## Lapas1
Pirkimas: TVARSLIAVA
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Pirkimo dalies numeris | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Rinkos dalyvio pasiūlymai/pastabos
1 | Pleistras kateterių fiksavimui
1.1 | Pleistras kateterių fiksavimui | vnt | 130000
1.1.2 | Permatomas
1.1.3 | Dydis: 6cm-7cm x 7cm - 9cm
1.1.4 | Pagamintas iš poliuretano plėvelės. Iš vieno krašto turi įpjovą
1.1.5 | Be rėmelio
1.1.6 | Sterilus
2 | Pleistras kateterių fiksavimui
2.1 | Pleistras kateterių fiksavimui | vnt | 200000
2.1.1 | Neaustinės medžiagos
2.1.2 | Sterilus, lipnus tvarstis
2.1.3 | Išmatavimai 6cm x 8cm (± 3mm)
2.1.4 | Nealergizuojantis
2.1.5 | Su žaizda besiliečianti tvarsčio dalis padengta specialiu nelimpančiu sluoksniu,apsaugančiu nuo prilipimo prie žaizdos
2.1.6 | Pralaidus orui ir vandens garams
3 | Tvarstis kateterio pritvirtinimui
3.1 | Tvarstis kateterio pritvirtinimui | vnt | 5000
3.1.1 | Išmatavimai: 6cm-8cm x 4m-5m
3.1.2 | Elastinis (palaikomasis) tvarstis
4 | Pleistrai skaidrūs/ permatomi
4.1 | Pleistrai skaidrūs/permatomi | vnt | 2500
4.1.1 | 2,5cm (±5mm) x ≥ 9 m
4.1.2 | Polietileno pagrindu
4.1.3 | Plyšta nenaudojant žirklių (perforuoti). Atsparus vandeniui
5 | Pleistras medvilnės pagrindu
5.1 | Pleistras medvilnės pagrindu | vnt | 800
5.1.1 | Pleistras medvilnės pagrindu 1,25cm (±0,05cm) x 5m - 9,1m
5.1.2 | Lipni medžiaga ritinėliuose
5.1.3 | Stipriai prilimpantis
5.1.4 | Pleistras medvilnės pagrindu | vnt | 400
5.1.5 | Pleistras medvilnės pagrindu 2,5cm (±0,1cm) x 5m - 9,1m
5.1.6 | Lipni medžiaga ritinėliuose
5.1.7 | Stipriai prilimpantis
6 | Pleistras šilkiniu pagrindu
6.1 | Pleistras šilkiniu pagrindu | vnt | 800
6.1.1 | Išmatavimai 2,5cm (±0,5cm) x 9,1m (±10cm)
6.1.2 | Skirtas jautriai odai
6.1.3 | Medžiagos struktūra: šilkinė juostelė
6.1.4 | Ritinėliuose
7 | Pleistrai injekcijos vietai
7.1 | Pleistrai injekcijos vietai | vnt | 100000
7.1.1 | Kūno spalvos pleistrai 2cm (±4mm) x 4cm (±5mm)
8 | Tvarstis hidrokoloidinis
8.1 | Tvarstis hidrokoloidinis | vnt | 1000
8.1.1 | Išmatavimai: 5cm x 5cm (±0,5cm)
8.1.2 | Sterilus hidrokoloidinis tvarstis
8.1.3 | Lipnus
8.1.4 | Drėgmę sugeriantis tvarstis sąveikauja su žaizdos eksudatu ir sudaro drebučių pavidalo medžiagą (gelį), kuris palaiko drėgną terpę, užtikrinančią optimalų žaizdos gijimą.
8.1.5 | Gali būti laikomas ant žaizdos iki 7 dienų.
9 | Tvarstis hidrokoloidinis
9.1 | Tvarstis hidrokoloidinis | vnt | 200
9.1.1 | Išmatavimai: 10cm x 10cm (±0,5cm)
9.1.2 | Sterilus hidrokoloidinis tvarstis
9.1.3 | Lipnus
9.1.4 | Drėgmę sugeriantis tvarstis sąveikauja su žaizdos eksudatu ir sudaro drebučių pavidalo medžiagą (gelį), kuris palaiko drėgną terpę, užtikrinančią optimalų žaizdos gijimą.
9.1.5 | Gali būti laikomas ant žaizdos iki 7 dienų.
10 | Tvarstis hidrokoloidinis
10.1 | Tvarstis hidrokoloidinis | vnt | 300
10.1.1 | Išmatavimai: 20cm x 30cm (±0,5cm)
10.1.2 | Sterilus hidrokoloidinis tvarstis
10.1.3 | Lipnus
10.1.4 | Drėgmę sugeriantis tvarstis sąveikauja su žaizdos eksudatu ir sudaro drebučių pavidalo medžiagą (gelį), kuris palaiko drėgną terpę, užtikrinančią optimalų žaizdos gijimą.
10.1.5 | Gali būti laikomas ant žaizdos iki 7 dienų.
11 | Tvarstis hidrokoloidinis
11.1 | Tvarstis hidrokoloidinis | vnt | 800
11.1.1 | Išmatavimai: 5cm x 5cm (±0,5cm)
11.1.2 | Sterilus
11.1.3 | Pagamintas iš absorbuojančių skaidulų
11.1.4 | Neaustinis tvarstis iš hidrokoloidinio pluošto (natrio karboksimetilceliuliozės)
11.1.5 | Drėgmę sugeriantis tvarstis sąveikauja su žaizdos eksudatu ir sudaro drebučių pavidalo medžiagą (gelį), kuris palaiko drėgną terpę, užtikrinančią optimalų žaizdos gijimą.
11.1.6 | Gali būti laikomas ant žaizdos iki 7 dienų.
12 | Tvarstis hidrokoloidinis su sidabro jonais
12.1 | Tvarstis hidrokoloidinis su sidabro jonais | vnt | 300
12.1.1 | Dydis 20cm x 30cm (±1cm)
12.1.2 | Sterilus hidrokoloidinis tvarstis
12.1.3 | Antimikrobinis tvarstis
12.1.4 | Impregnuotas sidabro jonais
12.1.5 | Neaustinis tvarstis iš hidrokoloidinio pluošto (natrio karboksimetilceliuliozės)
12.1.6 | Drėgmę sugeriantis tvarstis sąveikauja su žaizdos eksudatu ir sudaro drebučių pavidalo medžiagą (gelį), kuris palaiko drėgną terpę, užtikrinančią optimalų žaizdos gijimą
13 | Kadeksomero jodo tvarstis
13.1 | Kadeksomero jodo tvarstis | vnt | 120
13.1.1 | Tvarstis su 0,9% (± 0,1 %) jodo
13.1.2 | Sterilus tvarstis su pasta tarp marlės sluoksnių iš abiejų pusių
13.1.3 | Pastą sudaro kadeksomero jodo pudra 60% (± 1 %), polietilenglikolis 40% (± 1 %)
13.1.4 | Tvarstis pašalina eksudato ir gleivių perteklių iš žaizdos dugno, sumažina bakterijų kiekį žaizdos paviršiuje
13.1.5 | Drėgmę sugeriantis tvarstis sąveikauja su žaizdos eksudatu ir sudaro gelį
13.1.6 | Dydis 6cm x 8 cm (± 1 cm)
14 | Antimikrobinis tvarstis su nanokristaliniu sidabru
14.1 | Antimikrobinis tvarstis su nanokristaliniu sidabru | vnt | 250
14.1.1 | Sterilus antimikrobinis barjerinis tvarstis
14.1.2 | Tvarstis sudarytas iš vieno sluoksnio trikotažinio ištempiamo audinio, kurio sudėtis 100% verptas poliesteris
14.1.3 | Dengtas nanokristaliniu sidabru (70-100ppm)
14.1.4 | Tvarstį galima ištempti ne mažiau kaip 20% pradinio ilgio
14.1.5 | Tvarstį galima karpyti
14.1.6 | Dydis 10cm x 10cm (± 1 cm)
15 | Tvarstis pagamintas iš poliuretano putų
15.1 | Tvarstis pagamintas iš poliuretano putų | vnt. | 3000
15.1.1 | Išmatavimai 10cm x 10cm (± 0,5cm)
15.1.2 | Sterilus poliuretano putų tvarstis
15.1.3 | Ne mažiau 3 sluoksnių
15.1.4 | Absorbuojantis sluoksnis pagamintas iš poliuretano putų, kuris dengtas silikono sluoksniu (viso ploto)
15.1.5 | Pleistras dengtas plėvele nepralaidžia vandeniui
15.1.6 | Skirtas vidutiniškai ir gausiai šlapiuojančioms žaizdoms
16 | Tvarstis pagamintas iš poliuretano putų
16.1 | Tvarstis pagamintas iš poliuretano putų | vnt. | 900
16.1.1 | Išmatavimai 10cm x 20cm (± 0,5cm)
16.1.2 | Sterilus poliuretano putų tvarstis
16.1.3 | Ne mažiau 3 sluoksnių
16.1.4 | Absorbuojantis sluoksnis pagamintas iš poliuretano putų, kuris dengtas silikono sluoksniu (viso ploto)
16.1.5 | Pleistras dengtas plėvele nepralaidžia vandeniui
16.1.6 | Skirtas vidutiniškai ir gausiai šlapiuojančioms žaizdoms
17 | Tvarstis pagamintas iš poliuretano putų
17.1 | Tvarstis pagamintas iš poliuretano putų | vnt. | 200
17.1.1 | Išmatavimai 12,5cm x 12,5cm (± 0,5cm)
17.1.2 | Sterilus poliuretano putų tvarstis
17.1.3 | Ne mažiau 3 sluoksnių
17.1.4 | Pleistras keturkampio formos
17.1.5 | Lipniais kraštais
17.1.6 | Dengtas silikono sluoksniu
17.1.7 | Skirtas vidutiniškai ir gausiai šlapiuojančioms žaizdoms
18 | Tvarstis pagamintas iš poliuretano putų
18.1 | Tvarstis pagamintas iš poliuretano putų | vnt. | 200
18.1.1 | Išmatavimai 15cm x 15cm (±0,5cm)
18.1.2 | Sterilus poliuretano putų tvarstis
18.1.3 | Ne mažiau 3 sluoksnių
18.1.4 | Pleistras keturkampio formos
18.1.5 | Lipniais kraštais
18.1.6 | Dengtas silikono sluoksniu
18.1.7 | Skirtas vidutiniškai ir gausiai šlapiuojančioms žaizdoms
19 | Tvarstis pagamintas iš poliuretano putų
19.1 | Tvarstis pagamintas iš poliuretano putų | vnt. | 700
19.1.1 | Išmatavimai 17,5cm x 17,5cm (± 0,5cm)
19.1.2 | Sterilus poliuretano putų tvarstis
19.1.3 | Ne mažiau 3 sluoksnių
19.1.4 | Pleistras keturkampio formos
19.1.5 | Lipniais kraštais
19.1.6 | Dengtas silikono sluoksniu
19.1.7 | Skirtas vidutiniškai ir gausiai šlapiuojančioms žaizdoms
20 | Tvarstis pagamintas iš poliuretano putų
20.1 | Tvarstis pagamintas iš poliuretano putų | vnt. | 2200
20.1.1 | Išmatavimai 17,5cm x 17,5cm (± 0,5cm)
20.1.2 | Sterilus poliuretano putų tvarstis
20.1.3 | Dengtas silikono sluoksniu
20.1.4 | Lipniais kraštais
20.1.5 | Tvarstis skirtas kryžkauliui, pragulų prevencijai ir gydymui
20.1.6 | Skirtas vidutiniškai ir gausiai šlapiuojančioms žaizdoms
20.1.7 | Ne mažiau 5 sluoksnių
21 | Tvarstis pagamintas iš poliuretano putų
21.1 | Tvarstis pagamintas iš poliuretano putų | vnt. | 3600
21.1.1 | Išmatavimai: 22cm-26cm x 22cm-26cm
21.1.2 | Sterilus poliuretano putų tvarstis
21.1.3 | Dengtas silikono sluoksniu
21.1.4 | Tvarstis skirtas kulnui, pragulų prevencijai ir gydymui
21.1.5 | Lipniais kraštais
21.1.6 | Skirtas vidutiniškai ir gausiai šlapiuojančioms žaizdoms
21.1.7 | Ne mažiau 5 sluoksnių
22 | Tvarstis antimikrobinis
22.1 | Tvarstis antimikrobinis | vnt. | 900
22.1.1 | Pagamintas iš poliuretano putų
22.1.2 | Išmatavimai 6cm x 8,5cm (±0,5cm)
22.1.3 | Sterilus
22.1.4 | Visas tvarsčio plotas dengtas poliuretano putomis, be lipnaus krašto
22.1.5 | Ne mažiau 3 sluoksniai
22.1.6 | Sudėtyje turi sidabro
22.1.7 | Skirtas mažai ir vidutiniškai šlapiuojančioms žaizdoms
23 | Tvarstis antimikrobinis
23.1 | Tvarstis antimikrobinis | vnt. | 200
23.1.1 | Pagamintas iš poliuretano putų
23.1.2 | Išmatavimai 10cm x 10cm (± 0,5cm)
23.1.3 | Sterilus
23.1.4 | Visas tvarsčio plotas dengtas poliuretano putomis, be lipnaus krašto
23.1.5 | Ne mažiau 3 sluoksniai
23.1.6 | Sudėtyje turi sidabro
23.1.7 | Skirtas mažai ir vidutiniškai šlapiuojančioms žaizdoms
24 | Tvarstis antimikrobinis
24.1 | Tvarstis antimikrobinis | vnt. | 700
24.1.1 | Pagamintas iš poliuretano putų
24.1.2 | Išmatavimai 12,5cm x 12,5cm (±0,5cm)
24.1.3 | Sterilus
24.1.4 | Visas tvarsčio plotas dengtas poliuretano putomis, be lipnaus krašto
24.1.5 | Ne mažiau 3 sluoksniai
24.1.6 | Sudėtyje turi sidabro
24.1.7 | Skirtas mažai ir vidutiniškai šlapiuojančioms žaizdoms
25 | Tvarstis antimikrobinis
25.1 | Tvarstis antimikrobinis | vnt. | 300
25.1.1 | Pagamintas iš poliuretano putų
25.1.2 | Išmatavimai 12,5cm x 12,5cm (±0,5cm)
25.1.3 | Sterilus
25.1.4 | Lipniais kraštais
25.1.5 | Ne mažiau 3 sluoksniai
25.1.6 | Sudėtyje turi sidabro
25.1.7 | Skirtas vidutiniškai ir gausiai šlapiuojančioms žaizdoms
26 | Tvarstis antimikrobinis
26.1 | Tvarstis antimikrobinis | vnt. | 1100
26.1.1 | Pagamintas iš poliuretano putų
26.1.2 | Išmatavimai 17,5cm x 17,5cm (± 0,5cm)
26.1.3 | Sterilus
26.1.4 | Visas tvarsčio plotas dengtas poliuretano putomis, be lipnaus krašto
26.1.5 | Ne mažiau 3 sluoksniai
26.1.6 | Sudėtyje turi sidabro
26.1.7 | Skirtas mažai ir vidutiniškai šlapiuojančioms žaizdoms
27 | Bintai sterilūs
27.1 | Bintai sterilūs | vnt. | 800
27.1.1 | Išmatavimai 10cm (±0,5cm) x 5m (±10cm)
27.1.2 | 100% medvilnė
27.1.3 | Neimpregnuota
27.1.4 | Siūlo storis ne mažiau 40's
27.1.5 | Tankumas ne mažiau kaip 25x16 arba ne mažiau 17 siūlų/cm2
27.1.6 | Lygiais kraštais
28 | Marlinės skaros
28.1 | Marlinės skaros | vnt. | 25000
28.1.1 | Išmatavimai 45cm x 45cm (±1cm)
28.1.2 | Sterilios
28.1.3 | Marlinės su rentgeno kontrastine juostele
28.1.4 | Su kilpa
28.1.5 | Ne mažiau 4 sluoksnių
28.1.6 | Apsiūtais kraštais
28.1.7 | Pakuotėje ne mažiau 5 vnt
28.1.8 | Siūlo storis ne mažiau 40's
28.1.9 | Tankumas ne mažiau kaip 25x16 arba ne mažiau 17 siūlų/cm2
29 | Servetėlės marlinės
29.1. | Servetėlės marlinės | vnt | 100000
29.1.1 | Išmatavimai 20cm x 20cm (±0,5cm)
29.1.2 | Sterilios
29.1.3 | Servetėlių kraštai užlenkti arba užriesti į vidų
29.1.4 | Sudėtis: 100% medvilnė
29.1.5 | Ne mažiau 8 sluoksnių
29.1.6 | Pakuotėse po 5 vienetus (± 3 vienetus)
29.1.7 | Siūlo storis ne mažiau 40's
29.1.8 | Tankumas ne mažiau kaip 25x16 arba ne mažiau 17 siūlų/cm2
30 | Tvarsčiai
30.1 | Tvarsčiai | vnt | 180000
30.1.1 | M dydžio 4cm-4,5cm
30.1.2 | Neaustinės medžiagos, nesterilūs, vienkartiniai, apvalūs rutuliukai
31 | Tvarstis skirtas eksuduojančių ar infekuotų žaizdų priežiūrai
31.1 | Tvarstis skirtas eksuduojančių ar infekuotų žaizdų priežiūrai | vnt. | 3000
31.1.1 | Išmatavimai: 7,5cm x 7,5cm (± 0,5 cm)
31.1.2 | Tvarstis yra neaustinės medžiagos tamponas (viskozė/poliesteris)
31.1.3 | Impregnuotas NaCl ar ringerio tirpalu
31.1.4 | Skatina eksuduojančių,infekuotų žaizdų valymąsi
31.1.5 | Naudojamas kaip pirminis tvarstis vidutiniškai ir gausiai eksuduojančių,infekuotų žaizdų priežiūrai (tropinės opos, pragulos)
31.2 | Tvarstis skirtas eksuduojančių ar infekuotų žaizdų priežiūrai | vnt. | 2400
31.2.2 | Išmatavimai: 10cm x 10cm (± 0,5 cm)
31.2.3 | Tvarstis yra neaustinės medžiagos tamponas (viskozė/poliesteris)
31.2.4 | Impregnuotas NaCl ar ringerio tirpalu
31.2.5 | Skatina eksuduojančių,infekuotų žaizdų valymąsi
31.2.6 | Naudojamas kaip pirminis tvarstis vidutiniškai ir gausiai eksuduojančių,infekuotų žaizdų priežiūrai (tropinės opos,pragulos)
32 | Tvarstis tracheostominis absorbuojantis
32.1 | Tvarstis tracheostominis absorbuojantis | vnt. | 4000
32.1.1 | Tvarstis tracheostominis absorbuojantis 9cm x 9cm (± 1cm)
32.1.2 | Putų poliuretano tvarstis padengtas skysčiams nepralaidžia kvėpuojančia plėvele
32.1.3 | Tvarstis absorbuoja eksudatą
32.1.4 | Reikia papildomos fiksacijos
32.1.5 | Speciali įpjova, pritaikyta apgaubti įvairius vamzdelius
32.1.6 | Sterilus
33 | Vata medicininė
33.1 | Vata medicininė | vnt | 400
33.1.1 | Fasuota po 25g -50g
33.1.2 | Sterili
33.1.3 | 100% medvilninė, išvalyta ,balta
33.1.4 | Pagaminta nenaudojant chloro