## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
VIENKARTINĖS MEDICINOS PRIEMONĖS (KVĖPAVIMO FILTRAI, OROFARINGINIAI VAMZDELIAI)
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | KOMBINUOTI KVĖPAVIMO FILTRAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
1. | Kombinuoti kvėpavimo filtrai
1.1. | Kombinuoti kvėpavimo filtrai suaugusiems 60ml (±5 ml), | 101600 | vnt
1.1.1. | pasipriešinimas – ne daugiau kaip 0.8cm H2O (esant 30 l/min) oro srautui
1.1.2. | drėgmės grąžinimas – ne mažiau kaip 31,0 mg (±5mg) H2O/l (VT 500 ml)
1.1.3. | minimalus įkvėpimo/iškvėpimo tūris >150 ml.
1.1.4. | kliniškai švarus, be latekso, individualioje pakuotėje
1.1.5. | elektrostatinis veikimo principas
1.1.6. | turi šilumos ir drėgmės reguliatorių
1.1.7. | turi Luer Lock tipo jungtis CO2 monitorizavimui
1.1.8. | monitoringo linijos monitorizavimui anga su saugiu guminiu dangteliu
1.1.9. | Antibakterinės savybės – sulaiko hepatito virusą, TBC lazdelę ir kt. bakterijas
1.1.10. | Jungtys 22F/15M-22M/15F.
1.2. | Kombinuoti kvėpavimo filtrai paaugliams 30ml (±5 ml), | 100 | vnt
1.2.1. | pasipriešinimas – nedaugiau kaip 1 cm H2O esant 30 l/min oro srautu
1.2.2. | drėgmės grąžinimas – ne mažiau kaip 25,0mg (±5mg) H2O/l (VT500ml)
1.2.3. | minimalus įkvėpimo/iškvėpimo tūris >75ml
1.2.4. | kliniškai švarus, be latekso, individualioje pakuotėje
1.2.5. | elektrostatinis veikimo principas,
1.2.6. | turi šilumos ir drėgmės reguliatorių
1.2.7. | turi Luer Lock tipo jungtis CO2 monitorizavimui
1.2.8. | monitoringo linijos monitorizavimui anga su saugiu guminiu dangteliu
1.2.9. | Antibakterinės savybės – sulaiko hepatito virusą, TBC lazdelę ir kt. bakterijas
1.2.10. | Jungtys 22F/15M-22M/15F.
1.3. | Kombinuoti kvėpavimo filtrai vaikams 28 (±2 ml), | 300 | vnt
1.3.1. | pasipriešinimas – nedaugiau kaip 2 cm H2O esant 30 l/min oro srautu,
1.3.2. | drėgmės gražinimas – 31,0mg (±2mg) H2O/l 250ml),
1.3.3. | minimalus įkvėpimo/iškvėpimo tūris >75 ml
1.3.4. | kliniškai švarus, be latekso, individualioje pakuotėje
1.3.5. | elektrostatinis veikimo principas,
1.3.6. | turi šilumos ir drėgmės reguliatorių
1.3.7. | turi Luer Lock tipo jungtis CO2 monitorizavimui
1.3.8. | monitoringo linijos monitorizavimui anga su saugiu guminiu dangteliu
1.3.9. | Antibakterinės savybės – sulaiko hepatito virusą, TBC lazdelę ir kt. bakterijas
1.3.10. | Jungtys 22F/15M-22M/15F.
1.4. | Kombinuoti kvėpavimo filtrai naujagimiams 10 (±2 ml) | 100 | vnt
1.4.1. | pasipriešinimas – nedaugiau kaip 2,5 cm H2O esant 10-15 l/min oro srautu,
1.4.2. | drėgmės gražinimas – 26,0mg (±5mg) H2O/ 25ml),
1.4.3. | minimalus įkvėpimo/iškvėpimo tūris >35 ml
1.4.4. | kliniškai švarus, be latekso, individualioje pakuotėje
1.4.5. | elektrostatinis veikimo principas,
1.4.6. | turi šilumos ir drėgmės reguliatorių
1.4.7. | turi Luer Lock tipo jungtis CO2 monitorizavimui
1.4.8. | monitoringo linijos monitorizavimui anga su saugiu guminiu dangteliu
1.4.9. | Antibakterinės savybės – sulaiko hepatito virusą, TBC lazdelę ir kt. bakterijas
1.4.10. | Jungtys 22F/15M-22M/15F.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | VIENKARTINIS PFT FILTRAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
2. | Vienkartinis PFT filtras
2.1. | Vienkartinis PFT filtras | 4000 | vnt
2.1.1. | vienkartinis, kliniškai švarus, individualioje pakuotėje
2.1.2. | elektrostatinis, su apsaugine membrana
2.1.3. | jungiasi prie oro srauto daviklio, kurio vidinis skersmuo 29±1mm
2.1.4. | pagamintas iš plastmasės ar lygiavertės medžiagos
2.1.5. | antibakterinė / antivirusinė apsauga: efektyvumas ne mažiau 99,7%
2.1.6. | efektyvusis tūris ne mažiau 80 ml
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
3. DALIS | KVĖPAVIMO FILTRAS BE DRĖGMĖS IR ŠILUMOS PALAIKYMO
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
3. | Kvėpavimo filtras be drėgmės ir šilumos palaikymo
3.1. | Kvėpavimo filtras be drėgmės ir šilumos palaikymo | 10000 | vnt
3.1.1. | kliniškai švarūs; vienkartiniai; neturi alerginių savybių, individualiame įpakavime
3.1.2. | pasipriešinimas – ne daugiau kaip 0.8cm H2O (esant 30 l/min) oro srautui
3.1.3. | pasipriešinimas – ne daugiau kaip 1.9cm H2O (esant 60 l/min) oro srautui
3.1.4. | kliniškai švarus, be latekso, individualioje pakuotėje
3.1.5. | elektrostatinis veikimo principas,
3.1.6. | tūris 60-65 ml
3.1.7. | turi Luer Lock tipo jungtis CO2 monitorizavimui
3.1.8. | monitoringo linijos monitorizavimui anga su saugiu guminiu dangteliu
3.1.9. | Antibakterinės savybės – sulaiko hepatito virusą, TBC lazdelę ir kt. bakterijas
3.1.10. | Jungtys 22F/15M-22M/15F.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
4. DALIS | VIENGUBAS OROFARINGINIS VAMZDELIS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
4. | Viengubas orofaringinis vamzdelis
4.1. | Viengubas orofaringinis vamzdelis | 8000 | vnt
4.1.1. | be latekso, kliniškai švarus, turi turėti CE ženklinimą,
4.1.2. | vienkartinis, supakuoti po vieną vienetą, pakuotė lengvai praplėšiama rankomis,
4.1.3. | spalvinis numerių kodavimas, pagal dydžius
4.1.4. | Su elastinėmis detalėmis apsaugančiomis pacientą nuo galimų traumų - distalinėje pusėje
4.1.5. | Su praplatinta anga (atsiurbimams ir pan.), t.y. angoje nėra jokių papildomų detalių.
4.1.6. | Įvairių dydžių nuo Nr000 iki Nr5
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
4748 2026-03-15 20:15:20