## Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Šio pirkimo objektas yra dantų protezavimo gaminiai ant implantų, kuriuos atlieka galiojančias licencijas turintys dantų technikai. Pirkimo BVPŽ kodas – 33138000-6.

- Perkančioji organizacija numato įsigyti individualiai gaminamas medicinos priemones (dantų protezavimo gaminius). Prekės bus perkamos pagal poreikį, Perkančioji organizacija negali apskaičiuoti tikslaus perkamų dantų protezavimo gaminių kiekių, kadangi tai priklauso ne nuo perkančiosios organizacijos, o nuo pacientų poreikių, todėl nurodomas tik preliminarus numatomas įsigyti dantų protezavimo gaminių kiekis. Pirkimo sutarties vykdymo metu įsigyjami dantų technikų gaminiai, taip pat pirkimo sutarties kaina, kurią perkančioji organizacija turės sumokėti tiekėjui, priklausys nuo faktinių užsakymų.

- Tiekėjas, norėdamas dalyvauti konkurse dėl dantų protezavimo gaminių ant implantų darbų atlikimo, privalo turėti visas būtinas jo atliekamiems darbams licencijas ar sertifikatus, kuriuos išduoda atitinkamos Lietuvos Respublikos valstybinės institucijos.

- Šiuo atveju pradinės sutarties vertė bus lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai be PVM pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodytų dantų protezavimo gaminių, įsigijimui tiekėjo pasiūlyme nurodytais įkainiais be PVM.

- Prekių užsakymo ir Sutarties galiojimo terminas – 36 mėnesiai, bet ne ilgiau negu bus išnaudota pradinė Sutarties vertė.

- Preliminarūs kiekiai yra orientaciniai ir neturi būti laikomi faktiniu ir tiksliu užsakomų prekių kiekiu. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso pirkimo dokumentuose nurodyto preliminaraus kiekio.

- Tiekėjas, pristatydamas prekę, privalo pateikti individualiai gaminamos medicinos priemonės (dantų protezavimo gaminių) atitikties deklaraciją pagal Reglamento (ES) 2017/745 reikalavimus, taikomus individualiai gaminamoms medicinos priemonėms, ir užtikrinti ženklinimą bei dokumentaciją lietuvių kalba.

- Tiekėjo siūlomos pagal individualų užsakymą gaminamos medicinos priemonės (dantų protezavimo gaminiai) privalo būti registruotos vadovaujantis Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2003 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. T1-159 patvirtintu „Teikiamų rinkai medicinos priemonių registravimo tvarkos aprašu“ (aktuali redakcija).

- Tiekėjas pateikdamas individualiai gaminamas medicinos priemones (dantų protezavimo gaminius), privalo Pirkėjui pristatyti naujas, nenaudotas, tinkamai supakuotas, užtikrinant saugų transportavimą (pakuotė turi atitikti atsparumo pakrovimo ir iškrovimo darbams taikomus reikalavimus, siekiant apsaugoti individualiai gaminamas medicinos priemones (dantų protezavimo gaminius) nuo meteorologinių veiksnių įtakos jų gabenimo ir sandėliavimo metu, užtikrinti išsaugojimą gabenant), neturinčias paslėptų trūkumų bei defektų. Individualiai gaminamas medicinos priemones (dantų protezavimo gaminius), kurioms yra gamintojo nustatytas tinkamumo naudoti terminas, privalo būti ne mažesnis kaip 6 mėn. bendro tinkamumo naudoti termino nuo pristatymo dienos.

- Užsakytas individualiai gaminamas medicinos priemones (dantų protezavimo gaminius) Tiekėjas turi pristatyti savo transportu ir išlaidomis ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po užsakymo, perduoto Tiekėjui elektroniniu paštu Pirkėjo nurodytu laiku (darbo dienomis nuo 8 iki 16 val.) ir adresu Kauno mieste į vieną iš Pirkėjo padalinių (adresai nurodyti www.kaunopoliklinika.lt (konkretus Pirkėjo adresas bus nurodytas Užsakymo metu).

- Perkančioji organizacija yra sudariusi atskirą sutartį su implantų sistemos komponentų tiekėju. Tiekėjas, vykdydamas dantų protezavimo gaminių ant implantų  gamybą, parenka reikalingas detales ir pateikia Perkančiajai organizacijai užsakymo duomenis. Detalių užsakymą ir atsiskaitymą su komponentų tiekėju vykdo Perkančioji organizacija. Tiekėjas atsako už pateiktų užsakymo duomenų tikslumą.

- Perkančioji organizacija turi teisę nepriimti gaminio, jei jis neatitinka užsakymo techninių parametrų ar gydytojo nurodymų.

- Tiekėjas privalo suteikti ne trumpesnę kaip 12 mėn. garantiją gaminiams, išskyrus atvejus, kai defektai atsirado dėl paciento kaltės ar netinkamo naudojimo.

- Tiekėjas atsako už gaminio suderinamumą su Pirkėjo pateikta implantų sistema ir technine informacija.

- Pavyzdžių pateikimas.

15.1. Tiekėjas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos neatlygintinai turi perkančiajai organizacijai pristatyti prekių pavyzdžius:

1) Cirkonio oksido vainikėlis su keramikos apdaila prisukamas ant implanto – 1 vnt.;

2) Fiksuotas hibridinis protezas su metaline sija, akrilo apdaila ir daugiasluoksniais dantimis ant 4 implantų  – 1 vnt.

15.2. Prekių pavyzdžių pateikimo ir atsiėmimo išlaidas dengia tiekėjai. Perkančioji organizacija neprisiima prekių pavyzdžių atsitiktinio sugadinimo ar sunaikinimo išlaidų.

15.3. Prekių pavyzdžius tiekėjas turi pateikti iki skelbime nurodyto pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, prekes pristatant į perkančiosios organizacijos patalpas adresu: VšĮ Kauno miesto poliklinika, Pramonės pr. 31, Kaunas, 106 kab., kontaktinis asmuo, viešųjų pirkimų specialistė Aurelija Družinienė, tel. +370 37 403904. Vėliau pateikti prekių pavyzdžiai nebus priimami ir tiekėjo pasiūlymas bus atmestas. Tiekėjai privalo pasirūpinti (nurodyti kurjeriams arba paštui), kad visi pavyzdžiai būtų pristatyti ir iškrauti nurodytu adresu. Kitur pavyzdžiai nebus priimami. Pavyzdžiai priimami tik darbo dienomis ir tik darbo valandomis (nuo 7.30 iki 11:30 val. bei nuo 12:00 iki 15:00 val.). Rekomenduojame prieš pristatant prekių pavyzdžius informuoti ir suderinti pristatymo laiką. Kartu su pavyzdžiais turi būti pateikiamas pavyzdžių perdavimo-priėmimo aktas, kuriame turi būti nurodytas pilnas, tikslus ir aiškus pateikiamų prekių pavyzdžių sąrašas, pavadinimai ir kiekis. Akte kainas nurodyti draudžiama. Prekių pavyzdžiai turi atitikti kokybę tų prekių, kurios bus tiekiamos laimėjus konkursą. Tiekiamų prekių neatitikimas pateiktiems pavyzdžiams ar dokumentacijoje nurodytai kokybei gali būti pagrindas pirkimo–pardavimo sutarties nutraukimui. Visi siūlomų prekių pavyzdžiai turi būti saugiai ir tvarkingai supakuoti, ant pakuotės turi būti nurodyti tiekėjo rekvizitai, kontaktai ir užrašyta: „Prekių pavyzdžiai konkursui „Dantų protezavimo gaminiai ant implantų “, CVP IS pirkimo ID......“.

15.4. Laimėjusio tiekėjo, su kuriuo bus sudaryta pirkimo sutartis, pateikti prekių pavyzdžiai negrąžinami  ir už juos nebus kompensuojama, jie bus naudojami kaip etalonai, priimant pagal pirkimo sutartį tiekiamas prekes.

15.5. Prekių, kurios nėra vienkartinio naudojimo arba nepanaudotos prekės, pavyzdžiai gražinami nelaimėjusiems tiekėjams pasibaigus pirkimui ir ne vėliau, kaip 30 dienų nuo pranešimo apie laimėjusį pasiūlymą išsiuntimo dienos tiekėjui pateikus prašymą raštu.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Preliminarus numatomas pirkti kiekis, vnt. (36 mėn. laikotarpiui) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pagal individualų užsakymą gaminamos plastmasinės laikinos frezuotos fiksuotos medicininės priemonės ant implantų prisukamos | Vnt. | 100 |
| 2. | Pagal individualų užsakymą gaminamos fiksuotos cirkonio oksido medicininės priemonės be keramikos apdailos (prisukamos, vainikinės ir tiltinės, ant implantų ) | Vnt. | 600 |
| 3. | Pagal individualų užsakymą gaminamos fiksuotos cirkonio oksido medicininės priemonės su keramikos apdaila (prisukamos, vainikinės ir tiltinės, ant implantų) | Vnt. | 50 |
| 4. | Pagal individualų užsakymą gaminamos plastmasinės frezuotos fiksuotos medicininės priemonės (ne ant implantų) | Vnt. | 300 |
| 5. | Frezuota cirkonio individuali atrama | Vnt. | 30 |
| 6. | Pagal individualų užsakymą gaminamos fiksuotos cirkonio oksido medicininės priemonės su keramikos apdaila priekinių dantų srityje (prisukamos, vainikinės ir tiltinės, ant implantų) | Vnt. | 50 |
| 7. | Pagal individualų užsakymą gaminami fiksuoti laikini hibridiniai protezai ant 4 implantų | Vnt. | 30 |
| 8. | Pagal individualų užsakymą gaminami fiksuoti laikini hibridiniai protezai ant 6 implantų | Vnt. | 30 |
| 9. | Pagal individualų užsakymą gaminami fiksuoti hibridiniai protezai su metaline sija, akrilo apdaila ir daugiasluoksniais dantimis ant 4 implantų (su bandomuoju spausdintu karkasu) | Vnt. | 30 |
| 10. | Pagal individualų užsakymą gaminami fiksuoti hibridiniai protezai su metaline sija, akrilo apdaila ir daugiasluoksniais dantimis ant 6 implantų (su bandomuoju spausdintu karkasu) | Vnt. | 20 |
| 11. | Pagal individualų užsakymą gaminami fiksuoti hibridiniai protezai pilnos cirkonio anatomijos su keramikos dantena ant 4 implantų (su bandomuoju spausdintu karkasu) | Vnt. | 30 |
| 12. | Pagal individualų užsakymą gaminami fiksuoti hibridiniai protezai pilnos cirkonio anatomijos su keramikos dantena ant 6 implantų (su bandomuoju spausdintu karkasu) | Vnt. | 30 |
| 13. | Pagal individualų užsakymą gaminami fiksuoti hibridiniai protezai ant titano sijos, pilnos cirkonio anatomijos dantimis ant 4 implantų (su bandomuoju spausdintu karkasu) | Vnt. | 30 |
| 14. | Pagal individualų užsakymą gaminami fiksuoti hibridiniai protezai ant titano sijos, pilnos cirkonio anatomijos dantimis ant 6 implantų (su bandomuoju spausdintu karkasu) | Vnt. | 30 |
| 15. | Pagal individualų užsakymą gaminami fiksuoti hibridiniai protezai ant titano sijos, pilnos cirkonio anatomijos su keramikos apdaila vestibulinėje pusėje dantimis ant 4 implantų (su bandomuoju spausdintu karkasu) | Vnt. | 25 |
| 16. | Pagal individualų užsakymą gaminami fiksuoti hibridiniai protezai ant titano sijos, pilnos cirkonio anatomijos su keramikos apdaila vestibulinėje pusėje dantimis ant 6 implantų (su bandomuoju spausdintu karkasu) | Vnt. | 25 |
| 17. | Pagal individualų užsakymą gaminami fiksuoti hibridiniai protezai pilnos cirkonio anatomijos su keramikos vestibuline puse ir keramikos dantena ant 4 implantų (su bandomuoju spausdintu karkasu) | Vnt. | 30 |
| 18. | Pagal individualų užsakymą gaminami fiksuoti hibridiniai protezai pilnos cirkonio anatomijos su keramikos vestibuline puse ir keramikos dantena ant 6 implantų (su bandomuoju spausdintu karkasu) | Vnt. | 30 |
| 19. | Pagal individualų užsakymą gaminamos išimamos plokštelinės medicininės priemonės (su vienu perbazavimu 3 mėn. laikotarpyje) ant lokatorių (be metalinio karkaso) | Vnt. | 200 |
| 20. | Pagal individualų užsakymą gaminamos išimamos plokštelinės medicininės priemonės (su vienu perbazavimu 3 mėn. laikotarpyje, įskaičiuotu į kainą) ant lokatorių (su metaliniu karkasu ) | Vnt. | 100 |
| 21. | Spausdintas bandomasis vainikėlis | Vnt. | 100 |
| 22. | Implantacijos gidas | Vnt. | 50 |
| 23. | Pagal individualų užsakymą gaminamos išimamos PREMIUM plokštelinės medicininės priemonės (su vienu perbazavimu 3 mėn. laikotarpyje, įskaičiuotu į kainą) | Vnt. | 90 |