Techninė specifikacija  III pirkimo daliai

- Bendrieji reikalavimai.

  - Perkami Duomenų tinklo perdavimo įrenginiai (toliau - Prekės), skirtos turimos infrastruktūros įrenginių avarinio rezervo sudarymui, kurių reikalaujami kiekiai ir parametrai nurodyti 1 priedo 1-3 lentelėse.

  - Prekėms turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija.

  - Prekės turi būti pateiktos naujos ir nenaudotos originalioje gamintojo pakuotėje, negali būti pateiktos atnaujintos (angl. refurbished) prekės.

  - Prekės turi būti pagamintos ne seniau kaip prieš 1 metus.

  - Su Prekėmis pateikti detalius techninių parametrų aprašymus lietuvių arba anglų kalba.

  - Prekės turi būti pristatytos  adresu: Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius.

- Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, privalo užpildyti 1 priedo* 1-3 lentelių stulpelį „Atitikimas reikalavimams“, įrašant jame siūlomų prekių konkretų parametro dydį/reikšmę, vykdomą funkciją, išpildymą ar savybę, ir pažymint pasiūlymo puslapį ar kitokią viešai prieinamą nuorodą, kur pateiktuose prekių aprašymuose ar kitoje techninėje dokumentacijoje yra nurodytas šis parametras, vykdoma funkcija, išpildymas ar savybė, patvirtinantys siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, taip pat nurodyti Prekės gamintoją ir kilmės šalį.

- Priedai

  - Priedas Nr.1 Duomenų tinklo perdavimo įrenginių kiekiai, techniniai parametrai ir atitikimas reikalavimams (konfidencialu)*

* Tiekėjai, norėdami susipažinti su priedu Nr. 1, turi kreiptis į Pirkėją ir pasirašyti konfidencialumo įsipareigojimą.