2 priedas

techninė specifikacijA

1. UAB „Klaipėdos paslaugos“ (toliau – Perkantysis subjektas arba Pirkėjas) numato įsigyti apšvietimo ir šviesoforo atramų pamatus (toliau – Prekės), BVPŽ kodas – 44114200-4 betono gaminiai.

2. Prekės turi būti naujos, nenaudotos, kokybiškos ir be defektų, be pakuotės ar produkcijos pažeidimų bei visiškai atitikti Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

3. Tiekėjas garantuoja už Prekių kokybę. Prekių kokybė privalo atitikti Techninėje specifikacijoje, Sutarties sąlygose pateiktus reikalavimus, bei Prekių kokybę nustatančių dokumentų reikalavimus.

4. Pateikdamas Prekes, Tiekėjas garantuoja, kad Prekių pristatymo metu nėra jokių paslėptų trūkumų. Prekės transportavimo metu turi būti įvyniotos ar kitaip apsaugotos, kad jas transportuojant ir kraunant nebūtų pažeistos.

5. Trūkumų šalinimas – jei Tiekėjas pristato Prekes, kurios neatitinka kokybės reikalavimų ir / ar neatitinka Techninėje specifikacijoje keliamų reikalavimų, tokios Prekės turi būti pakeistos kokybiškomis ir / ar techninius reikalavimus atitinkančiomis Prekėmis. Nekokybiškos ar užsakymo neatitinkančios Prekės turi būti pakeistos ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Pirkėjo rašytinio reikalavimo dėl trūkumų šalinimo pateikimo dienos.

6. Tiekėjas Prekėms suteikia ne mažesnę nei 24 mėn. kokybės garantiją, jei gamintojo nenustatyta ilgiau / daugiau. Garantinis laikotarpis prasideda nuo Prekių perdavimo – priėmimo momento.

7. Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas (Prekių pristatymas) – ne vėliau kaip per 15 (darbo) dienų (prašoma žiūrėti konkurso sąlygų 6 priedą).

8. Konkursą laimėjęs tiekėjas ne vėliau nei su pirmu Prekių pristatymu turės pristatyti eksploatacinių savybių deklaracijas, krovinio pristatymo važtaraštį ar perdavimo - priėmimo aktą su nurodytais Prekių kiekiais.

9. Techniniai reikalavimai perkamoms Prekėms:

| Eil. Nr. | Prekių techniniai parametrai | Keliami minimalūs techniniai reikalavimai, techninių rodiklių reikšmės | Pildo tiekėjas Nurodyti siūlomus techninius parametrus (nepakanka nurodyti vien „atitinka“) ir / ar nuorodą į internetinį puslapį |
| --- | --- | --- | --- |
| Techninė specifikacija Nr. 1 |  |  |  |
| 1.1 | Aprašymas | betoninis pamatas su armatūra AIII (karkasas su žiedu) apšvietimo atramoms montuoti, su vertikalumą reguliuojančiais varžtais ir angomis kabeliams | nurodyti |
| 1.2 | Skirtas montuoti atramoms | nuo 1 iki 6 m | nurodyti |
| 1.3 | Atramos skersmuo | pamatas turi tikti atramoms nuo 100 iki 136 mm | nurodyti |
| 1.4 | Kabelių įvėrimo anga (šoninė) | nuo 120 iki 170 mm | nurodyti |
| 1.5 | Pamato aukštis | nuo 940 iki 960 mm | nurodyti |
| 1.6 | Pamato svoris | nuo 125 iki 135 kg | nurodyti |
| 1.7 | Tvirtinimo varžtai | 3 vnt. iš nerūdijančio plieno A2 | nurodyti |
| 1.8 | Armatūros ribinis stipris tempiant | ne mažiau 525 MPa, LST EN 10080 | nurodyti |
| 1.9 | Armatūros tankumo riba tempiant | ne mažiau 500 MPa, LST EN 10080 | nurodyti |
| 1.10 | Medžiaga | betonas su armatūra, normatyvai LST EN 12390-3 | nurodyti |
| 1.11 | Priedai | Apsauginė guma turi būti komplekte | nurodyti |
| Techninė specifikacija Nr. 2 |  |  |  |
| 2.1 | Aprašymas | betoninis pamatas su armatūra AIII (karkasas su žiedu) apšvietimo atramoms montuoti, su vertikalumą reguliuojančiais varžtais ir angomis kabeliams | nurodyti |
| 2.2 | Skirtas montuoti atramoms | nuo 6 iki 10 m | nurodyti |
| 2.3 | Atramos skersmuo | pamatas turi tikti atramoms nuo 128 iki 168 mm | nurodyti |
| 2.4 | Kabelių įvėrimo anga (šoninė) | nuo 120 iki 200 mm | nurodyti |
| 2.5 | Pamato aukštis | nuo 1100 iki 1300 mm | nurodyti |
| 2.6 | Pamato svoris | nuo 360 iki 380 kg | nurodyti |
| 2.7 | Tvirtinimo varžtai | 3 vnt. iš nerūdijančio plieno A2 | nurodyti |
| 2.8 | Armatūros ribinis stipris tempiant | ne mažiau 525 MPa, LST EN 10080 | nurodyti |
| 2.9 | Armatūros tankumo riba tempiant | ne mažiau 500 MPa, LST EN 10080 | nurodyti |
| 2.10 | Medžiaga | betonas su armatūra, normatyvai LST EN 12390-3 | nurodyti |
| 2.11 | Priedai | apsauginė guma turi būti komplekte | nurodyti |
| Techninė specifikacija Nr. 3 |  |  |  |
| 3.1 | Aprašymas | betoninis pamatas su armatūra AIII (karkasas su žiedu) apšvietimo atramoms montuoti, su vertikalumą reguliuojančiais varžtais ir angomis kabeliams | nurodyti |
| 3.2 | Skirtas montuoti atramoms | nuo 8 iki 12 m | nurodyti |
| 3.3 | Atramos skersmuo | pamatas turi tikti atramoms nuo 159 iki 224 mm | nurodyti |
| 3.4 | Kabelių įvėrimo anga (šoninė) | nuo 210 iki 240 mm | nurodyti |
| 3.5 | Pamato aukštis | nuo 1490 iki 1510 mm | nurodyti |
| 3.6 | Pamato svoris | nuo 560 iki 580 kg | nurodyti |
| 3.7 | Tvirtinimo varžtai | ne mažiau 4 vnt. iš nerūdijančio plieno A2 | nurodyti |
| 3.8 | Armatūros ribinis stipris tempiant | ne mažiau 525 MPa, LST EN 10080 | nurodyti |
| 3.9 | Armatūros tankumo riba tempiant | ne mažiau 500 MPa, LST EN 10080 | nurodyti |
| 3.10 | Medžiaga | betonas su armatūra, normatyvai LST EN 12390-3 | nurodyti |
| 3.11 | Priedai | apsauginė guma turi būti komplekte | nurodyti |

Pastabos: 1) Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“, tiekėjas gali pateikti lygiavertį sprendinį (kitų gamintojų lygiavertę produkciją ar įrangą ir pan.) nurodytajam. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga. Jei siūlomas lygiavertis objektas ar standartas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos kartu su pasiūlymu turi būti pateikti ir lygiavertiškumą įrodantys dokumentai;

2) Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“;

3) Techninėje specifikacijoje yra išdėstyti minimalūs reikalavimai perkamoms Prekėms, kiekvienas Tiekėjo siūlomų Prekių parametras turi atitikti minimalius reikalavimus arba juos viršyti.

10. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti:

10.1. Siūlomų tiekti Prekių atitikties sertifikatus, kurie gali būti pateikti lietuvių ir (ar) anglų k. arba

10.2. Nuorodas į tikslų internetinį tinklalapį (dokumentas, skyrius ir t.t.) ar viešai prieinamą informaciją internete, kuriame perkantysis subjektas galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą, iš kurių būtų galima spręsti apie siūlomų tiekti Prekių ir / ar medžiagų ar kt. techninių sprendinių atitikimą techninėje specifikacijoje keliamiems techniniams parametrams / reikalavimams.

11. Aplinkosauginiai kriterijai nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“:

11.1. 4.4.4 p., kur nurodyta, kad „pirkdamas produktą pirkimo vykdytojas savarankiškai nustato aplinkos apsaugos kriterijus, kurie yra susiję su pirkimo objektu, taikydamas bent vieną iš numatytų aplinkosauginių principų viename, keliuose ar visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose“:

11.1.1. 4.4.4.4. Prekės (betono gaminiai) yra tvirtos, ilgaamžės, funkcionalios, jos ar jų sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos;

11.1.2. 4.4.4.5. Prekės (betono gaminiai), virtusios atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti - nebetinkami naudoti pamatai bus perdirbami į betono skaldą.

11.2. Tiekėjas privalės Prekes pristatyti Pirkėjui adresu Garažų g. 2, LT-92101 Klaipėda ne kelių eismo piko valandomis I-IV 09:00 – 15:00 val., V 09:00 – 12:30 val. bei trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, priimdamas Prekes, fiziškai įsitikins, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų, pavyzdžiui transporto priemonės maršruto plano arba kitų objektyvių įrodymų. Jeigu Prekes veš kurjerių tarnybos, šis reikalavimas netaikomas.

11.3. Atsiradusias atliekas, pristačius Prekes, jei tokių būtų, Teikėjas turės pašalinti iš karto bei užtikrinti tinkamą atliekų rūšiavimą, atskyrimą, surinkimą ir perdavimą tolimesniam perdirbimui. Pirkėjas turi teisę tikrinti rūšiavimo procesą ir reikalauti trūkumų pašalinimo.

___________

Suderinta

Miesto infrastruktūros departamento direktorius

Dainius Petrauskas

Rengė

Miesto infrastruktūros vystymo skyriaus vadovas					Rokas Špučys