AB „Miesto gijos“  vykdomų darbų taisyklių

4 priedas

Nurodymo dėl darbų elektros įrenginiuose pavyzdys

Įmonė 						                  Padalinys

| Darbų vadovo |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (vardas, pavardė) |  |  |  |
| NURODYMAS DĖL DARBŲ ELEKTROS ĮRENGINIUOSE |  |  |  |  |  |
|  | Nr. |  |
| (data) |  |  |  |  |

Darbų vykdytojui, prižiūrinčiajam (nereikalinga išbraukti)

su 		 brigados nariais

Pavedama

(kur ir ką atlikti)

Darbų vykdymo sąlygos (nereikalinga išbraukti): ant arba arti įtampą turinčių dalių, atjungus įtampą, neatjungus įtampos, toli nuo įtampą turinčių dalių.

Darbą pradėti: data 		laikas

Darbą baigti: data 			 laikas

Atjungimai ir įžeminimai reikalingi saugumui darbo vietoje užtikrinti                                                 1 lentelė

| Eil. Nr. | Operacijų atlikimas (kokiuose įrenginiuose, kas turi būti atjungta ir kur įžeminta arba perjungimai vykdomi pagal perjungimų lapelį Nr. …………) | Įrašas apie priemonių įvykdymą | Įrašas apie įvykdytų priemonių atstatymą |
| --- | --- | --- | --- |

Kiti reikalavimai

Nurodymą išdaviau: data 		 laikas 		 parašas 		 Darbų vadovo vardas, pavardė

Nurodymą pratęsiau iki: data  laikas 		  parašas 		 Darbų vadovo vardas, pavardė _______________________

Nurodymą patikrinau: data __________________  laikas __________                                                              Vardas, Pavardė, pareigos  ________________________________parašas  _________________

Kitų padalinių operatyvinis personalas ______________________________________________________________________________

(padalinys, pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Pavojingų darbų ir darbų su potencialiai pavojingais įrenginiais vadovas ________________________                       Data, laikas  ____________         ______________		(Vardas, pavardė)

(parašas)

Leidimas ruošti darbo vietas ir leisti dirbti                                                                                                 2 lentelė

| Leidimą ruošti darbo vietas ir leisti dirbti daviau: |  |  | Darbuotojo, gavusio leidimą ruošti darbo vietas ir leisti dirbti, parašas |
| --- | --- | --- | --- |
| Kam (vardas, pavardė) | Davusio (darbų vadovo) vardas, pavardė, parašas | Data, laikas |  |

Darbo vietos paruoštos.  Liko įjungta įtampa, ( vardas, pavardė, parašas) 						___

Darbo vietą patikrinau leista dirbti; darbų vadovas, darbų vykdytojas (prižiūrintysis) darbo vietoje  instruktuoti  ( vardas, pavardė, parašas) ______________________________________________________________________________

Darbo vietą priėmiau, instruktažą gavau, darbų vadovas, darbų vykdytojas, prižiūrintysis (vardas, pavardė, parašas)_____________________________________________________________________________

Brigados nariai instruktuoti apie darbų vykdymo sąlygas ir saugumo reikalavimus:                                               3 lentelė

| Vardas, pavardė | Kategorija | Data, laikas | Instruktuojamojo parašas | Įrašas apie brigados sudėties pakeitimą (įtrauktas, išbrauktas, data, laikas, darbų vadovo arba vykdytojo, prižiūrinčiojo parašas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Instruktavo: darbų vadovas, ___________________________________________________

vardas, pavardė, parašas

Kasdieninis leidimas dirbti ir darbo pabaiga                                                                           4 lentelė

| Leista dirbti paruoštoje darbo vietoje |  |  |  | Darbas baigtas, brigada išvesta |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Darbo vietos pavadinimas | Data, laikas | Leidžiantysis parašas | Darbų vykdytojo, prižiūrinčiojo parašas | Data, laikas | Darbų vykdytojo, prižiūrinčiojo parašas | Leidžiantysis parašas |

5 lentelė

| Data | Laikas | Degių ar nuodingų dujų (deguonies) kiekis darbo vietoje (%) | Oro analizę atliko |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pavardė | Parašas |

Darbas visiškai baigtas, brigada išvesta, brigados uždėti įžemikliai nuimti, pranešta leidžiančiajam 			_____________________________________________________________

Data 			 laikas 			 Darbų vykdytojo, prižiūrinčiojo parašas 			___

Darbo vietą priėmiau: Data ___________  laikas ________ Vardas, pavardė, parašas ______________________________________________________________________________

Uždėti įžemikliai nuimti, schema atstatyta, galima įjungti įtampą  Operatyvinio personalo atsakingas asmuo: ________________________________________________________________________

( pareigos, pavardė, parašas)

Pranešta (kam)    ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Pareigos, pavardė)