## LOI_šablonas
|  | Revizijos data: | 00/00/2024
Klasifikatoriaus kodas |  | Žymuo (Prefix) Tiekėjas taiko arba netaiko pasirinktinai | Elemento / Vietos / KKS pavadinimas | Grupė | LOG | LOI | [38 empty] | Failo formatas | Pastabos
Nacionalinis Statybos Informacijos Klasifikatorius (NSIK) | KKS Kraftwerk – Kennzeichen - System |  |  |  |  | Sisteminiai atributai | [8 empty] | Identifikavimas | [7 empty] | Aprašas |  | Gaisrinė dalis |  | Spec. Atributai |  |  | Gamintojo informacija | [5 empty] | Įrengimo informacija |  |  |  | Atributai, patikslinami ne vėliau nei 3 mėn po BEP dokumento patvirtinimo
[6 empty] | Pozicija | H[mm] | B[mm] | L[mm] | Skersmuo [mm] | Masė [kg] | Plotas [m2] | Sluoksnio storis [mm] | Tūris [m3] | Projekto pavadinimas/ fazė/ Projekto dalis/ Sistema | Techn./Oper. NR | Modelis/ Tipas/ Markė | Medžiaga | Spalva, apdaila | Energetinė klasė | Galingumas | Paskirtis | Aprašymas | Techninė specifikacija Nuoroda į brėžinio ar Techninės specifikacijos numerį | Atsparumas ugniai laipsnis, Degumo klasė, Aplinkos agresyvumo klasė | Garso klasė | Paklojimo būdas | Izoliacijos tipas | Pradžios/pabaigos altitudė | Gamintojo pavadinimas | Gaminio markė | Gaminio modelis | Serijinis Nr. | Pagaminimo data | Garantinio rašto identifikavimo žymuo | Rangovo pavadinimas | Faktinė įrengimo data | Garantinio termino pabaigos data | Garantinio termino paslėptiems darbams pabaigos data | 1 atributas | 2 atributas | 3 atributas | 4 atributas | 5 atributas
Konstrukcijų dalis - AK (SK)
|  | BL | Betoninis latakas | Elementai | 350 | + | + | + | + |  | + |  |  |  | + |  | + | + | + |  |  | + | + | + | + |  |  |  |  | + | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | TU | Turėklai |  | 350 | + | + | + | + |  | + |  |  |  | + |  | + | + | + |  |  | + | + | + | + |  |  |  |  | + | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | SUL | Šulinėlis |  | 350 | + | + | + | + |  | + |  |  |  | + |  | + | + | + |  |  | + | + | + | + |  |  |  |  | + | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | WN | Vandens nuvedimo sistema |  | 350 | + | + | + | + |  | + |  |  |  | + |  | + | + | + |  |  | + | + | + | + |  |  |  |  | + | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +

## LOD_bendrosios_gairės
Lygis | LOD
| Dimensija | Apibūdinimas | Tikslas ir BIM taikymo atvejai
LOD 100 | Simbolinė 2D 3D | • Modelio objektai vaizduojami simboliškai arba supaprastintomis 2D geometrijos formomis, 3D primityviomis geometrijos formomis • Negrafinė informacija apytikslė • Grafinė informacija apytikslė • Elementų lokacija apytikslė | • Esamų sąlygų modeliavimas • Projekto etapų planavimas
LOD 200 | 3D | • Modelio elementas Grafiškai pateikiamas modelyje kaip sistema, objektas arba rinkinys su apytikriais kiekiais, dydžiu, forma, vieta ir orientacija. Ne grafinė informacija taip pat gali būti pridedama prie modelio elemento. • Taikomas NSIK klasifikavimas • Negrafinė informacija tiksli, pagal LOI lentelės specifikaciją • Grafinė informacija tiksliai apibrėžia objektų gabaritus • Elementų lokacija tiksli | • Esamų sąlygų modeliavimas • Kiekių skaičiavimai • Projekto etapų planavimas • Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas • Projektavimas / modeliavimas
LOD 300 | 3D | • Modelio elementas yra grafiškai pavaizduotas modelyje kaip specifinė sistema, objektas ar rinkinys, galimas išreikšti kiekiu, dydžiu, forma, vieta ir orientacija. Negrafinė informacija taip pat gali būti pridedama prie modelio elemento. • Taikomas NSIK klasifikavimas. • Negrafinė informacija tiksli, pagal LOI lentelės specifikaciją • Grafinė informacija apibūdina objektams būdingus geometrinius bruožus • Objektų viduje esantys elementai nevaizduojami • Elementų lokacija tiksli | • Kiekių skaičiavimai • Projekto etapų planavimas • Projektavimas / modeliavimas • 3D koordinavimas / susikirtimų patikra • Statinio informacinio modelio ir projekto atitikties vertinimas
LOD 350 | 3D | • Modelio elementų rinkiniai grafiškai pateikiami modelyje kaip konkreti sistema, objektas ar rinkinys pagal kiekį, dydį, formą, vietą, orientaciją ir sąsajas su kitomis statybos sistemomis. Negeometrinė informacija taip pat gali būti pridedama prie modelio elemento. • Taikomas NSIK klasifikavimas • Negrafinė informacija tiksli, taikomi visi aktualūs atributai pagal LOI lentelę • Modelio objektų geometrijos detalumas koreguojamas atsižvelgiant į numatytų BIM taikymo atvejų įgyvendinimą | • Kiekių skaičiavimai • Projekto etapų planavimas • Projektavimas / modeliavimas • 3D koordinavimas / susikirtimų patikra • Statinio informacinio modelio ir projekto atitikties vertinimas
LOD 500 | 3D | • Taikomas NSIK klasifikavimas • Negrafinė informacija tiksli, pagal LOI lentelės specifikaciją • Grafinė informacija apibūdina objektams būdingus geometrinius bruožus • Kitų objektų viduje esantys elementai nevaizduojami • Modelio elementų padėtis patikslinta pagal statybos metu užfiksuotas lokacijas | • Statybos techninė priežiūra • Išpildomasis modeliavimas • Įrenginių priežiūros planavimas • Įrenginių analizė • Avarijų prevencija
Pastabos:
• Jeigu nenurodyta kitaip, LOD lygių poreikiai įtraukia žemesnių lygių reikalavimus, apibrėžimus ir tikslus. Jeigu tarp nurodytų informacijos parengties lygių (LOD) poreikių yra konfliktų, tada vadovaujamasi griežtesne/detalesne formuluote. • Bendrosiose gairėse pateikti LOD apibūdinimai apibrėžia bendruosius orientacinius reikalavimus BIM modeliams. Reikalavimai grafinei ir negrafinei informacijai apibrėžiami specifiniams objektams bei sistemoms EIR dokumente ir LOI lentelėje. • Kiekviename SGC etape gali būti objektų iš įvairių detalumo lygių. Nenurodydiems objektams vadovautis pateiktais SGC etapais ir įvardintais tikslais, BIM taikymo atvejais. Modeliuojami objektai turi būti tinkami nurodytiems taikymo atvejams įgyvendinti.

## LOD APRAŠAS
Informacijos parengties lygių (LOD) aprašas
LOD | Aprašymas
100 | Schematinis arba koncepcinis objekto atvaizdavimas, nebūtinai perteikiantis tikrą elemento formą, lokaciją ar orientaciją erdvėje.
200 | Objektai atvaizduojami projektuojamoje lokacijoje su tikslia orientacija, apytiksliais matmenimis, tačiau nebūtinai tikslia galutine jo forma. Objektų atvaizdavimas apima bendrą informaciją apie objektą, sąveiką, tarpusavio ryšį su kitais objektais.
300 | Objektai atvaizduojami tikslioje projektinėje padėtyje, su tiksliais matmenimis, atsižvelgiant į reglamentuojamus leidžiamus nuokrypius, tikslią orientaciją erdvėje. Tiksliai aprašomas statybos objektas, jo esminės savybės, tačiau nebūtinai susiejama su konkrečiu statybos produktu.
350 | Objektai atvaizduojami tikslioje projektinėje padėtyje, su tiksliais matmenimis, atsižvelgiant į reglamentuojamus leidžiamus nuokrypius, tikslią orientaciją erdvėje, pagrindinėmis angomis, ertmėmis (varžtų skylėmis, drenažo filtrais, vandens surinkimo šulinėlių angomis, plokščių ertmėmis, elektros skydinės vidumi ir pan.) ar kitomis išėmomis.
Objektų sąveika su kitais objektais vaizduojama per jungiamuosius komponentus, pvz., išsikišę armatūros strypai, inkariniai varžtai ar kitos inkarinės detalės. Visi komponentai, būtini objektų tarpusavio ryšiui tiksliai parodyti, privalo būti atvaizduojami tikslia geometrija ir tikslioje padėtyje. Tiksliai aprašomas statybos objektas, jo esminės savybės, tačiau nebūtinai susiejama su konkrečiu statybos produktu.
400 | Objektai atvaizduojami itin aukštu geometriniu detalumu, atsižvelgiant į reglamentuojamus leidžiamus nuokrypius, tikslią orientaciją erdvėje, įtraukiant visas įdėtines, įlaidines detales, kurios gali būti nematomos objekto išorėje (armatūros strypus, tinklus, stambesnes tarpines ir pan.). Itin smulkūs komponentai, pvz., suvirinimo siūlės, integruotos tarpinės, itin smulkios membranos, vinys, sandarinimo, montavimo medžiagos, šulinio smulkios detalės, lipynės, gali būti atvaizduojami simboliškai ar būti mažesnio detalumo. Pateikiama konkreti ir išsami informacija apie objektą, jo savybes, galimai gamybinę ir montavimo informaciją (jei reikia). Informacija leidžia atpažinti konkretų statybos produktą ir jo gamintoją.
500 | BIM modelio objektai išmatuoti / palyginti / patikslinti su tikru fiziniu objektu, pastatytu ar sumontuotu statybvietėje. Jų matmenys, padėtis ir orientacija patikslinta atsižvelgiant į reglamentuojamus leidžiamus nuokrypius. Informacija patikslinta ir pagal numatytus eksploatacinius poreikius, konkretizuojant informaciją apie gaminį, jo tikslias specifikacijas. Visi BIM modelio objektai palyginti su pastatytais montavimo vietoje, todėl tokie BIM modelio objektai ar pats modelis vadinamas „Taip pastatyta“ modeliu / objektu.

## LOG APRAŠAS
Grafinės informacijos lygių (LOG) aprašas
LOG 1
Apibūdinimas: | Tikslas:
• Modelio elementas BIM modelyje vaizduojamas schematiškai kaip grafinis simbolis (pvz., ŠVOK sistemoms) arba supaprastinta geometrija. Ši geometrija atvaizduojama simboliškai arba kaip 2D objektas (pvz., kelias su sankasa vaizduojamas apytikslio pločio ir su ašine linija 2D plokštumoje arba statinio kolona atvaizduojama kaip stačiakampis plane). • Vaizduojami objektai – apytikslių formų, matmenų, jų lokacija ir orientacija tik apytikslė. | • Pristatyti idėją. • Planuoti erdves (teritorijas). • Atpažinti ir įvertinti paviršiaus plotus. • Atpažinti zonas ir jų grupes (pvz., naudojimo, funkcines zonas) ir jų sąryšius. • Apytiksliai vizualizuoti statinius (ar gaminius) (pvz., naudojant aerofotografijas ar esamų statinių (gaminių) modelius). • Preliminarus energijos poreikio įvertinimas, pelno (nuostolio) ataskaita.
LOG 2
Apibūdinimas: | Tikslas:
• BIM modelyje objektai gali būti atvaizduojami kaip sistemos (funkcinės, techninės), elementų rinkiniai arba individualūs elementai. • Vaizduojami objektai – patikslintų formų, apytikslių matmenų, projektinėje lokacijoje, tikslia orientacija. Formos detalės, pvz., nuosklembos, spinduliai, užapvalinti elementai, išėmos, skylės ir pan., gali būti nevaizduojamos. | • Derinti BIM modelius tarp atskirų disciplinų. • Nustatyti pagrindinių projektuojamų sistemų charakteristikas, lokaciją. • Atlikti pirmines analizes ar simuliacijas projektuojamam objektui (pvz., apskaičiuoti konstrukcijų apkrovas, natūralų apšvietimą, šildymo ar vėsinimo poreikį). • Identifikuoti pagrindines disciplinas ir projekto dalis, projekto koordinavimo poreikius.
LOG 3
Apibūdinimas: | Tikslas:
• Objektai BIM modelyje atvaizduojami individualiais komponentais arba kaip konkreti sistema, kurios esminės dalys pavaizduotos kaip individualūs komponentai. Geometrinis atvaizdavimas leidžia įvertinti tų objektų kiekį. Modelio komponentai detalizuoti atvaizduojant visus esminius akcentus, matmenų elemento ilgio, pločio pokyčius, ypač kai komponento detalės perteikia objekto sąveikos mechanizmą su kitu objektu. • Vaizduojami objektai – tikslių projektinių matmenų, tikslių formų, projektinėje lokacijoje, tikslia orientacija. Atvaizduotos visos projektinės išėmos objekto tūryje, išskyrus tas, kurios galbūt atsiras objekto gamybos ar statybos metu ir projektavimo metu dar neapibrėžtos. Atvaizduojami visi esminiai sluoksniai komponentuose, pvz., sienos, grindys, kelias, ir kituose objektuose. Išimtis taikoma itin plono storio sluoksniams, pvz., plėvelės, membranos ir kiti panašūs objektai. | • Koordinuoti, pristatyti projektinius sprendimus. • Atlikti tikslius techninius skaičiavimus (konstrukcijų analizę, oro srautų analizę, nustatyti apšvietimo, šilumos ar vėsinimo poreikį ir kt.). • Detaliai skaidyti BIM modelius pagal disciplinas, projekto dalis, atskiras zonas, ruožus ar skaidyti kitokio pobūdžio modelį. • Rengti kitą susijusią projektinę dokumentaciją, pvz., techninės specifikacijos, kiekių žiniaraščiai, brėžiniai ir pan.
LOG 4
Apibūdinimas: | Tikslas:
• Modelio objektų matmenys, lokacija ir orientacija tikslūs, tinkami statybos gaminių užsakymams formuoti, montavimo ar kitiems statybos darbams užtikrinti. Modelyje atvaizduojami visi esminiai komponentų ir (ar) jų sistemų jungiamieji elementai, kurie iš dalies įterpti į objektą, paliekant likusią elemento dalį, išlindusią iš objekto (kėlimo kilpos, inkariniai varžtai ir pan.). Gali būti atvaizduojami kiti esminiai komponentai, esantys objektų viduje, bet nematomi iš išorės. • Modelyje gali būti specifiniai objektai, reikalingi statybos procese, pvz., pastoliai ar klojiniai. | • Rengti projekto dokumentaciją (brėžinius, technines specifikacijas, kiekių žiniaraščius ir kitus dokumentus). • Modeliuoti statybos eigą, nustatyti kainas. • Nustatyti sąveikas su kitomis sistemomis, elementais ir juos suderinti tarpusavyje.
LOG 5
Apibūdinimas: | Tikslas:
• Modelio objektuose atvaizduojamos visos išėmos, angos, uždaros ertmės ir kitos objekto tūrį mažinančios detalės. • Modelio objektai suskaidyti pagal numatomą projekto statybos logiką, įtraukiant esmines temperatūrines ar kitas deformacines siūles elementams, betonavimo etapus, objektų ar įrenginių surinkimo ir montavimo etapus. Objektų geometrija atvaizduoja fizinį statybos metu konstruojamą, įrengiamą, montuojamą objektą. • Atvaizduojami visi konstrukciniai ar kiti reikšmingi elementai, esantys komponento ar sistemos viduje, naudojami elementų tarpusavio sąsajai užtikrinti. Išimtys taikomos itin smulkiems elementams, pvz., plėvelės, membranos, tarpinės, kaiščiai, vinys, nestiprieji varžtai, rišamoji viela ir kiti panašūs elementai. Išimtys taikomos ir specifiniams objektams, pvz., metalo siūlės, kurios atvaizduojamos ne visose BIM programinėse įrangose. | • Iš modelio geometrijos rengti statybos, gamybos, įrengimo ir montavimo darbų planus, modeliuoti detalius statybos ir statybvietės procesus. • Tiksliai nustatyti statybos darbų kiekius. • Kontroliuoti statybos eigos progresą, rengti montavimo, surinkimo instrukcijas. • Automatizuoti statybos ir gamybos procesus.
LOG 6
Apibūdinimas: | Tikslas:
• Komponentai atvaizduojami taip, kad atitiktų faktiškai pastatytą, įrengtą, sumontuotą komponentą („Taip pastatyta“). Esminiai projekto elementų ir (ar) kitų numatytų komponentų matmenys patikslinti pagal statybvietėje įrengtą, sumontuotą, pastatytą objektą. • Objektų geometrija atitinka statinio ar objekto valdytojo reikalavimus integravimui į jo turto valdymo ir priežiūros ar kitas numatytas sistemas. • Statinio ar objekto projekto užsakovo ir turto valdytojo nenurodyti elementai gali būti žemesnės grafinės informacijos lygio (LOG). | • Perduoti statinio arba gaminio projektinę ir kitą susijusią rengtą informaciją. • Realistiškai atvaizduoti eksploatacinį modelį patikslintais matmenimis, lokacija ir orientacija. • Integruoti į turto valdymo sistemas, statinių eksploatacijos valdymo sistemas ir kitas išmaniąsias sistemas siekiant parengti objekto „skaitmeninį dvynį“.