KLAUSIMYNAS

SOS RINKINYS ELIMINACIJOMS

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

SOS RINKINYS ELIMINACIJOMS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Kiekis | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| SOS rinkinys eliminacijoms |  |  |  |  |
| 0 | Lūžusių sraigtų šalinimo instrumentų rinkinys | 1 |  |  |
| 1 | Atsuktuvo šešiakampis antgalis tinkantis 1,5 mm sraigtams. | 1 |  |  |
| 2 | Atsuktuvo šešiakampis antgalis tinkantis 2,0 mm sraigtams. | 1 |  |  |
| 3 | Atsuktuvo šešiakampis antgalis tinkantis 2,5 mm sraigtams. | 1 |  |  |
| 4 | Atsuktuvo šešiakampis antgalis tinkantis 3,0 mm sraigtams. | 1 |  |  |
| 5 | Atsuktuvo šešiakampis antgalis tinkantis 3,5 mm sraigtams. | 1 |  |  |
| 6 | Atsuktuvo šešiakampis antgalis tinkantis 4,0 mm sraigtams. | 1 |  |  |
| 7 | Atsuktuvo šešiakampis antgalis tinkantis 4,5 mm sraigtams. | 1 |  |  |
| 8 | Atsuktuvo šešiakampis antgalis tinkantis 5.0 mm sraigtams. | 1 |  |  |
| 9 | Atsuktuvo šešiakampis antgalis tinkantis 5,5 mm sraigtams. | 1 |  |  |
| 10 | Atsuktuvo žvaigždutės formos antgalis tinkantis 6 mm sraigtams | 1 |  |  |
| 11 | Atsuktuvo žvaigždutės formos antgalis tinkantis 6.2 mm sraigtams | 1 |  |  |
| 12 | Atsuktuvo žvaigždutės formos antgalis tinkantis 7 mm sraigtams | 1 |  |  |
| 13 | Atsuktuvo žvaigždutės formos antgalis tinkantis 8 mm sraigtams | 1 |  |  |
| 14 | Atsuktuvo žvaigždutės formos antgalis tinkantis 9 mm sraigtams | 1 |  |  |
| 15 | Atsuktuvo žvaigždutės formos antgalis tinkantis 10 mm sraigtams | 1 |  |  |
| 16 | Atsuktuvo žvaigždutės formos antgalis tinkantis 15 mm sraigtams | 1 |  |  |
| 17 | Atsuktuvo žvaigždutės formos antgalis tinkantis 18 mm sraigtams | 1 |  |  |
| 18 | Atsuktuvo žvaigždutės formos antgalis tinkantis 20 mm sraigtams | 1 |  |  |
| 19 | Atsuktuvo žvaigždutės formos antgalis tinkantis 25 mm sraigtams | 1 |  |  |
| 20 | Atsuktuvo žvaigždutės formos antgalis tinkantis 30 mm sraigtams | 1 |  |  |
| 21 | Atsuktuvo kvadratinis antgalis tinkantis 1,5 mm sraigtams. | 1 |  |  |
| 22 | Atsuktuvo kvadratinis antgalis tinkantis 1,2 mm sraigtams. | 1 |  |  |
| 23 | T formos rankena su greito sujungimo mechanizmu | 2 |  |  |
| 24 | Tiesios formos rankena su greito sujungimo mechanizmu | 1 |  |  |
| 25 | Grąžtas 4.0 mm, tinkantis gręžti metalui. Grąžto ilgis 70 mm | 1 |  |  |
| 26 | Grąžtas 5.0 mm, tinkantis gręžti metalui. Grąžto ilgis 70 mm | 1 |  |  |
| 27 | Grąžtas 6.0 mm, tinkantis gręžti metalui. Grąžto ilgis 70 mm | 1 |  |  |
| 28 | Atsuktuvo kryžminės formos antgalis, skirtas kryžminiams sraigtams | 1 |  |  |
| 29 | Kabliukas, darbinė dalis aštri, lenkta. Darbinė dalis abiejose pusėse | 1 |  |  |
| 30 | Elevatorius, skirtas sraigtų šalinimui | 1 |  |  |
| 31 | Žnyplės laikymui, tinkančios suimti mažai sraigto galvai. Fiksuojasi sriegiu, veržle. | 1 |  |  |
| 32 | Žnyplės laikymui, tinkančios suimti dideliai sraigto galvai. Fiksuojasi sriegiu, veržle. | 1 |  |  |
| 33 | Žnyplės laikymui, tinkančios suimti sraigto galvai. Fiksuojasi krumpliniu užrakinimo principu | 1 |  |  |
| 34 | Vamzdinis grąžtas (reameris), tinkantis sraigtams 2.0 mm diametro. Su vidiniu kairiniu sriegiu tinkantis sraigto strypui eliminuoti. | 1 |  |  |
| 35 | Vamzdinis grąžtas (reameris), tinkantis sraigtams 2.7 mm diametro. Su vidiniu kairiniu sriegiu tinkantis sraigto strypui eliminuoti. | 1 |  |  |
| 36 | Vamzdinis grąžtas (reameris), tinkantis sraigtams 4.0 mm diametro. Su vidiniu kairiniu sriegiu tinkantis sraigto strypui eliminuoti. | 1 |  |  |
| 37 | Vamzdinis grąžtas (reameris), tinkantis sraigtams 5.0 mm diametro. Su vidiniu kairiniu sriegiu tinkantis sraigto strypui eliminuoti. | 1 |  |  |
| 38 | Vamzdinis grąžtas (reameris), tinkantis sraigtams 6.5 mm diametro. Su vidiniu kairiniu sriegiu tinkantis sraigto strypui eliminuoti. | 1 |  |  |
| 39 | Vamzdinis grąžtas (reameris), tinkantis sraigtams 8.0 mm diametro. Su vidiniu kairiniu sriegiu tinkantis sraigto strypui eliminuoti. | 1 |  |  |
| 40 | Vamzdinis grąžtas su vidiniu sriėgiu skirtas sraigtams 4.0 mm diametro sraigtams eliminuoti. | 1 |  |  |
| 41 | Vamzdinis grąžtas su vidiniu sriėgiu skirtas sraigtams 5.0 mm diametro sraigtams eliminuoti. | 1 |  |  |
| 42 | Vamzdinis grąžtas su vidiniu sriėgiu skirtas sraigtams 6.0 mm diametro sraigtams eliminuoti. | 1 |  |  |
| 43 | Ekstraktorius, konuso formos, reversiniu sriegiu. Tinakntis sraigtams, kuriems naudojamas atsuktuvas su heksogonaline jungtimi 2,0 mm | 1 |  |  |
| 44 | Ekstraktorius, konuso formos, reversiniu sriegiu. Tinakntis sraigtams, kuriems naudojamas atsuktuvas su heksogonaline jungtimi 2,5 mm | 1 |  |  |
| 45 | Ekstraktorius, konuso formos, reversiniu sriegiu. Tinakntis sraigtams, kuriems naudojamas atsuktuvas su heksogonaline jungtimi 2,7 mm | 1 |  |  |
| 46 | Ekstraktorius, konuso formos, reversiniu sriegiu. Tinakntis sraigtams, kuriems naudojamas atsuktuvas su heksogonaline jungtimi 3,5 mm | 1 |  |  |
| 47 | Ekstraktorius, konuso formos, reversiniu sriegiu. Tinakntis sraigtams, kuriems naudojamas atsuktuvas su heksogonaline jungtimi 4,0 mm. | 1 |  |  |
| 48 | Plokščias atsuktuvas 0,3 mm | 1 |  |  |
| 49 | Plokščias atsuktuvas 1,0 mm | 1 |  |  |
| 50 | Atsuktuvas kryžmine galvute | 1 |  |  |
| 51 | 2.0 mm. atsuktuvas, trijų dalių | 1 |  |  |
| 52 | Mono sraigtų išėmėjas | 1 |  |  |
| 53 | Konteineris skirtas instrumentų ir sraigtų sterilizavimui. | 1 |  |  |
| 54 | Bendriniai reikalavimai: | 1 |  |  |
| 55 | Instrumentų rinkinys pagamintas iš chirurginio nerūdijančio plieno. |  |  |  |
| 56 | Skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui). |  |  |  |
| 57 | Būtinas žymėjimas CE ženklu. |  |  |  |
| 58 | Suteikiama garantija – ne mažiau 24 mėnesių. |  |  |  |