IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga. Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina, tel. (0 386) 52 233,

el. p. info@ignalina.lt, e. pristatymo dėžutė 288768350, puslapis internete www.ignalina.lt,

a. s. Nr. LT067182200001130990, AB „Artea“ bankas.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288768350

PATVIRTINTA

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimo komisijos 2026 m. kovo 19 d. protokolu Nr. S4-95

MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO

„SAULĖS ENERGIJOS GAMYBOS IR KAUPIMO KOMPLEKTŲ ĮSIGIJIMAS“

SKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Versija Nr. 1

TURINYS

1.	Bendra informacija	2

2.	Pirkimo objektas	2

3.	Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai	3

4.	Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu	3

5.	Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	3

6. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	4

7. Pasiūlymų vertinimas	4

8. Sutarties sudarymas	4

9. Kitos sąlygos	5

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“	6

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“	7

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Pasiūlymo forma“	11

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“	16

Pirkimo sąlygų 5 priedas „Sutarties projektas“	17

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Terminai“	18

- Bendra informacija

1.1. Perkančioji organizacija – Ignalinos rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288768350, adresas Laisvės a. 70, Ignalina. Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtojas.

1.2. Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes  kataloge CPO.lt pirkimo objektą atitinkančių prekių nėra galimybė įsigyti.

1.3. Pirkimo Komisija yra sudaroma.

1.4. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, 4.4.1. perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas, kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą, pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų, nurodytą Priede kaip speciali įranga, skirta energijai iš atsinaujinančių išteklių. Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“ ir 5 priede „Sutarties projektas“.

1.5. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

1.6. Perkančiosios organizacijos kontaktiniai asmenys:

– dėl klausimų, susijusių su pirkimo objektu – Povilas Trapikas, Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vyresnysis specialistas, +370 609 83 357, el. p. povilas.trapikas@ignalina.lt;

– dėl klausimų, susijusių su viešųjų pirkimų procedūromis, pirkimo sąlygų reikalavimais – Rasa Šteimantienė, Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus prekių ir paslaugų pirkimo specialistė, tel. +370 386 39 143, el. p. rasa.steimantiene@ignalina.lt.

- Pirkimo objektas

  - Perkančioji organizacija numato įsigyti saulės energijos gamybos ir kaupimo komplektus. Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede.

2.2. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede.

2.3. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ir kituose pirkimo dokumentuose  nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ir kituose pirkimo dokumentuose  nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.5. Maksimali planuojamos sudaryti sutarties vertė – 24 793,39 Eur be PVM.

2.6. Tiekėjas Prekes (visą Prekių kiekį) įsipareigoja pristatyti ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų  nuo Sutarties įsigaliojimo dienos šiuo adresu: Laisvės a. 70, Ignalina.

- Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai

  - Tiekėjams nenustatomi kvalifikacijos reikalavimai, reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

3.2. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą neturi pateikti nei EBVPD nei laisvos formos deklaracijos dėl atitikties reikalavimams.

- Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

4.1. Perkančioji organizacija šiame pirkime netaikys reikalavimų, susijusių su nacionaliniu saugumu.

- Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

5.1. CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentus“ pateikiamas tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų  3 priede pateiktą pasiūlymo formą ir pasiūlymo formoje nurodyti ir kiti, tiekėjo nuomone, būtini dokumentai (jų kopijos):

5.1.1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo sąlygų 3 priedą;

5.1.2. jungtinės veiklos sutarties skaitmeninė kopija (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė);

5.1.3. įgaliojimo ar kito dokumento (pvz. pareigybės aprašymo), suteikiančio teisę pasirašyti tiekėjo pasiūlymą, skaitmeninė kopija (taikoma, kai pasiūlymą patvirtina ne įmonės vadovas, o įgaliotas asmuo);

5.1.4. pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas (jeigu reikalaujama);

5.1.5. jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;

5.1.6. jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime.

5.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

5.2.1. pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

5.2.2. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

5.3. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą.

5.4. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

5.5. Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM  turi būti nurodoma dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikšti neribojant skaitmenų po kablelio kiekio.

5.6. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

6. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

6.1.  Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

7. Pasiūlymų vertinimas

7.1.  Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede.

7.2. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

7.3. Perkančioji organizacija Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo (toliau — Aprašo) 24.3.12 punkte nustatyta tvarka vertins tik tą pasiūlymą, kuris nustatomas kaip galimas laimėtojas. Jei įvertinus tokį pasiūlymą paaiškėja, kad jis negali būti pripažintas laimėtoju, kaip tai numatyta šio Aprašo 24.3.14 punkte, jo pasiūlymas atmetamas ir toliau tikrinamas pasiūlymas, kuris galėtų būti antras pagal ekonominį pasiūlymo naudingumą. Tokia seka kartojama, kol nustatomas laimėjęs pasiūlymas ar atmetami visi gauti pasiūlymai.

8. Sutarties sudarymas

8.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priede.

8.2. Sutartį su laimėjusiu tiekėju sudarys perkančioji organizacija.

9. Kitos sąlygos

9.1. Perkančioji organizacija pirkime papildomų sąlygų netaiko.

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

Tiekėjų pašalinimo pagrindai netaikomi.

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

SAULĖS ENERGIJOS GAMYBOS IR KAUPIMO KOMPLEKTŲ ĮSIGIJIMAS

PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I SKYRIUS

PIRKIMO TIPAS

1. Prekių pirkimas.

II SKYRIUS

TIKSLAS

2. Įsigyjamos prekės saulės elektrinei įsirengti bus skiriamos nuo karo kenčiančiam Ševčenkos Korsunio miestui Ukrainoje. Miestas susiduria su nepastoviu elektros tiekimu, elektros energijos nebuvimu kelias dienas, šios prekės būtų naudojamos pasirinktai švietimo įstaigai, kad užtikrintų minimalių poreikių patenkinimą karo metu.

III SKYRIUS

PREKIŲ APRAŠYMAS IR TIEKIMO APIMTIS

3. Energijos kaupimo sistema turi būti suderinama su moduline aukštos įtampos baterijų sistema, leidžiančia vertikalų baterijų modulių montavimą viename stove.

Žemiau pateiktoje lentelėje pateikiama informacija apie įsigyjamus kaupimo įrenginius, baterijos valdiklius ir inverterius ir kitus priedus:

| Eil Nr. | Parametras | Reikalavimas | Rangovas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę | Dokumentai patvirtinantys siūlomų parametrų reikšmes. Nurodyti atitinkamą psl. pateiktame dokumente. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. HIBRIDINIS INVERTERIS |  |  |  |  |
| 1.1. | Tipas | Trijų fazių hibridinis inverteris |  |  |
| 1.2. | Nominali galia | Ne mažesnė kaip 30 kW |  |  |
| 1.3. | Maksimalus galios taško sekimas (MPPT) | Ne mažiau kaip 3 nepriklausomi MPPT |  |  |
| 1.4. | DC įtampos diapazonas | Ne mažesnis kaip 150-850 V |  |  |
| 1.5. | Efektyvumas | Ne mažiau kaip 97 proc. |  |  |
| 1.6. | Baterijų tipas | Suderinamas su aukštos įtampos (HV) baterijomis. Inverteris turi būti to paties gamintojo kaip ir aukštos įtampos baterijos. |  |  |
| 1.7. | Apsauga ir apsaugos klasė | Apsauga nuo perkrovos, trumpo jungimo, perkaitimo. Ne mažiau kaip IP 65 |  |  |
| 1.8. | Komunikacija | Modbus/RS485/Ethernet arba lygiavertė |  |  |
| 1.9. | Suderinamumas | Turi veikti su energijos kaupimo baterijomis |  |  |
| 1.10. | Maksimali PV įėjimo galia | Ne mažesnė kaip 39 kW |  |  |
| 1.11. | Maksimali įėjimo srovė vienam MPPT | Ne mažiau kaip 20 A |  |  |
| 1.12. | Darbo temperatūra | Ne siauresnė kaip -25°C iki + 60°C |  |  |
| 1.13. | Kiekis | 2 vnt. |  |  |
| 2. ENERGIJOS KAUPIMO BATERIJŲ MODULIAI |  |  |  |  |
| 2.1. | Technologija | Ličio geležies fosfato baterijos (LiFePO4) arba lygiavertė |  |  |
| 2.2. | Baterijų architektūra | Aukštos įtampos modulinė baterijų sistema. Baterijos turi būti to paties gamintojo kaip ir hibridinis inverteris. |  |  |
| 2.3. | Vieno modulio talpa | Ne mažiau kaip 5 kWh |  |  |
| 2.4. | Apsauga | Integruota BMS valdymo sistema. Aerozolinis baterijos celių gesinimas. |  |  |
| 2.5. | Ciklo tarnavimo laikas | Ne mažiau kaip 6000 ciklų |  |  |
| 2.6. | Montavimas | Stovo tipo sistema |  |  |
| 2.7. | Kiekis | 24 vnt. |  |  |
| 3. BATERIJŲ VALDYMO BLOKAS (PDU) |  |  |  |  |
| 3.1. | Tipas | Baterijų energijos paskirstymo ir valdymo blokas |  |  |
| 3.2. | Suderinamumas | Turi būti skirtas aukštos įtampos modulinei baterijų sistemai |  |  |
| 3.3. | Komunikacija | CAN/RS485 |  |  |
| 3.4. | Apsauga | Apsauga nuo perkrovos, perkaitimo ir įtampos svyravimų |  |  |
| 3.5. | Kiekis | 2 vnt. |  |  |
| 4. ENERGIJOS MATAVIMO ĮRENGINYS |  |  |  |  |
| 4.1. | Tipas | Trifazis išmanus elektros energijos skaitiklis |  |  |
| 4.2. | Matavimo funkcija | Elektros srautų stebėjimas ir perdavimas inverteriui |  |  |
| 4.3. | Komunikacija | Modbus/RS485 |  |  |
| 4.4. | Komplektacija | Su srovės transformatoriais |  |  |
| 4.5. | Kiekis | 2 vnt. |  |  |
| 5. BATERIJŲ MONTAVIMO SITEMA |  |  |  |  |
| 5.1. | Tipas | Modulinis baterijų montavimo stovas |  |  |
| 5.2. | Talpa | Ne mažiau kaip 13 baterijų modulių viename stove |  |  |
| 5.3. | Konstrukcija | Metalinė |  |  |
| 5.4. | Kiekis | 2 vnt. |  |  |
| 6. TRANSPORTAVIMAS |  |  |  |  |
| 6.1. | Tiekėjas turi užtikrinti įrangos transportavimą į Laisvės a. 70, Ignalina, padengdamas išlaidas |  |  |  |

* PASTABOS. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

IV SKYRIUS

DOKUMENTAI

4. Garantiniai dokumentai. Atitikties deklaracija (CE ar kitas sertifikatas), kad prekės atitinka ES saugos reikalavimus, techninės specifikacijos dokumentai, saugos dokumentacija.

V SKYRIUS

TIKRINIMAS IR TESTAVIMAS

5. Pristatytos prekės bus patikrintos ar neturi mechaninių pažeidimų (įlenkimų, įbrėžimų, skilimų), jei tikrinimo metu pastebima mechaninių pažeidimų ir kitų išvadintų neatitikimų, tuomet informuojamas tiekėjas ir pristatytas prekes tiekėjas turi pasiimti padengdamas transportavimo išlaidas.

VI SKYRIUS

APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

6. Šiam Pirkimui taikomi aplinkosauginiai reikalavimai:

6.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ (toliau – Tvarkos aprašas), 4.4.1. perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas, kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą, pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų, nurodytą Priede kaip speciali įranga, skirta energijai iš atsinaujinančių išteklių.

VII SKYRIUS

KITI REIKALAVIMAI

7. Garantiniai dokumentai. Siūloma elektros ir elektroninė įranga turi būti paženklinta CE ženklu ir atitikti taikomų Europos Sąjungos direktyvų ir reglamentų reikalavimus. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo ES atitikties deklaraciją (EU Declaration of Conformity) arba lygiaverčius dokumentus.

Prekių pristatymo adresas: Laisvės a. 70, Ignalina.

_____________

# Pirkimo sąlygų 3 priedas „Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Ignalinos rajono centrinė perkančioji organizacija

PASIŪLYMAS PIRKIMUI „SAULĖS ENERGIJOS GAMYBOS IR KAUPIMO KOMPLEKTŲ ĮSIGIJIMAS“

___________Nr. ____

(Data)

___________

(Sudarymo vieta)

| 1. lentelė. Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus, jų vertę Eur arba dalį procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us), subteikėją (-us) |  |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |
| 2 lentelė. / Jei žinomas - subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų), subteikėjo (-ų), pavadinimas (-ai) (tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo) |  |
| Jei žinomas - subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų), subteikėjo (-ų), adresas (-ai) |  |
| Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus, jų vertę Eur arba dalį procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us), subteikėją (-us) |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis Pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Mums yra žinoma, kad centrinė perkančioji organizacija viešins CVP IS mūsų pasiūlymą bei sudarytą sutartį laimėjimo atveju. Sutinkame su viešinama informacija, nes jos atskleidimas neprieštarauja teisės aktams bei teisėtiems mūsų interesams, netrukdo laisvai konkuruoti tarpusavyje.

3. Mūsų siūloma kaina apima visus mokesčius ir visas išlaidas, įskaitant PVM sąskaitų faktūrų pateikimo perkančiajai organizacijai per Sąskaitų administravimo bendrąją informacinę sistemą (SABIS), išlaidas.

4. Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, siūlome:

| EEil. Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis, vnt | Vnt. kaina be PVM | Viso kaina Eur, be PVM (4x5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Hibridinis inverteris | Vnt. | 2 | įrašyti | įrašyti |
| 2. | Energijos kaupimo baterijų moduliai | Vnt. | 24 | įrašyti | įrašyti |
| 3. | Baterijų valdymo blokas (PDU) | Vnt. | 2 | įrašyti | įrašyti |
| 4. | Energijos matavimo įrenginys | Vnt. | 2 | įrašyti | įrašyti |
| 5. | Baterijų montavimo sistema | Vnt. | 2 | įrašyti | įrašyti |
| Pasiūlymo kaina Eur be PVM: |  |  |  |  | įrašyti |
| PVM ( proc.) kaina, Eur: |  |  |  |  | įrašyti |
| Pasiūlymo kaina Eur su PVM: |  |  |  |  | įrašyti |

Pastabos:

- Kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio.

- Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės atitinkamos skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:__________________

Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuota įrangos transportavimas adresu Laisvės a. 70, Ignalina.

5. Teikdamas pasiūlymą patvirtinu, kad tiekėjui nėra paskirta ir neatlikta baudžiamojo poveikio priemonė – uždraudimas juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose (VPĮ 46 straipsnio 21 dalis). TAIP/NE (nereikalingą išbraukti).

6. Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

| Eil. Nr. | Reikalavimai |  | Tiekėjo siūlomų prekių rodikliai Dokumentai patvirtinantys siūlomų parametrų reikšmes. Nurodyti atitinkamą psl. pateiktame dokumente. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Hibridinis inverteris |  |  |
| 1.1. | Tipas | Trijų fazių hibridinis inverteris | Nurodyti |
| 1.2. | Nominali galia | Ne mažesnė kaip 30 kW | Nurodyti |
| 1.3. | Maksimalus galios taško sekimas (MPPT) | Ne mažiau kaip 3 nepriklausomi MPPT | Nurodyti |
| 1.4. | DC įtampos diapazonas | Ne mažesnis kaip 150-850 V | Nurodyti |
| 1.5. | Efektyvumas | Ne mažiau kaip 97 proc. | Nurodyti |
| 1.6. | Baterijų tipas | Suderinamas su aukštos įtampos (HV) baterijomis. Inverteris turi būti to paties gamintojo kaip ir aukštos įtampos baterijos. | Nurodyti |
| 1.7. | Apsauga ir apsaugos klasė | Apsauga nuo perkrovos, trumpo jungimo, perkaitimo. Ne mažiau kaip IP 65 | Nurodyti |
| 1.8. | Komunikacija | Modbus/RS485/Ethernet arba lygiavertė | Nurodyti |
| 1.9. | Suderinamumas | Turi veikti su energijos kaupimo baterijomis | Taip/Ne |
| 1.10. | Maksimali PV įėjimo galia | Ne mažesnė kaip 39 kW | Nurodyti |
| 1.11. | Maksimali įėjimo srovė vienam MPPT | Ne mažiau kaip 20 A | Nurodyti |
| 1.12. | Darbo temperatūra | Ne siauresnė kaip -25°C iki + 60°C | Nurodyti |
| 2. Energijos kaupimo baterijų moduliai |  |  |  |
| 2.1. | Technologija | Ličio geležies fosfato baterijos (LiFePO4) arba lygiavertė | Nurodyti |
| 2.2. | Baterijų architektūra | Aukštos įtampos modulinė baterijų sistema. Baterijos turi būti to paties gamintojo kaip ir hibridinis inverteris. | Nurodyti |
| 2.3. | Vieno modulio talpa | Ne mažiau kaip 5 kWh | Nurodyti |
| 2.4. | Apsauga | Integruota BMS valdymo sistema. Aerozolinis baterijos celių gesinimas. | Nurodyti |
| 2.5. | Ciklo tarnavimo laikas | Ne mažiau kaip 6000 ciklų | Nurodyti |
| 2.6. | Montavimas | Stovo tipo sistema | Taip/Ne |
| 2.7. | Kiekis | 24 vnt. | Nurodyti |
| 3. Baterijų valdymo blokas (PDU) |  |  |  |
| 3.1. | Tipas | Baterijų energijos paskirstymo ir valdymo blokas | Taip/Ne |
| 3.2. | Suderinamumas | Turi būti skirtas aukštos įtampos modulinei baterijų sistemai | Taip/Ne |
| 3.3. | Komunikacija | CAN/RS485 | Nurodyti |
| 3.4. | Apsauga | Apsauga nuo perkrovos, perkaitimo ir įtampos svyravimų | Nurodyti |
| 4. Energijos matavimo įrenginys |  |  |  |
| 4.1. | Tipas | Trifazis išmanus elektros energijos skaitiklis | Nurodyti |
| 4.2. | Matavimo funkcija | Elektros srautų stebėjimas ir perdavimas inverteriui | Nurodyti |
| 4.3. | Komunikacija | Modbus/RS485 | Nurodyti |
| 4.4. | Komplektacija | Su srovės transformatoriais | Taip/Ne |
| 5. Baterijų montavimo sistema |  |  |  |
| 5.1. | Tipas | Modulinis baterijų montavimo stovas | Taip/Ne |
| 5.2. | Talpa | Ne mažiau kaip 13 baterijų modulių viename stove | Nurodyti |
| 5.3. | Konstrukcija | Metalinė | Taip/Ne |
| GARANTINIS TERMINAS |  |  |  |
| Ne trumpesnis kaip 24 mėnesių, skaičiuojamas nuo prekių perdavimo-priėmimo akto ar sąskaitos pasirašymo dienos |  |  | Taip/Ne |

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

*Pildymo reikalavimai tiekėjui:

1. Tiekėjas negali keisti techninės specifikacijos, t. y. tiekėjas negali keisti techninės specifikacijos teksto (papildyti, trinti ir pan.), papildyti lentelės naujais laukais ar ištrinti esamus, nebent techninėje specifikacijoje aiškiai nurodyta, kad tokie pakeitimai galimi.

2. Tiekėjas, nurodydamas siūlomos Prekės atitikimą, turi nurodyti konkrečias siūlomos Prekės specifikacijas, pvz.: jeigu reikalaujama, kad vieno modulio talpa ne mažiau kaip 5 kWh, tiekėjas negali pildydamas specifikacijos lentelę atkartoti reikalavimą ir nurodyti „ne mažiau kaip 5 kWh“, o turi nurodyti konkrečią reikšmę, pvz. „5 kWh“.

3.Tiekėjas privalo kartu su pasiūlymu pateikti siūlomas prekės technines charakteristikas patvirtinančius dokumentus t. y.

3.1. prekės gamintojo (arba jo įgalioto atstovo) techninę dokumentaciją (sertifikatai, techninės specifikacijos, katalogai, brošiūros ir kt.) (lietuvių arba anglų kalbomis, tačiau perkančioji organizacija pasilieka teisę prašyti dokumentų vertimo į lietuvių kalbą), kuri patvirtintų tiekėjo siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, ir/ar

3.2. prekės gamintojo (arba jo įgalioto atstovo) deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams),

3.3. ar kiti lygiaverčiai dokumentai (pvz. trečiųjų asmenų (oficialių institucijų) dokumentai (informacija) ir kt., įrodantys siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės gamintojo atstovas. Jei teikiami Prekės gamintojo įgalioto atstovo dokumentai, turi būti pateiktas Prekės gamintojo įgaliojimas (ar kitas gamintojo dokumentas, iš kurio turinio būtų galima nustatyti, kad įgaliotam atstovui yra suteikta teisė atstovauti gamintoją).

Kartu su pasiūlymu teikiami:

Gamintojo ES atitikties deklaracija (EU Declaration of Conformity) arba lygiaverčiai dokumentai.

Pridedamuose dokumentuose tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai
pažymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur
aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų
punktą jos atitinka.

7. Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

8. Ryšiams su perkančiąja organizacija palaikyti skiriame ………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

(nurodyti asmens vardą, pavardę, pareigas, kontaktinius telefonus)

9. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

10. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 10. Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali: |  |  |
| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“) |  |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas); (Parašas); (Vardas ir pavardė). |  | (parašas) |  | (vardas, pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Pirkimo sąlygų 4 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainą. Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu laikomas mažiausios kainos pasiūlymas.

# Pirkimo sąlygų 5 priedas „Sutarties projektas“

Pridedama atskiru Word dokumentu.

# Pirkimo sąlygų 6 priedas „Terminai“

| Eil. Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pasiūlymų pateikimo terminas | Bus nurodytas skelbime apie pirkimą. | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2 | Pasiūlymą patikslinti pirkimo dokumentus arba prašymus dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | Likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. |  |
| 3 | Perkančioji organizacija pirkimo dokumentų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems dalyviams: | Likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. | Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami perkančiosios organizacijos iniciatyva, jų pateikimo terminas nesikeičia. |
| 4 | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po galutinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 5 | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos. |  |
| 6 | Perkančioji organizacija atsako dalyviui, ar jis sutinka priimti dalyvio siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | NETAIKOMA |  |
| 7 | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | NETAIKOMA |  |
| 8 | Perkančioji organizacija informuoja dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus, jeigu taikoma, ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 9 | Perkančioji organizacija dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 10 | Dalyvis turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 5 (penkias) darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
| 11 | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti dalyvio pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam dalyviui ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
| 12 | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, dalyvis turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą |  |