| Eil. Nr. | Reikalaujami techniniai parametrai |  | Pasiūlymai vykdant rinkos konsultaciją |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Naudojimo paskirtis | Mokymasis atlikti dirbtinį kvėpavimą |  |
|  | Medžiagiškumas | Torso modelis turi būti pagamintas iš elastingos medžiagos, kad būtų galima atlikti krūtinės ląstos paspaudimus |  |
|  | Funkcionalumai | Turi būti galima suspausti nosį ir atlikti ventiliavimą burna – nosis. |  |
|  |  | Turi būti galimybė atlikti natūralią kvėpavimo takų obstrukciją suteikiant galimybę atverti kvėpavimo takus |  |
|  |  | Turi būti galimybė pakreipti galvą, pakelti smakrą ir žandikaulį. |  |
|  |  | Turi būti imituota tikroviška kvėpavimo takų funkcija, kvėpavimo takai turi būti užverti, kai manekeno galva neteisingai pakreipta ir nepakeltas smakras |  |
| 4. | Ilgaamžiškumas | medžiaga turėtų atlaikyti ≥1,5 mln. kompresijų / krūtinės ląstos paspaudimų |  |
| 5. | Gaivinimo manekeno paviršius | Turi būti tinkamas dezinfekcijai |  |
| 6. | Garantija | Ne trumpesnė kaip 12 mėnesių gamintojo garantija nuo prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos, |  |
| 7. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba ES atitikties deklaracijos) kopiją). |  |