## Komplektai
|  | Stalai | [33 empty] | Stalas su plautuve
Kodas | Pat. nr. | Žymėjimas | Matmenys, mm | Stalviršio medžiagiškumas | D | D-900 | D-1200 | SD | SD-900 | SD-1200 | SD-900-Ž | S3 | S3-900 | S3-1200 | S3-Ž | S4 | S4-1200 | S5 | M-S4-A | M-DS | M-DS-Ž | Komunikacijų modulis | Struktūra komunikacijų nuleidimui nuo lubų | Rozečių blokas su 4 vnt. elektros lizdų, 230V-16A | RJ45 | Šalto vandens įvadai | PP kriauklytė | SO | N2 | AK | AR | CO2 | O2 | VAK | N2/H2 | Žymėjimas | Matmenys, mm | Plautuvės stalviršio medžiagiškumas | Plautuvė | DV (dejon. v. čiaupas) | ŠIUK-IŠT | ŠIUK-AT | Stiklinė apsauga nuo aptaškymo, matmenys ±30 mm | AKD | IND | DISP
Pastaba: žemiau nurodyti baldų parametrai galimi su paklaida, nurodyta TS
Vienpusiai labaratoriniai stalai
1.63 | 5_L-12 | LS-151 | 1200x750x900 | HPL | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.63 | 5_L-12 | LS-152 | 1800x750x900 | HPL | 1 | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | PL-84 | 1500x750x900 | KER | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | -
Dvipusiai labaratoriniai stalai
2.32 | 5_L-02 | LS-160 | 1500x750x900 | HPL | - | - | - | 1 | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.32 | 5_L-02 | CLS-104 | 1500x1500x900 | HPL | - | - | - | 2 | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  | taip | taip | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.32 | 5_L-02 | CLS-103 | 1500x1500x900 | HPL | - | - | - | 2 | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  | taip | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.33 | 5_L-02 | CLS-102 | 1500x1500x900 | HPL | - | - | - | 2 | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  | taip | taip | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | PL-95 | 1500x750x900 | KER | 1 | 1 | - | 1 | 1500x500 mm | 1 | 1 | -
2.33 | 5_L-02 | CLS-101 | 1500x1500x900 | HPL | - | - | - | 2 | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  | taip | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.34 | 5_L-04 | CLS-81 | 1500x1500x900 | HPL | - | - | - | 2 | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  | taip | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.34 | 5_L-04 | CLS-82 | 1500x1500x900 | HPL | - | - | - | 2 | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  | taip | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.34 | 5_L-04 | CLS-83 | 1500x1500x900 | HPL | - | - | - | 2 | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  | taip | taip | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | PL-89 | 1500x750x900 | KER | 1 | 1 | - | 1 | 1500x500 mm | 1 | 1 | -
2.35 | 5_L-05 | CLS-84 | 1800x1500x900 | HPL | - | - | - | - | 2 | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  | taip | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.35 | 5_L-05 | CLS-85 | 1800x1500x900 | HPL | - | - | - | - | 2 | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  | taip | taip | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | PL-90 | 1500x750x900 | KER | 1 | 1 | - | 1 | 1500x500 mm | 1 | 1 | -
2.36 | 5_L-06 | CLS-86 | 1500x1500x900 | HPL | - | - | - | 2 | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  | taip | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.36 | 5_L-06 | CLS-87 | 1500x1500x900 | HPL | - | - | - | 2 | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  | taip | taip | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | PL-91 | 1500x750x900 | KER | 1 | 1 | - | 1 | 1500x500 mm | 1 | 1 | -
2.37 | 5_L-08 | CLS-88 | 1500x1500x900 | HPL | - | - | - | 2 | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  | taip | taip | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | PL-92 | 1500x750x900 | KER | 1 | 1 | - | 1 | 1500x500 mm | 1 | 1 | -
2.37 | 5_L-08 | CLS-89 | 1500x1500x900 | HPL | - | - | - | 2 | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  | taip | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.38 | 5_L-09 | CLS-90 | 1500x1500x900 | HPL | - | - | - | 2 | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  | taip | taip | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | PL-93 | 1500x750x900 | KER | 1 | 1 | - | 1 | 1500x500 mm | 1 | 1 | -
2.38 | 5_L-09 | CLS-91 | 1500x1500x900 | HPL | - | - | - | 2 | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  | taip | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.39 | 5_L-10 | CLS-99 | 1500x1500x900 | HPL | - | - | - | 2 | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  | taip | taip | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | PL-94 | 1500x750x900 | KER | 1 | 1 | - | 1 | 1500x500 mm | 1 | 1
2.39 | 5_L-10 | CLS-100 | 1500x1500x900 | HPL | - | - | - | 2 | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  | taip | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.4 | 5_L-12 | CLS-96 | 1500x1500x900 | HPL | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | 2 | - | - | - | - |  | taip | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.4 | 5_L-12 | CLS-97 | 1800x1500x900 | HPL | 1 | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | 3 | - | - | - | - |  | taip | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.4 | 5_L-12 | CLS-98 | 1800x1500x900 | HPL | 2 | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | 2 | - | - | - | - |  | taip | taip | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.4 | 5_L-12 | LS-150 | 1500x750x900 | HPL | - | 1 | - | - | - | - |  | - | - | - |  | 1 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.41 | 5_L-13 | CLS-110 | 1500x1500x900 | HPL | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | 2 | - | - | - | - |  | taip | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.41 | 5_L-13 | CLS-111 | 1800x1500x900 | HPL | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | 2 | - | - | - | - |  | taip | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.41 | 5_L-13 | CLS-112 | 1800x1500x900 | HPL | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | 4 | - | - | - | - |  | taip | taip | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.41 | 5_L-13 | LS-201 | 1500x750x900 | HPL | - | - | - | - | 1 | - |  | - | - | - |  | 1 | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - | - | [15 empty] | -
2.42 | 5_L-15 | CLS-94 | 1200x1800x900 | HPL | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.42 | 5_L-15 | CLS-95 | 1200x1800x900 | HPL | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.43 | 5_L-17 | CLS-116 | 1500x1500x900 | HPL | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  | taip | taip | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.43 | 5_L-17 | CLS-117 | 1500x1500x900 | HPL | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  | taip | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.44 | 5_L-18 | CLS-108 | 1500x1500x900 | HPL | - | 1 | - | - | - | - |  | - | - | - |  | 2 | - | - | - | - |  | taip | taip | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.44 | 5_L-18 | CLS-109 | 1500x1500x900 | HPL | - | 1 | - | - | - | - |  | - | - | - |  | 1 | - | - | - | - |  | taip | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |  | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.45 | 5_L-18 | CLS-208 | 1500x750x750 | HPL | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | taip | taip | 2 | 2 | - | - | [8 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.45 | 5_L-18 | CLS-209 | 1500x750x750 | HPL | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | taip | - | 2 |  | - | - | [8 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.45 | 5_L-18 | CLS-210 | 1500x900x750 | HPL | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | - | - | - |  | - | - | [8 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.45 | 5_L-18 | CLS-211 | 1500x900x750 | HPL | [6 empty] | 1 | [10 empty] | taip |  | 4 | 2 | - | - | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.46 | 5_L-16 | CLS-113 | 1500x1800x900 | HPL su EBC | 2 | 2 | - | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  | taip | taip | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | [7 empty] | -
2.46 | 5_L-16 | CLS-114 | 1200x1800x900 | HPL su EBC | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | 2 | - | - | - | - |  | taip | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | [7 empty] | -
2.47 | 5_L-20 | CLS-105 | 1500x1500x900 | HPL | [17 empty] | taip |  | 4 | 2 | - | - | [15 empty] | -
2.47 | 5_L-20 | CLS-106 | 1500x1500x900 | HPL | [17 empty] | taip | taip | 4 | 2 | - | - | [8 empty] | PL-96 | 1500x750x900 | KER | 1 | 1 | - | 1 | 1500x500 mm | 1 | 1
2.48 | 5_L-21 | CLS-92 | 1500x1500x900 | HPL | [17 empty] | taip |  | 4 | 2 | - | - | [15 empty] | -
2.48 | 5_L-21 | CLS-93 | 1500x1500x900 | HPL | [17 empty] | taip | taip | 4 | 2 | - | - | [8 empty] | PL-83 | 1500x750x900 | KER | 1 | 1 | - | 1 | 1500x500 mm | 1 | 1
-
Pavienės kriauklės
| 5_L-15 |  |  |  | 6 | 5 | 0 | 31 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | PL-105 | 900x750x900 | KER | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | -
| 5_L-17 | [34 empty] | PL-101 | 1500x750x900 | KER | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | -
| 5_L-16 | [34 empty] | PL-104 | 1500x750x900 | KER | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | -
| 5_L-24 | [34 empty] | PL-100 | 1200x750x900 | KER | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | -
| 5_L-25 | [34 empty] | PL-99 | 1200x750x900 | KER | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | -
| 5_L-26 | [34 empty] | PL-98 | 1200x750x900 | KER | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | -
| 5_L-27 | [34 empty] | PL-97 | 1500x750x900 | KER | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | -
| 5_L-18 | [34 empty] | PL-102 | 1500x750x900 | KER | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | -
| 5_L-13 | [34 empty] | PL-85 | 1500x750x900 | KER | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | -
| 5_L-19 | [34 empty] | PL-103 | 900x750x900 | KER | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | -
| 5_L-22 | [34 empty] | LB-14 | 1500x750x900 | Nerūdijantis plienas | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | -
| 5_L-23 | [34 empty] | PL-106 | 900x750x900 | KER | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | -

## Priedai lab. stalu komplektam
Poz. eil. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Mato vnt. | Kiekis | Plotis (mm) | Gylis (mm) | Aukštis (mm) | Stalviršis | Atraminė konstrukcija | Pastabos
Priedai laboratoriniams stalams su komunikacijų moduliais
| Popierinių rankšluosčių dispenseris, rakinamas | vnt. | 10 | 190±20 | 250±20 | 300±20 | Korpusas iš plastiko, baltos spalvos |  | Pritaikytas naudojimui su popieriniais rankšluosčiais, tvirtinamas ant komunikacijų modulio fiksuotoje pozicijoje
| Popierinių rankšluosčių lentynėlės tipo laikiklis, pritaikytas rankšluosčių ritiniams, | vnt. | 10 | 270±20 | 150±10 | 90±10 | Plienas arba lygiavertė medžiaga, dengtas miteline danga |  | Išlenktos formos, tvirtinamas prie komunikacijų modulio bėgelio
| Dokumentų laikiklis, lentynos tipo | vnt. | 6 | 280±20 | 390±20 | 280±20 | Plienas arba lygiavertė medžiaga, dengtas miteline danga |  | Lentyna pakreipiamas iki 45 laipsnių kampu, horizontaliai sukamas ir judinamas. Komplektuojamas su laikikliais tvirtinimui prie komunikacijų modulio bėgelio
| Lentynėlė su angomis pipetėms laikyti | vnt. | 18 | 290±20 | 170±10 | 65±10 |  |  | Lentynėlėje turi būti ne mažiau nei 5 angos 26 mm diametro ir ne mažiau nei 5 angos 20 mm diametro
| Pipečių laikiklis su montavimo bėgeliu | vnt. | 18 | 300±20 | 40±10 | 80±10 |  |  | Susidedantis iš montavimo bėgelio pipetėms, prisukamo rėmo pipečių laikikliui ir laikiklių tvirtinimui prie komunikacijų modulio bėgelio.
| Vienkartinių pirštinių dėžutės laikiklis su gylio adapteriu | vnt. | 18 | 130±10 | 125±10 | 240±20 | Plienas arba lygiavertė medžiaga, dengtas miteline danga |  | Komplektuojamas su tvirtinimo elementais ir laikikliais tvirtinimui prie komunikacijų modulio bėgelio
| Pakabinama lentynėlė-padėklas | vnt. | 10 | 300±20 | 230±20 | 50±5 | Plienas arba lygiavertė medžiaga, dengtas miteline danga |  | Komplektuojamas su laikikliais tvirtinimui prie komunikacijų modulio bėgelio
| Dėžučių smulkioms dalims (5 dalių) komplektas | vnt. | 10 | 510±20 | 200±20 | 80±10 |  |  | Susidedantis iš 5 dėžučių, ne mažiau nei 100x150x70 mm, apkrovos galia - ne mažiau 4 kg, su stuktūra ir laikikliais tvirtinimui prie komunikacijų modulio bėgelio
| Ženkleliai spintelių stalčiams ir durelėms | vnt. | 210 | 80±5 | 3±1 | 20±5 |  |  | Skaidraus plastiko rėmelis su išimama popierine juostele ženklinimui, prilipinamas prie spintelių durelių ar stalčių paviršiaus
| Stalčių organizavimo sistema 600 mm pločio spintelių stalčiams | vnt. | 25 | [5 empty] | Komplektas 600 mm pločio stalčiams, susidedantis iš: 1 vnt. stalčiaus kilimėlio įdėklų tvirtinimui, ne mažiau nei 480 × 480 mm; 4 vnt. įdėklų komplekto, ne mažiau nei 140 × 95 × 45 mm; 4 vnt. įdėklų komplekto, ne mažiau nei 190 × 95 × 45 mm; 2 vnt. įdėklų komplekto, ne mažiau nei 240 × 95 × 45 mm; 2 vnt. įdėklų komplekto, ne mažiau nei 280 × 95 × 45 mm
| Stalčių organizavimo sistema 900 mm pločio spintelių stalčiams | vnt. | 6 | [5 empty] | Komplektas 900 mm pločio stalčiams, susidedantis iš: 1 vnt. stalčiaus kilimėlio įdėklų tvirtinimui, ne mažiau nei 480 × 280 m; 1 vnt. stalčiaus kilimėlio įdėklų tvirtinimui, ne mažiau nei 480 × 480 mm; 2 vnt. įdėklo komplekto, ne mažiau nei 190 x 95 x 45 mm; 1 vnt. įdėklo komplekto , ne mažiau nei 280 x 95 x 45 mm; 4 vnt. įdėklo komplekto, ne mažiau nei 140 x 140 x 45 mm; 4 vnt. įdėklo komplekto, ne mažiau nei 190 x 140 x 45 mm; 2 vnt. įdėklo komplekto 380 x 140 x 45 mm
| Stalčių organizavimo sistema 1200 mm pločio spintelių stalčiams | vnt. | 5 | [5 empty] | Komplektas 1200 mm pločio stalčiams, susidedantis iš: 2 vnt. stalčiaus kilimėlio įdėklų tvirtinimui, ne mažiau nei 480 × 280 m; 1 vnt. stalčiaus kilimėlio įdėklų tvirtinimui, ne mažiau nei 480 × 480 mm; 2 vnt. įdėklo komplekto, ne mažiau nei 190 x 95 x 45 mm; 2 vnt. įdėklo komplekto , ne mažiau nei 240 x 95 x 45 mm; 3 vnt. įdėklo komplekto, ne mažiau nei 330 x 95 x 45 mm; 2 vnt. įdėklo komplekto, ne mažiau nei 190 x 140 x 45 mm; 2 vnt. įdėklo komplekto, ne mažiau nei 380 x 140 x 45 mm; 2 vnt. įdėklo komplekto, ne mažiau nei 330 x 240 x 45 mm;