TECHNINĖ SPECIFIKACIJA VITREKTOMIJOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI

Paraiška atlikti viešąjį pirkimą: 2026-02-23, Nr. VPP-1130.

Posėdžio protokolas 2026-02-24. Nr. 16. Viešojo pirkimo komisija Nr. 5.

| Poz. Nr. | Priemonės pavadinimas | Specialieji reikalavimai | Orientacinis poreikis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vienkartinis antgalis diatermijai, skirtas dirbti su firmos ,,Alcon" aparatu ,,Constellation" 25G | - Vienkartinis (pažymėtas simboliu) - Sterilus - Ant pakuotės pažymėta produkto gaminimo data ir galiojimo laikas - su numatyta pakuotės atidarymo vieta - endodiatermijos antgalio dydis 25 G. - Smailėjantis 30°±5°galiukas - tinkamas naudoti su firmos "Alcon" Constellation aparatu | 240 vnt. |
| 2. | Vienkartinis lazerio antgalis, skirtas dirbti su firmos ,,Alcon“ aparatu ,,Constellation” 25G | - Vienkartinis (pažymėta simboliu arba pateikti tai įrodančius dokumentus); - Sterilūs (simbolis ant pakuotės); - Ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas; - Su numatyta pakuotės atidarymo vieta; - Dydis 25 G - Lazerio antgalis su apšvietimu - lazerio antgalis lankstus, lenktas - apšvietimo kampas 780 - su radiodažnumine atpažinimo jungtimi (RFID) | 1 600 vnt. |

Kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti galiojančių CE sertifikatų arba lygiaverčių dokumentų, liudijančių siūlomų priemonių CE sertifikavimą, kopijas.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

_________________________