Tiekėjams						2025-01-08

DĖL GAUTO KLAUSIMO

Šiaulių apskaitos centras  vykdo pirkimo „Mokslo paskirties pastato, K. Kalinausko g. 19, Šiauliai pagal parengtą rekonstravimo projekto rangos darbai“ (CVP IS pirkimo Nr. 525414) procedūras.

Informuojame, kad CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gautas tiekėjo klausimas. Vadovaujantis pirkimo sąlygų 11 sk. perkančioji organizacija atsako į pateiktą klausimą:

Klausimas. „SK dalies „Sąnaudų kiekių žiniaraštyje“ 23012-XX-TP-BD-PSŽ nėra nurodyta , kuom uždengiama kieta akmens vata 50mm (lauko terasos stogo detalė). Brėžinyje 23012-XX-TP-SK-09 Stogo jungimo mazge M1:10 yra tik parodyta (žemiau vatos žymėjimo užbrėžta linija), bet kas naudojama nenurodoma. Klausimas, prašome nurodyti medžiaga, kuria uždengiama kieta akmens vata?“

Atsakymas. Numatomas karkasas ir tvirtinamos HPL plokštės, visa tai detalizuojama Darbo projekto metu. Pridedame papildytą SA dalį, papildytos TS (bylos 33-34 psl.) ir SKŽ (bylos 35 psl.) (žr. 03. STATINIO ARCHITEKTŪRINĖ DALIS aktuali redakcija).

Klausimas. Prašome patikslinti Jūsų 2024-12-31 atsakymą. "rangovas turi paruošti sienas tapybai ir nupirkti dažų" Šiuo pirkimu yra perkami darbai, o ne prekės. Rangovas nėra medžiagų tiekėjas, todėl nesuprantama, kodėl į pirkimo apimtį yra įtraukiama tik medžiagų nupirkimas be darbų atlikimo. Manome, jog dažų nupirkimą Perkančioji organizacija turėtų vykdyti atskiru pirkimu/žodiniu susitarimu, tuo labiau, nėra aišku kokio kiekio bei dažų rūšies reikės atlikti teminei tapybai, todėl Rangovui neįmanoma tiksliai įsivertinti šių išlaidų.

"Kiti teminiai akcentai (dirbtinės žolės siena, plytų dekoras, info lenta ir kt.) bus derinami su rangovu" paaiškinkite, ką vertinti Rangovui. Techniniame projekte apie šiuos darbus neužsimenama, nėra pateikta jokių duomenų, apart Jūsų papildomai pridėtų vizualizacijų, kuriose nėra jokių techninių specifikacijų ar darbų kiekių, ar nurodytų darbų vietų planuose.

Patiksliname 2024-12-31 atsakymą. Informuojame, kad numatyta sienų „teminė tapyba“ bus įsigyjama atskiru pirkimu.

Klausimas. SA dalies „Sąnaudų kiekių žiniaraštyje“ 23012-XX-TP-SA-SKŽ 5 skyrius Lubos yra nurodyta „Lubų esamos dangos nuvalymas, išlyginimas , glaistymas, gruntavimas ir dažymas“ TS09 (Dažymas) ir TS10 (Vidaus durų montavimas). Brėžiniuose 23012-XX-TP-SA-11/13 nurodyta „Lubų glaistymas ir dažymas balta spalva“. TS 15 „Akustinės (modulinės) kabinamos lubos“. Klausimas: kokia lubų apdaila? Jeigu skirtinga apdaila, kokie apdailų kiekiai?

Atsakymas. Techninėse specifikacijose likusios akustinės lubos iš pirminių sprendinių, galutiniame projekto variante tokios lubos nenumatomos, prašome, vadovautis projekto dalies brėžiniais ir kiekių žiniaraščiais, lubos – glaistomos, dažomos.

Šis raštas bus siunčiamas visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams.

Atkreipiame dėmesį, kad rengiant ir teikiant pasiūlymus prašome vadovautis pateikiamais pirkimo dokumentų paaiškinimais ir aktualiomis redakcijomis.

Viešojo pirkimo komisija

Šis raštas siunčiamas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

Viešųjų pirkimų padalinio specialistė Ineta Varanė, tel. Nr. +37065103559, el. p. ineta.varane@sac.lt