Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

VšĮ Palangos asmens sveikatos priežiūros centrui

teikiama tik CVPIS priemonėmis

PASIŪLYMAS

DĖL MOBILAUS TERAPINIO LAZERIO APARATO SU PRIEDAIS PIRKIMO

|  | Nr. |  |
| --- | --- | --- |
| Data |  | numeris |

Sudarymo vieta

| Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

- Šiuo pasiūlymu patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui, o pirkimo sąlygos mums yra tikslios ir aiškios.

- Į kainą įskaičiuotas Prekės pristatymas nurodytu adresu, iškrovimas, pervežimas į įrangos stovėjimo vietą, montavimas, instaliavimas, po montavimo ir instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), įrangos funkcionalumo testavimas ir personalo apmokymas ir visi mokesčiai. Taip pat patvirtiname, kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

- Šiuo pasiūlymu įsipareigojame laikytis Viešųjų pirkimų įstatymo, kitų teisės aktų, pirkimo dokumentuose išdėstytų reikalavimų bei sutarties sąlygų. Patvirtiname, kad visi pridedami dokumentai yra mūsų pasiūlymo dalis.

- Įsipareigojame laikytis pasiūlyme pateiktų ir pirkimo dokumentuose nustatytų sąlygų bei nesiimti jokių veiksmų, galinčių sutrukdyti pasiūlymo akceptavimui ar sutarties pasirašymui ir įsipareigojimui. Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino.

Mes siūlome:

Mobilų terapinį lazerį su priedais parduoti už                          Eur, PVM –     Eur. Bendra kaina -                          Eur, įskaitant PVM (suma žodžiais), (į kainą įskaičiuotos visos išlaidos, mokesčiai).

Pastabos:

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

- pasiūlymas privalo būti pasirašytas įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens (pateikiamas  įgaliojimus suteikiantis juridinis pagrindas);

- pasiūlymo formos turinys yra nekeičiamas, jo dalys negali būti šalinamos, jeigu nepildomos – paliekamos tuščios;

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka: ________.

Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus techninius reikalavimus ir jos savybės yra tokios:

| Eil. Nr. | Techninis parametras | Reikalaujama techninio parametro reikšmė | Siūloma techninio parametro reikšmė (pildo tiekėjas-nurodomi tik konkretūs siūlomi parametrai (rašyti: “Atitinka‘, „Yra“, „Taip“, „Ne mažiau“ ‚ „Ne daugiau“-negalima | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Mobilus terapinis lazeris su priedais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Lazerio tipas | Diodinis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Paskirtis | Paviršinių ir giliųjų audinių skausmų, uždegimų gydymui, audinių regeneracijai, raumenų atpalaidavimui, žaizdų, diabetinių opų, kitų paviršinių audinių pažeidimų gydymui, akupunktūrai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Lazerinė sistema | Saugumo klasė ne žemesnė nei IV pagal IEC 60825-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Medicinos prietaiso klasifikacija | IIb klasė (pagal Tarybos direktyvą 93/42/EEB) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Lazerio bangų ilgiai (nm) | Ne mažiau kaip 4 nurodyti: 660 nm +/- 10nm, 800 nm +/- 15nm, 905 nm +/- 15nm, 970 nm +/- 15nm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Didžiausia galia 660 nm ( bangos (mW ). | ≤120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Elektromagnetinio suderinamumo klasė | Ne žemesnė A pagal IEC 60601-1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Maksimali lazerio galia (W) naudojant superpulsacijos (ISP) režimą | Ne mažiau kaip 30 W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Vidutinė lazerio galia (W) naudojant superpulsacijos (ISP) režimą | Ne mažiau kaip 20 W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Lazerio galia (W) naudojant nuolatinės bangos režimą (CW) | Ne mažiau kaip 25 W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Emisijos režimai | Turi būti ne mažiau kaip nurodyti: CW (nuolatinė), moduliuojama nuo 1 Hz iki 20 kHz (50% fiksuoto darbo ciklo); ISP (superpulsacijos režimas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. | IP saugumo laipsnis | Lazerio aparatas: ne mažiau kaip IP20. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13. | Maitinimas | Turi būti galima prietaisą naudoti nuo vidinės įmontuotos baterijos; išorinio kintamojo įtampos tinklo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14. | Įjungimas/išjungimas | Turi būti ne mažiau kaip: pirštiniu jungikliu su elektroniniu prieigos raktu (PIN kodas); kojiniu jungikliu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15. | Ekranas | Ne mažiau kaip: pilnai spalvotas, grafinis, liečiamas LCD ar lygiavertis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16. | Svoris | Ne daugiau kaip 1,5 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17. | Naudojimo vieta | Mobilus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18. | Gydymo programų valdymas ir/ar individualizavimas | Gydymas pagal aparate jau nustatytas gydymo programas pagal kūno vietas ir jose nurodytas ligas/būkles ar individualiai nustatomas ne mažiau kaip pagal 8 gydymo funkcijas. Turi būti galimybė jau sudarytose gydymo programose keisti galią (w), laiką (s), bangos ilgius, energijos perdavimo būdus ir dažnius. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19. | Operacinės sistemos atnaujinimas | Bevieliu ryšiu Wi-Fi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20. | Paciento odos spalvos parinkimas | Rankinis, spalvotame, liečiamame pilnų spalvų LCD ekrane pagal T. Fitzpatrick skalę |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.21. | Gydymo duomenų talpa | Neribota, turi būti galima įrašyti duomenis per USB jungtį į laikmeną |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.22. | Gydymo tęstinumas ir atsekamumas | Pagal gydymo įrašus prietaiso atmintyje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.23. | Papildoma apsauga nuo odos įkaitimo | Išmanus rankinis antgalis - optinis lęšis. Nustojus judinti ar esant nepakankamo greitumo judesiui turi pradėti automatiškai vibruoti. Nepagreitinus judesio – turi automatiškai sumažinti lazerio šviesos galią. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.24. | Apsauginiai akiniai darbuotojui | Kartu su lazeriu turi būti pateikti: ne mažiau kaip 2vnt. apsauginių akinių |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.25. | Apsauginiai akiniai gydant zonas aplink akis | Apsauginiai metaliniai akiniai įsidedantys į akiduobes ir apsaugantys akis terapijos metu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.26. | Apsauginiai akiniai gydomam vaikui | Apsauginiai akiniai gydomam vaikui |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.27. | Antgalis - optinis lęšis sunkiai prieinamoms vietoms, atviroms žaizdoms gydyti | Kontaktinis/nekontaktinis antgalis-optinis lęšis sunkiai prieinamoms vietoms (burna, nosis, ausys), atviroms žaizdoms gydyti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.28. | Antgalis - optinis lęšis keičiamo diametro | Kontaktinis/nekontaktinis antgalis-optinis lęšis keičiamo diametro ir akupunktūrai atlikti nuo 1 kv.cm ik 5 kv.cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.29. | Antgalis - optinis lęšis didesniems plotams gydyti | Kontaktinis/nekontaktinis, ne mažiau kaip 12 kv.cm skersmens |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.30. | Antgalis-optinis lęšis skirtas gydyti didelius plotus (iki 800kv.cm) be specialisto pagalbos | Nekontaktinis lankstomas antgalis-optinis lęšis skirtas gydyti didelius plotus (iki 800kv.cm) be specialisto pagalbos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.31. | Stalelis lazerio aparatui laikyti su ratukais | Stalelis ant ratukų su stabdžiais, lentynėlėmis antgaliams bei magnetiniu lauku ant paviršiaus, apsaugančiu lazerio aparatą nuo kritimo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.32. | Optinių lęšių laikymo dėžutė | Plastikinė ar lygiavertė, skirta ne mažiau kaip 5-iems optiniams lęšiams. Garantija ne mažiau kaip 2 metai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.33. | Specialus lengvas apsauginis lazerinio prietaiso transportavimo lagaminas | Aliumininis ar plastikinis lazerinio prietaiso lagaminas apsaugantis jį transportavimo metu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.34. | Lazeriu atliekamų gydymų nustatymų mokymai pasikeitus darbuotojui | Turi būti suteikiama neatlygintina prieiga prie siūlomo lazerio individualizuotų protokolų sudarymo mokymų visu lazerio naudojimo metu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.35. | Šviesolaidžio garantinis laikotarpis | Ne mažiau kaip 2 metai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.36. | Lazerio aparato garantinis laikotarpis | Nemažiau kaip 3 metai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.37 | Siūlomas modelis (nurodo tiekėjas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.38 | Kilmės šalis (nurodo tiekėjas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Kompiuterinės bylos (failo) pavadinimas1 |
| --- | --- | --- |
| 5.1. | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas |  |
| 5.2. | Tiekėjo deklaracija dėl atitikimo nacionalinio saugumo reikalavimams (jei taikoma) |  |
| 5.3. | Jungtinės veiklos sutartis, jei pasiūlymą pateikia jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė |  |
| 5.4. | Įgaliojimo pasirašyti pasiūlymą, jei jį pasirašė ne tas pats pasiūlymą pateikęs fizinis asmuo arba pasiūlymą pateikusios įmonės vadovas |  |
| 5.5. | Prekės gamintojo dokumentai, patvirtinantys pasiūlyme nurodytos Prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename Pirkimo sąlygų priedo „Techninė specifikacija“ lentelės punkte. |  |
| 5.6. | Kiekvieno pasitelkto ūkio subjekto, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi (jei tokius nurodė Pasiūlymo formoje), pasirašytos laisvos formos deklaracijos ar kito dokumento, patvirtinančio sutikimą dalyvauti šiame viešajame pirkime ir atlikti jam tiekėjo pavestus darbus/paslaugas, skaitmeninė kopija |  |
| 5.7. | Kiekvieno specialisto, kuriuos ketina įdarbinti (toliau – kvazisubtiekėjai) (t. y. jei jis nėra tiekėjo ar kito ūkio subjekto darbuotojas) (jei tokius nurodė Pasiūlymo formoje, pasirašytos laisvos formos sutikimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis atlikti sutartyje nurodytus darbus/paslaugas ir tiekėjo ar kito ūkio subjekto darbuotojas patvirtinimas, kad laimėjęs konkursą, įdarbins šį specialistą, skaitmeninės kopijos |  |

1Atskirą dokumentą pateikti atskiroje kompiuterinėje byloje. Bylų pavadinimus formuoti pagal dokumentų pavadinimus.

## 6. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija2:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas ar informacijos apibūdinimas | Kompiuterinės bylos (failo), kuriame yra konfidenciali informacija, pavadinimas |
| --- | --- | --- |

2Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialu yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

7. Mes ketiname dalies Sutartyje numatytų veiklų ar užduočių patikėti kitiems ūkio subjektams (subteikėjams) ir pateikiame šią informaciją apie šiuos ūkio subjektus:

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas, kodas ir adresas | Numatomi atlikti įsipareigojimai | Pirkimo sutarties dalis, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | % |
| Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį |  |  |  |
| Iš viso: |  |  |  |
| Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį |  |  |  |
| Iš viso: |  |  |  |

8. Mes ketiname dalies Sutartyje numatytų veiklų ar užduočių patikėti kitiems specialistams, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra  tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo(ų) ūkio subjekto(ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti ir pateikiame šią informaciją apie šiuos specialistus:

| Eil. Nr. | Įsipareigojimai, kurių teikimą numatyta patikėti kitiems specialistams (nurodomas darbų pobūdis bei vertės dalis %) | Specialistas |
| --- | --- | --- |

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

_________________                   ________________                 ________________

Tiekėjo arba jo įgalioto asmens 	        parašas	                                vardas ir pavardė

pareigų pavadinimas