Techninės specifikacijos 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendri reikalavimai :

- Prekės turi būti naujos, originalioje gamintojo pakotėje, su gamintojo ženklais, atitinkančios Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus kokybei, saugai, sudėčiai ir t. t.

- Visoms prekėms turi būti suteikiama prekės gamintojo nurodoma maksimali garantija, bet ne trumpiau kaip 24 mėn. Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekių priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos.

- Nustatomas defektų šalinimo garantinio metu laikotarpis – ne ilgiau kaip 4 (keturios) savaitės nuo Užsakovo raštiško pranešimo išsiuntimo dienos.

- Kartu su Prekėmis Pirkėjui yra perduodami aplinkosaugos reikalavimus įrodantys dokumentai, Prekių specifikaciją nurodantys dokumentai, atitikimo sertifikatams, bei naudojimo instrukcija lietuvių kalba.

- Tiekėjas privalo savo sąskaita:

  - Prekes pristatyti (transportuoti) užsakovo nurodytu adresu sutartyje, sunešti, bei sustatyti užsakovo nurodytose patalpose antrame ir trečiame aukštuose.

  - Pašalinti visas atliekas (tame tarpe ir pakuotės) susijusias su transportavimu.

- Sutarties vykdymo metu Tiekėjas turės pasiūlyti sėdmaišių audinių rūšį ir spalvas, bei suderinti su užsakovu per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos.

- Sėdmaišių tekstilei taikomas aplinkos saugos reikalavimas:

8.1.tekstilės pluoštuose negali būti šių medžiagų:

| Medžiagų grupė | Taikomi apribojimai medžiagoms | Koncentracijos ribos | Bandymo metodas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Formaldehidas Taikymo sritis: visi drabužiai ir interjero tekstilė, kurių sudėtyje yra natūralių pluoštų | Formaldehido likučiams galutiniame gaminyje taikomos ribinės vertės: - visi kiti produktai. | Visi kiti produktai – ne daugiau kaip 75 ppm |  |
| 2. Pagalbinės medžiagos Taikymo sritis: visi tekstilės pluoštai | Nurodytų medžiagų negali būti galutiniame gaminyje: - nonifenolio - oktifenolio | Bendras kiekis < 100 mg/kg |  |
|  | - nonilfenoletoksilatų - oktilfenolio etoksilatų | Bendras kiekis < 100 mg/kg | ISO 18254-1 arba ISO 18254-2, arba lygiavertis bandymo metodas |

- Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: bandymų ataskaita, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, EU Ecolabel arba kitas I tipo ekologinis ženklas, atitinkantis standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“, OEKO-TEX® STANDARD 100 sertifikatas arba kitas lygiavertis įrodymas.

- Sėdmaišių parametrai ir techninės charakteristikos:

| Eil. Nr. | Techninės charakteristikos (parametrai) | Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės | Gaminio pavyzdys |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sėdmaišiai 4 vnt |  |  |
| 1.1. | Sėdmaišio plotis | Ne mažiau 900 mm |  |
| 1.2. | Sėdmaišio gylis | Ne mažiau 900 mm |  |
| 1.3. | Sėdmaišio aukštis | Ne mažiau 1000 mm |  |
| 1.4. | Sėdmaišio tipas | Klasikinis sėdmaišis, kriaušės formos |  |
| 1.5. | Sėdmaišio apvalkalas | 1.5.1. Atsparus trinčiai (ne mažiau 40000 ciklų pagal „Martindeilo“ skalę arba lygiavertę) gobelenu arba lygiaverte medžiaga. 1.5.2. Turi būti galimybė skalbti |  |
| 1.6. | Sėdmaišio spalva | Turkio. Atspalviai derinami su užsakovu. |  |
| 1.7. | Vidinis maišas | Turi būti |  |
| 1.8. | Užpildas | Granulės – burbuliukai ar lygiaverčiai |  |
| 1.9. | Baldo garantija | Ne trumpiau kaip 24 mėn. |  |
| 2. | Sėdmaišiai 4 vnt |  |  |
| 2.1. | Sėdmaišio plotis | Ne mažiau 900 mm |  |
| 2.2. | Sėdmaišio gylis | Ne mažiau 900 mm |  |
| 2.3. | Sėdmaišio aukštis | Ne mažiau 1000 mm |  |
| 2.4. | Sėdmaišio tipas | Klasikinis sėdmaišis, kriaušės formos |  |
| 2.5. | Sėdmaišio apvalkalas | 2.5.1. Atsparus trinčiai (ne mažiau 40000 ciklų pagal „Martindeilo“ skalę arba lygiavertę) gobelenu arba lygiaverte medžiaga. 2.5.2.Turi būti galimybė skalbti |  |
| 2.6. | Sėdmaišio spalva | Oranžinės. Atspalviai derinami su užsakovu. |  |
| 2.7. | Vidinis maišas | Turi būti |  |
| 2.8. | Užpildas | Granulės – burbuliukai ar lygiaverčiai |  |
| 2.9. | Baldo garantija | Ne trumpiau kaip 24 mėn. |  |
| 3. | Sėdmaišiai 4 vnt |  |  |
| 3.1. | Sėdmaišio plotis | Ne mažiau 900 mm |  |
| 3.2. | Sėdmaišio gylis | Ne mažiau 900 mm |  |
| 3.3. | Sėdmaišio aukštis | Ne mažiau 1000 mm |  |
| 3.4. | Sėdmaišio tipas | Klasikinis sėdmaišis, kriaušės formos |  |
| 3.5. | Sėdmaišio apvalkalas | 3.5.1. Atsparus trinčiai (ne mažiau 40000 ciklų pagal „Martindeilo“ skalę arba lygiavertę) gobelenu arba lygiaverte medžiaga. 3.5.2. Turi būti galimybė skalbti |  |
| 3.6. | Sėdmaišio spalva | Pilkos. Atspalviai derinami su užsakovu. |  |
| 3.7. | Vidinis maišas | Turi būti |  |
| 3.8. | Užpildas | Granulės – burbuliukai ar lygiaverčiai |  |
| 3.9. | Baldo garantija | Ne trumpiau kaip 24 mėn. |  |