## Lapas1
2 priedas "Techninė specifikacija"
LABORATORIJOS IŠORINĖS KOKYBĖS VERTINIMO PROGRAMŲ PASLAUGŲ SPECIFIKACIJA
Sąvokos ir sutrumpinimai:
IKV - išorinis kokybės vertinimas.
POC - Point of care, tyrimas atliekamas šalia paciento
Bendri reikalavimai:
1. Tyrimų rezultatai pateikiami ir analizuojami tarptautiniais (SI) sistemos matavimo vienetais.
2. Duomenų (rezultatų) apsikeitimas tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo turi būti vykdomas naudojant internetinę platformą, su suteiktais perkančiosios organizacijos prisijungimo duomenimis.
3. Per 10 (dešimt) darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo pagal Tiekėjo kontrolinių programų kalendorių, kuriame nurodyti paslaugos atlikimo terminai, suderinamas kontrolinių mėginių pateikimo grafikas metams. Metams pasibaigus, grafikas derinamas iš naujo sekantiems metams.
4. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė lietuvių ir anglų kalbomis.
5. Į programos kainą turi būti įtraukta pasirinktos programos siuntimas, mėginių pristatymas pagal abiejų šalių suderintą grafiką, duomenų apdorojimas, rezultatų pateikimas visu programos vykdymo laikotarpiu ir sertifikato apie dalyvavimą išorinėse kokybės vertinimo programose išdavimas.
6. Paslaugų karto įkainis be ir su PVM parašomas 4 skaitmenų po kablelio tikslumu (jeigu reikia). Viso kiekio kaina be ir su PVM, visos pirkimo dalies siūloma kaina paskaičiuojama ir pateikiama dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu.
7. Paslaugų lentelėje užpildyti tik siūlomas pirkimo dalis. Nesiūlomos dalys gali būti ištrinamos.
Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | IKV siūloma programa, analitės | Mato vnt. | Dalyvavimo IKV maksimalus dažnis (kartais) per 36 mėn. | Vieno karto kaina, Eur be PVM | PVM dydis * (tiekėjas turi įrašyti tik skaičių be % ženklo) | Bendra kaina, Eur be PVM | Bendra kaina, Eur su PVM | Maksimali priimtina pasiūlymo kaina, Eur be PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 pirkimo objekto dalis (toliau - p. o. d.) - Hematologija, ląstelių skaičiavimas ir morfologija, krešėjimas, imunohematologija
1.1. | Leukocitų diferencinis skaičiavimas ir kraujo ląstelių morfologijos įvertinimas |  | tyr. | 6 kartai (2 kartai per 12 mėn.) |  |  | 0 | 0 | 9680
1.2. | Leukocitų diferencinis skaičiavimas, 5 - dalių analizatoriui |  | tyr. | 6 kartai (2 kartai per 12 mėn.) |  |  | 0 | 0
1.3. | Retikuliocitų nustatymas, rankiniu metodu |  | tyr. | 6 kartai (2 kartai per 12 mėn.) |  |  | 0 | 0
1.4. | Eritrocitų nusėdimo greitis |  | tyr. | 6 kartai (2 kartai per 12 mėn.) |  |  | 0 | 0
1.5. | ABO kraujo grupės ir Rh faktorius |  | tyr. | 6 kartai (2 kartai per 12 mėn.) |  |  | 0 | 0
1.6. | Rh faktoriaus antikūnų paieška ir suderinamumo tyrimas |  | tyr. | 6 kartai (2 kartai per 12 mėn.) |  |  | 0 | 0
1.7. | Kraujo krešėjimo tyrimai |  | tyr. | 6 kartai (2 kartai per 12 mėn.) |  |  | 0 | 0
1 p. o. d. bendra kaina | [6 empty] | 0 | 0
2 p. o. d. - Klinikinė chemija
2.1. | Bendroji chemija |  | tyr. | 6 kartai (2 kartai per 12 mėn.) |  |  | 0 | 0 | 13552
2.2. | Specifiniai baltymai |  | tyr. | 6 kartai (2 kartai per 12 mėn.) |  |  | 0 | 0
2.3. | Specifiniai baltymai (POC) |  | tyr. | 6 kartai (2 kartai per 12 mėn.) |  |  | 0 | 0
2.4. | Imunologija |  | tyr. | 6 kartai (2 kartai per 12 mėn.) |  |  | 0 | 0
2.5. | Širdies žymenys |  | tyr. | 6 kartai (2 kartai per 12 mėn.) |  |  | 0 | 0
2.6. | Diabeto diagnostika |  | tyr. | 6 kartai (2 kartai per 12 mėn.) |  |  | 0 | 0
2.7. | Diabeto diagnostika (POC) |  | tyr. | 6 kartai (2 kartai per 12 mėn.) |  |  | 0 | 0
2.8. | Vėžio žymenys |  | tyr. | 6 kartai (2 kartai per 12 mėn.) |  |  | 0 | 0
2 p. o. d. bendra kaina | [6 empty] | 0 | 0
3 p. o. d. - Infekcinės serologijos tyrimai
3.1. | Hepatito B ir C serologija (HbsAg, Anti-HCV) |  | tyr. | 6 kartai (2 kartai per 12 mėn.) |  |  | 0 | 0 | 12100
3.2. | Gripo viruso A + B antigenų nustatymas |  | tyr. | 6 kartai (2 kartai per 12 mėn.) |  |  | 0 | 0
3.3. | Streptokoko A antigeno nustatymas |  | tyr. | 6 kartai (2 kartai per 12 mėn.) |  |  | 0 | 0
3.4. | SARS-CoV-2 antikūnai |  | tyr. | 6 kartai (2 kartai per 12 mėn.) |  |  | 0 | 0
3.5. | SARS-CoV-2 antigeno nustatymas |  | tyr. | 6 kartai (2 kartai per 12 mėn.) |  |  | 0 | 0
3.6. | Sifilio serologija |  | tyr. | 6 kartai (2 kartai per 12 mėn.) |  |  | 0 | 0
3.7. | Žmogaus imunodeficitinio viruso antikūnų ŽIV nustatymas |  | tyr. | 6 kartai (2 kartai per 12 mėn.) |  |  | 0 | 0
3.8. | Helicobacter pylori antigeno nustatymas |  | tyr. | 6 kartai (2 kartai per 12 mėn.) |  |  | 0 | 0
3.9. | Toxoplasma antikūnai |  | tyr. | 6 kartai (2 kartai per 12 mėn.) |  |  | 0 | 0
3 p. o. d. bendra kaina | [6 empty] | 0 | 0
4 p. o. d. - Molekuliniai tyrimai
4.1. | SARS-CoV-2 viruso DNR nustatymas |  | tyr. | 6 kartai (2 kartai per 12 mėn.) |  |  | 0 | 0 | 13310
4.2. | Kvėpavimo takų virusinių patogenų nustatymas skirtas SARS-CoV-2, žmogaus paragripo, gripo A, gripo B virusų, žmogaus adenoviruso, žmogaus rinoviruso, žmogaus metapneumoviruso ir žmogaus respiracinio sincitinio viruso nustatymui |  | tyr. | 6 kartai (2 kartai per 12 mėn.) |  |  | 0 | 0
4.3. | Viršutinių, apatinių kvėpavimo takų bakterinių patogenų nustatymas skirtas bakterinių kvėpavimo takų infekcijų sukėlėjų (Mycoplasma pneumoniae (MP); Chlamydophila pneumoniae (CP); Legionella pneumophila (LP); Haemophilus influenzae (HI); Streptococcus pneumoniae (SP); Bordetella pertussis (BP); Bordetella parapertussis (BPP)) nustatymui |  | tyr. | 6 kartai (2 kartai per 12 mėn.) |  |  | 0 | 0
4.4. | Lytiškai plintančių ligų (LPL) sukėlėjų DNR nustatymas. (Trichomonas vaginalis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum) |  | tyr. | 6 kartai (2 kartai per 12 mėn.) |  |  | 0 | 0
4.5. | Aukštos rizikos žmogaus papilomos viruso (ŽPV) nustatymas. Ne mažiau kaip 14 aukštos rizikos žmogaus papilomos viruso genotipų (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) |  | tyr. | 6 kartai (2 kartai per 12 mėn.) |  |  | 0 | 0
4 p. o. d. bendra kaina | [6 empty] | 0 | 0
5 p. o. d. - Bendraklinikiniai tyrimai
5.1. | Šlapimo cheminė analizė |  | tyr. | 6 kartai (2 kartai per 12 mėn.) |  |  | 0 | 0 | 3146
5.2. | Šlapimo nuosėdų analizė |  | tyr. | 6 kartai (2 kartai per 12 mėn.) |  |  | 0 | 0
5.3. | Šlapimo biocheminai tyrimai |  | tyr. | 6 kartai (2 kartai per 12 mėn.) |  |  | 0 | 0
5.4. | Slaptas kraujas išmatose |  | tyr. | 6 kartai (2 kartai per 12 mėn.) |  |  | 0 | 0
5 p. o. d. bendra kaina | [6 empty] | 0 | 0
6 p. o. d. - Ikianalizinis procesas
6.1. | Ikianalizinis procesas – šlapimo ir kraujo mėginių paėmimas, nustatyti klaidas prieš tyrimų procesą |  | tyr. | 3 kartai (1 kartas per 12 mėn.) |  |  | 0 | 0 | 968
6.2. | Ikianalizinis procesas – klinikinė biochemija, nustatyti klaidas prieš tyrimų procesą |  | tyr. | 3 kartai (1 kartas per 12 mėn.) |  |  | 0 | 0
6 p. o. d. bendra kaina | [6 empty] | 0 | 0
7 p. o. d. - Ląstelių skaičiavimas ir morfologija
7.1. | Nosies gleivinės ląstelės |  | tyr. | 3 kartai (1 kartas per 12 mėn.) |  |  | 0 | 0 | 726
7.2. | Skreplių ląstelės |  | tyr. | 3 kartai (1 kartas per 12 mėn.) |  |  | 0 | 0
7 p. o. d. bendra kaina | [6 empty] | 0 | 0
8 p. o. d. - Infekcinės serologijos tyrimai
8.1. | Rota, adeno ir nora virusų antigeno nustatymas |  | tyr. | 6 kartai (2 kartai per 12 mėn.) |  |  | 0 | 0 | 1089
8 p. o. d. bendra kaina | [6 empty] | 0 | 0
9 p. o. d. - Bendraklinikiniai tyrimai
9.1. | Parazitai išmatose |  | tyr. | 6 kartai (2 kartai per 12 mėn.) |  |  | 0 | 0 | 1089
9 p. o. d. bendra kaina | [6 empty] | 0 | 0
Nurodomos priežastys ir paaiškinimas:
*Jeigu pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM ir jis pasiūlyme nurodo bendrą pasiūlymo kainą be PVM;
*Jeigu pagal galiojančius teisės aktus pirkimo objektui taikomas lengvatinis arba 0 proc. PVM tarifas.
*Jeigu taikomi skirtingi PVM tarifai, Tiekėjas gali įterpti papildomas PVM eilutes ir paaiškinti kurioms eilutėms koks PVM tarifas taikomas ir kodėl
tiekėjo įrašomi paaiškinimai ir teisinis pagrindas