## Nurodytos prekes
Eil. Nr. | Kodas | Pavadinimas (modelis) arba lygiavertė | Preliminarus kiekis
Dažnio keitiklis 8192000936, 8192200282, 8192000937, 8192200281 ¦ ACS880-07-0271A-7+B054+E200+E205+E208+F250+H351+H353+K454+L536+P909
1 | 10005019 | VENTILIATORIUS/LONG-LIFE FAN, AXIAL 143 MM | 1
2 | 3AUA0000088115 | VENTILIATORIUS/LONG-LIFE FAN, AXIAL INTERNAL FAN | 1
3 | 3AUA0000125508 | VENTILIATORIUS/LONG-LIFE FAN, AXIAL W2E250-HL06-21 | 1
4 | 3AXD50000025544 | VENTILIATORIŲ KOMPLEKTAS/FAN KIT R9 MAIN FANS KIT | 1
5 | 3AXD50000042749 | IŠKROVIMO REZISTORIUS/DISCHARGING RESISTOR ACXX80 R9 690V DISCHARGING RESISTOR KIT | 1
6 | 3AXD50000793839 | ŠYNA/BUS BAR, SHEET, CU ASSEMBLY R9 690V DC-BUS BAR ASSEMBLY | 1
7 | 3AXD50001242497 | ELEKTROLITINIŲ KONDENSATORIŲ KOMPLEKTAS/ELECTROLYTIC CAPACITOR KIT R9 6 PCS DC CAPACITOR SP KIT | 1
8 | 3AUA0000078551 | MC SĄSAJOS PLOKŠTĖ/MC INTERFACE BOARD ZINP-771 | 1
9 | 3AUA0000092410 | MAITINIMO ŠALTINIS/POWER SUPPLY BOARD ZPOW-791 | 1
10 | 3AXD50001050283 | PLOKŠTĖS KOMPLEKTAS/PLATE, STEEL KIT R9 ZINT SUPPORT PLATE KIT SP | 1
11 | 3AXD50001064440 | MC SĄSAJOS PLOKŠTĖ/MC INTERFACE BOARD ASSEMBLY ZINT-795 +N8205 NON-RATED ZCU SP | 1
12 | 3AUA0000093548 | DROSELIS/CHOKE ZCHO-791 | 1
13 | 3AXD50000050607 | SROVĖS KEITIKLIS/CURRENT TRANSDUCER HOYS 500-S/SP32 | 1
14 | 3AUA0000093549 | DROSELIS/CHOKE ZCHO-792 | 1
15 | 3AUA0000096961 | TERMISTORIUS/THERMISTOR THERMOSENSOR R8 | 1
16 | 3AUA0000067905 | PLASTIKINIS KORPUSO PRAĖJIMAS/PLASTIC HOUSING LEADTHROUGH | 1
17 | 3AXD50000002442 | PLOKŠTĖ ĮŽEMINIMUI/PLATE, STEEL R8/R9 ZINP GROUNDING | 1
18 | 3AXD50001345112 | PLASTIKINIS RĖMAS/SKELETON, PLASTIC KIT ACS880-01 R9 SKELETON KIT | 1
19 | 3AXD50000012472 | KONDENSATORIAI/CAPACITOR SNUBBER CAPACITOR | 1
20 | 3AXD50001172503 | PLASTIKINIS JUNGIES KORPUSAS/PLASTIC HOUSING ASSEMBLY R9 CONNECTOR HOUSING KIT | 1
21 | 3AXD50000798261 | VARINĖ ŠYNA/BUS BAR, SHEET, CU ASSEMBLY R9 INPUT DC BUSBAR ASSEMBLY | 1
22 | 3AXD50000048249 | LAIDŲ PYNĖ VENTILIATORIAMS/WIRE HARNESS FOR 2 FANS (+B056) | 1
23 | 3AXD50000798063 | ŠYNA/BUS BAR, SHEET, CU T1/T2/T3 | 1
24 | 3AXD50000799985 | ŠYNA/BUS BAR, SHEET, CU R9 ZINP L1/U | 1
25 | 3AXD50000799992 | ŠYNA/BUS BAR, SHEET, CU R9 ZINP L2/V | 1
26 | 3AXD50000800049 | ŠYNA/BUS BAR, SHEET, CU R9 ZINP L3/W | 1
27 | 3AXD50000029490 | PLOKŠČIŲ KOMPLETAS/PLATE KIT ACXX80 R6-R9 | 1
28 | 3AXD50000934010 | ŠYNA/BUS BAR, SHEET, CU ASSEMBLY R9 OUTPUT BUS BARS | 1
29 | 3AUA0000098133 | VIDINĖS MODULIO INSTALIACIJOS LAIDŲ PYNĖ/WIRE HARNESS MODULE INTERNAL CABLING R9 L1 | 1
30 | 3AXD50000168958 | VIDURINIO RĖMO KOMPLEKTAS/ASSEMBLY KIT R9 MIDDLE FRAME KIT | 1
31 | 3AUA0000070148 | IZOLIACINIS PLASTIKINIS LAKŠTAS/INSULATING SHEET, PLASTIC ZINP 571 | 1
32 | 3AUA0000098144 | VIDINĖS MODULIO INSTALIACIJOS LAIDŲ PYNĖ/WIRE HARNESS MODULE INTERNAL CABLING R9 L2 | 1
33 | 3AUA0000098145 | VIDINĖS MODULIO INSTALIACIJOS LAIDŲ PYNĖ/WIRE HARNESS MODULE INTERNAL CABLING R9 L3 | 1
34 | 3AXD50000140367 | LAIDŲ PYNĖS KOMPLEKTAS/WIRE HARNESS KIT ACS880 R9 | 1
35 | 3AXD50000010260 | BALANSAVIMO LAIDŲ PYNĖ/WIRE HARNESS BALANCING WIRE R9 690V | 1
36 | 3AXD50000030048 | FILTRAS/FOCH0260-72 DU/DT FILTER FOCH0260-72 | 1
37 | 3AXD50000010420 | TRUMPIKLIS/SHORTING PLUG SAMTEC SNT-100-BK-T-H | 1
38 | 3AXD50000017377 | KIŠTUKINĖ JUNGTIS/PLUG CONNECTOR ZCU-12 PLUG CONNECTOR SP KIT | 1
39 | 3AUA0000120602 | IGBT MODULIS/IGBT MODULE ACS880 R9 690V SP KIT | 1
40 | 3AXD50000027345 | TIRISTORIUS/THYRISTOR/DIODE MODULE R9/690V SINGLE MODULE SP KIT | 1
41 | 3AUA0000120015 | ĮKROVIMO REZISTORIAUS KOMPLEKTAS/CHARGING RESISTOR KIT CAV ACS880 R8-R9 | 1
42 | 3AUA0000120642 | TIRISTORIUS/THYRISTOR/DIODE MODULE KIT ACS880 R9 690V SP KIT (3 PCS) | 1
43 | 3AXD50000031377 | KAITINIMO LAIDININKAS/HEATING CONDUCTOR ECONODUAL3 TIM GRAPHITE SP | 1
44 | 3AUA0000119897 | KONDESATORIUS/CAPACITOR CLAMP CAPACITOR KIT | 1
45 | 3AXD50000260164 | SROVĖS KEITIKLIS/CURRENT TRANSDUCER KIT R9 CURRENT TRANSDUCER SP KIT | 1
46 | 3AXD50000831494 | ATMINTIES BLOKAS/AINF6 3.40+ ZMU-03 SP; MEMORY UNIT KIT | 1
47 | 3AXD50000010452 | ŠYNA/BUS BAR KIT R9 INPUT DC BUSBAR SPACERS CAP | 1
48 | 3AUA0000121835 | JUNGTIS/CONNECTOR OL 2X95-240 | 1
49 | 3AUA0000111859 | LAIDŲ PYNĖ/WIRE HARNESS WIRE HARNESS | 1
50 | 3AXD50000010667 | LAIDŲ PYNĖ/WIRE HARNESS ACS880 R8-R9 | 1
51 | 3AXD50000184828 | VALDYMO PULTELIS/CONTROL PANEL KIT ACS-AP-W RETAIL PACKED | 1
52 | 3AXD50000886258 | ŠYNA/BUS BAR, SHEET, CU KIT R9 690V NICKEL PLATED BUSBARS KIT | 1
53 | 3AXD50000900763 | ŠYNA/BUS BAR, SHEET, CU KIT R9 690V NICKEL BUSBARS KIT FOR OLD | 1
54 | 3AXD50000049451 | VENTILIATORIUS/LONG-LIFE FAN, AXIAL FAN ACS880 R8/R9 IP55 | 1
55 | 3AXD50000183012 | VALDYMO BLOKAS/CONTROL UNIT ZCU-12 PACKED SP | 1
56 | 3AUA0000032859 | BENDROJO REŽIMO DROSELIS/COMMON MODE CHOKE MAGNETIC CORE RING | 1
57 | 3AXD50000004586 | SAUGOS RELĖ/SAFETY RELAY OA5669.12 / ET1415.044/-.913 | 1
58 | 64693051 | KONTAKTORIUS/CONTACTOR B6-30-10 | 1
59 | 3AUA0000102191 | RELĖ/RELAY RCL425024-SOCKET-DIODE/LED-RETAINER | 1
60 | 3AXD50000000952 | ATJUNGIKLIS/DISCONNECTOR OT1000E12 | 1
61 | 3AXD50000001304 | UPS/UPS BUFFER MODULE 20/24 | 1
62 | 68469325 | ADAPTERIS/FIELDBUS ADAPTER KIT FPBA-01 RETAIL PACKED | 1
63 | 3AXD50000007297 | MAITINIMO ŠALTINIS/POWER SUPPLY 5-100-240/24 COATED | 1
64 | 3AXD50000504466 | SAUGIKLIS/FUSE SC32AR69V500TF | 1
65 | 3AUA0000145463 | KONTAKTORIUS/CONTACTOR AF265-30-22-13 | 1
66 | 68264251 | SAUGIKLIS/FUSE C14G4 | 1
67 | 64585568 | SAUGIKLIS/FUSE FNQ-R-3 | 1
68 | 3AUA0000048121 | SAUGOS RELĖ/SAFETY RELAY BH5928.47/61 | 1
69 | 3AXD50000779611 | VENTILIATORIUS/LONG-LIFE FAN, AXIAL KIT DOOR FAN (G12) R9 SPARE PART KIT | 1
70 |  | ATSARGINĖ DALIS/ACS880-01-271A-7+P940+E200 spare | 1
Dažnio keitiklis 1192108579, 1192303759, 1192303770, 1192108623, 1192108662, 1192108636 ¦ ACS880-01-061A-3+B056+E200+K454+L536+P909
1 | 3AUA0000083491 | VENTILIATORIUS/LONG-LIFE FAN, AXIAL INTERNAL FAN | 1
2 | 3AUA0000123674 | VENTILIATORIUS/FAN, AXIAL ASSEMBLY R4 SP KIT | 1
3 | 3AUA0000077626 | VENTILIATORIUS/FAN, AXIAL R4 MAIN FAN | 1
4 | 3AUA0000058712 | ADAPTERIS/ADAPTER BOARD ZDPI-01 | 1
5 | 3AXD50000009999 | KABELIŲ ĮVADO DEŽĖ/CONDUIT BOX, KIT CONDUIT BOX KIT R4 | 1
6 | 3AUA0000079541 | LAIDŲ PYNĖ/WIRE HARNESS ZCON/ZDPI WIRE HARNESS | 1
7 | 3AUA0000118216 | PLASTIKINIS SKYDELIO LAIKIKLIS/PLASTIC HOUSING PANEL HOLDER IP55 R4-R9 | 1
8 | 3AUA0000115696 | DANGČIŲ KOMPLEKTAS/COVER KIT COVERS + BRAND PLATE | 1
9 | 3AXD50000017377 | KIŠTUKINĖ JUNGTIS/PLUG CONNECTOR ZCU-12 PLUG CONNECTOR SP KIT | 1
10 | 3AXD50000004380 | GAUBTO KOMPLEKTAS/SUB-ASSEMB. KIT, STEEL ACS880 TYPE12 HOOD R4&R5 | 1
11 | 3AXD50000024934 | PRIEDŲ KOMPLEKTAS/OPTIONS KIT FPTC-01 RETAIL PACKED | 1
12 | 3AXD50000010420 | TRUMPIKLIS/SHORTING PLUG SAMTEC SNT-100-BK-T-H | 5
13 | 3AXD50000010664 | LAIDŲ PYNĖ/WIRE HARNESS ACS880 R1-R5 | 1
14 | 3AXD50000183012 | VALDYMO BLOKAS/CONTROL UNIT ZCU-12 PACKED SP | 1
15 | 3AXD50000184828 | VALDYMO BLOKAS/CONTROL PANEL KIT ACS-AP-W RETAIL PACKED | 1
16 | 3AXD50000254705 | PLOKŠTĖS KOMPLEKTAS/MAIN CIRCUIT BOARD KIT ZINT-541 +N8205 NON-RATED ZCU SP | 1
17 |  | ATSARGINĖ DALIS/ACS880-01-061A-3+B056+E200+K454+L536+P909 spare | 1
Varikliai 3G1F2515060591, 3G1P184, 3G1P184, 3G1F1904569939, 3G1F1904569940 ¦ M3BP200MLA2 G IMB3/IM1001
1 | 3GZF213720-100 | GALINIS DANGTIS/Endshield for D | 1
2 | 3GZF213720-101 | GALINIS DANGTIS/Endshield for N | 1
3 | 3GZF213720-102 | Guolio dangčio tvirtinimo varžtas/Endshield fixing screw N | 4
4 | 3GZF213720-103 | VOŽTUVO DISKAS/Valve disc for D | 1
5 | 3GZF213720-104 | GUOLIS/Bearing for N | 1
6 | 3GZF213720-105 | GUOLIS/Valve disc for N | 1
7 | 3GZF213720-106 | Guolių išankstinio įtempimo spyruoklė/Pre-loading spring for bearings | 1
8 | 3GZF213720-107 | VIDINIS GUOLIO DANGTELIS/Inner bearing cover for D | 1
9 | 3GZF213720-108 | VIDINIS GUOLIO DANGTELIS/Inner bearing cover for N | 1
10 | 3GZF213720-109 | Tepalo išleidimo vožtuvas/Grease outlet valve for D-end | 1
11 | 3GZF213720-110 | V formos sandarinimo žiedas/V ring for D | 1
12 | 3GZF213720-111 | Tepalo išleidimo vožtuvas/Grease outlet valve for N-end | 1
13 | 3GZF264730-78 | V formos sandarinimo žiedas/V ring for N | 1
14 | 3GZF304120-2 | Ventiliatorius/Fan | 1
15 | 9ABA135-28 | Fiksavimo žiedas/Locking ring | 1
16 | 9ABA135-28 | Fiksavimo žiedas/Locking ring | 1
17 | 3GZV314053-M | Ventiliatoriaus gaubtas/Fan cover | 1
18 | 3GZF102716-Q | Jungimo detalės/Connection parts | 1
19 | 3GZF284720-4 | Gnybtas/Terminal | 1
20 | 3GZF244720-1 | Kištukas/Plug DE/NDE | 2
Varikliai 4668868 ¦ AMI450L4ABAFS AMI 450
1 | 3AFP18322897 | RUTULINIS GUOLIS/DEEP GROOVE BALL BEARING / A_001 | 1
2 | 3AFP29533253 | FIKSAVIMO ŽIEDAS VELENUI/RETAINING RING FOR SHAFT / B | 1
3 | 3AFP18322838 | RUTULINIS GUOLIS/DEEP GROOVE BALL BEARING / A_001 | 1
4 | 3AFP29533105 | FIKSAVIMO ŽIEDAS VELENUI/RETAINING RING FOR SHAFT / B | 1
5 | 3AFP50173348 | SUSPAUDIMO SPYRUOKLĖ/HELICAL COMPRESSION SPRING / A_002 | 5
6 | 3AFP50128148 | SANDARINIMO ŽIEDAS/SEALING-RING/ | 1
7 | 3AFP60139644 | VARŽINIS TEMPERATŪROS JUTIKLIS/RESISTANCE TEMPERATURE DETECTOR / A_001 | 2
8 | 3AFP9886748 | IŠORINIS VENTILIATORIUS/OUTSIDE FAN CW 50 HZ / D | 1
9 | 3AFP29533105 | FIKSAVIMO ŽIEDAS VELENUI/RETAINING RING FOR SHAFT / B | 2
10 | 3AFP50216209 | ATRAMINIS IZOLIATORIUS/SUPPORT INSULATOR / C | 6
11 | 3AFP60155232 | ANTIKONDENSACINIS ŠILDYTUVAS/SPACE HEATER 220-266V / 430-630W / B_001 | 1
12 | 3AFP9889291 | PT-100 STATORIAUS/STATOR PT-100, RETROFIT KIT / B | 1
Varikliai 4667678, 4667679 ¦ HXR 560LS6 HXR560
1 | 3AFP10200083 | GUOLIS/Bearing, antifriction, D-end | 1
2 | 3AFP9870454 | RITININIS GUOLIS/Bearing, roller, D-end | 1
3 | 3AFP18443244 | GUOLIS/Bearing, antifriction, N-end | 1
4 | 3AFP60139644 | GUOLIO TEMPERATŪROS JUTIKLIS/RTD, bearing | 2
5 | 3AFP9889291 | STATORIAUS RTD KOMPLEKTAS/RTD, stator retrofit kit | 1
6 | 3AFP9872884 | VENTILIATORIUS/Cooling fan | 1
7 | 3AFP50216209 | ATRAMINIS IZOLIATORIUS/Support insulator, MBT | 6
Varikliai 3G1F1826508638 ¦ M3BP400LKA4 G ¦ IMB3 IM1001
1 | 3GZF213740-4 | Guolio galinis dangtis/Endshield for D | 1
2 | 3GZF213740-5 | Guolio galinis dangtis/Endshield for N | 1
3 | 3GZF213740-6 | Guolis/Bearing for D | 1
4 | 3GZF213740-7 | Vožtuvo diskas/Valve disc for D | 1
5 | 3GZF213740-8 | GUOLIS/ Bearing for N | 1
6 | 3GZF213740-9 | ŽIEDAS/Ring | 1
7 | 3GZF213740-10 | ĮTEMPIMO SPYRUOKLĖ/Pre-loading spring for bearings | 6
8 | 3GZF213740-11 | Vidinis guolio dangtelis/Inner bearing cover for D | 1
9 | 3GZF213740-12 | Vožtuvo diskas/Valve disc for D | 1
10 | 3GZF213740-13 | Vidinis guolio dangtelis/Inner bearing cover for N | 1
11 | 3GZF213740-14 | Vožtuvo diskas/Valve disc for N (Labyrinth seal) | 1
12 | 3GZF213740-15 | Išorinis guolio dangtelis/Outer bearing cover, D-end | 1
13 | 3GZF213740-16 | Išorinis guolio dangtelis/Outer bearing cover, N-end | 1
14 | 3GZF213740-17 | V formos sandarinimo žiedas/V ring for N | 1
15 | 3GZF213740-18 | Ventiliatorius/Fan | 1
16 | 3GZF313740-4 | Ventiliatoriaus gaubtas/Fan cover | 1
17 | 3GZF102735-H | Gnybtų plokštė su izoliatorium/Terminal board, insulator | 1
18 | 3GZF102735-L | Jungimo detalės/Connection parts | 1
Varikliai 3G1F1826508715 ¦ M3BP355MLA4 K ¦ IMB3 IM1001
1 | 3GZF213735-2TC | Guolio galinis dangtis/Endshield for D | 1
2 | 3GZF223035-1TC | Guolio galinis dangtis/Endshield for N | 1
3 | 3GZF234109-322 | Guolis/Bearing for D | 1
4 | 3GZF334030-684 | Guolio dangčio tvirtinimo varžtas/Endshield fixing screw N | 25
5 | 3GZF234028-319 | Guolis/Bearing for N | 1
6 | 3GZF243735-2 | Žiedas/Ring | 1
7 | 3GZF243228-37 | Vožtuvo diskas/Valve disc for N (Labyrinth seal) | 1
8 | 3GZF244730-19 | Įtempimo spyruoklė/Pre-loading spring for bearings | 6
9 | 3GZF243035-1 | Vidinis guolio dangtelis/Inner bearing cover for D | 1
10 | 3GZF243235-2TC | Vožtuvo diskas/Valve disc for D | 1
11 | 3GZF243035-2 | Vidinis guolio dangtelis/Inner bearing cover for N | 1
12 | 3GZF243228-4 | Vožtuvo diskas/Valve disc for N (Labyrinth seal) | 1
13 | 3GZF243135-2 | Išorinis guolio dangtelis/Outer bearing cover, D-end | 1
14 | 3GZF243128-4TC | Išorinis guolio dangtelis/Outer bearing cover, N-end | 1
15 | 3GZF264730-91 | V formos sandarinimo žiedas/V ring for N | 1
16 | 3GZF303135-3 | Ventiliatorius/Fan | 1
17 | 3GZF314735-130 | Ventiliatoriaus gaubtas/Fan cover | 1
18 | 3GZF102735-G | Gnybtų plokštė su izoliatoriumi/Terminal board, insulator | 1
19 | 3GZF102735-L | Jungimo detalės/Connection parts | 1
Varikliai 3G1F1847553848, 3G1F1847553857 ¦ M3BP355SMA4 K
1 | 3GZF213735-2TC | Guolio galinis dangtis/Endshield for D | 1
2 | 3GZF203735-86TC | Guolio galinis dangtis/Endshield for N | 1
3 | 3GZF234109-322 | Guolis/Bearing for D | 1
4 | 3GZF234028-319 | Guolis/Bearing for N | 1
5 | 3GZF243735-2 | Žiedas/Ring | 1
6 | 3GZF243228-37 | Vožtuvo diskas/Valve disc for N (Labyrinth seal) | 1
7 | 3GZF244730-19 | Guolių išankstinio įtempimo spyruoklė.Pre-loading spring for bearings | 6
8 | 3GZF243035-1 | Vidinis guolio dangtelis/Inner bearing cover for D | 1
9 | 3GZF243235-2TC | Vožtuvo diskas/Valve disc for D | 1
10 | 3GZF243035-2 | Vidinis guolio dangtelis/Inner bearing cover for N | 1
11 | 3GZF243228-4 | Vožtuvo diskas/Valve disc for N (Labyrinth seal) | 1
12 | 3GZF243135-2TC | Išorinis guolio dangtelis/Outer bearing cover, D-end | 1
13 | 3GZF243128-4TC | Išorinis guolio dangtelis/Outer bearing cover, N-end | 1
14 | 3GZF264730-91 | V formos sandarinimo žiedas/V ring for N | 1
15 | 3GZF303135-2 | Ventiliatorius/Fan | 1
16 | FSTB80X2.5 | Fiksavimo žiedas/Locking ring | 1
17 | FSTB80X2.5 | Fiksavimo žiedas/Locking ring | 1
18 | 3GZF314735-130 | Ventiliatoriaus gaubtas/Fan cover | 1
19 | 3GZF102735-G | Gnybtų plokštė su izoliatoriumi/Terminal board, insulator | 1
20 | 3GZF102735-L | Jungimo detalės/Connection parts | 1
Varikliai 3G1F1906569796,3G1F1906569797 ¦ M3BP225SMA2 G ¦ IMB3 IM1001
1 | 3GZF213722-102 | Guolio galinis dangtis/Endshield for D | 1
2 | 3GZF213722-103 | /Endshield for N | 1
3 | 3GZF213722-104 | Guolis/Bearing for D | 1
4 | 3GZF213722-105 | Guolio dangčio tvirtinimo varžtas/Endshield fixing screw N | 8
5 | 3GZF213722-106 | Vožtuvo diskas/Valve disc for D | 1
6 | 3GZF213722-107 | Guolis/Bearing for N | 1
7 | 3GZF213722-108 | Vožtuvo diskas/Valve disc for N (Labyrinth seal) | 1
8 | 3GZF213722-109 | Guolių išankstinio įtempimo spyruoklė/Pre-loading spring for bearings | 1
9 | 3GZF213722-110 | Vidinis guolio dangtelis/Inner bearing cover for D | 1
10 | 3GZF213722-111 | Vidinis guolio dangtelis/Inner bearing cover for N | 1
11 | 3GZF213722-112 | Tepalo angos slydimo gaudyklė/Grease hole slide trap L=140 for DE | 1
12 | 3GZF213722-113 | Šešiakampis lizdinis varžtas tepalo išleidimo surinkimui/Hexagon socket screw for grease outlet assembly DE | 2
13 | 3GZF213722-114 | Šešiakampis lizdinis varžtas tepalo išleidimo surinkimui/Hexagon socket screw for grease outlet assembly DE | 1
14 | 3GZF213722-115 | Kištukas tepalo išleidimo surinkimui/For grease outlet asembly DE plug | 1
15 | 3GZF213722-116 | V formos sandarinimo žiedas/V ring for D | 1
16 | 3GZF213722-117 | Tepalo angos slydimo gaudyklė/Grease hole slide trap L=197 for NDE | 1
17 | 3GZF213722-118 | Šešiakampis lizdinis varžtas tepalo išleidimo surinkimu/Hexagon socket screw for grease outlet assembly NDE | 1
18 | 3GZF213722-119 | Kištukas tepalo išleidimo surinkimui/Plug for grease outlet for grease outlet asembly NDE | 1
19 | 3GZF213722-120 | Šešiakampis lizdinis varžtas tepalo išleidimo surinkimui/Hexagon socket screw for grease outlet assembly NDE | 2
20 | 3GZF213722-121 | V formos sandarinimo žiedas/V ring for N | 1
21 | 3GZF213722-122 | Ventiliatorius/Fan | 1
22 | 3GZF213722-123 | Fiksavimo žiedas/Locking ring | 1
23 | 3GZF213722-124 | Fiksavimo žiedas/Locking ring | 1
24 | 3GZF213722-125 | Ventiliatoriaus gaubtas/Fan cover | 1
25 | 3GZF213722-126 | Gnybtų plokštė su izoliatoriumi/Terminal board, insulator | 1
26 | 3GZF213722-127 | Jungimo detalės/Connection parts | 1
27 | 3GZF213722-128 | Gnybtas/Terminal | 1
Varikliai 3G1F1904549243, 3G1F1904549244 ¦ M3BP315MLB4 K ¦ IMB35 IM2001
1 | 3GZF223031-54TC | Guolio galinis dangtis/Endshield for D | 1
2 | 3GZF223031-54TC | Guolio galinis dangtis/Endshield for N | 1
3 | 3GZF223031-54TC | Guolis/Bearing for D | 1
4 | 3GZF223031-54TC | Guolio dangčio tvirtinimo varžtas/Endshield fixing screw N | 25
5 | 3GZF223031-54TC | Vožtuvo diskas/Valve disc for D | 1
6 | 3GZF223031-54TC | Guolis/Bearing for N | 1
7 | 3GZF223031-54TC | Žiedas/Ring | 1
8 | 3GZF223031-54TC | Vožtuvo diskas/Valve disc for N | 1
9 | 3GZF223031-54TC | Guolių išankstinio įtempimo spyruoklė/Pre-loading spring for bearings | 1
10 | 3GZF223031-54TC | Vidinis guolio dangtelis/Inner bearing cover for D | 1
11 | 3GZF223031-54TC | Vožtuvo diskas/Valve disc for D | 1
12 | 3GZF223031-54TC | Vidinis guolio dangtelis/Inner bearing cover for N | 1
13 | 3GZF223031-54TC | Išorinis guolio dangtelis/Outer bearing cover, D-end | 1
14 | 3GZF223031-54TC | V formos sandarinimo žiedas/V ring for D | 1
15 | 3GZF223031-54TC | Išorinis guolio dangtelis/Outer bearing cover, N-end | 1
16 | 3GZF223031-54TC | V formos sandarinimo žiedas/V ring for N | 1
17 | 3GZF223031-54TC | Ventiliatorius/Fan | 1
18 | 3GZF223031-54TC | Fiksavimo žiedas/Locking ring | 2
19 | 3GZF223031-54TC | Fiksavimo žiedas/Locking ring | 1
20 | 3GZF223031-54TC | Ventiliatoriaus gaubtas/Fan cover | 1
21 | 3GZF223031-54TC | Gnybtų plokštė su izoliatoriumi/Terminal board, insulator | 1
22 | 3GZF223031-54TC | Jungimo detalės/Connection parts | 1
Varikliai 3G1F1903549246, 3G1F1903549247 ¦ M3BP180MLA2 G ¦ IMB35 IM2001
1 | 3GZF223018-40TC | Guolio galinis dangtis/Endshield for D | 1
2 | 3GZF203718-74 | Guolio galinis dangtis/Endshield for N | 1
3 | 3GZF234079-310 | Guolis/Bearing for D | 1
4 | 3GZF334033-430 | Guolio dangčio tvirtinimo varžtas/Endshield fixing screw N | 4
5 | 3GZF243218-9 | Vožtuvo diskas/Valve disc for D | 1
6 | 3GZF234016-314 | Guolis/ Bearing for N | 1
7 | 3GZF243216-8 | Vožtuvo diskas/Valve disc for N | 1
8 | 3GZV334001-52 | Guolių išankstinio įtempimo spyruoklė/Pre-loading spring for bearings | 1
9 | 3GZV244001-K | Vidinis guolio dangtelis/Inner bearing cover for D | 1
10 | 3GZV244001-J | Vidinis guolio dangtelis/Inner bearing cover for N | 1
11 | 3GZF244716-25 | Tepalo angos slydimo gaudyklė/Grease hole slide trap L=145 | 1
12 | 3GZF264716-12 | Tepalo išleidimo sandariklis/Seal for grease outlet D | 1
13 | 3GZF264730-78 | V formos sandarinimo žiedas/V ring for D | 1
14 | 3GZF244718-13 | Tepalo išleidimo vožtuvas/Grease outlet valve for N-end | 1
15 | 3GZF264716-12 | Tepalo išleidimo sandariklis/Seal for grease outlet NDE | 1
16 | 3GZF264730-77 | V formos sandarinimo žiedas/V ring for N | 1
17 | 3GZF303018-1 | Ventiliatorius/Fan | 1
18 | 9ABA135-26 | Fiksavimo žiedas/Locking ring | 1
19 | 9ABA135-27 | Fiksavimo žiedas/Locking ring | 1
20 | 3GZV314053-G | Ventiliatoriaus gaubtas/Fan cover | 1
21 | 3GZF284716-6 | Gnybtų plokštė su izoliatoriumi/Terminal board, insulator | 1
22 | 3GZF102716-59 | Jungimo detalės/Connection parts | 1
23 | 3GZF284716-6 | Gnybtas/Terminal | 1