DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS IR PIRKIMO DOKUMENTŲ PATIKSLINIMO

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus ir pirkimo dokumentų patikslinimą 2026-KKJ-2-Elektros atsarginės dalys pirkime.

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis (tekstas neredaguotas).

| Eil. Nr. | Nuoroda į pirkimo dokumentų punktą | Siūloma korekcija / klausimas | Siūlomos korekcijos pagrindimas, motyvas | Atsakymas į klausimą/ Informacija apie pirkimo dokumentų tikslinimą |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Techninės specifikacijos, Priedas Nr. 1 – Nurodytos prekės. | Atsarginių dalių užsakymo kodai, nurodyti priede 1– Nurodytos prekės – kai kuriai įrangai yra neteisingi. | Atnaujinti Prekių sąrašą. | Atnaujiname Pasiūlymo formos Priedą Nr. 4 „Pasiūlymo kaina“ ir Techninės specifikacijos Priedą Nr. 2 „Nurodytos prekės“. |
| 2. | Techninės specifikacijos 4.1. punktas | 4.1. Prekių pristatymo laikas Šalių susitariamas užsakymo pateikimo metu ir yra galutinai įtvirtinamas Prekių užsakyme. | Atsarginių dalių pristatymo laikas yra daugiau nei 30 darbo dienų ir priklauso nuo atsarginių dalių prieinamumo. | Pakoreguojame Techninės specifikacijos 4.1. punktą „Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 60 (​šešiasdešimt​) ​dienų​ nuo Prekių užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos“. |
| 3. | Techninės specifikacijos 5.1 punktas | 5.1. Prekėms nustatomas Tiekėjo arba Prekių gamintojo taikomas (nustatomas ilgesnis taikomas terminas) garantijos terminas, tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis kaip 12 (dvylika) mėnesių garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. | 12 mėnesių yra standartinis šių produktų ir paslaugų garantinis laikotarpis. | Pakoreguojame Techninės specifikacijos 5.1. punktą į 12 (dvylikos) mėnesių garantijos terminą. |

Pakeitimai dokumentuose pažymėti žalia spalva.

Vadovaujantis Bendrųjų pirkimų sąlygų (BPS) nuostatomis, nukeliamas Pirminių pasiūlymų pateikimo terminas. Informacija apie patikslintą terminą pateikiama CVP IS .

PRIDEDAMA:

Techninė specifikacija;

Pasiūlymo kaina;

Techninės specifikacijos Priedas Nr. 1 – Nurodytos prekės.

Strateginių pirkimų projektų vadovas Vygantas Strolė, Mob. +370 659 79161