IŠTEKLIŲ AGENTŪRA > PIRKIMO DOKUMENTAI > TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Konteineriai medicininėms atliekoms (PPR-206)

1. Konteineriai aštrioms pavojingoms medicinos atliekoms (toliau – konteineriai), skirti vienkartiniam naudojimui,  panaudotų adatų, skalpelių, pipečių ir kitų mažų medicinos priemonių rinkimui.

2. Konteineriai plastikiniai (polipropileno arba kita lygiavertė medžiaga), geltoni, su dangteliu. Uždengus dangtį, konteineris hermetiškai uždaromas.

3. Būtinas CE ženklinimas. Būtinas (kartu su pasiūlymo dokumentais privaloma pateikti siūlomų prekių žymėjimą CE ženklu liudijančių dokumentų kopijas).

4. Techninės specifikacijos parametrų atitikį pagrindžiantys dokumentai: kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas katalogas su siūlomų gaminių eskizais ar iliustracijomis, prospektas ir/arba internetinė nuoroda ir/arba kita informacija arba kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomų prekių techninės specifikacijos prašomų rodiklių atitikimą nustatytoms reikšmėms.

5. Prekių pristatymas tiekėjo jėgomis nemokamas, neatsižvelgiant į užsakymo vertę. Prekės pristatomos per 5 darbo dienas nuo Pirkėjo užsakymo pateikimo dienos.

6. Perkančioji organizacija neįsipareigoja įsigyti viso preliminaraus prekių kiekio, o prekes pirks pagal savo faktinį poreikį, teikiant vienkartinius užsakymus.

7. Pristatymo adresas: Žygimantų g. 8, Vilnius.

8. Prekių tiekimo laikotarpis – 36 mėn.

| Pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarūs kiekiai 36 mėn. laikotarpiui |
| --- | --- | --- |
| Konteineris aštrioms pavojingoms atliekoms 1 ltr. | vnt. | 150 |
| Konteineris aštrioms pavojingoms atliekoms 2 ltr. | vnt. | 300 |
| Konteineris aštrioms pavojingoms atliekoms 3 ltr. | vnt. | 300 |
| Konteineris aštrioms pavojingoms atliekoms 5 ltr. | vnt. | 1700 |
| Konteineris aštrioms pavojingoms atliekoms 6-7 ltr. | Vnt. | 700 |
| Konteineris aštrioms pavojingoms atliekoms 10 ltr. | vnt. | 1300 |
| Konteineris aštrioms pavojingoms atliekoms 12 ltr. | vnt. | 600 |

| Aplinkosauginiai reikalavimai: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prekių pakuotės turi būti perdirbamos arba tinkamos pakartotinai naudoti. |  |  |  |  |
| Pateikiami atitiktį patvirtinantys dokumentai: |  |  |  |  |
| Tiekėjas, vykdydamas sutartį, privalo užtikrinti, kad tiekiamų prekių pakuotės būtų tinkamos pakartotinai naudoti arba perdirbti. Kartu su kiekvienu prekių pristatymu arba ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Pirkėjo rašytinio prašymo gavimo dienos Tiekėjas privalo pateikti gamintojo, importuotojo, tiekėjo ar kitus lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius šio reikalavimo atitiktį. _______________________ |  |  |  |  |