## Lapas1
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekių parametrų reikšmės (aprašyti atitiktis reikalaujamiems parametrams) | Nuorodą į prekės kodą kataloge (brošiūroje ar kitame atitiktį patvirtinančiame dokumente, nurodyti psl. nr. bei kataloge spalva ir numeracija pažymėti atitikimus keliamiems reikalavimams) | Siūlomos prekės firminis pavadinimas, gamintojas, šalis | Maksimalus kiekis | Mato vnt. | Vnt. kaina EUR (be PVM) | PVM % (įrašomas tik skaičius, be ženklų) | Bendra kaina EUR (be PVM) | Bendra kaina EUR (su PVM)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Pirkimo objekto kodas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną – 33601100-2 „Anestetikai“
1. | 1.1. Anestetikas su adrenalinu | 1. Forte 40 mg / ml + 10 mcg / ml, injekcinis tirpalas; |  |  |  | 1000 | pak.
2. 1 ml injekcinio tirpalo yra 40 mg artikaino hidrochlorido ir 10 mcg adrenalino (adrenalino tartrato pavidalu);
3. kiekviename 1,7 ml* yra artikaino 68 mg artikaino hidrochlorido + 17 mcg adrenalino (adrenalino tartrato pavidalu);
4. pagalbinės medžiagos: natrio chloridas, natrio metabisulfitas (E223), natrio hidroksidas, dinatrio edetatas;
5. Farmakoterapinė grupė – lokalus anestetikas (ATC kodas: N01BB58).
6. gamintojo originali pakuotė, ne mažiau kaip 50 vnt. 1,7 ml* stiklinių užtaisų.
| 1.2. Anestetikas su adrenalinu | 1. injekcinis tirpalas; |  |  |  | 500 | pak.
2. Veikliosios medžiagos: – artikaino hidrochloridas 40 mg / ml (4 %) – adrenalinas 5 mikrogramai / ml (1:200 000).
3. gamintojo originali pakuotė, ne mažiau kaip 50 vnt. 1,7 ml* stiklinių užtaisų.
4. ATC kodas: N01BB58.
| 1.3. Anestetikas be adrenalino | 1. skaidrus, bespalvis 30 mg / ml injekcinis tirpalas. |  |  |  | 300 | pak.
2. Veiklioji medžiaga - 30 mg / ml ( 3 %) mepivakaino hidrochloridas;
3. kiekviename 1,7 ml* yra 51 mg mepivakaino hidrochlorido;
4. pagalbinės medžiagos: natrio chloridas, natrio hidroksidas, injekcinis vanduo;
5. Farmakoterapinė grupė – vietinis amidų grupės anestetikas. ATC kodas N01BB03.
6. gamintojo originali pakuotė, ne mažiau kaip 50 vnt. 1,7 ml* stiklinių užtaisų.
* standartinė odontologinė karpulė.
Bendra 1 pirkimo dalies kaina, EUR:
2. | Vietinis anestetikas | 1. sudėtyje yra 20 % benzokaino; |  |  |  | 120 | vnt.
Pirkimo objekto kodas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną – 33141840-0 „Stomatologinės kraujo stabdymo priemonės“
3. | Hemostatinė kempinė | 1. skirta po dantų traukimo; |  |  |  | 6000 | vnt.
2. tirpi;
3. sterili.
4. | Hemostatinis gelis | 1. aliuminio chloridas (25 proc.); |  |  |  | 150 | vnt.
2. švirkštas 1,2 ml (+ / - 0,1 ml).
5. | Retrakcinis siūlas | 1. skirtas dantenų retrakcijai ir kontroliuoti dantenų kraujavimą; |  |  |  | 150 | vnt.
2. pagamintas iš sintetinio pluošto (pvz., poliesterio, poliamido ar lygiaverčio). Įmirkytas aliuminio chlorido heksahidratu 0,50 mg ± 0,10 mg / colyje.
3. galimi 6 dydžiai: 2, 1, 0, 00, 000, 000.
Pirkimo objekto kodas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną – 33141830-7 „Cemento pagrindas“
6 | Cinko oksido eugenolinis laikinas užpildas | 1. sustiprintas polimeru; |  |  |  | 100 | pak.
2. pakuotė: 1 x milteliai (40 g (+ / - 1 g)), 1 x skystis (15 ml (+ / - 1 ml)), priedai.
7 | Cheminio kietėjimo stiklojonomerinis cementas | 1. pakuotė: 50 g (± 3 g) miltelių + 55 ml (± 3 ml) skysčio, maišymo lentelė. |  |  |  | 60 | pak.
Pirkimo objekto kodas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną – 33141810-1 „Dantų plombavimo medžiagos“
8 | Kompozicinė plombavimo medžiaga | 1. nanokeraminė, šviesa kietinama, rentgenokontrastiška; |  |  |  | 300 | vnt.
2. su sferinių užpildo dalelių technologija;
3. įvairių spalvų (A1, A2, A3, A3.5, A4 ir BW (baltas balintiems dantims);
4. švirkštas 3 g (+ / - 0,1 g).
9. | Stiklojonomeras krūminių dantų restauracijai | 1. supakuota originalioje gamintojo pakuotėje 15 g (± 1 g) milteliai + 8 g (± 0,3 g) / 6,9 ml (± 0,3 ml) skysčio; |  |  |  | 500 | pak.
2. priedai supakuoti originalioje gamintojo pakuotėje: šaukštelis milteliams, maišymo popierėliai;
3. veikimo laikas: intervalas nuo 1 min 5 s iki 2 min. 30 s.
10. | Stiklo jonomerinė plombavimo medžiaga | 1. rinkinys: 15 g (± 1 g) milteliai, 6,4 ml (± 0,3 ml) skystis; |  |  |  | 200 | pak.
2. priedai supakuoti originalioje gamintojo pakuotėje: šaukštelis milteliams, maišymo popierėliai.
11. | Sileris nuolatiniam dantų šaknų kanalų plombavimui | 1. pakuotė – 13,5 g: dvigubas švirkštas (bazė 9 g + katalizatorius 4,5 g); |  |  |  | 140 | pak.
2. priedai supakuoti originalioje gamintojo pakuotėje: maišymo mentelė, maišymo lapeliai.
12 | Kalcio hidroksido milteliai | 1. odontologinės paskirties, laikinam šaknų kanalų užpildymui; |  |  |  | 80 | vnt.
2. ne daugiau kaip 60 g.
2. uždaroma tara.
Pirkimo objekto kodas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną – 33141850-3 „Burnos ertmės higienos priemonės“
13. | Tarpdančių siūlas | 1. ne mažiau kaip 25 m. |  |  |  | 300 | vnt.
14. | Dantų modelis | 1. su šepetėliu. |  |  |  | 5 | vnt.
Pirkimo objekto kodas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną – 33130000-0 „Stomatologijos ir subspecialybių instrumentai ir prietaisai“
15. | 15.1. Grąžtas | 1. turbininis deimantinis; |  |  |  | 6000 | vnt.
2. įvairių formų;
3. įvairių darbinių galvučių dydžių;
4. įvairių šiurkštumų;
5. autoklavuojamas.
| 15.2. Grąžtas | 1. turbininis deimantinis prailgintas; |  |  |  | 3000 | vnt.
2. įvairių formų;
3. įvairių darbinių galvučių dydžių;
4. įvairių šiurkštumų;
5. autoklavuojamas.
| 15.3. Grąžtas | 1. turbininis kietmetalio; |  |  |  | 1000 | vnt.
2. įvairių darbinių galvučiųformų;
3. įvairių darbinių galvučių dydžių;
4. autoklavuojamas.
| 15.4. Grąžtas | 1. kampiniam antgaliui kietmetalio; |  |  |  | 600 | vnt.
2. įvairių formų;
3. įvairių darbinių galvučių dydžių;
4. autoklavuojamas.
| 15.5. Grąžtas | 1. kampiniam antgaliui kietmetalio prailgintas; |  |  |  | 600 | vnt.
2. įvairių formų;
3. įvairių darbinių galvučių dydžių;
4. autoklavuojamas.
| 15.6. Turbininis antgalis | 1. su vandens oro aušinimu iš atskirų taškų (ne mažiau kaip 3 skylutės); |  |  |  | 100 | vnt.
2. su šviesolaidžiu ne mažiau kaip 25 000 liuksų;
3. greitis ne mažiau kaip 320 000 aps. / min., esant 0,2 Mpa.
4. keramikiniai guoliai;
5. galingumas ne mažiau kaip 25 W;
6. grąžto keitimas – mygtuko pagalba;
7. antgalio galvutės skersmuo ≤ 12 mm;
8. antgalio galvutės aukštis ≤ 13,2 mm;
9. su anti-retrakcine (atgalinio siurbimo prevencijos) sistema. (angl. Anti-retraction system / Anti-suck-back / Anti-reflux system);
10. suderinamas su standartinėmis greitosiomis jungtimis (pvz., Morita, KaVo, Sirona, W&H, NSK tipo arba lygiavertėmis).
11. turi būti tinkamas valyti, dezinfekuoti ir sterilizuoti perkančiosios organizacijos naudojamoje sterilizavimo sistemoje – DAC Universal (Dentsply Sirona) arba lygiavertėje, užtikrinant gamintojo patvirtintą suderinamumą.
12. pažymėtas CE ženklu;
13. ne mažesnė kaip 12 mėn. garantija
| 15.7. Greitoji jungtis | 1. su šviesa ir vandens reguliavimu; |  |  |  | 10 | vnt.
2. skirta siūlomam turbininiam antgaliui;
3. jungtis, skirta turbininiam antgaliui prijungti prie rankovės. Turi būti suderinama su perkančiosios organizacijos naudojama MIDWEST tipo 4 angų sistema);
4. ne mažesnė kaip 12 mėn. garantija.
| 15.8. Kampinis antgalis mikrovariklui | 1. su šviesolaidžiu; |  |  |  | 70 | vnt.
2. grąžto aušinimas iš vieno taško;
3. apsisukimų skaičius – ne mažiau kaip 40 000 aps. / min.
4. antgalio galvutės diametras ≤ 9,5 mm;
5. antgalio galvutės aukštis ≤ 13,3 mm;
6. grąžto keitimas – mygtuko pagalba;
7. turi būti tinkamas valyti, dezinfekuoti ir sterilizuoti perkančiosios organizacijos naudojamoje sterilizavimo sistemoje – DAC Universal (Dentsply Sirona) arba lygiavertėje, užtikrinant gamintojo patvirtintą suderinamumą.
8. pažymėtas CE ženklu;
9. ne mažesnė kaip 12 mėn. garantija.
Bendra 15 pirkimo dalies kaina, EUR:
16. | Matrica | 1. kontūrinė; |  |  |  | 2400 | vnt.
2. gaubta;
3. su angelėmis;
4. įvairių dydžių.
17. | Juostelė | 1. metalinė; |  |  |  | 3000 | vnt.
2. tiesios formos;
3. plotis iki 6 mm.
18. | Matrica | 1. metalinė; |  |  |  | 1800 | vnt.
2. perforuota;
3. tiesios formos;
4. įvairių dydžių.
19. | 19.1. Matricos | 1. sekcijinės; |  |  |  | 10000 | vnt.
2. kontūrinės;
3. metalinės;
4. „pupelės“ formos;
5. komplektas skirtingų dydžių.
| 19.2. Matricos papildymas | 1. sekcijinės; |  |  |  | 4000 | vnt.
2. kontūrinės;
3. metalinės;
4. „pupelės“ formos papildymas;
5. skirtingų dydžių.
| 19.3. Replės | 1. sekcijinių matricų laikiklio „žiedas“ įstatymui |  |  |  | 10 | vnt.
Bendra 19 pirkimo dalies kaina, EUR:
20. | Matricos | 1. metalinės; |  |  |  | 1500 | vnt.
2. universalios;
3. kontūrinės;
4. premoliarams ir moliarams;
5. rinkinys įvairių dydžių.
21. | Matricų laikiklis | 1. metalinėms tiesioms ir kontūrinėms matricoms; |  |  |  | 25 | vnt.
22. | 22.1. Skalpelio ašmenys | 1. Nr. 12 ir 15; |  |  |  | 45 | pak.
2. sterilūs;
3. pakuotėje ne mažiau kaip 100 vnt.
| 22.2. Skalpelio laikiklis | 1. autoklavojamas. |  |  |  | 40 | vnt.
Bendra 22 pirkimo dalies kaina, EUR:
23. | Adatkotis | 1. lenktas ir (ar) tiesus; |  |  |  | 40 | vnt.
2. mažas ir vidutinis;
3. autoklavuojamas.
Pirkimo objekto kodas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną – 33130000-0 „Stomatologijos ir subspecialybių instrumentai ir prietaisai“
24. | Dulkių-seilių atsiurbėjas | 1. daugkartinis; |  |  |  | 500 | vnt.
2. autoklavuojamas;
3. 10 mm skersmens.
25. | Dulkių-seilių atsiurbėjas | 1. daugkartinis; |  |  |  | 500 | vnt.
2. autoklavuojamas;
3. 16 mm skersmens.
Pirkimo objekto kodas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną – 33130000-0 „Stomatologijos ir subspecialybių instrumentai ir prietaisai“
26. | Endodontinė liniuotė | 1. sužymėta padalomis kas 0,5 mm; |  |  |  | 120 | vnt.
2. autoklavuojama.
27. | Lentelė | 1. maišymui; |  |  |  | 100 | vnt.
2. stiklinė;
3. ne didesnė kaip 10 cm x 10 cm.
Pirkimo objekto kodas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną – 33141800-8 „Stomatologinės medžiagos“
28. | Popierinis padas plombos maišymui | 1. ne didesnis kaip 10 cm x 16 cm |  |  |  | 500 | pak.
2. pakuotė nuo 50 iki 100 lapelių.
Pirkimo objekto kodas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną – 33130000-0 „Stomatologijos ir subspecialybių instrumentai ir prietaisai“
29. | Šepetys | 1. grąžtams valyti; |  |  |  | 120 | vnt.
2. metaliniais šereliais.
Pirkimo objekto kodas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną – 33735100-2 „Apsauginiai akiniai“
30. | Apsauginis veido skydo komplektas | 1. vienas palaikymo rėmelis (akiniai); |  |  |  | 150 | pak.
2. nuo 2 iki 10 plastikinių skydelių.
Pirkimo objekto kodas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną – 33130000-0 „Stomatologijos ir subspecialybių instrumentai ir prietaisai“
31. | Burnos žiodiklis | 1. vaikams; |  |  |  | 15 | vnt.
2. guminis;
3. autoklavuojamas.
32. | Dėžutė grąžtams | 1. metalinė; |  |  |  | 50 | vnt.
2. be įdedamo sietelio;
3. ilgis nuo 7 iki 14 cm.
33. | Padėkliukas instrumentams | 1. ne mažesnis kaip 20 cm x 12 cm ir ne didesnis kaip 25 cm x 15 cm. |  |  |  | 100 | vnt.
2. metalinis.
34. | Dėžutė grąžtų dezinfekavimui | 1. su dangteliu ir įdedamu sieteliu; |  |  |  | 25 | vnt.
2. išmatavimai: ilgis (7 – 9 cm) x plotis (7 – 9 cm)
35. | Vonelė | 1. skirta dezinfekuoti medicininius instrumentus rankiniu būdu; |  |  |  | 25 | vnt.
2. 3 litrų;
3. 3 dalių: 1. dangtis su anga instrumentams sudėti, 2. vidinė išimama dalis su tinkliniu dugnu, 3. vonelė.
36. | Petri lekštelė | 1. su dangteliu; |  |  |  | 200 | vnt.
37. | 37.1. Veidrodėlių kotelis | 1. autoklavuojamas. |  |  |  | 400 | vnt.
| 37.2. Veidrodėlių galvutė | 1. didinanti ir nedidinanti; |  |  |  | 1800 | vnt.
2. 4 ir 5 dydžio;
3. autoklavuojama.
Bendra 37 pirkimo dalies kaina, EUR:
38. | Periodontologinis zondas | 1. skalė 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 ir 10 mm; |  |  |  | 100 | vnt.
2. autoklavuojamas.
39. | Elevatorius | 1. „Heidbrink“ tipo arba lygiavertis šakninis elevatorius; |  |  |  | 50 | vnt.
2. dvipusis;
3. įvairių dydžių;
4. autoklavuojamas.
40. | 40.1. Koferdamo rinkinys | 1. rinkinį sudaro ne mažiau kaip: rėmelis, žiedai priekiniams, prieškrūminiams ir krūminiams dantims, skylamušis ir replės. |  |  |  | 20 | pak.
| 40.2. Koferdamo guma | 1. dydis 152 mm x 152 mm; |  |  |  | 30 | pak.
2. pakuotėje ne mažiau kaip 20 vnt.
Bendra 40 pirkimo dalies kaina, EUR:
41. | 41.1. Dėklas | 1. endodontiniams instrumentams; |  |  |  | 20 | vnt.
2. apvalus.
| 41.2. Kempinėlė | 1. siūlomam dėklui. |  |  |  | 1000 | vnt.
Bendra 41 pirkimo dalies kaina, EUR:
Pirkimo objekto kodas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną – 33131300-0 „Vienkartiniai stomatologiniai instrumentai“
42. | Endoirigacinės adatos | 1. skirtos išplauti šaknų kanalus; |  |  |  | 250 | pak.
2. įvairių dydžių;
3. pakuotėje ne mažiau kaip 100 vnt.
43. | Plastikinė matrica | 1. tiesi; |  |  |  | 100 | vnt.
2. skaidri;
3. plotis nuo: 6 – 10 mm;
4. pakuotėje ne mažiau kaip 100 vnt.
44. | Skaidrių matricų rinkinys | 1. plastikinės matricos; |  |  |  | 150 | pak.
2. premoliarams ir moliarams;
3. įvairių dydžių pakuotė.
Pirkimo objekto kodas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną – 33130000-0 „Stomatologijos ir subspecialybių instrumentai ir prietaisai‘
45. | 45.1. Šlifavimo poliravimo diskų rinkinys | 1. supakuota originaliojo gamintojo pakuotėje ne mažiau kaip 240 vnt. su laikikliu (ne mažiau kaip 8 dydžių po 30 vnt.); |  |  |  | 50 | pak.
2. skirtingų dydžių (diskelių skersmuo 12,7 mm ir 9,5 mm);
3. skirtingo šiurkštumo (šiurkštūs, vidutinio šiurkštumo, švelnūs, labai švelnūs).
| 45.2. Šlifavimo poliravimo diskų papildymai | 1. vieno dydžio ir grubumo vienoje pakuotėje; |  |  |  | 1400 | pak.
2. skirtingų dydžių (diskelių skersmuo 12,7 mm ir 9,5 mm);
3. skirtingo šiurkštumo (šiurkštūs, vidutinio šiurkštumo, švelnūs, labai švelnūs);
4. supakuota originalioje gamintojo pakuotėje vieno šiurkštumo ne mažiau kaip 50 vnt.
| 45.3. Šlifavimo poliravimo diskų laikiklis | 1. metalinis. |  |  |  | 300 | vnt.
| 45.4. Poliravimo, šlifavimo juostelė | 1. dviejų skirtingų grubumų: šiurkščios-vidutinės; |  |  |  | 150 | pak.
2. 17,7 mm x 3,9 mm (± 0,1 mm)
3. supakuota originaliojo gamintojo pakuotėje ne mažiau kaip 150 vnt.
| 45.5. Abrazyvinė metalinė juostelė | 1. plotis: 4 – 6 mm; |  |  |  | 150 | pak.
2. skirtingo šiurkštumo;
3. pakuotėje ne mažiau kaip 12 vnt.
Bendra 45 pirkimo dalies kaina, EUR:
46. | Poliravimo juostelė | 1. perforuota; |  |  |  | 500 | vnt.
2. įvairių pločių.
Pirkimo objekto kodas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną – 33131300-0 „Vienkartiniai stomatologiniai instrumentai“
47. | 47.1. Intrapulparinių sraigtų rinkinys | 1. aukso spalvos; |  |  |  | 25 | pak.
2. su įsukimo ir išsukimo raktais;
3. pakuotėje ne mažiau kaip 120 vnt.
| 47.2. Intrapulparinių sraigtų papildymas | 1. aukso spalvos; |  |  |  | 100 | pak.
2. vienoje pakuotėje vieno dydžio sraigtai;
3. įvairių dydžių;
3. pakuotėje ne mažiau kaip 12 vnt.
Bendra 47 pirkimo dalies kaina, EUR:
Pirkimo objekto kodas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną – 35113400-3 „Apsauginiai drabužiai“
48. | Apsauginis chalatas | 1. ties juosmeniu susiriša raišteliais; |  |  |  | 1000 | vnt.
2. su elastiniais rankogaliais;
3. įvairių dydžių.
49. | Pirkimo objekto kodas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną – 24950000-8 „Specializuoti chemijos produktai“
| 49.1. Valomosios tabletės antgalių sterilizatoriui | 1. tinkančios perkančiosios organizacijos naudojamai DAC Universal S (Densply Sirona) antgalių tepimo, plovimo, sterilizavimo kamerai; |  |  |  | 300 | pak.
2. pakuotėje ne daugiau kaip 10 vnt.
| 49.2. Tepalas sterilizatoriui, antgalių tepimui | 1. universali priežiūros alyva tinkanti perkančiosios organizacijos naudojamam DAC Universal S (Densply Sirona) antgalių tepimo, plovimo, sterilizavimo įrenginiui; |  |  |  | 10 | flak.
2. flakonuose 200 ml.
Pirkimo objekto kodas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną – 30197630-1 „Popierius spausdintuvams“
| 49.3. Popierius spausdintuvui | 1. popierius spausdintuvui perkančiosios organizacijos naudojamam DAC Universal S (Densply Sirona) antgalių tepimo, plovimo, sterilizavimo įrenginiui; |  |  |  | 50 | vnt.
2. rulonuose.
Pirkimo objekto kodas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną – 42910000-8 „Distiliavimo, filtravimo ir rektifikavimo aparatai“
| 49.4. Vandens nutekėjimo filtras | 1. tinkantis perkančiosios organizacijos naudojamam DAC Universal S (Densply Sirona) antgalių tepimo, plovimo, sterilizavimo įrenginiui; |  |  |  | 80 | pak.
2. pakuotėje ne mažiau kaip 5 vnt.
| 49.5. Joninių mainų filtras | 1. vandens, perkančiosios organizacijos naudojamam DAC Universal S (Densply Sirona) antgalių tepimo, plovimo, sterilizavimo įrenginiui, paruošimui. |  |  |  | 100 | vnt.
Bendra 49 pirkimo dalies kaina, EUR:
Pirkimo objekto kodas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną – 33135000-5 „Ortodontinės priemonės“
50. | Plečiantis vienpusis sraigtas | 1. plečiantis vienpusis sraigtas; |  |  |  | 10 | vnt.
2. pakuotė ne mažesnė kaip 100 vnt.;
3. dydžiai: mini, medium.
51. | Plečiantis dvipusis sraigtas | 1. plečiantis dvipusis sraigtas; |  |  |  | 8 | vnt.
2. pakuotė ne mažesnė kaip 100 vnt.;
3. dydžiai: mini, medium, maxi.
52. | Plečiantis „Muller“ tipo sraigtas | 1. plečiantis „Muller“ tipo sraigtas; |  |  |  | 20 | vnt.
2. 5 mm;
3. pakuotė ne mažesnė kaip 10 vnt.
53. | Plečiantis vėduoklinis dvipusis sraigtas | 1. plečiantis vėduoklinis dvipusis sraigtas; |  |  |  | 5 | vnt.
2. 7 mm;
3. pakuotė ne didesnė kaip 10 vnt.
54. | „Bertoni“ tipo sraigtas | 1. „Bertoni“ tipo sraigtas arba lygiavertis; |  |  |  | 50 | vnt.
2. dydžiai: A ir B;
3. pakuotėje – 1 vnt.
55. | Sutraukiantis sraigtas | 1. sutraukiantis sraigtas; |  |  |  | 5 | vnt.
2. pakuotėje ne mažiau kaip 100 vnt.;
3. dydžiai: mini, medium.
56. | Viršutinio ir apatinio žandikaulio ortodontiniai šaukštai | 1. plastikiniai; |  |  |  | 150 | vnt.
2. su retencija ir giliomis sienomis atspaudų nuėmimui;
3. įvairaus dydžio.
57. | Adhezyvas šaukštams | 1. skirtas alginatinės masės retencijai pagerinti; |  |  |  | 10 | vnt.
2. ne mažiau kaip 10 ml.
58. | Ortodontinis treineris | 1. skirtas koreguoti vaikų ir suaugusiųjų netaisyklingą sąkandį; |  |  |  | 20 | vnt.
2. įvairių dydžių ir kietumo.
59. | Modeliavimo vaškas | 1. pakuotėje ne mažiau kaip 70 g. |  |  |  | 3 | pak.
Pirkimo objekto kodas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną – 33631600-8 „Antiseptikai ir dezinfekuojančiosios medžiagos“
60. | Atspaudų dezinfekavimo priemonė | 1. pakuotė ne daugiau kaip 5 l. |  |  |  | 4 | vnt.
Pirkimo objekto kodas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną – 33141800-8 „Stomatologinės medžiagos“
61. | Ortodontiniai elastikai | 1. lateksiniai; |  |  |  | 20 | pak.
2. viršutinio ir apatinio žandikaulio sukabinimui;
3. įvairių dydžių;
4. pakuotėje ne mažiau kaip 100 vnt.
62. | Alignatas | 1. atspaudinė alignatinė masė; |  |  |  | 20 | vnt.
2. 453 g (+ / - 3 g).