## Lapas1
Medžiagos NPS jėgos ir valdymo skydų atnaujinimui. Viso 5 komplektai 2026-03-19, Panevėžys, Velžio kelias 13
Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis 1 kompl. | Pastabos
1 | Variklinė apsauga 6-10A GV2ME14 Schaider montuojama ant DIN bėgelio | vnt. | 2
2 | Papildomas kontaktai 1NO+1NC viršutinis GVAE11 | vnt. | 2
3 | Įvadinis kirtiklis 25A 3P DIN GAO 25A/20 montuojama ant DIN bėgelio | vnt. | 2
4 | Sistemos mechanizmas GAX5000/20 CO I-O-II GAO16A-GAO40A | vnt. | 1
5 | Apšvietimo lempa su jungikliu 240VAC | vnt. | 1
6 | Automatinis jungiklis iC60N 1P C6A A9F74106 montuojama ant DIN bėgelio | vnt. | 1
7 | Automatinis jungiklis iC60N 1P 2A, C A9F74102 montuojama ant DIN bėgelio | vnt. | 1
8 | Automatinis jungiklis iC60N 3P C16A A9F74316 montuojama ant DIN bėgelio | vnt. | 1
9 | Automatinis jungiklis iC60N 3P C10A A9F74310 montuojama ant DIN bėgelio | vnt. | 1
10 | Automatinis jungiklis iC60M1PC4A , montuojamas amt DIN bėgio | vnt. | 1
11 | CTX22 18A 3P+1NO1NC 230VAC magnetinis paleidėjas montuojama ant DIN bėgelio | vnt. | 4
12 | Mechaninė blokuotė CTX22-150 3P kontaktorius su NC+NC kontaktais | vnt. | 2
13 | Temperatūros reguliatorius NSYCCOTHC 250VAC10A montuojama ant DIN bėgelio | vnt. | 1
14 | Viršįtampio relė QVR KM20c 3P 275V AC montuojama ant DIN bėgelio | vnt. | 1
15 | Variklinė apsauga 13M420-WRDUWZ I-0,5-80A, 240V AC montuojama ant DIN bėgelio | vnt. | 2
16 | Relė drėgmės ir perkaitimo Wilo NIV-101/A montuojamos ant DIN bėgelio | vnt. | 4
17 | Valdiklis CROUZET 24VDC B 26-ET 88981133 montuojamas ant DIN bėgelio | vnt. | 1
18 | Ryšio modulis CROUZET RS485 Slave modbus kodas 88980123 | vnt. | 0
19 | Reles lizdas SCM 4CO ECO I-10A U-300V AC montuojama ant DIN bėgelio | vnt. | 1
20 | Relė DRM570730 240V AC | vnt. | 1
21 | Reles lizdas Finder 95.05 relėms 40.52.8.230.0000 montuojama ant DIN bėgelio | vnt. | 4
22 | Relė 40.52.8.230.0000 | vnt. | 4
23 | Programavimo jungtis CROUZET EM4 USB programing interface | vnt. | 1 | Kodas 88980110
24 | Maitinimo šaltinis DRC-100B U240VAC, I+27,6VDC montuojama ant DIN bėgelio | vnt. | 1
25 | Kištukinis lizdas GE MSC SE su įžeminimu montuojama ant DIN bėgelio | vnt. | 1
26 | Trifazio tinklo įtampos kontrolės relė PMV 30 U380V AC montuojama ant DIN bėgelio | vnt. | 1
27 | Akumuliatoriai 12VDC 7Ah | vnt. | 2
28 | Gnybtas su saugikliu WSI 6 6mm montuojamas ant DIN bėgelio | vnt. | 6
29 | Saugiklis F4AL 250V 2A | vnt. | 2
30 | Saugiklis F4AL 250V 0,5A | vnt. | 4
31 | Saugiklis F4AL 250V 0,1A | vnt. | 4
32 | Gnybtas WDU 2,5mm2 pilkas montuojama ant DIN bėgelio | vnt. | 25
33 | Gnybtas WDU 2,5mm2 mėlynas montuojama ant DIN bėgelio | vnt. | 10
34 | Gnybtas WDU 2,5mm2 ant DIN geltonas-žalias montuojama ant DIN bėgelio | vnt. | 10
35 | Gnybtas WDU 16mm2 ant DIN pilkas montuojama ant DIN bėgelio | vnt. | 3
36 | Gnybtas WDU 16mm2 ant DIN mėlynas montuojama ant DIN bėgelio | vnt. | 1
37 | Gnybtas WDU 16mm2 ant DIN geltonas-žalias montuojama ant DIN bėgelio | vnt. | 1
38 | Gnybtas WDU 4mm2 ant DIN pilkas montuojama ant DIN bėgelio | vnt. | 10
39 | Gnybtas WDU 4mm2 ant DIN mėlynas, montuojama ant DIN bėgelio | vnt. | 4
40 | Galinis gnybtų fiksatorius EW 35 montuojama ant DIN bėgelio | vnt. | 5
41 | Gnybtynas 15 kontaktų N15-F2 mėlynas 2,5mm2 montuojama ant DIN bėgelio | vnt. | 1
42 | Užrašai ant skydo ir valdymo elementų (matmenys ir tekstas prieš gaminant reikalinga suderinti su UŽSAKOVU) | vnt. | 6
43 | Gnybtas žemės geltonas-žalias weidmuller WPE4 iš abiejų pusių uždaras | vnt. | 5
44 | Mygtukas ZB5AW7L3741 Start /stop | vnt. | 2
45 | Mygtuko laikiklis ZB5AZ 009 | vnt. | 2
46 | Kontaktas modulinis ZBE-101 | vnt. | 2
47 | Kontaktas modulinis ZBE-102 | vnt. | 2
48 | Signalinė lemputė LED ZBV-M5 230VAC | vnt. | 2
49 | Mygtukas P9MPLVGD žalias | vnt. | 2
50 | Kontaktas P9B10VN | vnt. | 5
51 | Galinis išjungėjas durų apsaugai SN4108-SP-C SUN 230V AC | vnt. | 1
52 | Kontaktas P9B20VN | vnt. | 4
53 | Lempos lizdas P9PDNVO | vnt. | 4
54 | Kištukas MENNEKES 32A -6h 3P+N+ | vnt. | 1
55 | Kištuko MENNEKES apsauginis dangtelis 32A (5...7)P IP67/ pilkas | vnt. | 1
56 | Kabelis ELPAR HO7RN-F 5G 2,5mm2 2,0 m | vnt. | 1
57 | BR-TZ211 lipni juostelė 12mm (balta/juoda) markiravimui | vnt. | 2
58 | Maršrutizatorius RUT241 4G LTE, WiFi, 1x SIM, 2x LAN/WAN montuojama ant DIN bėgelio | vnt. | 1
59 | Antivandalinė išorinė antena GSM UMTS jungtis SMA MALE kabelis RG174 2m | vnt. | 1
60 | Laikiklis Din RAIL KIT PR5MECOO Teltonika | vnt. | 1
61 | Durų laikiklis HoffmanADo202 | vnt. | 1
62 | TSTW(M5) bėgelio laikiklis pasviręs | vnt. | 2
63 | Valdymo skydas dažytas 800x600x260 su montažine plokšte IP66 | vnt. | 1
64 | Valdymo skydo oro alsuoklis STEGO DAO84 | vnt. | 2
65 | Laidų antgaliai, izoliuoti 0,75mm2 L8, pilki, viengubi | vnt. | 100
66 | Laidų antgaliai, izoliuoti 0,75mm2 L8, pilki dvigubam laidui | vnt. | 100
67 | Laidų antgaliai izoliuoti 1mm2, L8 raudoni, viengubi | vnt. | 100
68 | Laidų antgaliai izoliuoti 1,5mm2 L8, juodi, viengubi | vnt. | 100
69 | Laidų antgaliai izoliuoti 2,5mm2 L8, mėlyni, viengubi | vnt. | 100
70 | Laidų antgaliai, izoliuoti 2,5mm2 L8, mėlyni dvigubam laidui | vnt. | 100
71 | Laido žymės geltonos arba lygiaverytės laidų žymėjimui pagal atskirą sąrašą skirtos uždėti ant laidų iki 2,5mm2 | vnt. |  | Prieš gaminant žymių tipą ir dydį suderinti su UŽSAKOVU
72 | Lanksti kabelių apsauga 25mm 1,5m | vnt. | 1
73 | Juodas HS-100 lipnus montavimo laidų laikiklis | vnt. | 5
74 | Kabelių surišimo dirželis baltas B1025 100x2,5 mm | vnt. | 10
75 | Montažinis laidas H05V-K, varinis daugiavielis, 0,75mm2 juodas | m | 50
76 | Montažinis laidas H05V-K, varinis daugiavielis, 0,75mm2 rudas | m | 60
77 | Montažinis laidas H05V-K, varinis daugiavielis, 0,75mm2 raudonas | m | 50
78 | Montažinis laidas H05V-K, varinis daugiavielis, 0,75mm2 mėlynas | m | 50
79 | Montažinis laidas H05V-K, varinis daugiavielis, 1,5mm2 juodas | m | 50
80 | Montažinis laidas H05V-K, varinis daugiavielis, 1,5mm2 mėlynas | m | 50
81 | Montažinis laidas H05V-K, varinis daugiavielis, 2,5mm2 juodas | m | 50
82 | Montažinis laidas H05V-K, varinis daugiavielis, 2,5mm2 mėlynas | m | 50
83 | Montažinis laidas, varinis daugiavielis, 6,0 mm2 mėlynas | m | 1
84 | Montažinis laidas izoliuotas, daugiavielis geltonas žalias 6mm2 | m | 1
85 | Dvipusė lipni plėvelė REBEL 1,5x20x5m | vnt. | 1
86 | Kabelio sandarikliai PG11, | vnt. | 1
87 | Kabelio sandarikliai PG21, | vnt. | 1
88 | Kabelio sandarikliai PG29, | vnt. | 2
89 | Kabelio sandarikliai PG36, | vnt. | 2
90 | Termovamzdelis 22/6mm 1,5 m ilgio | vnt. | 1
91 | Durų rankena su spyna raktas nr 133 | vnt. | 2
92 | Darbo rėžimo raktas P9XSMZON 3poz. | vnt. | 2
93 | Sirena KLH 24vDC 92dB | vnt. | 1
94 | Šildymo elementas RAC -45 230VAC | vnt. | 1
95 | Darbo laiko skaitiklis PERRY 1COCO230/2 | vnt. | 2
96 | Mygtukas raudonas P9MPLRGD | vnt. | 2
97 | Lempa ZBV -B3 24V DC | vnt. | 1
98 | Valdymo spintos stogelis nuo lietaus MAS L-600 S-260 | vnt. | 1
99 | Lempa mygtukas ZB5 AW353 raudona | vnt. | 1
AVS tarnyba
AVS tarnybos v-kas Arvydas Matelionis
Mob. +370 699 95917