TSD-264, VPP-977

Artroskopijai naudojamų daugiasluoksnių kremzlės ir kaulo membranų

techninė specifikacija (kiekis 7 vnt.)

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Artroskopijai naudojama daugiasluoksnė kremzlės ir kaulo membrana | - Pateikiama sterilioje pakuotėje; - Besirezorbuojanti dviejų ar daugiau skirtingų sluoksnių membrana, kurioje vienas sluoksnis sudarytas iš kolageno skaidulų, o kitas sluoksnis sudarytas iš kolageno ir magnio prisotintų hidroksiapatito kristalų (Mg-HA); - Biologiškai suderinama su žmogaus audiniais; - Priemonė tinkama gydyti pavienius arba daugybinius kremzlių pažeidimus bei pažeistą pokremzlinį audinį; - Galimybė rinktis iš stačiakampės ir apvalios formos membranų. Stačiakampės membranos dydis ne mažesnis kaip (2,0 x 3,0) cm, apvalios membranos diametras ne mažesnis kaip 1,2 cm; - Galimybė pasirinkti tarp dviejų skirtingo storio membranų: 0,2-0,3 cm ir 0,4-0,5 cm. - Žymima CE ženklu (kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją). |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą ir/arba kitą gamintojo dokumentaciją, kurioje yra aprašytos konkursui siūlomos prekės. Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta originaliame gamintojo kataloge ir/arba kitoje gamintojo dokumentacijoje nurodyta produkcija (nurodant prekių kodus).

- Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti Excel formato lentelę, kurioje nurodomi visų siūlomų produktų vienetinių pakuočių gamykliniai barkodai ar QR kodai, kiekvieno produkto pavadinimas, referentinis kodas ir barkodas/QR kodas skaitine išraiška.

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys originalioje gamintojo pakuotėje.