## Sheet1
PASIŪLYMO KAINA
Priedas Nr. 1. Nurodytų prekių sąrašas
Eil. Nr. | Pavadinimas | Prekės kodas | Preliminarus kiekis vnt. Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu* | Siūlomos Prekės gamintojas ir prekės kodas (pildo Tiekėjas) | Vieno vnt. įkainis, EUR be PVM (pildo Tiekėjas)
1. | Hach lange pH elektrodas | 08362=A=2000 | 1
2. | Hach lange ištirpusio deguonies jutiklis | K1100-S00 | 1
3. | Hach lange ištirpusio deguonies jutiklio O-ring tarpinių rinkinys | 33087 | 1
4. | Hach lange ištirpusio deguonies jutiklio apsauginis dangtelis | 28129 | 1
5. | Hach lange ištirpusio deguonies jutiklio optikos antgalis | K1100-L | 1
6. | Hach lange ištirpusio deguonies jutiklio K1100 antgalių montavimo įrankis | 33103 | 1
7. | Hach lange ištirpusio deguonies jutiklio kalibravimo įrenginys | 33088 | 1
8. | Hach lange ištirpusio deguonies jutiklio kalibravimo įrenginio O-ring tarpinių rinkinys | 33090 | 1
9 | Hach lange ištirpusio deguonies jutiklio filtro 33079-x filtravimo elementų (100μm) rinkinys (6 vnt.) | 33080 | 1
10 | Hach lange ištirpusio deguonies jutiklio filtras | 33079-4 | 1
11 | Hach lange Na+ referencinis elektrodas | 09240=C=0310 | 1
12 | Hach lange Na+ natrio elektrodas | 09240=C=0320 | 1
13 | Hach lange Na+ referencinio elektrodo elektrolitas | 363140.00500 | 1
14 | Hach lange Na+ 10 mg/L natrio standartinis tirpalas | 28351-53 | 1
15 | Hach lange Na+ 100 mg/L natrio standartinis tirpalas | 28342-53 | 1
16 | Hach lange Na+ natrio nitrato tirpalas (0.5M) | 2507149 | 1
17 | Hach lange Na+ diizopropilamino (DIPA) tirpalas | 28344-53 | 1
18 | Hach lange katijonitas | 09523=A=7010 | 1
19 | Hach lange valdiklis SC4500 su vienu matavimo tašku | LXV525.99A11601 | 1
20 | Hach lange valdiklis SC4500 su dviem matavimo taškais | LXV525.99A01771 | 1
21 | Hach lange laidumo elektrodas | Z08311=A=0000 | 1
22 | Hach lange SiO2 analizatoriaus Polymetron 9610 oro siurblio filtras | 2718 | 1
23 | Hach lange SiO2 analizatoriaus Polymetron 9610 kapiliarų rinkinys | 6786901 | 1
24 | Hach lange SiO2 analizatoriaus Polymetron 9610 cėlės dangtelis | 6767800 | 1
25 | Hach lange SiO2 analizatoriaus Polymetron 9610 cėlės gaubtas | 773100 | 1
26 | Hach lange SiO2 analizatoriaus Polymetron 9610 kalorimetras | 6786800 | 1
27 | Hach lange SiO2 analizatoriaus Polymetron 9610 kalorimetro cėlė | 6768000 | 1
28 | Hach lange SiO2 analizatoriaus Polymetron 9610 kalorimetro dangtelis | 6766900 | 1
29 | Hach lange SiO2 analizatoriaus Polymetron 9610 ventiliatoriaus filtro kaištis | 6789300 | 1
30 | Hach lange SiO2 analizatoriaus Polymetron 9610 ventiliatoriaus filtro remontinis rinkinys | 6789100 | 1
31 | Hach lange SiO2 analizatoriaus Polymetron 9610 slėgio reguliatorius | 6782900 | 1
32 | Hach lange SiO2 analizatoriaus Polymetron 9610 reagentų rinkinys | 2035600 | 1
33 | Hach lange SiO2 analizatoriaus Polymetron 9610 reagentas 1 Silica | 2035702 | 1
34 | Hach lange SiO2 analizatoriaus Polymetron 9610 reagentas 2 Silica | 2035802 | 1
35 | Hach lange SiO2 analizatoriaus Polymetron 9610 reagentas 3 Silica | 2036002 | 1
36 | Hach lange SiO2 analizatoriaus Polymetron 9610 reagentas 4 Silica | 2037502 | 1
37 | Hach lange SiO2 analizatoriaus Polymetron 9610 standartas 1 Silica | 2035902 | 1
38 | Hach lange SiO2 analizatoriaus Polymetron 9610 (vieno kanalo) remontinis rinkinys | 6788304 | 1
39 | Hach lange SiO2 analizatoriaus Polymetron 9610 (keturių kanalų) remontinis rinkinys | 6788305 | 1
40 | Hach lange pH elektrodas | 08350=C=0004 | 1
41 | Hach lange POLYMETRON 9582 ištirpusio deguonies jutiklio membranų rinkinys | 09185=A=3500 | 1
42 | Hach lange POLYMETRON 9582 ištirpusio deguonies jutiklio elektrolitas | 09181=A=3600 | 1
Viso kaina (A), EUR be PVM |  |  |  |  | 0
Kitoms prekėms taikoma nuolaida N, % (pildo Tiekėjas)
| Pasiūlymo kaina (K) EUR be PVM, (apskaičiuojama pagal žemiau nurodytą formulę ir naudojama vertinimui) | 0
| PVM | 0
| Pasiūlymo kaina EUR su PVM | 0
PASIŪLYMO KAINOS APSKAIČIAVIMO FORMULĖ:
K = A -A*N
Kur:
K – Pasiūlymo kaina, EUR be PVM, kuri naudojama vertinimui;
A – Viso kaina (A), EUR be PVM, nurodyta langelyje F47
N% - Kitoms prekėms taikoma nuolaida, nurodyta langelyje C50