Priedas Nr. 3

PREKĖS ATITIKTIES TECHNINIAMS REIKALAVIMAMS LENTELĖ

Įrodant tiekėjo siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, pateikiami prekės gamintojo dokumentai (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš prekės gamintojo tinklalapio) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tuo atveju, jeigu pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

| Eil. Nr. (techninės specifikacijos punktas) | Aprašymas / Matmenys | Siūlomų prekių techninės charakteristikos (tiekėjas pateikia siūlomų prekių aprašymus, matmenis, medžiagiškumą, ir t.t.) Pildo tiekėjas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Informacinio stendo statramsčiai: ąžuolas/uosis/maumedis |  |
| 2. | Statramstis: profilis 10x14 cm, ilgis 280 cm |  |
| 3. | Lenta: profilis 4x12 cm, ilgis ∑ 2,1 m |  |
| 4. | Lenta: profilis 6x36 cm, ilgis 84 cm |  |
| 5. | Gegnė: profilis 5x5 cm, ilgis 35 cm |  |
| 6. | Grebėstas: profilis 3x10 cm, ilgis 84 cm |  |
| 7. | Plastifikuota fanera („jūrinė“ fanera): profilis 2x58 cm, ilgis 80 cm . Turi būti atspari drėgmei. |  |
| 8. | Cinkuotos plastifikuotos skardos lankstinys, atsparus UV: profilis 76x88 cm |  |
| 9. | Plieninė juosta: profilis 10x80 mm, ilgis 80 cm |  |
| 10. | Varžtai: Ø12 mm, ilgis 10 cm |  |
| 11. | Betonas C20/25: profilis 30x40 cm, ilgis 120 cm |  |
| 12. | Kompozito plokštė, su UV spaudos technologija atliktu piešiniu arba lygiavertis (žr.pastabą Nr. 2): profilis 58x80 cm. Numatoma apsauginė plėvelė |  |
| 13. | Medvaržčiai: profilis Ø3-6 mm, ilgis 3-6 cm |  |

Pastabos:

- Informacinio stendo statramsčiai – ąžuolo/uosio/maumedžio tašai, pakeliami nuo žemės paviršiaus plieno juostomis, kurios įbetonuojamos.

- Stendo informacija pateikiama naudojant kompozito plokštę, su UV spaudos technologija atliktu piešiniu. Galima naudoti kitas ilgaamžes UV spinduliams ir atmosferos poveikiui atsparias technologijas. Numatoma apsauginė plėvelė.

- Informaciniui skydui pagaminti naudojama drėgmei atspari, plastifikuota fanera („jūrinė“ fanera).

- Informacinio stendo karkasui naudojama kietmedžio mediena – antiseptinama ir dažoma. Spalvą rangovas suderina su statytoju ir projekto autoriumi.

- Informacinio stendo stogelis apskardinamas cinkuota plastifikuota skarda. Spalvą rangovas suderina su statytoju ir projekto autoriumi.

- Informacinio stendo vieta tikslinama įrengimo darbų metu.

- Visas naudojamas tvirtinimo metalas – gruntuojamas.

__________________________________________                      ___________________                            __________________________

(Tiekėjo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)                                  (Parašas)                                                             (Vardas, pavardė)