AKCINĖ BENDROVĖ „KLAIPĖDOS VANDUO“

Adresas: Ryšininkų g. 11, LT-91116 Klaipėda, Įmonės kodas: 140089260, PVM mokėtojo kodas: LT400892610

PATVIRTINTA

Perkančiojo subjekto

Viešųjų pirkimų komisijos

2026-03-23 protokolu Nr. 1

SUPAPRASTINTO VIEŠOJO PIRKIMO

„VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ SMELTAITĖS G. (NUO SNIEGO G. IKI DANGAUS G.), KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV., PROJEKTAVIMAS IR STATYBA“

ATVIRO KONKURSO

BENDROSIOS SĄLYGOS

Versija Nr. 1

Turinys

1.	Sąvokos ir sutrumpinimai	2

2.	Bendrosios nuostatos	2

3.	Pirkimo objektas	3

4.	perkančiojo subjekto ir tiekėjų bendravimo ir keitimosi informacija priemonės	3

5.	Pirkimo dokumentų paaiškinimai ir patikslinimai	4

6.	Tiekėjų pašalinimo pagrindai	4

7.	Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai	5

8.	Rezervuota teisė dalyvauti pirkime	5

9.	EBVPD pateikimo tvarka ir EBVPD pateikiamos informacijos patvirtinimo priemonės	5

10.	Rėmimasis ūkio subjektų pajėgumais	6

11.	Subtiekėjų pasitelkimas	7

12.	Tiekėjų grupės dalyvavimas	7

13.	Reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	7

14.          Pasiūlymų šifravimas	8

15.	Susipažinimas su pasiūlymais	9

16.	Elektroninis aukcionas	9

17.	Pasiūlymų vertinimas	9

18.	Pasiūlymų atmetimo pagrindai	10

19.	Pasiūlymų eilė ir laimėtojo nustatymas	11

20.	Informavimas apie pirkimo procedūrų rezultatus	11

21.	Sutarties sudarymas	11

22.	Teisė ginčyti perkančiojo subjekto veiksmus ar priimtus sprendimus	12

# Sąvokos ir sutrumpinimai

  - CK – Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.

  - CVP IS – Centrinės viešųjų pirkimų informacinė sistema, adresu https://viesiejipirkimai.lt.

  - Dalyvis – pasiūlymą pateikęs tiekėjas.

  - EBVPD – Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas, aktuali deklaracija, pakeičianti kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinanti, kad tiekėjas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais jis remiasi pagal VPĮ 49 straipsnį (VPĮ 88 straipsnio 5 dalies nuostatų taikymo atvejais ir subtiekėjai), atitinka pirkimo dokumentuose pagal VPĮ 46, 47, 48 straipsnius nustatytus reikalavimus ir, jeigu taikytina, 54 straipsnyje nustatytus reikalavimus dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi, kurio forma prieinama interneto svetainėje http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/.

  - Komisija – viešojo pirkimo komisija.

  - Perkantysis subjektas – specialiosiose pirkimo sąlygose nurodytas perkantysis subjektas.

  - Pirkimas – perkančiojo subjekto atliekamas viešasis pirkimas.

  - PVM – pridėtinės vertės mokestis.

  - Reglamentas - Tarybos reglamentas (ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje.

  - Skelbimas – skelbimas apie pirkimą.

  - Subtiekėjas – subtiekėjas, subteikėjas, subrangovas, fizinis ar juridinis asmuo, kuris faktiškai vykdys numatomą sudaryti sutartį ar jos dalį ir kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia pagal VPĮ 49 straipsnį, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus. Subtiekėjais nelaikomi fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie tik vykdo sutartines prievoles tiekėjui, tačiau faktiškai nevykdys numatomos sudaryti sutarties ar jos dalies.

  - Sutartis – viešojo pirkimo – pardavimo sutartis pagal PĮ nustatytą reglamentavimą.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, kurie rinkoje siūlo atlikti darbus, tiekti prekes ar teikti paslaugas.

  - Ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi – fizinis ar juridinis asmuo, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi pagal PĮ 62 straipsnį, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus.  Ūkio subjektais, kurio pajėgumais remiamasi nelaikomi fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie tik vykdo sutartines prievoles tiekėjui, tačiau tiekėjas nesiremia jų pajėgumais, pagal PĮ 62 straipsnį, kad atitiktų perkančiosios organizacijos keliamus kvalifikacijos reikalavimus.

  - PĮ – Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas.

  - VPĮ – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas.

  - Kvazisubtiekėjas – specialistas, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, ir kuris pasiūlymo teikimo metu dar nėra tiekėjo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, darbuotojas, tačiau jį ketinama įdarbinti, jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu.

  - Kitos pirkimo dokumentuose vartojamos sąvokos atitinka PĮ ir/ar VPĮ  vartojamas sąvokas.

# Bendrosios nuostatos

  - Perkantysis subjektas kviečia tiekėjus dalyvauti pirkime, atliekamame supaprastinto atviro konkurso būdu, siekiant įsigyti pirkimo objektą kurio techninė specifikacija pateikta specialiųjų pirkimo sąlygų priede Nr. 2.

  - Pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis, vadovaujantis PĮ, CK, kitais viešuosius pirkimus ir šio pirkimo sutarties vykdymą reglamentuojančiais teisės aktais, šio pirkimo dokumentais, laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų. Pirkimo dokumentuose nenumatytiems klausimams tiesiogiai taikomos PĮ nuostatos.

  - Pirkimo dokumentus sudaro:

    - skelbimas;

    - Pirkimo sąlygos, kurias sudaro:

      - bendrosios pirkimo sąlygos;

      - specialiosios pirkimo sąlygos, įskaitant jų priedus;

    - pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai), taip pat atsakymai į tiekėjų klausimus (jeigu bus);

    - visa kita perkančiojo subjekto CVP IS priemonėmis pateikta informacija.

  - Jeigu yra prieštaravimų, neatitikimų tarp skelbimo ir pirkimo sąlygų, teisinga laikoma informacija, nurodyta skelbime.

  - Jeigu yra prieštaravimų, neatitikimų tarp specialiųjų pirkimo sąlygų ir jų priedų, teisinga laikoma informacija, nurodyta specialiosiose  pirkimo sąlygose.

  - Jeigu yra prieštaravimų, neatitikimų tarp specialiųjų pirkimo sąlygų ir bendrųjų pirkimo sąlygų, teisinga laikoma informacija, nurodyta specialiosiose pirkimo sąlygose.

  - Jeigu perkantysis subjektas patikslina pirkimo dokumentus, naujesni pakeitimai turi pirmenybę prieš senesnius pakeitimus. Tiekėjai turi vadovautis naujausia paskelbta pirkimo dokumentų versija ir naujausiais pirkimo dokumentų paaiškinimais bei patikslinimais.

  - Perkantysis subjektas nutrauks pradėtas pirkimo procedūras, paaiškėjus, kad buvo pažeisti PĮ 29 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti.

  - Perkantysis subjektas taip pat gali pasinaudoti teise nutraukti pradėtas pirkimo procedūras atsiradus aplinkybėms, kurių nebuvo galima numatyti, taip pat paaiškėjus, kad pirkimo dokumentuose padaryta esminių klaidų, dėl kurių pirkimas nebetikslingas arba jį įvykdžius būtų įsigytas jo poreikių neatitinkantis pirkimo objektas.

  - Perkantysis subjektas neatlygina tiekėjui jokių išlaidų, susijusių su pirkimo sąlygų gavimu, pasiūlymų rengimu ir pan., įskaitant ir išlaidas, patiriamas dėl to, kad vadovaudamasi PĮ nuostatomis perkantysis subjektas nutraukė pirkimo procedūras.

  - Į Komisijos posėdžiuose nenumatoma kviesti dalyvauti stebėtojų.

  - Pirkime taikomi terminai pateikiami specialiosiose pirkimo sąlygose.

  - Perkantysis subjektas specialiosiose pirkimo sąlygose nurodo, ar jis taikys ir jei taikys – kokia apimtimi taikys nuostatas, susijusias su nacionaliniu saugumu.

  - Perkantysis subjektas laikys, kad visi dalyviai yra susipažinę su pirkimo sąlygomis ir su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, sutarčių sudarymą ir vykdymą, ir aktualia teismų praktika, ir kitais teisės aktais, kurių nuostatos gali reglamentuoti bet kokius tarp perkančiojo subjekto ir tiekėjų susiklostančius santykius, kylančius iš, ar susijusius su pirkimo procedūromis.

# Pirkimo objektas

  - Perkančiojo subjekto numatomas įsigyti pirkimo objektas aprašomas, reikalavimai jam nustatomi ir informacija dėl pirkimo objekto skaidymo į dalis pateikiama specialiosiose pirkimo sąlygose.

  - Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą visam pirkimo objektui kaip specialiosiose pirkimo sąlygose nurodo perkantysis subjektas.

# Perkančiojo subjekto ir tiekėjų bendravimo ir keitimosi informacija priemonės

  - Informacija apie perkančiojo subjekto darbuotojų arba Komisijos narių kurie įgalioti palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų (ne tarpininkų) pranešimus, susijusius su pirkimo procedūromis, kontaktinė informacija pateikta skelbime.

  - Pirkimo dokumentai ir jų paaiškinimai bei papildymai skelbiami CVP IS adresu https://viesiejipirkimai.lt. Perkantysis subjektas neteikia tiekėjams pirkimo dokumentų popierinio varianto. Tiekėjai turi atidžiai stebėti CVP IS talpinamus pirkimo dokumentų paaiškinimus bei papildymus, per CVP IS gautus pranešimus.

  - Pirkime gali dalyvauti ir pasiūlymus gali pateikti tik CVP IS registruoti teikėjai. Tiekėjai gali užsiregistruoti CVP IS adresu https://viesiejipirkimai.lt.

  - Perkančiojo subjekto ir tiekėjų bendravimas ir keitimasis informacija vyksta naudojantis CVP IS priemonėmis, išskyrus:

    - jeigu mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties atveju yra CVP IS pažeidimų, dėl kurių negalimas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis CVP IS;

    - jei dėl pirkimo pobūdžio perkančiajai organizacijai reikia naudoti specialių informacinių sistemų priemones ir įrangą, kurios nėra visuotinai naudojamos.

  - Pasirašant ar nutraukiant, vykdant ir keičiant sutartis, perkančiosios organizacijos ir tiekėjo bendravimas ir keitimasis informacija gali vykti ne CVP IS priemonėmis.

  - Pasiūlymai teikiami CVP IS priemonėmis. Instrukcija kaip pateikti pasiūlymą skelbiama Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainėje.

  - Pasiūlymai pateikti CVP IS susirašinėjimo priemonėmis nesilaikant bendrųjų pirkimo sąlygų 4.5 punkto ir (ar) specialiosiose pirkimo sąlygose jų nustatytos teikimo tvarkos, bus laikomi negautais ir nebus vertinami. Pasiūlymai pateikti ne CVP IS priemonėmis (pvz. popierinėje laikmenoje vokuose) bus grąžinami tiekėjams, bus laikomi negautais ir nebus vertinami.

# Pirkimo dokumentų paaiškinimai ir patikslinimai

  - Tiekėjai bendrųjų pirkimo sąlygų 4 skyriuje „Perkančiojo subjekto ir tiekėjų bendravimo ir keitimosi informacija priemonės“ ir specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytomis priemonėmis ir terminais gali prašyti, kad perkantysis subjektas paaiškintų arba patikslintų pirkimo dokumentus.

  - Tiekėjai turi būti aktyvūs ir pateikti klausimus ar paprašyti paaiškinti pirkimo dokumentus iš karto juos išanalizavę, atsižvelgdami į tai, kad terminas, skirtas pateikti klausimams ir prašymams, yra ribotas. Pirkimo dokumentų paaiškinimai ir patikslinimai skelbiami CVP IS priemonėmis ir siunčiami prašymą pateikusiam bei visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams, neatskleidžiant prašymą pateikusio tiekėjo tapatybės. Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami perkančiosios organizacijos iniciatyva jie skelbiami CVP IS priemonėmis bei apie juos informuojami prie pirkimo prisijungę tiekėjai. Tiekėjui prieš teikiant pasiūlymą rekomenduojama pasitikrinti, ar perkantysis subjektas nėra paskelbusi pirkimo dokumentų paaiškinimų, patikslinimų, o ir jei tokių yra, pasitikrinti, ar anksčiau pateiktas pasiūlymas atitinka naujausius paskelbtus reikalavimus ir, ar reikia patikslinti pasiūlymą.

  - Jei perkantysis subjektas paaiškinimų ar patikslinimų nepateikia iki specialiosiose pirkimo sąlygose nurodyto termino (tiekėjui laiku pateikus prašymą paaiškinti, patikslinti), pasiūlymų pateikimo terminas yra nukeliamas ne trumpesniam laikui nei tiek, kiek vėluojama juos pateikti.

  - Perkantysis subjektas savo iniciatyva gali paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus bet kuriuo metu nepasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui. Atsižvelgiant į tokio paaiškinimo, patikslinimo pobūdį, perkantysis subjektas spręs dėl pasiūlymų pateikimo termino nukėlimo. Jei pirkimo dokumentų patikslinimų perkantysis subjektas negali pateikti iki kol nesibaigė PĮ 49 straipsnio 5 dalyje nustatytas terminas, perkantysis subjektas nukels pasiūlymų pateikimo terminą. Jei bus tikslinama skelbime paskelbta informacija, perkantysis subjektas patikslins skelbimą ir, esant reikalui, pratęs pasiūlymų pateikimo terminą protingumo kriterijų atitinkančiam laikotarpiui.

  - Susitikimai su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo ir (ar) objekto apžiūros nenumatomi.

# Tiekėjų pašalinimo pagrindai

  - Reikalavimai dėl tiekėjo, ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi ir, jei taikoma, subtiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinančių dokumentų nurodyti specialiosiose pirkimo sąlygose.

  - Perkantysis subjektas tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu tiekėjas atitinka bent vieną iš  specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų.

  - Perkantysis subjektas pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros pagal VPĮ 46 straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytus ir specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytus pašalinimo pagrindus ir tuo atveju, kai ji turi įtikinamų duomenų, kad tiekėjas yra įsteigtas arba dalyvauja pirkime vietoj kito asmens, siekiant išvengti VPĮ 46 straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytų pašalinimo pagrindų taikymo.

  - Perkantysis subjektas taip pat patikrina, ar dėl ūkio subjektų, kurių pajėgumais ketina remtis tiekėjas, nėra specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytų pašalinimo pagrindų. Jeigu dėl ūkio subjekto yra bent vienas specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytas pašalinimo pagrindas,  perkantysis subjektas reikalaus per jos nustatytą terminą pakeisti jį kitu ūkio subjektu, dėl kurio nėra pašalinimo pagrindų.  Šio punkto nuostatos taikomos ir subtiekėjams, jeigu specialiosiose pirkimo sąlygose nustatyta, kad pašalinimo pagrindai taikomi ir jiems.

  - Nepaisant 6.2. ir 6.3. punkto nuostatų, tiekėjas iš pirkimo nepašalinamas VPĮ 46 straipsnio 3 ir 10  dalyse nustatytais atvejais (atsižvelgiant į VPĮ 46 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas), taip pat jeigu pagal VPĮ 46 straipsnio 8 dalį vertindama tiekėjo patikimumą perkantysis subjektas priėmė sprendimą, kad tiekėjo pašalinimas iš pirkimo procedūros būtų neproporcingas vertinamam tiekėjo elgesiui arba perkantysis subjektas priėmė sprendimą, kad esant nustatytam pašalinimo pagrindui pagal VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktį būtų reikšmingai apribota konkurencija. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros 6.3 punkte nurodytais pašalinimo pagrindais gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 ir 91 straipsnius skelbiamą informaciją.

# Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai

  - Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiosiose pirkimo sąlygose.

  - Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

  - Jeigu ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, netenkina jam keliamų kvalifikacijos reikalavimų,  perkantysis subjektas pareikalaus per jo nustatytą terminą pakeisti jį reikalavimus atitinkančiu ūkio subjektu.

# Rezervuota teisė dalyvauti pirkime

  - Perkantysis subjektas ne rezervuoja teisės dalyvauti pirkime.

# EBVPD pateikimo tvarka ir EBVPD pateikiamos informacijos patvirtinimo priemonės

  - Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi pateikti EBVPD - aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad tiekėjas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais jis remiasi pagal VPĮ 49 straipsnį (VPĮ 88 straipsnio 5 dalies nuostatų taikymo atvejais ir subtiekėjai), atitinka specialiosiose pirkimo sąlygose pagal VPĮ 46, 47, 48 straipsnius nustatytus reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo, kvalifikacijos reikalavimus, reikalavimus dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi (toliau visi kartu – reikalavimai).

  - Atskirą EBVPD pildo:

    - tiekėjas;

    - kiekvienas tiekėjų grupės narys (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė);

    - kiekvienas ūkio subjektas, jeigu tiekėjas remiasi jo pajėgumais pagal PĮ 62 straipsnį;

    - pasiūlymo teikimo metu žinomi subtiekėjai (jeigu perkantysis subjektas nustato reikalavimus dėl subtiekėjų pašalinimo pagrindų).

    - fiziniai asmenys, kuriuos tiekėjas ketina įdarbinti Pirkimo laimėjimo atveju ir kurių pajėgumais tiekėjas remiasi pagal PĮ 62 (kvazisubtiekėjai) (kai perkantysis subjektas nustato reikalavimus dėl fizinių asmenų, kurių kvalifikacija tiekėjas remiasi ir kuriuos, pirkimo laimėjimo atveju, tiekėjas ketina įdarbinti, pašalinimo pagrindų).

    - EBVPD pildomas jį įkėlus interneto svetainėje http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/. Tiekėjas, pildydamas EBVPD, laukelyje „Procedūros tipas“ turi pasirinkti „Atvira“. Teikdamas pasiūlymą CVP IS priemonėmis šį užpildytą ir pasirašytą (išskyrus jei visą pasiūlymą elektroniniu parašu pasirašo EBVPD turintis pasirašyti asmuo) EBVPD tiekėjas turi pridėti kartu su kitais pasiūlymo dokumentais (pasiūlymo pateikimo skiltyje „Prisegti dokumentus“).

  - EBVPD nurodytą informaciją pagrindžiantys dokumentai kartu su pasiūlymu neteikiami.

  - Perkantysis subjektas bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

  - Perkantysis subjektas, įvertinęs EBVPD pateiktą informaciją ir, jeigu taikytina, EBVPD nurodytą informaciją pagrindžiančiuose dokumentuose pateiktą informaciją, priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio pirkimo dalyvio atitikties reikalavimams ir kiekvienam iš jų per specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytą terminą raštu praneša apie šio patikrinimo rezultatus, pagrįsdama priimtus sprendimus. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie pirkimo dalyviai, kurie atitinka perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus.

  - Prieš nustatydama laimėjusį pasiūlymą, perkantysis subjektas reikalaus, kad ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas (ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi ir subtiekėjai – jei taikoma) pateiktų aktualius dokumentus, patvirtinančius jo atitiktį kvalifikacijos reikalavimams ir, jeigu taikytina, reikalavimams dėl kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų. Perkantysis subjektas ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo (ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi ir subtiekėjų – jei taikoma) nereikalauja pateikti dokumentų, patvirtinančių nustatytų pašalinimo pagrindų nebuvimą, išskyrus atvejus, kai ji turi pagrįstų abejonių dėl jo patikimumo.

  - Perkantysis subjektas nereikalauja tiekėjo pateikti dokumentų kaip nustatyta VPĮ 50 straipsnio 4 ir 6 dalyse, jeigu ji:

    - turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi CVP IS priemonėmis;

    - šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimų procedūrų.

  - Jeigu šis tiekėjas per perkančiojo subjekto nustatytą terminą nepateikė atitiktį reikalavimams įrodančių dokumentų arba, perkančiojo subjekto prašymu, nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo atitiktį reikalavimams, arba jis neatitinka reikalavimų, jo pasiūlymas yra atmetamas ir tikrinami kito tiekėjo, esančio po tiekėjo, kurio pasiūlymo vertinimo rezultatas buvo ekonomiškai naudingiausias, atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai.

  - Jeigu tiekėjas negali pateikti specialiosiose pirkimo sąlygose pagal VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalį bei 6 dalies 2 punktą nustatytų pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų (kai taikoma), nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

    - priesaikos deklaracija;

    - oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali tiekėjo deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

  - Perkantysis subjektas turi teisę reikalauti, kad užsienio valstybės tiekėjo valstybėje išduoti dokumentai, patvirtinantys tiekėjo atitiktį reikalavimams, būtų legalizuoti vadovaujantis Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079, ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas yra atleistas nuo legalizavimo ir (ar) tvirtinimo žymos (Apostille).

# Rėmimasis ūkio subjektų pajėgumais

  - Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal PĮ 62 straipsnį, kad atitiktų specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, neatsižvelgiant į ryšio su tais ūkio subjektais teisinį pobūdį. Šiais ūkio subjektais laikomi ir fiziniai asmenys, kuriuos pirkimo laimėjimo ir sutarties sudarymo atveju tiekėjas ar jo pasitelkiamas ūkio subjektas įdarbins (kvazisubtiekėjai).

  - Tiekėjas, pageidaujantis remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, privalo juos nurodyti pasiūlyme ir pateikti dokumentus, įrodančius, kad per visą sutarties vykdymo laikotarpį ūkio subjekto, kurio pajėgumais jis remiasi, ištekliai tiekėjui bus prieinami. Tikrindamas, ar tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų, kurių pajėgumais jis remiasi, turimi ištekliai, perkantysis subjektas iš jo priima bet kokias tai patvirtinančias priemones. Tiekėjas, nenurodęs, jog remiasi kitų ūkio subjektų pajėgumais (kvalifikacija), tačiau pats neatitinka specialiosiose pirkimo sąlygose nurodytų kvalifikacijos reikalavimų, neįgyja teisės po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos pasitelkti (nurodyti) naujų subjektų tam, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus.

  - Skirtingi tiekėjai gali remtis tų pačių ūkio subjektų pajėgumais, tačiau tai negali sąlygoti draudžiamų susitarimų.

  - Tiekėjų grupė gali remtis grupės dalyvių arba kitų ūkio subjektų pajėgumais, laikantis šiame bendrųjų pirkimo sąlygų skyriuje nustatytų sąlygų.

  - Perkančiajam subjektui keliant kvalifikacijos reikalavimus tiekėjui ar jo vadovaujančiam personalui turėti atitinkamą išsilavinimą, profesinę kvalifikaciją ar profesinę patirtį, tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuomet, kai tie ūkio subjektai, kurių pajėgumais buvo remtasi, patys ir teiks tas paslaugas ar atliks darbus, kuriems reikia jų pajėgumų.

  - Jei tiekėjas remiasi ūkio subjektų pajėgumais, atsižvelgdamas į specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytus ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimus, tiekėjas ir šie ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, turi prisiimti solidarią atsakomybę už sutarties įvykdymą (jei specialiosiose pirkimo sąlygose nenustatyta kitaip).

# Subtiekėjų pasitelkimas

  - Tiekėjas savo pasiūlyme privalo nurodyti, kokiai sutarties daliai ir kokius subtiekėjus, jeigu jie pasiūlymo teikimo metu yra žinomi, jis ketina pasitelkti.

  - Skirtingi tiekėjai gali pasitelkti tuos pačius subtiekėjus, tačiau tai negali sąlygoti draudžiamų susitarimų.

  - Sudarius sutartį, tačiau ne vėliau negu ta sutartis pradedama vykdyti, tiekėjas, kuris bus pripažintas laimėjusiu, įsipareigoja perkančiajai organizacijai pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Perkantysis subjektas taip pat reikalauja, kad tiekėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

  - Jeigu pagal specialiųjų pirkimo sąlygų reikalavimus yra tikrinama, ar nėra VPĮ 46 straipsnyje nurodytų subtiekėjo pašalinimo pagrindų, kartu su informacija apie naujus subtiekėjus pateikiami ir subtiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai (supaprastintų pirkimų atveju – reikalaujama tik tuomet, kai  perkantysis subjektas turi pagrįstų abejonių dėl jo patikimumo). Tokiu atveju, jeigu subtiekėjo padėtis atitinka bent vieną specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytą subtiekėjo pašalinimo pagrindą, perkantysis subjektas reikalauja, kad tiekėjas per perkančiojo subjekto nustatytą terminą pakeistų minėtą subtiekėją reikalavimus atitinkančiu (pašalinimo pagrindų neturinčiu) subtiekėju.

# Tiekėjų grupės dalyvavimas

  - Pasiūlymą gali pateikti tiekėjų grupė. Pirkime pasiūlymą teikianti tiekėjų grupė su pasiūlymu turi pateikti jungtinės veiklos sutarties kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje privalo būti nurodyta:

    - tiekėjų grupės sudėtis ir kiekvieno tiekėjų grupės dalyvio įsipareigojimai vykdant numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti sutartį;

    - solidari, kiekvieno tiekėjų grupės dalyvio atskirai ir visų kartu, atsakomybė už įsipareigojimų ir prievolių perkančiajai organizacijai nevykdymą (nepriklausomai nuo jų įnašo pagal jungtinės veiklos sutartį);

    - kuris šios sutarties dalyvis yra įgaliojamas tiekėjų grupės vardu teikti pasiūlymą, o laimėjus pirkimą, – pasirašyti sutartį su perkančiąja organizacija, teikti sąskaitas faktūras atsiskaitymams (mokėjimai bus atliekami tik vienam iš jungtinės veiklos sutarties dalyvių), pasirašyti su sutarties vykdymu susijusius dokumentus (įgaliotas dalyvis) ir kt.

  - Perkantysis subjektas nereikalauja, kad tiekėjų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus laimėjusiu ir pasiūlius sudaryti sutartį, ši tiekėjų grupė įgytų tam tikrą teisinę formą.

  - Tiekėjui, teikiančiam pasiūlymą savarankiškai ar kaip tiekėjų grupės nariui, nedraudžiama būti kito tiekėjo subtiekėju ar ūkio subjektu, kurio pajėgumais remiamasi kitas tiekėjas, tame pačiame pirkime.

# Reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

  - Pasiūlymas turi būti parengtas ir pateiktas pagal pirkimo dokumentų reikalavimus, užpildant pasiūlymo formą. Pasiūlymą ir kartu su juo teikiamus dokumentus, visas pasiūlymo sudedamąsias dalis dalyviai privalo pateikti elektronine forma (tiesiogiai suformuotus elektroninėmis priemonėmis arba pateikiant skaitmenines dokumentų kopijas), naudojant CVP IS priemones.

  - Pasiūlymas turi būti pateiktas iki skelbime nurodyto pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, o jeigu skelbime nurodytas pasiūlymų pateikimo terminas buvo pratęstas – iki pratęsto termino pabaigos. Perkantysis subjektas neatsako dėl pasiūlymų, kurie nebuvo gauti ar buvo gauti pavėluotai dėl tiekėjo ryšių ir telekomunikacinių priemonių, CVP IS darbo sutrikimų ar kitų nenumatytų atvejų. Atsižvelgiant į tai, tiekėjams siūloma rengti pasiūlymus taip, kad liktų pakankamai laiko jiems laiku ir tinkamai pateikti. Pasiūlymai, gauti po nustatytos pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, bus laikomi negautais ir nebus vertinami.  Sutrikus CVP IS veikimui, tiekėjai turi imtis veiksmų, numatytų Rekomendacijose dėl veiksmų, kurių turėtų imtis pirkimo vykdytojai ir tiekėjai, sutrikus Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos veikimui, patvirtintose Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2018 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 1S-31.

13.3. Tiekėjas pasiūlyme turi aiškiai nurodyti, kuri pasiūlymo informacija yra konfidenciali, vadovaujantis PĮ 32 straipsniu. Jei tokia informacija pasiūlyme nebus nurodyta, tuomet bus laikoma, kad bet kuri pateiktame pasiūlyme nurodyta informacija nėra konfidenciali. Konfidencialia informacija negali būti laikomos pasiūlymo charakteristikos, į kurias turi būti atsižvelgiama vertinant pasiūlymus, taip pat informacija, nurodyta PĮ 32 straipsnio 2 dalyje. Perkančiajam subjektui kilus abejonių, ar konkreti informacija pagrįstai nurodyta konfidencialia, privalo kreiptis į tiekėją, prašydama pagrįsti informacijos konfidencialumą. Jeigu tiekėjas per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą (kuris negali būti trumpesnis kaip  3 darbo dienos) nepateiks tokių įrodymų arba nepateiks pagrįstų argumentų ir (ar) įrodymų, jog informacija pagrįstai nurodyta kaip konfidenciali, bus laikoma, kad tokia informacija yra nekonfidenciali. Gavęs pirkime dalyvaujančio tiekėjo prašymą susipažinti su tiekėjo pasiūlymu, kuriame nurodyta konfidenciali informacija, perkantysis subjektas suteiks tiek informacijos, kiek reikia tiekėjui sprendžiant dėl poreikio ginti savo teisėtus interesus (kiekvienu konkrečiu atveju individualiai) (pavyzdžiui, pateikdama pasiūlymo aspektų santrauką ir jų technines charakteristikas, taip, kad nebūtų galima nustatyti konfidencialios informacijos). Jei tiekėjo pasiūlyme nurodyta konfidenciali informacija, perkančiojo subjekto vertinimu, nėra konfidenciali, prieš supažindindama kitą tiekėją su tokiu pasiūlymu, jis apie tokius savo ketinimus informuos konfidencialią informaciją pasiūlyme nurodžiusį tiekėją.

  - Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais išskyrus PVM. Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai, išskyrus PVM, bei visos kitos tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su pirkimo objektu (išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į sutarties kainą).

  - Pasiūlymas galioja jame tiekėjo nurodytą laiką kuris negali būti trumpesnis nei 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino dienos.

  - Perkantysis subjektas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų pasiūlymų galiojimą iki konkrečiai nurodyto termino.

  - Kol nesibaigė pasiūlymų pateikimo terminas, tiekėjas turi teisę CVP IS priemonėmis pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą, neprarasdamas teisės į pasiūlymo galiojimo užtikrinimą (jei toks užtikrinimas yra reikalaujamas). Norėdamas vėl pateikti atšauktą ir pakeistą pasiūlymą, tiekėjas turi jį pateikti iš naujo. Po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos  tiekėjas negali nei atsiimti (atšaukti), nei pakeisti jau pateikto savo pasiūlymo.

  - Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių arba anglų kalba. Jei su pasiūlymu pateikiami dokumentai negali būti pateikti lietuvių arba anglų kalba, šie dokumentai turi būti pateikti originalo kalba, pridedant jų vertimą į lietuvių ar anglų kalbą (vertimas turi būti patvirtintas vertimą atlikusio asmens parašu). Perkantysis subjektas specialiosiose pirkimo sąlygose nurodo, ar kilus įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, reikalaus pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą ir (arba) nurodys, kad vertimą atlikusio asmens parašas būtų patvirtintas notariškai.

  - Pasiūlyme kaina nurodoma eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

# 14.  Pasiūlymų šifravimas

  - Tiekėjo teikiamas pasiūlymas gali būti užšifruojamas.

  - Kai perkantysis subjektas pasiūlymus vertins pagal kainos ir kokybės santykį ir jo pasirinktos vertinti pasiūlymo techninės charakteristikos yra kiekybiškai įvertinamos, pasiūlymą kiekvienai iš dviejų pirkimo dalių atskirai reikalaujama pateikti 1 voke, tiekėjas, nusprendęs pateikti užšifruotą pasiūlymą, turi:

    - iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos naudodamasis CVP IS priemonėmis pateikti užšifruotą pasiūlymą (užšifruojamas visas pasiūlymas arba pasiūlymo dokumentas, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina ir (ar) sąnaudos. Instrukciją, kaip tiekėjui užšifruoti pasiūlymą galima rasti ČIA.

    - per 30 min. nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti slaptažodį, su kuriuo perkantysis subjektas galės iššifruoti pateiktą pasiūlymą. Iškilus CVP IS techninėms problemoms, kai tiekėjas neturi galimybės pateikti slaptažodžio CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, tiekėjas turi teisę slaptažodį pateikti kitomis priemonėmis pasirinktinai: perkančiojo subjekto oficialiu elektroniniu paštu arba raštu. Tokiu atveju tiekėjas turėtų būti aktyvus ir įsitikinti, kad pateiktas slaptažodis laiku pasiekė adresatą (pavyzdžiui, susisiekęs su perkančiuoju subjektu oficialiu jo telefonu ir (arba) kitais būdais).

14.3. Kai pasiūlymas pateikiamas viename voke, tiekėjui užšifravus visą pasiūlymą ir iki pradinio susipažinimo su pasiūlymu procedūros (posėdžio) pradžios nepateikus (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio arba pateikus neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasi perkantysis subjektas negalėjo iššifruoti pasiūlymo, pasiūlymas laikomas nepateiktu ir nėra vertinamas. Jeigu nurodytu atveju tiekėjas užšifravo tik pasiūlymo dokumentą, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina ir (ar) sąnaudos, o kitus pasiūlymo dokumentus pateikė neužšifruotus – perkantysis subjektas tiekėjo pasiūlymą atmeta kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (tiekėjas nepateikė pasiūlymo kainos ir (ar) sąnaudų).

# Susipažinimas su pasiūlymais

  - Perkantysis subjektas pasiūlymus vertins pagal kainos ir kokybės santykį ir jo pasirinktos vertinti Pasiūlymo techninės charakteristikos yra kiekybiškai įvertinamos (Pasiūlymą reikalaujama pateikti 1 voke), pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais pradedamas skelbime apie pirkimą nustatytą dieną.

  - Tiekėjai ir (ar) jų įgaliotieji atstovai susipažįstant su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais nedalyvauja.

# Elektroninis aukcionas

  - Netaikoma.

# Pasiūlymų vertinimas

  - Perkantysis subjektas pasiūlymus vertina ir pasiūlymų eilę sudaro pagal kriterijus ir tvarką, nurodytą pirkimo dokumentuose.

  - Pasiūlymus vertins Komisija. Pasiūlymų techniniams duomenims įvertinti gali būti pasitelkti ekspertai (vertinamo objekto žinovai). Pasiūlymai bus vertinami tiekėjams ir (ar) jų įgaliotiesiems atstovams nedalyvaujant.

  - Atlikęs pradinį susipažinimą su pasiūlymais, perkantysis subjektas:

    - įvertina, ar pasiūlymai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus, su pirkimo objektu nesusijusius, reikalavimus, įskaitant nuostatas dėl alternatyvių pasiūlymų teikimo;

    - perkantysis subjektas nustato tiekėjo pašalinimo pagrindus ir reikalavimus tiekėjo kvalifikacijai ir reikalauja, kad tiekėjas laikytųsi aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartų, remiantis EBVPD patikrina ar pasiūlymą pateikęs tiekėjas (ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi ir subtiekėjai – jei taikoma) neatitinka specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytų pašalinimo pagrindų ir priėmęs sprendimą dėl kiekvieno tiekėjo atitikties reikalavimams, apie šio patikrinimo rezultatus raštu informuoja kiekvieną tiekėją per specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytą terminą, pagrįsdama priimtus sprendimus. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, dėl kurių nenustatyti pašalinimo pagrindai;

    - nagrinėja, vertina ir palygina pirkimo dalyvių pateiktus pasiūlymus, vadovaudamasis pirkimo sąlygų nuostatomis. Kai perkantysis subjektas pasiūlymus vertina pagal kainos ir kokybės santykį ir jo pasirinktos vertinti pasiūlymo techninės charakteristikos nėra kiekybiškai vertinamos, jis iš pradžių patikrina ir įvertina tik pasiūlymų techninius duomenis, tiekėjams praneša apie šio patikrinimo ir įvertinimo rezultatus (neatskleidžiant kitų tiekėjų), ir paskui, atsižvelgdamas į pasiūlymo kainą, atlieka bendrą pasiūlymo vertinimą;

    - įvertina, ar tiekėjų pasiūlytos kainos ir (ar) sąnaudos nėra per didelės, perkančiajam subjektui nepriimtinos. Taikomos PĮ 58 straipsnio 1 dalies 5 punkto nuostatos;

    - tikrina, ar nebuvo pasiūlyta neįprastai maža kaina. Jeigu pasiūlymo kaina ir (ar) sąnaudos atrodo neįprastai mažos, CVP IS susirašinėjimo priemonėmis kreipiasi į tiekėją (gali kreiptis į visus arba tik į ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusį tiekėją), kad šis per jo nustatytą protingą terminą, pagrįstų pasiūlyme nurodyto pirkimo objekto ar jo sudedamųjų dalių kainą ir (ar) sąnaudas;

    - kreipiasi į ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusį tiekėją dėl aktualių dokumentų, patvirtinančių EBVPD nurodytą informaciją, pateikimo, jei, jų nebuvo paprašyta ir nebuvo įvertinta ankstesniuose pirkimo procedūros etapuose ir (arba) vadovaujantis pirkimo sąlygomis šių dokumentų nereikalaujama.

  - Jeigu tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams ar šių dokumentų ar duomenų trūksta, perkantysis subjektas prašo (kai jis tai gali daryti  nepažeisdama lygiateisiškumo ir skaidrumo principų) tiekėją šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jo nustatytą protingą terminą. Duomenys ir (arba) dokumentai tikslinami, aiškinami ar papildomi  vadovaujantis šio pirkimo dokumentų reikalavimais ir Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytomis taisyklėmis, perkantysis subjektas laikydamasis viešųjų pirkimų principų gali prašyti pateikti ir/ar leisti pateikti/patikslinti tik leidžiamus tikslinti dokumentus tik vieną kartą ir tik per perkančiojo subjekto nustatytą terminą. Perkančiajam subjektui draudžiama daugiau nei vieną kartą dėl to paties klausimo kreiptis į tą patį pirkimo dalyvį. Taip pat, kai šio pirkimo dokumentuose yra numatyta, jog konkrečių dokumentų ar duomenų nepateikimas arba netinkamas pateikimas arba pateikimas dokumentų kurie netenkina pirkimo dokumentų reikalavimų pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 6.1.1; 6.1.8. ir 6.1.13. p. reikalavimus lemia pasiūlymo atmetimą, pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 6.1.9. p. reikalavimus lemia ekonominio naudingumo balų nesuteikimą (suteikiama 0 (nulis) balų) o pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 6.1.10. ir 6.1.11. p. reikalavimus, tuo atveju jei nurodoma melaginga informacija, lemia pasiūlymo atmetimą arba tuo atveju jei nurodoma netiksli, dviprasmiška informacija lemia ekonominio naudingumo balų nesuteikimą (suteikiama 0 (nulis) balų), tiekėjui nepateikus aukščiau nurodomų dokumentų, arba pateikus neatitinkančius pirkimo dokumentų reikalavimų, nei perkantysis subjektas nei tiekėjas negali naudotis pasiūlymo patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo institutu šiam pasiūlymo trūkumui ištaisyti.

  - Perkantysis subjektas gali nevertinti viso tiekėjo pasiūlymo, jeigu patikrinęs jo dalį nustato, kad, vadovaujantis pirkimo sąlygų reikalavimais, pasiūlymas turi būti atmestas.

# Pasiūlymų atmetimo pagrindai

  - Tiekėjo pateiktas pasiūlymas yra atmetamas ir tiekėjas pašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų:

18.1.1.     tiekėjas Komisijos prašymu nepratęsia pasiūlymo galiojimo;

    - tiekėjas iki susipažinimo su pasiūlymais pradžios nepateikė pasiūlymo iššifravimo slaptažodžio;

    - tiekėjas pateikė alternatyvų pasiūlymą;

    - tiekėjas turi būti pašalintas vadovaujantis pirkimo sąlygų nuostatomis dėl pašalinimo pagrindų, taip pat ir tais atvejais, kai tiekėjas remiasi ūkio subjekto pajėgumais, arba pasitelkia subtiekėją ir jiems pagal pirkimo sąlygas, keliami reikalavimai dėl pašalinimo pagrindų, tačiau ūkio subjekto ar subtiekėjo padėtis atitinka nustatytus pašalinimo pagrindus ir perkančiosios organizacijos nurodymu tiekėjas nepakeitė šio ūkio subjekto ar subtiekėjo į pašalinimo pagrindų neturintį ūkio subjektą;

    - tiekėjas neatitinka specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarto ir (ar) ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, netenkina jam keliamų kvalifikacijos reikalavimų ir perkančiojo subjekto nurodymu nebuvo pakeistas į reikalavimus atitinkantį ūkio subjektą;

    - per perkančiojo subjekto nustatytą terminą nepatikslino, nepapildė, nepaaiškino savo pasiūlymo;

    - tiekėjas per perkančiojo subjekto nustatytą terminą patikslino, papildė, paaiškino pasiūlymą ir tai lėmė esminį jo pasiūlymo pakeitimą;

    - kartu su pasiūlymu nebus pateikti arba pateikti bet neatitinka pirkimo dokumentuose keliamų reikalavimų pirkimo dokumentų reikalaujami techninės specifikacijos dokumentai: tiekėjo deklaracija dėl aplinkos apsaugos kriterijų užtikrinimo ir Nacionalinio saugumo reikalavimų užtikrinimo ir/ar jos priedai ir/arba Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafikas;

    - tiekėjas, siekdamas pasiūlymo kokybės (P) “tiekėjo siūlomo projekto vadovo patirtis ir įsipareigojimų laikymasis ” ir/arba (D) “tiekėjo siūlomo statybos darbų vadovo patirtis ir įsipareigojimų laikymasis” kriterijų įvertinimo kartu su pasiūlymu pateikė melagingus duomenis (informaciją) apie neva tinkamai ankščiau įvykdytas (įgyvendintas) sutartis, taip siekdamas tiesioginės ekonominės (finansinės) naudos ir pranašumo prieš kitus pirkimo dalyvius, ir perkantysis subjektas pateiktos informacijos melagingumą (pvz. turi/gauna duomenis apie tai, kad konkreti nurodyta sutartis ar sutartys faktiškai nebuvo tinkamai įgyvendintos) gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis įskaitant bet neapsiribojant viešai prieinamus duomenis. Tokiu atveju VPĮ 52 str. nuostatos netaikomos;

    - kartu su pasiūlymu nebus pateikta (-os) arba pateikta (-os) bet neatitinka pirkimo dokumentuose keliamų reikalavimų tiekėjo (fizinio ir/ar juridinio asmens) ir visų subjektų kurių pajėgumais tiekėjas remiasi deklaracijos dėl Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties

    - pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų ir jo trūkumai negali būti ištaisyti pagal bendrųjų pirkimo sąlygų 17.4. p. nuostatas.

    - pasiūlyme nurodyta kaina perkančiajam subjektui yra per didelė ir nepriimtina, išskyrus PĮ 58 straipsnio 1 dalies 5 punkte numatytus atvejus. Jeigu šiuo pagrindu atmetamas ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas ir perkantysis subjektas pirkimo dokumentuose nėra nurodęs pirkimui skirtų lėšų sumos, kiti pasiūlymai negali būti nustatyti laimėjusiais;

    - pasiūlyme nurodyta neįprastai maža kaina ir (ar) sąnaudos ir tiekėjas nepateikia tinkamų pasiūlytos neįprastai mažos kainos ir (ar) sąnaudų pagrįstumo įrodymų;

    - pasiūlymas, kuriame nurodyta neįprastai maža kaina ir (ar) sąnaudos, neatitinka PĮ 29 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų;

    - pasiūlyme neįprastai mažos kainos ir (ar) sąnaudos pasiūlytos dėl to, kad tiekėjas yra gavęs valstybės pagalbą, tačiau tiekėjas negali per pakankamą perkančiosios organizacijos nustatytą laikotarpį įrodyti, kad valstybės pagalba buvo suteikta teisėtai. Atmetusi pasiūlymą šiuo pagrindu, perkantysis subjektas apie tai praneša Europos Komisijai. Valstybės pagalba laikoma bet kuri priemonė, atitinkanti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnio 1 dalyje nustatytus kriterijus;

    - paaiškėja, kad ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo pasiūlymas neatitinka PĮ 29 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų;

    - tiekėjas neatitinka Reglamente nustatytų reikalavimų;

    - Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra priėmusi sprendimą, patvirtinantį, kad ketinamas sudaryti sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų vadovaujantis Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymu;

    - tiekėjas neturi reikalaujamo profesinio pajėgumo, kai perkantysis subjektas nustato tiekėjo interesų konfliktą, galintį neigiamai paveikti sutarties vykdymą;

    - tiekėjas pasiūlyme arba pagal perkančiojo subjekto prašymą pasiūlymo patikslinime/paaiškinime pateiks melagingą informaciją apie atitiktį pašalinimo pagrindų nebuvimui ar kvalifikaciniams reikalavimams ir perkantysis subjektas gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis įskaitant bet neapsiribojant viešai prieinamus duomenis. Tokiu atveju pagal VPĮ 52 str. reikalavimus perkantysis subjektas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka skelbia informaciją apie tiekėją, kuris pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją;

    - Perkantysis subjektas gali atmesti pasiūlymus kitais specialiosiose pirkimo sąlygose nurodytais pagrindais.

  - Apie pasiūlymo atmetimą ir tokio atmetimo priežastis tiekėjas informuojamas raštu CVP IS priemonėmis.

# Pasiūlymų eilė ir laimėtojo nustatymas

  - Išnagrinėjęs, įvertinęs ir palyginęs pateiktus pasiūlymus, perkantysis subjektas nustato pasiūlymų eilę (išskyrus atvejus, kai pasiūlymą pateikia, arba įvertinus pasiūlymus liko tik vienas tiekėjas), į kurią įtraukia neatmestus pasiūlymus, ir nustato laimėjusį pasiūlymą bei priima sprendimą dėl sutarties sudarymo.

  - Pasiūlymų eilė nustatoma ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas CVP IS priemonėmis pateiktas anksčiausiai.

  - Prieš nustatydamas laimėjusį pasiūlymą, perkantysis subjektas reikalauja, kad ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas pateiktų aktualius dokumentus įrodančius atitiktį pirkimo sąlygose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams, išskyrus atvejus kai jų buvo paprašyta ir jie buvo įvertinti ankstesniuose pirkimo procedūros etapuose ir ši informacija vis dar yra aktuali, taip pat išskyrus atvejus kai vadovaujantis pirkimo sąlygomis šių dokumentų nereikalaujama. Perkantysis subjektas taip pat įvertina, ar ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo pasiūlymas neturėtų būti atmestas dėl kitų priežasčių.

  - Jeigu pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas arba įvertinus pasiūlymus liko tik vienas tiekėjas pasiūlymų eilė nenustatoma ir tas pasiūlymas laikomas laimėjusiu pirkimą.

# Informavimas apie pirkimo procedūrų rezultatus

  - Perkantysis subjektas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo laimėjusio pasiūlymo nustatymo, CVP IS priemonėmis tiekėjus informuoja apie tos pirkimo dalies pirkimo procedūros rezultatus, vadovaujantis PĮ 68 straipsnio nuostatomis. Perkantysis subjektas taip pat turi informuoti tiekėjus apie priežastis, dėl kurių buvo priimtas sprendimas nesudaryti sutarties.

  - Suinteresuoti dalyviai nuo perkančiosios organizacijos pranešimo apie sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą pateikimo dalyviams dienos iki atidėjimo termino pabaigos gali prašyti perkančiosios organizacijos pateikti laimėjusį pasiūlymą. Tokiu atveju PĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo perkančiajai organizacijai dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, PĮ 104 straipsnyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami vienai darbo dienai. Perkantysis subjektas laimėjusį pasiūlymą suinteresuotiems dalyviams gali pateikti teikdama 20.1 punkte nurodytą informaciją.

# Sutarties sudarymas

  - Sutartis sudaroma su tiekėju kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu pirkimą.

  - Sutartis sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigė specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytas atidėjimo terminas, išskyrus atvejus, kai vadovaujantis PĮ nuostatomis jis gali būti netaikomas. Perkantysis subjektas, gavęs tiekėjo prašymo ar ieškinio teismui kopiją dėl pirkimo, negali sudaryti pirkimo sutarties, kol nesibaigė specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytas atidėjimo terminas ar PĮ VII skyriuje nurodyti terminai ir kol perkantysis subjektas dėl negavo teismo pranešimo apie:

    - motyvuotą teismo nutartį, kuria atsisakoma priimti ieškinį;

    - motyvuotą teismo nutartį dėl tiekėjo prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetimo, kai šis prašymas teisme buvo gautas iki ieškinio pareiškimo;

    - teismo rezoliuciją priimti ieškinį netaikant laikinųjų apsaugos priemonių.

  - Tiekėjas, kurio pasiūlymas nustatytas laimėjusiu, sudaryti sutartį kviečiamas raštu ir jam nurodomas laikas, iki kada jis turi sudaryti sutartį.

  - Laikoma, kad tiekėjas atsisakė sudaryti sutartį, kai yra bent vienas iš šių atvejų:

    - tiekėjas raštu atsisako ją sudaryti;

    - iki perkančiojo subjekto nurodyto laiko nepasirašo sutarties;

    - atsisako sudaryti sutartį PĮ ir Pirkimo sąlygose nustatytomis sąlygomis.

  - Jeigu laimėjęs tiekėjas atsisako sudaryti sutartį, arba jeigu iki perkančiojo subjekto nurodyto termino nepateikia pirkimo sąlygose nustatyto sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinančio dokumento arba neįvykdo kitų sutartyje nustatytų jos įsigaliojimo sąlygų, ją sudaryti siūloma tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti sutartį, nepateikusio sutarties įvykdymo užtikrinimo ar neįvykdžiusio sutarties įsigaliojimo sąlygų. Prieš siūlant sudaryti sutartį, perkantysis subjektas paprašo to tiekėjo aktualių dokumentų, patvirtinančių EBVPD nurodytą informaciją, pateikimo, jei, jų nebuvo paprašyta ir nebuvo įvertinta ankstesniuose pirkimo procedūros etapuose ir (arba) vadovaujantis pirkimo sąlygomis šių dokumentų nereikalaujama ir įvertina, ar jo pasiūlymas neturėtų būti atmestas dėl kitų priežasčių.

  - Sudarant sutartį dėl joje negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina, sąnaudos, darbų atlikimo galutiniai ir/ar tarpiniai terminai ir nekeičiamos kitos sąlygos.

  - Perkantysis subjektas laimėjusį pasiūlymą, sudarytą sutartį ir jos pakeitimus, išskyrus informaciją, kuriai taikomi PĮ 32 straipsnio 5 dalyje nurodyti konfidencialios informacijos apsaugos reikalavimai arba kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo to ketvirčio, per kurį buvo sudarytos sutartys, pabaigos.

# Teisė ginčyti perkančiosios organizacijos veiksmus ar priimtus sprendimus

  - Tiekėjas, kuris mano, kad  perkantysis subjektas nesilaikė PĮ reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, PĮ VII skyriuje nustatyta tvarka gali kreiptis į Klaipėdos apygardos teismą, kaip pirmosios instancijos teismą.

  - Tiekėjas, norėdamas iki sutarties sudarymo teisme ginčyti perkančiojo subjekto sprendimus ar veiksmus, pirmiausia elektroninėmis priemonėmis turi pateikti pretenziją perkančiajam subjektui.

  - Pretenzijos pateikimo perkančiajam subjektui, prašymo pateikimo ar ieškinio pareiškimo teismui terminai nustatyti PĮ VII skyriuje.

_____________

SUPAPRASTINTO VIEŠOJO PIRKIMO

„VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ SMELTAITĖS G. (NUO SNIEGO G. IKI DANGAUS G.), KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV., PROJEKTAVIMAS IR STATYBA“

ATVIRO KONKURSO

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

TURINYS

1.	Bendra informacija	16

2.  Pirkimo objektas	18

3.  Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra	19

4.  Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai	19

5.  Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu	19

6.  Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	20

7.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	21

8.	Elektroninis aukcionas	21

9.	Pasiūlymų vertinimas	21

10.	Sutarties sudarymas	22

11.	Priedai 	22

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“ .……………………………………………….............................................……………………………22

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“ ..……………………………....................................…………..……………………25

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“ …………………….................................……………….…………………35

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“ ………………………………………………………………..…………………….....................................................…….……………41

Pirkimo sąlygų 5 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“ ..……..........................……………………….....…………46

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Sutarties projektas“ …………...........…………………..............................……………………...........…50

Pirkimo sąlygų 7 priedas „EBVPD“ (XML formatu)

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Pasiūlymo forma“

Pirkimo sąlygų 9 priedas „Tiekėjo deklaracijos dėl aplinkos apsaugos kriterijų užtikrinimo ir Nacionalinio saugumo reikalavimų užtikrinimo forma“

Pirkimo sąlygų 10 priedas „Tiekėjo deklaracijos dėl besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpio forma“

Pirkimo sąlygų 11 priedas „Tiekėjo deklaracijos dėl siūlomo projekto vadovo forma“

Pirkimo sąlygų 12 priedas „Tiekėjo deklaracijos dėl siūlomo darbų vadovo forma“

Pirkimo sąlygų 13 priedas „Tiekėjo deklaracijos dėl atitikties Reglamento nuostatoms juridiniam ir (ar) fiziniam asmeniui forma“

Pirkimo sąlygų 14 priedas „Tiekėjo deklaracijos dėl Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties forma“

Pirkimo sąlygų 15 priedas „Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafiko forma“

- Bendra informacija

  - Perkantysis subjektas – AB „Klaipėdos vanduo”, įmonės kodas: 140089260, PVM mokėtojo kodas: LT400892610, adresas: Ryšininkų g. 11, LT-91116, Klaipėda, telefonas: +370 46 466171, el. paštas: info@vanduo.lt, internetinis tinklapis: https://www.vanduo.lt/, darbo laikas: I – IV 7.30 - 16.30 val.; V 7.30 - 14.00 val. Perkantysis subjektas yra PVM mokėtoja.

  - Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu (CPO LT), nes tiek pagal PĮ, tiek ir pagal VPĮ reikalavimus ir viešųjų pirkimų principus, viešojo pirkimo sąlygos turi būti individualizuotos, pritaikytos konkretaus perkančiojo subjekto konkretiems poreikiams, tuo tarpu pirkimą atliekant naudojantis CPO LT yra taikomos standartinės viešojo pirkimo sąlygos, visiškai neatsižvelgiant į perkančiojo subjekto specifiką, jo tikslus ir poreikius. Šiuo atveju perkantysis subjektas perka vandentiekio bei slėginių buitinių nuotekų tinklų Smeltaitės g. (nuo Sniego g. iki Dangaus g.), Klemiškės II k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. statybos techninio darbo projekto parengimo kartu su projekto vykdymo priežiūra paslaugas ir vandentiekio bei slėginių buitinių nuotekų tinklų statybos darbų atlikimą. Nors tai savo apimtimi nėra išskirtinio dydžio (nėra labai didelis) statybų objektas, tačiau statybos darbų teritorija – Smeltaitės g. yra tankiai urbanizuota privačių valdų teritorija. Be to, Smeltaitės g. faktiškai yra Klaipėdos rajono rajoninis kelias Slengiai – Baukštininkai kurio uždarymas yra neįmanomas arba sudėtingas todėl darbų vykdymo metu rangovas privalės užtikrinti kelio pralaidumą. Tokios technologinės apimties pirkimo objekto darbų vykdyme privalo būti užtikrinti išskirtiniai darbų vykdymo koordinavimo reikalavimai. Statybos darbų metu ir juos užbaigus, būtina užtikrinti Klaipėdos rajono gyventojų ir svečių viešą interesą naudojantis esama miesto infrastruktūra bei nekeliant pavojaus gamtai, siekiant mažinti triukšmą. Šio, savo svarba išskirtinio objekto rangovas (-ai), darbus privalės vykdyti pagal įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike griežtai apribotus tarpinius ir galutinius terminus laikydamiesi savo esme išskirtinių technologinių bei gamtosauginių reikalavimų. Tokių darbų atlikimui, atsižvelgiant į statybų objekto geografinę padėti, būtina išskirtinė tiek rangovo, tiek ir projekto bei statybos darbų vadovų patirtis, todėl pirkime naudojamas ekonominio naudingumo kokybinis vertinimas vertinant projekto ir darbų vadovo atskirai patirtį tokio tipo paslaugų ir darbų vykdyme. Taip pat, perkančiojo subjekto, vandentiekio bei nuotekų inžinierinių tinklų eksploatacijos, statybos ir statybos užsakovo profesionalo patirtis rodo, kad tokių inžinierinių tinklų statybos darbuose, siekiant mažinti kaštus, dažnu atveju naudojamos ne visada aukštus kokybinius reikalavimus atitinkančios medžiagos kurioms savo esme suteikiami garantiniai terminai. Tačiau pagal LR CK 6.697 str. 3 p. nuostatas, medžiagų gamintojas (tiekėjas), o realiai rangovas, atsako už defektus jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl objekto ar jo dalių ne vatai normalaus susidėvėjimo ar jo tariamai netinkamo naudojimo. Todėl vykdant nuolatinę kasdienę perkančiojo subjekto veiklą iškyla objektyvi, iš esmės nuolatinė ir tendencinga problematika, kai vandens tiekimo bei nuotekų šalinimo inžinierinių tinklų statybos atveju, bene visais atvejais, medžiagų gamintojas (tiekėjas) ir/ar rangovas ganėtinai nesunkiai įrodo, kad trūkumas – gedimas atsirado ne dėl medžiagos/įrenginio ar darbo atlikimo broko, o dėl šiuo atveju į paviršinių nuotekų tinklus patekusių pašalinių medžiagų tokių kaip smėlis, žvyras ar kitokios, kartais didelių gabaritų atliekos. Tokiais atvejais, praktiškai be išimčių kyla ginčai kas kaltas dėl vienokio ar kitokio gedimo – defekto. Todėl pirkime nustatomas ekonominio naudingumo kokybinis vertinimas vertinant rangovo siūlomą besąlyginį atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpį. Šiuo laikotarpiu (pasiūlytu besąlyginiu atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpiu) nustatoma rangovo atsakomybė už atsiradusius bet kokius defektus įskaitant bet neapsiribojant jeigu jie atsirado dėl objekto ar jo dalių net ir normalaus susidėvėjimo. Kitaip tariant, rangovas prisiima iš esmės absoliučią atsakomybę už objekto kokybę kuri yra kur kas platesnė nei garantinio termino metu prisiimama atsakomybė. Tokių defektų atsiradimo tikimybė yra padidinta būtent pirmaisiais inžinerinių tinklų veikimo mėnesiais, todėl šie pirmieji keli mėnesiai yra ypač svarbūs ir reikalaujantys didelių finansinių kaštų tokių defektų šalinimui, kas objektyviai įtakoja šio ekonominio naudingumo vertinimo rodiklio tiesioginę ekonominę – finansinę naudą. O tokio ekonominio naudingumo vertinimo CPO LT tiesiog nesiūlo. Be to, CPO LT naudojama dinaminė pirkimų sistema, kurios metu yra atrinkti keli tiekėjai, su kuriais sudaromos preliminarios sutartys, kas savaime nėra suderinama su racionaliu lėšų naudojimu nes perkančiajam subjektui pirkimą vykdant savarankiškai, tiekėjų skaičius nebus ribojamas, Pirkime galės dalyvauti kvalifikacijos reikalavimus atitinkantys ne tik Lietuvos, bet ir užsienio tiekėjai, kuriems CPO LT katalogas faktiškai yra neprieinamas.

  - Perkantysis subjektas nerezervuoja teisės dalyvauti pirkime.

  - Stebėtojai dalyvauti Komisijos posėdžiuose nėra kviečiami.

  - Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis aktualios redakcijos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4. p. nustatant tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus bei pirkimo sutarties vykdymo sąlygas ir (ar) kitus reikalavimus tiekėjams kai (4.3.) nėra produktų sąraše, bet perkamiems darbams ir paslaugoms tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais; (4.4.) nėra produktų sąraše, tačiau (4.4.4.) pirkdamas produktą pirkimo vykdytojas savarankiškai nustato aplinkos apsaugos kriterijus, kurie yra susiję su pirkimo objektu, taikydamas numatytų aplinkosauginių principų viename, keliuose ar visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose (4.4.4.1.) darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių; (4.4.4.3.) darbams atlikti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai; (4.4.4.4.) prekė (medžiagos/įrenginiai) yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Vadovaujantis aukščiau nustatytais reikalavimais pirkime nustatomi išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai: tiekėjas turi būti įdiegęs ir darbų atlikimo metu taikyti atliekamų  vandentiekio ir/ar nuotekų šalinimo inžinerinių tinklų ir/ar statinių ir susisiekimo komunikacijų (gatvių) statybos, rekonstrukcijos ir (ar) remonto  darbų apimtyje aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus, arba taiko kitas lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemones; tiekėjas visoms pirkimu perkamiems darbams atlikti naudojamoms medžiagoms ir įrenginiams privalo užtikrinti ne trumpesnį nei trisdešimt šešių mėnesių garantinį terminą jei nenumatyta kitaip ir tiekėjas turi užtikrinti kuo ilgesnį besąlyginį atliktų darbų defektų šalinimo terminą taip užtikrindamas, kad originalių ar joms lygiaverčių atsarginių dalių būtų galima įsigyti visą šį laikotarpį kaip ir medžiagų bei įrangos grąžinimo gamintojui galimybes; tiekėjas turi užtikrinti, kad medžiagų ir įrangos pakuotės (jei tokios yra) būtų pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti; tiekėjas visą darbų vykdymo laiką turi užtikrinti kenksmingų atliekų ir pavojingų cheminių medžiagų nuotėkio, galinčio pakenkti aplinkai, prevenciją, statybvietėje susidarančių atliekų kiekio, skleidžiamo triukšmo prevenciją, efektyvų elektros energijos ir vandens naudojimo mažinimą, atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo Deklaracija dėl aplinkos apsaugos kriterijų užtikrinimo ir Nacionalinio saugumo reikalavimų užtikrinimo (specialiųjų sąlygų priedas Nr. 9) su pridedamomis darbų atlikimui numatomų naudoti vandentiekio tinklų vamzdžių; slėginių buitinių nuotekų tinklų vamzdžių; slėginių linijų oro nuleidimo vožtuvų; surenkamų gelžbetoninių šulinių; kalaus ketaus šulinių dangčių komplektuojamų kartu su rėmu; pilnai sukomplektuotų gaisrinių hidrantų, kiekvieno iš nurodytų atskirai, tiekėjo techninės atitikties deklaracijomis nurodant konkrečią siūlomą medžiagą ar įrangą ir pateikiant šios konkrečios siūlomos medžiagos ar įrangos techninius duomenis, parametrus (pateiktoje tiekėjo deklaracijoje naudojamos tokios sąvokos kaip „Visi pagaminti gamintojo galinčio užtikrinti atitiktį“; „Pagal pirkimo dokumentų reikalavimus“; „Atitinka reikalavimus“ ir panašiai, ar nurodomas galimų medžiagų, įrenginių gamintojų sąrašas vietoje vieno konkretaus siūlomos konkrečios medžiagos ar įrenginio gamintojas nepriimami ir bus laikomi netinkamais, tiekėjas privalo nurodyti konkrečias siūlomas medžiagas ir įrenginius) kartu pridedant šių konkrečių siūlomų medžiagų ir įrangos atitinkamų konkrečių gamintojų ir (ar) importuotojų rašytiniais patvirtinimais ir (ar) saugos duomenų lapais ir (ar) gamintojo bandymų ataskaitomis, protokolais ir (ar) gamintojo ir (ar) importuotojo deklaracijomis (pateikiant objektyvius įrodymus) ir (ar) aplinkosauginėmis produkto deklaracijomis ir (ar) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atliktų bandymų protokolais, arba kitais lygiaverčiais dokumentais kurie įrodys siūlomų nurodytų medžiagų ir įrangos atitiktį pirkimo dokumentų bei Tvarkos aprašo reikalavimams ir pateikiant dangos pagruntavimo bituminės emulsijos gamintojo eksploatacinių savybių deklaraciją arba kitą lygiavertį dokumentą kuris įrodys siūlomos bitumines emulsijos atitiktį aktualios redakcijos Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m.  gruodžio  8  d. įsakymu Nr. VE-24 patvirtinto  Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašo TRA BE 08/15 reikalavimams. Tuo atveju jei siūlomos medžiagos ir įrenginiai yra pakuojami (turi pakuotę), tokių pakuočių medžiagos turi būti perdirbamos ir atitikti standarto LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“ Ir (ar) standarto Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor ir (ar) standarto RecyClass ar kito lygiaverčio standarto reikalavimus. Taip pat tiekėjo deklaracija dėl besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpio (specialiųjų sąlygų priedas Nr. 10). Tiekėjas turės užtikrinti, kad sumontuota įranga būtų sumontuota taip, kad užsakovo kvalifikuotas specialistas prireikus galėtų pakeisti keičiamas jos sudedamąsias dalis, atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai, pagal pirkimo sutarties sąlygas, po darbų atlikimo, pateikiamos išsamios įrangos instrukcijos.

  - Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas.

  - Pirkime  perkantysis subjektas nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo.

  - Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.

  - Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

# 2. Pirkimo objektas

  - Perkantysis subjektas pirkimu numato įsigyti vandentiekio bei slėginių buitinių nuotekų tinklų Smeltaitės g. (nuo Sniego g. iki Dangaus g.), Klemiškės II k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. statybos techninio darbo projekto parengimo kartu su projekto vykdymo priežiūra paslaugas ir šių vandentiekio bei slėginių buitinių nuotekų tinklų statybos darbų atlikimą. Numatomi pastatyti inžineriniai tinklai yra užstatytoje miestelio teritorijoje. Smeltaitės gatvė yra su asfalto danga kurią pažeidus reikės atstatyti į iki darbų vykdymo pradžios buvusią būseną. Numatomų pastatyti inžinerinių tinklų teritorijoje gali būti įrengti telekomunikacijų ir (ar) apšvietimo kabeliai, drenažo, buitinių nuotekų, vandentiekio, paviršinių nuotekų tinklai, požeminės šilumos trasos. Atlikus darbus tiekėjas privalės atlikti statybos užbaigimo procedūras, atlikti baigiamuosius bandymus (jei taikoma), parengti geodezines nuotraukas, atlikti kadastrinius matavimus – sudaryti kadastrines bylas. Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“.

  - Perkantysis subjektas sudarys fiksuotos kainos sutartį dėl viso pirkimo objekto. Pirkimas neskaidomas į atskiras dalis, nes Pirkimo objektas yra vientisas, vienas  inžinerinių vandentiekio bei slėginių buitinių nuotekų tinklų statybos projektas išsidėstęs iš esmės vienoje gatvėje. Pirkimo objekto skaidymas į smulkesnes dalis negalimas, kadangi skaidant Pirkimo objektą į smulkesnes dalis, skirtingi tiekėjai kiekvienai to paties inžinerinio tinklo atkarpai galėtų naudoti skirtingas medžiagas, o tai keltų nesklandumus suderinant analogiškų medžiagų tarpusavio jungtis, o eksploatacijos metu, nutikus avarijai apsunkintų avarijos šalinimo darbus. Siekiant išvengti papildomų išlaidų ateityje, sumažinti riziką dėl skirtingų medžiagų naudojimo, projekto administravimo, Pirkimo objektas neskaidomas. Projektavimo paslaugų atskyrimas nuo rangos darbų šiuo konkrečiu atveju būtų ne tik ne racionalus, bet ir nepadidintų konkurencijos nes dėl numatomo statyti inžinerinio tinklo dydžio ir technologinės specifikos iš esmės tokių inžinierinių tinklų projektavimo paslaugas atlieka tie patys ūkio subjektai kurie vėliau juo ir stato. Pažymėtina, kad pagal KSPĮ 40 str. taikymo išaiškinimus, pirkimo objektą kokiu nors pagrindu galima, bet neprivaloma, skaidyti į smulkesnes dalis ar į atskirus pirkimus (KSPĮ 40 str. „Perkantysis subjektas, siekdamas didinti tiekėjų konkurenciją ir atsižvelgdamas į smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų galimybes įvykdyti pirkimo sutartį, priima sprendimą dėl pirkimo objekto skaidymo į dalis, kurių kiekvienai numatoma sudaryti atskirą pirkimo sutartį, apibrėžiant šių dalių apimtį ir dalyką. Pirkimo objektas skaidomas kiekybiniu, kokybiniu pagrindu ar pagal skirtingus jo įgyvendinimo etapus“), nagrinėjamu atveju minėtais pagrindais pirkimo objekto skaidymas iš esmės neįmanomas arba ne tikslingas ir ne racionalus.

  - Bendras pirkimo sutarties galiojimo galimas ilgiausias terminas ne daugiau kaip 29 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos įskaitant ne daugiau kaip 12 mėn. techninio darbo projekto parengimo ir susijusių paslaugų atlikimo bendrą terminą plius ne daugiau kaip 12 mėn. darbų ir su darbų vykdymu susijusių paslaugų atlikimo bendrą terminą plius 1 mėn. galutinio atsiskaitymo terminas ir besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpis ne daugiau kaip 5 mėn. po objekto perdavimo (jei siūloma). Darbų ir paslaugų atlikimo tarpinius terminus tiekėjas gali trumpinti tačiau tik paskutiniais mėnesiais, t. y. sutarties veiklos turės būti pradėtos vykdyti iškarto po sutarties įsigaliojimo ir atliekamos nepertraukiamai iki pat galutinio perdavimo užsakovui neskaitant sutarties stabdymo terminų (jei tokie bus). Konkretūs sutarties tarpiniai ir galutiniai terminai nustatomi ir turės būti vykdomi griežtai pagal tiekėjo su pasiūlymų pateiktą Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafiką laikantis pirkimo dokumentų reikalavimų. Atsiskaitymų už tinkamai ir laiku atliktas paslaugas bei darbus apskaičiavimui bus naudojami tiekėjo su pasiūlymų pateiktame Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike nurodomi finansinei duomenys (paslaugų/darbų komplektų įkainiai ir bendra kaina). Todėl visi sutarties veiklų tarpiniai ir galutiniai terminai turi būti aiškiai išskaidyti tiekėjo su pasiūlymu pateikiamame Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike (specialiųjų pirkimo sąlygų 15 priedas „Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafiko forma“), su pasiūlymu pateikiamame Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike privaloma nurodyti konkrečius sutarties veiklų (darbų/paslaugų) atlikimo tarpinius ir galutinius terminus nurodant mėnesius numeracijos principu – 1 darbų vykdymo mėn.; 2 darbų vykdymo mėn.; 3 ir t. t. (nenurodant konkrečių mėnesių pavadinimų). Paslaugų ar darbų pagal sutartį vykdymas galės arba privalės būti sustabdytas sutartyse nustatytais atvejais.

  - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

  - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

# 3. Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra

  - Perkantysis subjektas nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.

  - Perkantysis subjektas nerengs objekto apžiūros tačiau tiekėjams nedraudžiama ir rekomenduojama atvykti savarankiškai ir apžiūrėti pirkimo objektus kurių konkrečios vietos (adresai, koordinatės) yra pateikiamos pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“.

# 4. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai

  - Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jei taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“.

  - Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir reikalavimai dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“.

- Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

  - Pirkimui taikomos Reglamento nuostatos. Kartu su pasiūlymu tiekėjas ir pasiūlyme nurodomi subrangovai ar ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiamasi (subtiekėjai) turi pateikti užpildytą deklaraciją dėl (ne) atitikties Reglamento nuostatoms, kuri pateikta specialiųjų pirkimo sąlygų 13 priede (priklausomai nuo to pildo juridinis ar fizinis asmuo). Kilus abejonių dėl tiekėjo (ne) atitikties Reglamento nuostatoms, perkantysis subjektas iš galimo laimėtojo prašys pateikti dokumentus, įrodančius deklaracijoje pateiktų duomenų teisingumą.

  - Perkančiajam subjektui nustačius, kad tiekėjo pasitelktas ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiamasi, tenkina Reglamento 5 k straipsnyje nustatytus ribojimus, reikalaus tiekėjo juos pakeisti kitais, pirkimo sąlygų reikalavimus atitinkančiais, subrangovais (subjektais).

  - Tuo atveju jei pirkimo metu ar atlikus pirkimo procedūras paaiškėtų, kad sandorio pagrindu susidarytų (susidarė) aplinkybės, nurodytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 13 straipsnio 4 dalies 1 punkte, Perkantysis subjektas paskelbęs pirkimo laimėtoją galimai privalės ar galės kreiptis į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją dėl numatomo sudaryti sandorio atitikties nacionalinio saugumo interesams. Tokiu atveju Perkantysis subjektas prašys tiekėjo pateikti Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos prašomus dokumentus ir tokiu atveju sutartis bus pasirašoma tik po to kaip bus gautas Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos pritarimas.

  - Kartu su pasiūlymu tiekėjas (fizinis ir/ar juridinis asmuo) ir visi subjektai kurių pajėgumais tiekėjas remiasi bei subrangovai ir kvazisubtiekėjai turi pateikti užpildytą Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaraciją kuri pateikta specialiųjų pirkimo sąlygų priede Nr. 14 „Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija“.

  - Negavus Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos pritarimo, sutartis nebus pasirašoma ir pasiūlymas bus atmetamas.

  - Tiekėjo darbų atlikimui siūlomos medžiagos, įranga (įskaitant jų gamintojus) turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui, todėl tiekėjas turi pateikti užpildytą deklaraciją dėl aplinkos apsaugos kriterijų užtikrinimo ir Nacionalinio saugumo reikalavimų užtikrinimo kuri pateikta specialiųjų pirkimo sąlygų priede Nr. 9 priedas „Tiekėjo deklaracijos dėl aplinkos apsaugos kriterijų užtikrinimo ir Nacionalinio saugumo reikalavimų užtikrinimo forma“.

  - Perkančiajam subjektui nustačius, kad tiekėjo siūloma bent viena darbų atlikimui naudojama medžiaga, įranga ar tokios medžiagos, įrangos gamintojas  neatitinka Nacionalinio saugumo reikalavimų, pasiūlymas bus atmetamas.

# 6. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

  - Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:

    - tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priede „Pasiūlymo forma“ pateiktą pasiūlymo formą.

    - užpildytas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priede „EBVPD“). Pasirašydamas pasiūlymą, tiekėjas patvirtina ir EBVPD tikrumą;

    - jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);

    - dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti ir pateikti;

    - pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas;

    - jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;

    - jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime;

    - techninės specifikacijos dokumentai: tiekėjo deklaracija dėl aplinkos apsaugos kriterijų užtikrinimo ir Nacionalinio saugumo reikalavimų užtikrinimo (specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priedas „Tiekėjo deklaracijos dėl aplinkos apsaugos kriterijų užtikrinimo ir Nacionalinio saugumo reikalavimų užtikrinimo forma“) bei įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafikas (specialiųjų pirkimo sąlygų 15 priedas „Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafiko forma“);

    - tiekėjo deklaracija dėl besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpio parengta pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 10 priede „Tiekėjo deklaracijos dėl besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpio forma“ pateikiamus reikalavimus (tuo atveju jei tiekėjas pretenduoja į „Pasiūlymo kokybė (B)“ kriterijaus įvertinimą);

    - tiekėjo deklaracija dėl siūlomo projekto vadovo su priedais parengta pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 11 priede „Tiekėjo deklaracijos dėl siūlomo projekto vadovo forma“ pateikiamus reikalavimus (tuo atveju jei tiekėjas pretenduoja į „Pasiūlymo kokybė (P)“ kriterijaus įvertinimą);

    - tiekėjo deklaracija dėl siūlomo darbų vadovo su priedais parengta pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 12 priede „Tiekėjo deklaracijos dėl siūlomo darbų vadovo forma“ pateikiamus reikalavimus (tuo atveju jei tiekėjas pretenduoja į „Pasiūlymo kokybė (D)“ kriterijaus įvertinimą);

    - tiekėjo (fizinio ir/ar juridinio asmens) ir visų subjektų kurių pajėgumais tiekėjas remiasi bei subrangovu ir kvazisubtiekėjų deklaracijos dėl atitikties Reglamento nuostatoms pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 13 priede „Tiekėjo deklaracijos dėl atitikties Reglamento nuostatoms juridiniam ir (ar) fiziniam asmeniui forma“;

    - tiekėjo (fizinio ir/ar juridinio asmens) ir visų subjektų kurių pajėgumais tiekėjas remiasi bei subrangovu ir kvazisubtiekėjų deklaracijos dėl Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 14 priede „Tiekėjo deklaracijos dėl Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties forma“;

    - kiti dokumentai kurių pateikimo poreikis bus aiškiai nurodytas iki pasiūlymų pateikimo termino jei tokie bus.

  - Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu parašu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkantysis subjektas kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

    - pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

    - skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

  - Pasiūlymas turi būti parengtas, lietuvių arba anglų kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. Perkančiajam subjektui turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, perkantysis subjektas reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą.

  - Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos), šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ir įkainiai bei PVM turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

  - Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais be PVM.

- Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

  - Tiekėjas privalo užtikrinti savo pasiūlymo galiojimą Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko išduoto banko garantijos raštu, kredito įstaigos garantija, ar draudimo bendrovės laidavimo draudimu kartu su draudimo įmokos apmokėjimą patvirtinančiu dokumentu ne mažesne kaip 20 000 Eur (dvidešimt tūkstančių eurų).

  - Tiekėjas netenka pasiūlymo galiojimo užtikrinimo esant bent vienai šių sąlygų:

    - pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas atsisako savo pasiūlymo arba jo dalies (pasiūlyme nurodyto pirkimo objekto, jo kiekio (apimties), siūlomų kainų, kitų pasiūlyme nurodytų sąlygų);

    - perkančiajam subjektui paprašius pagrįsti neįprastai mažą kainą, tiekėjas nepateikia jokio pagrindimo;

    - pasiūlymo galiojimo laikotarpiu pasiūlymą paskelbus pirkimo laimėtoju tiekėjas atsisako pasirašyti arba nustatytų laiku nepasirašo pirkimo sutarties pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis.

  - Prieš pateikdamas užtikrinimą patvirtinantį dokumentą, dalyvis gali prašyti perkančiojo subjekto patvirtinti, kad jis sutinka priimti jo siūlomą užtikrinimą patvirtinantį dokumentą. Tokiu atveju  perkantysis subjektas atsako dalyviui ne vėliau kaip per specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede „Terminai“ nustatytą terminą. Šis patvirtinimas iš perkančiojo subjekto neatima teisės atmesti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo gavus informacijos, kad pasiūlymo galiojimą užtikrinantis ūkio subjektas tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų  perkančiajam subjektui  arba kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos vykdė.

  - Perkančiojo subjekto gali prašyti dalyvius pratęsti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo laiką iki konkrečiai nurodytos datos.

  - Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede „Terminai“ nustatytą terminą įvykus bent vienai iš šių sąlygų:

    - pasibaigia pasiūlymų užtikrinimo galiojimo laikas ir dalyvis jo nepratęsia ir (ar) nepateikia naujo pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento (jeigu jo reikalaujama);

    - įsigalioja pasirašyta sutartis;

    - nutraukiamos pirkimo procedūros.

- Elektroninis aukcionas

  - Perkantysis subjektas pirkime netaikys elektroninio aukciono.

- Pasiūlymų vertinimas

  - Perkantysis subjektas ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ir kokybės santykį. Duomenys, kuriuos savo pasiūlyme turi pateikti tiekėjas, vertinimo kriterijai ir tvarka, pagal kurią vertinami tiekėjo pateikti duomenys, pateikiama specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priede „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“.

  - Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

  - Perkantysis subjektas atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu:

    - nepateikta arba pateikta pasiūlymo forma neatitinka pirkimo dokumentuose pasiūlymo formai keliamų reikalavimų;

    - kartu su pasiūlymu pateiktas užpildytas EBVPD neatitiks pirkimo dokumentų reikalavimų ir tiekėjas per perkančiojo subjekto nustatytą terminą šio dokumento tinkamai nepatikslins;

    - kartu su pasiūlymu pateikta jungtinės veiklos sutartis (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu) neatitiks pirkimo dokumentų reikalavimų ir tiekėjas per perkančiojo subjekto nustatytą terminą šio dokumento tinkamai nepatikslins;

    - kartu su pasiūlymu pateiktas dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti ir pateikti neatitiks pirkimo dokumentų reikalavimų ir tiekėjas per perkančiojo subjekto nustatytą terminą šio dokumento tinkamai nepatikslins;

    - kartu su pasiūlymu pateiktas pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas neatitiks pirkimo dokumentų reikalavimų ir tiekėjas per perkančiojo subjekto nustatytą terminą šio dokumento tinkamai nepatikslins;

    - kai tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, kartu su pasiūlymu pateikti įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį neatitiks pirkimo dokumentų reikalavimų ir tiekėjas per perkančiojo subjekto nustatytą terminą šio dokumento tinkamai nepatikslins;

    - kai tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime neatitiks pirkimo dokumentų reikalavimų ir tiekėjas per perkančiojo subjekto nustatytą terminą šio dokumento tinkamai nepatikslins;

    - kurie nors su pasiūlymu pateikti dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama ir tiekėjas per perkančiojo subjekto nustatytą terminą nepateikia pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkančio vertimo;

    - kitais pirkimo sąlygose nustatytais atvejais.

- Sutarties sudarymas

  - Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju kurio pasiūlymas bus pripažintas laimėjęs pirkimą.

  - Sutarties sąlygos pateikiamos specialių pirkimo sąlygų 6 priede „Sutarties projektas.

- Priedai

# SUPAPRASTINTO VIEŠOJO PIRKIMO

# „VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ SMELTAITĖS G. (NUO SNIEGO G. IKI DANGAUS G.), KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV., PROJEKTAVIMAS IR STATYBA“

# Specialiųjų sąlygų 1 priedas „Terminai“

| Eil.Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymų pateikimo terminas | nurodytas skelbime | Perkantysis subjektas turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 3. | Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | 6 (šešios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
|  | Perkantysis subjektas pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip: | 4 (keturios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
|  | Objekto apžiūra bus vykdoma: | NETAIKOMA |  |
|  | Perkantysis subjektas rengs susitikimus su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo | NETAIKOMA |  |
|  | Tiekėjai turi pateikti prekių pavyzdžius | NETAIKOMA |  |
|  | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos |  |
|  | Perkantysis subjektas atsako tiekėjui, ar ji sutinka priimti tiekėjo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos |  |
|  | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | 5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos |  |
|  | Perkantysis subjektas informuoja pirkimo dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
|  | Perkantysis subjektas pirkimo dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
|  | Perkantysis subjektas, pirkimo dalyviui raštu paprašius, jam pateikia PĮ 32 straipsnio 5 dalyje nustatytą informaciją ne vėliau kaip per | 15 (penkiolika) dienų nuo pirkimo dalyvio raštu pateikto prašymo gavimo dienos |  |
|  | Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 5 (penkias) darbo dienas nuo perkančiojo subjekto pranešimo raštu apie jo priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiojo subjekto priimtus sprendimus dienos, jei PĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiojo subjekto priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
|  | Perkantysis subjektas privalo išnagrinėti tiekėjo pretenziją priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems pirkimo dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
|  | Jeigu perkantysis subjektas per nustatytą terminą neišnagrinėja jam pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkantysis subjektas turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems pirkimo dalyviams. |  |
|  | Perkantysis subjektas negali sudaryti sutarties anksčiau kaip po | 5 (penkių) darbo dienų, nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį (o jei buvau gauta pretenzija – nuo pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą dėl pretenzijos) išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos pirkimo dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – ne anksčiau kaip po 15 (penkiolikos) dienų. |  |
|  | Jeigu suinteresuotas dalyvis paprašys perkančiosios organizacijos pateikti laimėjusį pasiūlymą | PĮ VII str. nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo perkančiajam subjektui dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, PĮ VII str. nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami vienai darbo dienai. |  |

SUPAPRASTINTO VIEŠOJO PIRKIMO

# „VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ SMELTAITĖS G. (NUO SNIEGO G. IKI DANGAUS G.), KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV., PROJEKTAVIMAS IR STATYBA“

# Specialiųjų sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

Užsakovas  – AB „Klaipėdos vanduo“

Pirkimas – atviras supaprastintas viešasis pirkimas „Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų Smeltaitės g. (nuo Sniego g. iki Dangaus g.), Klemiškės II k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., projektavimas ir statyba“.

Pirkimo objektas – vandentiekio ir slėginių buitinių nuotekų tinklų Smeltaitės g. (nuo Sniego g. iki Dangaus g.), Klemiškės II k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., projektavimo paslaugos įskaitant projekto vykdymo peržiūros paslaugas ir statybos rangos darbai.

Techninė specifikacija – šis dokumentas, vandentiekio ir slėginių buitinių nuotekų tinklų Smeltaitės g. (nuo Sniego g. iki Dangaus g.), Klemiškės II k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., projektavimo ir statybos techniniai reikalavimai.

Rangovas  – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, kuris pagal pirkimo dokumentų reikalavimus buvo paskelbtas pirkimo laimėtoju ir su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Užsakovo ir Rangovo dėl Pirkimo objekto kurio pasiūlymas bus pripažintas laimėję pirkimą.

Sutarties vykdymo pradžia – sutartis pradedama vykdyti ir sutarties terminai pradedami skaičiuoti sekančią darbo dieną po sutarties įsigaliojimo dienos.

Paslaugos – vandentiekio ir slėginių buitinių nuotekų tinklų Smeltaitės g. (nuo Sniego g. iki Dangaus g.), Klemiškės II k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., techninio darbo projekto parengimo, projekto vykdymo peržiūros ir visos kitos susijusios paslaugos nepriklausomai nuo to ar tokios konkrečios paslaugos, ar jų dalis yra konkrečiai apibūdintos pirkimo dokumentuose ar ne.

Techninis projektas – Rangovo pagal Pirkimo dokumentų reikalavimas parengtas „Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų Smeltaitės g. (nuo Sniego g. iki Dangaus g.), Klemiškės II k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. techninis darbo projektas.

Darbai – visi pirkimo dokumentuose numatyti atlikti vandentiekio ir slėginių buitinių nuotekų tinklų Smeltaitės g. (nuo Sniego g. iki Dangaus g.), Klemiškės II k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. statybos rangos darbai kurie turi būti atlikti pagal Techninio projekto reikalavimus iki galo nepriklausomai nuo to ar tokie konkretūs darbai, ar jų dalis yra konkrečiai apibūdinti Pirkimo dokumentuose ar ne.

Grafikas – Rangovo pasiūlyme pateiktas Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafikas kuriame nurodyti tarpiniai bei galutiniai Sutarties vykdymo terminai ir mokėjimų srautai pagal Pirkimo dokumentų ir Sutarties reikalavimus, pagal kuriuos bus vykdoma Sutartis.

Medžiagos – visos medžiagos, įrengimai ir įrenginiai reikalingi Darbams atlikti.

Statybvietė – teritorija esanti Smeltaitės g. (nuo Sniego g. iki Dangaus g.), Klemiškės II k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. kurioje atliekami inžinerinių tinklų statybos darbai, į kurią turi būti pristatytos Medžiagos ir kurios valdymo teisės ir atsakomybė perduodama Rangovui pradėjus vykdyti Sutartį, bet ne vėliau kaip iki Darbų pradžios, ir už kurią Rangovas atsakingas iki kol visas Sutarties objektas bus perduotas Užsakovui.

Subrangovas – asmuo Rangovo pasiūlyme ir Sutartyje įvardintas kaip Subrangovas.

Rangovo personalas – visi Statybvietėje dirbantys Rangovo ar Subrangovų darbuotojai ir kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

Užsakovo personalas – visi Užsakovui dirbantys asmenys arba įgalioti Užsakovo, taip pat kiti asmenys, apie kuriuos Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo personalą.

Techninės priežiūros vadovas – asmuo, kurį Užsakovas skiria organizuoti statinio statybos techninę priežiūrą, kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Sutarties reikalavimus, ar statybos metu laikomasi Sutarties sąlygų, Lietuvos Respublikos teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų.

Besąlyginis atliktų darbų defektų šalinimas – Rangovo atsakomybė už nurodytu laikotarpiu atsiradusius bet kokius Darbų bei statybai panaudotų bet kokių medžiagų, gaminių ir įrangos defektus įskaitant bet neapsiribojant jeigu jie atsirado dėl Sutarties objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo. Tokius defektus visą nurodytą laikotarpį ne ginčo tvarka Rangovas įsipareigoja šalinti savo sąskaita.

Įstatymas – Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas.

Susiję darbai – Darbai, kurie nėra nurodyti Techninėje specifikacijoje, tačiau kurie techniškai arba pagal savo paskirtį susiję su perkamu Pirkimo objektu.

Darbų pabaiga – momentas, kai užbaigtos visos Paslaugos ir visi Darbai, pasirašyti Darbų užbaigimo priėmimo – perdavimo aktai, Užsakovui perduoti reikiami statinio dokumentai ir pasirašomos (patvirtinamos) statybos užbaigimo deklaracijos.

Ši Techninė specifikacija turi būti skaitoma kartu visais Pirkimo dokumentais bendrai.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Esamos situacijos aprašymas.

Preliminarus Pirkimo objekto projektuojamų vandentiekio tinklų PE DN450 mm ilgis apie 1035 metrai, PE DN160 mm ilgis apie 25 metras, slėginių buitinių nuotekų tinklų PE DN315 mm ilgis apie 1150 metrai. Preliminarios atliekamų darbų vietos ir apimtys nurodytos pridedamose schemose (5.1 priedas). Jas dalinai galima koreguoti (susiderinus su už sutartį atsakingu Užsakovo asmeniu) Projekto rengimo ir statybos darbų metu atsižvelgiant į esamą teritorijų užstatymą, eksploatavimo galimybes, paviršių altitudes, ir kt. kriterijus. Tikslios tinklų prijungimo vietos parenkamos Projekto rengimo (Paslaugų vykdymo) metu.

Informuojame, kad šiuo metu vyksta Smeltaitės gatvės, kurią patikėjimo teisę valdo AB „Via Lietuva“, perdavimo procedūros Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai. Pažymėtina, kad Smeltaitės gatvės vandentiekio ir slėginių buitinių nuotekų tinklų projektiniai sprendiniai bus derinami su Klaipėdos rajono savivaldybės administracija.

Pagal 2025-11-04 prisijungimo sąlygas Nr. 2025/S.4-5/5.E-1715 (5.2. priedas) adresui: Smeltaitės g. (ruožas nuo Sniego g., iki Dangaus g.), Klaipėdos r. sav., reikalinga suprojektuoti bei įrengti vandentiekio ir slėginius buitinių nuotekų tinklus:

Vandentiekio tinklai:

- Smeltaitės g. šalia esamo vandentiekio tinklo PE D160 įrengti naują PE DN450 vandentiekio tinklą nuo esamo vandentiekio tinklų šulinio Nr. 147.24/56-0275 (esančiame žemės sklype unikal. Nr. 4400-1804-0123, x = 6181627.8, y = 323743.8) iki esamo vandentiekio tinklų šulinio Nr. 121a.24/56-0239 (esantis Smeltaitės g. x = 6182112.4, y = 324618.2).

- Projektuojant naują PE D450 mm vandentiekio liniją, numatyti ir suprojektuoti vandentiekio tinklo sužiedinimo taškus (ties Arimų g., (x = 618169.15, y = 323899.05) Saulės g., (x = 6181952.12, y = 324385.03) Sniego g. (x = 6182112.32, y = 324618.44)), sužiedinant naująjį tinklą su esamu PE DN160 mm vandentiekio tinklu. Sužiedinimai įrengiami siekiant užtikrinti nepertraukiamą vartotojų aprūpinimą vandeniu tuo atveju, jei ateityje būtų priimtas sprendimas panaikinti esamą PE DN160 mm vandentiekio liniją bei įrengti uždaromąsias sklendes ties šuliniais Nr. 124.24/56-0276, Nr. 27.24/56-0258, Nr. 121a.24/56-0239.

- Esamus vandentiekio įvadus (x = 6181626.52, y = 323925.78; x = 6181693.77, y = 324058.73; x = 6181779.81, y = 324146.74; x = 6182024.60, y = 324493.00) perjungti prie naujai projektuojamo PE DN450 mm vandentiekio tinklo, paliekant prijungimą ir prie esamo PE D160 mm vandentiekio tinklo. Numatyti pasijungimo vietose, atšakų atjungimui uždaromąsias armatūras.

Slėginiai buitinių nuotekų tinklai:

- Suprojektuoti ne mažesnio kaip PE DN315 mm diametro slėginius buitinių nuotekų tinklus nuo MB „Amber Pro“ suprojektuotų „Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų, Smeltaitės g., Klemiškės II k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. statybos projektas“ techniniame darbo projekte slėginių buitinių nuotekų tinklų (šalia šulinio Nr. FS1-1(SGS)) iki projektuojamų slėginių buitinių nuotekų tinklų Dangaus g. (x = 6181518.91, y = 323651.39) (rengiamas projektas pav. „Slėginių buitinių nuotekų nuo Dangaus g., Slengių k. iki rajono ribos ir vandentiekio tinkle nuo Ežero g., Slengių k. iki Klaipėdos r. sav. ribos, statybos projektas“)), pasijungimo taškas „Slėginių buitinių nuotekų nuo Dangaus g., Slengių k. iki rajono ribos ir vandentiekio tinkle nuo Ežero g., Slengių k. iki Klaipėdos r. sav. ribos, statybos projektas“ projekte projektuojamas šulinys su uždaromosiomis armatūromis ir atbuliniais vožtuvais.

- Projekto rengimo metu numatyti projektuojamų slėginių linijų oro nuleidimo vožtuvus, reikalingas vamzdyno fasonines ir uždaromąsias armatūras bei kitus techninius sprendinius vadovaujantis normatyviniais statybos techniniais dokumentais.

Projektuojamų vandentiekio ir slėginių buitinių nuotekų tinklų trasos pateiktoje schemoje  (5.1 priedas ) yra preliminarios, jas galima koreguoti projekto rengimo metu atsižvelgiant į esamą teritorijų užstatymą, eksploatavimo galimybes ir kt. kriterijus. Tikslios tinklų perjungimo, prijungimo vietos, vamzdžių sujungimo būdai parenkami projekto rengimo metu.

Tinklus pagal galimybes projektuoti bendro naudojimo teritorijose.

Projektas turi būti rengiamas vienu etapu.

Visi atlikti darbai turi būti patikrinti statybos techninės priežiūros vadovo ir gautas patvirtinimas, kad darbai atlikti tinkamai.

Darbų pabaiga bus laikomas tas momentas, kai bus užbaigti visi numatyti atlikti darbai, pasirašyti Darbų užbaigimo priėmimo – perdavimo aktai bei Užsakovui perduoti reikiami statinio dokumentai ir Statybvietė.

Vandentiekio ir nuotekų tinklų medžiagos, fasoninės dalys ir kiti techniniai reikalavimai turi atitikti reikalavimus, įvardintus pridedamuose standartuose „Vandentiekio tinklų infrastruktūros standartas“ (5.3 priedas), „Nuotekų tinklų infrastruktūros standartas“ (5.4 priedas).

Vykdant statybos darbus Rangovas privalės užtikrinti: privažiavimą, priėjimą prie esamų pastatų,  saugų praėjimą pėstiesiems, numatant laikinąsias kietąsias dangas, pėsčiųjų praėjimui vykdomų darnų zonoje. Statybos darbų metu turi būti užtikrinamas esamų vandentiekio ir nuotekų tinklų funkcionavimas.

  - Bendrieji reikalavimai rangovui:

    - Rangovas savo sąskaita iki statybos darbų pradžios privalo įsigyti reikiamos apimties elektroninio statybos darbų žurnalo (ESDŽ) pildymo paslaugą ir statybos metu užtikrinti žurnalo pildymą. Rangovas suteikia nemokamą prieigą prie ESDŽ visiems statybos dalyviams. Užsakovui suteikiamos statytojo teisės. Sklandžiam darbui užtikrinti Rangovas supažindina statybos dalyvius su ESDŽ pildymo funkcijomis, esant būtinybei, praveda mokymus. Pildant ESDŽ, turi būti naudojamos tokios elektroninio žurnalo pildymo priemonės, kurios užtikrintų kiekvieno pildančio ir pasirašančio asmens identifikavimą, asmenų įrašų, duomenų ir dokumentų vientisumą, atsekamumą, kaupimo, saugojimo patikimumą ir prieigą Rangovui, kitiems statybos dalyviams, turintiems teisę žurnale daryti įrašus ir (ar) juos peržiūrėti. ESDŽ statybos dalyviai įrašus turi patvirtinti kvalifikuotu elektroniniu parašu. Rangovas privalo fiksuoti statybos darbų eigą ir kaupti įrašus apie vykdomus darbus ESDŽ, vadovaudamasis statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimais. Rangovas privalo pildyti ESDŽ nuo statybų pradžios iki darbų pabaigos (perėmimo pažymos išdavimo). Už ESDŽ saugojimą statybos metu iki užpildyto žurnalo perdavimo statytojui (Užsakovui) atsakingas Rangovas. Rangovas privalo suteikti prieigą ir galimybę Užsakovui ESDŽ įrašus su prisegta informacija išsisaugoti bet kuriuo statybos darbų laikotarpiu (statybos sustabdymo metu, nutrūkus sutartiniams santykiams, bankroto atveju ar kt.). Statinį pripažinus tinkamu naudoti, pagrindinį ESDŽ ir papildomus ESDŽ kartu su kitais dokumentais Rangovas (subrangovas) perduoda Užsakovui.

    - Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ parengti statybos projektus.

    - Projektų parengimui gauti visas reikalingas prisijungimo sąlygas, AB „Via Lietuva“ (jei reikalinga) ir kitus sutikimus ir bei papildomus tyrimus (inžinerinių geologinių ir kt.) jeigu tokie būtini (už šių darbų atlikimą atsakingas Rangovas)

    - Projektų rengimui privalo vadovauti projekto vadovas turintis reikiamą kvalifikaciją.

    - Projektų apimtis ir detalumas turi būti pakankami Užsakovo sumanymui suprasti, statybą leidžiantiems dokumentams gauti (jei tokie bus reikalingi), statybos darbams atlikti, statybos darbų ir pastatyto statinio kokybei vertinti. Projektų sudedamųjų dalių sudėtis turi atitikti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nurodytą sudėtį.

    - Rangovo organizaciniai darbai:

- Rangovas ne vėliau kaip per pirmus 5 mėnesius nuo Sutarties pradžios privalo atlikti Paslaugų paruošiamuosius darbus (topografinės nuotraukos užsakymas, visų reikalingų tyrimų atlikimas, reikalingų prisijungimo sąlygų gavimas) ir parengti bei pateikti Užsakovui derinimui Techninio projekto sprendinius. Ne vėliau kaip po 11 mėnesių nuo Sutarties pradžios Rangovas privalo pateikti techniniai ekspertizei (jei taikoma) parengtą Techninį projektą (ekspertizės vykdymui nustatomas ir Grafike nurodomas dviejų savaičių terminas, tuo atveju jei ekspertizės terminas užtruks ilgiau, Sutarties vykdymas bus stabdomas iki ekspertizės išvados gavimo). Paskutinės 2 Techninio projekto rengimo paslaugų savaitės turi būti skirtos parengto pilnos apimties Techninio projekto įskaitant statybos leidimą (jei taikoma) perdavimo Užsakovui procedūroms.

- Užsakovui priėmus Techninį projektą ir Rangovui pradėjus vykdyti Darbus Rangovas privalės visą Darbų vykdymo laiką vykdyti Techninio projekto vykdymo priežiūros paslaugas. Nustatytas Darbų, atitinkamai Techninio projekto vykdymo priežiūros paslaugų vykdymo galimas ilgiausias terminas ne daugiau kaip 12 mėn. iš kurių per pirmus 9 mėnesius turės būti atlikti visi statybos darbai, inžinerinių tinklų hidrauliniai bandymai, tinklų praplovimas, TV diagnostika, dangų atstatymas, geodezinės nuotraukos (gali būti ir nesuderintos), parengtas objekto apžiūros aktas ir visi kiti veiksmai, kad būtų galima tiekti paslaugas, per sekančius 2,5 mėnesių turi būti parengtos pastatytų inžinerinių tinklų kadastrinės bylos, galutinės geodezinės nuotraukos, paskutinės 2 savaitės yra skiriamos užbaigimo procedūroms – galutiniam Darbų ir Statybvietės perdavimui Užsakovui.

- Galutinio atsiskaitymo terminas 30 d. po galutinio objekto perdavimo – priėmimo akto pasirašymo ir sąskaitos – faktūros priėmimo.

Tarpinius Paslaugų ir/ar Darbų atlikimo terminus Rangovas gali trumpinti pagal savo paslaugų/darbų atlikimo technologijas tai aiškiai nurodydamas Grafike, tačiau toks terminų trumpinimas galimas tik paskutiniais mėnesiais, t. y. visos Sutarties veiklos turės būti atliekamos nepertraukiamai iki pat galutinio perdavimo Užsakovui. Siekiant užtikrinti, kad Rangovas tinkamai ir teisingai apskaičiuotų Sutarties veiklų kainas (įkainius) ir galutinę pasiūlymo (Sutarties) kainą o Užsakovas tinkamai suplanuotų finansinius srautus, visos pagal Sutartį vykdomos, Grafike nurodytos veiklos (komplektai) turi būti įkainuoti taip kaip tai nustatyta specialiųjų pirkimo sąlygų 15 priede pateikiamoje formoje „Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafiko forma“. Sutarties ir/ar Paslaugų/Darbų vykdymo termino pratęsimas nenumatomas tačiau Sutartis, Paslaugų, Darbų ar dalies Paslaugų/Darbų vykdymas gali būti stabdomi sutartyje nustatytais atvejais ir galimybėmis. Siekiant užtikrinti sutarties specialiųjų sąlygų 3.9.1. – 3.9.4. punktuose nurodytų sutarties stabdymo aplinkybių lygiateisiškumo ir aiškumo reikalavimus, Grafike, pagal Darbų atlikimo tarpinius terminus kiekvienos savaitės grafoje turi būti nurodyta koks skaičius darbuotojų vykdys Darbus betarpiškai statybvietė. Darbų vykdymo sustabdymo atveju Grafikas koreguojamas iškirtinai tik stabdymo terminui.

    - Techniniame projekte turi būti pažymėtos nuosavybės teise arba kitokia teise priklausančių sklypų ribos (pagal VĮ „Registrų centras“ arba kitų šaltinių duomenis).

    - Atšakų įrengimo vietas būtina suderinti su sklypo savininku raštu (Vardas Pavardė, data ir parašas). Suderinimą būtina pateikti statybos projekto sudėtyje.

    - Tinklus projektuoti valstybinėje žemėje. Esant būtinybei tinklus projektuoti žemės sklypuose arba kai statinius numatoma projektuoti arčiau savininkų sklypų ribų, negu numatyta teisės aktuose, privaloma gauti rašytinį žemės sklypo savininko sutikimą, kurį būtina pateikti statybos projekto sudėtyje kartu su žemės sklypo nuosavybės dokumentu.

    - Tinklus projektuojant privačiuose žemės sklypuose, projekto sudėtyje pateikti pasirašytas panaudos sutartis inžinerinės infrastruktūros statybai ir servituto įregistravimui žemės sklype. Taip pat, esant poreikiui pateikti žemės sklypo planą, skirtą servituto sutarčiai sudaryti. Planas su nustatytomis servituto ribomis  bus naudojamas  kaip priedas prie servituto sutarties tarp žemės sklypo savininko ir Pirkėjo. Notarinių servituto sutarčių ruošimą finansuos Užsakovas.

    - Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ kartu su užsakovu gauti statybą leidžiančius dokumentus, jei tokie reikalingi (žyminį mokestį už statybą leidžiančių dokumentų išdavimą apmoka rangovas (projekto rengėjas).

    - Papildomus leidimus gauti pagal statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 “Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimus.

    - Bet kokie pakeitimai projektiniuose dokumentuose, kurie gali įtakoti statybos darbus, turi būti fiksuojami ir rangovas turi juos pateikti rašytinėje formoje Užsakovui pilnam ir galutiniam suderinimui prieš pradedant vykdyti statybos darbus.

    - Projektuose turi būti numatyta, kad visos konstrukcijos, medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą. Jei atskiruose normatyviniuose aktuose tai pačiai konstrukcijai, savybei, rodikliui ir pan. nustatyti skirtingi parametrai, pasirenkamas tas, kuris užtikrina geresnes fizines, technines ir eksploatacines savybes.

    - Projektuose turi būti pažymėtos tinklų apsaugos zonos, privažiavimai, dangų atstatymo detalės ir kita aktuali informacija.

    - Projektuose turi būti numatyta, kad, jei įrengta nauja danga (iki 5 m.) darbus būtina vykdyti betranšėjiniu būdu (jei tik tai įmanoma dėl tinklų išsidėstymo).

    - Rangovas prieš Darbų pradžią su statybos techninės priežiūros vadovu turi suderinti tas Darbų vykdymui numatomas naudoti Medžiagas kurių dokumentų nebuvo reikalaujama pateikti kartu su pasiūlymu. Visos naudojamos medžiagos, gaminiai ir įranga turi atitikti Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, ir turi būti nauji. Esant poreikiui, prieš darbų pradžią, gali būti pareikalauta Užsakovui pateikti pavyzdžius, už kurių užsakymą ir pristatymą atsakingas Rangovas.

    - Statinio statybos techninis prižiūrėtojas turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą, be jokių papildomų išlaidų Užsakovui, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrengimus, kurie atitinka specifikaciją.

    - Jei Pirkimo dokumentuose nurodyti medžiagų/įrangos gamintojai ar prekės ženklai, tai yra tik informacinio pobūdžio duomenys, ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti šių gamintojų produkciją ir gali siūlyti lygiavertes medžiagas ir/ar įrangą.

    - Prieš pradedant Darbus turi būti surašytas statybos aikštelės perdavimo aktas su foto nuotraukomis bei video medžiaga, kad būtų aiškios esamų dangų atstatymo apimtys ir nekiltų ginčų objekto pridavimo metu.

    - Iki žemės darbų pradžios sklype, kuriam nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos ir šalia sklypo esančių inžinerinių tinklų apsaugos zonose, rangovas privalo iškviesti į vietą inžinerinius tinklus eksploatuojančių (komunalines paslaugas teikiančių) įmonių atstovus.

    - Išlaikyti tinklų apsaugos zonų reikalavimus bei tinklų normatyvinius įgilinimus, nustatytus galiojančiais teisės aktais.

    - Įrengiant tinklus, Rangovas privalo užtikrinti privažiavimą, priėjimą prie esamų pastatų, nesudaryti nepatogumų. Sveikos išardytos šaligatvių plytelės, bortai, trinkelės turi būti tvarkingai sandėliuojamos. Bet kuriuo metu būtina užtikrinti eismą, nebent Rangovas gauna iš atitinkamų žinybų visus reikiamus leidimus, reikalingus gatvės uždarymui ir eismo nukreipimui kitu maršrutu bei padengia visas su tuo susijusias išlaidas. Paklojus inžinierinius tinklus sutvarkoma aplinka, išvežamas statybinis laužas, pateikiami sutvarkymą įrodantys dokumentai:

- jei prieš darbų pradžią šaligatvio plytelės, bortai, trinkelės buvo suaižėjusios, sutrūkinėjusios, deformuotos, užbaigus darbus būtina atstatyti sveikomis naudotomis arba naujomis šaligatvio plytelėmis, bortais, trinkelėmis. Sutrupėjusios, deformuotas plytelės, bortai, trinkelės  turi būti išvežtos, kaip statybinis laužas;

- šaligatvių danga turi būti atstatoma išardytame plote, o tais atvejais, kai nuo išardytos šaligatvio dalies iki jo krašto lieka ne daugiau kaip 0,5 m pločio juosta, danga atstatoma iki pat šaligatvio krašto, o jo pagrindas atstatomas tik išardytame plote;

- važiuojamoji kelio (gatvės) dalis turi būti atstatoma išardytame dangos plote. Išardyta tašytų arba netašytų akmenų danga atstatoma (jeigu projekto sprendiniuose numatyta palikti buvusią dangą) per dvigubą iškasos plotį.  Jeigu išardyta danga nuo kelio (gatvės) krašto yra arčiau kaip per 1 metrą, danga atstatoma iki pat šio krašto. Atstatant dangas pagruntavimo bituminė emulsija turi atitikti aktualios redakcijos Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m.  gruodžio  8  d. įsakymu Nr. VE-24 patvirtinto  Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašo TRA BE 08/15 reikalavimams.

- Kasimo vietose gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti atstatomi pagal esamą arba tipinę konstrukciją, atitinkančią gatvės kategoriją.

- Atstatant dangas vadovautis statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 “Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimais.

    - Pastačius statinius, reikės įteisinti tinklų apsaugos zonas. Taip pat, pagal poreikį, reikės pateikti žemės sklypo planą, skirtą servituto sutarčiai sudaryti. Planas su nustatytomis servituto ribomis  bus naudojamas  kaip priedas prie servituto sutarties tarp žemės sklypo savininko ir Užsakovo. Notarinių servituto sutarčių ruošimą finansuos Užsakovas.

    - Žemės sklypų tinklų apsaugos zonų įteisinimą, sklypų servituto planų paruošimą atlieka ir finansuoja Rangovas.

    - Baigus darbus ir perduodant statinius Užsakovui turi būti pateiktas projektas su žyma „TAIP PASTATYTA“ su atliktais pakeitimais, papildymais, patikslinimais natūroje.

    - Statinio garantinis terminas bus  nustatomas rangos sutartyje vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 41 straipsniu ir negalės būti trumpesnis kaip 5 metai, paslėptų statinio elementų (konstrukcijų , vamzdynų ir kt.) -10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų, - 20 metų.

    - Statybos darbams turės vadovauti rangovo paskirtas statybos vadovas, turintis teisę būti statinių statybos vadovu.

    - Vykdant statybos darbus būtina laikytis rangovinės organizacijos statybos taisyklių.

    - Rangovas gali rinktis vandentiekio ir slėginių buitinių nuotekų tinklų įrengimo būdą. Naujai įrengiami inžineriniai tinklai privalo atitikti šiuos reikalavimus:

      - Naujai įrengiamų tinklų TV diagnostika atliekama dalyvaujant AB Klaipėdos vanduo NTS darbuotojui arba TV diagnostikos paslauga užsakoma iš AB Klaipėdos vanduo;

2.2.31.2.  Naujai įrengiamų linijų iš PE vamzdžių nuolydžiai turi būti ne mažesni nei reikalauja STR arba jeigu projekte nenurodyta kitaip.

2.2.31.3. Naujai įrengiamų PE vamzdžių linijų įlinkiai galimi ne daugiau nei 20 % vidinio vamzdžio diametro (Jei d – vidinis = 200 mm, tai maksimalus leidžiamas įlinkis 40 mm). Darbų kokybė tikrinama su TV diagnostikos įranga, braižomas nuolydžio grafikas. Viršijus numatytas vertes, atliekami papildomi tvarkymo darbai;

2.2.31.4. PE vamzdžių sujungimas ties šuliniais ar kinetėmis atliekamas PE elektrinėmis virinamomis movomis. Griežtai draudžiama naudoti to paties diametro PVC movas dėl gruntinio vandens įsiskverbimo ir PE vamzdžio išilginio judėjimo. Darbų kokybė tikrinama su TV diagnostikos įranga, atliekama sujungimų apžiūra. Esant nekokybiškam vamzdžių sujungimui, atliekami papildomi tvarkymo darbai;

2.2.31.5. PE vamzdžių suvirinimo siūlės išpjaunamos pilnai iki 100%, kad nesudarytu nutekėjimo kliūties. Darbų kokybė tikrinama su TV diagnostikos įranga, atliekama sujungimų apžiūra. Esant nekokybiškam vamzdžių sujungimų apdorojimui, atliekami papildomi tvarkymo darbai;

2.2.31.6. Visuose aukščiausiuose vamzdyno taškuose įrengiami oro nuleidimo vožtuvai, per kuriuos pripildant vamzdyną yra išleidžiamas oras bei išeina oras/dujos, kurios gali susirinkti įprastos eksploatacijos metu. Slėgis turi atitikti didžiausiąjį projektuojamą vamzdyno bandomąjį slėgį. Vožtuvų korpusai, šerdys ir gaubtai turi būti pagaminti iš ketaus pagal DIN 1691. Plūdės, plūdžių kreiptuvai, svirtys ir atraminiai žiedai turi būti pagaminti iš ABS plastmasės, nailono ar kitų sintetinių medžiagų. Tūtos turi būti iš plieno arba sintetinės medžiagos. Sandarinimo paviršiai turi būti iš EPDM gumos. Oro nuleidimo vožtuvai turi būti tiekiami kartu su užkertamosiomis pasukamosiomis sklendėmis arba uždoriais.

2.2.31.7. Surenkami gelžbetoniniai šuliniai į kuriuos turi galėti įlipti nuotakyno priežiūros personalas. Visas betonas turi būti nežemesnės kaip C20/25 klasės. Betonas turi būti atsparus vandeniui, storis ne mažiau 200 mm. Nusileidimui į šulinį turi būti įrengtos metalinės kopėčios. Jos turi atitikti LTS EN 124 reikalavimus. IR 5.6.1.1. Plieno laipteliai ir kt. plieninės konstrukcijos Laiptai turi būti tvirti, idealiai išlyginti tiek vertikaliai, tiek horizontaliai, pašiurkštintu paviršiumi ir atitiktis LST, DIN reikalavimus. Jų dydis ir stiprumas turi būti toks, kad galima būtų patekti į šulinį. Didžiausias vertikalus atstumas tarp pakopų - 350 mm vertikalioje padėtyje.

2.2.31.8. Šulinių liukų dangtis ir rėmas turi būti pagaminti iš kalaus ketaus. Rėmas su liuku sujungtas lankstu, lanksto konstrukcijoje turi būti numatytas dangčio fiksavimas atidarytoje padėtyje, apsaugant jį nuo atsitiktinio uždarymo. Rėmas su sandarinimo žiedu, užtikrinantis stabilumą ir tylumą, turi būti įrengtas mechaninis užraktas su nestandartiniu raktu. Gatvės zonoje montuojami šulinių liukai turi atitikti ne žemesnės apkrovos klasės kaip D400 reikalavimus ir turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip penkerių metų gamintojo garantija.

2.2.31.9. Antžeminiai gaisriniai hidrantai turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 14384 ir LST EN 1074-6 reikalavimus, turi būti su atskiriamaisiais įtaisais (C tipas) ir atitikti „Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisykles“ patvirtintas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento; pajungimas prie vandentiekio tinklų – flanšinis, instaliavimo antžeminės dalies aukštis 750-850mm. Hidrantas turi būti pilnai sukomplektuotas ir paruoštas darbui (su dviem 2xB 77 mm diametro pajungimo galvutėmis, tipas GC 80-70). Hidranto galvučių aklės GZ-80-70 turi būti pagamintos iš plastiko. Hidranto konstrukcija turi užtikrinti mechaninį vandens išleidimo iš hidranto korpuso po jo uždarymo. Sistema turi užtikrinti nulinį vandens likutį. Hidranto konstrukcija turi užtikrinti pilną hidranto vidinių dalių aptarnavimą iš viršaus, jo neatkasant ir neatjungiant nuo sistemos. Tam antžeminis gaisrinis hidrantas turi turėti dvigubo uždarymo sistemą, korpuso detalės iš vidaus ir iš išorės padengtos korozijai atsparia milteline epoksidine danga (pagal DIN30677-T2 ir atitinka RAL-GZ662 reikalavimus), kurios storis ne mažesnis nei 250 mikronų, nulinis dangos porėtumas (min. 3000V žiežirbos testas), dangos sukibimas su metalais min. 12 N/mm2, Hidrantas turi turėti gaubtą skirtą apsaugai nuo vandens ar hidranto detalių vagysčių ir turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip dešimties metų gamintojo garantija.

2.2.31.10. Naujai įrengiamų linijų PVC ir PE vamzdžiai sujungiami tik šuliniuose ir/ar kinetėse.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- PIRKIMO OBJEKTAS

| Pirkimo objekto aprašymas |  | Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų Smeltaitės g. (nuo Sniego g. iki Dangaus g.), Klemiškės II k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., projektavimas ir statyba |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Darbai atliekami pagal |  | Pirkimo dokumentų reikalavimus |  |  |
| Eil. Nr. | Reikalavimai paslaugoms |  |  |
| 1.1. | Darbų apibūdinimas | Parengti techninį darbo projektą. Vadovaujantis parengtais techniniais darbo projektais, pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ įrengti vandentiekio ir slėginių buitinių nuotekų tinklus. Esant poreikiui atlikti papildomus tyrinėjimo darbus. Sutvarkyti statybos atliekas ir pateikti sutvarkymą įrodančius dokumentus. Visi reikalavimai darbams nurodyti 2.1. punkte: esamos situacijos aprašymas. |  |
| 1.2. | Darbų atlikimo vieta | Smeltaitės g., (nuo Dangaus g. iki Sniego g.), Klemiškės II k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. |  |
| 1.3. | Sklypų unikalūs numeriai | - |  |
| 1.4. | Dokumentacija | Dokumentai turi būti ruošiami lietuvių kalba, Užsakovui perduodamas projektinių dokumentų komplektų skaičius – 2 egz. ir 1 kompl. USB (skaitmeninėje laikmenoje). Skaitmeninėje laikmenoje įrašomos projekto kopijos minimalus raiškos reikalavimas – 200 dpi, formatai – *.dwg, *.pdf su paieškos tekste galimybe. Elektroninio statybos darbų žurnalo užsakymas finansuojamas Rangovo lėšomis (prenumeratos užsakymas, statybos žurnalo pildymas, saugojimas ir pilnas jo perleidimas Pirkėjui po statybos darbų baigimo). Elektroninis statybos darbų žurnalas privalo atitikti STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimus. |  |
| 1.5. | Objekto rūšis | Vandentiekio ir slėginių buitinių nuotekų tinklai |  |
| 1.6. | Numatomų suprojektuoti ir statyti vandentiekio ir slėginių buitinių nuotekų tinklų ilgis/ diametras | Preliminarus projektuojamų vandentiekio tinklų ilgis: PE DN450 – 1035 m; PE DN160 – 25 m; Preliminarus projektuojamų slėginių buitinių nuotekų tinklų ilgis: PE DN315 – 1150 m. |  |
| 1.7. | Darbų atlikimui taikomi standartai | „Vandentiekio tinklų infrastruktūros standartas“ „Nuotekų tinklų infrastruktūros standartas“ AB „Klaipėdos vanduo“ infrastruktūros standartai viešai skelbiami AB „Klaipėdos vanduo“ internetinėje svetainėje adresu: https://www.vanduo.lt/uploads/ECB/content_1643031718/nuoteku-tinklu-infrastrukturos-standartas-atnaujintas-2021-12-29_9523.pdf. Nukrypimai nuo šiame standarte nurodytų specifikacijų turi būti argumentuotai pagrįsti ir suderinti su AB „Klaipėdos vanduo“. |  |
| 1.8. | Darbų pradžios terminas | Darbai pradedami vykdyti sekančią darbo dieną po sutarties įsigaliojimo dienos |  |
| 1.9. | Dėl darbų vietos apžiūros | Prieš teikiant pasiūlymą, Rangovui rekomenduojama susipažinti su numatomomis statybos darbų teritorijomis, kad galėtų pats įvertinti esamas situacijas bei numatomų atlikti darbų kiekius. |  |
| 1.10. | Reikalavimai susidariusioms atliekoms | Įrengus inžinierinius tinklus sutvarkoma aplinka, išvežamas statybinis laužas, pateikiami sutvarkymą įrodantys dokumentai, teritorijos dangos atstatomos pagal buvusį lygį. |  |
| 1.11. | Defektų ištaisymo terminas | Per 10 kalendorinių / darbo dienų nuo defektų nustatymo dienos |  |
| 2. | Kiti reikalavimai |  |  |
| 2.1. | Rangovas privalo dalyvauti statinio statybos užbaigimo procedūrose. |  |  |
| 2.2. | Vykdant statybą, būtina vadovautis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, vyriausybiniais nutarimais, statybos techniniais reglamentais, statybos normomis, taisyklėmis, įsakymais, nurodymais, rekomendacijomis, standartais, Projektu ir kt. dokumentais |  |  |
| 2.3. | Reikalavimai nurodyti 2.2. punkte: Bendrieji reikalavimai Rangovui |  |  |
| 3. | Žalieji reikalavimai paslaugoms |  |  |
| 3.1. | Nustatomi žalieji reikalavimai darbams | Nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 1.5. p. |  |
| 3.2. | Žaliuosius reikalavimus pagrindžiantys dokumentai | Nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 1.5. p. |  |
| 4. | Kartu su darbais perkamos paslaugos |  |  |
| 4.1. | Geodezinių nuotraukų parengimas, kadastriniai matavimai ir kt. matavimai |  | Rangovas, baigęs darbus, privalo pateikti pastatytų inžinerinių tinklų kontrolinę geodezinę nuotrauką (pastatytų inžinerinių tinklų planą) (masteliu M1:500) - 2 egz. popieriniame variante ir 1 kompl. USB laikmenoje. Plane atvaizduoti visus, t. y. ir mažesnio nei 1000 mm skersmens arba matmenų, šulinių / kamerų, požeminių sklendžių kontūrus ir sudaryti jų korteles. Kontrolinę geodezinę nuotrauką (pastatytų inžinerinių tinklų planą) parengti ant esamų topografinio ir inžinerinių tinklų planų pagrindo po 15 m atstumu nuo išmatuoto objekto. Rangovas, baigęs darbus, privalo atlikti pastatytų inžinerinių tinklų kadastrinius matavimus ir pateikti pastatytų statinių kadastrinių matavimų bylą - 1 egz. popieriniame variante ir 1 kompl. USB laikmenoje. Rengiant kadastrinių matavimų bylą, turi būti įtraukti visi inžinierinių tinklų plane pažymėti šuliniai/ kameros, požeminės sklendės. Rangovas turi įteisinti tinklų apsaugos zonas, Rangovas turės parengti servituto planus. |
| 5. | Priedai |  |  |
| 5.1. | Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų schema, 1 lapas |  |  |
| 5.2. | AB „Klaipėdos vanduo“ 2025-11-04 prisijungimo sąlygos Nr. 2025/S.4-5/5.E-1715, 4 lapai |  |  |
| 5.3. | Vandentiekio tinklų infrastruktūros standartas, 19 lapų. |  |  |
| 5.4. | Nuotekų tinklų infrastruktūros standartas, 23 lapai. |  |  |
| 5.5. | Panaudos sutartis inžinerinės infrastruktūros statybai ir servituto įregistravimui žemės sklype, 3 lapai. |  |  |
| 5.6. | Vandentiekio tinklų šulinių kortelės, 6 lapai; |  |  |
| 5.7. | Ištraukos iš projekto, 2 lapai. |  |  |

# SUPAPRASTINTO VIEŠOJO PIRKIMO

# „VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ SMELTAITĖS G. (NUO SNIEGO G. IKI DANGAUS G.), KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV., PROJEKTAVIMAS IR STATYBA“

# Specialiųjų sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

- Su pasiūlymu kiekvienai iš trijų pirkimo dalių atskirai teikiamas tik EBVPD. Perkantysis subjektas su pasiūlymu nereikalauja pateikti lentelėje nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų. Šių dokumentų prašoma tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo prieš nustatant laimėjusį pasiūlymą. Vis dėlto, perkantysis subjektas bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

- Pašalinimo pagrindai taikomi tiekėjui (kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – visiems tos grupės nariams) ir ūkio subjektams, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi.

- Perkantysis subjektas tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu jis atitinka bent vieną iš pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų, išskyrus VPĮ 46 straipsnio 10 dalyje nustatytus atvejus (tačiau atsižvelgiant į VPĮ 46 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas).

- Perkantysis subjektas, priimdama sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46  straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytais pašalinimo pagrindais, atsižvelgia į tai, ar vertinant tiekėjo patikimumą tiekėjo pašalinimas iš pirkimo procedūros proporcingas vertinamam tiekėjo elgesiui, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunkčio atveju – ar taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą nebūtų reikšmingai apribota konkurencija. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 ir 6 punktuose nurodytais pašalinimo pagrindais, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 ir 91 straipsnius skelbiamą informaciją.

- Perkantysis subjektas visų pirma reikalauja tokios rūšies pažymų ir tokių dokumentinių įrodymų formų, apie kuriuos pateikta informacija Europos Komisijos informacinėje dokumentų saugykloje „e-Certis“. Lentelės ketvirtame stulpelyje nurodomi dokumentai, kuriuos turi pateikti Lietuvos Respublikoje registruoti tiekėjai. Dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją perkantysis subjektas pasitikrina „e-Certis“, adresu https://ec.europa.eu/tools/ecertis/.

6. Kai tiekėjas pateikia EBVPD, pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, nereikalaujama. Pažymų, patvirtinančių tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, perkantysis subjektas gali reikalauti iš tiekėjų tik turėdamas pagrįstų abejonių dėl šių tiekėjų patikimumo.

- Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

  - priesaikos deklaracija;

  - oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

pašalinimo pagrindų lentelė

| Eil. Nr. | Tiekėjo pašalinimo pagrindai | VPĮ straipsnis, dalis, punktas bei EBVPD formos dalis pildymui | Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką: 1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam; 2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą; 3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje; 4) nusikalstamą bankrotą; 5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą; 6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą; 7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą; 8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose. Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo ar asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. | VPĮ 46 straipsnio 1 dalis EBVPD III dalies A1-A6 punktai EBVPD III dalies D1 punktas | Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkantysis subjektas reikalaus tik turėdamas pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. |
|  | Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. | VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis EBVPD III dalies D2 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkantysis subjektas, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba perkantysis subjektas turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. Laikoma, kad tiekėjas nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu: 1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus; 2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų); 3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu. | VPĮ 46 straipsnio 3 dalis EBVPD III dalies B1 ir B2 punktai | Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkantysis subjektas reikalaus tik turėdamas pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. |
|  | Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkantysis subjektas dėl to turi įtikinamų duomenų. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas EBVPD III dalies C10 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas EBVPD III dalies C12 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas EBVPD III dalies C13 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkantysis subjektas gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3/ |
|  | Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkantysis subjektas gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punktas EBVPD III dalies C14 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/nepatikimi-tiekejai-1/ https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas/ |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkantysis subjektas abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose/ |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkantysis subjektas abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis (tiekėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto b papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją. |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkantysis subjektas abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją. |

# SUPAPRASTINTO VIEŠOJO PIRKIMO

# „VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ SMELTAITĖS G. (NUO SNIEGO G. IKI DANGAUS G.), KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV., PROJEKTAVIMAS IR STATYBA“

# Specialiųjų sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

- Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai nustatomi vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. aktualios redakcijos įsakymu Nr. 1S-105 patvirtinta Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodika (toliau – Metodika).

- Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai taikomi tiekėjui (kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – visiems tos grupės nariams) ir ūkio subjektams, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi.

- Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimuose nurodoma kokį ir kurį reikalavimą tiekėjas privalo atitikti teikdamas pasiūlymą I; II ir/ar III pirkimo daliai.

- Kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – visi tos grupės nariai ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi privalo kartu su tiekėju prisiimti įsipareigojimą solidariai atsakyti už tiekėjo įsipareigojimų pagal sutartį vykdymą ir atlyginti bet kokią žalą, kuri kiltų dėl tiekėjo netinkamo įsipareigojimų vykdymo ar nevykdymo.

- Nurodytą reikalaujamą kvalifikaciją tiekėjai (ar jų personalas) privalo būti įgiję iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

- Perkantysis subjektas tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad tiekėjas pateikė melagingą informaciją apie atitiktį kvalifikacijos reikalavimams ir perkantysis subjektas tai gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

- Nustatomi tiekėjų minimalūs kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai:

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimas | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai | Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Finansinis ir ekonominis pajėgumas: |  |  |
| 1.1. | Tiekėjo vidutinės metinės pajamos iš veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas, paskutiniais 2 finansiniais metais, o jei ūkio subjektas įregistruotas vėliau ar veiklą atitinkamoje srityje pradėjo vėliau – nuo ūkio subjekto įregistravimo ar veiklos su pirkimu susijusioje srityje pradžios, yra ne mažesnės nei 1 000 000 Eur be PVM. Laikoma, kad su atliekamu pirkimu susijusi veikla yra vandentiekio ir/ar nuotekų inžinerinių tinklų naujos statybos ir/ar rekonstrukcijos darbai. | Kvalifikacinio reikalavimo atitikties pagrindimui, tiekėjas, kuris pagal vertinimo rezultatus galės būti pripažintas laimėjusiu, perkančiajam subjektui pareikalavus, turės pateikti: 1) ūkio subjekto vadovo ir ūkio subjekto vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba kito asmens, galinčio tvarkyti ūkio subjekto buhalterinę apskaitą pagal teisės aktus, pasirašyta deklaracija apie paskutiniais 2 finansiniais metais, o jeigu ūkio subjektas įregistruotas ar veiklą atitinkamoje srityje pradėjo vėliau, – nuo ūkio subjekto įregistravimo ar veiklos su pirkimu susijusioje srityje pradžios (jeigu ši informacija turima), gautas metines pajamas iš veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas; (ir/arba) 2) atitinkamos banko pažymos; (ir/arba) 3) paskutinių 2 finansinių metų ūkio subjekto finansinių ataskaitų rinkinį su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai auditas atliktas) ar jo ištrauką, jeigu šalies, kurioje registruotas tiekėjas, įstatymuose reikalaujama skelbti metinį finansinių ataskaitų rinkinį, apie gautas metines pajamas iš veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas; (ir/arba) 4) jeigu tiekėjas dėl pateisinamų priežasčių negali pateikti reikalaujamų jo finansinį ir ekonominį pajėgumą įrodančių dokumentų, jis turi teisę pateikti kitus dokumentus tokius kaip pavyzdžiui atliktų darbų sąrašą kuriame turi būti nurodomas pagal sutartį vykdytas darbų objektas (pavadinimas, techniniai parametrai), užsakovas, darbų atlikimo pradžia ir pabaiga, vieta kartu pateikiant užsakovų (tiek viešųjų, tiek privačiųjų) pažymas ar kitus lygiaverčius dokumentus patvirtinančius atliktų darbų techninius parametrus ir už šių darbų atlikimą gautas pajamas. Dokumentuose turi būti pateikiama tiek ir tokios informacijos, kad perkantysis subjektas galėtų visiškai įsitikinti dėl reikalaujamos patirties. CVP IS priemonėmis pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. | - Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (ūkio subjektų grupės narių turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus; - tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų; - tiekėjas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas pagrindžiant atitikimą šiam kvalifikaciniam reikalavimui, privalo prisiimti solidarią atsakomybę už pirkimo sutarties įvykdymą (pateikiamas dokumentas (sutartis ar kt.), įrodantis solidarios atsakomybės prisiėmimą pirkimo laimėjimo atveju); - subtiekėjams šis reikalavimas nenustatomas. |
| 2. | Techninis ir profesinis pajėgumas: |  |  |
| 2.1. | Tiekėjas per paskutinius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos pagal vieną ar kelias sutartis dėl to paties objekto savo jėgomis yra tinkamai atlikęs bent vieną inžinerinių tinklų naujos statybos ir/ar rekonstrukcijos darbų sutartį kurios apimtyje buvo pastatyta ir/ar rekonstruota bendroje sumoje ne mažiau kaip 700 metrų vandentiekio ir/ar nuotekų inžinerinių tinklų. | Kvalifikacinio reikalavimo atitikties pagrindimui, tiekėjas, kuris pagal vertinimo rezultatus galės būti pripažintas laimėjusiu, perkančiajam subjektui pareikalavus, turės pateikti per paskutinius 5 metus atliktų darbų sąrašą kuriame turi būti nurodomas pagal sutartį vykdytas darbų objektas (pavadinimas, statinio grupė, pogrupis, techniniai parametrai), užsakovas, darbų atlikimo pradžia ir pabaiga, vieta kartu su užsakovų (tiek viešųjų, tiek privačiųjų) pažymomis ar kitais lygiaverčiais dokumentais patvirtinančiais atliktų darbų techninius parametrus ir, kad nurodytų darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami. Dokumentuose turi būti pateikiama tiek ir tokios informacijos, kad perkantysis subjektas galėtų visiškai įsitikinti dėl reikalaujamos patirties. CVP IS priemonėmis pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. | - Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (ūkio subjektų grupės narių turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus; - tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų; - subtiekėjams šis reikalavimas nenustatomas. |
| 2.2. | Tiekėjas pirkimo sutarčiai vykdyti turi pasiūlyti bent vieną ar kelis vadovaujančius specialistus kurie visi kartu arba kiekvienas atskirai atitinka šiuos reikalavimus: 1. ne mažiau nei 3 metų darbo stažo patirtis einant neypatingojo arba aukštesnės kategorijos statinio projekto vadovo pareigas. Inžineriniai tinklai: vandentiekio ir/ar nuotekų šalinimo tinklai; 2. ne mažiau nei 3 metų darbo stažo patirtis einant neypatingojo arba aukštesnės kategorijos statinio statybos vadovo pareigas. Inžineriniai tinklai: vandentiekio ir/ar nuotekų šalinimo tinklai | Kvalifikacinio reikalavimo atitikties pagrindimui tiekėjas, kuris pagal vertinimo rezultatus galės būti pripažintas laimėjusiu, perkančiajam subjektui pareikalavus, turės pateikti siūlomo specialisto pasirašytą gyvenimo aprašymą nurodant konkrečius vykdytus projektus: kur rengiant techninius ir/ar darbo projektus siūlomas specialistas ėjo projekto vadovo pareigas; kur vykdant statybos, rekonstrukcijos, remonto darbus siūlomas specialistas ėjo statinio statybos vadovo pareigas; užsakovus ir jų kontaktinę informaciją kartu su siūlomo specialisto pasirašytu sutikimu eiti techninio darbo projekto rengimo projekto vadovo pareigas / statinio statybos vadovo pareigas. CVP IS priemonėmis pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. | - Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės nario (-ių) specialistai, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti; - tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų; - subtiekėjai – jei tiekėjas (jo pasitelkiami specialistai) pats atitinka nustatytą reikalavimą, tačiau ketina pasitelkti subtiekėjus (jo specialistus), subtiekėjų specialistai privalo atitikti nustatytus reikalavimus, jeigu subtiekėjai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia nustatytos kvalifikacijos. - jei pasitelkiamas specialistas (kvazisubtiekėjas) nėra tiekėjo ar ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, darbuotojas, turi būti pateikti dokumentai, įrodantys, kad laimėjimo atveju jis bus įdarbintas. |
| 3. | Aplinkos apsaugos vadybos priemonės: |  |  |
| 3.1. | Tiekėjas turi būti įdiegęs ir taikyti atliekamų vandentiekio ir/ar nuotekų šalinimo inžineriniai tinklų ir/ar statinių ir susisiekimo komunikacijų (gatvių) statybos, rekonstrukcijos ir (ar) remonto darbų apimtyje aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus, arba taiko kitas lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemones. | Kvalifikacinio reikalavimo atitikties pagrindimui tiekėjas, kuris pagal vertinimo rezultatus galės būti pripažintas laimėjusiu, perkančiajam subjektui pareikalavus, turės pateikti EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatas, arba kitas lygiavertis sertifikatas, išduotas kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Arba kaip lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymą, tiekėjas gali pateikti lygiaverčių taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymą, parengtą pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas), reikalavimus, arba kitus lygiaverčius įrodymus. Perkantysis subjektas kaip lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių taikymo įrodymus priima tiekėjo parengtų taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymą, kuris tenkina visus Tvarkos aprašo 10 punkto 10.1-10.6 papunkčiuose nustatytus reikalavimus. CVP IS priemonėmis pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. | Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti kiekvienas ūkio subjektų grupės narys, pagal jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. Jeigu ūkio subjektų grupės narys vykdys darbus (ar jų dalį), jis turi atitikti šį reikalavimą (taikymo sritis – atliekamiems darbams). Jeigu ūkio subjektų grupės narys vykdys kitus sutartinius įsipareigojimus (tieks prekes ar teiks paslaugas ar vykdys kitus darbus), tokiu atveju, ūkio subjektų grupės nariui šis reikalavimas nėra taikomas. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų. Jeigu kitas ūkio subjektas vykdys darbus (ar jų dalį), jis turi atitikti šį reikalavimą (taikymo sritis – atliekamiems darbams). Jeigu kitas ūkio subjektas vykdys kitus sutartinius įsipareigojimus (tieks prekes ar teiks paslaugas ar vykdys kitus darbus), tokiu atveju, kitam ūkio subjektui šis reikalavimas netaikomas. Subtiekėjai turi laikytis reikalaujamų aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. Jeigu subtiekėjas vykdys darbus (ar jų dalį), jis turi atitikti šį reikalavimą (taikymo sritis – atliekamiems darbams). Jeigu subtiekėjas vykdys kitus sutartinius įsipareigojimus (tieks prekes ar teiks paslaugas ar vykdys kitus darbus), tokiu atveju, subtiekėjui šis reikalavimas netaikomas. Atitiktis tikrinama pirkimo procedūrų metu. |
| Perkantysis subjektas pirkimo dalyviams nustato tik būtinuosius minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagal Metodikos nuostatas. Tais atvejais, kai tiekėjo ir pirkimo sutartį vykdysiančių specialistų kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla netikrinama arba pagal pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus tikrinama ne visa apimtimi, tačiau norminiai teisės aktai numato tam tikrus reikalavimus dėl teisės verstis veikla, tiekėjas įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Tiekėjas perkančiajam subjektui paprašius, turės pateikti atitinkamus dokumentus, įrodančius, kad sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys iki atitinkamų veiklų vykdymo pradžios. |  |  |  |

# SUPAPRASTINTO VIEŠOJO PIRKIMO

# „VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ SMELTAITĖS G. (NUO SNIEGO G. IKI DANGAUS G.), KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV., PROJEKTAVIMAS IR STATYBA“

# Specialiųjų sąlygų 5 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

- Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijaus kainos ir kokybės santykis:

| Vertinimo kriterijus | Skiriami balai ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- |
| 1. Pasiūlymo kaina (K) | A=85 |
| 2. Pasiūlymo kokybė (B) tiekėjo siūlomas besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpis. | B=5 |
| 3. Pasiūlymo kokybė (P) tiekėjo siūlomo projekto vadovo patirtis ir įsipareigojimų laikymasis. | P=5 |
| 4. Pasiūlymo kokybė (D) tiekėjo siūlomo darbų vadovo patirtis ir įsipareigojimų laikymasis. | D=5 |

- Pirkimo sutartis bus sudaroma su tiekėju pirkimui pateikusiu ekonomiškai naudingiausią (N) pasiūlymą (specialiųjų pirkimo sąlygų 9.2. p.) išrinktą pagal nustatytus kokybinius vertinimo kriterijus ir taisykles:

  - Ekonominis naudingumas (N) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo Pasiūlymo kainos be PVM (K) balus ir Pasiūlymo kokybės (B) „tiekėjo siūlomas besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpis“ balus ir Pasiūlymo kokybės (P) “tiekėjo siūlomo projekto vadovo patirtis ir įsipareigojimų laikymasis” balus ir Pasiūlymo kokybės (D) „tiekėjo siūlomo darbų vadovo patirtis ir įsipareigojimų laikymasis“ balus:

K + B +  P + D = N

- Pasiūlymo kaina (K) bus vertinama eurais be PVM. Jeigu pasiūlymo kaina nurodyta užsienio valiuta, ji turės būti perskaičiuojama į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

- Ekonominio naudingumo kriterijaus Pasiūlymo kainos (K) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Kmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Kv) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (A):

Kmin  / Kv x A = K

Lyginant pasiūlymo kainas EUR be PVM, balai suteikiami dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Pavyzdžiui: atlikus mažiausios pasiūlymo kainos palyginimą su vertinamo pasiūlymo kaina gaunama reikšmė 0,9963436928702011. Ši reikšmė dauginama iš ekonominio naudingumo balo (A=85). Tokiu atveju gauta reikšmė yra 0,9963436928702011 x 85 = 84.68921389396709. Vadinasi, vertinamam tiekėjui už kainą (K) bus skiriama 84,69 balo.

- Pasiūlymo kokybės kriterijaus (B) balai suteikiami už tiekėjo pasiūlyme nurodytą (siūlomą) sutartinį įsipareigojimą pagal kurį tiekėjas atlikęs ir perkančiajam subjektui perdavęs visus sutartyje numatytus atlikti darbus prisiima įsipareigojimą vykdyti besąlyginį atliktų darbų defektų šalinimą.

- Pasiūlymų įvertinimui ir palyginimui, pagal pasiūlymo kokybės (B) kriterijų, tiekėjas specialiųjų pirkimo sąlygų priedo Nr. 8 „Pasiūlymo forma“ 5 sk. „Pasiūlymo kokybiniai parametrai“ lentelės 1 eilutėje privalo nurodyti tiekėjo siūlomą sutartinio įsipareigojimo „besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo“ laikotarpį mėnesiais (skaitmenimis ir žodžiais), pateikti deklaraciją dėl besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpio (specialiųjų sąlygų 10 priedas) ir nurodyto bei įkainuoti Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike;

- Didžiausias perkančiojo subjekto priimamas ir vertinamas besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpis yra 5 (penki) mėnesiai po Darbų rezultatų perdavimo perkančiajam subjektui. Jei tiekėjas nurodys ilgesnį laikotarpį, tokiam pasiūlymui bus suteikiamas maksimalus galimas 5 (penkių) balų įvertinimas.

- Jei tiekėjas specialiųjų pirkimo sąlygų priedo Nr. 8 „Pasiūlymo forma“ 5 sk. „Pasiūlymo kokybiniai parametrai“ lentelės 1 eilutėje nieko nenurodys ir/arba nieko nenurodys pateiktoje deklaracijoje dėl besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpio; ir/arba su pasiūlymu nepateiks deklaracijos dėl besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpio ir/arba nenurodys Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike ir/arba specialiųjų sąlygų priedo Nr. 8 „Pasiūlymo forma“ 5 sk. „Pasiūlymo kokybiniai parametrai“ lentelės 1 eilutėje nurodyti duomenys nesutaps su kitais pateiktais duomenimis, tokiam pasiūlymui pagal šį ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų bus suteikiama 0 (nulis) balų.

- Pasiūlymo kokybės kriterijaus (B) balų apskaičiavimo (suteikimo) tvarka:

  - Jei tiekėjas nesiūlo besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpio arba susiklosto 8 p. nurodoma situacija, pagal pasiūlymo kokybė (B) kriterijų suteikiama 0 balų;

  - Jei tiekėjas siūlo besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpį 1 mėn., pagal pasiūlymo kokybė (B) kriterijų suteikiamas 1 balas;

  - Jei tiekėjas siūlo besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpį 2 mėn., pagal pasiūlymo kokybė (B) kriterijų suteikiami 2 balai;

  - Jei tiekėjas siūlo besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpį 3 mėn., pagal pasiūlymo kokybė (B) kriterijų suteikiami 3 balai;

  - Jei tiekėjas siūlo besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpį 4 mėn., pagal pasiūlymo kokybė (B) kriterijų suteikiami 4 balai;

  - Jei tiekėjas siūlo besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpį 5 mėn., pagal pasiūlymo kokybė (B) kriterijų suteikiami 5 balai.

- Pasiūlymo kokybės kriterijaus (P) balai suteikiami už pagal specialiųjų sąlygų priedo Nr. 4 „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“ 2.2. p. 1 d. reikalavimus nurodyto (siūlomo) specialisto per paskutinius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos tinkamai įgyvendintų sutarčių, pagal kurias buvo tinkamai parengti techniniai ir (ar) darbo projektai kurių apimtyje buvo suprojektuota pastatyti ir/ar rekonstruoti ne mažiau kaip 1000 metrų ilgio vandentiekio ir/ar nuotekų inžinerinių tinklų ir kur nurodomas (siūlomas) specialistas nuo projekto rengimo pradžios iki pabaigos (nuo tokios projektavimo paslaugų sutarties, ar projektavimo paslaugų sutarties dalies vykdymo pradžios iki pabaigos) ėjo projekto vadovo pareigas, skaičių.

- Pasiūlymų įvertinimui ir palyginimui, pagal pasiūlymo kokybės (P) kriterijų, tiekėjas specialiųjų pirkimo sąlygų priedo Nr. 8 „Pasiūlymo forma“ 5 sk. „Pasiūlymo kokybiniai parametrai“ lentelės 2 eilutėje privalo nurodyti tiekėjo siūlomo specialisto atitinkamų 10 p. nurodytų sutarčių skaičių (skaitmenimis ir žodžiais) ir pateikti deklaraciją dėl siūlomo projekto vadovo (specialiųjų pirkimo sąlygų 11 priedas) su joje nurodomais priedais.

- Didžiausias perkančiojo subjekto priimamas ir vertinamas siūlomo specialisto tinkamai atliktų, įgyvendintų atitinkamų sutarčių skaičius yra 5 (penkios). Jei tiekėjas nurodys daugiau atitinkamų sutarčių, tokiam pasiūlymui bus suteikiamas maksimalus galimas 5 (penkių) balų įvertinimas.

- Jei tiekėjas specialiųjų pirkimo sąlygų priedo Nr. 8 „Pasiūlymo forma“ 5 sk. „Pasiūlymo kokybiniai parametrai“ lentelės 2 eilutėje nieko nenurodys ir/arba nieko nenurodys pateiktoje deklaracijoje dėl tiekėjo siūlomo projekto vadovo; ir/arba su pasiūlymu nepateiks deklaracijos dėl tiekėjo siūlomo projekto vadovo ir/arba nepateiks šioje deklaracijoje nurodytų dokumentų arba pateikiamų duomenų ir dokumentų duomenys neatitiks kitų pateiktų duomenų; ir/arba specialiųjų pirkimo sąlygų priedo Nr. 8 „Pasiūlymo forma“ 5 sk. „Pasiūlymo kokybiniai parametrai“ lentelės 2 eilutėje nurodyti duomenys nesutaps su pateiktos deklaracijos dėl tiekėjo siūlomo projekto vadovo duomenimis, tokiam pasiūlymui pagal šį ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų bus suteikiama 0 (nulis) balų.

- Pasiūlymo kokybės kriterijaus (P) balų apskaičiavimo (suteikimo) tvarka:

  - Jei tiekėjo siūlomas specialistas per nurodytą laikotarpį nėra įgyvendinęs (įvykdęs, atlikęs) nei vienos nurodytus kriterijus atitinkančios sutarties arba susiklosto 13 p. nurodoma situacija, pagal pasiūlymo kokybės (P) kriterijų suteikiama 0 balų;

  - Jei tiekėjo siūlomas specialistas per nurodytą laikotarpį yra įgyvendinęs 1 nurodytą sutartį, pagal pasiūlymo kokybė (P) kriterijų suteikiamas 1 balas;

  - Jei tiekėjo siūlomas specialistas per nurodytą laikotarpį yra įgyvendinęs 2 nurodytas sutartis, pagal pasiūlymo kokybė (P) kriterijų suteikiami 2 balai;

  - Jei tiekėjo siūlomas specialistas per nurodytą laikotarpį yra įgyvendinęs 3 nurodytas sutartis, pagal pasiūlymo kokybė (P) kriterijų suteikiami 3 balai;

  - Jei tiekėjo siūlomas specialistas per nurodytą laikotarpį yra įgyvendinęs 4 nurodytas sutartis, pagal pasiūlymo kokybė (P) kriterijų suteikiami 4 balai;

  - Jei tiekėjo siūlomas specialistas per nurodytą laikotarpį yra įgyvendinęs 5 nurodytas sutartis, pagal pasiūlymo kokybė (P) kriterijų suteikiami 5 balai.

- Pasiūlymų kokybės kriterijaus (D) balai suteikiami už pagal specialiųjų sąlygų priedo Nr. 4 „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“ 2.2. p. 2 d. reikalavimus nurodyto (siūlomo) specialisto per paskutinius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos tinkamai įgyvendintų sutarčių, pagal kurias buvo tinkamai pastatyti ir/ar rekonstruoti ne mažiau kaip 1000 metrų ilgio vandentiekio ir/ar nuotekų inžinerinių tinklų ir kur nurodomas (siūlomas) specialistas nuo darbų (sutarties vykdymo) pradžios iki pabaigos (nuo tokios darbų sutarties, ar tokių darbų sutarties dalies vykdymo pradžios iki pabaigos) ėjo darbų vadovo pareigas, skaičių.

- Pasiūlymų įvertinimui ir palyginimui, pagal pasiūlymo kokybės (D) kriterijų, tiekėjas specialiųjų pirkimo sąlygų priedo Nr. 8 „Pasiūlymo forma“ 5 sk. „Pasiūlymo kokybiniai parametrai“ lentelės 3 eilutėje privalo nurodyti tiekėjo siūlomo specialisto atitinkamų 15 p. nurodytų sutarčių skaičių (skaitmenimis ir žodžiais) ir pateikti deklaraciją dėl siūlomo darbų vadovo (specialiųjų pirkimo sąlygų 12 priedas) su joje nurodomais priedais.

- Didžiausias perkančiojo subjekto priimamas ir vertinamas siūlomo specialisto tinkamai atliktų, įgyvendintų atitinkamų sutarčių skaičius yra 5 (penkios). Jei tiekėjas nurodys daugiau atitinkamų sutarčių, tokiam pasiūlymui bus suteikiamas maksimalus galimas 5 (penkių) balų įvertinimas.

- Jei tiekėjas specialiųjų pirkimo sąlygų priedo Nr. 8 „Pasiūlymo forma“ 5 sk. „Pasiūlymo kokybiniai parametrai“ lentelės 3 eilutėje nieko nenurodys ir/arba nieko nenurodys pateiktoje deklaracijoje dėl tiekėjo siūlomo darbų vadovo; ir/arba su pasiūlymu nepateiks deklaracijos dėl tiekėjo siūlomo darbų vadovo ir/arba nepateiks šioje deklaracijoje nurodytų dokumentų arba pateikiamų duomenų ir dokumentų duomenys neatitiks kitų pateiktų duomenų; ir/arba specialiųjų pirkimo sąlygų priedo Nr. 8 „Pasiūlymo forma“ 5 sk. „Pasiūlymo kokybiniai parametrai“ lentelės 3 eilutėje nurodyti duomenys nesutaps su pateiktos deklaracijos dėl tiekėjo siūlomo darbų vadovo duomenimis, tokiam pasiūlymui pagal šį ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų bus suteikiama 0 (nulis) balų.

- Pasiūlymo kokybės kriterijaus (D) balų apskaičiavimo (suteikimo) tvarka:

  - Jei tiekėjo siūlomas specialistas per nurodytą laikotarpį nėra įgyvendinęs (įvykdęs, atlikęs) nei vienos nurodytus kriterijus atitinkančios sutarties arba susiklosto 18 p. nurodoma situacija, pagal pasiūlymo kokybės (D) kriterijų suteikiama 0 balų;

  - Jei tiekėjo siūlomas specialistas per nurodytą laikotarpį yra įgyvendinęs 1 nurodytą sutartį, pagal pasiūlymo kokybė (D) kriterijų suteikiamas 1 balas;

  - Jei tiekėjo siūlomas specialistas per nurodytą laikotarpį yra įgyvendinęs 2 nurodytas sutartis, pagal pasiūlymo kokybė (D) kriterijų suteikiami 2 balai;

  - Jei tiekėjo siūlomas specialistas per nurodytą laikotarpį yra įgyvendinęs 3 nurodytas sutartis, pagal pasiūlymo kokybė (D) kriterijų suteikiami 3 balai;

  - Jei tiekėjo siūlomas specialistas per nurodytą laikotarpį yra įgyvendinęs 4 nurodytas sutartis, pagal pasiūlymo kokybė (D) kriterijų suteikiami 4 balai;

  - Jei tiekėjo siūlomas specialistas per nurodytą laikotarpį yra įgyvendinęs 5 nurodytas sutartis, pagal pasiūlymo kokybė (D) kriterijų suteikiami 5 balai.

- Pirkimo laimėjimo atveju, vykdant sutartį, tiekėjas privalės vykdyti pasiūlymo kokybės kriterijaus (B) „tiekėjo siūlomas besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpis“ nurodytus įsipareigojimus (Specialiųjų sąlygų priedas Nr. 6 „Sutarties projektas“ specialiųjų sutarties sąlygų 6.5. p., tai esminė pirkimo sutarties sąlyga).

- Pirkimo laimėjimo atveju, vykdant sutartį, visą Sutarties galiojimo laiką, sutarties vykdyme tiesiogiai turės dalyvauti tas konkretus specialistas kurio patirtis ir įsipareigojimų laikymasis buvo vertinami suteikiant pasiūlymo kokybės kriterijaus (P) „tiekėjo siūlomo projekto vadovo patirtis ir įsipareigojimų laikymasis“ balus (Specialiųjų sąlygų priedas Nr. 6 „Sutarties projektas“ specialiųjų sutarties sąlygų 6.6. p., tai esminė pirkimo sutarties sąlyga).

- Pirkimo laimėjimo atveju, vykdant sutartį, visą Sutarties galiojimo laiką, sutarties vykdyme tiesiogiai turės dalyvauti tas konkretus specialistas kurio patirtis ir įsipareigojimų laikymasis buvo vertinami suteikiant pasiūlymo kokybės kriterijaus (D) „tiekėjo siūlomo darbų vadovo patirtis ir įsipareigojimų laikymasis“ balus (Specialiųjų sąlygų priedas Nr. 6 „Sutarties projektas“ specialiųjų sutarties sąlygų 6.7. p., tai esminė pirkimo sutarties sąlyga).

# SUPAPRASTINTO VIEŠOJO PIRKIMO

# „VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ SMELTAITĖS G. (NUO SNIEGO G. IKI DANGAUS G.), KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV., PROJEKTAVIMAS IR STATYBA“

# Specialiųjų sąlygų 6 priedas „Sutarties projektas“

VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ SMELTAITĖS G. (NUO SNIEGO G. IKI DANGAUS G.), KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV., STATYBOS PROJEKTO PARENGIMO IR STATYBOS RANGOS DARBŲ

# pirkimo – PARDAVIMO SUTARTIS Nr. ________

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Du tūkstančiai dvidešimt penktų metų ______ mėnesio _______ diena, Klaipėda

Akcinė bendrovė „KLAIPĖDOS VANDUO“, juridinio asmens kodas 140089260, buveinės adresas Ryšininkų g. 11, LT-91116 Klaipėda, PVM mokėtojo kodas  LT400892610, atstovaujama ____________, veikiančio pagal __________ (toliau – Užsakovas), ir

_____________, juridinio asmens kodas ______________, kurio registruota buveinė yra ______________, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama _________________, veikiančio (-ios) pagal _______________ (toliau – Rangovas), toliau kartu šioje darbų pirkimo–pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

sudarė šią darbų pirkimo – pardavimo sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų:

- SĄVOKOS

  - Pirkimas – Sutarties pagrindas – supaprastintas atviras viešasis pirkimas „Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų Smeltaitės g. (nuo Sniego g. iki Dangaus g.), Klemiškės II k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., projektavimas ir statyba“ (Pirkimo ID ______).

  - Paslaugos1 – vandentiekio ir slėginių buitinių nuotekų tinklų Smeltaitės g. (nuo Sniego g. iki Dangaus g.), Klemiškės II k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., techninio darbo projekto parengimo ir visos kitos susijusios paslaugos nepriklausomai nuo to ar tokios konkrečios paslaugos, ar jų dalis yra konkrečiai apibūdintos pirkimo dokumentuose ar ne.

  - Paslaugos2 – parengto vandentiekio ir slėginių buitinių nuotekų tinklų Smeltaitės g. (nuo Sniego g. iki Dangaus g.), Klemiškės II k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., techninio darbo projekto vykdymo peržiūros paslaugos.

  - Darbai – visi pirkimo dokumentuose numatyti atlikti vandentiekio ir slėginių buitinių nuotekų tinklų Smeltaitės g. (nuo Sniego g. iki Dangaus g.), Klemiškės II k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. statybos rangos darbai kurie turi būti atlikti pagal Techninio projekto reikalavimus iki galo nepriklausomai nuo to ar tokie konkretūs darbai, ar jų dalis yra konkrečiai apibūdinti Pirkimo dokumentuose ar ne įskaitant bet neapsiribojant susijusius darbus kurie konkrečiai nėra nurodyti Pirkimo dokumentuose ir/ar Sutartyje, tačiau kurie techniškai arba pagal savo paskirtį susiję su Pirkimo objekto įgyvendinimu.

  - Pasiūlymas – Rangovo Pirkimui pateiktas pasiūlymas (įskaitant paaiškinimus patikslinimus jei tokie buvo), kuriuo Rangovas pasiūlė Užsakovui atlikti Paslaugas, Darbus pagal Užsakovo nustatytas Pirkimo sąlygas ir pagal kurį Rangovas buvo pripažintas Pirkimo laimėtoju bei pasirašyta ši Sutartis.

  - Techninis projektas – Rangovo pagal Pirkimo dokumentų reikalavimas parengtas „Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų Smeltaitės g. (nuo Sniego g. iki Dangaus g.), Klemiškės II k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. techninis darbo projektas.

  - Grafikas – Rangovo pasiūlyme Pirkimui pateiktas Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafikas kuriame nurodyti tarpiniai bei galutiniai Sutarties vykdymo terminai ir mokėjimų srautai pagal Pirkimo dokumentų ir Sutarties reikalavimus, pagal kuriuos bus vykdoma Sutartis.

  - Medžiagos – visos medžiagos, įrengimai ir įrenginiai reikalingi Darbams atlikti.

  - Rangovo įrengimai – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti.

  - Statybvietė – teritorija esanti Smeltaitės g. (nuo Sniego g. iki Dangaus g.), Klemiškės II k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. kurioje atliekami inžinerinių tinklų statybos darbai, į kurią turi būti pristatytos Medžiagos ir kurios valdymo teisės ir atsakomybė perduodama Rangovui pradėjus vykdyti Sutartį, bet ne vėliau kaip iki Darbų pradžios, ir už kurią Rangovas atsakingas iki kol visas Sutarties objektas bus perduotas Užsakovui.

  - Darbų perdavimo – priėmimo aktas – dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas atliko ir perdavė, o Užsakovas priėmė Darbus, pasirašomas vadovaujantis Sutarties sąlygomis.

  - Subrangovas – asmuo Rangovo pasiūlyme ir Sutartyje įvardintas kaip Subrangovas.

  - Rangovo personalas – visi Statybvietėje dirbantys Rangovo ar Subrangovų darbuotojai ir kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

  - Užsakovo personalas – visi Užsakovui dirbantys asmenys arba įgalioti Užsakovo, taip pat kiti asmenys, apie kuriuos Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo personalą.

  - Techninės priežiūros vadovas – asmuo, kurį Užsakovas skiria organizuoti statinio statybos techninę priežiūrą, kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Sutarties reikalavimus, ar statybos metu laikomasi Sutarties sąlygų, Lietuvos Respublikos teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų.

  - Besąlyginis atliktų darbų defektų šalinimas – Rangovo atsakomybė už nurodytu laikotarpiu atsiradusius bet kokius Darbų bei statybai panaudotų bet kokių medžiagų, gaminių ir įrangos defektus įskaitant bet neapsiribojant jeigu jie atsirado dėl Sutarties objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo. Tokius defektus visą nurodytą laikotarpį ne ginčo tvarka Rangovas įsipareigoja šalinti savo sąskaita.

  - Įstatymas – Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas.

  - Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme bei Įstatyme ir kituose su Darbų atlikimu susijusiuose įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.

- SUTARTIES DALYKAS

  - Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per šioje Sutartyje nurodytą terminą, laikantis Grafiko eigos ir Sutartyje nustatytomis sąlygomis už Sutarties kainą atlikti ir perduoti Užsakovui Sutarties objektą – visas Paslaugas ir Darbus, ištaisyti po Darbų atlikimo termino nustatytus defektus, suteikti Darbų garantijas o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atliktų Paslaugų ir Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą Sutartyje ir Grafike numatytomis sąlygomis ir tvarka.

  - Atliekamų Paslaugų ir Darbų apimtys ir techninei reikalavimai pateikti Pirkimo dokumentuose ir Rangovo Pirkimui pateiktame Pasiūlyme kurie yra sudėtinė Sutarties dalis atskirai saugoma CVP IS elektroninėje sistemoje.

  - Rangovas savo sąskaita, iki Darbų pradžios privalo įsigyti reikiamos apimties elektroninio statybos darbų žurnalo (ESDŽ) pildymo paslaugą ir statybos metu užtikrinti žurnalo pildymą. Rangovas suteikia nemokamą prieigą prie ESDŽ visiems statybos dalyviams. Užsakovui suteikiamos statytojo teisės. Sklandžiam darbui užtikrinti Rangovas supažindina statybos dalyvius su ESDŽ pildymo funkcijomis, esant būtinybei, praveda mokymus. Pildant ESDŽ, turi būti naudojamos tokios elektroninio žurnalo pildymo priemonės, kurios užtikrintų kiekvieno pildančio ir pasirašančio asmens identifikavimą, asmenų įrašų, duomenų ir dokumentų vientisumą, atsekamumą, kaupimo, saugojimo patikimumą ir prieigą Rangovui, kitiems statybos dalyviams, turintiems teisę žurnale daryti įrašus ir (ar) juos peržiūrėti. ESDŽ statybos dalyviai įrašus turi patvirtinti kvalifikuotu elektroniniu parašu. Rangovas privalo fiksuoti statybos darbų eigą ir kaupti įrašus apie vykdomus darbus ESDŽ, vadovaudamasis statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimais. Rangovas privalo pildyti ESDŽ nuo statybų pradžios iki darbų pabaigos (perėmimo pažymos išdavimo). Už ESDŽ saugojimą statybos metu iki užpildyto žurnalo perdavimo statytojui (Užsakovui) atsakingas Rangovas. Rangovas privalo suteikti prieigą ir galimybę Užsakovui ESDŽ įrašus su prisegta informacija išsisaugoti bet kuriuo statybos darbų laikotarpiu (statybos sustabdymo metu, nutrūkus sutartiniams santykiams, bankroto atveju ar kt.). Statinį pripažinus tinkamu naudoti, pagrindinį ESDŽ ir papildomus ESDŽ kartu su kitais dokumentais Rangovas (subrangovas) perduoda Užsakovui.

- SUTARTIES GALIOJIMAS, VYKDYMO PRADŽIA, TRUKMĖ, TERMINAI IR SUSTABDYMAS

  - Sutartis įsigalioja kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys ir Rangovas pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

  - Sutartis pradedama vykdyti ir Sutarties terminai pradedami skaičiuoti sekančią darbo dieną po Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Bendras Sutarties galiojimo terminas __ mėnesiai (nurodomas terminas mėnesiais pagal Pirkimui pateiktame Įkainuotų veiklų vykdymo grafike Rangovo nurodytą bendrą sutarties galiojimo terminą kuriame įskaitomi visi aiškiai išskirti tarpiniai Sutarties ir Darbų vykdymo terminai bei galutiniai terminai kartu su tiekėjo pasiūlytu besąlyginio atliktų darbų defektų taisymo terminu bei galutinio atsiskaitymo už tinkamai pagal sutartį atliktus Darbus terminu).

  - Nustatomi Sutarties vykdymo tarpiniai terminai:

    - Paslaugos1 turi būti atliktos per ____ mėnesius (nurodomas terminas mėnesiais pagal Pirkimui pateiktame Grafike nurodytą Paslaugų1 atlikimo terminą įskaitant galutinį perdavimą Užsakovui);

    - Darbai turi būti atlikti per ____ mėnesius (nurodomas terminas mėnesiais pagal Pirkimui pateiktame Įkainuotų veiklų vykdymo grafike nurodytą darbų atlikimo terminą įskaitant statybos užbaigimo procedūras ir galutinį perdavimą Užsakovui);

    - Paslaugos2 vykdomos visą Darbų vykdymo terminą.

    - Rangovas visiems atliktiems Darbams įsipareigoja suteikti __ (nurodomas terminas mėnesiais pagal Pirkimui pateiktame pasiūlyme nurodytą terminą jei toks siūlomas. Tuo atveju jei Rangovas Pirkimui nepasiūlė besąlyginio atliktų Darbų defektų šalinimo laikotarpio, arba Pasiūlymui dėl kitų priežaščių nebuvo suteiktas šis ekonominio naudingumo įvertinimas, nurodomas 0 (nulis)) mėnesius (-ių) Besąlyginį atliktų Darbų defektų šalinimo laikotarpį po Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo;

    - galutinio atsiskaitymo terminas 30 d. po galutinio objekto perdavimo – priėmimo akto pasirašymo ir sąskaitos – faktūros priėmimo.

  - Darbų pabaiga bus laikomas momentas, kai užbaigtos visos Paslaugos ir visi Darbai, pasirašyti Darbų užbaigimo priėmimo – perdavimo aktai, Užsakovui perduoti reikiami statinio dokumentai ir pasirašomos (patvirtinamos) statybos užbaigimo deklaracijos.

  - Sutarties objekto pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai Rangovas ištaisys Darbų trūkumus (jei tokių bus), Užsakovas atliks galutinį mokėjimą ir kai baigsis Rangovo pasiūlytas besąlyginį atliktų Darbų defektų šalinimo laikotarpis (jei toks bus) ir Rangovas ištaisys visus defektus.

  - Sutarties ir/ar Paslaugų/Darbų vykdymo termino pratęsimas nenumatomas.

  - Sutartis, Paslaugų/Darbų ar dalies Paslaugų/Darbų vykdymas gali būti stabdomi. Tokiu atveju Grafikas koreguojamas Sutarties stabdymo terminui tik dėl aplinkybių, kurios priklauso nuo:

    - Valstybės ar savivaldybės institucijų priimtų sprendimų, kurių pagrindu Paslaugų/Darbų vykdymas, medžiagų tiekimas ar paslaugų teikimas yra apribojamas ar tampa neįmanomas arba dėl kurių kyla poreikis keisti projektinius sprendinius, atliekamus darbus ir dėl to būtina atlikti darbų stabdymą;

    - Sutarties objekto vykdymo metu paaiškėjus, kad įranga, medžiagos ar įrenginiai, kurie buvo nurodyti tiekėjo pasiūlyme nebegaminami ir dėl to būtina keisti projektinius sprendinius arba rasti analogiškus pasiūlytiems ir techninius Pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkančias medžiagas, įrangą ar įrenginius;

    - Pasauliniu ar regioniniu mastu kilusių trikdžių, dėl kurių medžiagų, įrenginių ir įrangos tiekimas nevyksta arba yra labai ribotas dėl nuo Rangovo ar Užsakovo nepriklausančių priežasčių (pvz. medžiagų tiekimas nevykdomas arba yra sudėtingas dėl vežėjų ar gamybos įmonių rinkoje kilusios krizės, taikomų apribojimų, padidėjusių kainų, konfliktų ar pan.);

    - Pasauliniu ar regioniniu mastu kilusių trikdžių susijusių su darbuotojų judėjimu tarp savivaldybių/regionų ir patekimu į statybvietę;

    - Sutarties objekto vykdymo metu paaiškėjus, kad dėl techninių priežasčių, kurių buvo neįmanoma numatyti Pirkimo metu, racionalu keisti Paslaugų/Darbų atlikimo eiliškumą. Tokiu atveju Rangovas teikia siūlymą Užsakovui dėl Paslaugų/Darbų atlikimo eiliškumo keitimo (koregavimo) ir Užsakovui pritarus tikslinamas Grafikas nekeičiant galutinių Paslaugų/Darbų atlikimo terminų;

    - Sutarties objekto vykdymo metu paaiškėjus, kad būtini papildomi archeologiniai tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti;

    - Sutarties objekto vykdymo metu paaiškėjus, kad būtinos papildomos projektavimo paslaugos, be kurių negalima užbaigti Darbų;

    - Sutarties objekto vykdymo metu paaiškėja trečiųjų šalių įtaka (laiku neatlaisvinta Darbų vieta; būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomus viešuosius pirkimus; bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis; fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos; naujai paaiškėjusios aplinkybės susijusios su statybą leidžiančio dokumento pasibaigimu, išdavimu ar kita Sutarties objekto atlikimui būtina dokumentacija, kuri buvo pateikta Pirkimo metu, tačiau pasikeitus teisės aktams ar paaiškėjus naujoms aplinkybėms, turi būti patikslinta, pakeista, patobulinta ar turi būti gauti nauji leidimai ir už tai atsakingas Užsakovas) kurios (-ių) bet koks apdairiai veikiantis ūkio subjektas negalėjo numatyti ar įtakoti ir su kuriomis būtų susidūręs bet koks kitas tiekėjas;

    - Darbai taip pat gali būti stabdomi žiemos periodu (laikotarpis nuo gruodžio mėn. 1 d. iki kovo mėn. 31 d.), dėl nepalankių meteorologinių sąlygų.

  - Šalis nustačiusi aplinkybes dėl kurių turi būti stabdomas Sutarties ir/ar Darbų pilnas ar dalinis vykdymas turi raštu informuoti kitą Šalį. Galutinį sprendimą dėl Sutarties ir/ar Darbų stabdymo priima Užsakovas raštu nurodydamas Rangovui dėl kokių priežasčių ir kokia Sutarties ir/ar Darbų dalinis bei kokiam laikotarpiui (jeigu įmanoma) stabdoma.

  - Tokio sustabdymo metu visus Darbus arba tą jų dalį Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos. Jei numatoma ilgesnė kaip 4 mėnesių visų Darbų (statinio statybos) sustabdymo trukmė, turi būti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti statinio konstrukcijas, inžinerines sistemas, inžinerinius tinklus bei įrenginius nuo žalingo atmosferinių veiksnių poveikio, užtikrinti žmonių saugą Statybvietėje ir išvengti aplinkos taršos.

  - Atnaujinus Sutarties objekto vykdymą, Rangovas ne vėliau nei per 10 darbo dienų po to kai Užsakovas raštu nurodys atnaujinti Sutarties vykdymą, turi pateikti atnaujintą Įkainuotų veiklų vykdymo grafiką pagal kurį Rangovas privalo  Sutarties objektą atlikti (užbaigti) per terminą, kuris buvo likęs iki pranešimo apie Sutarties objekto atlikimo sustabdymą.

  - Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Sutarties objektą per Įkainuotų veiklų vykdymo grafike nustatytą bendrą terminą ar tarpinius terminus ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Sutarties objekto vėlavimą, Užsakovas dėl vėlavimo reikalaus sumokėti Sutartyje nustatytas baudas ir delspinigius. Baudos ir/ar delspinigiai nebus skaičiuojami ir jų nebus reikalaujama, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo arba vėlavimai atsirado dėl Užsakovo valios.

- SUTARTIES KAINA (KAINODAROS TAISYKLĖS) IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

  - Kainodaros taisyklės – šioje Sutartyje taikoma fiksuotos kainos kainodara.

  - Pradinė Sutarties vertė už visą Pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytą Sutarties objektą yra lygi Rangovo Pasiūlymo bendrai kainai ir sudaro: _________ (nurodoma suma skaičiais ir žodžiais) Eur be PVM ir susideda iš:

    - Paslaugų1 bendra vertė (kaina) sudaro: _________ (nurodoma suma skaičiais ir žodžiais) Eur be PVM;

    - Paslaugų2 bendra vertė (kaina) sudaro: _________ (nurodoma suma skaičiais ir žodžiais) Eur be PVM;

    - Darbų bendra vertė (kaina) sudaro: _________ (nurodoma suma skaičiais ir žodžiais) Eur be PVM.

  - Paslaugų ir Darbų komplektų įkainiai (kainos) nurodyti Sutarties priede Nr. 1 Rangovo Pirkimui pateiktame Grafike, yra skirti tik tarpiniams atsiskaitymams už tinkamai atliktas Paslaugas/Darbus apskaičiuoti. Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui visą Sutarties fiksuotą bendrą kainą už tinkamai atliktą visą Sutarties objektą.

  - Už Paslaugas1 apmokama vienu mokėjimu patvirtinus Paslaugų1 dalies (komplekto) priėmimo – perdavimo aktą.

  - Pagal Grafike išskirstytus Darbų komplektus, už faktiškai procentaliai atliktus Darbus, Darbų priėmimo – perdavimo aktai priimami ir mokėjimai atliekami ne dažniau kaip kas vieną mėnesį.

  - Už Paslaugas2 apmokama vienu mokėjimu po galutinio objekto perdavimo – priėmimo akto pasirašymo.

  - Darbų komplekto “Nuotekų šalinimo tinklų klojimo darbai” Darbų priėmimo – perdavimo aktai bus priimami tik paklojus vamzdyną (ar jo dalį) ir pateikus kontrolines geodezines nuotraukas bei  atlikus vamzdyno bandymą.

  - Mokėjimai atliekami iš atliktų Darbų vertės, įrašytos Rangovo apmokėjimui teikiamoje PVM sąskaitoje faktūroje, atskaičius 5 % dydžio rizikos rezervą, numatytą Sutarties specialiųjų sąlygų 5.8 punkte.  Rizikos rezervas (sulaikyta suma) išmokamas pasibaigus Sutarties specialiųjų sąlygų 3.4.4. punkte nustatytam besąlyginio atliktų Darbų defektų šalinimo laikotarpio terminui (tuo atveju jei Pirkimo metu Pasiūlymui buvo suteikti ekonominio naudingumo kriterijaus „besąlyginis atliktų Darbų defektų šalinimas“ įvertinimo balai). Tuo atveju jei Pirkimo metu Pasiūlymui nebuvo suteikti šio ekonominio naudingumo kriterijaus įvertinimo balai, per 30 (trisdešimt) dienų po galutinio objekto perdavimo – priėmimo akto pasirašymo.

  - Už Grafiko dalyje (komplekte) „besąlyginis atliktų Darbų defektų šalinimas“ (tuo atveju jei siūloma) nurodytą visą sumą Darbų priėmimo – perdavimo aktas ir šios sumos PVM sąskaita – faktūra apmokėjimui priimama pasibaigus Sutarties specialiųjų sąlygų 3.5.2. punkte nustatytam besąlyginio atliktų Darbų defektų šalinimo laikotarpio terminui.

  - Mokėjimai atliekami eurais pagal suderintą, techninio prižiūrėtojo ir Užsakovo patvirtintą, Darbų priėmimo – perdavimo aktą Rangovo išrašytą ir iki kito mėnesio 10 d. Užsakovui pateikia PVM sąskaitą – faktūrą.

  - Už Paslaugas/Darbus Rangovui mokama be PVM. Vadovaujantis PVM įstatymo 96 straipsnio nuostatomis, PVM Užsakovas sumoka į biudžetą, todėl Sutarties kaina vertinama be PVM ir nebus peržiūrima pasikeitus PVM dydžiui.

  - Rangovas „SABIS“ priemonėmis pateiktoje PVM sąskaitoje – faktūroje, vadovaudamasis PVM įstatymo 80 straipsnio 1 dalies 17 punkto ir 96 straipsnio nuostatomis, be kitų privalomų rekvizitų, teikiamų Darbų PVM sąskaitoje faktūroje, privalo įrašyti nuorodą „Atvirkštinis apmokestinimas“.

  - Pagal Rangovo „SABIS“ priemonėmis pateiktą PVM sąskaitą – faktūrą Užsakovas atlieka mokėjimus per 30 (trisdešimt) dienų po PVM sąskaitos – faktūros gavimo „SABIS“ priemonėmis. Jeigu Rangovas negauna mokėjimo nurodytais terminais, tai jis turi teisę į delspinigius.

  - Užsakovas pagal Sutartį moka mokėjimo pavedimu į Rangovo nurodytą banko sąskaitą:

Sąskaitos Nr. (nurodyti sąskaitos numerį);

(nurodyti banko pavadinimą) bankas;

Banko kodas (nurodyti banko kodą).

  - Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu galės būti perskaičiuojama tik tokiu atveju, jeigu Sutartis, Paslaugų/Darbų ar dalies Paslaugų/Darbų vykdymas bus stabdomas pagal Sutarties specialiųjų sąlygų 3.9. punkto nuostatas ir toks stabdymas truks ilgiau nei 6 mėnesius. Tokiu atveju bet  kuri Šalis turi teisę inicijuoti Sutarties kainos (įkainių) peržiūrą (keitimą) jeigu Valstybės duomenų agentūros skelbiamas statybos sąnaudų elementų kainų indekso (toliau – Indeksas) pokytis nuo paskutinės Pirkimo pasiūlymų pateikimo termino dienos viršija 5 procentus. Atlikdamos peržiūrą Šalys vadovaujasi Valstybės duomenų agentūros viešai oficialiosios statistikos portale paskelbtais rodiklių duomenų bazės duomenimis, iš kitos Šalies nereikalaudamos pateikti oficialaus Valstybės duomenų agentūros ar kitos institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo.

  - Sutarties kaina peržiūrima dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų Darbų įkainius padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:

# K = IPb / IPr

# Kur:

# K – Indekso pokyčio koeficientas;

# IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;

# IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje;

# Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo Pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo Atliktų darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena.

  - Šalys privalo sudaryti Susitarimą dėl kainos peržiūros per 10 darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti kainą pateikimo dienos. Šalys privalo Susitarime nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, peržiūrėtus įkainius ir peržiūrėtą likusią Sutarties kainą.

  - Po to, kai Šalys sudaro Susitarimą dėl kainos peržiūros, peržiūrėta Sutarties kainos vertės dalis taikoma Darbams, kurie yra įtraukiami į Atliktų darbų aktus (kaip per ataskaitinį laikotarpį atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti kainą (įkainius) pateikimo. Jeigu dėl Susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali vėluoti Atliktų darbų aktų pateikimas, Rangovas turi teisę arba (a) pateikti Atliktų darbų aktą su peržiūrėtais įkainiais ir peržiūrą atlikti kitame Atliktų darbų akte, arba (b) sustabdyti Atliktų darbų akto pateikimą iki bus peržiūrėti įkainiai.

  - Atliekant sutarties kainos (įkainių) peržiūrą, peržiūrima tik ta Sutarties kainos dalis pagal kurią iki peržiūros dar nebuvo atlikti Darbai (Darbai nebuvo atlikti ir priimti).

  - Atlikus Sutarties kainos peržiūrą, tuo atveju jei tęsiasi ar pasikartoja Sutarties specialiųjų sąlygų 4.13. punkte aprašyta situacija, sekantis Sutarties kainos peržiūrėjimas galimas ne anksčiau kaip po 6 mėnesių.

  - Sutarties kainos peržiūrėjimas dėl mokesčių ar darbo užmokestį reglamentuojančių teisės aktų pakeitimo nebus atliekamas.

  - Jeigu atliekami Darbai vėluoja, uždelstų Darbų kainos neperžiūrimos.

  - Užsakovas turi teisę užsakyti Papildomus, aiškiai Pirkimo dokumentuose nenumatytus Darbus, kurie sutarties vykdymo metu nesudarys daugiau nei 30% nuo visos Sutarties vertės ir kuriuos Rangovas vykdys vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos patvirtintomis Statinių statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo rekomendacijomis, pagal UAB „Sistela“ sąmatinės programos aktualų kainų lygį (pagal paskutinį darbų kainos atnaujinimą sąmatos tvirtinimo dieną). Darbų kainos nustatymo taisyklės pagal sąmatinę programą „Sistela“:

    - Darbo kodo ir darbų ir išlaidų parinkimas turi tiksliai atitikti reikalingo atlikti darbo akte apibrėžtą darbo specifiką;

    - Papildomi kaštai, koeficientai, mokesčiai ir papildomos išlaidos skaičiuojami pagal sąmatinėje programoje „Sistela“ nustatytą seką ir logiką;

    - Kiekvienam atitinkamam statybos darbui atlikti medžiagų, darbo užmokesčio ir mechanizmų sąnaudos ir kainos turi atitikti sąmatinės programos „Sistela“ aktualų kainų lygį;

    - Papildomų medžiagų vertė ne daugiau 3 % nuo medžiagų sumos;

    - Papildomų mechanizmų vertė ne daugiau 3 % nuo mechanizmų sumos;

    - Sezoniniai darbai ne daugiau 15 %, tik sąmatinėje programoje „Sistela“ priskirtiems darbams;

    - Specifiniai darbai ne daugiau 17 % tik sąmatinėje programoje „Sistela“ priskirtiems darbams;

    - Papildoma darbo užmokestis ne daugiau 8 %;

    - Socialinio draudimo išlaidos ne daugiau 1,79 %;

    - Statybvietės išlaidos ne daugiau 9 % nuo statinio statybos darbų skaičiuojamosios kainos, arba ne daugiau 12 % nuo kultūros paveldo statinių atkūrimo ir tvarkomųjų statybos darbų skaičiuojamosios kainos;

    - Pridėtinės išlaidos ne daugiau 20,9 % nuo darbo užmokesčio sumos;

    - Pelnas ne daugiau 5 %.

  - Papildomi  aiškiai Pirkimo dokumentuose nenumatyti Darbai įforminami atskiru dokumentu, kurį turi pasirašyti visi statybos proceso dalyviai. Šiame dokumente nurodomi papildomų Darbų pavadinimai, kiekiai, vienetai, argumentai, pagrindžiantys papildomų Darbų būtinybę, techniniai sprendiniai, papildomų Darbų įkainio (įkainių) pagrindimas ir skaičiavimas.

  - Užsakovui sutikus dėl papildomų darbų įsigijimo, Šalys pasirašo papildomą susitarimą dėl papildomų Darbų įsigijimo ir Sutarties termino pratęsimo išskirtinai tik papildomų darbų atlikimo terminui, kuris tampa Sutarties sudėtine dalimi.

  - Rangovas gali pradėti vykdyti papildomus darbus tik pasirašius papildomą susitarimą dėl papildomų darbų įsigijimo, priešingu atveju bus laikoma, kad Rangovas darbus vykdo savavališkai ir už tokius darbus Rangovui nebus apmokama.

- SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

  - Sutarties įvykdymo užtikrinimo forma yra banko garantija, išduota banko arba laidavimas (laidavimo sutartis), išduotas draudimo bendrovės (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.76 ir 6.77 str.). Užtikrinimo vertė – ne mažiau nei 5 proc. nuo 4.2. p. nustatytos pradinės Sutarties vertės be PVM.

  - Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma dėl galimų Sutarties vertės peržiūros didėjimo ar mažėjimo tvarka nebus koreguojama.

  - Sutarties įvykdymo užtikrinimą Rangovas privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo. Jei Rangovas per šį laikotarpį nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį. Sutarties įvykdymo užtikrinimas išduotas trumpesniam terminui nei reikalaujama yra nepriimamas ir laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį.

  - Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavusi įstaiga garantuoja ar laiduoja, kad Užsakovui bus sumokėta ne mažiau nei 5 proc. nuo 4.2. p. nustatytos pradinės Sutarties vertės be PVM kaip minimalūs Užsakovo nuostoliai dėl to, kad Rangovas neįvykdė įsipareigojimų pagal Sutartį ar vykdė juos netinkamai. Visais atvejais visa užtikrinimo suma yra laikoma minimaliais Užsakovo nuostoliais ir jokio papildomo pagrindimo užtikrinimą išdavusi įstaiga neturi teisės reikalauti nepriklausomai nuo to ar tiesioginiai ši nuostata įtraukta į atlikimo užtikrinimo dokumentą ar ne. Todėl Rangovas privalo apie šį reikalavimą informuoti atlikimo užtikrinimą išdavusią įstaigą o ši neturi teisės atsisakyti šios prievolės jokiais motyvais ar aplinkybėmis. Užtikrinimo suma turi būti nekintama visą Sutarties galiojimo laiką nepriklausomai už kokią sumą, kiek ir kada pagal Sutartį buvo atlikta Darbų. Rangovas turi pristatyti Užsakovui originalų atlikimo užtikrinimą arba atsiųsti jį išdavusio asmens pasirašytą elektroniniu parašu. Draudimo laidavimo atveju turi būti pateikti apmokėjimą patvirtinantys dokumentai.

  - Užsakovas turi teisę atmesti Atlikimo užtikrinimą, gavęs informaciją, kad Sutarties atlikimą užtikrinantis juridinis asmuo tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų kitiems ūkio subjektams arba netinkamai juos vykdė.

  - Rangovas turi užtikrinti, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimas būtų galiojantis ir įvykdomas 60 dienų po Sutarties galiojimo termino pabaigos.

  - Užsakovas turi grąžinti Rangovui atlikimo užtikrinimą per 30 dienų po Sutarties galiojimo pabaigos.

  - Šalys susitaria, kad be Sutarties įvykdymo užtikrinimo, papildomai nustatomas 5 % nuo atliktų Darbų vertės be PVM rizikos rezervas (sulaikomų pinigų suma), kuriuo  garantuojama, kad užbaigęs darbus pagal sutartį,  Rangovas dalyvaus ir teiks pagalbą Užsakovui  organizuojant ir vykdant statybos užbaigimo procedūras. Tai reiškia, kad Rangovas  tikslins, pildys  ir tvarkys  komisijai (jei taikoma) pateiktus statinio statybos  dokumentus (jeigu bus nustatyta, kad jie neatitinka reikalavimų), šalins pastebėtus statinio defektus arba trūkumus, teiks paaiškinimus statybos užbaigimo komisijoje, pasirašys statybos užbaigimo dokumentus ir kartu su statytoju atliks kitus darbus, reikalingus statinio statybos užbaigimui. Rizikos rezervas Rangovui išmokamas Sutarties specialiųjų sąlygų 4.6 punkte nustatyta tvarka ir terminais.

- ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

  - Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Rangovo pareikalavimu Užsakovas privalo sumokėti Rangovui 0,05 %, dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

  - Jei Rangovas dėl savo kaltės neatlieka Darbų Įkainuotų veiklų vykdymo grafike nustatytu terminu, Užsakovas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,05 %, dydžio delspinigius nuo to konkretaus Darbo ar Darbų grupės (komplekto) visos sumos (vertės) už kiekvieną termino praleidimo dieną.

  - Užsakovas turi teisę vienašališkai išskaičiuoti delspinigių sumą iš bet kokių Rangovui pagal Sutartį mokėtinų sumų, apie tai pranešant Rangovui. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija Sutarties specialiųjų sąlygų 5.1 punkte nurodytą Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai raštu įspėjęs Rangovą prieš 10 (dešimt) dienų. Sutarties nutraukimas nepanaikina Užsakovo teisės į Sutarties įvykdymo užtikrinimą, taip pat į nuostolių bei netesybų atlyginimą.

  - Jeigu Rangovo darbuotojai ir / arba subrangovo, kurį pasitelkia Rangovas, darbuotojai statybvietėje Darbus atlieka neturėdami galiojančio Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 151 straipsnyje nustatyta tvarka suformuoto skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodo (toliau – Kodas), o tais atvejais, kai jiems kodas negali būti suformuotas - neturėdami kode užšifruojamus duomenis, nurodytus Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 151 straipsnio 8 dalyje, pagrindžiančių dokumentų (toliau – Kode užšifruojamus duomenis pagrindžiantys dokumentai), Rangovas turi nedelsiant pašalinti tokį darbuotoją iš statybvietės ir už kiekvieną tokį pažeidimo atvejį sumokėti Užsakovui 200 Eur (dviejų šimtų eurų) baudą.

  - Jei Pirkimo metu Pasiūlymui buvo suteikti balai pagal pasiūlymo kokybės (B) kriterijų „besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpis“, tuo atveju jei Užsakovas šiuo laikotarpiu nustato bet kokius defektus ir apie tai tinkamai informuoja Rangovą o Rangovas per Užsakovo nurodytą protingą laiką tokių defektų nepašalina, Užsakovas ne ginčo tvarka sulaiko savo naudai (pagal Sutartį neišmoka Rangovui) visą Įkainuotų veiklų vykdymo grafiko  dalyje (komplekte) „besąlyginis atliktų Darbų defektų šalinimas“ nurodytą sumą.

  - Jei Pirkimo metu Pasiūlymui buvo suteikti bet kokio dydžio balai pagal pasiūlymo kokybės (P) kriterijų “tiekėjo siūlomo projekto vadovo patirtis ir įsipareigojimų laikymasis” ir jei bet kuriuo Sutarties vykdymo laikotarpiu nustatoma, kad tiesioginiame Paslaugų vykdyme nedalyvauja tas konkretus projekto vadovas kurio patirtis buvo vertinama suteikiant šį ekonominio naudingumo vertinimą ir projekto vadovas su Užsakovo sutikimu nebuvo pakeistas į ne mažesnės kvalifikacijos projekto vadovą, Rangovas ne ginčo tvarka per 30 dienų nuo Užsakovo pareikalavimo dienos privalo sumokėti Užsakovui vienkartinę 5 % nuo pradinės Sutarties vertės dydžio baudą.

Jei Pirkimo metu Pasiūlymui buvo suteikti bet kokio dydžio balai pagal pasiūlymo kokybės (D) kriterijų “tiekėjo siūlomo darbų vadovo patirtis ir įsipareigojimų laikymasis” ir jei bet kuriuo Sutarties vykdymo laikotarpiu nustatoma, kad tiesioginiame Darbų vykdyme nedalyvauja tas konkretus darbų vadovas kurio patirtis buvo vertinama suteikiant šį ekonominio naudingumo vertinimą ir darbų vadovas su Užsakovo sutikimu nebuvo pakeistas į ne mažesnės kvalifikacijos darbų vadovą, Rangovas ne ginčo tvarka per 30 dienų nuo Užsakovo pareikalavimo dienos privalo sumokėti Užsakovui vienkartinę 5 % nuo pradinės Sutarties vertės dydžio baudą.

  - Jeigu Rangovas nevykdo savo įsipareigojimų arba vykdo juos netinkamai, tai Užsakovas be šiame straipsnyje nurodyti savo teisių gynimo būdų taip pat turi teisę pasinaudoti teisėmis, nurodytomis Sutarties bendrųjų sąlygų 15 ir 16 punktuose.

- ATSAKINGI ASMENYS

  - Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti elektroniniu paštu toliau nurodytais elektroniniais adresais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:

    - Rangovo už Sutarties vykdymą atsakingas asmuo: ____________, Tel. Nr.: ________, el. P.: ______;

    - Užsakovo  už Sutarties vykdymą atsakingas asmuo: ____________, Tel. Nr.: ________, el. P.: ______;

    - Užsakovo už Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą atsakingas asmuo: ____________, Tel. Nr.: ________, el. P.: ______.

Jei pasikeičia aukščiau nurodyti Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip prieš 10 dienų. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

- SUBRANGOVAI IR JŲ KEITIMO TVARKA

# Jeigu Rangovas nenumato pasitelkti subrangovų, tai nurodoma:

  - Sutarties pasirašymo metu Rangovas šios sutarties vykdymui nenumato pasitelkti subrangovo (subrangovų).

  - Rangovas gali pasitelkti subrangovą Sutarties vykdymo metu tik esant objektyvioms priežastims ir gavus Užsakovo pritarimą. Apie subrangovų (subrangovo) pasitelkimą Rangovas privalo informuoti Užsakovą raštu iki subrangovas pradės vykdyti Sutarties dalį, dėl kurios šis subrangovas buvo pasitelktas. Rangovas, informuodamas Užsakovą apie pasitelkiamus (-ą) subrangovus (subrangovą), privalo nurodyti, kokiai Sutarties vykdymo daliai pasitelkiamas subrangovas, pateikti jų (-jo) pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus ir kvalifikacijos atitiktį pagrindžiančius dokumentus (jei tokie reikalavimai keliami). Pažeidus šią subrangovo (subrangovų) pasitelkimo tvarką bus laikoma, kad Rangovas pažeidė esmines Sutarties sąlygas, dėl ko Užsakovas gali vienašališkai nutraukti šią sutartį.

Jeigu Rangovas sudarydamas sutartį gali nurodyti, kokius subrangovus jis pasitelkia, tai nurodoma:

8.1. Rangovas numato pasitelkti šį (šiuos) subrangovą (subrangovus): __________________ (nurodyti fizinio /juridinio asmens pavadinimą (-us), kodas (-us), gyvenamoji vieta, buveinės adresas, atstovo duomenys)

šioms Sutartis vykdymo dalims _________ (nurodyti kokiai Sutarties vykdymo daliai pasitelkiamas subrangovas), jeigu Rangovas sudarydamas Sutartį negali nurodyti, kokius subrangovus jis pasirenka, tai nurodoma:

8.1. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui raštu pranešti tuo metu žinomų pasitelkiamų subrangovų (subrangovo) pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Rangovas taip pat privalo nurodyti, kuriai Sutarties vykdymo daliai pasitelkiamas subrangovas.

  - Sutarties 8.1 punkte / Pranešime apie subrangovą (subrangovus) (tinkamą formuluotę pasirinkti pagal tai, ar sudarant sutartį gali nurodyti subrangovus, ar negali nurodyti subrangovų, žiūr. 8.1 punktą) nurodytą (nurodytus) subrangovą (subrangovus) Rangovas gali pakeisti arba gali pasitelkti naują subrangovą tik esant objektyvioms priežastims ir gavus Užsakovo pritarimą. Apie subrangovų (subrangovo) pakeitimą arba naujo subrangovo pasitelkimą Rangovas privalo informuoti Užsakovą raštu iki pakeistas / naujas subrangovas pradės vykdyti Sutarties dalį, dėl kurios šis subrangovas buvo pakeistas / pasitelktas naujas. Rangovas, informuodamas Užsakovą apie pakeistus / naujus subrangovus (subrangovą), privalo pateikti jų (-jo) pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus ir kvalifikacijos atitiktį pagrindžiančius dokumentus (jei tokie reikalavimai keliami). Pažeidus šią subrangovo (subrangovų) keitimo tvarką bus laikoma, kad Rangovas pažeidė esmines Sutarties sąlygas, dėl ko Užsakovas gali vienašališkai nutraukti šią Sutartį.

  - Subrangovo (subrangovų) pasitelkimas neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės vykdant šią Sutartį. Už subrangovo (subrangovų) įsipareigojimų nevykdymą arba netinkamą jų vykdymą atsako Rangovas.

  - Rangovas per 3 darbo dienas nuo Sutarties sudarymo momento privalo raštu informuoti subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybę, o tuo atveju, kai šioje sutartyje nustatytais atvejais pakeičiamas Sutartyje nurodytas subrangovas ar pasitelkiamas naujas – per 3 darbo dienas nuo informacijos apie naują subrangovą (kontaktinius duomenis ir subrangovo atstovą) gavimo dienos. Gavęs Rangovo pranešimą ir ketinantis pasinaudoti nurodyta galimybe, subrangovas turi raštu pateikti prašymą Užsakovui dėl tiesioginio atsiskaitymo. Užsakovas, gavęs subrangovo prašymą dėl tiesioginio atsiskaitymo, informuoja Rangovą apie subrangovo prašymo gavimą. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams.  Jeigu visos Sutartį vykdančios šalys: Užsakovas, Rangovas ir subrangovas sutaria dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu, toks atsiskaitymas vykdomas pagal atskirą susitarimą, kuris sudaromas tarp Užsakovo, Rangovo ir subrangovo, kuriame aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovo tvarka, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus.

- KITOS NUOSTATOS

  - Šią Sutartį sudaro Sutarties specialiosios sąlygos, jų priedai, Sutarties bendrosios sąlygos, Pirkimo dokumentai (saugoma CVP IS) ir Pasiūlymas (saugoma CVP IS). Jeigu Sutarties specialiųjų sąlygų ir/ar jų priedų nuostatos neatitinka Sutarties bendrųjų sąlygų nuostatų, pirmenybė yra teikiama Sutarties specialiųjų sąlygų bei jų priedų nuostatoms.

  - Ši Sutartis yra sudaryta vienu elektroniniu egzemplioriumi kuris laikomas vieninteliu Sutarties originalu.

  - Šiuo Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė aukščiau nurodyta data.

  - Sutarties specialiųjų sąlygų priedas  Rangovo Pirkimui pateiktas Įkainuotų veiklų vykdymo grafikas.

- ŠALIŲ REKVIZITAI

Užsakovo vardu:				Rangovo vardu:

| Akcinė bendrovė „KLAIPĖDOS VANDUO“ |  |
| --- | --- |
| Juridinio asmens kodas 140089260 |  |
| Ryšininkų g. 11, Klaipėda |  |
| AB SEB bankas, kodas 70440 |  |
| LT30 7044 0600 0076 5179 |  |
| PVM mokėtojo kodas LT400892610 |  |
| Tel.: (0 46) 46 61 71 |  |
| Atstovaujama ___________________ | _______________________ |

VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ SMELTAITĖS G. (NUO SNIEGO G. IKI DANGAUS G.), KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV., STATYBOS PROJEKTO PARENGIMO IR STATYBOS RANGOS DARBŲ

# pirkimo – PARDAVIMO SUTARTIES

Bendrosios SĄLYGOS

- Pagrindinės Sutarties sąvokos

  - Užsakovas – Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme nurodytas perkantysis subjektas, perkantis Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytus Darbus iš Rangovo.

  - Sutarties kaina – pinigų suma, kurią Užsakovas pagal Sutartį turi sumokėti/faktiškai sumokama Rangovui už faktiškai atliktus Darbus, įskaitant visas Rangovo patiriamas su Sutarties vykdymu susijusias išlaidas ir mokesčius.

  - Rangovas – ūkio subjektas, kuriuo gali būti fizinis asmuo, privatus ar viešasis juridinis asmuo ar tokių asmenų grupė, atliekanti Darbus pagal šią Sutartį.

  - Kainodaros taisyklės – Sutarties kainos apskaičiavimo ir keitimo taisyklės.

- Sutarties aiškinimas

  - Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai pateikti vienaskaita, gali turėti ir daugiskaitos prasmę ir atvirkščiai.

  - Kai tam tikra reikšmė yra skirtinga tarp nurodytų skaičiais ir žodžiais, vadovaujamasi žodine reikšme. Jei mokėjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokėjimo valiutos pilno pavadinimo žodžiais, teisingu laikomas valiutos pilnas pavadinimas žodžiais.

  - Sutarties trukmė ir kiti terminai yra skaičiuojami kalendorinėmis dienomis, jei Sutartyje nenurodyta kitaip.

- Sutarties šalių įsipareigojimai

  - Bendri įsipareigojimai:

    - Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus pagal Pirkimo dokumentų ir Sutarties reikalavimus, o Užsakovas įsipareigoja juos priimti ir apmokėti pagal Sutarties specialiosiose sąlygose nustatytą tvarką.

    - Abi Šalys išlaiko reikiamą darbinę erdvę ir priemones Sutarčiai vykdyti.

    - Kiekviena šalis privalo nedelsiant priimti visus sprendimus, reikiamus Sutarčiai vykdyti.

    - Šalys privalo įnešti savo indėlį į Sutarties vykdymą, atsižvelgiant į nuo konkrečios šalies priklausančius ir jai pavaldžius veiksnius.

  - Rangovo įsipareigojimai:

    - per 5 dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos skirti atestuotą statybos vadovą, atsakingą už saugų darbą ir aplinkos apsaugą;

    - apsidrausti statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomuoju  draudimu, kaip tai numatyta statinio statybos , rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėse, ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos pateikti apsidraudimo privalomuoju draudimu sutarties sudarymo įrodymus, kuriuose matytųsi draudimo įmonė, draudimo suma ir pagrindinės draudimo sąlygos (draudimo polisą).

    - Darbus vykdyti, nenusižengiant projekto, STR ir kitų normų ir taisyklių bei techninių specifikacijų reikalavimams. Rangovas turi teisę keisti Užsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gavęs Užsakovo rašytinį sutikimą.

    - Tikrinti ir užtikrinti, kad tik turintys Kodą ar Kode užšifruotus duomenis pagrindžiančius dokumentus (jei Kodas nesuformuotas) asmenys patektų į statybvietę ir statybvietėje atliktų statybos darbus, o esant poreikiui į statybvietę patekti kitiems asmenims, jiems būtų suteiktos identifikavimo priemonės bei jie būtų užregistruoti Rangovo nustatytos formos žurnale, nurodant atvykimo į statybvietę ir išvykimo iš jos datą, laiką ir apsilankymo priežastis. Šio punkto kontrolė ir atsakomybė už galimus jo pažeidimus paliekama Rangovui;

    - Esant poreikiui gauti žemės darbų leidimą;

    - Sukomplektuoti įrangą ir medžiagas. Naudoti specifikacijose nurodytus sertifikuotus statybos produktus, turinčius atitikties deklaracijas;

    - Laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktus Darbus bei apie atliktų Darbų priėmimo – perdavimo datą bei pateikti Užsakovui atliktų Darbų perdavimo – priėmimo aktus;

    - Atlikti teritorijos tvarkymo darbus;

    - Paruošti dokumentus, reikalingus pateikti statybos užbaigimui;

    - Užbaigęs Darbus kartu su Darbų perdavimo Užsakovui aktu Rangovas privalo Užsakovui pateikti garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo dokumentą, t. y. draudimo bendrovės išduoto laidavimo draudimo rašto (kartu su jo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija) arba kredito įstaigos garantijos kopiją, užtikrinantį  rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymą. Reikalavimai draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštui arba kredito įstaigos garantijai:

      - draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštas arba kredito įstaigos garantija turi būti išduoti ne trumpesniam kaip 3 metų laikotarpiui;

      - garantijos draudimo suma turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statybos kainos (be PVM).

    - Imtis visų įmanomų  priemonių Užsakovo  jam patikėto turto saugumui užtikrinti ir atsakyti už šio turto praradimą ar sužalojimą;

    - Darbų vykdymo laikotarpiu atsakyti už pastatų, komunikacijų ar kitų statinių pažeidimus, juos pažeidus  atstatyti savo lėšomis ir jėgomis;

    - Garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos saugą  bei darbo higieną statybos  aikštelėje, taip pat nepažeisti trečiųjų asmenų interesų.  Užtikrinti ir atsakyti už materialinių vertybių apsaugą;

    - Kartu su techniniu prižiūrėtoju parengti statybos užbaigimo dokumentaciją ir dalyvauti statybos užbaigimo procedūrose;

    - atsakyti už statybos objektą iki statybos užbaigimo akto išdavimo/deklaracijos apie statybos užbaigimą patvirtinimo. Jei tokie dokumentai neišrašomi – iki galutinio darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo datos;

    - Atlyginti Užsakovui  nuostolius, atsiradusius dėl Rangovo kaltės.

  - Užsakovo įsipareigojimai:

    - Įsakymu paskirti techninį prižiūrėtoją ir informuoti Rangovą apie jo paskyrimą;

    - tuo atveju jeigu statant statinį dalyvaus daugiau negu vienas rangovas, pagal Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo  bei Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatas įsakymu paskirti vieną ar kelis saugos ir sveikatos koordinatorius ir informuoti Rangovą apie jo (jų) paskyrimą;

    - Apmokėti už atliktus Darbus Sutarties specialiosiose sąlygose nustatyta tvarka ir terminais;

    - Pasirašyti ant darbų perdavimo aktų per 3 darbo dienas nuo jų pateikimo arba nurodyti neatitikimus. Šis terminas atidedamas, jeigu Užsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus darbus arba naudotas medžiagas. Nepasirašius ar nenurodžius  pastabų per numatytą laikotarpį, priimama, jog Užsakovas sutinka su atliktų darbų rezultatu.

    - Statinio statybos užbaigimo aktu / deklaracija apie statybos užbaigimą / darbų priėmimo – perdavimo aktu (jei užbaigimo aktas ar deklaracija apie statybos užbaigimą yra neprivalomi) priimti iš Rangovo galutinai atliktus Darbus.

    - Atlyginti Rangovui  nuostolius, atsiradusius dėl Užsakovo kaltės.

- Sutarties kainodaros taisyklės

  - Sutarties kainodaros taisyklės nustatytos Sutarties specialiosiose sąlygose.

  - Į Sutartyje numatytus įkainius turi būti įskaičiuota Darbų kaina, visos išlaidos ir mokesčiai.

- Sutarties įvykdymo užtikrinimas

  - Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytu terminu ir sąlygomis Rangovas pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Jei Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Tiekėjas atsisakė sudaryti Sutartį.

  - Sutarties įvykdymą užtikrinančiame dokumente turi būti nurodyta / numatyta, kad užtikrinimą teikianti įstaiga neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja sumokėti pagal garantiją ar laidavimo raštą / liudijimą Užsakovui priklausančią sumą numatytą Sutarties specialiose sąlygose.

  - Prieš pateikdamas Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Rangovas gali prašyti Užsakovo patvirtinti, kad Rangovo siūlomą Sutarties įvykdymo užtikrinimą jis sutinka priimti. Tokiu atveju Užsakovas privalo atsakyti Rangovui ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Sutarties įvykdymo užtikrinimas pateikiamas ta pačia valiuta, kokia atliekami mokėjimai.

  - Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti visą Sutarties vykdymo laikotarpį.

  - Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas gali raštu pareikalauti Rangovo per 10 (dešimt) dienų pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia naujo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį.

  - Jei Rangovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai, Užsakovas pareikalauja sumokėti visą sumą kurią užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) įsipareigojo sumokėti. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Užsakovas įspėja apie tai Rangovą, nurodydamas, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą.

- Šalių atsakomybė

  - Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

  - Baudų pagal Sutartį dydis ir jų mokėjimo sąlygos nustatytos Sutarties specialiosiose sąlygose.

  - Delspinigių dydis ir jų mokėjimo sąlygos nustatytos Sutarties specialiosiose sąlygose.

  - Delspinigių ir/ar baudų sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

- Nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure)

  - Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad Sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Sutarties Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

  - Jeigu aplinkybė, dėl kurios neįmanoma Sutarties įvykdyti, laikina, tai Šalis atleidžiama nuo atsakomybės tik tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas atsižvelgiant į tos aplinkybės įtaką Sutarties įvykdymui.

  - Sutarties neįvykdžiusi Šalis privalo pranešti kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos atsiradimą bei jos įtaką Sutarties įvykdymui. Jeigu šio pranešimo kita Šalis negauna per protingą laiką, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po to, kai Sutarties neįvykdžiusi Šalis sužinojo ar turėjo sužinoti apie tą aplinkybę, tai pastaroji Šalis privalo atlyginti dėl pranešimo negavimo atsiradusius nuostolius. Šios nuostatos neatima iš kitos Šalies teisės nutraukti Sutartį arba sustabdyti jos įvykdymą.

  - Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pateikti įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

  - Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

- Intelektinės ir pramoninės nuosavybės teisės

  - Visi rezultatai ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdant Sutartį, įskaitant autorines ir kitas intelektinės ar pramoninės nuosavybės teises, yra Užsakovo nuosavybė.

- Šalių pareiškimai ir garantijos

  - Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:

    - Šalis yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;

    - Šalis atliko visus teisinius veiksmus, būtinus, kad Sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų, ir turi visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Darbams atlikti;

    - sudarydama Sutartį, Šalis neviršija savo kompetencijos ir nepažeidžia ją saistančių įstatymų, kitų privalomų teisės aktų, taisyklių, statutų, teismo sprendimų, įstatų, nuostatų, potvarkių, įsipareigojimų ir susitarimų.

  - Ši Sutartis yra Šaliai galiojantis, teisinis ir ją saistantis įsipareigojimas, kurio vykdymo galima pareikalauti pagal Sutarties sąlygas.

- Konfidencialumo įsipareigojimai

  - Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Sutarties Šalys gauna viena iš kitos vykdydamas Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo neplatinti trečiosioms šalims apie ją jokios informacijos, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Šio įsipareigojimo pažeidimu nebus laikomas viešas informacijos apie Pirkėją atskleidimas, jei Pirkėjas pažeidžia mokėjimo terminus ir informacijos apie Tiekėją atskleidimas, jei Tiekėjas pažeidžia Darbų atlikimo terminus.

- Darbų atlikimo garantijos

  - Rangovas garantuoja, kad atlikti statybos darbai atitinka norminių statybos dokumentų reikalavimus.

  - Rangovas negarantuoja už atliktus darbus, jeigu Užsakovas davė klaidingus nurodymus ir darbų aprašymus.

  - Statinio garantinis laikas skaičiuojamas nuo statybos užbaigimo akto išdavimo/deklaracijos apie statybos užbaigimą patvirtinimo ar galutinio darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo datos (jei užbaigimo aktas ar deklaracija apie statybos užbaigimą yra neprivalomi).

  - Nustatomi šie garantiniai terminai sutarties objektui:

    - visoms darbams atlikti naudojamoms medžiagoms ir įrangai – ne mažiau kaip trys metai;

    - paslėptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir pan.) - dešimt metų;

    - Esant tyčia paslėptiems defektams – dvidešimt metų;

    - Kitiems darbams – penkeri metai.

  - Rangovas atsako už defektus, nustatytus per garantinį terminą, jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo ar Užsakovo arba jo pasamdytų asmenų netinkamai atlikto remonto arba dėl Užsakovo ar jo pasamdytų asmenų kitokių kaltų veiksmų.

  - Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objektas negalėjo būti naudojamas dėl nustatytų defektų, už kuriuos atsako rangovas.

  - Užsakovas, per garantinį laiką nustatęs objekto defektus, per 5 (penkias) dienas pateikia Rangovui raštišką pretenziją. Rangovas ne vėliau kaip per Užsakovo nurodytą terminą, jeigu dėl defekto pobūdžio jie neturi būti pašalinti anksčiau, privalo pašalinti Užsakovo nurodytus defektus savo lėšomis.

- Sutarties galiojimas

  - Sutarties galiojimo terminas nustatytas Sutarties specialiosiose sąlygose.

  - Jei bet kuri šios Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

  - Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

- Sutarties pakeitimai

  - Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos Sutartyje nurodytais atvejais, taip pat atvejais, nustatytais Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnyje.

  - Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai Šaliai raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, sprendimo teisę turi Pirkėjas. Šalims tarpusavyje susitarus dėl sutarties sąlygų keitimo, šie keitimai įforminami susitarimu, kuris yra neatsiejama Sutarties dalis.

- Sutarties vykdymo sustabdymas

  - Sutarties arba konkrečių Darbų vykdymo sustabdymo aplinkybės ir galimybės nustatytos Sutarties specialiose sąlygose.

- Sutarties pažeidimas

  - Jei Šalis nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį, ji pažeidžia Sutartį. Vienai Šaliai pažeidus Sutartį, kita Šalis turi teisę naudotis bet kokiais teisėtais savo teisių gynimo būdais, įskaitant, bet neapsiribojant:

    - reikalauti iš kitos Šalies tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus;

    - reikalauti atlyginti nuostolius;

    - reikalauti sumokėti specialiose sutarties sąlygose nustatytų dydžių baudas;

    - pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, jei toks reikalavimas buvo pirkimo sąlygose;

    - reikalauti sumokėti Sutartyje nustatytas netesybas ir atlyginti nuostolius;

    - nutraukti Sutartį Sutarties Bendrųjų sąlygų 16 straipsnyje nustatyta tvarka.

- Sutarties nutraukimas

  - Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu.

  - Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį tik dėl svarbių priežasčių, kurios negali priklausyti nuo Rangovo valios. Jeigu Rangovas vienašališkai nutraukia Sutartį be svarbių priežasčių, toks Sutarties nutraukimas bus laikomas esminiu Sutarties pažeidimu. Bet kuriuo vienašališko Sutarties nutraukimo atveju Rangovas privalo visiškai atlyginti Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. Užsakovo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Rangovui mokėtinų sumų arba pagal Rangovo pateiktą užtikrinimą. Apie Sutarties nutraukimą šiame punkte nurodytu pagrindu Rangovas raštu praneša Užsakovui prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

  - Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį šiais atvejais:

    - esant Lietuvos Respublikos Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo 98 straipsnio 1 dalyje nurodytiems pagrindams;

    - jei Rangovas vykdydamas Darbus ir/arba Paslaugas nesilaiko Pirkimo metu pagal Tiekėjo aplinkos apsaugos reikalavimų techninės atitikties deklaraciją prisiimtų aplinkosauginių reikalavimų;

    - dėl esminio Sutarties pažeidimo. Esminiu Sutarties pažeidimu laikomi atvejai numatyti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalyje, taip pat šie atvejai:

      - kai Rangovas daugiau kaip du kartus per Sutarties galiojimo laiką praleido pagal konkretų užsakymą vydimų Darbų ir/arba Paslaugų atlikimo terminą daugiau kaip 30 kalendorinių dienų;

      - kai Rangovas per Užsakovo nustatytą protingą terminą nepašalino atliktų darbų trūkumų;

      - kai Užsakovas patiria nuostolius dėl to, kad Rangovas Sutartyje nustatytą esminę sąlygą vykdo su dideliais arba nuolatiniais trūkumais;

      - kai Rangovas pasitelkia naują arba pakeičia esamą subrangovą (subrangovus) pažeisdamas Sutarties specialiųjų sąlygų 7 straipsnyje nustatytą tvarką;

      - kai Rangovas nesilaiko Sutartyje nustatytų įkainių;

      - kai Užsakovas pritaiko Rangovui specialiose Sutarties sąlygose nustatytas baudas ir Rangovas per nustatytus terminus nesumoka Užsakovui pritaikytų baudų;

      - kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

      - kai keičiasi Rangovo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui.

  - Kai Sutartis nutraukiama Sutarties bendrųjų sąlygų 16.3. punkte nurodytais pagrindais, Užsakovas apie Sutarties nutraukimą privalo iš anksto pranešti prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.

  - Kai Sutartis nutraukiama esant Lietuvos Respublikos Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo 98 straipsnio 1 dalyje nurodytiems pagrindams, Rangovas gali reikalauti grąžinti jam viską, ką jis yra perdavęs Užsakovui vykdydamas sutartį, jeigu jis tuo pačiu metu grąžina Užsakovui visą tai, ką buvo iš pastarojo gavęs. Kai grąžinimas natūra neįmanomas ar nepriimtinas dėl Sutarties dalyko pasikeitimo, atlyginama pagal to, kas buvo gauta, vertę pinigais, jeigu toks atlyginimas neprieštarauja protingumo, sąžiningumo ir teisingumo kriterijams. Jeigu Sutarties vykdymas yra tęstinis ir dalinis, galima reikalauti grąžinti tik tai, kas buvo gauta po Sutarties nutraukimo. Restitucija neturi įtakos sąžiningų trečiųjų asmenų teisėms ir pareigoms.

  - Kai Sutartis nutraukiama dėl esminio Sutarties pažeidimo (Sutarties bendrųjų sąlygų 16.3. punktas), tai Užsakovo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Rangovui mokėtinų sumų arba pagal Tiekėjo pateiktą užtikrinimą.

  - Kai Užsakovas Sutartį vienašališkai nutraukia kitais pagrindais nei nurodyta Sutarties bendrųjų sąlygų 16.3 punkte, tai Užsakovas privalo atlyginti Rangovo patirtus tiesioginius nuostolius. Apie tokį Sutarties nutraukimą Užsakovas raštu praneša Rangovui prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

- Ginčų nagrinėjimo tvarka

  - Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomas Lietuvos Respublikos Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymas bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

  - Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

- Baigiamosios nuostatos

  - Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

  - Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

  - Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

  - Sutartis yra Sutarties Šalių perskaityta, jų suprasta ir jos autentiškumas patvirtintas kiekvienos Šalies tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų fiziniais arba elektroniniais parašais.

______________

Instrukcija: https://vpt.lrv.lt/lt/nauja-cvp-is-aktuali-nuo-2024-12-01/metodine-medziaga-instrukcijos/tiekejamsnaujaCVPIS/

https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/uzssisfravimo%20instrukcija(1).pdf

Pasiūlymų patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo taisyklės.