1 pirkimo dalis

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Procedūrinė kėdė, 10 vnt.

Tiekėjui įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikiami prekės gamintojo dokumentai* (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, internetinės nuorodos į prekių gamintojo puslapius, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš prekės gamintojo tinklalapio) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tuo atveju, jeigu pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

*Šių dokumentų bus prašoma galimo pirkimo laimėtojo (ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo), siekdamas įrodyti atitikimą, šiuose dokumentuose tiekėjas privalo pažymėti kurį techninės specifikacijos reikalaujamos charakteristikos punktą atitinka.

Tiekėjo siūloma prekė turi atitikti ir tiekėjas turi įrodyti, kad siūloma prekė atitinka visus techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus prekei. Tiekėjo teikiama Prekių informacija ir dokumentai turi būti tokio detalumo, kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomų Prekių atitiktimi iškeltiems reikalavimams ir nekiltų abejonių, kokias Prekes tiekėjas pristatys.

1. Bendrosios sąlygos:

1.1. Prekės pristatymo terminas – ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo Prekės pirkimo ir

pardavimo sutarties pasirašymo;

1.2. Prekės pristatymo vieta – Šatrijos g.3-1, LT -98114,Skuodas;

1.3. Prekės turi būti visiškai sukomplektuotos, su visais dokumentais bei priklausiniais: maitinimo kabeliais, baterijomis, transportavimo dėklais, USB kabeliais ir kt.;

1.4. Prekių pakuotėse turi būti naudojimo instrukcijos knygelės, kuriose turi būti nurodyta prietaiso naudojimo instrukcija, garantinio laikotarpio terminas.

1.5. Tiekėjas patvirtinta, kad įrangos pristatymas į gydymo įstaigą, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, montavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą.

1.6. Garantinio aptarnavimo laikotarpis turi būti ne mažesnis kaip 24 mėn.

1.7. Įranga turi būti nauja, neatnaujinta (angl. refurbished), pagaminta ne anksčiau negu 12 mėn. pristatymo dieną.

2. Perkamo objekto privalomieji techniniai reikalavimai:

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai - būtinos charakteristikos ir reikalavimai | Siūlomi tiekėjo parametrai (įvardinanti tikslius gamintojų, prekių modelių pavadinimus ir parametrų reikšmes), apsiribojimas „atitinka“ arba „taip“ negalimas apsiribojimas „atitinka“ arba „taip“ negalimas |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Gamintojas ir modelis | Gamintojas: [įrašyti] Modelis: [įrašyti jeigu toks yra] |
| 2.2 | Procedūrinė kėdė. |  |
| 2.3. | Procedūrinė / funkcinė kėdė pacientams, turi būti skirta naudoti sveikatos priežiūros įstaigų procedūriniuose, tyrimų ir gydymo kabinetuose. |  |
| 2.4 | Kėdė turi būti stacionari procedūrinė kėdė su galimybe pacientą paguldyti (gulimos-sofos tipo konstrukcija). Kėdė montuojama ant ratukų (ne mažiau kaip 4 vnt.), su stabdžiais, užtikrinančiais stabilumą procedūrų metu.. |  |
| 2.5. | Konstrukcijos rėmas turi būti pagamintas iš plieno arba lygiavertės tvirtos, korozijai atsparios medžiagos. Padengtas atspariais, lengvai valomais dažais (pvz. milteliniais). Paviršiai turi būti lygūs, be aštrių briaunų, lengvai valomi ir dezinfekuojami. Kėdės paviršiai atsparūs įprastoms medicininėms dezinfekcinėms priemonėms. |  |
| 2.6. | Kėdė turi būti sudaryta iš šių segmentų: - nugaros atlošas; - sėdynės dalis; - kojų dalis (pakojis); - du porankiai. |  |
| 2.7. | Kėdės išmatavimai: - Ilgis: ne mažiau kaip 1800 mm (apie 1800–1900 mm); - Plotis: Ne mažesnis kaip 600 mm ir ne didesnis kaip 750 mm; - Aukštis (reguliavimo diapazonas): Sėdynės aukštis nuo grindų turi būti reguliuojamas ne siauresniame kaip ~500–700 mm diapazone (leidžiama gamintojo nurodyta artima reikšmė, užtikrinanti ergonomišką darbą sėdint ir stovint). |  |
| 2.8. | Leistina apkrova ne mažiau kaip 150 kg; |  |
| 2.9. | Nugaros atlošo reguliavimas: Turi būti galimybė nugaros atlošą reguliuoti nuo beveik horizontalios padėties (apie 0°) iki ne mažiau kaip 65–70°. |  |
| 2.10. | Porankių kampo reguliavimas (horizontaliai): porankiai turi būti reguliuojami taip, kad būtų galima juos pakelti / nuleisti ar pasukti (pvz., iki 180° arba lygiaverčiai), užtikrinant patogų paciento atsisėdimą ir atsistojimą. |  |
| 2.11. | Kojų dalies kampo reguliavimas: turi būti galimybė reguliuoti kojų dalį nuo horizontalios padėties (apie 0°) iki nuleistos padėties (ne mažiau kaip 20° žemiau horizontalės arba lygiavertis gamintojo sprendinys). |  |
| 2.12. | Nugaros atlošas ir kojų dalis turi būti reguliuojami dujiniais amortizatoriais (dujų šaltiniais) arba lygiaverčiu saugiu mechanizmu, su patikima fiksacija pasirinktoje padėtyje. |  |
| 2.13 | # Kėdės aukštis turi būti reguliuojamas elektriniu pavaros mechanizmu; Aukščio reguliavimas turi būti valdomas rankiniu nuotolinio valdymo pultu (laidiniu) arba pedalu (leidžiama, kad gamintojas siūlytų vieną ar abi alternatyvas). |  |
| 2.14. | - Sėdynės, atlošo, kojų dalies ir porankių apmušalai turi būti besiūliai arba su minimaliais užlenktomis siūlėmis, kad nesikauptų nešvarumai. - Turi būti iš dirbtinės odos ar lygiaverčio medicininės paskirties apmušalo, pritaikyto dažnam valymui ir dezinfekcijai, atsparūs dezinfekcinėms priemonėms, ne sugeriantys skysčio. |  |
| 2.15. | - Spalvą Pirkėjas pasirenka iš Tiekėjo siūlomų ne mažiau 4 skirtingų spalvų. |  |
| 2.16. | - Kėdė turi būti su ratukais, pritaikytais vidaus patalpoms ir lygioms grindims. Ne mažiau kaip du ratukai turi turėti individualius stabdžius, užtikrinančius kėdės stabilumą procedūrų metu. |  |
| 2.17. | - Turi būti integruotas arba prie kėdės pritvirtinamas infuzinis stovas (arba lygiavertis gamintojo sprendimas, užtikrinantis galimybę saugiai pakabinti infuzinius tirpalus procedūrų metu). |  |

| (Tiekėjas arba jo įgaliotas asmuo) |  | (parašas) |  | (vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |