PASIŪLYMAS PIRKIME: (2026-ESO-155) Telemetrijos sistemos davikliai

PASIŪLYMĄ TEIKIANTIS ASMUO

| Tiekėjo / Tiekėjų grupės narių pavadinimas (-ai), kodai (jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo – veiklos pažymėjimo numeris). |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo registracijos vieta – šalis ar teritorija (jei fizinis asmuo – nuolatinė gyvenamoji vieta (šalis) ir pilietybė). Ši informacija nurodoma apie kiekvieną Tiekėjų grupės narį. |  |
| Kontaktinio asmens, pirkimo procedūrų metu įgalioto palaikyti tiesioginį ryšį, duomenys (vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas). |  |

INFORMACIJA APIE SIŪLOMAS PREKES

Informacija apie siūlomas prekes bei kita pasiūlymo informacija, pateikiama užpildant 6 skyriuje nurodytus pasiūlymo priedus bei pridedant nurodytus dokumentus.

(užpildomi pasiūlymo priedai bei pridedami dokumentai)

PASIŪLYMO KAINA

Pasiūlymo kaina ir jos dedamosios nurodomi pasiūlymo priede „Pasiūlymo kaina“.

(užpildomas pasiūlymo priedas)

SUBTIEKIMAS

Subtiekėjams perduodama vykdyti Sutarties dalis (privaloma nurodyti visas apimtis, kurioms ketinama pasitelkti subtiekėjus (net jei konkretūs subtiekėjai nėra žinomi pasiūlymo teikimo metu).

(užpildoma lentelė)

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas (jei žinoma) | Subtiekėjo registracijos šalis ar teritorija (jei fizinis asmuo – nuolatinė gyvenamoji vieta (šalis) ir pilietybė) | Pirkimo sutarties dalis, kuriai bus pasitelkiami subtiekėjai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pvz. | UAB „AAA“ | Lietuva | Prekės montavimo darbai |

KONFIDENCIALI INFORMACIJA

Pasiūlyme (įskaitant priedus ir pridedamus dokumentus) konfidencialios informacijos			☐ nėra	☐ yra

PASIŪLYMO PRIEDAI IR PRIE JO PRIDEDAMI DOKUMENTAI

Su pasiūlymu teikiami šie priedai, kurie laikomi neatskiriama teikiamo pasiūlymo dalimi:

- Tiekėjo EBVPD (espd.reply.xml arba pdf formatu);

- Atitiktis techninės specifikacijos reikalavimams;

- Siūlomų prekių pagaminimo šalis;

- Tiekėjo deklaracija dėl kilmės;

- Pasiūlymo kaina;

- Kartu su pasiūlymu pridedami šie dokumentai, kurie yra laikomi neatskiriama teikiamo pasiūlymo dalimi:

- Siūlomų prekių technines ir kokybines charakteristikas apibrėžiantys dokumentai;

- Galiojantis rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis teisę pasirašyti pasiūlymą; (jei pasiūlymą pasirašo ne vadovas)

- SPS priede „Pirkimo objektui keliami darniųjų pirkimų reikalavimai“ keliamus reikalavimus įrodantys dokumentai;

- Jungtinės veiklos sutarties kopija; (jei pasiūlymą pateikia jungtinei veiklai susivienijusių Tiekėjų grupė)

PATVIRTINIMAI

Teikdamas pasiūlymą, patvirtinu, kad noriu dalyvauti pirkime. Taip pat pažymiu, kad susipažinau su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis, nustatytomis skelbime apie pirkimą ir pirkimo dokumentuose (kaip jos apibrėžtos BPS).

Teikdamas pasiūlymą, patvirtinu, kad:

- išnagrinėjau visas šio pirkimo sąlygas;

- siūlau pirkimo dokumentuose nurodytas prekes pagal šį teikiamą pasiūlymą, apimantį techninę ir finansinę informaciją, apibrėžtą nurodytuose ir teikiamuose pasiūlymo prieduose;

- būdamas profesionalus pirkimų dalyvis, veikiu laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojančių ir taikytinų teisės aktų reikalavimų, net jei šie reikalavimai tiesiogiai nenurodyti pirkimo dokumentuose bei suprantu savo įsipareigojimus ir atsakomybę;

- pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtinu visų kartu su pasiūlymu pateikiamų priedų, dokumentų ir duomenų tikrumą;

_______________________________________________________

(Tiekėjo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Pasiūlymo priedas

ATITIKTIS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS

1 lentelė. Gamtinių dujų slėgio keitikliai

| Eil. nr. | Slėgio kitimo ribos |
| --- | --- |
| 1. | 0 – 20 bar |
| 2. | 0 – 16 bar |
| 3. | 0 – 10 bar |
| 4. | 0 – 6 bar |
| 5. | 0 – 0,1 bar |

| Eil. Nr. | Techninėje specifikacijoje nustatytas parametras | Reikalaujamas dydis, sąlyga | Konkretus siūlomo produkto parametras | Nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikiamus: - siūlomo produkto parametrą pagrindžiančius dokumentus (dokumento tipas, puslapis ar konkreti vieta jame) arba - viešai prieinamą informaciją (konkreti internetinio puslapio nuoroda su paaiškinimu, kur rasti prašomą informaciją) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Pvz.: | Ilgis | ne daugiau kaip 180 cm | Ilgis – 178 cm | Stalo aprašymas, 5 psl. |
|  | Prekės gamintojas, tipas, modelis |  |  |  |
|  | Elektroniniai slėgio keitikliai | IS grandinėms, perteklinio slėgio, Ex išpildymo |  |  |
|  | Išėjimo signalas | 4 – 20 mA |  |  |
|  |  | 2 laidų |  |  |
|  | Maitinimo įtampa | DC 12 – 36V |  |  |
|  | Tikslumo klasė | ne daugiau 0,1 % |  |  |
|  | Apsaugos klasė | ne mažiau IP65 |  |  |
|  | Darbinė aplinkos temperatūra | ne siauresnių ribų kaip -30 °C – +60 °C |  |  |
|  | Kompensuojama temperatūra | ne siauresnių ribų kaip -20 °C – +60 °C |  |  |
|  | Reikalavimai darbui sprogioje aplinkoje: |  |  |  |
| 8.1. | Sprogimui pavojinga zona | I |  |  |
| 8.2. | Potencialiai sprogioje aplinkoje naudojamos įrangos grupė | IIA |  |  |
| 8.3. | Įrangos kategorija pagal saugumo lygį ir rizikas, kad ji pati gali tapti gaisro ar sprogimo šaltiniu | ne žemesnė nei CAT2 (kategorija 2) |  |  |
| 8.4. | Apsaugos koncepcija | ne žemesnė kaip ib |  |  |
|  | Daviklio pajungimas | išorinis sriegis G ½ |  |  |
|  | Matmenys - ne didesni kaip | 190 x140 x 100 mm |  |  |
| - * | Kalibravimo liudijimas, išduotas Lietuvos Respublikoje akredituotos įmonės | Reikalingas. Kalibravimo rezultatai turi būti teikiami etaloninėms slėgio vertėms esant 20 mbar, 50 mbar ir 100 mbar. |  |  |
| - * | Lietuvos matavimo priemonių valstybės registras | Įregistruotas |  |  |

*11 ir 12 p. reikalavimai taikomi tik Prekei „Gamtinių dujų slėgio keitiklis	0 – 0,1 bar“

2 lentelė. Uždujinimo signalizatorius

| Eil. Nr. | Techninėje specifikacijoje nustatytas parametras | Reikalaujamas dydis, sąlyga | Konkretus siūlomo produkto parametras | Nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikiamus: - siūlomo produkto parametrą pagrindžiančius dokumentus (dokumento tipas, puslapis ar konkreti vieta jame) arba - viešai prieinamą informaciją (konkreti internetinio puslapio nuoroda su paaiškinimu, kur rasti prašomą informaciją) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Pvz.: | Ilgis | ne daugiau kaip 180 cm | Ilgis – 178 cm | Stalo aprašymas, 5 psl. |
|  | Prekės gamintojas, tipas, modelis |  |  |  |
| 1. | Paskirtis | Kontroliuoti degiųjų dujų (CH4) formavimąsi uždarose patalpose ir pateikti avarijos signalus dujų koncentracijai pasiekus užduotą lygį |  |  |
| 2. | Suderinamumas | Skirtas dirbti komplekte su uždujinimo jutikliu, aprašytu 4 lentelėje |  |  |
| 3. | Prijungimas prie kontrolerio | dvilaidis, diskretinis išėjimas – relinis normaliai sujungtas kontaktas (kiekvienam signalui atskiras). |  |  |
| 4. | Aplinkos (darbinė) temperatūra | -30 °C – +40 °C |  |  |
| 5. | Signalizacija | 20% - įspėjamoji, 40% - avarinė |  |  |
| 6. | Darbo režimas | nepertraukiamas |  |  |
| 7. | Maitinimas: |  |  |  |
| 7.1. | Maitinimo įtampa | 220+22-33 VAC, 12 VDC (rezervinis) |  |  |
| 7.2. | Dažnis | (50±1) Hz |  |  |
| 7.3. | Sunaudojamas galingumas | Ne daugiau 10W |  |  |
| 8. | Matmenys – ne didesni kaip | 160x185x65mm |  |  |
| 9. | Metrologinis sertifikatas, išduotas Lietuvos Respublikoje | Reikalingas |  |  |

3 lentelė. Uždujinimo jutiklis

| Eil. Nr. | Techninėje specifikacijoje nustatytas parametras | Reikalaujamas dydis, sąlyga | Konkretus siūlomo produkto parametras | Nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikiamus: - siūlomo produkto parametrą pagrindžiančius dokumentus (dokumento tipas, puslapis ar konkreti vieta jame) arba - viešai prieinamą informaciją (konkreti internetinio puslapio nuoroda su paaiškinimu, kur rasti prašomą informaciją) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Pvz.: | Ilgis | ne daugiau kaip 180 cm | Ilgis – 178 cm | Stalo aprašymas, 5 psl. |
|  | Prekės gamintojas, tipas, modelis |  |  |  |
| 1. | Paskirtis | Pastebėti degiųjų dujų (CH4) formavimąsi uždarose patalpose |  |  |
| 2. | Suderinamumas | Skirtas dirbti komplekte su uždujinimo signalizatoriumi, aprašytu 3 lentelėje |  |  |
| 3. | Prijungimas prie signalizatoriaus | Kabelis su jungtimis DB 9 ir PC-4 |  |  |
| 4. | Kontroliuojamos dujų koncentracijos ribos | nuo 0 iki 50% (nuo apatinės gamtinių dujų sprogimo ribos) |  |  |
| 5. | Eksploatavimo aplinkos sąlygos: |  |  |  |
| 5.1 | Santykinė drėgmė | (60±20) % |  |  |
| 5.2. | Atmosferinis slėgis | (100±4) kPa ar (760±30) mm Hg |  |  |
| 5.3. | Aplinkos (darbinė) temperatūra | -30 °C – +40 °C |  |  |
| 6. | Darbo režimas | nepertraukiamas |  |  |
| 7. | Maitinimas: |  |  |  |
| 7.1. | Maitinimo įtampa | 12 VDC |  |  |
| 7.2. | Sunaudojamas galingumas | Ne daugiau 2W |  |  |
| 8. | Matmenys – ne didesni kaip | 115x65x30mm |  |  |
| 9. | Metrologinis sertifikatas, išduotas Lietuvos Respublikoje | Reikalingas |  |  |
| 10. | Jutiklio aplinkos klasifikacija: |  |  |  |
| 10.1. | Sprogimui pavojinga zona | I |  |  |
| 10.2. | Potencialiai sprogioje aplinkoje naudojamos įrangos grupė | IIA |  |  |
| 10.3. | Įrangos kategorija pagal saugumo lygį ir rizikas, kad ji pati gali tapti gaisro ar sprogimo šaltiniu | ne žemesnė nei CAT2 (kategorija 2) |  |  |

4 lentelė. Indukcinis kontaktas metalinėms durims

| Eil. Nr. | Techninėje specifikacijoje nustatytas parametras | Reikalaujamas dydis, sąlyga | Konkretus siūlomo produkto parametras | Nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikiamus: - siūlomo produkto parametrą pagrindžiančius dokumentus (dokumento tipas, puslapis ar konkreti vieta jame) arba - viešai prieinamą informaciją (konkreti internetinio puslapio nuoroda su paaiškinimu, kur rasti prašomą informaciją) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Pvz.: | Ilgis | ne daugiau kaip 180 cm | Ilgis – 178 cm | Stalo aprašymas, 5 psl. |
|  | Prekės gamintojas, tipas, modelis |  |  |  |
| 1. | Reikalavimai darbui sprogioje aplinkoje: |  |  |  |
| 1.1. | Sprogimui pavojinga zona | I |  |  |
| 1.2. | Potencialiai sprogioje aplinkoje naudojamos įrangos grupė | IIA |  |  |
| 1.3. | Įrangos kategorija pagal saugumo lygį ir rizikas, kad ji pati gali tapti gaisro ar sprogimo šaltiniu | ne žemesnė nei CAT2 (kategorija 2) |  |  |
| 1.4. | Apsaugos koncepcija | ne žemesnė kaip ib |  |  |
| 2. | Suveikimo nuotolis | ne daugiau 10 mm |  |  |
| 3. | Korpusas | plastmasinis |  |  |
| 4. | Matmenys – ne didesni kaip | cilindras su sriegiu M30x1,5, aukštis – 44 mm |  |  |
| 5. | Aplinkos temperatūra | -25 °C – +60 °C |  |  |
| 6. | Jungtis, maitinimo įtampa | 2 laidų, 8,2V DC |  |  |

Pasiūlymo priedas

SIŪLOMŲ PREKIŲ PAGAMINIMO ŠALIS

(pagal PĮ 67 straipsnio nuostatas)

Nurodoma ši siūlomų prekių kilmė:

(pasirenkamas vienas iš variantų)

☐ siūlomos prekės yra pagamintos Europos sąjungos (toliau – ES) šalyse ir / arba šalyse, kurios yra sudariusios Pasaulio prekybos organizacijos susitarimą dėl viešųjų pirkimų (ang. Agreement on Government procurement) (tikrinama čia)

☐ visos siūlomos prekės / dalis siūlomų prekių yra pagamintos ne ES šalyse ir / ar tose šalyse, kurios nėra sudariusios Pasaulio prekybos organizacijos susitarimo dėl viešųjų pirkimų. (jei pasirenkamas šis variantas, dėl šių prekių pateikiama informacija žemiau esančioje lentelėje)

| Prekės pavadinimas | Gamintojas | Kilmės šalis* | Prekės vertė procentais nuo prekių vertės pasiūlyme** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pvz.: Transformatorius „YYY“ | Pvz.: „Spooz“ | Pvz.: Šiaurės Korėja | Pvz.: 25 proc. |

*Atkreipiame dėmesį, kad vertinant lentelėje nurodytų šalių atitiktį PĮ 67 straipsnio 1 dalies reikalavimams, bus atsižvelgiama, ar šalis yra sudariusi su ES daugiašalį ar dvišalį susitarimą, užtikrinantį ES įmonių konkurencinį ir veiksmingą patekimą į tų šalių viešųjų pirkimų rinkas. Informaciją apie šalis, kurios su ES yra sudariusios daugiašalius ar dvišalius susitarimus galima rasti čia, tačiau būtina įsitikinti, kad susitarimas apima patekimą į viešųjų pirkimų rinkas.

**Prekės vertės procentas skaičiuojamas nuo siūlomos prekės kainos, o ne nuo jos savikainos. Jei perkamos prekės ir paslaugos, tai lentelėje turi būti nurodyta prekių vertė tik nuo bendros siūlomų prekių vertės, o ne nuo visos bendros prekių ir paslaugų pasiūlymo kainos.

Pasiūlymo priedas

TIEKĖJO DEKLARACIJA DĖL KILMĖS

(PAGAL VPĮ 45 STR. 21 DALIES / PĮ 58 STR. 41 DALIES NUOSTATAS)

202_-__-__

Aš, Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė, tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) Tiekėjo pavadinimas, dalyvaujantis (-i) UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ vykdomame pirkime, atitinka toliau nurodomus reikalavimus:

- jis pats, jo subtiekėjai, tiekėjo siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys nėra registruoti (jeigu teikėjas, jo subtiekėjas, prekių gamintojas ar kontroliuojantis asmuo fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę), Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos teritorijose, Rusijos Federacijos aneksuotame Kryme, Moldovos Respublikos vyriausybės nekontroliuojamose Padniestrės teritorijose, Sakartvelo vyriausybės nekontroliuojamose Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose.

- Siūlomos Prekės (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) nėra pagamintos Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos teritorijose, Rusijos Federacijos aneksuotame Kryme, Moldovos Respublikos vyriausybės nekontroliuojamose Padniestrės teritorijose, Sakartvelo vyriausybės nekontroliuojamose Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose.

- jis pats, jo subtiekėjai, nevykdo veiklos Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos teritorijose, Rusijos Federacijos aneksuotame Kryme, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamose Padniestrės teritorijose, Sakartvelo vyriausybės nekontroliuojamose Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose, arba nėra ūkio subjektų grupės, kurios bet kuris narys vykdo veiklą aukščiau nurodytose valstybėse ar teritorijose, narys arba jos vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo (kiti asmenys), turintis (turintys) teisę atstovauti tiekėjui, subtiekėjui, ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ir tokiu būdu dalyvauja tokių ūkio subjektų grupių ir (ar) ūkio subjektų veikloje.

Patvirtinu, kad šie duomenys yra teisingi ir aktualūs pasiūlymo pateikimo dieną.

Suprantu, kad jeigu pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, Pirkimo vykdytojas, vadovaudamasis VPĮ 45 straipsnio 5 dalimi, PĮ 58 straipsnio 42 dalimi, bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių atitiktį VPĮ 45 straipsnio 21 dalies, PĮ 58 straipsnio 41 dalies reikalavimams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

________________________________________________________________________

(Tiekėjo įgalioto atstovo pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Jei tiekėjas neužpildo šiame skyriuje pateiktos informacijos, laikoma, kad tiekėjo pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.

Kontrolės teisė suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 151 str.: Kontroliuojantis asmuo – juridinis ar fizinis asmuo, kuris kitame juridiniame asmenyje:

1) tiesiogiai ar netiesiogiai valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų (dalių, pajų) arba

2) kartu su susijusiais asmenimis valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų (dalių, pajų) ir kurio valdoma dalis yra ne mažesnė kaip 10 procentų akcijų (dalių, pajų). Susijusiu asmeniu laikomi:

a) juridinių asmenų atveju – asmenys, kurių metinė finansinė atskaitomybė turi būti konsoliduota pagal Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymą arba pagal kitų valstybių teisės aktus, įgyvendinančius Direktyvoje 2013/34/ES nustatytus reikalavimus;

b) fizinių asmenų atveju – sutuoktiniai, tėvai ir jų vaikai (įvaikiai).

Jei pasiūlymą pirkimui pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.