TSD-186, VPP-696

Besirezorbuojančios dvisluoksnės kolageno membranos techninė specifikacija (kiekis 5 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reikalavimai membranai | - Besirezorbuojanti I/III tipo kolageno (arba lygiavertės medžiagos) membrana su specialiu folijos šablonu, skirtu tiksliai pritaikyti membraną pagal defekto dydį; - Dydis: 20×30 mm ± 0,5 mm; - Storis: 0,6 ± 0,1 mm; - Dvisluoksnė: - Viršutinis sluoksnis lygus ir nepralaidus ląstelėms; - Apatinis sluoksnis šiurkštus ir pritaikytas kamieninių mezenchiminių ląstelių integracijai. - Membrana biologiškai suderinama su žmogaus audiniais; - Pritaikyta padengti kremzlės defektams, sertifikuota mikrolūžių, padengtų membrana, gydymo technikai ortopedijoje (būtina pateikti įrodančius dokumentus). |  |
| 2. | Sterilumas | Supakuota po vieną sterilioje pakuotėje |  |
| 3. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 4. | Prekių pristatymas | Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos prekių pristatymo išlaidos. |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą ir/arba kitą gamintojo dokumentaciją, kurioje yra aprašyta konkursui siūloma prekė. Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta originaliame gamintojo kataloge ir/arba kitoje gamintojo dokumentacijoje nurodyta produkcija (nurodant prekės kodą).

- Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti Excel formato lentelę, kurioje nurodomas siūlomo produkto vienetinės pakuotės gamyklinis barkodas ar QR kodas, produkto pavadinimas, referentinis kodas ir barkodas/QR kodas skaitine išraiška.

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys originalioje gamintojo pakuotėje.