Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

  - PASIŪLYMAS

NUOTOLINĖ SVEIKATOS STEBĖSENOS SISTEMA

Pasvalio rajono savivaldybės administracija

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

| Tiekėjo pavadinimas (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas, juridinio asmens kodas (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai) |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, ūkio subjektų grupės narys, atstovaujantis grupei) |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

2. INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAMI) (nurodomi ir kvazisubtiekėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 str.)

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Nuoroda į skelbimo apie pirkimą punkto sąlygą, kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas, perduodamos objekto dalies dydis procentais ar Eur |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

3. INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, su Pasiūlymu pateikiama Subtiekėjų deklaracijos)

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas* | Sutarties objekto dalies procentais (%), perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas, perduodamos objekto dalies dydis procentais ar Eur ** |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Pastaba. *Jei tiekėjas numato pasitelkti subtiekėjus, bet jų pajėgumais remtis neketina, pildoma, jei žinoma pasiūlymo pateikimo metu.

**Nurodoma visais atvejais, jei tiekėjas numato pasitelkti subtiekėjus, net jei nėra žinoma, kokie tai subtiekėjai. Vykdant pirkimo sutartį tik šiems darbams, paslaugoms bei užduotims bus galima pasitelkti subtiekėjus.

4. PASIŪLYMO KAINA:

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Kiekis | Mato, vnt. | Siūlomos prekės gamintojas, modelis | Vieneto kaina, Eur be PVM | Kaina, Eur be PVM 3x5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| 1. | Terminuota (20 mėnesių) nuotolinės sveikatos stebėsenos sistemos licencijos nuoma. | 1 | Vnt. |  |  |  |
| 2. | Medicininiai kraujospūdžio matuokliai su EKG | 5 | Vnt. |  |  |  |
| 3. | Išmaniosios apyrankės (fizinio pajėgumo matuokliai) | 25 | Vnt. |  |  |  |
| 4. | Mediciniškai sertifikuotas prietaisas, skirtas nuolatiniam paciento širdies ir kvėpavimo funkcijos stebėjimui | 1 | Vnt. |  |  |  |
| 5. | Svarstyklės su kūno kompozicija | 5 | Vnt. |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina, Eur be PVM |  |  |  |  |  |  |
| PVM (pildoma, jei taikoma)*** |  |  |  |  |  |  |
| Bendra Pasiūlymo kaina, Eur su PVM**** |  |  |  |  |  |  |

Pasiūlymo kaina žodžiais: _____________________________________________________________________________

Pastaba:*** Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka, vadovaudamasis 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos, ar PVM įstatymo 95 straipsniu, arba kitu Tiekėjo nurodomu atveju. Tokiu atveju eilutė PVM nepildoma arba joje įrašoma „ne PVM mokėtojas“, arba „netaikoma“.

**** bendra pasiūlymo kaina su PVM  turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio.

Siūlomos įrangos charakteristikų palyginimas reikalaujamoms turi būti pateiktas užpildant lentelę. Grafoje „Siūlomi įrangos parametrai” turi būti nurodyti tikslūs ir konkretūs siūlomos įrangos duomenys, nepaliekant lentelėje pateiktų dydžių reikšmių kaip „lygiavertė“, „atitinka“, “taip” ir pan.:

| Eil. Nr. | Įrangos / paslaugų pavadinimas, kiekis, vnt. | Reikalaujami įrangos parametrai | Siūlomi įrangos parametrai: prekės/įrangos pavadinimas ir rodiklių reikšmės (įvardinant tikslius įrangos/prekių gamintojų ir įrangos/prekių modelių pavadinimus bei rodiklių reikšmes) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Medicininiai kraujospūdžio matuokliai su EKG, 5 vnt. | Medicininiai kraujospūdžio matuokliai su EKG ir su Bluetooth ryšiu, turi turėti įdiegtą integracinę sąsają naudojantis įrangos kūrimo rinkiniu automatiniam duomenų gavimui. Duomenys po kiekvieno matavimo automatiškai turi būti perduodami į nuotolinės sveikatos stebėsenos sistemą ir iš karto atvaizduojami prie paciento duomenų. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti prietaiso CE MDR ženklinimą patvirtinantį sertifikatą ar Europos Sąjungos atitikties deklaraciją, kurių turinys ir pateikiama informacija turi atitikti 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2001/83/EB, Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009, ir kuriuo panaikinamos Tarybos direktyvos 90/385/EEB ir 93/42/EEB (toliau – Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių), nustatytus reikalavimus. |  |
| 2. | Išmaniosios apyrankės (fizinio pajėgumo matuokliai), 25 vnt. | Išmaniosios apyrankės (fizinio pajėgumo matuokliai) su Bluetooth ryšiu, turi turėti įdiegtą integracinę sąsają naudojantis įrangos kūrimo rinkiniu arba programinės įrangos sąsaja, matuojantys širdies ritmą, fizinio aktyvumo ir miego duomenis. Duomenys automatizuotai turi būti gaunami iš išmaniosios apyrankės ne rečiau kaip valandos intervalu. |  |
| 3. | Mediciniškai sertifikuotas prietaisas, skirtas nuolatiniam paciento širdies ir kvėpavimo funkcijos stebėjimui, 1 vnt. | Mediciniškai sertifikuotas prietaisas skirtas nuolatiniam paciento širdies ir kvėpavimo funkcijos stebėjimui. Tai kelių jutiklių apyrankė, skirta matuoti svarbiausius širdies ir sveikatos rodiklius, tokius kaip kūno temperatūra, HR-širdies ritmas, HRV-širdies ritmo kintamumas, miegas, SPO2, ECG aktyvumas. Turi turėti įdiegtą integracinę sąsają naudojantis įrangos kūrimo rinkiniu (SDK). Duomenys ne rečiau kaip kas valandą automatiškai turi būti perduodami į nuotolinės sveikatos stebėsenos sistemą ir atvaizduojami prie paciento duomenų. Prietaisas skirtas nuolatiniam paciento širdies ir kvėpavimo funkcijos stebėjimui, privalo turėti CE ženklinimą patvirtinantį dokumentą / sertifikatą visiems nurodytiems matavimo rodikliams ar ES atitikties deklaraciją. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti CE ženklinimą patvirtinantį dokumentą/sertifikatą (atsižvelgiant į medicinos priemonės klasę) ar ES atitikties deklaraciją, kurių turinys ir pateikiama informacija turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus. |  |
| 4. | Svarstyklės su kūno kompozicija, 5 vnt. | Svarstyklės su kūno kompozicija (KMI, riebalų, raumenų, kaulų masė, vanduo) turi turėti įdiegtą integracinę sąsają naudojantis įrangos kūrimo rinkiniu arba programinės įrangos sąsają. Duomenys po kiekvieno matavimo automatiškai turi būti perduodami į nuotolinės sveikatos stebėsenos sistemą ir iš karto atvaizduojami prie paciento duomenų. |  |

Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai ir mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į kainą. Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus Pirkimo dokumentų reikalavimus, mūsų Pasiūlymas juos visiškai atitinka ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami sutartį, įskaitant ir aplinkos apsaugos kriterijus.

5. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (Perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims): Eil. Nr.; Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“).

Pastaba: pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

6. SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI (pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 6.1 papunktį)

| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Lapų skaičius |
| --- | --- | --- |
|  | Užpildytas ir pasirašytas EBVPD |  |
|  | Jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu) |  |
|  | Dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti |  |
|  | Jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį |  |
|  | Jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime |  |

Atkreipiame dėmesį, kad pateiktas dokumentų sąrašas yra tik pavyzdinis ir tiekėjas gali jį koreguoti pritaikydamas pagal jo su pasiūlymu pateikiamus dokumentus.

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nustatyto termino.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

__________