TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

# SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI:

  - Užsakovas – AB „Amber Grid“. Daugiau informacijos apie Užsakovą ir jo veiklą galima rasti www.ambergrid.lt.

  - Paslaugos teikėjas – ūkio subjektas (fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas), kuris rinkoje siūlo pirkimo objektui atlikti darbus, tiekti prekes ar teikti paslaugas, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

  - Rangovas – Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės fizinis asmuo, juridinis asmuo ar kita užsienio organizacija arba jų padalinys, su kuriuo Užsakovas yra sudaręs paslaugų ir (ar) statybos rangos darbų Sutartį (-is).

  - Subrangovas – Rangovo pasitelktas trečiasis asmuo (juridinis arba fizinis), kuris pagal susitarimą su Rangovu atlieka visus ar dalį darbų, numatytų su Užsakovu sudarytoje Rangos Sutartyje. Subrangovo veikla vykdoma Rangovo atsakomybe, jei Rangovo su Užsakovu Rangos Sutartyje ar įstatyme nenustatyta kitaip.

  - Sutartis – šalių susitarimas, sudaromas tarp Paslaugos teikėjo ir Užsakovo, dėl Pirkimo objekto.

  - Vizitas - kai pagal Užsakovo užsakymą Paslauga teikiama konkrečiame objekte (iš anksto suplanuotas Paslaugos teikėjo apsilankymas objekte, vykdomas pagal su Užsakovu suderintą Paslaugų teikimo grafiką). Vizito apimtį sudaro fizinis Paslaugos teikėjo apsilankymas statybvietėje, Užsakovo, Rangovų ir Subrangovų vykdomų darbų ir darbų etapų atitikties darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimams vertinimas, nustatytų neatitikčių fiksavimas, ataskaitų formavimas ir pateikimas Užsakovui.

# PIRKIMO OBJEKTAS:

  - Pirkimo objektas – Užsakovo gamtinių dujų perdavimo sistemos (toliau – Perdavimo sistema) objektuose Užsakovo ir rangovinių organizacijų darbuotojų vykdomų statybos bei eksploatavimo darbų (toliau – Darbai) atitikimo darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos ir gaisrinės saugos reikalavimams priežiūros paslaugos. (toliau – Paslaugos)

  - Pirkimo objektas neskaidomas į pirkimo objekto dalis.

  - Paslaugos apima statybos ir eksploatavimo darbų vykdymo vietose atliekamą darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos bei aplinkosaugos reikalavimų laikymosi kontrolę, nustatytų neatitikčių fiksavimą, rekomendacijų teikimą ir Užsakovo informavimą apie nustatytas rizikas.

# PASLAUGŲ VYKDYMO SĄLYGOS:

  - Užsakovo prižiūrimo dujotiekio bendras ilgis - apie 2288 km, kuris kerta kelius, geležinkelius, upes, pelkes ir t.t. Taip pat Užsakovo perdavimo sistemą sudaro 2 dujų kompresorių stotys (DKS), 3 dujų apskaitos stotys (DAS), 1 dujų apskaitos ir slėgio reguliavimo stotis (DASRS), 64 dujų skirstymo stotys (DSS). Perdavimo sistemos objektai yra išsidėstę visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

  - Paslaugos turi būti pradėtos teikti nuo Sutarties įsigaliojimo dienos ir teikiamos 24 mėnesius imtinai. Paslaugų apimtys nustatytos šioje techninėje specifikacijoje, preliminarus Vizitų skaičius per visą Sutarties galiojimo laikotarpį nurodytas šios techninės specifikacijos  Nr. 1 lentelėje.

  - Užsakovas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties sudarymo, Paslaugų teikėjui pateiks priežiūros klausimyno bei nustatytų pažeidimų fiksavimo akto formas, kuriomis bus naudojamasi priežiūros Vizitų metu objektuose. Paslaugos teikėjas gali teikti pasiūlymus ir rekomendacijas šių dokumentų tobulinimui, tačiau šie siūlymai turi būti suderinti su Užsakovu.

  - Priežiūros klausimynas yra parengtas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos ir kitų teisės aktų reikalavimus.

  - Paslaugos teikėjas privalo teikti paslaugas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu (aktualia galiojančia redakcija), gaisrinės saugos bei aplinkos apsaugos teisės aktais, taip pat kitais galiojančiais teisės aktais ir Užsakovo vidaus dokumentais, reglamentuojančiais saugų darbų vykdymą.

  - Priežiūros Vizitai atliekami pagal Paslaugos teikėjo parengtą ir su Užsakovu suderintą paslaugų teikimo grafiką.

  - Paslaugų teikimo grafikai  tarp Paslaugų teikėjo ir Užsakovo derinami ateinančiai savaitei. El. paštu pateikiant šią nurodytą  informacija: juridinis ir (ar) fizinis asmuo, objekto pavadinimas ir (arba) objekto koordinatės, planuojamos darbų vykdymo dienos ir Užsakovo atsakingų asmenų kontaktinė informacija.

  - Orientacinis patikrinimų skaičius per vieną savaitę –3 (trys) Vizitai, arba 12 (dvylika) Vizitų per einamąjį  mėnesį. Tikslus priežiūros Vizitų skaičius bus nurodytas bus nurodytas teikiant Užsakovui konkrečius užsakymus dėl einamosios savaitės Vizitų skaičiaus.

  - Viename objekte gali būti vykdomi darbai keliose nutolusiose darbo vietose. Vizitai skaičiuojami pagal objektus, tačiau jeigu tai susiję darbai ir tarp darbo vietų yra ne didesnis kaip 10 km atstumas, laikoma, kad tai yra vienas Vizitas.

  - Jeigu tam tikrą savaitę objektuose darbai nevykdomi, Vizitų skaičius gali būti perkeltas į sekančią savaitę, siekiant išlaikyti bendrą numatytą mėnesio Vizitų skaičių.

  - Paslaugų teikimo vieta – Visa Lietuvos Respublikos teritorija. Užsakovas, teikdamas konkretų Paslaugų užsakymą, Sutarties galiojimo metu, nurodys konkretų adresą, kuriame reikia suteikti Paslaugas, taip kaip nurodyta šios techninės specifikacijos 3.8. punkte.

  - Paslaugos turi būti suteiktos ne ilgiau kaip 5 darbo dienas nuo Užsakovo konkretaus užsakymo pateikimo momento.

# VIZITŲ METU ATLIEKAMOS FUNKCIJOS

  - Vizito metu objekte turi būti patikrinti visi objekte esantys asmenys, įskaitant ir Užsakovo darbuotojus.

  - Patikrinimų metu vertinama, kaip laikomasi:

    - darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų;

    - gaisrinės saugos reikalavimų;

    - aplinkos apsaugos reikalavimų;

    - Užsakovo ir Rangovo suderintų darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos ir aplinkosaugos planų reikalavimų (kai taikoma).

  - Taip pat patikrinimo metu nustatoma:

    - objekte esančių asmenų tapatybė;

    - skaidriai dirbančio asmens ID turėjimas;

    - sutikimo darbams veikiančiame objekte sąlygų laikymasis;

    - darbų įforminimo dokumentų buvimas.

  - Objekte turi būti užpildomas priežiūros klausimynas ir Paslaugos teikėjo metrologiškai patikrintu alkotesteriu patikrinamas visų objekte esančių asmenų blaivumas.

  - Blaivumo patikrinimo rezultatai turi būti fiksuojami priežiūros klausimyne.

  - Blaivumas gali būti tikrinamas ir alkoholio detektoriumi, tačiau nustačius galimą neblaivumą privaloma atlikti pakartotinį patikrinimą metrologiškai patikrintu alkotesteriu, o po 15 minučių – antrą pakartotinį patikrinimą.

  - Nustačius pažeidimus privaloma atlikti jų foto ir (arba) vaizdo fiksaciją.

  - Apie nustatytus reikšmingus Užsakovo darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos ar aplinkosaugos pažeidimus Paslaugos teikėjas privalo nedelsdamas informuoti Užsakovą.

  - Po kiekvieno vizito Paslaugos teikėjas pateikia Užsakovui trumpą ataskaitą apie atliktą patikrinimą ir užpildytą priežiūros klausimyną.

  - Paslaugos teikėjui Sutarties vykdymo metu Užsakovas gali suteikti prisijungimą prie Užsakovo darbuotojų saugos ir sveikatos informacinės sistemos dėl  priežiūros klausimyno pildymo. Apie tai Užsakovas informuos Paslaugų teikėją ne vėliau kaip prieš 14 darbo dienų prieš suteikiant prisijungimus prie Užsakovo darbuotojų saugos ir sveikatos informacinės sistemos.

1 lentelė. Paslaugų pirkimo apimtys

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Matavimo vienetas | Preliminarus vizitų skaičius 24 mėn laikotarpiui* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Užsakovo statybos objektų ir rangovinių organizacijų Lietuvos Respublikos teritorijoje vykdomų statybos darbų atitikimo darbuotojų saugos, aplinkosaugos ir gaisrinės saugos reikalavimams priežiūros objektuose paslaugos | 1 vizitas | 350 |

* Nurodytas Paslaugų kiekis yra preliminarus. Paslaugas Užsakovas įsigis pagal poreikį visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų Paslaugų kiekį, neviršijant Sutartyje nurodytos maksimalios Sutarties kainos. Užsakovas neįsipareigoja išpirkti viso Paslaugų kiekio ar bet kokios jų dalies bei užsakyti Paslaugas (Vizitus) visiems Lentelėje 1 nurodytiems Paslaugų teikimo objektams.