## TS_EKG pop_prieš RK
RK dokumento priedas Nr. 1
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS
TERMO POPIERIUS
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimus. CE ženklinimas. Pateikti kartu su pasiūlymu tai įrodančius dokumentus. 2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai su pasiūlymu privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą. 3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. 4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. 5. Tiekėjas privalo įrodyti, kad siūlomos prekės atitinka šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus - kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti prekių gamintojo techninius dokumentus, įrodančius techninėje specifikacijoje nustatytų reikalavimų atitikimą lietuvių kalba (reikalavimai dokumentų vertimui pateikti Bendrųjų pirkimo sąlygų 5.7 p., lietuvių kalba privaloma pateikti tik techninę informaciją, kuri įrodo siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams). Teikiamuose gamintojo techniniuose dokumentuose tiekėjas turi pažymėti informaciją (pabraukti ar spalvotai pažymėti arba rodyklėmis nurodyti ar pan.), kuri įrodo prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams ir prie pažymėtos informacijos turi įrašyti techninės specifikacijos punktų numerius, kuriuose nurodyti reikalavimai. Perkančioji organizacija gali prašyti tiekėjo pateikti prekių gamintojo techninių dokumentų originalus, tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. Pastaba. Jei techniniai duomenys, įrodantys, kad prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus, pateikti bendruose gamintojo dokumentuose (kataloguose, brošiūrose ar pan.) ne lietuvių kalba (turėtų būti anglų kalba, nes ji laikoma tarptautine verslo komunikacijos kalba), tokiu atveju, nereikia pateikti viso dokumento vertimo į lietuvių kalbą, būtina pateikti vertimą į lietuvių kalbą tik tų dokumento vietų, kurios būtinos įrodymui, jog prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus. 6. Galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 12 mėn. priemonės pristatymo metu. 7. PO gali paprašyti po 1 vnt. pavyzdžių vertinimui. *Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
Planuojama pirkėjo | [10 empty] | Tiekėjo pasiūlymas
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies Nr. jei pirkimas kartojamas | Priemonės pavadinimas | BVPŽ kodas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Preliminarus kiekis 36 mėn. | Vnt. kaina Eur be PVM | PVM tarifas ٪ | Maksimali pirkimo suma Eur be PVM | Maksimali pirkimo suma Eur su PVM | Siūlomas įkainis EUR be PVM, | Suma EUR be PVM | PVM tarifas ٪ | Suma EUR su PVM | Tiekėjo siūlomų prekių charakteristikos, parametrai, jų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės kodas* | Gamintojas | Pastabos
1 |  | Popierius termo 80mmx20m,N1 | 22993000-7 | Termoaktyvus popierius, skirtas laboratorinių tyrimų spausdinimui. Popierius turi užtikrinti aiškų ir ilgalaikį parametrų matomumą. Popierius turi atitikti šiuos parametrus: plotis 80 mm, popieriaus ilgis ritinyje 20 m. Įrašo išsaugojimas popieriuje daugiau arba lygus 5 metams. Suderinamumas: skirtas naudoti su analizatoriuku ABL90 Series. Pakuotė: apsauganti nuo drėgmės, dulkių ir tiesioginių saulės spindulių. Galiojimo terminas: ne trumpesnis kaip 12 mėn. nuo pristatymo dienos. | m | 900 |  | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
2 |  | Popierius videopr.Sony UPP-110HD 110x20m 12636,N1 | 22993000-7 | Terminis juodai baltas popierius. Plotis 110 mm, ilgis ritinyje 20 m. Popierius skirtas medicininių vaizdų (ultragarso tyrimų) spausdinimui. Turi būti užtikrinama aukšta vaizdo kokybė – ryškus, kontrastingas, detalus atvaizdas. Vaizdas turi būti atsparus blukimui ir išlikti aiškus ne trumpiau kaip 5 metus, laikantis gamintojo nurodytų saugojimo sąlygų. Suderinamumas: popierius turi būti visiškai suderinamas su medicininiais vaizdo spausdintuvais, naudojančiais 110 mm x 20 m tipo terminį popierių (pvz., Sony vaizdo spausdintuvais, palaikančiais UPP-110HD tipą), be papildomų pritaikymų ar įrangos modifikacijų. Pakuotė: sandari, apsauganti nuo drėgmės ir šviesos poveikio. Galiojimo terminas: ne trumpesnis kaip 12 mėn. nuo pristatymo dienos. | m | 16080 |  | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
3 |  | Popierius Sony UPP 84S 84x13,5m 13033,N1 | 22993000-7 | Terminis juodai baltas popierius. Plotis 84 mm, ilgis ritinyje 12,5- 13,5 m. Popierius skirtas medicininių vaizdų (ultragarso tyrimų) spausdinimui. Turi būti užtikrinama aukšta vaizdo kokybė – ryškus, kontrastingas, detalus atvaizdas. Vaizdas turi būti atsparus blukimui ir išlikti aiškus ne trumpiau kaip 5 metus, laikantis gamintojo nurodytų saugojimo sąlygų. Suderinamumas: popierius turi būti visiškai suderinamas su medicininiais vaizdo spausdintuvais , naudojančiais 84 mm pločio terminį popierių, be papildomų pritaikymų ar įrangos modifikacijų. Pakuotė: sandari, apsauganti nuo drėgmės ir šviesos poveikio. Galiojimo terminas: ne trumpesnis kaip 12 mėn. nuo pristatymo dienos. | m | 1170 |  | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
4 |  | Popierius 112x90x150 vaisiaus monit. T5Z112090150RM01,N150 | 22993000-7 | Termoaktyvus vaisiaus monitoriaus (CTG) registravimo popierius, skirtas kardiotokografijos (CTG) tyrimams. Registravimo popierius naudojamas vaisiaus širdies ritmo ir gimdos susitraukimų registravimui. Registravimo linijos ir skalė turi būti aiškiai matomos, atitikti medicininius matavimo tikslumo reikalavimus. Popierius turi užtikrinti aiškų, kontrastingą ir ilgalaikį įrašo matomumą. Neturi pažeisti monitoriaus spausdinimo mechanizmo ar terminės galvutės. Popierius turi atitikti šiuos parametrus: lapelio plotis 112 mm, popieriaus ilgis 150 m, lapelių skaičius vienoje pakuotėje ne daugiau kaip 150 vnt. Sulankstymas Z tipo. Įrašo išsaugojimas popieriuje daugiau arba lygus 5 metams. Suderinamumas: skirtas naudoti su vaisiaus monitoriais, suderinamais su CTG Cadence 112 90 150 tipo popieriumi be papildomų techninių pritaikymų. Pakuotė: apsauganti nuo drėgmės, dulkių ir tiesioginių saulės spindulių. Galiojimo terminas: ne trumpesnis kaip 12 mėn. nuo pristatymo dienos. | knyga | 660 |  | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
5 |  | Popierius spausdinimo termo Merlin programeriui, N1 | 22993000-7 | Spausdinimo termo popierius Merlin programeriui. Skirtas naudoti Merlin programeriui. Pakuotė: apsauganti nuo drėgmės, dulkių ir tiesioginių saulės spindulių. Galiojimo terminas: ne trumpesnis kaip 12 mėn. nuo pristatymo dienos. | vnt. | 240 |  | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | Viso: | 0 | 0 | Viso: | 0 |  | 0