PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR SĄLYGOS

- Pasiūlymų vertinimo kriterijai: ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas pirkime bus išrenkamas pagal kainos ir kokybės santykį, kuris bus apskaičiuojamas pagal toliau nurodomus kriterijus bei tvarką.

Lentelė 1. Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo (kainos ir kokybės santykio) vertinimo kriterijai.

| Eil. Nr. | Vertinimo kriterijai | Kriterijaus parametro lyginamasis svoris | Kriterijaus lyginamasis svoris |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bendra pasiūlymo kaina (K) |  | X=60 |
| 2 | Analizatorių techninės charakteristikos ir metodiniai reikalavimai (T) |  | Y=40 |

- Pasiūlymo ekonominis naudingumas (kainos ir kokybės santykis) (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (K) ir ekonomiškai naudingo kriterijaus (T) lyginamuosius svorius:

S=K+T

- Pasiūlymo kainos (K) balai apskaičiuojami vertinant tiekėjų bendrąją pasiūlymo kainą eurais
(su PVM), nurodytą Techninės specifikacijos lape Nr. 2 „Tyrimų įkainiai, prekių sąrašas“.

  - Tiekėjo pasiūlymo kainos (K) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos bendrosios tyrimų pasiūlymo kainos eurais (su PVM) (Kmin) ir vertinamo pasiūlymo bendrosios tyrimų pasiūlymo kainos eurais (su PVM) (KP) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

K=KminKP×X

- Analizatorių techninių charakteristikų ir metodinių reikalavimų kriterijus (T) bus vertinamas pagal tiekėjų su pasiūlymais pateiktą techninę dokumentaciją. T kriterijų sudaro 7 parametrai (A1 – A7 parametrai ir jiems suteikiamų balų skaičius lentelėje 2 žemiau ir Techninės specifikacijos Excel lentelėje Nr. 5 „Ekonominis naudingumas (T)“).

Lentelė 2. T kriterijaus papildomų/neprivalomų (ekonomiškai naudingų) parametrų sąrašas (A1 – A7).

| Ekonomiškai naudingas reikalavimas įrangai ir metodams | Skiriamų balų skaičius | T šifras |
| --- | --- | --- |
| Automatinis ENG analizatorius turi galimybę atlikti tyrimus iš uždarų veninio kraujo vakuuminių mėgintuvėlių (angl. cap-piercing / closed-tube sampling) juos dedant į analizatorių dedikuotų stovų pagalba po bendro hematologinio tyrimo atlikimo kitu hematologiniu analizatoriumi, kuris nėra šio pirkimo objektas. | 6 | A1 |
| Siūlomas tik vienas analizatorius (A variantas), kuris be veninio kraujo su EDTA mėginių turi galimybę ištirti pediatrinius kapiliarinio kraujo su EDTA mėginius (iš mikromėgintuvėlių). | 10 | A2 |
| Siūlomo automatinio ENG analizatorius minimalus veninio kraujo su EDTA tūris ne didesnis nei 800 μl. | 5 | A3 |
| Siūlomo ENG analizatoriaus minimalus kapiliarinio kraujo su EDTA (pediatrinio mėginio) sunaudojamas tūris ne didesnis nei 30 μl. | 5 | A4 |
| Bet kuris siūlomas analizatorius užtikrina vienodą ir stabilią temperatūra tyrimo metu, hematokritas neturi įtakos tyrimo rezultatams (pateikiamas informacinis pranešimas esant mažai hematokrito vertei (galimos anemijos atveju)) | 5 | A5 |
| Automatinio ENG analizatoriaus našumas - ne mažiau 190 tyrimų per valandą. (Analizatoriaus našumo reikalavimai sudaryti atsižvelgiant į (i) esamą laboratorijos situaciją; (ii) vidutinę kasmetinę tyrimų skaičiaus augimo tendenciją (+4,0 % per metus); (iii) riziką, jog penkerių metų laikotarpiu yra galimas didesnis bendras augimas (maks. +50 % per 5 metus). | 6 | A6 |
| Tiekėjas siūlo ne mažiau 3 (trijų) vidaus kokybės kontrolės (VKK) medžiagas. | 3 | A7 |
| VISO: | 40 | Amax |

  - Kriterijaus (T) balai yra apskaičiuojamas sudedant šio kriterijaus atskirų parametrų
(A1 – A7) įvertinimus. Didžiausia galima kriterijaus parametrų įvertinimų suma (Amax=40) yra lygi kriterijaus lyginamajam svoriui (Y=40):

T=SAS

Tiekėjo pasiūlyti parametrai A1 – A7 vertinami balais. Jei siūlomas objektas atitinka keliamus reikalavimus, jis gauna maksimalų suteikiamų balų skaičių už tą parametrą. Jei siūlomas objektas neatitinka reikalavimo – gauna 0 balų.

- Tiekėjų surinkti ekonominio naudingumo balai bus perskaičiuojami, jei tiekėjo pasiūlymas, kurio pirkimo metu nustatyto parametro reikšmė buvo geriausia ir su ja buvo lyginamos kitų dalyvių parametrų reikšmės:

    - yra atmetamas;

    - tiekėjas atšaukia savo pasiūlymą.

  - Kriterijų balai apvalinami paliekant 2 (du) skaitmenis po kablelio.

- Tais atvejais, kai kelių dalyvių pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai.