## NV (hidden)
Vilniaus miesto nuotekų valymo įrenginių instaliuotų ir dirbančių įrenginių skaičius
Eil. Nr. | Lokacija | Įrengimas | Instaliuotų Įrenginių skaičius | Minimalus dirbančių įrengimų skaičius | Maksimalus dirbančių įrengimų skaičius
1 | Grotų patalpa(3) | Stambios grotos | 6 | 3 | 6
2 | Grotų patalpa(3) | Smulkios grotos | 6 | 3 | 6
3 | Grotų patalpa(3) | horizontalus sraigtinis transporteris ( 2 po stambių gr, 2 po smulkių) | 4 | 2 | 4
4 | Grotų patalpa(3) | Nešmenų plovimo įrenginys-presas (2 po stambių gr, 2 po smulkių) | 4 | 2 | 4
5 | Grotų patalpa(3) | Smėlio seperatorius | 3 | 2 | 3
6 | Smėliagaudės (4) | Spiralinis horizontalus transporteris | 5 | 5 | 5
7 | Smėliagaudės (4) | Smėlio-pulpos siurblys | 10 | 5 | 10
8 | Smėliagaudės (4) | Smėlio siurblinės drenažinis siurblys | 1 | 1 | 1
9 | Smėliagaudės (4) | Smėliagaudžių Orapūtės | 3 | 1 | 3
10 | Biofiltrai(4) | Ventiliatoriai į biofiltrą | 2 | 1 | 2
11 | Nuotekų valyklos teritorija (pirminis nusodintuvas) | Pirminio nusodintuvo tiltinė grandyklė | 3 | 3 | 3
12 | Pirminio dumblo siurblinė (8) | Pirminio dumblo siurblys | 3 | 1 | 3
13 | Pirminio dumblo siurblinė (8) | Pirminio dumblo siurblinės drenažinis siurblys | 1 | 1 | 1
14 | Aerotankai (17) | Srauto maišyklės | 84 | 84 | 84
15 | Aerotankai (17) | Recirkuliacinis siurblys | 36 | 36 | 36
16 | Šoninis komunikacijų kanalas(49) | Aerotankų ištuštinimo siurblys | 2 | 2 | 2
17 | Šoninis komunikacijų kanalas(49) | Perteklinio dumblo siurblys | 2 | 1 | 2
18 | Oraspaudžių pastatas (19) | Orapūtė | 7 | 6 | 7
19 | Aktyvaus dumblo siurblinė (44) | Sraigtinis Aktyvaus dymblo siurblys su tepimo presu | 6 | 2 | 6
20 | Nuotekų valyklos teritorija (antrinis nusodintuvas) | Antrinio nusodintuvo tiltinis grandyklis su čiulpvamzdžių sistema | 6 | 6 | 6
21 | Vietinė nuotekų siurblinė (15) | Nuotekų siurblys | 3 | 3 | 3
22 | Nuotekų valyklos teritorija | Spec. talpa (sulfato) su siurbliais | 1 | 1 | 1
23 | Techninio vandens rezervuaras (12) | Vandens siurblys | 1 | 1 | 1
24 | Pirminio dumblo siurblinė (8) | Pirminių nusodintuvų ištuštinimo siurblys | 2 | 1 | 2
25 | Nuotekų valyklos teritorija (avarinės aikštelės) | Avarinių aikštelių nuotekų siurblys | 3 | 1 | 3
26 | Nuotekų valyklos teritorija | Spec. talpa (metanolio) su siurbliais | 1 | 1 | 1

## DAĮ
Vilniaus miesto nuotekų valymo dumblo apdorojimo įrenginių instaliuotų ir dirbančių įrenginių skaičius
Eil. Nr. | Lokacija | Įrengimas | Instaliuotų Įrenginių skaičius | Minimalus dirbančių įrengimų skaičius | Maksimalus dirbančių įrengimų skaičius
1 | Centrifugų ir THĮ patalpa | Dumblo tiekimo į THĮ siurblys | 2 | 1 | 1
2 | Centrifugų ir THĮ patalpa | Tankinimo centrifuga | 3 | 2 | 3
3 | Centrifugų patalpa | Skysto polimero siurblys | 2 | 2 | 2
4 | Centrifugų patalpa | Polimero tiekimo į tankinimo centrifugą siurblys | 3 | 2 | 3
5 | Centrifugų patalpa | Polimero tiekimo į sausinimo centrifugą siurblys | 3 | 2 | 3
6 | Centrifugų patalpa | Tepimo polimerais siurblys | 2 | 1 | 2
7 | Siurblių patalpa | Dumblo skiedimo siurblys | 2 | 1 | 2
8 | Siurblių patalpa | Dumblo tiekimo į tankinimo centrifugą siurblys | 3 | 2 | 3
9 | THĮ ir centrifugų | Pulperio cirkuliacijos siurblys | 2 | 1 | 1
10 | THĮ ir centrifugų | Reaktorių maitinimo siurblys Nr.1 | 2 | 1 | 1
11 | THĮ ir centrifugų | Pūdytuvų maitinimo siurblys | 3 | 2 | 3
12 | Komunikacijų koridorius | Dumblo padavimo į sausinimą siurblys | 3 | 2 | 3
13 | Teritorija | Atvežtinio dumblo priėmimo įrenginys | 1 | 1 | 1
14 | Teritorija | Sraigtinis atvežtinio dumblo konvejeris (horizontalus) | 1 | 1 | 1
15 | Teritorija | Sraigtinis atvežtinio dumblo konvejeris (vertikalus) | 1 | 1 | 1
16 | Teritorija | Sraigtinis atvežtinio dumblo konvejeris (horizontalus) | 1 | 1 | 1
17 | Teritorija | Šilumaikaičio Nr.1-1 aušinimo ventiliatorius | 10 | 10 | 10
18 | Teritorija | Šilumokaičio Nr.2-1 aušinimo ventiliatorius | 10 | 10 | 10
19 | Teritorija | Šilumokaičio Nr.3-1 aušinimo ventiliatorius | 10 | 10 | 10
20 | Teritorija | Cirkuliacinis siurblys | 6 | 3 | 6
21 | Teritorija | Aušintuvė | 3 | 3 | 3
22 | Centrifugų ir THĮ patalpa | Hidraulinis sustūmimo įrenginys | 2 | 1 | 2
23 | Centrifugų ir THĮ patalpa | Sraigtinis tankinto dumblo paskirstymo transporteris | 2 | 1 | 2
24 | Centrifugų patalpa | Polimero ruošimo stotis | 2 | 2 | 2
25 | Centrifugų patalpa | Sausinimo centrifuga | 3 | 2 | 3
26 | Centrifugų patalpa | Sraigtinis Transporteris (po sausinimo centrifugos, horizontalus) | 3 | 2 | 3
27 | Centrifugų patalpa | Juostinis nusausinto dumblo transporteris | 1 | 1 | 1
28 | Centrifugų patalpa | Dumblo tiekimo į džiovinimą siurblys | 3 | 2 | 3
29 | Siurblių patalpa | Maceratorius | 2 | 1 | 2
30 | Siurblių patalpa | Pirminio dumblo koštuvas | 1 | 1 | 1
31 | Siurblių patalpa | Maišyklė | 3 | 3 | 3
32 | Siurblių patalpa | Drenažinis siurblys | 1 | 1 | 1
33 | THĮ ir centrifugų | Užterštų dujų surinkimo stotis | 1 | 1 | 1
34 | THĮ ir centrifugų | Užterštų dujų kondencato siurblys | 2 | 1 | 2
35 | Geretorių patalpa | Kompresorius | 2 | 1 | 2
36 | Pūdytuvai | Maišyklė | 3 | 3 | 3
37 | Pūdytuvai | Recirkuliacinis siurblys | 3 | 3 | 3
38 | Pūdytuvai | Drenažinis siurblys | 3 | 3 | 3
39 | Pūdytuvai | Žvyro filtras | 3 | 3 | 3
40 | Dumblo talpa | Maišyklė | 2 | 2 | 2
41 | DAĮVNV teritorija | Biodujų žvakė | 1 | 1 | 1
42 | Priešgaisrinė siurblinė | Siurblys | 3 | 3 | 3
43 | Biofiltras | Dozavimo siurblys | 2 | 1 | 2
44 | Biofiltras | Orapūtė | 1 | 1 | 1
45 | Teritorija | Kaušinis transporteris | 1 | 1 | 1
46 | Teritorija | Sraigtinis paskirstymo transporteris | 1 | 1 | 1
47 | Teritorija | Džiovinto dumblo talpa | 2 | 2 | 2
48 | Dumblo džiovykla | Dumblo džiovykla | 2 | 1 | 2
49 | Dumblo džiovykla | Granuliatorius | 2 | 1 | 2
50 | Dumblo džiovykla | Sraigtinis transporteris | 2 | 1 | 2
51 | Dumblo džiovykla | Skruberis | 1 | 1 | 1
52 | Dumblo džiovykla | Kompresorius | 1 | 1 | 1
53 | DAĮVNV patalpose | Recirkuliacinis ventiliatorius | 8 | 4 | 8
54 | Teritorija | Sieros rūgšties talpa | 1 | 1 | 1
55 | Teritorija | Biofiltras | 1 | 1 | 1
56 | Teritorija | Biodujų talpyklos | 2 | 2 | 2
57 | Teritorija | Biodujų valymo stotis | 1 | 1 | 1
58 | Teritorija | Siurblys(kompostavimo aikštelė) | 3 | 2 | 3
59 | THĮ ir centrifugų | Pulperis | 1 | 1 | 1
60 | THĮ ir centrifugų | Reaktorius | 5 | 5 | 5
61 | THĮ ir centrifugų | Išgarinimo talpa | 1 | 1 | 1
62 | THĮ ir centrifugų | Užterštų dujų būgnas | 1 | 1 | 1