Specialiųjų pirkimo sąlygų 10 priedas

KOKYBĖS KRITERIJAI IR JŲ VERTINIMAS

# I. Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijai ir formulės

Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas pagal kainos ir kokybės santykį. Pasiūlymo vertinimo kriterijai nurodyti 1.1 lentelėje:

1.1 lentelė. Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir lyginamieji svoriai:

| Vertinimo kriterijai ir parametrai | Maksimalus balų skaičius | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- |
| I kriterijus – Pasiūlymo kaina su PVM (K) |  | X = 30 |
| II kriterijus – Sistemos funkcionalumų atitiktis* ir naudojimo kokybei – Programinės įrangos demonstracijai atrinktų minimalių techninės specifikacijos reikalavimų išpildymo vertinimas (toliau – demonstracija) (D) | 72 | Y = 45 |
| III kriterijus – Sistemos funkcionalumo kokybė – Papildomų Sistemos funkcionalumo kokybės vertinimas (P) | 57 | Z = 25 |

* Demonstracijos metu atliekamas pasiūlyme nurodytų minimalių techninės specifikacijos reikalavimų atitikties patikrinimas: reikalavimų atitiktis turi būti pademonstruota, priešingu atveju, pasiūlymo vertinimas sustabdomas, o pasiūlymas – atmetamas. Ekonominio naudingumo balų skyrimas vyksta ekspertų komisijai įvertinant konkretaus privalomo ir pademonstruoto reikalavimo išpildymo kokybę, atitinkamai skiriant 1, 0,5 arba 0 balų pagal Demonstracijos vertinimo lentelėje (II skyrius) nurodytus kriterijus.

# 1. Kainos vertinimas (K)

- Vertinama tiekėjo pasiūlyta kaina su PVM

K= mažiausia pasiūlyta kainatiekėjo pasiūlyta kaina

# 2. Demonstracijos vertinimas (D)

- Demonstracijos kokybės vertinimas:

D=  tiekėjo demonstracijos metu surinkti balaimaksimalus demonstracijos scenarijų skaičius

3. Papildomų Sistemos funkcionalumo kokybės vertinimas (P)

- Papildomų funkcionalumų kokybės vertinimas:

P=  tiekėjo papildomų funkcionalumų surinkti balaimaksimalus papildomų funkcionalumų skaičius

# 4. Ekonominio naudingumo formulė

E= K ×X + D ×Y +  P ×Z

# II SKYRIUS. Demonstracijos vertinimo lentelė

Vertinimo principas:

- Kiekvieno tiekėjo bus prašoma pademonstruoti 72 Programinės įrangos demonstracijai atrinktų minimalių techninės specifikacijos reikalavimų punktus. Tuo atveju, jei Komisijai lieka klausimų dėl konkretaus pasiūlyme nurodyto reikalavimo („S“ ir/arba „P“) atitikties, arba tiekėjo pateikti duomenys nepakankamai pagrindžia atitiktį, Komisija demonstracijos metu gali paprašyti pademonstruoti ar paaiškinti konkretaus reikalavimo išpildymą.

- Kiekvieno į demonstracijos scenarijų įtraukto reikalavimo atitiktis patikrinama, o patikrinimo rezultatai fiksuojami 2.2 lentelės stulpelyje A. Tuo pačiu vertinamas reikalavimų išpildymas, o jo rezultatai fiksuojami 2.2 lentelės stulpelyje B.

- Ekonominio naudingumo (kokybės) balų skyrimas vyksta kiekvienam komisijos nariui priimant savarankišką sprendimą dėl pademonstruoto reikalavimo, vadovaujantis šiais kriterijais:

  - Ekonominio naudingumo vertinimas vyksta tik tuo atveju, jeigu tiekėjas pademonstravo pilnai veikiantį scenarijaus žingsnį.

  - Vienas balas (1) skiriamas tuo atveju, kai demonstracijos metu pademonstruotas Sistemos funkcionalumas visiškai atitinka Techninės specifikacijos reikalavimus ir Perkančiosios organizacijos (PO) vidaus procesų logiką. Užduotys atliekamos aiškiais, nuosekliais ir intuityviais veiksmais, be nereikalingų tarpinių žingsnių ar rankinių apėjimų. Reikalinga informacija yra lengvai randama ir greitai pasiekiama, o naudotojui nereikia papildomų sudėtingų instrukcijų ar specifinių techninių žinių.

  - Pusė balo (0,5) skiriama tuo atveju, kai demonstracijos metu pademonstruotas Sistemos funkcionalumas iš esmės atitinka Techninės specifikacijos reikalavimus ir PO procesus, tačiau norint pasiekti tą patį rezultatą reikia atlikti papildomų, bet PO požiūriu dar pagrįstų veiksmų (tarpinių žingsnių, papildomų pasirinkimų, kelių langų keitimo ir pan.). Funkcionalumas veikia ir leidžia pasiekti reikalaujamą rezultatą, tačiau jo naudojimas yra mažiau patogus ir efektyvus, nei laikytina optimaliu sprendimu.

  - Nulis balų (0) skiriama, kai pademonstruotas Sistemos funkcionalumas Techninės specifikacijos reikalavimą atitinka tik formaliai, tačiau jo praktinis naudojimas PO procesų kontekste yra sudėtingas ir neefektyvus. Norint pasiekti reikalaujamą rezultatą reikia atlikti papildomų, fragmentuotų ar rankinių veiksmų, naudoti apėjimus, dėl ko sprendimas faktiškai neužtikrina sklandaus ir patogaus PO procesų įgyvendinimo.

2.2. lentelė. Demonstracijos scenarijaus veiksmai ir balų suteikimas

| Scenarijaus sritis | Scenarijaus veiksmai | A. Atitinka/ Neatitinka | B. Ekonominio naudingumo vertinimas (1 – visiškai atitinka; 0,5 – iš esmės atitinka; 0 – formali atitiktis) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 balas | 0,5 balo | 0 balų |
| Naudotojų teisių valdymas ir prieigos kontrolė | - sukurti naudotojų grupę; |  |  |  |  |
|  | - sukurti naudotoją ir priskirti sukurtą naudotojo grupę; |  |  |  |  |
|  | - pademonstruoti teisių valdymą sukurtai naudotojo grupei; |  |  |  |  |
|  | - turi būti visiems sistemos langams ir visoms funkcijoms (pvz. tyrimo užsakymų langas: turi būti galimybė nustatyti ar naudotojas ar grupė gali matyti langą; ar gali sukurti užsakymą, ar gali peržiūrėti, redaguoti, trinti, patvirtinti, atšaukti patvirtinimą, spausdinti tyrimų protokolą ir pan. – galimų kombinacijų rinkinys taikomas pagal realias funkcijas). |  |  |  |  |
| Tyrimo užsakymo formavimas | - sukurti užsakymą pacientui. Pagal parinktus tyrimus IS automatiškai turi susikurti reikiamus mėginius (ne mažiau kaip tris) ir priskirti jiems tyrimus; Užsakymo metu reikia parinkti bent vieną tyrimą, kurio galutinio rezultato paskaičiavimui būtų taikoma automatinė formulė (pvz. „Jonizuotas kalcis – Ca++“); |  |  |  |  |
|  | - užfiksuoti visų užsakymo mėginių pristatymo laiką vienu mygtuko paspaudimu; |  |  |  |  |
|  | - atspausdinti mėginių brūkšninius kodus (kompiuterio ekrane); |  |  |  |  |
|  | - suvesti rankiniu būdu tyrimo rezultatus, kuriuose bent viename tyrimo rezultate būtų: - normos nuokrypis; - kritinis nuokrypis; - formulės skaičiavimas; - įvesti tyrimo pastabą; - įvesti mėginio pastabą; - įvesti užsakymo išvadą; |  |  |  |  |
|  | - įkelti papildomą failą prie užsakymo; |  |  |  |  |
|  | - patvirtinimas: - patvirtinti vieną tyrimą; - patvirtinti visą mėginį; - patvirtinti visą užsakymą; - patvirtinimas turi matytis užsakyme, kuris laboratorijos darbuotojas kurį mėginį ar visą užsakymą patvirtino; |  |  |  |  |
|  | - pademonstruoti automatiškai sugeneruotą tyrimo protokolą po užsakymo patvirtinimo; |  |  |  |  |
|  | - pademonstruoti užsakymo protokolo istoriją su veiksmo tipu, data ir vartotoju, kuris tai atliko; |  |  |  |  |
|  | - atvaizduoti pacientui atliktų, tų pačių tyrimų rezultatus viename lange. Tyrimai turi būti atlikti bent tris kartus, skirtinguose užsakymuose. |  |  |  |  |
| Automatinė validacija | - pademonstruoti automatinę validaciją įvedus bet kokį rezultatą; |  |  |  |  |
|  | - pademonstruoti automatinę validaciją, kai rezultatas yra normos ribose (tekstinis ir skaitinis rezultatas); |  |  |  |  |
|  | - pademonstruoti automatinę validaciją pagal procentinį rezultato pokytį (palyginus su ankstesniu tam pačiam pacientui atliktu tokiu pat tyrimo rezultatu); |  |  |  |  |
|  | - pademonstruoti automatinę validaciją pagal kiekybinį rezultato pokytį (palyginus su ankstesniu tam pačiam pacientui atliktu tokiu pat tyrimo rezultatu). |  |  |  |  |
| Validacija | - skubūs užsakymai turi būti paryškinti ir iškelti į sąrašo viršų; |  |  |  |  |
|  | - turi būti informatyvus mėginių statusų atvaizdavimas; |  |  |  |  |
|  | - validacijos lange išfiltruoti užsakymus, kurie paruošti validavimui; |  |  |  |  |
|  | - peržiūrėti paciento diagnozę; |  |  |  |  |
|  | - įrašyti užsakymo, mėginio, analitės pastabą; |  |  |  |  |
|  | - įrašyti užsakymo išvadą; |  |  |  |  |
|  | - peržiūrėti užsakymo arba mėginio tyrimų rezultatų protokolą; |  |  |  |  |
|  | - peržiūrėti bei validuoti visus išfiltruotus užsakymus viename lange. |  |  |  |  |
| Kokybės kontrolė | - kokybės kontrolės rezultatų peržiūroje išfiltruoti įrašus pagal rezultato gavimo datą, kontrolę, prietaisą, tyrimą, kokybės kontrolės patikrą (sėkminga kontrolė, nesėkminga kontrolė); |  |  |  |  |
|  | - pademonstruoti kokybės kontrolės rezultatą, kuriame matytųsi kontrolės ribos, kontrolės nuokrypis, rezultatas, kiek nukrypusi kontrolė, ar tai kontrolė atsiųsta iš prietaiso ar įvesta ranka; |  |  |  |  |
|  | - pademonstruoti kokybės kontrolės rezultatą, kuriam pritaikyta Westgard dviejų standartinių nuokrypių taisyklė, bei šios taisyklės panaudojimo faktas; |  |  |  |  |
|  | - kiekvienai analitei turi būti galima nurodyti LPR reikšmę (didžiausias leistinas nuokrypis), kuri turi būti atvaizduojama Levey-Jennings kreivės grafike. |  |  |  |  |
| Neapibrėžtys | - pademonstruoti automatinį neapibrėžties apskaičiavimą vienos analitės, dviem skirtingiems lygiams; |  |  |  |  |
|  | - užfiksuoti neapibrėžties taikymą analitei, laiką nuo kada taikoma ši neapibrėžtis bei vartotojo vardą ir pavardę, kuris atliko šį veiksmą; |  |  |  |  |
|  | - pademonstruoti apskaičiuotos automatinės neapibrėžties taikymą tyrimo protokole. |  |  |  |  |
| Pasirašymas elektroniniu parašu | - Pademonstruoti vartotojo el. pasirašymą savo patvirtintiems užsakymams. Pasirašymo laukiančių tyrimų protokolų lange matomi tik to vartotojo patvirtintų užsakymų, tyrimų protokolai. |  |  |  |  |
|  | - Pademonstruoti galimybę vartotojui leisti pasirašyti visų vartotojų patvirtintus užsakymus. Pasirašymo laukiančių tyrimų protokolų lange matomi visų vartotojų patvirtintų užsakymų, tyrimų protokolai. |  |  |  |  |
|  | - Pademonstruoti vienu metu pasirašymą daugiau nei vienam tyrimo protokolui. |  |  |  |  |
| MNKV IS integracija | - Pademonstruoti ESPBI eLab posistemės tyrimų KLT nomenklatūros paiešką ir priskyrimą tyrimui bei analitei MNKV IS kodo atitikmenį. |  |  |  |  |
|  | - Pademonstruoti IS priskyrimą MNKV IS nomenklatūros kodo atitikmenį tyrimui ir analitei, IS turi automatiškai integracijos pagalba perduoti į MNKV IS prie laboratorijos atliekamų tyrimų paslaugų. |  |  |  |  |
|  | - Pademonstruoti tyrimo atlikimą nebegaliojančiu, turi būti galimybė nurodyti atitinkamą tyrimo galiojimo būseną arba tyrimo galiojimo pabaigos data. Po tyrimo būsenos ar galiojimo datos nurodymo, turi būti automatiškai atnaujinama informacija MNKV IS sistemoje. |  |  |  |  |
| Kraujo bankas | - sukurti kraujo komponentų užsakymą ir užsakyti 2 eritrocitų be leukocitų kraujo komponentus; |  |  |  |  |
|  | - patvirtinus kraujo komponento užsakymą, turi būti sugeneruojamas imunohematologinis paciento ištyrimo užsakymas skyriuje ir laboratorijoje; |  |  |  |  |
|  | - suvesti recipiento ir kraujo komponentų ištyrimo rezultatus; |  |  |  |  |
|  | - rezervuoti atrinktus komponentus; |  |  |  |  |
|  | - atlikti komponentų išdavimą į skyrių; Kraujo komponento išdavimo metu turi būti atspausdinama (kompiuterio ekrane) kraujo komponento išdavimo etiketė, kurioje yra informacija: - kraujo komponento unikalus numeris; - recipiento vardas, pavardė; - užsakymą pateikęs skyrius; - recipiento kraujo grupė pagal ABO ir RhD kraujo gupių sistemas; - ligos istorijos numeris; |  |  |  |  |
|  | - pademonstruoti išsaugoma transfuzijų ir imunohematologinių tyrimų rezultatų istoriją; |  |  |  |  |
|  | - galimybė sukurti ir pateikti KDĮ panaudoto kraujo ir jo komponentų ataskaitą; |  |  |  |  |
|  | - turi būti užtikrinamos kraujo komponentų žurnalų ir statistikos formavimas: - kraujo komponentų gavimo registracijos žurnalą; - kraujo komponentų panaudojimo registracijos žurnalą; - kraujo komponentų apskaitos išdavimo statistiką skyriams; - kraujo komponentų nurašymo registracijos žurnalą. |  |  |  |  |
| Mikrobiologijos modulis | - pademonstruoti naujo organizmo sukūrimą, jį priskiriant grupei ir genčiai; |  |  |  |  |
|  | - pademonstruoti naujo antibiotikų rinkinio sukūrimą; |  |  |  |  |
|  | - pademonstruoti automatinio antibiotiko jautrumo įvertinimo pagal jautrumo zonas sukūrimą; |  |  |  |  |
|  | - pademonstruoti automatinės pastabos taisyklės sukūrimą; |  |  |  |  |
|  | - pademonstruoti mikrobiologinio tyrimo užsakymo sukūrimą, kuriame būtų šių tipų tyrimai: augimo, identifikavimo ir jautrumo antimikrobiniams vaistams (AST) tyrimas; |  |  |  |  |
|  | - pademonstruoti automatinį antibiotiko jautrumo įvertinimą pagal 8.3 p. sukurtą taisyklę; |  |  |  |  |
|  | - pademonstruoti automatinės pastabos priskyrimą tyrimui pagal 8.4 p. sukurtą taisyklę; |  |  |  |  |
|  | - pademonstruoti dublikatų tikrinimo nustatymus. |  |  |  |  |
| Audito modulis | - pademonstruoti audito informacijos pagal mėginio numerį paiešką ir visą mėginio veiksmų istoriją; |  |  |  |  |
|  | - pademonstruoti atnaujinimo veiksmo pavyzdį, kuriame matytųsi informacija prieš pakeitimą ir informacija po pakeitimo; |  |  |  |  |
|  | - pademonstruoti Šalinimo veiksmo pavyzdį, kuriame matytųsi, kuris sistemos vartotojas šį veiksmą atliko, ir kokia informacija buvo pašalinta. |  |  |  |  |
| Sistemos nustatymai | - pademonstruoti naujo Padalinio sukūrimą; |  |  |  |  |
|  | - pademonstruoti laboratorijos pavadinimo atnaujinimą; |  |  |  |  |
|  | - pademonstruoti naujos tyrimų grupės sukūrimą; |  |  |  |  |
|  | - pademonstruoti naujo tyrimo su keliomis analitėmis sukūrimą ir priskirti sukurtai tyrimų grupei; |  |  |  |  |
|  | - pademonstruoti tyrimų rinkimo atnaujinimą pridedant naujai sukurtą tyrimą; |  |  |  |  |
|  | - pademonstruoti naują tyrimo paketo sukūrimą ir kainos jam priskyrimą; |  |  |  |  |
|  | - pademonstruoti naujos įstaigos sukūrimą ir priskirti tyrimą su jai taikoma tyrimo kainą (kuri skiriasi nuo įprastos tyrimo kainos). |  |  |  |  |
| Laboratorijos veiklos stebėsena | - Pademonstruoti, kaip IS sukūrus skubų užsakymą ir pažymėjus mėginio paėmimą, laboratorijos veiklos stebėsenos lange atsiranda mėginio numeris, bei likęs laikas (2 valandos nuo mėginio paėmimo iki patvirtinimo). |  |  |  |  |
| Ataskaitos | Pademonstruoti ataskaitų modulį ir kaip iškviečiama / užsakoma kiekviena ataskaita (kadangi tikslus ataskaitų formatas ir išvaizda bus derinama analizės metu, todėl ataskaitų šablonai ir duomenų pateikimas demonstracijos metu nevertinami): - tyrimų kiekis ir kainos pagal įstaigas (suvestinė). |  |  |  |  |
|  | - tyrimų kiekis ir kainos pagal skyrius (pagal tyrimų grupes ir tyrimą); |  |  |  |  |
|  | - palyginamoji tyrimų lentelė (suvestinė); |  |  |  |  |
|  | - palyginamoji tyrimų lentelė (pagal gydytojus); |  |  |  |  |
|  | - koreguotų laboratorinių tyrimų rezultatų protokolų procentinė dalis; |  |  |  |  |
|  | - laikotarpis nuo ėminio paėmimo iki laboratorinių tyrimų atlikimo; |  |  |  |  |
|  | - laikotarpis nuo ėminio paėmimo iki laboratorinių tyrimų rezultato patvirtinimo. |  |  |  |  |
| Iš viso: |  |  |  |  |  |

# III SKYRIUS. Papildomų funkcionalumų vertinimo lentelė

# 3.1. lentelė. Balų suteikimo tvarka

| Vertinimo kriterijus | Vertinimo rezultatas |  |
| --- | --- | --- |
| III kriterijus – Sistemos funkcionalumo kokybė – Papildomų Sistemos funkcionalumo kokybės vertinimas (P) | 1 balas | 0 balų |
|  | Skiriamas balas už kiekvieną egzistuojantį papildomą funkcionalumą pagal Techninės specifikacijos lentelių 5-7 nurodytus požymius „P“ (P – papildomi sistemos funkcionalumai, kuriantys papildomą IS vertę, už kuriuos gali būti skiriami ekonominio naudingumo balai) | Jei papildomas funkcionalumas neegzistuoja. |

Vertinimo principas:

- „P" tipo papildomi funkcionalumai vertinami. Užpildytos Techninės specifikacijos lentelės 57, kuriose siūlomi funkciniai reikalavimai pažymėti raide „P“, turi būti pateiktos kartu su pasiūlymu.

- Už kiekvieną egzistuojantį papildomą funkcionalumą skiriamas 1 balas.

- Jei papildomas funkcionalumas neegzistuoja  – balas neskiriamas.

3.2 lentelė. Papildomų funkcinių reikalavimų vertinimas

| Nr. | Funkciniai reikalavimai | Požymis | Balai (0-1) (pildo Perkančioji organizacija, vadovaudamasi Tiekėjo užpildytose Techninės specifikacijos lentelėse pateikta informacija) |
| --- | --- | --- | --- |
| Reikalavimai sistemos architektūrai |  |  |  |
|  | IS gamintojo oficialiai skelbiami rekomenduojami reikalavimai techninei serverių įrangai neturi viršyti: - ne daugiau kaip 2 virtualių mašinų, - ne daugiau kaip 4 virtualių procesorių, - 16 GB operatyvinės atminties, 100 GB diskinės erdvės (neskaitant erdvės reikalingos duomenų saugojimui). | P |  |
|  | Sistemos klientų (naudotojų darbo vietų) programinė įranga privalo veikti MacOS bei Linux (Debian arba Ubuntu naujausiose LTS versijose) arba lygiavertėse operacinėse sistemose. Licencijavimas turi leisti neribotai keisti instaliuotas naudotojų darbo vietas ar jų tipą (Pvz.: keičiant darbo vietos kompiuterį ar jo komponentus, keičiant operacinę sistemą, diegiant tvarkykles). | P |  |
|  | Sistema turi turėti veiklos žurnalus (log'us), kuriuose registruojami naudotojų prisijungimai, atlikti veiksmai (pvz., duomenų įvedimas, koregavimas, trynimas), sistemos įvykiai ir klaidos. Turėtų būti galimybė filtruoti žurnalus pagal datą, naudotoją, veiksmą ir modulius. | P |  |
|  | Sistema turi teikti techninės būklės indikatorius (pvz., CPU apkrova, DB apkrova, užklausų skaičius, pasiekiamumas). Ši informacija turi būti pasiekiama per atskirą administravimo modulį arba pateikiama per API sąsają. | P |  |
|  | Sistemos dokumentacijoje turi būti galimybė fiksuoti versijų pokyčius, t. y. registruoti, kas, kada ir ką atnaujino (pvz., administravimo ar naudotojo vadove). | P |  |
| Reikalavimai naudotojo grafinei sąsajai |  |  |  |
|  | Visas sistemos funkcionalumas taip pat veikia (autorizuotose įrenginiuose) planšetėse ir mobiliuosiuose telefonuose. | P |  |
|  | Duomenų įvesčiai, klaidingai užpildžius arba neužpildžius privalomos informacijos, sistemos naudotojui sistemos aiškiai nurodoma kurią informaciją turi pataisyti ar papildyti. | P |  |
| Bendrieji duomenų pateikimo ir apdorojimo principai |  |  |  |
|  | Sistema turi leisti identifikuoti klasifikatorių žinynų reikšmių visų keitimų datą ir autorių. | P |  |
| Sistemos sauga ir naudotojų administravimas |  |  |  |
|  | Sistemoje turi būti taikomi minimalūs reikalavimai (minimalaus slaptažodžio ilgio bei privalomų skaitmenų ar simbolių naudojimas) vartotojo slaptažodžiui. | P |  |
|  | Galimybė kurti naudotojus kopijuojant jau esamą naudotoją, automatiškai priskiriant visas suteiktas teises, grupių priskyrimus. | P |  |
|  | Galimybė nustatyti naudotojui galiojimo laiką | P |  |
|  | Galimybė vartotojui nustatyti pagrindinį sistemos langą | P |  |
| ..Mėginių pristatymas į laboratoriją |  |  |  |
|  | Sistema turi suteikti galimybę filtruoti mėginius, kurie dar nėra priimti. | P |  |
|  | Sistema turi suteikti galimybę mėginių priėmimą atlikti vien tik skenerio pagalba, automatiškai registruojant mėginio priėmimo datą, laiką, priėmimą atlikusio darbuotojo tapatybę ir procedūrinį ar laboratorijos registratūrą, kuriame mėginys buvo priimtas. | P |  |
| Tyrimų atlikimas |  |  |  |
|  | Informacinės sistemos (IS) rezultatų lange turi būti aiškiai nurodyta, kas atliko tyrimą: - jeigu tyrimas atliktas prietaisu – turi būti rodomas prietaiso pavadinimas; - jeigu rezultatai įvesti rankiniu būdu – turi būti rodomas laboratorijos darbuotojo vardas ir pavardė. | P |  |
|  | Tvirtinant tyrimo rezultatą, informacinė sistema (IS) turi automatiškai šalia rodomo naujo tyrimo rezultato pateikti paciento paskutinį to paties tyrimo istorinį rezultatą, jei toks egzistuoja. | P |  |
|  | Jei tyrimas atliekamas prietaisu, kuris palaiko operatoriaus nurodymo funkciją, informacinėje sistemoje (IS) automatiškai registruojamas darbuotojas, dirbęs su prietaisu. | P |  |
|  | Jei tyrimas atliekamas prietaisu, kuris nepalaiko operatoriaus nurodymo funkcijos, informacinėje sistemoje (IS) turi būti sudaryta galimybė rankiniu būdu pažymėti darbuotoją, atlikusį tyrimą. | P |  |
|  | Jei tyrimo rezultatas buvo keistas arba įrašytas daugiau nei vieną kartą, informacinėje sistemoje (IS) turi būti sudaryta galimybė peržiūrėti visą rezultato įrašų istoriją, nurodant kiekvieno įrašo datą, laiką, atsakingą darbuotoją arba prietaisą bei rezultatą. | P |  |
|  | Informacinėje sistemoje (IS) taip pat turi būti aiškiai atvaizduojamas bendras rezultato įrašų skaičius – kiek kartų tyrimo rezultatas buvo įrašytas, pakeistas ar gautas. | P |  |
|  | Informacinėje sistemoje (IS) turi būti įdiegtas grafinis naudotojo informavimas apie tai, kad tyrimo užsakymas buvo sėkmingai perduotas į analizatorių. | P |  |
|  | Informacinėje sistemoje (IS) turi būti sudaryta galimybė laboratorijos darbuotojams susikurti ir administruoti numatytųjų išvadų (šablonų) rinkinius ir juos taikyti rašant tyrimo užsakymo išvadą. | P |  |
|  | Informacinėje sistemoje (IS) turi būti sudaryta galimybė pagal gautus tyrimų rezultatus sistemoje automatiškai užsakyti papildomus tyrimus. | P |  |
| Tyrimų patvirtinimas |  |  |  |
|  | Informacinėje sistemoje (IS) turi būti sudaryta galimybė nustatyti pagal naudotojų grupes, kuri naudotojų grupė turi teisę tvirtinti pavienius tyrimus, mėginius ar visą užsakymą. | P |  |
|  | Užsakymo tvirtinimo metu turi būti atliekamas tikrinimas, ar visi užsakymo tyrimai turi atliktą, tos dienos, kokybės kontrolę. Jei neturi, tuomet vartotojas turi būti įspėtas, kad yra tyrimų kuriems neatlikta kokybės kontrolė, pateikiant tų tyrimų sąrašą. | P |  |
|  | Informacinėje sistemoje (IS) turi būti sudaryta galimybė anuliuoti pavienį tyrimą, mėginį arba visą užsakymą, privalomai nurodant anuliavimo priežastį. Visi anuliavimo veiksmai turi būti registruojami sistemoje, fiksuojant anuliavimo datą, laiką ir atsakingą darbuotoją. | P |  |
|  | Informacinėje sistemoje (IS) turi būti aiškiai atvaizduojama anuliuoto tyrimo, mėginio arba užsakymo anuliavimo priežastis, kartu su anuliavimo data, laiku ir atsakingo darbuotojo identifikacija. | P |  |
|  | Informacinėje sistemoje (IS) turi būti sudaryta galimybė susikurti numatytąsias anuliavimo priežastis (šablonus) ir jas panaudoti anuliuojant užsakymą, mėginį ar pavienį tyrimą. | P |  |
|  | Anuliuoti tyrimai turi būti neatvaizduojami tyrimų protokole arba pažymėti, kad yra anuliuotas tyrimas ir šalia pateiktas (jei kartojamas) geras tyrimas. | P |  |
|  | IS turi būti galimybė, kad užsakyme, kuriame yra daugiau nei vienas mėginys, atskirai patvirtinus visus mėginius, automatiškai pasitvirtintų visas užsakymas. | P |  |
|  | IS turi turėti galimybę automatiškai neleisti patvirtinti užsakymo, jei privaloma išvada nėra užpildyta. | P |  |
| ..Tyrimų protokolo sukūrimas |  |  |  |
|  | Informacinėje sistemoje (IS) turi būti sudaryta galimybė pateikti pacientui tyrimų protokolą el. paštu tiesiai iš sistemos. Siunčiamas protokolas turi būti apsaugotas nuo neteisėtos prieigos, naudojant slaptažodį arba kitą šifravimo technologiją, užtikrinant duomenų konfidencialumą ir atitiktį asmens duomenų apsaugos reikalavimams | P |  |
| Užsakymų ir mėginių filtravimas ir paieška |  |  |  |
|  | Informacinėje sistemoje (IS) turi būti sudaryta galimybė atlikti retrospektyvinę paiešką, leidžiančią peržiūrėti visą paciento atliktų tyrimų istoriją. Sistema turi pateikti informaciją taip, kad naudotojas galėtų analizuoti tyrimų rezultatus tarpusavyje, matyti pasikartojimus, tendencijas ir rezultatų pokyčius laikui bėgant. | P |  |
| ..Bendras laboratorinių tyrimų modulis |  |  |  |
|  | Laboratorijoms turi būti galimybė nurodyti požymį, kad tai yra išorės laboratorija. | P |  |
|  | Galimybė atskirti nuo pagrindinio tyrimų sąrašo išorės laboratorijų tyrimų grupes bei tyrimus. | P |  |
|  | Galimybė prie analizatoriaus nustatymų įsikelti failus (pvz. naudojimosi instrukcija, darbo metodiką). | P |  |
|  | Galimybė prie analizatoriaus nurodyti paskutinio kalibravimo datą ir kada yra numatyta sekanti. | P |  |
|  | Galimybė gauti automatinį pranešimą apie tai, kad prietaisui reikia atlikti kokybės kontrolę. | P |  |
|  | Galimybė gauti automatinį pranešimą apie tai, kad prietaisui reikia atlikti kalibravimą. | P |  |
|  | Galimybė pažymėti tyrimą kaip aktyvų arba neaktyvų (neaktyvus tyrimas neturi būti atvaizduojamas užsakymo tyrimų pasirinkime). | P |  |
|  | Galimybė tyrimui įjungti akredituoto tyrimo požymį, kuris atvaizduojamas tyrimų protokoluose. | P |  |
|  | Galimybė tyrimui priskirti tyrimo metodą. | P |  |
|  | Galimybė tyrimui nurodyti tyrimo pirkimo kainą. | P |  |
|  | Galimybė analitei atlikti nustatymą, kuris leistų analitės neatvaizduoti tyrimų protokole, bet sistemoje įrašas liktų. | P |  |
|  | Galimybė analitei atlikti nustatymą, kuris atvaizduotų analitę tyrimų protokole tik esant rezultatui. | P |  |
|  | Galimybė analitei atlikti nustatymą, kuris ją padarytų neprivaloma (analitės neatlikimo statusas neįtakoja tyrimo, mėginio ir užsakymo atlikimo statuso). | P |  |
|  | Galimybė analitės nustatymuose įrašyti numatytą tekstą, kuris visada būtų atvaizduojamas analitės pastaboje. | P |  |
|  | Galimybė analitės skaitiniam rezultatui nustatyti, iki kelių skaitmenų po kablelio yra apvalinamas rezultatas. | P |  |
|  | Galimybė analitės rezultatui įrašyti ar parinkti numatytuosius rezultatus. | P |  |
|  | Galimybė analitei nustatyti tyrimo rezultato tipą, kuris leistų įkelti failą. | P |  |
|  | Galimybė analitės normos nustatymuose įrašyti tekstą, kuris visuomet būtų atvaizduojamas kaip norma. | P |  |
|  | Galimybė taikyti normas tekstiniam rezultatui. | P |  |
|  | Galimybė kopijuoti analitės normą. | P |  |
|  | Galimybė tyrimų rinkinio tyrimams priskirti eilės numerį, pagal kurį jie būtų atvaizduojami užsakyme bei tyrimų protokole. | P |  |
| .Mikrobiologijos modulis |  |  |  |
|  | Galimybė įvesti bei analizuoti visus gautus rezultatus, bet užsakovui pateikti pasirinktinai (epidemiologiniais bei antibiotikų vartojimo valdymo tikslais). | P |  |
|  | Finansinės apskaitos galimybė pagal laikotarpį, užsakovą, tyrimo rūšį, mikroorganizmo identifikavimo metodą, jautrumo antimikrobiniams vaistams nustatymo metodą (Diskų difuzija ≤ 6 diskai; Diskų difuzija ≥ 12 diskų; E-testas, Mikroskiedimo juostelė, Mikroskiedimo plokštelė) | P |  |
|  | Atsakymo validavimo funkcija - turi būti galimybė atlikti validavimą antram naudotojui (tikrinančiam ir tvirtinančiam atsakymo išsamumą ir logiškumą). | P |  |
| Iš viso: |  |  |  |

_______________