Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas

# LABORATORINĖS INFORMACINĖS SISTEMOS ĮSIGIJIMO, INTEGRAVIMO IR PALAIKYMO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

# Šiuo metu esama situacija

VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės Klinikinės diagnostikos ir mikrobiologijos laboratorija vykdo veiklą trijuose padaliniuose: pagrindinėje laboratorijoje (S. Nėries g. 3, Klaipėda), Tuberkuliozės padalinyje (P. Lideikio g. 2, Klaipėda) bei Skuodo filiale (Šatrijos g. 3, Skuodas). Visuose padaliniuose kasdien atliekama nuo 900 iki 1400 laboratorinių tyrimų, įskaitant biocheminius, imunologinius, mikrobiologinius, hematologinius ir kitus tyrimus.

Laboratorijos veikla organizuojama pamaininiu principu, todėl laboratorijos informacinė sistema (toliau – LIS, arba IS, arba Sistema) turi būti pritaikyta stabiliai veikti 24/7 režimu visose vietose. Visi trys paminėti padaliniai yra LIS sistemos diegimo, naudojimo ir techninio palaikymo vietos.

lentelė 1  Sąvokos

| Sąvoka, terminas | Aprašymas |
| --- | --- |
| Dedikuoti IS naudotojai ir administratoriai | Perkančiosios organizacijos paskirti ne daugiau kaip 5 įgalioti darbuotojai (Ligoninės laboratorijos arba IT specialistai), turintis teisę tiesiogiai kreiptis į tiekėją paslaugų teikimo metu dėl konsultacijų, IS naudojimo klausimų ar gedimų registravimo. |
| IS, Sistema | Tiekėjo siūloma laboratorijos informacinė sistema. |
| IT | Informacinės technologijos. |
| Ligoninė, Perkančioji organizacija | VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė. |
| Ligoninės informacinė sistema, ESIS | VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės elektroninė sveikatos istorijos informacinė sistema (ESIS). Sistemos tiekėjas – UAB „Varutis“. |
| Tiekėjas | - Pasiūlymą teikiantis fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, oficialiai siūlantis programinę įrangą (visų komponentų: taikomosioms sistemoms ir kitų sistemų sudaromiems komponentams, išskyrus atviro kodo komponentus) gamintojas arba įgaliotas atstovas, įgaliotas platintojas, importuotojas, kuris teikia technines priežiūros paslaugas. |
| Prekės | - Informacinės sistemos naudojimo licencijos (lentelė 2, eilutė Nr. 1) |
| Paslaugos | - Sistemos integravimo, priežiūros bei aptarnavimo paslaugos (lentelė 2, eilutės Nr. 2–4). |

# Pirkimo objektas

Pirkimo objekto sudedamosios dalys pateiktos 2 lentelėje.

lentelė 2

| Eil. Nr. | Prekių/paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Laboratorinė informacinė sistema (LIS): jei LIS programinė įranga licencijuojama pagal sistemos funkcinius modulius, ji turi apimti „lentelėje 4“ nurodytus modulius, įskaitant programinę įrangą bei naudotojų licencijas su įdiegimu | kompl. | 1 (fiksuotas) |
|  | Laboratorinės techninės įrangos integravimo paslaugos bei prijungimo licencijos | kompl. | 26 (preliminarus) |
|  | Papildomi vystymo darbai | val. | 250 (preliminarus) |
|  | Priežiūros ir aptarnavimo paslaugos | mėn. | 36 (fiksuotas) |

PO LIS įdiegimo etapo Tiekėjas privalo Perkančiajai organizacijai pateikti visus būtinus informacinės sistemos komponentus: programas, sistemos veikimui reikalingą trečių šalių programinę įrangą, diegimo (instaliacinius, tame tarpe darbo vietų kliento programos, jei taikoma) ir aptarnavimo (sistemos valdymo) paketus, bei visas būtinas licencijas, užtikrinančias įdiegtos IS neterminuotą naudojimą, nereikalaujantį papildomų Ligoninės išlaidų. Tiekėjas turės įdiegti, sukonfigūruoti informacinę sistemą, atlikti sistemos integravimo su Ligoninės informacine sistema darbus, prijungti laboratorijos techninę įrangą.

Pirkimas į atskiras dalis neskaidomas.

# Sutarties įvykdymo rezultatai:

Įdiegta, suderinta ir pradėta naudoti moderni Laboratorijos informacinė sistema (LIS), atitinkanti šiuolaikinius laboratorijos kokybės standartus, pritaikyta dirbti pagal LR Sveikatos apsaugos ministerijos teisės aktus. Sistema leidžia atlikti visas šiuo metu atliekamas operacijas arba analogiškas funkcijas, mažinančias rankinio darbo apimtis. Turi būti įdiegti visi privalomi funkcionalumai, nurodyti šioje specifikacijoje, bei visi papildomi funkcionalumai, suteikiantys papildomą IS vertę, kuriuos tiekėjas nurodė ir patvirtino savo pasiūlyme.

Sistema integruota duomenų mainams su Ligoninės informacine sistema (ESIS);

Prijungta ligoninės laboratorijoje naudojama techninė įranga;

Naudotojai apmokyti dirbti su Sistema.

Klinikinės diagnostikos laboratorijos turimi prietaisai, kurie diegimo metu turi būti prijungti prie LIS:

Turi būti prijungta Perkančiosios organizacijos laboratorinė įranga pagal pateiktą laboratorijos prietaisų sąrašą (šiuo metu naudojami 26 įrangos vienetai). Tiekėjas turi įvertinti, kad sutarties galiojimo metu laboratorinės įrangos sąrašas gali kisti iki 30% (įrangos skaičius gali didėti arba mažėti, priklausomai nuo Ligoninės poreikių).

lentelė 3

| Eil. Nr. | Prietaiso pavadinimas (Modelis) | Gamintojo pavadinimas | Pagaminimo metai |
| --- | --- | --- | --- |
|  | pH, kraujo dujų ir kt. parametrų analizatorius (ABL 90 Flex – 2 vnt.) | Radiometer Medical Aps | 2024 m. |
|  | Automatinis biocheminis analizatorius (Cobas Integra 400 plus – 1 vnt.) Po 2026 m. konkurso naujai esantis. | Roche Diagnostics Ltd. | 2019 m. |
|  | Automatinis klinikinės chemijos ir imunochemijos analizatorius (Alinity ci – 1 vnt.) Po 2026 m. konkurso naujai esantis. | ABBOTT Laboratories, JAV | 2021 m. |
|  | Automatinis biocheminis analizatorius (Indiko Plus – 1 vnt.) | Thermo Fisher Scientific | 2025 m. |
|  | Automatinis imunologinis POCT analizatorius (AFIAS 10) (2 vnt.) Po 2026 m. konkurso naujai esantis. | Boditech, P. Korėja | 2022 m. |
|  | Kraujo krešėjimo analizatorius (ACL TOP 350 - 1 vnt.) Po 2026m. konkurso naujai esantis. | Instrumentation Laboratory SpA, JAV | 2019 m. |
|  | Kraujo krešėjimo analizatorius (ACL ELITE PRO – 1 vnt.) Po 2026 m. konkurso naujai esantis. | Instrumentation Laboratory SpA, JAV | 2019 m. |
|  | Hematologinis analizatorius (BC-6200 – 1 vnt.) Po 2026 m. konkurso naujai esantis. | Mindray Shenzhen, Kinija | 2021 m. |
|  | Hematologinis analizatorius (BC-6000 – 1 vnt.) Po 2026 m. konkurso naujai esantis. | Mindray Shenzhen, Kinija | 2021 m. |
|  | Hematologinis analizatorius (SYSMEX XN-330 – 1 vnt.) Po 2026 m. konkurso naujai esantis. | Sysmex Corporation | 2022 m. |
|  | Automatinis eritrocitų nusėdimo greičio analizatorius (ALCOR iSED – 1 vnt.) | Alcor Scientific Inc, JAV | 2016 m. |
|  | Automatinis šlapimo cheminės tyrimų analizės analizatorius (SYSMEX UC-3500 – 1 vnt.) | Sysmex Corporation | 2024 m. |
|  | Šlapimo nuosėdų sudėties analizatorius (SYSMEX UF-1500 – 1 vnt.) | Sysmex Corporation | 2024 m. |
|  | Pusiau automatinis juostelinis šlapimo analizatorius (Mission U500 – 1 vnt.) | Acon Laboratories | 2025 m. |
|  | Automatinis imunohematologinis analizatorius (Erytra Eflexis – 1 vnt.) Po 2026 m. konkurso naujai esantis. | Diagnostic Grifols SA | 2020 m. |
|  | Automatinis gliukozės matavimų analizatorius POCT (GM 700 Pro2 – 5 vnt.) Po 2026 m. konkurso naujai esantis. | Bionime, Taivanas | 2021 m. |
|  | Antiagregantų poveikio nustatymo sistema (VerifyNow – 1 vnt.) | Instrumentation Laboratory SpA, JAV Werfen Group | 2023 m. |
|  | Serologinių tyrimų analizatorius (Analyzer I-2P – 1 vnt.) | Euroimmun, Vokietija | 2024 m. |
|  | CRP fluorescencinės imunochromatografijos analizatorius POCT (Zybio EXR 110 – 1 vnt.) | Zybio | 2024 m. |
|  | pH, kraujo dujų ir kt. rodiklių analizatorius POCT (ePOC NXS – 1 vnt.) | Siemens Healthcare Diagnostics | 2025 m. |

lentelė 4.   Sistemos naudotojai pagal vykdomas funkcijas:

| Eil. Nr. | Sistemos naudotojai pagal vykdomas funkcijas | Vienu metu dirbančių naudotojų skaičius | Siūlomos programinės įrangos gamintojas, tikslus pavadinimas, trumpas aprašymas (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LIS programinės įrangos naudotojų licencijos (vienalaikės). Jei LIS licencijuojama pagal sistemos funkcinius modulius, licencijos priskiriamos atitinkamiems modulio naudotojams: |  |  |
|  | 1.1. Bendro laboratorinių tyrimų modulio naudotojų licencijos | Ne mažiau 15 vienu metu |  |
|  | 1.2. Kokybės kontrolės modulio naudotojų licencijos | Ne mažiau 8 vienu metu |  |
|  | 1.3. Neapibrėžčių valdymo modulio naudotojų licencijos | Ne mažiau 8 vienu metu |  |
|  | 1.4. Kraujo banko modulio naudotojų licencijos | Ne mažiau 2 vienu metu |  |
|  | 1.5. Duomenų analitikos modulio naudotojų licencijos | Ne mažiau 8 vienu metu |  |
|  | 1.6. Tyrimams atlikti reikalingų priemonių valdymo modulio naudotojų licencijos | Ne mažiau 8 vienu metu |  |
|  | 1.7. Audito valdymo modulio naudotojų licencijos | Ne mažiau 2 vienu metu |  |
|  | 1.8. Mikrobiologijos modulio naudotojų licencijos | Ne mažiau 4 vienu metu |  |
|  | 1.9. Elektroninio pasirašymo modulio naudotojų licencijos | Ne mažiau 3 vienu metu |  |
|  | 1.10. Laboratorijos veiklos stebėsenos modulio naudotojų licencijos | Ne mažiau 8 vienu metu |  |
|  | 1.11. Procedūrinių modulio naudotojų licencijos | Ne mažiau 6 vienu metu |  |
|  | LIS integracijos su išorės informacine sistema licencija (HIS - ESIS) – 1vnt. |  |  |
|  | LIS integracijos su išorės informacine sistema MNKV IS – 1vnt. |  |  |
|  | LIS integracija su išorės informacine sistema licencija (Išorės laboratorija UAB „Affidea Lietuva“) – 1vnt. |  |  |
|  | LIS integracija su išorės informacine sistema licencija (numatyta integracija su būsima išorės laboratorine sistema nuo 2026 m.) – 1vnt. |  |  |

# Paslaugų teikimas:

- Visa siūloma programinė įranga turi būti įdiegta Ligoninėse, šiais adresais (S. Nėries g. 3, Klaipėda, Šatrijos g. 3, Skuodas ir P. Lideikio g. 2, Klaipėda).

- Tiekėjas paslaugas teikia naudodamas Perkančiosios organizacijos turimą IT infrastruktūrą.

- Nuotolinė prieiga prie LIS gali būti suteikta tik raštišku Perkančiosios organizacijos sutikimu, su konkrečiai apibrėžta prieigos trukme, paskirtimi ir naudotinu protokolu. Nuolatinė arba automatinė nuotolinė prieiga be atskiro leidimo nesuteikiama. Tiekėjas turi naudoti tik Perkančiosios organizacijos leidžiamas prisijungimo priemones (pvz., VDI, VPN, saugi nuotolinė darbo stotis).

- Paslaugos teikiamos etapais:

  - IS diegimo etapas (12 mėn.);

  - Priežiūros ir aptarnavimo etapas (36 mėn.).

- IS diegimo etapo metu Tiekėjas vykdys šias veiklas:

  - Ligoninės veiklų, susijusių su Laboratorija, analizę ir Sistemos projektavimą;

  - Sistemos instaliavimą ir konfigūravimą;

  - Sistemos integravimą su Ligoninės informacine sistema (ESIS);

  - Ligoninės laboratorijoje naudojamos techninės įrangos integraciją;

  - LIS integracija su išorės informacine sistema (išorės laboratorija UAB „Affidea Lietuva“);

  - Testavimą;

  - Instruktavimą ir darbuotojų mokymus darbui su IS.

## Reikalavimai IS diegimo etapui

- IS diegimo etape Tiekėjas turi atlikti išsamią Ligoninės laboratorinių veiklų analizę: identifikuoti LIS panaudos atvejus, aprašyti pagrindinius darbo scenarijus, naudotojų grupes bei jų funkcijas. Remiantis analize, Tiekėjas privalo vykdyti visus reikalingus IS paruošimo darbus: sistemos konfigūravimą, parametrų nustatymą, technologinių komponentų įdiegimą, naudotojų aplinkų parengimą.

- Tiekėjas taip pat turi parengti analizės ataskaitą ir ją suderinti su Perkančiąja organizacija. Tik po šios analizės suderinimo gali būti vykdomi IS technologiniai parengimo ir diegimo veiksmai.

- Diegimo etapo pabaigoje Tiekėjas turi atlikti sistemos testavimą, apimantį visus numatytus funkcionalumus ir integracijas, bei parengti diegimo ir validavimo ataskaitą. Sistema laikoma paruošta darbui, kai testavimo metu nustatyti neatitikimai yra pašalinti, o Perkančioji organizacija pasirašo Diegimo ir validavimo ataskaitą, bei perdavimo–priėmimo aktą.

- Reikalavimai analizei ir Sistemos projektavimui:

  - Tiekėjas turės atlikti šiuo metu Ligoninės laboratorijoje naudojamų informacinių sistemų ir vykdomų procesų analizę, įsivertinti duomenų mainų su Ligoninės informacine sistema apimtį;

  - Tiekėjas, vadovaudamasis gautais ir suderintais Perkančiosios organizacijos naudotojų grupių ir teisių reikalavimais, turės parengti IS naudotojų grupių ir jų teisių nustatymo aprašymą (teisių matricą) ir pagal tai nustatyti naudotojų grupių atitinkamas teises ir vaidmenis IS, priskirti naudotojų licencijas;

  - Tiekėjas turės parengti ir su Ligoninės atstovais suderinti atliktos analizės ataskaitą ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo IS diegimo etapo pradžios.

- Reikalavimai Sistemos instaliavimui ir konfigūravimui:

  - Tiekėjas privalo parengti ir įdiegti LIS sistemos tarnybinių stočių programinę įrangą, duomenų bazes, integracinius komponentus ir visą reikalingą lydinčią programinę įrangą (išskyrus tą, kurią teikia Perkančioji organizacija). Visos technologinės sudedamosios dalys turi būti suderintos su organizacijos IT specialistais.

  - Tiekėjas turės parengti naudotojų darbo vietų programinės įrangos konfigūravimą ir, jei taikoma, parengti diegimo paketus.

- Reikalavimai Sistemos integravimui su Ligoninės informacine sistema (ESIS):

  - Tiekėjas yra atsakingas už visų integracinių sąsajų parengimą tiek IS, tiek ESIS pusėje, nereikalaujant papildomų Ligoninės lėšų (visos integravimo išlaidos turi būti numatytos ir įskaičiuotos į darbų kainą);

  - Tiekėjas turės parengti ir sukonfigūruoti IS integravimo (duomenų mainų) sąsajas su ESIS;

  - Tiekėjas turės sukonfigūruoti ir įdiegti integracinių duomenų mainų funkcijas;

  - Duomenų mainai turi būti automatizuoti, naudoti tarptautinius standartus (LOINC ar lygiaverčius), nereikalauti naudotojo rankinių veiksmų duomenų perkėlimui, eksportui, importui, susiejimui;

  - Tiekėjas turės atlikti duomenų mainų testavimus.

- Reikalavimai Sistemos integravimui su išorės informacine sistema (išorės laboratorija UAB „Affidea Lietuva“, toliau – „AFFIDEA“):

  - Tiekėjas yra atsakingas už visų integracinių sąsajų parengimą tiek IS, tiek AFFIDEA pusėje, nereikalaujant papildomų Ligoninės lėšų (visos integravimo išlaidos turi būti numatytos ir įskaičiuotos į darbų kainą);

  - Tiekėjas turės parengti ir sukonfigūruoti IS integravimo (duomenų mainų) sąsajas su AFFIDEA;

  - Tiekėjas turės sukonfigūruoti ir įdiegti integracinių duomenų mainų funkcijas;

  - Duomenų mainai turi būti automatizuoti, naudoti tarptautinius standartus (LOINC ar lygiaverčius), nereikalauti naudotojo rankinių veiksmų duomenų perkėlimui, eksportui, importui, susiejimui;

  - Tiekėjas turės atlikti duomenų mainų testavimus.

- Reikalavimai testavimui:

  - Testavimo tikslas – identifikuoti ir pašalinti visus LIS funkcionalumo, duomenų vientisumo, našumo, saugumo ir integracijos neatitikimus prieš sistemai pradedant darbą realioje aplinkoje.

  - Testavimas turi būti išsamus, apimti visus LIS modulius, naudotojų scenarijus, kasdienius darbo veiksmus ir visų tipų naudotojų veiklas. Testavimas atliekamas bendradarbiaujant Tiekėjo ir Perkančiosios organizacijos paskirtiems atsakingiems asmenims. Tiekėjas turi paruošti testavimo aplinką, identišką planuojamai gamybinei. Perkančiosios organizacijos atsakingi asmenys dalyvauja testavimo procese, tikrina testavimo eigą, vertina sistemos veikimą pagal realius darbo scenarijus ir fiksuoja pastabas bei pastebėtus neatitikimus.

  - Testavimo metu visos nustatytos LIS klaidos ir neatitikimai turi būti nedelsiant registruojami Tiekėjo palaikomos klaidų registravimo sistemoje ar žurnale. Tiekėjas įsipareigoja pradėti jų šalinimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo registravimo, išskyrus atvejus, kai reikalingas rašytinis suderinimas su Perkančiąja organizacija. Klaidų registravimo sistema ar žurnalas turi būti prieinama Perkančiosios organizacijos paskirtiems atsakingiems asmenims stebėsenai, statusų sekimui ir komentarų teikimui. Klaidoms turi būti priskiriamas svarbos lygis (kritinė, didelės svarbos, mažos svarbos), o jų sprendimo progresas reguliariai aptariamas bendrai Tiekėjo ir Perkančiosios organizacijos komandoje.

  - Testavimas laikomas sėkmingai užbaigtu, kai visos testavimo metu registruotos klaidos ir neatitikimai specifikacijos reikalavimams yra pašalinti arba Perkančiosios organizacijos raštu pripažinti kaip neturintys įtakos sistemos funkcionalumui, nėra aktyvių kritinių ar didelės svarbos incidentų, kaip jie apibrėžti garantinio aptarnavimo etape, per paskutines 5 darbo dienas iki testavimo užbaigimo nėra užregistruota naujų kritinių ar didelės svarbos incidentų, o Perkančiosios organizacijos paskirti atsakingi asmenys pasirašo testavimo užbaigimo ataskaitą.

- Reikalavimai mokymams:

  - Tiekėjas turi parengti medžiagą, reikalingą apmokymams, ir apmokyti visus IS naudotojus pagal jų funkcinius vaidmenis. Mokymų medžiaga turi būti pateikta elektroniniu formatu PDF pavidalu;

  - Mokymai turi būti organizuojami lietuvių kalba;

  - Mokymai turi būti atlikti kiekviename padalinyje, kuriame bus dirbama su IS;

  - Mokymai turi būti rengiami grupėse iki 15 asmenų, išskaidant mokymus pagal procesų grupes (užsakymo registracija, mėginių paėmimas, tyrimų atlikimas ir patvirtinimas, kokybės kontrolė ir t.t.);

  - Suderinus su Perkančiąja organizacija, mokymai gali būti organizuojami nuotoliniu būdu, naudojant „Microsoft Teams“ ar kitą Perkančiosios organizacijos patvirtintą priemonę, užtikrinant galimybę realiuoju laiku atsakyti į naudotojų klausimus.

  - Bendra mokymų trukmė – ne mažiau kaip 12 kontaktinių akademinių valandų. Tiekėjas privalo numatyti galimybę organizuoti papildomus (pakartotinius) mokymus arba instruktavimą naujiems darbuotojams bent 3 mėnesių laikotarpiu po sistemos perdavimo.

- Kriterijai IS diegimo etapo užbaigimo patvirtinimui:

  - IS pilnai įdiegta ir paruošta darbui;

  - Įgyvendinti duomenų mainai tarp IS ir ESIS;

  - Įgyvendinti duomenų mainai tarp IS ir AFFIDEA;

  - Prijungta laboratorinė techninė įranga;

  - Pašalinti testavimo metu nustatyti trūkumai;

  - Pateikta, suderinta ir priimta Diegimo ir validavimo ataskaita.

## Reikalavimai priežiūros ir aptarnavimo paslaugoms

- Priežiūros ir aptarnavimo paslaugų teikimo trukmė – 36 mėnesiai. Priežiūros ir aptarnavimo paslaugos teikiamos nuo Diegimo ir validavimo ataskaitos ir perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos. Per šį laikotarpį Tiekėjas užtikrina garantinį aptarnavimą, kuris apima Sistemos techninę priežiūrą, klaidų šalinimą, konsultavimą, integracijų palaikymą, kaip nustatyta šios specifikacijos reikalavimuose.

- Sistemos priežiūros ir aptarnavimo paslaugos apima visos įdiegtos, modifikuotos ar paslaugų teikimo metu pakeistos LIS programinės įrangos techninį palaikymą: klaidų šalinimą, funkcionalumo atkūrimą, integracijų su laboratorine įranga, Ligoninės informacine sistema (ESIS) ir išorine laboratorija UAB „Affidea Lietuva“ priežiūrą. Priežiūros paslaugos taikomos tiek pradiniam funkcionalumui, tiek visiems vėliau diegimo ar garantinio laikotarpio metu papildytiems sprendimams. Tiekėjas turi užtikrinti, kad visos LIS dalys, įskaitant integracijas, veiktų nenutrūkstamai visą priežiūros laikotarpį.

- Reagavimo ir sprendimo laiko terminai:

  - Kritiniai incidentai registruojami ir sprendžiami visą parą (00:00 – 24:00, 7 dienas per savaitę);

  - Gavus pranešimą apie svarbaus poveikio incidentą, Tiekėjas turi pradėti darbą ne vėliau kaip per 4 valandas. Sprendimo laikas – ne daugiau kaip 8 valandos;

  - Nekritinės problemos ir planiniai techninės priežiūros darbai sprendžiami darbo dienomis (pirmadieniais – penktadieniais, 08:00 – 16:00). Pradėti spręsti reikia ne vėliau kaip per 8 darbo valandas, o išspręsti – ne vėliau kaip per 24 darbo valandas;

  - Jei incidento išspręsti per nurodytą laiką neįmanoma dėl objektyvių priežasčių, Tiekėjas privalo nedelsiant informuoti Perkančiąją organizaciją ir raštu suderinti kitą terminą bei veiksmų planą. Komunikacija gali būti vykdoma el. paštu arba per Tiekėjo pagalbos tarnybos portalą;

  - Konsultacijos (klausimai, neapimantys incidentų) teikiamos darbo dienomis (pirmadieniais – penktadieniais, 08:00 – 16:00);

  - Tiekėjas turėtų pateikti incidentų valdymo aprašą, kuriame būtų nurodyta, kaip vykdomas incidentų registravimas, sprendimas, bei kokie kontaktiniai asmenys atsakingi už sklandų komunikavimą su Perkančiąja organizacija. Šis aprašas turi būti pateiktas iki priežiūros paslaugų pradžios, siekiant užtikrinti aiškų bendradarbiavimą viso paslaugų teikimo laikotarpiu.

- Incidentų lygio identifikavimas:

  - Kritinis incidentas registruojamas esant bent vienam iš šių požymių:

    - Visa Sistema arba esminis jos funkcionalumas neveikia, dėl ko neįmanoma vykdyti darbo su IS;

    - Įvyko duomenų praradimas arba duomenų sugadinimas, išskyrus atvejus, kai tai susiję tik su naudotojo padaryta klaida (pvz., neteisingai įvesti duomenys, bet sistema veikia korektiškai);

    - Neveikia konkreti LIS dalis, gaunami klaidingi rezultatai arba Sistema nereaguoja į vartotojo veiksmus, ir nėra galimybės pasiekti norimo rezultato per alternatyvius funkcinius kelius;

  - Konsultacija registruojama, kai sprendžiami klausimai iškilę dėl naudotojų veiksmų (pvz.: dėl netinkamai įvestų duomenų ar vykdytos veiksmų sekos, Sistema veikia nenumatytai), kai teikiami paaiškinimai, papildomi mokymai telefonu apie sistemos veikimą, jos funkcijas;

  - Nekritiniai incidentai – tai pranešimai, kuriuose nustatyti Sistemos veikimo netikslumai ar trūkumai, neturintys esminės įtakos kasdieniam naudotojų darbui ir kurių metu išlieka galimybė tęsti veiklą be duomenų praradimo. Tokie incidentai gali apimti, pavyzdžiui, informacinių pranešimų ar ataskaitų formavimo netikslumus, stiliaus ar vertimo klaidas, riboto funkcionalumo veikimo sutrikimus. Taip pat prie šios kategorijos priskiriami planiniai Sistemos techninio palaikymo darbai.

  - Ligoninės atstovai, registruodami pranešimus, turi turėti galimybę pasirinkti incidento lygį. Galutinė incidento lygio patvirtinimo teisė priklauso tiekėjui ir Perkančiajai organizacijai kartu, sprendžiant pagal objektyvius kriterijus. Vienašališkas lygio pakeitimas galimas tik su raštišku pagrindimu ir kitos šalies pritarimu.

## Reikalavimai dokumentacijai

- Visa dokumentacija turi būti parengta laikantis bendrinės lietuvių kalbos taisyklių.

- Sutarties vykdymo metu Tiekėjas turės parengti ir pateikti Perkančiajai organizacijai šiuos dokumentus:

  - Vykdomų darbų planas, kuriame turi būti nurodyti planuojami darbai ir jų vykdymo tvarkaraštis. Dokumentas turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 4 savaites nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;

  - Laboratorinės veiklos analizės ataskaita, kuri apima sistemos panaudos scenarijus, funkcinius poreikius ir procesų aprašymus. Dokumentas turi būti pateiktas iki LIS diegimo darbų pradžios;

  - Diegimo ir validavimo ataskaita, kuri turi būti pateikiama po IS diegimo etapo;

  - Naudotojo dokumentaciją:

    - Mokymų planą ir mokymų medžiagą.

    - Išsamų naudotojui skirtos Sistemos dokumentacijos rinkinį.

    - Administratoriaus instrukcijas bei vadovus.

- Neapsiribojant aukščiau pateiktu sąrašu, Tiekėjas savo nuožiūra gali pateikti ir kitą papildomą dokumentaciją, jeigu yra toks poreikis.

- Dokumentų galutinės versijos turi būti pateiktos elektroniniu PDF formatu.

## Reikalavimai licencijų pateikimui

- Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti išsamų visų siūlomų IS licencijų sąrašą, nurodant jų pavadinimus, trumpus aprašymus.

- Tiekėjas turi pateikti bendrą licencijų komplektą, į kurį įtrauktos visos būtinos licencijos, reikalingos LIS sistemos veikimui ir visų šios specifikacijos reikalavimų įgyvendinimui, įskaitant naudotojų darbo funkcijas ir integracijas.

- Naudotojų poreikiai, pagal kuriuos turi būti suplanuotos licencijos, pateikti 4 lentelėje („Sistemos naudotojai pagal vykdomas funkcijas“);

- Tiekėjas turi užtikrinti, kad pateikiamas licencijų kiekis (arba konfigūracija, priklausomai nuo modelio) leis:

  - Užtikrinti vienalaikį prisijungimą tiek naudotojų, kiek nurodyta dalyje „Vienu metu dirbančių naudotojų skaičius“;

  - Jei taikomos vardinės naudotojų licencijos, jos turi būti perduodamos kitiems darbuotojams, užtikrinant, kad toks perdavimas galėtų būti atliekamas ne rečiau kaip kartą per darbo dieną. Taip pat turi būti užtikrinta, kad licencijos būtų priskiriamos centralizuotai, be papildomo tiekėjo įsikišimo.

- Jei taikomas konkurencinio naudotojų prisijungimo apskaitos modelis, 4 lentelėje nurodytų atskirų tipų licencijų konkurentinis prisijungimas sumuojamas (t. y. vienu metu turi galėti jungtis visų išvardintų tipų naudotojai).

- Visos IS naudojimo licencijos turi būti neterminuotos (neriboto galiojimo), t. y. IS sistema ir jos funkcijos turi veikti pilnai, net ir pasibaigus priežiūros ir palaikymo sutarčiai su Tiekėju. Negali būti jokių laiko ar galiojimo apribojimų, sąlygojančių funkcionalumo praradimą.

## Reikalavimai užsakomoms Laboratorinės techninės įrangos integravimo paslaugoms bei prijungimo licencijoms

- Reikalavimai laboratorinės techninės įrangos integracijos paslaugoms:

  - Tiekėjas yra atsakingas už visą laboratorinės techninės įrangos prijungimą prie LIS sistemos, įskaitant duomenų perdavimo konfigūravimą ir veikimo stabilumo užtikrinimą. Prijungimo darbai turi būti atliekami bendradarbiaujant su analizatorių (laboratorinės įrangos) tiekėjais bei Perkančiosios organizacijos atsakingais atstovais.

  - Tiekėjas yra atsakingas už reikiamų įrangos tvarkyklių ir, jei taikoma, susijusių neterminuoto tvarkyklių naudojimo licencijų pateikimą bei perdavimą Perkančiajai organizacijai;

  - Tiekėjas turės atlikti analizę apie naudojamos techninės įrangos esamą integravimo lygį, vertinti įrangos naudojimo intensyvumą. Pagal tai parengti ir suderinti įrangos prijungimo (perjungimo) planą ir tvarkaraštį;

  - Tiekėjas turės parengti ir pateikti bei įdiegti laboratorijos techninės įrangos prijungimo programinę įrangą (tvarkykles), sukonfigūruoti duomenų mainų procesus;

  - Tiekėjas turės atlikti visus laboratorijos techninės įrangos duomenų mainų su LIS sistema testavimus, bendradarbiaudamas su Perkančiosios organizacijos atstovais ir analizatorių (įrangos) tiekėjais. Tiekėjas turi parengti integracijos testavimo ataskaitą. Testavimo rezultatai turi būti derinami su Perkančiosios organizacijos paskirtais atstovais ir pasirašant testavimo ataskaitą.

# Reikalavimai pasiūlymo teikimui ir LIS demonstracijai

- Reikalavimai pasiūlymų teikimui. Demonstracija.

  - Tiekėjas lentelės stulpelyje „Atitikimas reikalavimui“ privalo aiškiai nurodyti ir pagrįsti atitiktį kiekvienam iš privalomų techninės specifikacijos reikalavimų.

  - Sistemos funkcionalumai, kurie privalo būti IS standartine sudėtine dalimi iki demonstravimo momento (stulpelyje „Požymis“ pažymėta „S“), turi veikti be papildomo programavimo ar sistemos veikimo pakeitimų:

    - Pasiūlyme tiekėjas turi patvirtinti siūlomos sistemos atitikimą, pateikdamas nuorodą į siūlomos IS dokumentaciją (priimtini, kartu su pasiūlymu teikiami dokumentai: naudotojo dokumentacija ir/ar diegimo ir administravimo dokumentacija, ir/ar sistemos aprašai ir pan.; nepriimtinos internetinės nuorodos („linkai“). Turi būti pateiktas konkretus DOKUMENTAS, kuriame aprašomas jau esamas funkcionalumas). Siūlomos IS teikiamuose dokumentuose privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka. Siūlomos IS dokumentacija nepatvirtintas Tiekėjo deklaravimas dėl IS atitikimo nėra pakankamas įrodymas ir toks pasiūlymas bus laikomas neatitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimų.

  - Sistemos funkcionalumai, kuriuos Tiekėjas privalės įgyvendinti IS diegimo laikotarpiu (stulpelyje „Požymis“ pažymėta „M“): Tiekėjas turi tai aiškiai patvirtinti, kad funkcionalumas bus įgyvendintas atlikus modifikacijas. Visos tokios modifikacijos turės būti atliktos sistemos diegimo metu iki testavimo etapo pradžios. Modifikavimo darbai turi būti įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

  - Papildomi sistemos funkcionalumai, kuriantys papildomą IS vertę (stulpelyje „Požymis“ pažymėta „P“), už kuriuos skiriami ekonominio naudingumo balai:

    - Teikiant pasiūlymą tokie funkcionalumai turi būti dokumentuoti analogiškai 29.2.1 punkto reikalavimams.

    - Jei Sistemoje funkcionalumas neegzistuoja, Tiekėjas turi tai aiškiai nurodyti – pažymėti, kad funkcionalumo Sistemoje nėra. Neužpildžius atitinkamos grafos, bus laikoma, kad Sistemoje funkcionalumas neegzistuoja, o ekonominio naudingumo balai už šį funkcionalumą neskiriami.

- Tiekėjas, pildydamas atitikties privalomiems („S“ ir „M“)  reikalavimams lenteles, negali palikti neužpildytų grafų. Neužpildžius bus laikoma, kad tiekėjo IS neužtikrina konkretaus reikalavimo, ir pasiūlymas bus atmestas.

- Tiekėjai, kurių pasiūlymai atitiks pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus, bus kviečiami į demonstraciją. Funkcinių IS charakteristikų demonstracijos taisyklės:

  - Demonstracija vyks Perkančiosios organizacijos nurodytu laiku. Joje dalyvaus tik demonstravimą atliekantis Tiekėjas ir Perkančiosios organizacijos paskirti ekspertai. Kiekvienas Tiekėjas bus kviečiamas atskirai, kvietimas bus pateiktas per CVP IS ne vėliau kaip prieš 5 dienas. Pirkimo procedūrų metu Tiekėjai nėra supažindinami su kitų Pirkimo dalyvių demonstracijos protokolais.

  - Demonstracija vyks Perkančiosios organizacijos patalpose, adresu: S. Nėries g. 3, Klaipėda. Nuotolinė demonstracija galima tik esant oficialiai paskelbtam visuotiniam karantinui.

  - Tiekėjas IS demonstraciją atlieka pagal Perkančiosios organizacijos pateiktą IS demonstracijos scenarijų, kuris bus vienodas visiems tiekėjams ir yra pateikiamas pirkimo sąlygų Specialiosios dalies 10 priedo 2.2 lentelėje „Demonstracijos scenarijaus veiksmai ir balų suteikimas“.

  - Perkančioji organizacija (Komisija) demonstracijos metu Tiekėjo gali paprašyti atsitiktine tvarka pademonstruoti atrinktų IS standartinės sudėties elementų („S“) veikimą. Tuo atveju, jeigu Tiekėjas negali pademonstruoti „S“ požymio veikimo, komisija konstatuoja, kad pasiūlymas neatitinka minimalių techninės specifikacijos reikalavimų, ir pasiūlymą atmeta.

  - Demonstracijai užtikrinti reikiamą demonstravimo aplinką, priemones, duomenis ir įrangą pateikia Tiekėjas. Perkančioji organizacija užtikrina interneto ryšį ir projektorių.

  - Tiekėjas turi pademonstruoti funkcionalumą veikiančioje demonstracinėje aplinkoje, t. y., tai negali būti vaizdo įrašas, skaidrės ar naudotojo sąsajos prototipas.

  - Demonstruojamoje sistemoje turi būti paruoštos aplinkos, skirtos scenarijuose nurodytoms pareigybėms (naudotojams) ir rolėms. Kai scenarijuose nurodoma užduotis atspausdinti, turi būti spausdinama į PDF rinkmenos kūrimo spausdinimo įrenginį, ir turi būti atvaizduojama suformuota PDF rinkmena.

  - Perkančiosios organizacijos paskirti komisijos nariai galės Tiekėjui užduoti klausimus, paprašyti plačiau pademonstruoti arba pakomentuoti konkretaus funkcionalumo ergonomiką, veikimo logiką, kitas savybes.

  - Jei dėl techninių kliūčių Tiekėjas neturi techninės galimybės pademonstruoti tam tikro scenarijaus, demonstracija vieną kartą gali būti atidedama 30 minučių, per kurias Tiekėjas turi pašalinti technines kliūtis ir tęsti demonstraciją. Jei techninės kliūtys kyla ne dėl Tiekėjo ar IS kaltės ir perkančioji organizacija dėl objektyvių priežasčių negali jų pašalinti per 30 minučių, demonstracija gali būti perkelta į kitą dieną.

## Bendrieji reikalavimai taikomi visai IS

lentelė 5: Bendrieji reikalavimai, taikomi visai IS

| Nr. | Bendrieji reikalavimai, taikomi visai IS | Požymis* | Atitikimas reikalavimui (pildo Tiekėjas, nurodydamas požymį ir dokumento (-ų) puslapį, patvirtinantį atitiktį reikalavimui) (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama“) |
| --- | --- | --- | --- |
| ### ..Reikalavimai sistemos architektūrai |  |  |  |
|  | Visos vykdomos funkcijos ar IS moduliai turi būti vieninga tarpusavyje integruota įrašų lygyje sistema: visi informacijos pakeitimai, įvedus duomenis viename modulyje, turi automatiškai atsispindėti visuose su juo susijusiuose moduliuose be papildomų sistemos naudotojo veiksmų. Turi būti užtikrintas informacijos vienkartinio įvedimo principas ir išvengta bet kokios informacijos dubliavimo. | S |  |
|  | IS diegiama Perkančiosios organizacijos virtualizacijos infrastruktūroje: VMWare virtualiose mašinose. Tiekėjas turi užtikrinti pilną sistemos suderinamumą su nurodyta aplinka. | S |  |
|  | IS gamintojo oficialiai skelbiami rekomenduojami reikalavimai techninei serverių įrangai turi neviršyti: - ne daugiau kaip 2 virtualių mašinų bendram IS sistemos veikimui, - ne daugiau kaip 6 virtualių procesorių, - 24 GB operatyvinės atminties, - 200 GB diskinės erdvės (neskaitant erdvės reikalingos duomenų saugojimui). Prašome šiame punkte įvardinti virtualių mašinų skaičių bei rekomenduojamus techninius parametrus. | S |  |
|  | IS gamintojo oficialiai skelbiami rekomenduojami reikalavimai techninei serverių įrangai neturi viršyti: - ne daugiau kaip 2 virtualių mašinų, - ne daugiau kaip 4 virtualių procesorių, - 16 GB operatyvinės atminties, - 100 GB diskinės erdvės (neskaitant erdvės reikalingos duomenų saugojimui). | P |  |
|  | Sistema turi veikti kliento – serverio principu. Duomenys saugomi serverio pusėje, duomenų bazės valdymo platformoje (DBVS). Visas reikalingas programinės įrangos licencijas, įskaitant naudojamos duomenų bazės valdymo sistemos (DBVS) licencijas, Microsoft Windows Server licencijas, reikalingas IS veikimui, pateikia Tiekėjas. Sistema turi būti sukurta ir įdiegta taip, kad jos darbo našumas nepriklausytų nuo įsigytų ir aktyvuotų licencijų kiekio. Prašome šiame punkte nurodyti DBVS pavadinimą, versiją, licencijas. Prašome nurodyti IS operacinės sistemos pavadinimą, versiją. | S |  |
|  | Licencijos turi būti nuolatinės, įsigyjamos vienkartiniu pirkimu, jų galiojimas turi būti neribotas, nepriklausomai nuo to, ar Perkančioji organizacija įsigyja licencijų palaikymo paslaugas. Prašome šiame punkte pateikti išsamų licencijų, skirtų IS veikimui, sąrašą, nurodant kiekvienos licencijos gamintoją, pavadinimą, versiją, licencijavimo būdą (licencijavimo objektą), o jei taikoma – licencijų skaičių ar apribojimus. | S |  |
|  | Sistema turi veikti 24/7 (24 val. per parą, 7 dienos per savaitę) režimu (sistemos stabiliam veikimui neturi būti reikalaujama jos perkrovimo, išjungimo ar bet kokio kito veikimo pertrūkimo). Kasdienius Sistemos profilaktinius priežiūros darbus turi būti galima vykdyti neįtakojant naudotojų darbo. | S |  |
|  | Sistema turi būti plečiama (gerinamas našumas) pridedant papildomų skaičiavimo ar saugyklų resursų be papildomų Sistemos perprojektavimo ar modifikavimo darbų. | S |  |
|  | Sistemos klientų (naudotojų darbo vietų) programinė įranga privalo veikti Microsoft Windows 11 Pro naujausiose arba lygiavertėse operacinėse sistemose. Licencijavimas turi leisti neribotai keisti instaliuotas naudotojų darbo vietas ar jų tipą (Pvz.: keičiant darbo vietos kompiuterį ar jo komponentus, atnaujinant operacinę sistemą, diegiant tvarkykles). | S |  |
|  | Sistemos klientų (naudotojų darbo vietų) programinė įranga privalo veikti MacOS bei Linux (Debian arba Ubuntu naujausiose LTS versijose) arba lygiavertėse operacinėse sistemose. Licencijavimas turi leisti neribotai keisti instaliuotas naudotojų darbo vietas ar jų tipą (Pvz.: keičiant darbo vietos kompiuterį ar jo komponentus, keičiant operacinę sistemą, diegiant tvarkykles). | P |  |
|  | Sistema turi turėti priemones/įrankius duomenų rezerviniam kopijavimui bei atstatymui iš kopijų. Galimybė kurti (ir atstatyti) tiek atskirai duomenų kopijas, tiek ir IS programinės įrangos konfigūracijos kopijas. Sistemos architektūra turi leisti (esant techninės įrangos galimybėms) užtikrinti sistemos neveikimo laiką incidento atveju (skaičiuojant turimų kopijų senumą bei atstatymo laiką) ne didesnį kaip 4 valandos. Tiekėjas turės pateikti rekomendacijas scenarijų parengimui. | S |  |
|  | Turi būti galima dirbti su Sistema tuo metu, kai vykdomi kiti darbai, pvz., atliekamų paketinių užduočių veiksmai, registravimai. Naudotojo veiksmai neturi blokuoti kito naudotojo veiksmų ir neturi daryti stebimos įtakos sistemos greitaveikai (išlaikant sistemos greitaveikos reikalavimus, nurodytus skiltyje „Reikalavimai Sistemos greitaveikai“). | S |  |
|  | Sistema turi neriboti vienu metu dirbančių naudotojų skaičiaus (išskyrus licencijavimo apribojimus). | S |  |
|  | - Sistema turi būti pritaikoma ir vystoma, t. y. negalima siūlyti gamintojo nepalaikomos IS versijos, pasenusios technologijos ar kitaip tobulinimui ar modifikavimui nebetinkamos sistemos. Tiekėjas turi pateikti gamintojo patvirtinimą, kad siūlomą IS yra numatoma vystyti ne mažiau kaip ateinančius penkerius metus. | S |  |
|  | Sistema turi leisti keisti sistemos nustatymus (parametrus) ir juos išsaugoti, t. y. sistema turi turėti Perkančiosios organizacijos administratoriams prieinamą nustatymų valdymo modulį, kuriame galima keisti bendrus sistemos veikimo nustatymus. | S |  |
|  | Sistema turi turėti veiklos žurnalus (log'us), kuriuose registruojami naudotojų prisijungimai, atlikti veiksmai (pvz., duomenų įvedimas, koregavimas, trynimas), sistemos įvykiai ir klaidos. Turėtų būti galimybė filtruoti žurnalus pagal datą, naudotoją, veiksmą ir modulius. | P |  |
|  | Sistema turi teikti techninės būklės indikatorius (pvz., CPU apkrova, DB apkrova, užklausų skaičius, pasiekiamumas). Ši informacija turi būti pasiekiama per atskirą administravimo modulį arba pateikiama per API sąsają. | P |  |
|  | Sistemos dokumentacijoje turi būti galimybė fiksuoti versijų pokyčius, t. y. registruoti, kas, kada ir ką atnaujino (pvz., administravimo ar naudotojo vadove). | P |  |
| ..Reikalavimai naudotojo grafinei sąsajai |  |  |  |
|  | Grafinė naudotojo sąsaja ir joje esantys valdymo elementai turi būti vienodi, unifikuoti visoje Sistemoje, visose darbo vietose. | S |  |
|  | Žmogaus ir sistemos sąveika turi būti realizuota naudotojų grafinėmis sąsajomis. Sistemoje duomenų įvedimas – išvedimas, valdymo komandų priėmimas ir jų įvykdymo rezultatų atvaizdavimas turi būti atliekamas interaktyviuoju režimu. | S |  |
|  | Sistemoje turi būti kontekstinė pagalba naudotojui lietuvių kalba (Help funkcija). | S |  |
|  | Visas sistemos funkcionalumas taip pat veikia (autorizuotose įrenginiuose) planšetėse ir mobiliuosiuose telefonuose. | P |  |
|  | Duomenų įvesčiai, klaidingai užpildžius arba neužpildžius privalomos informacijos, sistemos naudotojui sistemos aiškiai nurodoma kurią informaciją turi pataisyti ar papildyti. | P |  |
| ..Bendrieji duomenų pateikimo ir apdorojimo principai |  |  |  |
|  | Naudotojų ir IT administratorių sąsajos turi būti lietuvių kalba. | S |  |
|  | Sistema turi automatiškai patikrinti įvedamų duomenų formato korektiškumą įvedamuose laukuose (tekstinė, skaitmeninė, datos, laiko formatai) apribojant vartotojo galimybes įvesti kito formato duomenis į įvesties lauką, kuriame yra numatytas tam tikras formatas. | S |  |
|  | Klaidų pranešimai, teikiami sistemos naudotojui, turi būti informatyvūs ir suteikti pakankamai informacijos tolimesniems veiksmams klaidai pašalinti ar jos išvengti. Klaidų pranešimai turi būti pateikti tam naudotojui, kuris vykdė veiksmą iššaukusį klaidą. Klaidos sąvoka apima: standartines sistemos klaidas (pvz.: duomenų bazės serverio sutrikimai, programinės klaidos), tipines proceso žingsnių klaidas (pvz.: neužpildyti privalomi laukai, nelogiškos jų reikšmės), nenumatytas (iš anksto neapibrėžtas) proceso žingsnių klaidas (pvz.: nenumatyta realizuojamo proceso atšaka). | S |  |
|  | Sistemoje turi būti naudojami klasifikatorių žinynai. | S |  |
|  | Sistema turi leisti sukurti naujus įrašus žinynuose arba atnaujinti įrašų informaciją įvedant duomenis rankiniu būdu. | S |  |
|  | Sistema turi užtikrinti, kad žinynuose nebūtų panaikintos jau naudojamos klasifikatoriaus reikšmės. | S |  |
|  | Sistema turi leisti identifikuoti klasifikatorių žinynų reikšmių visų keitimų datą ir autorių. | P |  |
| ..Reikalavimai Sistemos greitaveikai |  |  |  |
|  | Dažniausiai vykdomi veiksmai (duomenų pildymas – suvedimas ir išsaugojimas, tyrimo užsakymas, tyrimo patvirtinimas, užsakymų ir mėginių filtravimas ir paieška, greitoji validacija) po duomenų suvedimo ir pateikimo vykdyti, taip pat atveriant naujus programos langus (formas, sisteminius pranešimus, pereinant į kitą duomenų pildymo ar pateikimo žingsnį), bent ne mažiau 50 % atvejų turi trukti ne ilgiau 3 sekundžių. Reikalavimas netaikomas atvejams, kuomet sistema turi vykdyti masinius duomenų apdorojimus arba laukia rezultatų iš išorinių sistemų. | S |  |
|  | Vykdomi masiniai veiksmai su Sistemos duomenimis (duomenų eksportas, importas, kopijavimas, rezervinių kopijų kūrimas) neturi blokuoti ar pastebimai lėtinti bendro Sistemos veikimo. | S |  |
| ..Sistemos sauga ir naudotojų administravimas |  |  |  |
|  | Informacinėje sistemoje duomenys tvarkomi vadovaujantis šiais galiojančiais teisės aktais: - Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu; - Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu; - Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu. | S |  |
|  | Sistema privalo kaupti naudotojo veiksmų protokolo (audito) informaciją apie prisijungimą ir operacijas su duomenimis (data, laikas, naudotojas, atliktas veiksmas, rezultatas). | S |  |
|  | Sistema turi leisti administratoriui peržiūrėti konkrečių protokolų (audito) įrašų informaciją. | S |  |
|  | Sistemos naudotojai neturi turėti galimybės keisti jokių duomenų tiesiai duomenų bazėje. t. y. visi naudotojų veiksmai turi būti atliekami naudotojo grafinės sąsajos pagalba, tiesioginė prieiga ir/arba rankinis duomenų tvarkymas DBVS lentelėse draudžiama. | S |  |
|  | Sistema turi leisti suskirstyti naudotojus į atskirus vaidmenis su skirtingomis priėjimo teisėmis prie atskirų sistemos objektų. Sistemos naudotojas peržiūri, pildo, koreguoja tik tokią informaciją ir naudojasi tik tokiomis funkcijomis, kurios yra nustatytos jam priskirto vaidmens priėjimo teisėmis. Teisės turi būti ne mažiau kaip šios: leidžiama skaityti ir redaguoti, leidžiama tiktai skaityti, prieiga draudžiama. Galimų sukurti vaidmenų skaičius neturi būti ribojamas. | S |  |
|  | Turi būti galimybė uždrausti modifikuoti („užrakinti“) išsaugotus ir patvirtintus duomenis. | S |  |
|  | Jei Sistemos naudotojas nori peržiūrėti informaciją ar atlikti veiksmą neturėdamas tam priskirtos teisės, Sistema turi veiksmą blokuoti, padaryti jį neįmanomu (pvz.: laukas ar nuoroda neaktyvūs) arba pateikti pranešimą naudotojui, kad naudotojas neturi teisių jo vykdyti. Turi būti vedamas įvykių žurnalas su ne mažiau kaip šia informacija: įvykio data ir laikas, naudotojas, veiksmas, duomenys (prie kurių vykdyta prieiga), rezultatas. | S |  |
|  | Sistema turi leisti keisti vaidmeniui priskirtas prieigos teises, apibrėžti naują vaidmenį. | S |  |
|  | Sistemos administratorius turi galėti tvarkyti naudotojų ir naudotojų teisių sąrašus. | S |  |
|  | Sistemoje turi būti taikomi minimalūs reikalavimai (minimalaus slaptažodžio ilgio bei privalomų skaitmenų ar simbolių naudojimas) vartotojo slaptažodžiui. | P |  |
|  | Galimybė kurti naudotojus kopijuojant jau esamą naudotoją, automatiškai priskiriant visas suteiktas teises, grupių priskyrimus. | P |  |
|  | Galimybė nustatyti naudotojui galiojimo laiką | P |  |
|  | Galimybė vartotojui nustatyti pagrindinį sistemos langą | P |  |

## Automatizuojamų laboratorijos procesų detalizavimas

lentelė 6:  Procesų detalizavimas

| Nr. | Laboratorijos procesų detalizavimas | Požymis* | Atitiktis reikalavimui (pildo Tiekėjas) (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama“) |
| --- | --- | --- | --- |
| ..Tyrimų užsakymas |  |  |  |
|  | Turi būti galimybė tyrimą užsakymą suformuoti per Ligoninės informacinę sistemą (ESIS), o elektroninis užsakymas turi būti automatiškai perkeliamas į IS po mėginių paėmimo procedūriniame kabinete. | M |  |
|  | Jei tyrimo užsakymas yra skirtas išorės laboratorijai (pvz., UAB „Affidea Lietuva“), LIS sistema turi automatiškai perduoti užsakymo informaciją išorinei laboratorijai po mėginio priėmimo momento fiksavimo. Perdavimas turi būti vykdomas be papildomų naudotojo veiksmų, naudojant integraciją (pvz., API, HL7 ar kitus), užtikrinant duomenų saugumą, vientisumą ir perdavimo atsekamumą. | M |  |
|  | Tyrimų užsakymą turi būti galima suformuoti ir per IS rankiniu būdu; | S |  |
|  | Sistemoje turi būti galimybė viename tyrimo užsakyme registruoti daugiau nei vieną mėginį (pvz., kai tam pačiam pacientui paimami keli mėginiai – visi jie turi būti suregistruoti viename užsakyme). | S |  |
|  | Pagal tyrimo užsakyme nurodytus tyrimus, LIS sistema turi automatiškai suformuoti reikiamų mėginių sąrašą ir priskirti jiems atitinkamus tyrimus, vadovaujantis iš anksto nustatytais laboratorijos mėginių-priskyrimo algoritmais ar taisyklėmis. | S |  |
| ..Mėginių paėmimas |  |  |  |
|  | Turi būti galimybė į IS iš ESIS perduoti procedūriniuose kabinetuose surenkamą informaciją (apie paimtus mėginius ir suteiktus brūkšninius kodus). | M |  |
|  | Mėginių paėmimo registravimas ir brūkšninių kodų spausdinimas turi būti galim tiesiogiai IS sistemoje. | S |  |
| ..Mėginių pristatymas į laboratoriją |  |  |  |
|  | Pristačius mėginius į laboratoriją iš procedūrinių kabinetų, IS sistemoje privaloma pažymėti mėginių pristatymo laiką laboratorijoje. | S |  |
|  | IS sistemoje turi būti galimybė pažymėti mėginių pristatymo laiką tiek kiekvienam mėginiui atskirai, tiek visam užsakymui vienu bendru datos ir laiko įrašu. | S |  |
|  | Sistema turi suteikti galimybę filtruoti mėginius, kurie dar nėra priimti. | P |  |
|  | Sistema turi suteikti galimybę mėginių priėmimą atlikti vien tik skenerio pagalba, automatiškai registruojant mėginio priėmimo datą, laiką, priėmimą atlikusio darbuotojo tapatybę ir procedūrinį ar laboratorijos registratūrą, kuriame mėginys buvo priimtas. | P |  |
| ..Tyrimų atlikimas |  |  |  |
|  | Atliekant tyrimus su prietaisu, tyrimų rezultatai turi būti automatiškai perduodami į informacinę sistemą (IS) per integruotą duomenų mainų sąsają, be papildomo naudotojo įsikišimo. Rezultatų perdavimas turi užtikrinti: - duomenų vientisumą ir tikslų rezultatų priskyrimą atitinkamam užsakymui bei mėginiui IS sistemoje; - automatinį tyrimo atlikimo laiko fiksavimą; - visų perduotų rezultatų atsekamumą. | M |  |
|  | Jeigu tyrimus atliekantis prietaisas naudoja užklausos (angl. „Query“) metodą, informacinė sistema (IS) privalo automatiškai perduoti mėginio tyrimų užsakymą į prietaisą prieš tyrimo atlikimą. | M |  |
|  | Atliekant tyrimus rankiniu būdu, informacinėje sistemoje (IS) turi būti sudaryta galimybė įvesti tyrimų rezultatus rankiniu būdu, užtikrinant, kad įvesti duomenys būtų susieti su atitinkamu užsakymu ir mėginiu. | S |  |
|  | Sistema turi suteikti galimybę kurti naudotojo apibrėžtas skaičiavimo formules, taikomas rezultatams tarp skirtingų tyrimo analičių, ir automatiškai apskaičiuoti naujus rezultatus pagal nurodytas taisykles. | S |  |
|  | Sistema turi suteikti galimybę kurti vartotojo apibrėžtus skaičiavimus ir formules, susiejančias mėginio tyrimų rezultatus su paciento informacija (pvz., lytimi, amžiumi). | S |  |
|  | Informacinės sistemos (IS) rezultatų lange turi būti aiškiai nurodyta, kas atliko tyrimą: - jeigu tyrimas atliktas prietaisu – turi būti rodomas prietaiso pavadinimas; - jeigu rezultatai įvesti rankiniu būdu – turi būti rodomas laboratorijos darbuotojo vardas ir pavardė. | P |  |
|  | Tvirtinant tyrimo rezultatą, informacinė sistema (IS) turi automatiškai šalia rodomo naujo tyrimo rezultato pateikti paciento paskutinį to paties tyrimo istorinį rezultatą, jei toks egzistuoja. | P |  |
|  | Jei tyrimas atliekamas prietaisu, kuris palaiko operatoriaus nurodymo funkciją, informacinėje sistemoje (IS) automatiškai registruojamas darbuotojas, dirbęs su prietaisu. | P |  |
|  | Jei tyrimas atliekamas prietaisu, kuris nepalaiko operatoriaus nurodymo funkcijos, informacinėje sistemoje (IS) turi būti sudaryta galimybė rankiniu būdu pažymėti darbuotoją, atlikusį tyrimą. | P |  |
|  | Jei tyrimo rezultatas buvo keistas arba įrašytas daugiau nei vieną kartą, informacinėje sistemoje (IS) turi būti suteikta galimybė peržiūrėti rezultatų istoriją, nurodant kiekvieno įrašo datą, laiką, atsakingą darbuotoją ar prietaisą bei rezultatą. | S |  |
|  | Jei tyrimo rezultatas buvo keistas arba įrašytas daugiau nei vieną kartą, informacinėje sistemoje (IS) turi būti sudaryta galimybė peržiūrėti visą rezultato įrašų istoriją, nurodant kiekvieno įrašo datą, laiką, atsakingą darbuotoją arba prietaisą bei rezultatą. | P |  |
|  | Informacinėje sistemoje (IS) taip pat turi būti aiškiai atvaizduojamas bendras rezultato įrašų skaičius – kiek kartų tyrimo rezultatas buvo įrašytas, pakeistas ar gautas. | P |  |
|  | Informacinėje sistemoje (IS) turi būti įdiegtas grafinis naudotojo informavimas apie tai, kad tyrimo užsakymas buvo sėkmingai perduotas į analizatorių. | P |  |
|  | Tyrimo atlikimo metu, informacinėje sistemoje (IS) turi būti sudaryta galimybė laboratorijos darbuotojui papildyti esamą tyrimo užsakymą, pridedant papildomus tyrimus prie to paties mėginio, be būtinybės kurti naują užsakymą ar paimti naują mėginį. | S |  |
|  | Informacinėje sistemoje (IS) turi būti sudaryta galimybė laboratorijos darbuotojams susikurti ir administruoti numatytųjų išvadų (šablonų) rinkinius ir juos taikyti rašant tyrimo užsakymo išvadą. | P |  |
|  | Informacinėje sistemoje (IS) turi būti sudaryta galimybė pagal gautus tyrimų rezultatus sistemoje automatiškai užsakyti papildomus tyrimus. | P |  |
| ..Tyrimų patvirtinimas |  |  |  |
|  | - Informacinė sistema (IS) turi sudaryti galimybę atlikti tyrimų rezultatų tvirtinimą šiais lygiais: - patvirtinti pavienį tyrimą; - patvirtinti visą mėginį; - patvirtinti visą užsakymą. - Patvirtinimo veiksmas turi būti fiksuojamas sistemoje, nurodant patvirtinimą atlikusio laboratorijos darbuotojo vardą, pavardę, patvirtinimo datą ir laiką. | S |  |
|  | Informacinėje sistemoje (IS) turi būti sudaryta galimybė užsakymo lange aiškiai matyti, kuris laboratorijos darbuotojas patvirtino konkretų tyrimą, mėginį ar visą užsakymą, nurodant patvirtinimo datą ir laiką. | S |  |
|  | Informacinėje sistemoje (IS) turi būti sudaryta galimybė nustatyti pagal naudotojų grupes, kuri naudotojų grupė turi teisę tvirtinti pavienius tyrimus, mėginius ar visą užsakymą. | P |  |
|  | Užsakymo tvirtinimo metu turi būti atliekamas tikrinimas, ar visi užsakymo tyrimai turi atliktą, tos dienos, kokybės kontrolę. Jei neturi, tuomet vartotojas turi būti įspėtas, kad yra tyrimų kuriems neatlikta kokybės kontrolė, pateikiant tų tyrimų sąrašą. | P |  |
|  | Patvirtinus užsakymą informacinėje sistemoje (IS), visi patvirtinti tyrimų rezultatai turi būti automatiškai perduodami į Ligoninės informacinę sistemą (ESIS) be papildomo naudotojo įsikišimo. | M |  |
|  | Informacinėje sistemoje (IS) turi būti sudaryta galimybė anuliuoti pavienį tyrimą, mėginį arba visą užsakymą, privalomai nurodant anuliavimo priežastį. Visi anuliavimo veiksmai turi būti registruojami sistemoje, fiksuojant anuliavimo datą, laiką ir atsakingą darbuotoją. | P |  |
|  | Informacinėje sistemoje (IS) turi būti aiškiai atvaizduojama anuliuoto tyrimo, mėginio arba užsakymo anuliavimo priežastis, kartu su anuliavimo data, laiku ir atsakingo darbuotojo identifikacija. | P |  |
|  | Informacinėje sistemoje (IS) turi būti sudaryta galimybė susikurti numatytąsias anuliavimo priežastis (šablonus) ir jas panaudoti anuliuojant užsakymą, mėginį ar pavienį tyrimą. | P |  |
|  | Anuliuoti tyrimai turi būti neatvaizduojami tyrimų protokole arba pažymėti, kad yra anuliuotas tyrimas ir šalia pateiktas (jei kartojamas) geras tyrimas. | P |  |
|  | IS turi būti galimybė, kad užsakyme, kuriame yra daugiau nei vienas mėginys, atskirai patvirtinus visus mėginius, automatiškai pasitvirtintų visas užsakymas. | P |  |
|  | IS turi turėti galimybę automatiškai neleisti patvirtinti užsakymo, jei privaloma išvada nėra užpildyta. | P |  |
| ..Tyrimų protokolo sukūrimas |  |  |  |
|  | Informacinėje sistemoje (IS) turi būti sudaryta galimybė automatiškai sugeneruoti laboratorinių tyrimų rezultatų protokolą po užsakymo patvirtinimo, nenaudojant papildomų naudotojo veiksmų. Sugeneruotas protokolas turi būti parengiamas standartizuotu formatu, tinkamu peržiūrai, spausdinimui arba duomenų perdavimui. | S |  |
|  | Kuriant elektroninį tyrimo protokolą rankiniu būdu arba spausdinant, informacinėje sistemoje (IS) turi būti registruojama protokolo sukūrimo istorija, įskaitant sukūrimo arba spausdinimo datą, laiką, atsakingą darbuotoją bei atlikto veiksmo tipą (sukūrimas arba spausdinimas). | S |  |
|  | Informacinėje sistemoje (IS) turi būti sudaryta galimybė pasirinktoms įstaigoms automatiškai generuoti ir pateikti tyrimų protokolus per sistemos el. pašto funkciją. Siunčiami tyrimų protokolai turi būti apsaugoti nuo neteisėtos prieigos, naudojant slaptažodį arba kitą šifravimo technologiją, užtikrinant perduodamų duomenų konfidencialumą ir atitiktį asmens duomenų apsaugos reikalavimams. | S |  |
|  | Protokolo sukūrimo ir spausdinimo istorija turi būti saugoma prie atitinkamo užsakymo informacijos. Sistemoje turi būti fiksuojama: atlikto veiksmo tipas (pvz., sugeneruotas automatiškai, sugeneruotas rankiniu būdu, spausdintas), veiksmo atlikimo data ir laikas, bei atsakingas darbuotojas, kuris atliko veiksmą. | S |  |
|  | Atliekant tyrimą išorinėje (ne Ligoninės) laboratorijoje, informacinėje sistemoje (IS) turi būti sudaryta galimybė prie užsakymo arba tyrimo įrašo įkelti rezultatą failo pavidalu, palaikant šiuos failų formatus: .PDF, .DOC, .DOCX. Įkeltas failas turi būti susietas su konkrečiu pacientu bei užsakymu. | S |  |
|  | Informacinėje sistemoje (IS) turi būti sudaryta galimybė pateikti pacientui tyrimų protokolą el. paštu tiesiai iš sistemos. Siunčiamas protokolas turi būti apsaugotas nuo neteisėtos prieigos, naudojant slaptažodį arba kitą šifravimo technologiją, užtikrinant duomenų konfidencialumą ir atitiktį asmens duomenų apsaugos reikalavimams. | P |  |
| ..Užsakymų ir mėginių filtravimas ir paieška |  |  |  |
|  | Informacinėje sistemoje (IS) turi būti sudaryta galimybė užsakymų sąraše filtruoti užsakymus pagal užsakymo datą, tyrimų grupę, konkretų tyrimą, įstaigą ir pacientą. | S |  |
|  | - Informacinėje sistemoje (IS) turi būti sudaryta galimybė ieškoti užsakymų pagal užsakymo numerį, mėginio numerį, užsakymo datą ir paciento duomenis. | S |  |
|  | - Informacinėje sistemoje (IS) turi būti sudaryta galimybė atlikti retrospektyvinę paiešką, leidžiančią peržiūrėti visą paciento atliktų tyrimų istoriją. Sistema turi pateikti informaciją taip, kad naudotojas galėtų analizuoti tyrimų rezultatus tarpusavyje, matyti pasikartojimus, tendencijas ir rezultatų pokyčius laikui bėgant. | P |  |
| ..Kokybės kontrolė |  |  |  |
|  | Informacinėje sistemoje (IS) turi būti sudaryta galimybė viename lange peržiūrėti visų prietaisų atliktų kokybės kontrolės tyrimų rezultatus, leidžiant analizuoti kontrolės būklę pagal datą, prietaisą, tyrimą ir rezultatų atitiktį nustatytoms riboms. | S |  |
|  | Informacinėje sistemoje (IS) turi būti sudaryta galimybė kokybės kontrolės rezultatų peržiūros lange filtruoti įrašus pagal: rezultato gavimo datą, kokybės kontrolės tipą, prietaisą, tyrimą ir kokybės kontrolės rezultatą (sėkminga arba nesėkminga kontrolė). | S |  |
|  | Informacinėje sistemoje (IS) turi būti sudaryta galimybė automatiškai gauti kokybės kontrolės rezultatus iš laboratorinės įrangos (prietaisų), naudojant integruotą duomenų mainų sąsają, be papildomo naudotojo įsikišimo. | M |  |
|  | Informacinėje sistemoje (IS) turi būti sudaryta galimybė sukurti kokybės kontrolės įrašą rankiniu būdu, leidžiant naudotojui įvesti tyrimo rezultatą ranka ir susieti jį su atitinkama kontrole, tyrimu ir data. | S |  |
|  | Atliekant kokybės kontrolę, informacinėje sistemoje (IS) turi būti sudaryta galimybė naudoti tą patį kokybės kontrolės mėginio brūkšninį kodą skirtingomis dienomis. | S |  |
|  | Peržiūrint kokybės kontrolės rezultatą turi matytis kontrolės ribos, kontrolės nuokrypis, rezultatas, kiek nukrypusi kontrolė, ar tai kontrolė atsiųsta iš prietaiso ar įvesta rankiniu būdu. | S |  |
|  | Kokybės kontrolei turi būti galima taikyti „Westgard“ ar lygiavertės kokybės kontrolės taisykles. | S |  |
|  | Atliekamai kokybės kontrolei turi būti galima taikyti ir apskaičiuoti matavimo neapibrėžtis. | S |  |
|  | Neapibrėžtys turi būti apskaičiuojamos automatiškai sistemos ir taikomos visų tyrimų analitėms ir jų kontrolės lygiams, kuriems atliekama kokybės kontrolė. | S |  |
|  | Galimybė fiksuoti datą, nuo kurios neapibrėžtis taikoma kiekvienai analitei. | S |  |
|  | Kiekvienai analitei turi būti galima nurodyti LPR reikšmę (didžiausią leistiną nuokrypį), kuri turi būti atvaizduojama Levey-Jennings kreivės grafike. | S |  |
|  | - Galimybė neapibrėžtis atvaizduoti pacientų rezultatų tyrimų protokole. | S |  |
| ..Reikalavimai kraujo bankui |  |  |  |
|  | Turi būti užtikrinamos kraujo komponentų užsakymų pateikimo galimybės: IS turi turėti sąsajų kūrimo priemones: API ar lygiavertę; Užsakymo pateikimą kraujo komponentų tiekėjui tiekėjo nurodytu el. paštu. | S |  |
|  | Turi būti užtikrintas kraujo banke turimų kraujo komponentų atsargų registravimo ir paskirstymo atsekamumas. | S |  |
|  | Galimybė sudaryti užsakymų planus, rezervuoti kraujo komponentus ir tvarkyti užsakymų apskaitą. | S |  |
|  | Turi būti užtikrinama galimybė bet kuriuo metu nustatyti kiekvieno gauto kraujo ar kraujo komponento vieneto, neatsižvelgiant į tai, ar jis buvo panaudotas transfuzijai, sunaikintas ar grąžintas kraujo donorystės įstaigai, vietą ir būseną (skyriuje, kraujo banke, utilizuotas, grąžintas). | S |  |
|  | Sistemoje turi būti vykdoma kontrolė ir užtikrinama apsauga nuo netinkamai laikomo ar pasibaigusio galiojimo kraujo komponento išdavimo į skyrių. | S |  |
|  | Pateikus kraujo komponento užsakymą, sistemoje turi būti automatiškai sugeneruojamas imunohematologinis paciento ištyrimo užsakymas skyriuje ir laboratorijoje. | S |  |
|  | Kraujo komponento išdavimo metu turi būti atspausdinama kraujo komponento išdavimo etiketė, kurioje pateikiama ši informacija: recipiento vardas, pavardė; užsakymą pateikęs skyrius; recipiento kraujo grupė pagal ABO ir RhD kraujo gupių sistemas; ligos istorijos numeris. | S |  |
|  | Sistemoje išsaugoma visa transfuzijų ir imunohematologinių tyrimų rezultatų istorija. | S |  |
|  | Privaloma kiekvieno konservuoto kraujo ir kraujo komponento vieneto identifikacija, užtikrinanti visišką donoro ir recipiento susekamumą. Duomenys, reikalingi susekamumui užtikrinti, turi būti saugomi ne trumpiau kaip 30 metų. | S |  |
|  | Turi būti užtikrinamas šių susekamumo duomenų saugojimas (ne trumpiau, kaip 30 metų): kraujo komponento tiekėjo identifikavimo kodas; išduoto kraujo komponento identifikavimo kodas; recipiento, kuriam atlikta transfuzija, identifikavimo kodas; transfuzijai nepanaudotų kraujo vienetų tolesnio panaudojimo patvirtinimas; transfuzijos ar tolesnio panaudojimo data (metai, mėnuo, diena); komponento serijos numeris, jei reikia. | S |  |
|  | - Galimybė sukurti ir pateikti KDĮ panaudoto kraujo ir jo komponentų ataskaitą. | S |  |
|  | - Turi būti užtikrinamos kraujo komponentų žurnalų ir statistikos formavimas: kraujo komponentų gavimo registracijos žurnalas; kraujo komponentų panaudojimo registracijos žurnalas; kraujo komponentų apskaitos išdavimo statistika skyriams; kraujo komponentų nurašymo registracijos žurnalas. | S |  |
| ..Reikalavimai audito moduliui |  |  |  |
|  | - Audito modulis turi turėti naudotojo sąsają, kurioje būtų galima atsekti informaciją pagal tyrimų užsakymo ar mėginio numerį. | S |  |
|  | - Galimybė atlikti auditą pagal sistemos naudotoją ir norimą veiksmą (įterpimas, atnaujinimas, šalinimas). | S |  |
|  | - Jei yra fiksuojamas atnaujinimo veiksmas, audito modulis turi fiksuoti informaciją prieš pakeitimą ir informaciją po pakeitimo. | S |  |
|  | - Audito įrašų peržiūra turi būti vykdoma IS ir prieiga prie jos turi būti valdoma vartotojų teisėmis. | S |  |
|  | - Prieiga prie audito modulio turi būti leidžiama tik autorizuotiems naudotojams. - Audito įrašai turi būti apsaugoti nuo bet kokio redagavimo. | S |  |

## Funkciniai reikalavimai

lentelė 7:  funkciniai reikalavimai

| Nr. | Funkciniai reikalavimai | Požymis* | Atitiktis reikalavimui (pildo Tiekėjas) (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama“) |
| --- | --- | --- | --- |
| El. pasirašymo modulis |  |  |  |
|  | - Perkančioji organizacija yra sudariusi sutartį su VĮ Registrų centru ir ketina pasirašyti tyrimų rezultatų protokolus el. parašu. Pasirašymas turi vykti naudojant Registrų centro išduotą USB raktą. | S |  |
|  | - Turi būti suteikta galimybė vartotojui pasirašinėti tik savo patvirtintus užsakymus. Pasirašymo laukiančių tyrimų protokolų lange matomi tik to vartotojo patvirtintų užsakymų, tyrimų protokolai. | S |  |
|  | - Turi būti galimybė vartotojui leisti pasirašinėti visų vartotojų patvirtintus užsakymus. Pasirašymo laukiančių tyrimų protokolų lange turi būti matomi visų vartotojų patvirtintų užsakymų, tyrimų protokolai. | S |  |
|  | - Turi būti galimybė vienu metu pasirašyti daugiau nei vieną tyrimų protokolą. | S |  |
| Laboratorijos veiklos stebėsena realiu laiku |  |  |  |
|  | - Turi būti galima stebėti laboratorijos veiklą realiu laiku, automatiškai duomenis atnaujinančiame naršyklės lange. | S |  |
|  | - Turi būti atvaizduojama dienos statistika, rodanti paimtų, bet nepriimtų laboratorijoje mėginių skaičių. | S |  |
|  | - Turi būti atvaizduojama dienos statistika, rodanti nepatvirtintų užsakymų skaičių. | S |  |
|  | - Turi būti atvaizduojama dienos statistika, rodanti skubių užsakymų mėginių numerius bei likusį laiką iki 2 valandų laikotarpio nuo mėginio paėmimo iki patvirtinimo. | S |  |
|  | - Turi būti atvaizduojama dienos statistika, rodanti laiko medianą nuo mėginio paėmimo iki atlikimo. | S |  |
|  | - Turi būti atvaizduojama dienos statistika, rodanti laiko medianą nuo mėginio paėmimo iki patvirtinimo. | S |  |
|  | - Turi būti atvaizduojama dienos statistika, rodanti skubių mėginių laiko medianą nuo paėmimo iki atlikimo. | S |  |
|  | - Turi būti atvaizduojama dienos statistika, rodanti skubių mėginių laiko medianą nuo paėmimo iki patvirtinimo. | S |  |
|  | - Turi būti atvaizduojama dienos statistika, rodanti koreguotų tyrimų protokolų procentinę dalį. | S |  |
| Medicinos nomenklatūrų ir klasifikatorių valdymo informacinės sistemos (MNKV IS) integracija |  |  |  |
|  | - Turi būti užtikrinta MNKV IS ir duomenų mainų sąsaja laboratorinių tyrimų nomenklatūrai, įskaitant valdymą bei medicinos nomenklatūrų ir klasifikatorių duomenų perdavimą. | S |  |
|  | - MNKV IS duomenų mainų ir integracijos sąsaja realizuota taikant RESTful architektūrą. RESTful (angl. Representational State Transfer) architektūra yra skirta tinklinių aplikacijų kūrimui ir užtikrina lengvą programos veikimo masto plėtimą, paprastumą ir standartinių žiniatinklio protokolų naudojimą. | S |  |
|  | - Integracijos pagalba iš ESPBI eLab posistemės atlikti tyrimų KLT nomenklatūroje paiešką ir galimybę priskirti tyrimui ar analitei MNKV IS kodo atitikmenį. | S |  |
|  | - IS priskyrus MNKV IS nomenklatūros kodo atitikmenį tyrimui ar analitei, IS turi automatiškai integracijos pagalba, perduoti šią informaciją į MNKV IS prie laboratorijos atliekamų tyrimų paslaugų. Kiekvienas tyrimas turi būti priskirtas duomenų struktūroje nurodytam padaliniui. | S |  |
|  | - Jeigu laboratorija turi pašalinti tyrimą iš savo atliekamų tyrimų sąrašo arba pažymėti jį kaip nebegaliojantį, turi būti galimybė nurodyti atitinkamą tyrimo galiojimo būseną arba tyrimo galiojimo pabaigos datą. Po tyrimo būsenos ar galiojimo datos nurodymo informacija turi būti automatiškai atnaujinama MNKV IS sistemoje. | S |  |
| ..Bendras laboratorinių tyrimų modulis |  |  |  |
|  | - Padaliniai: galimybė sukurti neribotą kiekį padalinių; galimybė koreguoti informaciją apie padalinio pavadinimą, adresą, telefoną, el. paštą; galimybė sekti naudotojų prisijungimus. | S |  |
|  | - Laboratorijos: galimybė sukurti neribotą kiekį laboratorijų; galimybė koreguoti informaciją apie laboratorijos pavadinimą, adresą, telefoną, el. paštą, kuriam padaliniui priklauso; galimybė priskirti laboratoriją konkrečiam padaliniui. | S |  |
|  | - Laboratorijoms turi būti galimybė nurodyti požymį, kad tai yra išorės laboratorija. | P |  |
|  | - Galimybė atskirti nuo pagrindinio tyrimų sąrašo išorės laboratorijų tyrimų grupes bei tyrimus. | P |  |
|  | - Analizatoriai: galimybė sukurti (prijungti) neribotą skaičių palaikomų analizatorių. | S |  |
|  | - Galimybė prie analizatoriaus nustatymų įsikelti failus (pvz. naudojimosi instrukcija, darbo metodiką). | P |  |
|  | - Galimybė prie analizatoriaus nurodyti paskutinio kalibravimo datą ir kada yra numatyta sekanti. | P |  |
|  | - Galimybė gauti automatinį pranešimą apie tai, kad prietaisui reikia atlikti kokybės kontrolę. | P |  |
|  | - Galimybė gauti automatinį pranešimą apie tai, kad prietaisui reikia atlikti kalibravimą. | P |  |
|  | - Tyrimų grupė: galimybė sukurti tyrimų grupes; galimybė koreguoti tyrimų grupės pavadinimą. | S |  |
|  | - Tyrimai: galimybė sukurti neribotą kiekį tyrimų; galimybė koreguoti: - Tyrimų informaciją: tyrimo kodą, tyrimo pavadinimą, koks tyrimo ėminys, kokiai tyrimo grupei priklauso, tyrimo savikainą, tyrimo kainą, eilės tvarką; - Tyrimui turi leisti sukonfigūruoti neribotą kiekį analičių, taip pat nustatyti bei koreguoti analitės informaciją: analitės kodą, analitės pavadinimą, matavimo vienetą, prietaisą, su kuriuo atliekama, bei eilės tvarką; - Analitėms turi būti galimybė nustatyti rezultato tipą: ar tai yra skaičius, tekstas, sąrašas ar formulė; - Analitėms turi būti galimybė nustatyti normos ribas pagal: lytį, amžių (metai, mėnuo, savaitės, dienos), apatinę kritinę, apatinę, viršutinę ir viršutinę kritinę normos ribas. | S |  |
|  | - Galimybė pažymėti tyrimą kaip aktyvų arba neaktyvų (neaktyvus tyrimas neturi būti atvaizduojamas užsakymo tyrimų pasirinkime). | P |  |
|  | - Galimybė tyrimui įjungti akredituoto tyrimo požymį, kuris atvaizduojamas tyrimų protokoluose. | P |  |
|  | - Galimybė tyrimui priskirti tyrimo metodą. | P |  |
|  | - Galimybė tyrimui nurodyti tyrimo pirkimo kainą. | P |  |
|  | - Galimybė analitei atlikti nustatymą, kuris leistų analitės neatvaizduoti tyrimų protokole, bet sistemoje įrašas liktų. | P |  |
|  | - Galimybė analitei atlikti nustatymą, kuris atvaizduotų analitę tyrimų protokole tik esant rezultatui. | P |  |
|  | - Galimybė analitei atlikti nustatymą, kuris ją padarytų neprivaloma (analitės neatlikimo statusas neįtakoja tyrimo, mėginio ir užsakymo atlikimo statuso). | P |  |
|  | - Galimybė analitės nustatymuose įrašyti numatytą tekstą, kuris visada būtų atvaizduojamas analitės pastaboje. | P |  |
|  | - Galimybė analitės skaitiniam rezultatui nustatyti, iki kelių skaitmenų po kablelio yra apvalinamas rezultatas. | P |  |
|  | - Galimybė analitės rezultatui įrašyti ar parinkti numatytuosius rezultatus. | P |  |
|  | - Galimybė analitei nustatyti tyrimo rezultato tipą, kuris leistų įkelti failą. | P |  |
|  | - Galimybė analitės normos nustatymuose įrašyti tekstą, kuris visuomet būtų atvaizduojamas kaip norma. | P |  |
|  | - Galimybė taikyti normas tekstiniam rezultatui. | P |  |
|  | - Galimybė kopijuoti analitės normą. | P |  |
|  | - Tyrimų rinkiniai: galimybė sistemoje sukurti tyrimų rinkinius; nurodyti tyrimo rinkinio kodą, pavadinimą, bei įtraukti norimus tyrimus į rinkinį; tyrimų užsakyme parenkant tyrimus turi būti galimybė parinkti tyrimų rinkinį; tyrimų rinkiniui turi būti galima nustatyti bendrą kainą, nebūtinai sutampančią su rinkinį sudarančių tyrimų kainų aritmetine suma. | S |  |
|  | - Galimybė tyrimų rinkinio tyrimams priskirti eilės numerį, pagal kurį jie būtų atvaizduojami užsakyme bei tyrimų protokole. | P |  |
|  | - Ėminių tipai: galimybė sistemoje sukurti ėminių tipus; nurodyti ėminių tipo kodą bei pavadinimą. | S |  |
|  | - Gydymo įstaigos: galimybė sistemoje kurti ir koreguoti gydymo įstaigas; nurodyti gydymo įstaigų kodą, pavadinimą, adresą, telefoną, el. paštą; galimybė įstaigai kurti skyrius bei nurodyti tokią skyrių informaciją kaip skyriaus kodas ir skyriaus pavadinimas; galimybė nustatyti skirtingas kainas atskirai kiekvienai įstaigai. | S |  |
|  | - Gydytojai: galimybė kurti gydytojus; galimybė koreguoti informaciją apie gydytojo vardą, pavardę, spaudo numerį, pareigas, telefoną, el. paštą. | S |  |
|  | - Procedūriniai: galimybė kurti procedūrinius; galimybė koreguoti informaciją apie procedūrinių pavadinimą, adresą, darbo laiką, telefoną, el. paštą. | S |  |
|  | - Laboratorinių tyrimų užsakymo ir atsakymų valdymas: galimybė kurti laboratorinių tyrimų užsakymus; galimybė suvesti ir koreguoti informaciją apie laboratorinio tyrimo užsakymo datą, užsakymo laiką, ar tai yra skubus užsakymas, gydymo įstaigą, skyrių, gydytoją, pacientą, paciento diagnozę, užsakymo pastabas, mėginį(-ius): mėginio pastabą, procedūrinį, kuriame mėginys paimtas, laboratorija, mėginio paėmimo laikas, mėginio priėmimo laikas laboratorijoje, mėginiui užsakyti tyrimus, tyrimų rinkinius ar tyrimų paketus; galimybė suvesti tyrimo rezultatus; galimybė matyti, kas suvedė tyrimo rezultatus; galimybė įrašyti pastabas prie tyrimo rezultato; galimybė patvirtinti pavienį tyrimą; galimybė patvirtinti pavienį mėginį; galimybė patvirtinti visą užsakymą; - galimybė atspausdinti mėginių brūkšninius kodus; galimybė matyti paciento rezultatų istoriją; galimybė matyti paciento pastabų istoriją; galimybė atspausdinti tyrimo protokolą; galimybė atsekti, kada buvo spausdintas tyrimo protokolas; galimybė atsekti, kada buvo siųstas tyrimų protokolas el. paštu; galimybė įkelti failą prie užsakymo. | S |  |
|  | - Automatinė validacija: galimybė taikyti automatinę validaciją atskirai kiekvienam tyrimui; galimybė taikyti automatinę validaciją pagal šiuos kriterijus: - Automatinė validacija esant bet kokiam rezultatui; - Rezultato norma (tekstinis ir skaitinis rezultatas); - Procentinis rezultato pokytis (palyginus su ankstesniu tam pačiam pacientui atliktu tokiu pat tyrimo rezultatu); - Rezultato pokytis kiekybiškai (palyginus su ankstesniu tam pačiam pacientui atliktu tokiu pat tyrimo rezultatu); rezultatui atitikus automatinės validacijos kriterijus, analitė turi būti automatiškai validuojama. | S |  |
|  | - Greitoji validacija: galimybė peržiūrėti bei validuoti visus užsakymus bei tyrimus viename lange; galimybė įrašyti rezultatus; galimybė peržiūrėti paciento diagnozę; galimybė peržiūrėti užsakymo arba mėginio tyrimų rezultatų protokolą; galimybė ieškoti duomenų ir juos filtruoti; skubūs užsakymai turi būti paryškinti ir iškelti į sąrašo viršų; turi būti informatyvus mėginių statusų atvaizdavimas; galimybė įrašyti užsakymo išvadą; galimybė įrašyti užsakymo, mėginio, analitės pastabą; galimybė pažymėti tyrimus atlikusį naudotoją. | S |  |
| ..Kokybės kontrolės valdymo modulis |  |  |  |
|  | - Galimybė apsirašyti kokybės kontrolę kiekvienam prietaisui. | S |  |
|  | - Kiekvienai kokybės kontrolei turi būti galimybė nustatyti pavadinimą, lot numerį, brūkšninį kodą, kontrolės lygį, galiojimo datą, naudojimo laikotarpį (datos nuo-iki), tyrimą, tyrimo tikslinę vertę, tyrimo tikslinės vertės nuokrypį, priskirti norimas naudoti kokybės kontrolės „Westgard” taisykles. | S |  |
|  | - Galimybė kokybės kontrolės rezultatus gauti automatiniu būdu iš analizatoriaus, taip pat galimybė suvesti ir rankiniu būdu. | S |  |
|  | - Galimybė peržiūrėti gautus kokybės kontrolės rezultatus, juos patvirtinti, atšaukti arba kartoti. | S |  |
|  | - Galimybė atspausdinti Levey-Jennings kokybės kontrolės kreivę (angl. “The Levey-Jennings Control Chart”). | S |  |
| ..Mikrobiologijos modulis |  |  |  |
|  | - Galimybė įtraukti mikroorganizmus ar jų gentis į sąrašą, kurti mikroorganizmų grupes, registruoti naudotą metodą (rankinis, automatinis) atlikus mikroorganizmo identifikaciją. | S |  |
|  | - Galimybė sukurti mikrobiologinių tyrimų parinktis arba papildyti siūlomas. | S |  |
|  | - Galimybė sukurti antibiotikų rinkinius. | S |  |
|  | - Jautrumo antimikrobiniams vaistams rezultatų pateikimas keturiomis reikšmėmis – J, JD, A, N: J – Jautru; JD – Jautru dalinai; A – Atsparu; N – Negalimas vertinimas. Galimybė įvesti ranka skaitines reikšmes. | S |  |
|  | - Galimybė rinktis antibiotikus iš sąrašo. Galimybė priskirti mikroorganizmų grupėms tiriamus antibiotikus. |  |  |
|  | - Galimybė įvesti bei analizuoti visus gautus rezultatus, bet užsakovui pateikti pasirinktinai (epidemiologiniais bei antibiotikų vartojimo valdymo tikslais). | P |  |
|  | - Finansinės apskaitos galimybė pagal laikotarpį, užsakovą, tyrimo rūšį, mikroorganizmo identifikavimo metodą, jautrumo antimikrobiniams vaistams nustatymo metodą (Diskų difuzija ≤ 6 diskai; Diskų difuzija ≥ 12 diskų; E-testas, Mikroskiedimo juostelė, Mikroskiedimo plokštelė) | P |  |
|  | - Galimybė taikyti užsakymams dublikatų tikrinimą pagal laikotarpį ir jautrumo vertinimo parametrus: turi būti galimybė pasirinkti tikrinamo laikotarpio rėžius; turi būti galimybė tikrinimą atlikti jautrumo rezultatą; turi būti galimybė neįtraukti nustatytų dublikatų į susijusias ataskaitas. | S |  |
|  | - Galimybė suvesti užsakovui matomus tarpinius rezultatus. | S |  |
|  | - Tyrimo rezultate įrašius jautrumo zonas mm (kai naudojamas diskų difuzijos metodas) arba mg/l (kai nustatoma minimali slopinimo koncentracija), turi būti automatiškai pateikiama tyrimo rezultato interpretacija pagal EUCAST standartą (t. y. jautru, vidutiniškai jautru, atsparu). | S |  |
|  | - Galimybė pažymėti požymį, pvz.: ESBL, MRSA, VRE, CRE. | P |  |
|  | - Galimybė susikurti pastabas ir nurodyti kriterijus, kuriems atitikus pastaba būtų automatiškai įrašoma į tyrimo pastabą. - Galimybė sukurti individualią pastabą. | S |  |
|  | - Atsakymo validavimo funkcija - turi būti galimybė atlikti validavimą antram naudotojui (tikrinančiam ir tvirtinančiam atsakymo išsamumą ir logiškumą). | P |  |
|  | - Galimybė fiksuoti mėginio priėmimo, (ranka) rezultato įrašymo ir validavimo laiką, bei naudotojo vardą ir pavardę, kurie šiuos veiksmus atliko. | S |  |
|  | Galimybė atsakymo protokole sugretinti kelių bakterijų rūšių jautrumo rezultatus. | S |  |
|  | Sistemoje turi būti galima tvarkyti ir eksportuoti pakankamą duomenų rinkinį teikimui pagal aktualius teisės aktus: 2013 m. gruodžio 18 d. Nr. V-1194 „Dėl kliniškai ir epidemiologiškai svarbių mikroorganizmų atsparumo antimikrobiniams vaistams stebėsenos ir duomenų apie mikroorganizmų atsparumą antimikrobiniams vaistams rinkimo, kaupimo, analizės ir informacijos pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 2009 m. gegužės 21 d. Nr. V-385 „Dėl patogeninių bakterijų, nustatytų asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų laboratorijose, identifikavimo ir tipavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. | S |  |
| ..Laboratorinių duomenų analizės ir ataskaitų generavimo platforma IS turi turėti funkcionalumą nurodytas ataskaitas generuoti pasiūlymo teikimo metu. Tikslus ataskaitų formatas ir išvaizda bus derinama analizės metu, atsižvelgiant į Sistemos galimybes, LR teisės aktus ir perkančiosios organizacijos vidaus tvarkas. Diegimo metu tiekėjas turės parengti ir pritaikyti ne mažiau kaip šias ataskaitas: |  |  |  |
|  | Tyrimų kiekis ir kainos pagal įstaigas (suvestinė). | S |  |
|  | - Tyrimų kiekis ir kainos pagal įstaigas (pagal tyrimų grupes ir tyrimą). | S |  |
|  | - Tyrimų kiekis ir kainos pagal įstaigas (detali iki pacientų užsakymų). | S |  |
|  | - Tyrimų kiekis ir kainos pagal skyrius (suvestinė). | S |  |
|  | - Tyrimų kiekis ir kainos pagal skyrius (pagal tyrimų grupes ir tyrimą). | S |  |
|  | - Tyrimų kiekis ir kainos pagal skyrius (detali iki pacientų užsakymų). | S |  |
|  | - Palyginamoji tyrimų lentelė (suvestinė). | S |  |
|  | - Palyginamoji tyrimų lentelė (pagal gydytojus). | S |  |
|  | - Palyginamoji tyrimų lentelė (pagal įstaigas). | S |  |
|  | - Palyginamoji tyrimų lentelė (pagal skyrius). | S |  |
|  | - Tyrimų sąrašas ir kainos. | S |  |
|  | - Remiantis LR Sveikatos apsaugos ministro 2020 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. V-257 (aktualia redakcija), Sistemoje turi būti pateikiami rodikliai: koreguotų laboratorinių tyrimų rezultatų protokolų procentinė dalis; laikotarpis nuo ėminio paėmimo iki laboratorinių tyrimų atlikimo; laikotarpis nuo ėminio paėmimo iki laboratorinių tyrimų rezultato patvirtinimo; klaidingai identifikuotų ėminių dalis; klaidingai įvestų į laboratorijos informacinę sistemą duomenų dalis; Netinkamų ligoninės vidinių ėminių dalis. | S |  |
|  | - Mikrobiologinių tyrimų ataskaitas generuoti: pagal tiriamąją medžiagą per tam tikrą nustatytą laiko periodą; pagal išaugintą mikroorganizmą; atsparių mikroorganizmų išfiltravimas. | S |  |
| ..Naudotojų teisių valdymas ir prieigos kontrolė |  |  |  |
|  | - Naudotojų grupės: galimybė kurti naudotojų grupes; galimybė suvesti ir koreguoti pavadinimą; galimybė keisti grupės sudėtį (priskirti, keisti, šalinti narius). | S |  |
|  | - Naudotojai: galimybė kurti naudotojus; galimybė suvesti ir koreguoti naudotojo informaciją – vardą, pavardę, kuriai naudotojų grupei priklauso, naudotojo vardą, slaptažodį, el. paštą, pareigas, kuriam padaliniui(-iams) ir kokiai laboratorijai(-oms) priklauso. | S |  |
|  | - Naudotojų teisės: galimybė nustatyti teises naudotojų grupėms; teisių valdymas turi apimti visus sistemos langus ir funkcijas (pvz. tyrimo užsakymų langas: turi būti galimybė nustatyti, ar naudotojas ar grupė gali matyti langą; ar gali sukurti užsakymą, ar gali peržiūrėti, redaguoti, trinti, patvirtinti, atšaukti patvirtinimą, spausdinti tyrimų protokolą ir pan. Galimų teisių kombinacijų rinkinys turi būti pritaikomas pagal realias funkcijas); teises valdyti turi galėti tik sistemos naudotojas su administratoriaus teisėmis. | S |  |

# * Paaiškinimai:

# S – Sistemos funkcionalumai, kurie privalo būti IS standartine sudėtine dalimi iki demonstravimo momento, turi veikti be papildomo programavimo ar sistemos veikimo pakeitimų;

M – Sistemos funkcionalumai, kuriuos Tiekėjas privalės įgyvendinti IS diegimo laikotarpiu;

P – Papildomi sistemos funkcionalumai, kuriantys papildomą IS vertę, už kuriuos gali būti skiriami ekonominio naudingumo balai.

# Baigiamosios nuostatos

- Tiekėjas įsipareigoja savo sąskaita atstatyti Sistemos darbingumą įvykus duomenų bazės ar atskirų jos komponentų darbų sutrikimams, kai tai įvyksta dėl Tiekėjo pateiktų pakeitimų, atnaujinimų ar kitų Tiekėjo veiksmų ar neveikimo. Tiekėjo neveikimu yra laikomas Tiekėjo nesiėmimas jokių veiksmų, kai Sistemos eksploatacijos metu yra aptinkamas duomenų bazių ar atskirų jos komponentų darbų sutrikimas, arba, Tiekėjui neinformavus Perkančiosios organizacijos ir negavus jos patvirtinimo, Tiekėjas įdiegia pakeitimus ir (ar) atnaujinimus, kurie turi ar gali turėti įtakos Sistemos funkcionavimui.

- Tiekėjas įsipareigoja savo sąskaita atstatyti sugadintus duomenis, kai gedimo priežastis yra Tiekėjo veiksmai.

- Visi Tiekėjo įsipareigojimai, susiję su Sistemos sukūrimu ir visų nustatytų reikalavimų įgyvendinimu (išskyrus garantinį ir aptarnavimą), turi būti įvykdyti per 12 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo.

- Tiekėjas, nepažeidžiant autoriaus teisių turėtojo ar trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės teisių, sutartimi perduoda Perkančiajai organizacijai teisę (licenciją) neribotą laiką ir be papildomo atlygio naudoti pateiktą programinę įrangą.

- Tiekėjas neturi teisės atskleisti jokios su  pirkimo sutarties vykdymu susijusios informacijos trečiosioms šalims be Perkančiosios organizacijos raštiško leidimo.

- Nacionalinio saugumo reikalavimai perkamam objektui: siūlomos prekės ir teikiamos paslaugos neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalimi.

________________________