## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
VIENKARTINĖS MEDICINOS PRIEMONĖS. VIENKARTINĖS CHIRURGINĖS PRIEMONĖS KRŪTINĖS CHIRURGIJAI
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | BIPOLIARINĖS LAPAROSKOPINĖS KOAGULIUOJANČIOS ŽNYPLĖS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo produkto parametrai. Atitikimo patvirtinimas kataloge (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
1. | Bipoliarinės laparoskopinės koaguliuojančios žnyplės
1.1. | Bipoliarinės laparoskopinės koaguliuojančios žnyplės. Tiekėjas turi būti oficialus siūlomų prekių atstovas arba turėti suderintą rašytinį susitarimą su gamintoju ar jo įgaliotu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis | 96 | vnt.
1.1.1. | Bipolinis instrumentas, turintis galimybę vienos aktyvacijos metu pilnai sulydyti imtinai iki 7 mm kraujagysles, limfagysles, audinių pluoštus
1.1.2. | Instrumento diametras: 5 mm ± 0,2 mm
1.1.3. | Instrumento darbinis ilgis: 37 cm ± 0,2 cm arba 23 cm ± 0,2 cm (pasirenkama užsakymo metu)
1.1.4. | Pistoleto arba žirklių tipo rankena
1.1.5. | Aktyvuojamos pasirinktinai ranka arba kojiniu jungikliu (pedalu)
1.1.6. | Galima užlydyti ir nupjauti
1.1.7. | Galimybė naudoti audinių nupjovimui be energijos aktyvacijos ir koaguliacijai be nupjovimo (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas)
1.1.8. | Instrumento darbinė dalis rotuojama 350°-360°
1.1.9. | Darbinė dalis lenkta
1.1.10. | Pjovimo ilgis: 18,5 mm ± 0,2 mm
1.1.11. | Koaguliacija: 20,3 mm ± 0,2 mm
1.1.12. | Žnyplės padengtos danga, mažinančia audinių kibimą arba turinčios lygiavertę technologiją, mažinančią audinių kibimą
1.1.13. | Instrumente integruotas peilis iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos)
1.1.14. | Yra saugumo mechanizmas, kad peilis po nupjovimo grįš į saugią padėtį
1.1.15. | Instrumentas vienkartinis, sterilus
1.1.16. | Žnyplės techniškai suderinamos su Ligoninėje turimu gamintojo „Covidien” Valleylab tipo elektrochirurginiu generatoriumi
1.1.17. | Pareikalavus tiekėjas privalo organizuoti mokymus operacinės personalui. Mokymus turi vesti gamintojo sertifikuotas instruktorius (-iai) siūlomai energinei sistemai (pateikiami galiojantys sertifikatai ir mokymų programa)
1.1.18. | Tiekėjas turi užtikrinti, kad visos priemonės sandėliuojamos ir transportuojamos laikantis gamintojo nustatytų sąlygų (pateikiami tai patvirtinantys dokumentai)
1.1.19. | Tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba gamintojo įgalioto atstovo (ES/EEE) rašytinį patvirtinimą (įgaliojimą), kad tiekėjas yra įgaliotas platinti siūlomus gaminius Lietuvos Respublikoje ir vykdyti su tuo susijusius įsipareigojimus (garantinį aptarnavimą, saugos pranešimų (FSN) ir korekcinių veiksmų (FSCA) įgyvendinimą)
1.1.20. | Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, išbandymui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai originalioje gamintojo pakuotėje
1.1.21. | Užlydytų kraujagyslių sandarumas (burst pressure) turi būti ne mažesnis kaip 3 kartus normalaus sistolinio arterinio kraujospūdžio. Reikalavimas turi būti pagrįstas gamintojo bandymų duomenimis ir/arba recenzuotomis mokslinėmis publikacijomis. Tiekėjas privalo pateikti įrodymus su nuorodomis (dokumento pavadinimas, data, puslapis/skyrius). Jei pateikiamas gamintojo patvirtinimas – jis turi būti pasirašytas gamintojo arba ES/EEE įgalioto atstovo
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | VIENKARTINĖS ŽAIZDŲ KRAŠTŲ APSAUGOS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo produkto parametrai. Atitikimo patvirtinimas kataloge (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
2. | Vienkartinės žaizdų kraštų apsaugos
2.1. | Vienkartinės žaizdų kraštų apsaugos | 100 | vnt.
2.1.1. | Vienkartinė, sterili sistema, skirta žaizdos kraštų apsaugai chirurginių operacijų metu
2.1.2. | Žaizdos apsauga, skirta 2,5 - 6 cm ilgio pjūviams.
2.1.3. | Sudarytas iš dviejų žaizdos kraštų apsauginių žiedų sujungtų plėvele
2.1.4. | Viršutinis žaizdos žiedas skirtas lengvai adaptuoti sistemą skirtingo storio audiniams
2.1.5. | Apatinis lankstus žiedas lengvai įvedamas ir ištraukiamas per pjūvio vietą
2.1.6. | Retrakcinis žiedas skirtas maksimaliai pagerinti matomumą
2.1.7. | Distalinis ir proksimalinis žiedas pagamintas iš Pellethane 2363-80A arba lygiavertės medžiagos
2.1.8. | Vidurinė plėvelė pagaminta iš poliuretano
2.1.9. | Sudėtyje nėra latekso, ftalatų
2.1.10. | Medicinos prietaisų II a klasė pagal ES direktyvą 93/42EEB
2.1.11. | Pažymėtas CE ženklu
2.1.12. | Tinkamumo naudoti terminas - ne trumpesnis kaip 3 metai nuo pagaminimo datos (nurodytos ant gamintojo pakuotės)
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
4615-2 2026-03-19 10:57:44