## Vilniaus NVA-0001
Techninės specifikacijos Priedas Nr. 2
Paslaugų sąrašas (A įkainiui nustatyti)
(Tiekėjas turi užpildyti visas 1 lentelės pozicijas. Neužpildžius visų lentelės pozicijų, pasiūlymas atmetamas)
1 lentelė
Eil. Nr. | Paslaugos / įrangos pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis sutarties galiojimo laikotarpiu (36 mėn.) | Tiekėjo siūlomas už 1 vnt. kaina, Eur (be PVM) | Kaina, Eur (be PVM) (4x5)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Įrangos techninė priežiūra ir aptarnavimas pagal gamintojo rekomendacijas (pagal grafiką), įskaitant plovimą, reagentų ir (ar) detalių keitimą ir kt...
1.1 | 1-as aptarnavimas (kas mėnesį), visai TS 2.3. p. numatytas įrangai. | vnt. | 24 |  | 0
1.2 | 2-as aptarnavimas (kas 3 mėnesius), visai TS 2.3. p. numatytas įrangai. | vnt. | 6 |  | 0
1.3 | 3-ias aptarnavimas (kas 6 mėnesius), visai TS 2.3. p. numatytas įrangai. | vnt. | 3 |  | 0
1.4 | 4-as aptarnavimas (kas 12 mėnesių), visai TS 2.3. p. numatytas įrangai. | vnt. | 1 |  | 0
1.5 | 5-as aptarnavimas (kas 24 mėnesius), visai TS 2.3. p. numatytas įrangai. | vnt. | 2 |  | 0
| Viso: Įrangos techninė priežiūra ir aptarnavimas pagal gamintojo rekomendacijas (pagal grafiką), įskaitant plovimą, reagentų ir (ar) detalių keitimą ir kt. |  |  |  | 0
2. | Remonto darbų valandinis įkainis (Paslaugų gavėjo darbo valandomis)* | val. | 40 |  | 0
3. | Remonto darbų valandinis įkainis (po Paslaugų gavėjo darbo valandų, savaitgaliais, švenčių dienomis)** | val. | 10 |  | 0
4. | Atvykimo įkainis pagal remonto darbų iškvietimą (jei atvykus darbai atliekami per < 1 h)*** | vnt. | 2 |  | 0
Įkainio A suma, EUR (be PVM) |  |  |  |  | 0
*Maksimalus remonto darbų valandinis įkainis negali viršyti 100 Eur/val.
**Maksimalus remonto darbų valandinis įkainis negali viršyti 200 Eur/val.
***Maksimalus atvykimo įkainis pagal remonto darbų iškvietimą negali viršyti 200 Eur.
Atsarginių Prekių (medžiagų, dalių, detalių itt...) sąrašas (B įkainiui nustatyti)
(Tiekėjas turi užpildyti visas 2 lentelės pozicijas. Neužpildžius visų lentelės pozicijų, pasiūlymas atmetamas)
2 lentelė
Eil. Nr. | Prekės / įrangos pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis sutarties galiojimo laikotarpiu (36 mėn.) | Tiekėjo siūlomas įkainis už 1 mato vnt., Eur (be PVM) | Kaina, Eur (be PVM) ( 4x5)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Perkamų Prekių sąrašas aptarnaujant 6 vnt. Amtax sc amonio matuoklius
1.1 | GIS elektrodas | vnt. | 18 |  | 0
1.2 | Oro filtrų komplektas | kompl. | 18 |  | 0
1.3 | Oro filtro galva | vnt. | 18 |  | 0
1.4 | Reagentų siurblys | vnt. | 18 |  | 0
1.5 | Kompresorius | vnt. | 18 |  | 0
1.6 | Išmetimo vožtuvas | vnt. | 18 |  | 0
1.7 | Siurblio vožtuvas | vnt. | 18 |  | 0
1.8 | Vožtuvo oro filtras | kompl. | 54 |  | 0
1.9 | Išmetimo vožtuvas | kompl. | 36 |  | 0
1.10 | Vamzdeliai 1,6 mm | vnt. | 36 |  | 0
1.11 | Solenoidas maišyklei | vnt. | 18 |  | 0
1.12 | Vamzdeliai, 2 m., 3,2 mm. | kompl. | 18 |  | 0
1.13 | Jungčių komplektas, 3,2 mm | kompl. | 18 |  | 0
1.14 | Elektrolito ir membranų komplektas | kompl. | 54 |  | 0
1.15 | Reagentų komplektas, LCW865 | kompl. | 72 |  | 0
1.16 | Plovimo tirpalas | vnt. | 216 |  | 0
2. | Perkamų Prekių sąrašas aptarnaujant 3 vnt. Phosphax sc fosfatų matuoklius
2.1 | T-laikiklis 4/6 mm | vnt. | 9 |  | 0
2.2 | Atbulinis vožtuvas | vnt. | 9 |  | 0
2.3 | Vožtuvo tarpinė | vnt. | 9 |  | 0
2.4 | Persipylimo vožtuvo tarpinė | vnt. | 18 |  | 0
2.5 | Šlangučių (1,6 mm)pajungimo komplektas | kompl. | 9 |  | 0
2.6 | Oro filtro galva | vnt. | 6 |  | 0
2.7 | Oro filtrų komplektas (2 vnt) | kompl. | 9 |  | 0
2.8 | Sandarinimo antgalis | vnt. | 9 |  | 0
2.9 | Matavimo celės tarpinės | vnt. | 9 |  | 0
2.10 | išmetimo vožtuvas | vnt. | 18 |  | 0
2.11 | Vožtuvo oro filtras | vnt. | 27 |  | 0
2.12 | Jungčių komplektas, 3,2 mm | kompl. | 9 |  | 0
2.13 | Vamzdeliai, 2 m., 3,2 mm. | kompl. | 9 |  | 0
2.14 | 1mg/l PO4 kalibracinis tirpalas | vnt. | 9 |  | 0
2.15 | Reagentas LCW869 | vnt. | 27 |  | 0
2.16 | Plovimo tirpalas, LCW870 | kompl. | 27 |  | 0
3. | Perkamų Prekių sąrašas aptarnaujant 6 vnt. Nitratax sc nitratų matuoklius
3.1 | Tarpinių keitimas | vnt. | 18 |  | 0
3.2 | Valytuvo keitimas | vnt. | 18 |  | 0
3.3 | O-ring tarpinės | vnt. | 36 |  | 0
3.4 | Drėgmės sugėrėjas | vnt. | 36 |  | 0
3.5 | Referencinis tirpalas | kompl. | 18 |  | 0
4. | Perkamų Prekių sąrašas aptarnaujant 12 vnt. Filtrax sc filtravimo įrangą
4.1 | Vamzdelių komplektas 1 metams | kompl. | 36 |  | 0
4.2 | Oro filtrų rinkinys | kompl. | 36 |  | 0
4.3 | Siublio ratų komplektas | kompl. | 36 |  | 0
4.4 | Membraninai filtrai | vnt. | 72 |  | 0
4.5 | Kompresorius | vnt. | 24 |  | 0
5. | Perkamų Prekių sąrašas aptarnaujant 6 vnt. Sonatax sc, dumblo lygio matuoklius
5.1 | Valytuvo šepetėlio keitimas | vnt. | 18 |  | 0
5.2 | Drėgmės sugėrėjas | vnt. | 36 |  | 0
5.3 | O-Ring 146x4,5 NBR | vnt. | 36 |  | 0
6. | Perkamų Prekių sąrašas aptarnaujant 2 vnt. Solitax sc, suspenduotų dalelių matuoklius
6.1 | Tarpinių keitimas | vnt. | 6 |  | 0
6.2 | Valytuvo keitimas | vnt. | 6 |  | 0
6.3 | Drėgmės sugėrėjas | vnt. | 12 |  | 0
6.4 | Kalibravimo tirpalas | vnt. | 6 |  | 0
7. | Perkamų Prekių sąrašas aptarnaujant 16 vnt. valdiklių SC4500
7.1 | Saugiklių keitimas | vnt. | 48 |  | 0
Įkainio B suma, EUR (be PVM) |  |  |  |  | 0
Pasiūlymo kainos (vertės) pateikimo lentelė
3 lentelė
Eil. Nr. | Įkainio pavadinimas | Įkainio vertė
1 | 2 | 3
1. | A įkainis (Paslaugų įkainių suma) | 0
2. | B įkainis (Atsarginių Prekių įkainių suma) | 0
Pirkimo objekto kainos įvertinimas Sp*, EUR (be PVM) |  | 0
PVM (21 proc.) vertė, Eur |  | 0
Pirkimo objekto kainos įvertinimas Sp*, EUR (su PVM) |  | 0
Sp* - pirkimo objekto kainos įvertinimas apskaičiuojamas pagal pateiktą formulę (Sp = A + B)