IŠTEKLIŲ AGENTŪRA > PIRKIMO DOKUMENTAI > TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| - Medicinos reikmenys skirti gydymo paslaugoms teikti (PPR-219) |
| --- |
| 1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centras (toliau – Pirkėjas) planuoja įsigyti medicinos reikmenis skirtus gydymo paslaugoms teikti (toliau – Prekės).. 2. Preliminarūs Prekių kiekiai 12 mėnesių laikotarpiui nurodyti lentelėje. Pirkėjas neįsipareigoja įsigyti viso nurodyto maksimalaus prekių kiekio, o Prekes pirks pagal faktinį poreikį teikiant vienkartinius užsakymus.. 3. Prekių tiekimo trukmė - 12 mėn., su galimybe pratęsti, iki kol bus išnaudota pirkimo objekto daliai skirta lėšų suma.. 4. Prekių pristatymas tiekėjo jėgomis nemokamas, neatsižvelgiant į užsakymo vertę. Prekių pristatymo terminas – per 5 darbo dienas nuo Pirkėjo užsakymo gavimo dienos, adresu: Žygimantų g. 8, Vilnius.. 5. Visos Prekės turi būti paženklintos CE ženklu. Kartu su pasiūlymo dokumentais privaloma pateikti siūlomų Prekių žymėjimą CE ženklu liudijančių dokumentų kopijas.. 6. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti siūlomų Prekių atitiktį pagrindžiantys dokumentai: katalogas su siūlomų gaminių eskizais ar iliustracijomis, prospektas ir/arba internetinė nuoroda ir/arba kita informacija arba kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomų prekių techninės specifikacijos prašomų rodiklių atitikimą nustatytoms reikšmėms.. Pavadinimas; Mato vnt.; Preliminarus kiekis 12 mėn.. Pirma pirkimo objekto dalis. INDELIAI TYRIMAMS. Indelis 120-150 ml plastikinis, sterilus*; vnt.; 14000. Indelis 60 ml plastikinis, sterilus*; vnt.; 2000. Indelis 30 ml plastikinis su šaukšteliu fekalijoms*; vnt.; 1000. Antra pirkimo objekto dalis. MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS. Pincetas vienkartinis sterilus N100*; vnt.; 400. Prezervatyvai (N144 vnt. pakuotėje)*; pak.; 6. Timpa su plastikine sagtimi (Timpa Jetpull2 arba kita lygiavertė)**; vnt.; 50. Trečia pirkimo objekto dalis. ADATOS VIENKARTINĖS. Adatos vienkartinės 0,6x25mm 23G*; vnt.; 3000. Adatos vienkartinės 0,5x25mm 25G*; vnt.; 1000. Adatos vienkartinės 0,7x30mm 22G*; vnt.; 4000. Adatos vienkartinės 0,8x40mm 21G*; vnt.; 2000. Adatos vienkartinės 0,9x40mm 20G*; vnt.; 5000. Adatos vienkartinės 1,1x40mm 19G *; vnt.; 6000. Adatos vienkartinės 1,2x40mm 18G*; vnt.; 8000. Ketvirta pirkimo objekto dalis. TVARSALIAVA. Tinklelis tubuliarinis Nr.3 25 m x1,8 (22) cm*; vnt.; 10. Tinklelis tubuliarinis Nr.4 25 m x2,2 (27) cm*; vnt.; 15. Tinklelis tubuliarinis Nr.7 25 m x 2,5(32) cm*; vnt.; 15. Tinklelis tubuliarinis Nr.8 25 m x 2,5(32) cm*; vnt.; 20. Tinklelis tubuliarinis Nr.9 25 m x 2,5(32) cm*; vnt.; 20. Tinklelis tubuliarinis Nr.10 25 m x 2,5(32) cm*; vnt.; 20. Penkta pirkimo objekto dalis. VATA. Vata zigz. 200 g., nesterili, lankstyta zig-zagu, balinta be chloro, puri (be gumuliukų). Pluoštų ilgis - 25 + 5 mm, vandens įgeriamumas – 22 + 3 g/g; PH - 6,5 + 0,5*; pak.; 30. Vata zigzaginė 100 g., nesterili, lankstyta zig-zagu, balinta be chloro, puri (be gumuliuku). Pluoštų ilgis - 25 + 5 mm, vandens įgeriamumas – 22 + 3 g/g; PH - 6,5 + 0,5*; pak.; 50. Šešta pirkimo objekto dalis. PLEISTRAI IR SERVETĖLĖS. Pleistras 9 x 25 cm (± 10%), sterilus. Tamprus, poringas poliesteris, padengtas hipoalerginiais akrilo klijais, be tirpiklių sugeriantis viskozinis, nelimpantis prie žaizdos tamponas, silikoninis apsauginis popierius, aseptinis akuotės atidarymas.*; vnt.; 750. Pleistras baktericidinis 2,3 x 7,2 cm (± 10%)*; vnt.; 6000. Pleistras baktericidinis 1,6 cm x 5,7 (± 10%)*; vnt.; 100000. Servetėlės pacientui (Odontologinės-ginekologinės)*; vnt.; 6000. Apklotas staliukui 45 cm x 75 cm (± 10%), operacinis uždangalas*; vnt.; 300. Septinta pirkimo objekto dalis. KATETERIAI. Vienkartinis prietaisas skirtas tirpalų aspiracijai ar perkėlimui su filtru 0,1 sterilus (SPIKE II arba kitas lygiavertis)*; vnt.; 1200. Lancetas automatinis, (skarifikatorius) kraujo paėmimui, sterilus, 18G-21G*; vnt.; 400. Aštunta pirkimo objekto dalis. NOSIES KANIULĖS. Nosies kaniulės suaugusiems, skaidrios, tiesios atšakos 1,8m. (Kateteris deguonies oksigenatorius)*; vnt.; 200. Devinta pirkimo objekto dalis. TERMOMETRAI. Termometras be gyvsidabrio kūno temperatūrai matuoti**; vnt.; 40. Pastaba. * - Vienkartinėms Prekėms taikomas lengvatinis 5% PVM tarifas; **- daugkartinio naudojimo priemonėms taikomas 21% PVM tarifas.. Aplinkosauginiai reikalavimai: Atliekamas žaliasis pirkimas. Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“,4.4.4 punktu.. Prekių pakuotės, virtusios atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti. Pateikiami atitiktį patvirtinantys dokumentai:. Pakuočių aprašymai, gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. ______________________. |  |  |  |  |