Pirkimo sąlygų 2 priedas „Pasiūlymo forma“

Rokiškio rajono savivaldybės administracijai

PASIŪLYMAS

DĖL GENERATORIŲ PIRKIMO

____________

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas, kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Tiekėjo a. s., banko pavadinimas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us)

| Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai) |  |
| Įsipareigojimų dalis (pavadinimas ir procentai), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us) |  |

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti kvazisubtiekėją (-us)

| Kvazisubtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Kvazisubtiekėjo (-ų) adresas (-ai) |  |
| Įsipareigojimų dalis (pavadinimas ir procentai), kuriai ketinama pasitelkti kvazisubtiekėją (-us) |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- mažos vertės pirkimo skelbiamos apklausos būdu skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

- mažos vertės pirkimo skelbiamos apklausos būdu sąlygose;

- kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Mes siūlome:

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Kiekis | 1 vnt. kaina, EUR be PVM | Bendra kaina, EUR be PVM (3x4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Inverterinis generatorius (mažos galios) | 4 vnt. |  |  |
| 2. | Inverterinio generatoriaus (mažos galios) paralelinio jungimo laidai | 2 vnt. |  |  |
| 3. | Inverterinis generatorius (didelės galios) | 4 vnt. |  |  |
| 4. | Inverterinio generatoriaus (didelės galios) jungimo laidai | 2 vnt. |  |  |
| 5. | Dyzelinis generatorius (trifazis) | 4 vnt. |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM: |  |  |  |  |
| *PVM (....) proc.: |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM: |  |  |  |  |

Bendra pasiūlymo kaina yra .............................................................Eur......................ct (su PVM).

(žodžiais)

Ar uždrausta dalyvauti viešuosiuose pirkimuose pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 21 dalį? _______________ (įrašyti TAIP/NE)

Pastabos:

- kaina pasiūlyme nurodoma, paliekant du skaitmenis po kablelio;

- į kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos;

*tais  atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių  nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka____________________________________________________

1. Inverterinio generatoriaus (mažos galios) atitiktis techniniams reikalavimams:

| Eil. Nr. | Reikalaujamų prekių techninės charakteristikos. | Tiekėjo siūlomos techninės specifikacijos (nurodyti failo, dokumento pavadinimą ir puslapio Nr., pažymint vietą, kurioje yra siūlomus techninės specifikacijos reikalavimus patvirtinanti reikšmė) Pildo tiekėjas, įrašydamas tikslias specifikacijas (reikšmes). Nuorodų į internetinius puslapius pateikti negalima. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Inverterinis generatorius (mažos galios) | Gamintojas, modelio pavadinimas, modelio serijos numeris ar modelio identifikacijos numeris (jei toks yra) (įrašyti) |
| 2. | Generatorius turi atitikti inverterinės technologijos reikalavimus su stabilia 230 V įtampa, 50 Hz dažniu | Siūloma _________________. Dokumento pavadinimas(įrašyti) Dokumento psl. (įrašyti) |
| 3. | Generatorius privalo turėti įtampos stabilizavimo (inverterinę) technologiją, užtikrinančią saugų energijos tiekimą jautriems elektroniniams prietaisams, pavyzdžiui, kompiuteriams, medicinos įrangai ar kitai jautriai elektronikai | Siūloma _________________. Dokumento pavadinimas(įrašyti) Dokumento psl. (įrašyti) |
| 4. | Bendras harmoninis įtampos iškraipymas (THD) neturi viršyti 3 % | Siūloma _________________. Dokumento pavadinimas(įrašyti) Dokumento psl. (įrašyti) |
| 5. | Vardinė galia ne mažesnė kaip 2,5 kW, maksimali galia ne mažesnė kaip 3 kW | Siūloma _________________. Dokumento pavadinimas(įrašyti) Dokumento psl. (įrašyti) |
| 6. | Triukšmo lygis darbo vietoje ne didesnis nei 74 dB(A). | Siūloma _________________. Dokumento pavadinimas(įrašyti) Dokumento psl. (įrašyti) |
| 7. | Generatorius privalo turėti elektrinį starterį | Siūloma _________________. Dokumento pavadinimas(įrašyti) Dokumento psl. (įrašyti) |
| 8. | Generatorius privalo turėti paralelinio sujungimo galimybę su suderintu laidu, siekiant padidinti bendrą generuojamą galią, kai sujungiami du ar daugiau identiškų generatorių vienoje sistemoje | Siūloma _________________. Dokumento pavadinimas(įrašyti) Dokumento psl. (įrašyti) |
| 9. | Variklis: keturtaktis, benzininis | Siūloma _________________. Dokumento pavadinimas(įrašyti) Dokumento psl. (įrašyti) |
| 10. | Ne mažesnė kaip 24 mėnesių garantija | Siūloma ____________mėn. Dokumento pavadinimas(įrašyti) Dokumento psl. (įrašyti) |
| 11. | Gamintojas turi turėti oficialų autorizuotą serviso tinklą Europos Sąjungoje, o Lietuvoje turi būti bent vienas gamintojo autorizuotas serviso centras | Siūloma _________________. Dokumento pavadinimas(įrašyti) Dokumento psl. (įrašyti) |

2. Inverterinio generatoriaus (didelės galios) atitiktis techniniams reikalavimams:

| Eil. Nr. | Reikalaujamų prekių techninės charakteristikos. | Tiekėjo siūlomos techninės specifikacijos (nurodyti failo, dokumento pavadinimą ir puslapio Nr., pažymint vietą, kurioje yra siūlomus techninės specifikacijos reikalavimus patvirtinanti reikšmė) Pildo tiekėjas, įrašydamas tikslias specifikacijas (reikšmes). Nuorodų į internetinius puslapius pateikti negalima. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Inverterinis generatorius (didelės galios) | Gamintojas, modelio pavadinimas, modelio serijos numeris ar modelio identifikacijos numeris (jei toks yra) (įrašyti) |
| 2. | Generatorius turi atitikti inverterinės technologijos reikalavimus su stabilia 230 V įtampa, 50 Hz dažniu | Siūloma _________________. Dokumento pavadinimas(įrašyti) Dokumento psl. (įrašyti) |
| 3. | Bendras harmoninis įtampos iškraipymas (THD) neturi viršyti 3 % | Siūloma _________________. Dokumento pavadinimas(įrašyti) Dokumento psl. (įrašyti) |
| 4. | Vardinė galia ne mažesnė kaip 5 kW, maksimali galia ne mažesnė kaip 5,5 kW | Siūloma _________________. Dokumento pavadinimas(įrašyti) Dokumento psl. (įrašyti) |
| 5. | Triukšmo lygis darbo vietoje ne didesnis nei 90 dB(A) | Siūloma _________________. Dokumento pavadinimas(įrašyti) Dokumento psl. (įrašyti) |
| 6. | Generatorius turi elektrinį starterį; papildomas rankinis starteris gali būti, bet elektrinis yra privalomas | Siūloma _________________. Dokumento pavadinimas(įrašyti) Dokumento psl. (įrašyti) |
| 7. | Generatorius privalo turėti galimybę jungtis prie lygiagretaus sujungimo priedo, siekiant padidinti galią | Siūloma _________________. Dokumento pavadinimas(įrašyti) Dokumento psl. (įrašyti) |
| 8. | Svoris ne didesnis nei 120 kg | Siūloma _________________. Dokumento pavadinimas(įrašyti) Dokumento psl. (įrašyti) |
| 9. | Ne mažesnė kaip 24 mėnesių garantija | Siūloma ____________mėn. Dokumento pavadinimas(įrašyti) Dokumento psl. (įrašyti) |
| 10. | Gamintojas turi turėti oficialų autorizuotą serviso tinklą Europos Sąjungoje, o Lietuvoje turi būti bent vienas gamintojo autorizuotas serviso centras | Siūloma _________________. Dokumento pavadinimas(įrašyti) Dokumento psl. (įrašyti) |

3. Dyzelinio generatoriaus (trifazis) atitiktis techniniams reikalavimams:

| Eil. Nr. | Reikalaujamų prekių techninės charakteristikos. | Tiekėjo siūlomos techninės specifikacijos (nurodyti failo, dokumento pavadinimą ir puslapio Nr., pažymint vietą, kurioje yra siūlomus techninės specifikacijos reikalavimus patvirtinanti reikšmė) Pildo tiekėjas, įrašydamas tikslias specifikacijas (reikšmes). Nuorodų į internetinius puslapius pateikti negalima. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dyzelinis generatorius (trifazis) | Gamintojas, modelio pavadinimas, modelio serijos numeris ar modelio identifikacijos numeris (jei toks yra) (įrašyti) |
| 2. | Generatorius turi būti trijų fazių, tinkamas tiek 400 V, tiek 230 V įtampai | Siūloma _________________. Dokumento pavadinimas(įrašyti) Dokumento psl. (įrašyti) |
| 3. | Vardinis trifazis galingumas ne mažesnis kaip 6,2 kW, o vienfazis ne mažesnis kaip 5,6 kW | Siūloma _________________. Dokumento pavadinimas(įrašyti) Dokumento psl. (įrašyti) |
| 4. | Variklis: keturtaktis dyzelinis, kuro sunaudojimas ne didesnis nei 3 l/h | Siūloma _________________. Dokumento pavadinimas(įrašyti) Dokumento psl. (įrašyti) |
| 5. | Triukšmo lygis ne didesnis nei 85 dB(A) | Siūloma _________________. Dokumento pavadinimas(įrašyti) Dokumento psl. (įrašyti) |
| 6. | Svoris ne didesnis nei 100 kg | Siūloma _________________. Dokumento pavadinimas(įrašyti) Dokumento psl. (įrašyti) |
| 7. | Ne mažesnė kaip 24 mėnesių garantija | Siūloma ____________mėn. Dokumento pavadinimas(įrašyti) Dokumento psl. (įrašyti) |
| 8. | Gamintojas turi turėti oficialų autorizuotą serviso tinklą Europos Sąjungoje, o Lietuvoje turi būti bent vienas gamintojo autorizuotas serviso centras | Siūloma _________________. Dokumento pavadinimas(įrašyti) Dokumento psl. (įrašyti) |

3. Patvirtiname, kad siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo sąlygose nurodytus reikalavimus.

4. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. | Jungtinės veiklos sutarties skaitmeninė kopija (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė) |  |
| 2. | Įgaliojimo ar kito dokumento (pvz., pareigybės aprašymo), suteikiančio teisę pasirašyti tiekėjo pasiūlymą, skaitmeninė kopija (taikoma, kai pasiūlymą parašu patvirtina ne įmonės vadovas, o įgaliotas asmuo) |  |
| 3. | Dokumentų, įrodančių prekių atitikimą techniniams reikalavimams: pvz., gamintojo katalogai, bukletai, techniniai aprašai ar kiti dokumentai originalo ir lietuvių kalba, juose tiksliai pažymint atitikimo vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinanti reikšmė. |  |

Atkreipiame dėmesį, kad pateiktas dokumentų sąrašas yra tik pavyzdinis ir tiekėjas gali jį koreguoti pritaikydamas pagal jo su pasiūlymu pateikiamus dokumentus.

5. Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. |  |  |  |

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

| 6. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo sąlygose. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |