TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

- Perkančioji organizacija / Užsakovas: UAB „Toksika“, įm. k. 244670310, Kuro g. 15, Vilnius.

- Pirkimo objektas: Atskiriamosios, ugniai atsparios atraminės betoninių blokų sienos su montavimu (BVPŽ kodas – 44210000-5), (toliau – Prekės).

- Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.

- Prekių pristatymo adresas: UAB „Toksika“ Šiaulių padalinys, Jurgeliškių k. 10, Šiaulių k. sen., LT-76103 Šiaulių r.

- Prekių pristatymo terminas: betono blokai turi būti pristatyti ir sumontuoti ne vėliau kaip per 8 (aštuonias) savaites nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

- Garantija: Prekėms turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 12 (dvylikos) mėnesių garantija nuo prekių perdavimo-priėmimo dienos.

- Garantinė priežiūra: Garantinio termino laikotarpiu nustačius Prekių trūkumų, Tiekėjas turi ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo rašytinės pretenzijos gavimo dienos pašalinti Prekių trūkumus.

- Į Prekių kainą turi būti įtraukti visi mokesčiai ir visos išlaidos, įskaitant Prekių transportavimo, pakrovimo, iškrovimo, montavimo darbai, dokumentų, kurių reikalauja Perkančioji organizacija ir elektroninių sąskaitų teikimo išlaidos. Perkančioji organizacija dėl to neturi patirti jokių papildomų išlaidų.

- Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 4.4.4.1. papunkčiu: „prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų“. Prekėms tiekti nebus naudojama pakuotė.

- PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

- Betoninių blokų siena bus montuojama ant esamos aikštelės betoninio pagrindo. Blokai turi būti sumontuoti nenaudojant skiedinio ar mūro mišinio, esant poreikiui juos būtų galima lengvai išmontuoti.

- Sienos matmenys nurodyti techniniuose brėžiniuose (Techninės specifikacijos priedai).

- Blokų matmenys nėra fiksuojami. Tiekėjas gali siūlyti skirtingų gamintojų sistemas. Galutiniai sienos matmenys  gali būti tikslinami pagal pasirinktą blokų sistemą, tačiau jie turi neviršyti +5 % nuokrypio nuo brėžiniuose nurodytų matmenų. Bet kuriuo atveju sienos plotis turi būti ne mažesnis kaip 0,75 m, o sienos aukštis – ne mažesnis kaip 4,8 m. Pasirinkti sprendiniai negali bloginti funkcionalumo ir talpos. Visi matmenų patikslinimai turi būti iš anksto suderinti su Perkančiąja organizacija.

- Betoniniai blokai (sienos su montavimu) turi atitikti lentelėje Nr. 1 nurodytus techninius reikalavimus:

Lentelė Nr. 1

| Esminės charakteristikos | Techninės ir fizikinės savybės |
| --- | --- |
| Vidutinis gniuždymo stipris >37 N/mm2 EN 206-1 | Betono klasė C30/37 |
| Vidutinis sausasis tankis, kg/m3 | 2200±5% |
| Aplinkos poveikio klasė | XF2 |
| Degumo klasė, EN13501-1 | A1 |
| Radioaktyvumas, Bq/kg | ≤ 2,0 |
| Susikabinimo tolerancija, mm | +/- 3 |
| Atsparumas šalčiui | EN 771-3 |

- Tiekėjas privalo pateikti:

- siūlomos blokų sistemos aprašymą;

- konstrukcinį sprendinį (schema, išdėstymas);

- apkrovų pagrindimą (jei reikalinga- skaičiavimus arba gamintojo deklaracijas);

- montavimo sprendimą ant asfaltbetonio dangos.

- REIKALAVIMAI TIEKĖJUI

15. Tiekėjas turi vadovautis darbų atlikimą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais, taip pat šioje techninėje specifikacijoje keliamais reikalavimais.

16. Prekės turi būti pristatytos ir montavimo darbai atliekami Perkančiosios organizacijos darbo valandomis. Pirmadienį – ketvirtadienį 7:30-16:15 val., penktadienį 7:30-15:00 val.

17. Tiekėjas kartu su Prekėmis turi pateikti prekių perdavimo – priėmimo aktą, dokumentaciją lietuvių arba anglų kalba.

- PREKIŲ PRIĖMIMAS

18. Prekių perdavimas Perkančiajai organizacijai bus laikomas pilnai įvykdytas, kai pristatytos ir sumontuotos Prekės atitinka visus šioje techninėje specifikacijoje numatytus reikalavimus, nėra užfiksuota jokių trūkumų, o Perkančioji organizacija neturi pretenzijų Tiekėjui.

PRIDEDAMA. Blokų sienos brėžiniai, 2 lapai.