## 1dalis
1 PIRKIMO DALIS - REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS CRB TYRIMAMS PUSIAU AUTOMATINIAM SISTEMOS ANALIZATORIUI (įsigyjamam panaudos būdu)
1.1.Reagentai ir papildomos priemonės CRB tyrimams atlikti pusiau automatiniam sistemos analizatoriui (1 vnt.) | [5 empty] | (.......................)
Analizatoriaus pavadinimas
BENDRIEJI REIKALAVIMAI
1.Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti. 2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų(atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam visų tyrimų skaičiui per 30 mėnesių atlikti (kokybės kontrolės tyrimai įskaičiuoti į tyrimų kiekį). 3. Reagentai ir papildomos medžiagos/ priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu. 4. Siūlomi reagentai ir pagalbinės priemonės turi būti originalios, skirtos tiekėjo siūlomam analizatoriui (kartu su pasiūlimu pateikti gamintojo patvirtinimą). 5. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje:gamintojo parengtus katalogus, siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus prietaisų vartotojo vadovą reagentų ir pagalbinių priemonių aprašymus ir kitus objektyvius,pasiūlymo tinkamumą įrodančius dokumentus(pdf) formatu su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose turi grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. 6. Kartu su reagentais turi būti pateikiama lietuvių ir originalo kalbomis naudojimo instrukcijos ir saugos duomenų lapai. 7. PO turi teisę prašyti pateikti papildomus dokumentus informacijos patikslinimui. 8.Pateikti prekių gamintojo (-ų) išduotas (-i) oficialus atstovavimą Lietuvoje patvirtinantis (-ys) dokumentas (-ai). 9. Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis įstaigos poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso prekių kiekio. 10. Tiekėjas turi užtikrinti, kad kompetentingas specialistas, turintis konkurso sąlygose nurodytą kompetenciją įrodančius dokumentus, konsultuos personalą tyrimų atlikimo vietoje, pagal perkančiosios organizacijos poreikį sutarties galiojimo laikotarpiu. 11. Techninės priežiūros servisas suteikiamas gavus pranešimą apie analizatoriaus darbo sutrikimą/gedimą prisijungiant prie analizatoriaus nuotoliniu būdu per 4 val. darbo dienomis ir per 6 val. poilsio ir švenčių dienomis. Nepavykus pašalinti gedimo nuotoliniu būdu, atvykstama ne vėliau kaip per 24 val. Be to, jei dėl kokių priežasčių nėra galimybės įgyvendinti pastarosios sąlygos per nurodytą laiką, tokiu atveju tiekėjas per 48 val. pakeičia panaudai gautą įrangą lygiaverte: pristato, surenka, suformuoja/įdiegia, paruošia darbui ir išbando. Visus šiuos darbus, tiekėjas turi atlikti savo sąskaita (be papildomo mokesčio) Sutarties vykdymo metu Tiekėjas, suteikęs įrangą panaudos būdu, turės savo sąskaita remontuoti, atlikti techninę priežiūrą pagal gamintojo rekomendacijas ir techninės būklės tikrinimą (jei toks reikalingas, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais ir gamintojo rekomendacijomis) bei kitaip užtikrinti nenutrūkstamą įrangos veikimą ir tinkamą funkcionavimą, 12. Prekės turi būti pristatytos Tiekėjo lėšomis, per 3 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo, o skubiais atvejais per 2 darbo dienas. 13. Pristatomų reagentų/priemonių galiojimo terminas pristatymo-priėmimo dieną (nurodytas ant nepradėtos pakuotės) ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai.
Vertinama tik pilna pirkimo dalis,atitinkanti bendrinius kokybinius bei techninius reikalavimus
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Preliminarus tyrimų skaičius per 30 mėn. (kokybės kontrolės tyrimai įskaičioti į tyrimų kiekį) | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 30 mėn. | Suma, EUR su PVM 30 mėn.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | CRB |  | 4750
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1 pirkimo dalies reagentų suma/ar papildomų priemonių bendra suma EUR: | [7 empty] | 0
PASTABOS:
Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).
REIKALAVIMAI CRB TYRIMAMS ATLIKTI PUSIAU AUTOMATINIAM SISTEMOS ANALIZATORIUI
Vertinama tik pilna pirkimo dalis,atitinkanti bendrinius kokybinius bei techninius reikalavimus.
Eil. Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4
1 | Portatyvus automatinis diagnostinis CRB analizatorius/su br.kodų skaitytuvu | Pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas (nesenesnis nei 3metai iki pasiūlymų pateikimo datos)
2 | Matavimo ribos kraujyje, kiekybinis nustatymas, prie HCT 40%. | 1-200 mg/L
3 | Matavimo metodas/principas | Fotometrinis, imunoturbidimetrinis arba turbidimetrinis
4 | Atlikimo laikas (bendra vieno tyrimo procedūros trukmė). | iki 2 min
5 | Mėginio tūris. Mėginys. | ne daugiau 20µl veninio kraujo ar kapiliarinio kraujo, serumo ar plazmos, iš pirminių biocheminių su kreš.akt., KEDTA, Li(Na) heparino vakuuminės arba kapiliarinės sistemos mėgintuvėlių ir/arba tiesiai nuo piršto.
6 | Automatinė hematokrito kompensacija atliekant CRB iš kraujo | Ne blogesnėse kaip 15-75% ribose
7 | Normos ribos | Skirtingiems mėginių tipams (veninio, kapiliarinio kraujo, serumo ir plazmos) tokios pačios.
8 | Analizatoriaus atmintis | ne mažiau 100 tyrimų ir 100 kokybės kontrolės duomenų.
9 | Analizatorius maitinamas | nuo 220V elektros tinklo; ir nuo integruojamo į prietaisą ir nuo 220V tinklo pakraunamo akumuliatoriaus.
10 | Kalibracija | Gamyklinė arba kalibruojasi automatiškai.
11 | Prietaiso valdymas | per lietimui jautrų (sensorinį) ekraną – spalvotas LCD, paciento ID ir operatoriaus ID suvedami barkodo pagalba.
12 | Analizatoriaus jungtys ir komunikacija | Turi būti integruojamas į LIS (OPEN LIMS.) laboratorijos informacinę sistemą, dvikrypčiu ryšiu.. Sistema turi palaikyti ASTM arba HL7, USB, RS232, Ethernet.
13 | Įranga pažeklinta CE ženklu,turi atitikti IVDD 98/79 EC arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746. | Būtina
14 | Valdymo meniu lietuvių kalba | Pageidautina
Pastaba: . Siūlomo panaudai analizatoriaus pristatymo terminai - per 30 kalendorinių dienų nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos

## 2 dalis
2 PIRKIMO DALIS - REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS ŠLAPIMO TYRIMŲ PUSIAU AUTOMATINIAM SISTEMOS ANALIZATORIUI (įsigyjamam panaudos būdu)
2.1. Reagentai bei papildomos priemonės šlapimo tyrimų pusiau automatiniam analizatoriui (1vnt.) (..............................................)
(Analizatoriaus pavadinimas)
BENDRIEJI REIKALAVIMAI
1.Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti. 2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų(atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam visų tyrimų skaičiui per 30 mėnesių atlikti (kokybės kontrolės tyrimai įskaičiuoti į tyrimų kiekį). 3. Reagentai ir papildomos medžiagos/ priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu. 5. Siūlomi reagentai ir pagalbinės priemonės turi būti originalios, skirtos tiekėjo siūlomam analizatoriui (kartu su pasiūlimu pateikti gamintojo patvirtinimą). 4. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje:gamintojo parengtus katalogus, siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus prietaisų vartotojo vadovą, reagentų ir pagalbinių priemonių aprašymus ir kitus objektyvius,pasiūlymo tinkamumą įrodančius dokumentus (pdf) formatu su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose turi grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. 5. Kartu su reagentais turi būti pateikiama lietuvių ir originalo kalbomis naudojimo instrukcijos ir saugos duomenų lapai. 6. PO turi teisę prašyti pateikti papildomus dokumentus informacijos patikslinimui. 7. Pateikti prekių gamintojo (-ų) išduotas (-i) oficialus atstovavimą Lietuvoje patvirtinantis (-ys) dokumentas (-ai). 8. Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis įstaigos poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso prekių kiekio. 9. Tiekėjas turi užtikrinti, kad kompetentingas specialistas, turintis konkurso sąlygose nurodytą kompetenciją įrodančius dokumentus, konsultuos personalą tyrimų atlikimo vietoje, pagal perkančiosios organizacijos poreikį sutarties galiojimo laikotarpiu. 10. Techninės priežiūros servisas suteikiamas gavus pranešimą apie analizatoriaus darbo sutrikimą/gedimą prisijungiant prie analizatoriaus nuotoliniu būdu per 4 val. darbo dienomis ir per 6 val. poilsio ir švenčių dienomis. Nepavykus pašalinti gedimo nuotoliniu būdu, atvykstama ne vėliau kaip per 24 val. Be to, jei dėl kokių priežasčių nėra galimybės įgyvendinti pastarosios sąlygos per nurodytą laiką, tokiu atveju tiekėjas per 48 val. pakeičia panaudai gautą įrangą lygiaverte: pristato, surenka, suformuoja/įdiegia, paruošia darbui ir išbando. Visus šiuos darbus, tiekėjas turi atlikti savo sąskaita (be papildomo mokesčio) Sutarties vykdymo metu Tiekėjas, suteikęs įrangą panaudos būdu, turės savo sąskaita remontuoti, atlikti techninę priežiūrą pagal gamintojo rekomendacijas ir techninės būklės tikrinimą (jei toks reikalingas, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais ir gamintojo rekomendacijomis) bei kitaip užtikrinti nenutrūkstamą įrangos veikimą ir tinkamą funkcionavimą, 11. Prekės turi būti pristatytos Tiekėjo lėšomis, per 3 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo, o skubiais atvejais per 2 darbo dienas. 12. Pristatomų reagentų/priemonių galiojimo terminas pristatymo-priėmimo dieną (nurodytas ant nepradėtos pakuotės) ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai.
Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendrinius kokybinius bei techninius reikalavimus.
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Preliminarus tyrimų skaičius per 30 mėn. (kokybės kontrolės tyrimai įskaičiuoti į tyrimų kiekį) | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 30 mėn. | Suma, EUR su PVM 30 mėn.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | 10 parametrų šlapimo tyrimas (Leukocitai,Nitritai, Urobilinogenas, Baltymas, PH, Kraujas, SG, Ketonai,Bilirubinas, Gliukozė) |  | 4500
1.1.
2. | 14 parametrų šlapimo tyrimas (Leukocitai, Nitritai, Urobilinogenas, Baltymas, PH, Kraujas, SG, Ketonai, Bilirubinas, Gliukozė, Askorbinė rūgštis, Kreatinino, Kalcio, Mikroalbumino) |  | 1000
2.1. |  | Pageidaujama, kad viena pakuotė būtų išfasuota ne daugiau kaip 50 juostelių.
2.2.
2.3.
2 pirkimo dalies reagentų suma/ar papildomų priemonių bendra suma EUR: | [7 empty] | 0
PASTABOS:
Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).
REIKALAVIMAI ŠLAPIMO TYRIMŲ PUSIAU AUTOMATINIAM SISTEMOS ANALIZATORIUI
Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendrinius kokybinius bei techninius reikalavimus.
Eil. Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4
1. | Analizatoriaus duomenys, 1 vnt. | Pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas (nesenesnis nei 3metai iki pasiūlymų pateikimo datos)
2. | Matavimo metodas | Fotometrinis kolorimetrinis
3. | Analizatoriaus našumas | Ne mažiau 300 tyrimų/val.
4. | Atmintis | Ne mažiau 1000 pacientų rezultatų
5. | Tiriami parametrai | Tiriamų parametrų skaičius ne mažiau 14: kraujas, gliukozė, pH, santykinis tankis, bilirubinas, urobilinogenas, ketonai, baltymai, nitritai, leukocitai, askorbininė rūgštis, mikroalbuminas, kreatininas, kalcis.
6. | Mėginio tipas | Šlapimas
7. | Valdymas | Per lietimui jautrų ekraną
8. | Mėginių identifikacija | Suvedimas rankiniu būdu ir nuskaitant brūkšninius kodus. Brūkšninių kodų skaitytuvas prietaiso komplektacijoje
9. | Kokybės kontrolė | Ne mažiau 2 lygių visiems 14 parametrų,:neatlikus kokybės kontrolės-blokuojamas darbas.
10. | Kalibracija | Automatinė savikalibracija
11. | Integruotas atliekų konteineris | Būtina
12. | Automatinis tyrimui paruoštos juostelės aptikimas | Būtina
13. | Rezultatų pateikimas | Plus ir SI sistemos vienetais vienu metu. Patologiniai rezultatai žymimi išskirtiniu simboliu. Galimybė suvesti šlapimo spalvą ir skaidrumą.
14. | Rezultatų spausdinimas | Ekrane ir atspausdinami integruotu spausdintuvu
15. | Įgaliojimas | Gamintojo įgaliojimas atstovauti ir atlikti tech.priežiūrą
16. | Analizatoriaus privalo jungtis į ligoninės HIS/LIS | Būtina
17. | Įranga pažeklinta CE ženklu,turi atitikti IVDD 98/79 EC arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746. | Būtina
Pastaba: . Siūlomo panaudai analizatoriaus pristatymo terminai - per 30 kalendorinių dienų nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos

## 3 dalis
3 PIRKIMO DALIS - REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS ELEKTROLITŲ TYRIMŲ AUTOMATINIAM SISTEMOS ANALIZATORIUI
3.1. Reagentai bei papildomos priemonės elektrolitų tyrimų sistemos analizatoriui (1vnt.) (įsigyjamam panaudos būdu) (...........................................)
(Analizatoriaus pavadinimas)
BENDRIEJI REIKALAVIMAI
1.Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti. 2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų(atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam visų tyrimų skaičiui per 30 mėnesių atlikti (kokybės kontrolės tyrimai įskaičiuoti į tyrimų kiekį). 3. Reagentai ir papildomos medžiagos/ priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu. 4. Siūlomi reagentai ir pagalbinės priemonės turi būti originalios, skirtos tiekėjo siūlomam analizatoriui (kartu su pasiūlimu pateikti gamintojo patvirtinimą). 5. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje:gamintojo parengtus katalogus, siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus prietaisų vartotojo vadovą, reagentų ir pagalbinių priemonių aprašymus ir kitus objektyvius,pasiūlymo tinkamumą įrodančius dokumentus (pdf) formatu su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose turi grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. 5. Kartu su reagentais turi būti pateikiama lietuvių ir originalo kalbomis naudojimo instrukcijos ir saugos duomenų lapai. 6. PO turi teisę prašyti pateikti papildomus dokumentus informacijos patikslinimui. 7. Pateikti prekių gamintojo (-ų) išduotas (-i) oficialus atstovavimą Lietuvoje patvirtinantis (-ys) dokumentas (-ai). 8. Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis įstaigos poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso prekių kiekio. 9. Tiekėjas turi užtikrinti, kad kompetentingas specialistas, turintis konkurso sąlygose nurodytą kompetenciją įrodančius dokumentus, konsultuos personalą tyrimų atlikimo vietoje, pagal perkančiosios organizacijos poreikį sutarties galiojimo laikotarpiu. 10. Techninės priežiūros servisas suteikiamas gavus pranešimą apie analizatoriaus darbo sutrikimą/gedimą prisijungiant prie analizatoriaus nuotoliniu būdu per 4 val. darbo dienomis ir per 6 val. poilsio ir švenčių dienomis. Nepavykus pašalinti gedimo nuotoliniu būdu, atvykstama ne vėliau kaip per 24 val. Be to, jei dėl kokių priežasčių nėra galimybės įgyvendinti pastarosios sąlygos per nurodytą laiką, tokiu atveju tiekėjas per 48 val. pakeičia panaudai gautą įrangą lygiaverte: pristato, surenka, suformuoja/įdiegia, paruošia darbui ir išbando. Visus šiuos darbus, tiekėjas turi atlikti savo sąskaita (be papildomo mokesčio) Sutarties vykdymo metu Tiekėjas, suteikęs įrangą panaudos būdu, turės savo sąskaita remontuoti, atlikti techninę priežiūrą pagal gamintojo rekomendacijas ir techninės būklės tikrinimą(jei toks reikalingas, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais ir gamintojo rekomendacijomis)bei kitaip užtikrinti nenutrūkstamą įrangos veikimą ir tinkamą funkcionavimą, 11. Prekės turi būti pristatytos Tiekėjo lėšomis, per 3 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo, o skubiais atvejais per 2 darbo dienas. 12. Pristatomų reagentų/priemonių galiojimo terminas pristatymo-priėmimo dieną (nurodytas ant nepradėtos pakuotės) ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai.
Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendrinius kokybinius bei techninius reikalavimus
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Preliminarus tyrimų skaičius per 30 mėn. (kokybės kontolės tyrimai įskaičiuoti į tyrimų kiekį) | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 30 mėn. | Suma, EUR su PVM 30 mėn.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | K+, Na+, Cl-; tyrimas |  | 19000
1.1
1.2.
1.3.
1.4.
3 pirkimo dalies reagentų suma/ar papildomų priemonių bendra suma EUR: | [7 empty] | 0
PASTABOS:
Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).
REIKALAVIMAI SIŪLOMAM ELEKTROLITŲ TYRIMŲ AUTOMATINIAM SISTEMOS ANALIZATORIUI
Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendrinius kokybinius bei techninius reikalavimus.
Eil. Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | [6 empty] | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1 | 2 | 3 | [6 empty] | 4
1 | Elektrolitų analizatorius su barkodų skaneriu ir integruotu spausdintuvu ir integruotais akumuliatoriais | Analizatoriaus pavadinimas, tipas/ modelis, gamintojas (pagaminta ne seniau nei 3metai iki pasiūlymų pateikimo dienos)
2 | Mėginys | Serumas, plazma, heparinizuotas bendras kraujas, šlapimas
3 | Matavimo metodas | ISE (Ion Selective Electrode), variacijos koeficientas (CV%) iš serumo mėginių ≤ 1%
4 | Matuojami parametrai | K+, Na+, Cl-; trys analitės vienu tyrimu
5 | Matavimo ribos | iš serumo ir hep.kraujo: Na+ - 25 – 245 mmol/L K+ - 1,0 – 20,0mmol/L Cl- - 25 – 250 mmol/L |  | iš šlapimo: Na+ - 10 – 400 mmol/L K+ - 1,0 – 120,0mmol/L Cl- - 10 – 400 mmol/L
6 | Mėginio kiekis | ≤ 65 µL
7 | Matavimo laikas | ≤ 35 s
8 | Kalibracija | ne mažiau 2 taškų, automatinė ir rankinė
9 | Atmintis | Ne mažiau 1000 paskutinių tyrimų su data ir laiku ir ne mažiau 300 paskutinių kokybės kontrolės duomenų kiekvienam lygiui (ne mažiau 3 lygiai), bei kalibracijos duomenims su paieškos bei spausdinimo funkcija.
10 | Mėginio paėmimas | Įsiurbiamas per įsiurbimo adatą
11 | Kokybės kontrolė | Skysta, paruošta naudoti, kokybės kontrolė (serumas), ne mažiau kaip 3 lygių kiekvienam parametrui, integruotos kokybės kontrolės programa / spausdinamas kok.kontr.rezultatas ir kok.kontrolės ribos/ Ribos ir LOT suvedamos barkodo pagalba.
12 | Reagentai, elektrodai | Vientisas, neardomas pakas (kartridžas). Reagentų kasetėje- integruoti elektrodai, reagentai, kalibratoriai ir atliekų talpa. Reagentų, elektrodų keitimas lengvai atliekamas vartotojo. Reagentų pako galiojimo laikas ne mažiau kaip 6 mėn. Pateikti gamintojo patvirtinimą.
13 | Reagentų, kokybės kontrolės, operatoriaus, paciento ir mėginio duomenų įvedimas | Barkodų skaneris ir rankinis duomenų įvedimas pasirinktinai naudojant skaičius ir raides.
14 | Integruotas vidinis spausdintuvas | Ne mažiau 57mm pločio popieriui, tyrimo rezultatas spausdinamas su normos ribomis kiekvienam parametrui. Rezultato parametras, esant aukščiau arba žemiau nustatytų normos ribų, išskiriamas/pažymimas kita spalva, žvaigždute, rodykle ar pan.
15 | Maitinimas | El.220V įtampos arba autonominis nuo prietaise integruotų akumuliatorių arba baterijų ne mažiau 2 valandoms įprasto darbo.
16 | Valdymas | Spalvotas, lietimui jautrus ekranas (touch-screen). Tyrimo atlikimo metu analizatorius vartotojui ekrane rodo/rekomenduoja tyrimo seką ir atliekamą procedūros eigą.
17 | Darbinė aplinka | Ne siauresnė nei 15 – 35 °C, iki 85% drėgnio.
18 | Elektrolitų ir reagentų monitoringas | Ekrane realiu laiku monitoruojamas tikslus likusių tyrimų kiekis ir reagentų pako galiojimo laikas bei elektrodų būklė.
19 | Analizatoriaus galimybė jungtis į ligoninės HIS/LIS, dvikrypčiu ryšiu. | Būtina
20 | Įranga pažeklinta CE ženklu,turi atitikti IVDD 98/79 EC arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746. | Būtina
Pastaba: . Siūlomo panaudai analizatoriaus pristatymo terminai - per 30 kalendorinių dienų nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos

## 4 dalis
4 PIRKIMO DALIS - LABORATORINIAI REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS PROKALCITONINO TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIUI
4.1 Reagentai bei papildomos medžiagos prokalcitonino sistemos analizatoriui (1 vnt.) (________________________)
(Analizatoriaus pavadinimas)
BENDRIEJI REIKALAVIMAI:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti, tame tarpe ir kontrolines bei pagalbines medžiagas. 2. Siūlomų reagentų, kontrolinių medžiagų (atliekant ne mažiau kaip 2 lygių kontrolę, bent 4 kartus per savaitę) ir eksploatacinių medžiagų kiekio turi pakakti numatytam preliminariam tyrimų kiekiui atlikti per 30 mėnesių, atsižvelgiant į tyrimų skaičių ir reagentų, kontrolinių bei eksploatacinių medžiagų galiojimo trukmę atidarius pakuotę, todėl tiekėjas teikdamas pasiūlymą privalo nurodyti visą reikiamą informaciją, kad PO galėtų įsitikinti siūlomų prekių kiekio teisingumu. Jei PO nustatys, kad siūlomos prekės kiekis per mažas, tokiu atveju pasiūlymas bus atmestas. 3. Kartu su pristatomomis prekėmis tiekėjas privalės pateikti prekių CE ženklinimą liudijančių galiojančių dokumentų (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 98/79 dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas) kopijas originalo ir lietuvių kalbomis. 4. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: gamintojo parengtus katalogus, siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus prietaisų vartotojo vadovą, reagentų ir pagalbinių priemonių aprašymus ir kitus objektyvius, pasiūlymo tinkamumą įrodančius dokumentus (pdf) formatu su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose turi grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. 5. Kartu su reagentais turi būti pateikiama lietuvių ir originalo kalbomis naudojimo instrukcijos ir saugos duomenų lapai. 6. PO turi teisę prašyti pateikti papildomus dokumentus informacijos patikslinimui. 7. Pateikti prekių gamintojo (-ų) išduotas (-i) oficialus atstovavimą Lietuvoje patvirtinantis (-ys) dokumentas (-ai).
8. Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis įstaigos poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso prekių kiekio. 9. Tiekėjas turi užtikrinti, kad kompetentingas specialistas, turintis konkurso sąlygose nurodytą kompetenciją įrodančius dokumentus, konsultuos personalą tyrimų atlikimo vietoje, pagal perkančiosios organizacijos poreikį sutarties galiojimo laikotarpiu. 10. Techninės priežiūros servisas suteikiamas gavus pranešimą apie analizatoriaus darbo sutrikimą/gedimą prisijungiant prie analizatoriaus nuotoliniu būdu per 4 val. darbo dienomis ir per 6 val. poilsio ir švenčių dienomis. Nepavykus pašalinti gedimo nuotoliniu būdu, atvykstama ne vėliau kaip per 24 val. Be to, jei dėl kokių priežasčių nėra galimybės įgyvendinti pastarosios sąlygos per nurodytą laiką, tokiu atveju tiekėjas per 48 val. pakeičia panaudai gautą įrangą lygiaverte: pristato, surenka, suformuoja/įdiegia, paruošia darbui ir išbando. Visus šiuos darbus, tiekėjas turi atlikti savo sąskaita (be papildomo mokesčio) Sutarties vykdymo metu Tiekėjas, suteikęs įrangą panaudos būdu, turės savo sąskaita remontuoti, atlikti techninę priežiūrą pagal gamintojo rekomendacijas ir techninės būklės tikrinimą (jei toks reikalingas, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais ir gamintojo rekomendacijomis) bei kitaip užtikrinti nenutrūkstamą įrangos veikimą ir tinkamą funkcionavimą, 11. Prekės turi būti pristatytos Tiekėjo lėšomis, per 3 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo, o skubiais atvejais per 2 darbo dienas. 12. Pristatomų reagentų/priemonių galiojimo terminas pristatymo-priėmimo dieną (nurodytas ant nepradėtos pakuotės) ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai.
Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendrinius kokybinius bei techninius reikalavimus.
Eil. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Preliminarus tyrimų skaičius per 30 mėn. (kokybės kontrolės tyrimai įskaičiuoti į tyrimų kiekį) | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM |  | Suma, EUR be PVM 30 mėn. | Suma, EUR su PVM 30 mėn.
Nr.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9
1. | PCT tyrimas | Iš serumo plazmos.Sausos chemijos reagentas, galiojimo laikas ne trumpiau kaip 12 mėn. Ribinė vertė neprasčiau nei – 0,5ng/Ml.Vertinimo ribos ne siauresnės nei 0,02-50 ng/ml Pakuotė nedidesnė kaip 25 tyrimai.Turi būti galimybė atlikti dviejų lygių kontrolę bent du kartus per savaitę. | 575
2. | HbA1C tyrimas | Iš kapiliarinio kraujo.Sausos chemijos reagentas, galiojimo laikas ne trumpiau kaip 12 mėn. Vertinimo ribos ne siauresnės nei 4 - 15⸓(Eag:68-384mg/dl) Pakuotė nedidesnė kaip 25 tyrimai. Turi būti galimybė atlikti dviejų lygių kontrolę bent du kartus per savaitę | 450
2.1. | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
4 pirkimo dalies reagentų suma/ar papildomų priemonių bendra suma EUR:
PASTABOS:
Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyt specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).
REIKALAVIMAI PROKALCITONINŲ TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIUI
Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendrinius kokybinius bei techninius reikalavimus.
Eil.Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4
1 | Analizatorius prakalcitonino tyrimams atlikti |  | Turi būti pagamintas ne seniau, kaip prieš 3 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (1vnt.) |  |  |  | (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas)
2 | Analizatoriaus paskirtis ir apibūdinimas |  | Kompaktiškas analizatorius PCT kiekybiniam nustatymui.
3 | Mėginio tūris reikalingas analizei |  | Ne daugiau kaip 100 µl
4 | Matavimo metodas |  | Magnetinė imunochromatografija
5 | Matavimo ribos |  | Ne mažiau kaip 0,25-40 ng/ml
6 | Aptikimo riba |  | Ne daugiau kaip 0,5 ng/ml
7 | Inkubacijos laikas |  | Ne daugiau kaip 15 min.
8 | Integruotas spausdintuvas |  | Būtina
9 | Reagentų tipas |  | Visos tyrimui atlikti reikalingos priemonės (kapiliarai, kasetės ar kt.) supakuotos ir užsakomos atskirai pagal poreikį
10 | Kalibracija |  | Kasdieninė kalibracija atliekama specialios daugkartinės kasdieninės kontrolinės kortelės pagalba
11 | Galimybė naudotis baterijas |  | Būtina
14 | Analizatoriaus jungtys ir komunikacija |  | Turi būti integruojamas į LIS (OPEN LIMS.) laboratorijos informacinę sistemą, dvikrypčiu ryšiu.. Sistema turi palaikyti ASTM arba HL7, USB, RS232, Ethernet.
16 | Įranga paženklinta CE ženklu, turi atitikti IVDD 98/79 EC arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746. |  | Būtina
Pastaba: . Siūlomo panaudai analizatoriaus pristatymo terminai - per 30 kalendorinių dienų nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos