## Sheet1
Pirkimo dalies Nr. | Prekė | BVPŽ kodas | Reikalavimai | Pageidaujama pakuotė | Orientacinis kiekis mato vienetais | Orientacinis kiekis pakuotėmis | Siūlomas kiekis mato vienetais | Siūlomas kiekis pakuotėmis | Pakuotės kaina be PVM | PVM tarifas | Kaina viso be PVM | Kaina viso su PVM | Gamintojas, produkto Nr.
1 | 10% buferinis formalino tirpalas | 3696500-0 | Paruoštas naudoti. Paskirtis: audinių fiksavimas. pH: 7,2 - 7,4. Žymėjimas: CE-IVD. | 5 l | 21 600 l | 4320
2 | 10% buferinis formalino tirpalas | 3696500-0 | Paruoštas naudoti. Paskirtis: audinių fiksavimas. pH: 7,2 - 7,4. Žymėjimas: CE-IVD. | 10 l | 21 600 l | 2160
3 | Nitromėlynasis tetrazolis | 3696500-0 | CAS Nr.298-83-9 | 5 g | 50 g | 10
4 | Šaldomųjų audinių įtvirtinimo terpė | 33196000-0 | Paskirtis - audinio įtvirtinimas ruošiant šaldomuosius pjūvius kriostatu. Tinkama naudoti prie -20°C - -30°C darbinės aplinkos temperatūros. Užtikrina minimalų ledo kristalų susidarymą. Žymėjimas: CE-IVD. | 125 ml | 5000 ml | 40
5 | Audinių dažai raudoni | 33196000-0 | Paskirtis - audinių žymėjimas. Žymėjimas: CE-IVD. | 250 ml | 2500 ml | 10
6 | Audinių dažai juodi | 33196000-0 | Paskirtis - audinių žymėjimas. Žymėjimas: CE-IVD. | 250 ml | 2500 ml | 10
7 | Audinių dažai oranžiniai | 33196000-0 | Paskirtis - audinių žymėjimas. Žymėjimas: CE-IVD. | 250 ml | 2500 ml | 10
8 | Audinių fiksavimo reagentas FineFix arba lygiavertis | 3696500-0 | Paskirtis: audinių fiksavimas, ruošiant histologinius preparatus šaldomųjų pjūvių technika. Paruoštas vandens pagrinu. Ruošiant darbinį tirpalą, skiedžiamas etilo alkoholiu. Koncentruotas. Žymėjimas: CE-IVD. | 5 l | 180 l | 36
9 | Audinių dehidratavimo reagentas | 3696500-0 | Audinių paruošimas šaldymui žemoje temperatūroje. Žymėjimas: CE-IVD. | 5 l | 180 l | 36
10 | Plastikinis horizantalus atviras dėklas 20 objektyvinių stiklelių | 33196000-0 | Paskirtis: objektyvinių stiklelių laikymui. | vnt. | 4000 vnt | 4000
11 | Antikūnas Anti-HLA DR | 3696500-0 | Paskirtis - Imunohistocheminėms reakcijoms. Klonas - TAL 1B5. | 100 µg | 300 µg | 3
Pastabos:
1) 1 - 11 pirkimo dalims pareikalavus pateikti pavyzdį.
2) Pirkimo dalims Nr. 1-9 taikomas lengvatinis 5% PVM tarifas, 10-11 p.d. taikomas 21% PVM tarifas, (11 p. d. - paskirtis mokslo tiriamieji darbai).