1 Klausimas. Prašome pateikti esamo D3000 šulinio įgilinimą. 
Atsakymas. Tikslintis vietoje.
2 Klausimas. Prašome atsakyti, ar reikia įsivertinti naftos gaudyklę. Jei numato teisės aktai. 
Atsakymas. Preliminari schema yra pakeista.
3 Klausimas. Prašome atsakyti, ar reikia įsivertinti žiotis. 
Atsakymas. Taip.
4 Klausimas. Prašome atsakyti, nurodyti esamų šulinių kiekius, diametrus ir įgilinimus. 
Atsakymas. Tikslintis vietoje.
5 Klausimas. Prašome atsakyti, ką reikės daryti su esamais šuliniais esamoje paviršinių nuotekų trasoje, pvz.: demontuoti ir įrengti naujus, palikti esamus ir pakeisti lipynes, sutvarkyti lataką ir pan. 
Atsakymas. Tikslintis vietoje, šulinių būklę įsivertinti projektavimo metu.
6 Klausimas. Pateiktoje schemoje yra nurodytas esamas šulinys, prašome nurodyti ar darbų apimtyje turi būti numatytas šio šulinio pajungimas į naujai įrengiamus tinklus?
Atsakymas. Taip.

7 Klausimas. Prašome nurodyti šio šulinio įgilinimą?

Atsakymas. Tikslintis vietoje.

8 Klausimas. Darbų apimtyje nurodyta, kad turi būti numatytos atšakos gyventojams prie sklypo ribų. Prašome nurodyti, kuriems sklypams turi būti numatytos minimos atšakos?

Atsakymas. Numatyti atšakas tiems sklypams kuriems yra suteiktas adresas.

9 Klausimas. Darbų apimtyje numatomas gatvės lietaus surinkimo šulinėlių įrengimas. Didžioji dalis numatomo tinklo patenka po žvyruotu keliu. Prašome patvirtinti, kad gatvių lietaus surinkimo šulinėlius reikia numatyti tik asfaltuotoje Alytaus g. dalyje?

Atsakymas. Šulinėlius įrengti po asfaltuota dalim.

10 Klausimas. Darbų apimtyje numatytas esamo paviršinio nuotekų tinklo rekonstravimas. Prašome nurodyti rekonstruojamo tinklo įgilinimą bei pateikti esamų šulinių korteles?

Atsakymas. Tikslintis vietoje.

11 Klausimas. Darbų apimtyje numatomas naujo išleistuvo įrengimas, prašome patvirtinti, kad šio pirkimo apimtyje nėra numatomas lietaus nuotekų valymo įrenginių įrengimas?
Atsakymas. Valymo įrenginiai privalomo jei numato teisės aktai.
12 Klausimas. Prašom nurodyti esamo šulinio įgilinimą, nuo kurio bus rekonstruojamas esamas D300 tinklas. 
Atsakymas. Tikslintis vietoje.

13 Klausimas. Ar yra vrtikalinis aukščių planas kelio, kuriam reikės suprojektuoti ir sumontuoti lietaus surinkimo šulinėlius su grotelemis? 
Atsakymas. Ne nėra.
14 Klausimas. Prašome pateikti esamo rekonstruojamo tinklo kadastrinę bylą. 

Atsakymas. Kadastrinė byla bus pateikta laimėtojui.

15 Klausimas. Kadangi upelis į kurį numatomos išleisti nuotekos priklauso Natura 2000 saugomoms teritorijoms, todėl privaloma įrengti nuotekų valymo įrenginius. Ar šiuo pirkimu perkami valymo įrenginiai, jų projektavimas ir įrengimas.

Atsakymas. Išleidimas numatomas už Natūra 2000 ribos. Jei numato teisės aktai privaloma įrengti valymo įrenginius.

16 Klausimas. Ar reikia vertintis lietaus surinkimo trapus nuo abiejų gatvių?

Atsakymas. Tik nuo asfaltuotos dalies.

17 Klausimas. Nuo gatvės žvyro dangos nėra galimybės surinkti lietaus. Ar tokiose atkarpose lietaus surinkimas nuo gatvės neprojektuojamas?

Atsakymas. Neprojektuojamas.

18 Klausimas. Ar yra parengti gatvių rekonstrukcijų projektai? Pateikite juos.

Atsakymas. Nėra.

19 Klausimas. Ar darbų grafiką ir mokėjimo grafiką reikia pateikti su pasiūlymu, ar pasirašius sutartį? 

Atsakymas. Pasirašius sutartį.

20 Klausimas. Ar reikia su pasiūlymu pateikti medžiagų EDS?

Atsakymas. Reikia.

21 Klausimas. Lietaus Išleidimo vieta numatoma į Natura2000 teritoriją. Išleidžiant lietų, privaloma jį išvalyti. Prašome patvirtinkite, kad šiuo pirkimu perkami ir lietaus valymo įrenginių projektavimo ir įrengimo darbai. 

Atsakymas. Pakeista schema pakeista. Nepatenka į Natūra 2000 teritoriją. Valymo įrenginiai privalomi jei tai reikalauja teisės aktai.

22 Klausimas. Kas turės apmokėti notarines servitutų sudarymo išlaidas?
Atsakymas. Rangovas.

23 Klausimas. Ar reikalinga iškelti esamus lietaus tinklus iš suformuotų sklypų į gatvę?

Atsakymas. Taip reikia.

24 Klausimas. Ar numatomas Gynios g. asfaltavimas? Ar yra parengtas gatvės projektas su gatvės nuolydžiais ir dangomis (prašome pridėti)?

Atsakymas. Ne.

25 Klausimas. Šiuo metu dalis Gynios g. yra žvyrkelis. Numatyti lietaus surinkimo šulinėliais galimybių nėra. Koks turėtų būti sprendinys?

Atsakymas. Šulinėlius projektuoti tik po asfaltuota dalimi.

26 Klausimas. Prašome tiksliai nurodyti kuriems baseinams numatyti lietaus surinkimą? Kauno rajono savivaldybės specialiajame plane nėra Gynios g. sprendinių. Alytaus g. lietaus nuvedimas numatytas į kitą vietą.

Atsakymas. Vadovautis projektavimo užduotimi.

27 Klausimas. Prašome atnaujinti schemą išanalizavus išleidimo vietą ir specialųjį planą. Šiuo metu schemoje parodytas lietaus tinklas numatomas kloti per miško žemę (statyba neleidžiama). Taip pat per suformuotą sklypą, kurio savininkas fizinis asmuo, gimęs 1912 m. Akivaizdu, kad nėra sutvarkyti paveldėjimo dokumentai jau daug metų, dėl to, tikėtina, kad procesas gali užtrukti daugiau kaip metus. Reikalingas pirkimo schemos atnaujinimas atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes.

Atsakymas. Preliminari schema pakeista.


