Vamzdyno izoliavimo darbai orapūtinėje

Techninė specifikacija

| - Bendri duomenys: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Statytojo (Užsakovo) pavadinimas, adresas, kontaktinis asmuo | UAB „Kauno vandenys“, Nuotekų valykla, Marvelės g. 199A, Kaunas Kontaktinis asmuo: nuotekų valyklos Vyresnysis inžinierius mechanikos ūkiui Raimundas Raila, Raimundas.Raila@kaunovandenys.lt |
|  | Statinys (pavadinimas, adresas) | Biologijos ūkis. Orapūčių patalpa. |
|  | Statinių kategorija, ir naudojimo paskirtis | Statinio kategorija: ypatingasis statinys DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.01.03:2017 STATINIŲ KLASIFIKAVIMAS“ Statybos rūšis: paprastasis remontas Naudojimo paskirtis: Nuotekų valymas |
|  | Statinio apibūdinimas, esama padėtis | 1.Orapūčių vamzdyno (paduodamo oro į aerotankus) esančio orapūčių patalpoje izoliavimo darbai. |
|  | Kita | 1.Atlikti vamzdyno izoliavimo darbus. 2. Izoliavimui reikiamas medžiagas ir įrangą pateikia Rangovas. 3. Rangovui rekomenduojama prieš darbų pradžią skirti laiką susipažinimui su darbo vieta orapūčių patalpoje ir įsivertinti darbų sudėtingumą tam, kad Rangovas sukauptą informaciją, kurią panaudos saugiam darbų atlikimui. 4. Darbų pradžią ir atlikimo laiką Rangovas suderina su Užsakovo atsakingu asmeniu. Darbų atlikimas derinamas dėl technologinio proceso ypatumų. 5. Atliktiems darbams ir medžiagoms naudotoms izoliavimo darbams suteikiama ne mažesnė kaip 24 -ių mėnesių garantija. |
| II. Perkami darbai: |  |  |
|  | Perkamų darbų ir susijusių paslaugų apimtis, techniniai rodikliai | 1.Vamzdyno DN 400 ( tiesinių, figūrinių) izoliavimas akmens vatos dembliais su tinkleliu. 2. Akmens vatos storis 50mm 3. Akmens vatos tankis 80kg/m³ 4. Sumontuota akmens vata padengiama aliouminio-cinko skardos ruošiniais ≥ 0,55mm storio. 5. Vamzdyno izoliuojamas plotas 71m² 6. Nestipriai surištas akmens vatos izoliacinis demblys, cinkuota viela prisiūtas prie cinkuotos vielos tinklo. - Akmens vatos šilumos laidumas neprastesnis kaip EN12667 standartas. - Akmens vatos didžiausia eksploatavimo temperatūra iki 660 C° - Akmens vatos reakcija į ugnį – nedegi. |
| 7. | Medžiagų, įrangos tiekimas | 1. Rangovas, kokybiškam darbų atlikimui turi turėti: medžiagas, įrangą, įrankius ir techniką bei personalą darbuotojų, kurių kiekis būtų reikiamas greitai atlikti aukščiau išvardintus darbus. |
| 8. | Reikalavimai gaminiams, medžiagoms, technologijai | 1.Rangovas darbų atlikimui pateikia naujus akmens vatos demblius su sietu ir skardą akmens vatos padengimui. 2.Medžiagas ir pagalbinė įrangą, kurių reikia izoliavimo darbams atlikti pateikia Rangovas. 3. Techninės akmens vatos izoliacijos reikalavimai: minimalus nominalus tankis 80 kg/m³; Degumo klasifikavimas pagal Euro klases: A1 EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13501-1); Šilumos laidumas 100 °C, λ100 = 0,046 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667). |
| 9. | Medžiagų, įrangos transportavimaslaikinas sandėliavimas | 1.Įrangos ir medžiagų sandėliavimą Rangovas suderina su Užsakovu. 2. Izoliavivimui skirtasmedžiagas priima Nuotekų valykloje Rangovas ir suderina sandėliavimą su Užsakovu. |
| 10 | Privalomoji dokumentacija | 1.Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos arba lygiavertės užsienio šalies institucijos Rangovui išduotas atestatas ar kitas lygiavertis dokumentas, suteikiantis teisę atlikti izoliavimo darbus. 2. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos ar lygiavertės užsienio šalies institucijos, Rangovui arba jo pasitelktam ūkio subjektui išduota galiojanti pavojingų atliekų tvarkymo licencija. 3. Prieš montavimo darbų pradžią Rangovas turi pateikti Užsakovui atiekamų darbų grafiką ir jį suderinti su nurodytu atsakingu asmeniu. |
| 11 | Kontrolė, priežiūra, garantija | 1.Techninę darbų priežiūrą atlieka Užsakovas. 2.Darbų priėmimą atlieka Užsakovo įgaliotas asmuo, dalyvaujant Rangovo atsakingiems asmenims. 3. Izoliavimo darbams ir medžiagoms suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėnesių garantija. |
| 12. | Susidariusių statybinių atliekų sutvarkymas | Visas susidariusias statybines atliekas utilizuoja Rangovas savo lėšomis, vadovaudamasis Atliekų tvarkymo taisyklėmis. |
| 13. | Metalo laužo sutvarkymas | Nėra |
| 14. | Bandymai, derinimai, paleidimas | Nėra. |
|  | Kita | 1. Rangovas, vykdantis darbus turi pilnai laikytis elektros įrenginių įrengimo taisyklių (EĮĮT), elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklių (EĮEST) ir kitų norminių aktų. 2. Jeigu rangovui yra poreikis prisijungti elektrinius įrankius iš Nuotekų valyklos tinklo. Elektros įrenginiai, kurie bus naudojami darbams atlikti, prisijungime prie NV elektros tinklo turi būti suderintas prisijungimas su NV inžinieriumi elektros ūkiui, pasirašant eksploatacijos, nuosavybės ir saugos atsakomybės ribų aktus. 3. Rangovas Darbus turi atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais tokių darbų atlikimą. 4. Pastolių, šilumos izoliacijos montavimą demontavimą, Bendrovėje, Rangovas privalo vykdyti vadovaujantis šiems darbams taikomais Lietuvos Respublikos norminiais aktais, visomis Bendrovės darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijomis. 5. Šiluminės izoliacijos įrengimas turi būti atliekamas vadovaujantis: DIN 4140:2014. Pramoninių įrenginių ir pastatų įrangos izoliacijos darbai. Šilumos ir šalčio izoliacijos atlikimas. “Insulation work on industrial installations and building equipment - Execution of thermal and cold insulations” standarto arba lygiaverčio standarto, reglamentuojančio šiluminės izoliacijos darbų atlikimo sprendinius, reikalavimais. Įrenginių ir šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklėmis. Energetikos ministro 2017-09-18 įsakymas Nr.1-245 (TAR, 2017, Nr.14823). |
| - Kiti reikalavimai: |  |  |
| 16. | Darbų vykdymo grafikas | 1.Prieš teikiant pasiūlymą konkurso dalyvis turi teisę atvykti į Kauno m. nuotekų valyklą objekto apžiūrai, susipažinti su Užsakovo objektu, kad teisingai įsivertinti visas išlaidas, atvykimą suderinanti su pirmame punkte nurodytu kontaktiniu asmeniu. Vizito laiką suderinti prieš tris darbo dienas. Apžiūrą galima atlikti darbo dienomis nuo 7- 16 val., penktadienį iki 14.30val. Pietų pertrauka 11.00-11.45val. penktadienį 11.00-11.30val. Adresas: ( Marvelės 199A Kaunas, Nuotekų valykla) 2. Sutarties vykdymo grafikas: 2.1 Vamzdyno izoliavimo darbų pradžia ne ilgiau kaip 5 ( penkios) darbo dienos nuo sutarties pasirašymo pradžios. 2.2 Vamzdyno izoliavimo darbus atlikti per 10 (dešimt) darbų dienų nuo darbų pradžios. |
| 17. | Papildomi reikalavimai | 1. Darbų priėmimas: 1.1. Darbų priėmimą atliks Užsakovo sudaryta komisija arba įgaliotas asmuo, dalyvaujant Rangovo atsakingam asmeniui. 1.2.Darbai bus laikomi priimti Užsakovui ir Rangovui pasirašius darbų priėmimo –perdavimo aktą. 1.3.Jeigu darbai nebus priimti dėl Rangovo nepašalintų defektų, paskiriama nauja darbų priėmimo data. Rangovas defektus, atsiradusius dėl jo kaltės, pašalins savo sąskaita. 2. Subranga galima, suderinus su Užsakovu ir pateikus subrangos dalyvių sąrašą. |
|  | Kita | 1. Vykdomi darbai neturi trukdyti kitų šalia esančių įrenginių nepertraukiamam darbui. Rangovas atsako už saugaus darbo ir priešgaisrinės saugos organizavimą, bei registruoja ir tiria visus įvykusius nelaimingus atsitikimus susijusius su vykdomais darbais, nuo vykdomų darbų pradžios iki jų pabaigos. Rangovas turi užtikrinti saugaus darbo sąlygas savo darbuotojams, kad neįvyktų nelaimingas atsitikimas. Rangovas privalo aprūpinti savo darbuotojus kvėpavimo takų apsaugos priemonėmis, apsaugomis nuo kritimo iš aukščio – apraišais, lynais, ir privalo užtikrinti kad vykdant darbus jo darbuotojai šias apsaugos priemones naudotų pagal paskirtį. 2. Vykdant darbus laikytis „Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių“ reikalavimų. Be šių taisyklių būtina vykdyti galiojančių standartų, statybos techninių reglamentų ir normų, technologinių sąlygų, elektros įrenginių įrengimo ir eksploatacijos taisyklių, tai pat kitų priešgaisrinę saugą reglamentuojančių norminių aktų reikalavimų. Asmenys pažeidę priešgaisrines saugos taisykles, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka. 3. Prieš darbų pradžią Rangovas su Užsakovu UAB “Kauno vandenys” pasirašo: 3.1 AKTĄ – LEIDIMĄ Statybos – montavimo darbų ir paslaugų atlikimo vykdymui Veikiančios nuotekų valyklos teritorijoje Marvelės g. 199A Kaunas. 4 Tiekėjas turi atlikti darbus vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu 1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240, statybos normomis, statybos techniniais reglamentais, priešgaisrinėmis ir higienos normomis bei kitais projektavimą ir statybą reglamentuojančiais normatyviniais dokumentais ir aktais. 5.Rangovas darbus atlieka vadovaujantis darbų saugos ir sveikatos reikalavimai, kurie yra nustatyti Užsakovo organizacijos. Nuoroda: https://www.kaunovandenys.lt/wp-content/uploads/2024/01/paslaugos_teikeju_saugos_reikalavimu_aprasas_2023_priedas.pdf 6. Vykdant vamzdyno izoliavimo darbus leidžiama statyti tik sertifikuotus, pagal standartizavimo įstaigos CEN, Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto pripažintas specifikacijas ir atitinkančius jiems taikomus standartus, pastolius. Pastoliai turi atitikti ir jie statomi nepažeidžiant Bendrovės darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų. |

_________________________________________________________