KLAUSIMYNAS

MONITORIŲ PRIEDAI

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

MONITORIŲ PRIEDAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Kiekis (vnt.) | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 dalis | Mindray monitorių priedai |  |  |  |
| 0 | EKG kabelis, 3 laidų, tiesioginis, suderinamas su Mindray monitoriais | 20 |  |  |
| 1 | EKG kabelis: 3 laidų |  |  |  |
| 2 | Tiesioginis, su integruota jungtimi monitoriui |  |  |  |
| 3 | IEC žymėjimas: būtina. |  |  |  |
| 4 | Grabber arba Snap tipo pasirinktinai, nurodoma užsakymo metu. |  |  |  |
| 5 | Suderinamas su ligoninėje turimais Mindray monitoriais: BeneView T5; BeneView T8; BeneVision N17; BeneVision N15 |  |  |  |
| 0 | EKG kabelis, 5 laidų, tiesioginis, suderinamas su Mindray monitoriais | 20 |  |  |
| 1 | EKG kabelis: 5 laidų |  |  |  |
| 2 | Tiesioginis, su integruota jungtimi monitoriui |  |  |  |
| 3 | IEC žymėjimas: būtina. |  |  |  |
| 4 | Grabber arba Snap tipo pasirinktinai, nurodoma užsakymo metu. |  |  |  |
| 5 | Suderinamas su ligoninėje turimais Mindray monitoriais: BeneView T5; BeneView T8; BeneVision N17; BeneVision N15 |  |  |  |
| 0 | EKG paciento kabelis, 3 laidų, suderinamas su Mindray monitoriais | 20 |  |  |
| 1 | EKG kabelis: 3 laidų |  |  |  |
| 2 | Tipas: paciento kabelis. |  |  |  |
| 3 | IEC žymėjimas: būtina. |  |  |  |
| 4 | Suderinamas su ligoninėje turimais Mindray monitoriais: BeneView T5; BeneView T8; BeneVision N17; BeneVision N15 |  |  |  |
| 0 | EKG paciento kabelis, 3 laidų, suderinamas su Mindray monitoriais | 20 |  |  |
| 1 | EKG kabelis: 3 laidų |  |  |  |
| 2 | Tipas: paciento kabelis. |  |  |  |
| 3 | IEC žymėjimas: būtina. |  |  |  |
| 4 | Suderinamas su ligoninėje turimais Mindray monitoriais: BeneView T5; BeneView T8; BeneVision N17; BeneVision N15 |  |  |  |
| 0 | EKG 3 laidų komplektas, suderinamas su Mindray monitoriais | 20 |  |  |
| 1 | EKG kabelis: 3 laidų |  |  |  |
| 2 | Komplektas: paciento kabelis ir tiesioginis kabelis jungiamas į monitorių. |  |  |  |
| 3 | IEC žymėjimas: būtina. |  |  |  |
| 4 | Grabber arba Snap tipo pasirinktinai, nurodoma užsakymo metu. |  |  |  |
| 5 | Suderinamas su ligoninėje turimais Mindray monitoriais: BeneView T5; BeneView T8; BeneVision N17; BeneVision N15 |  |  |  |
| 0 | EKG 5 laidų komplektas, suderinamas su Mindray monitoriais | 20 |  |  |
| 1 | EKG kabelis: 3 laidų |  |  |  |
| 2 | Komplektas: paciento kabelis ir tiesioginis kabelis jungiamas į monitorių. |  |  |  |
| 3 | IEC žymėjimas: būtina. |  |  |  |
| 4 | Grabber arba Snap tipo pasirinktinai, nurodoma užsakymo metu. |  |  |  |
| 5 | Suderinamas su ligoninėje turimais Mindray monitoriais: BeneView T5; BeneView T8; BeneVision N17; BeneVision N15 |  |  |  |
| 0 | SpO2 kabelis suaugusiems, guminis, suderinamas su Mindray monitoriais | 20 |  |  |
| 1 | SpO2 kabelis, skirtas suaugusiems |  |  |  |
| 2 | Guminis, pirštinis |  |  |  |
| 3 | Ilgis: ne mažiau 3 m |  |  |  |
| 4 | Suderinamas su ligoninėje turimais Mindray monitoriais: BeneView T5; BeneView T8; BeneVision N17; BeneVision N15 |  |  |  |
| 0 | SpO2 kabelis suaugusiems, plastikinis, suderinamas su Mindray monitoriais | 20 |  |  |
| 1 | SpO2 kabelis, skirtas suaugusiems |  |  |  |
| 2 | Plastikinis, pirštinis |  |  |  |
| 3 | Ilgis: ne mažiau 3 m |  |  |  |
| 4 | Suderinamas su ligoninėje turimais Mindray monitoriais: BeneView T5; BeneView T8; BeneVision N17; BeneVision N15 |  |  |  |
| 0 | SpO2 kabelis, pediatrinis, suderinamas su Mindray monitoriais | 20 |  |  |
| 1 | SpO2 kabelis, pediatrinis |  |  |  |
| 2 | Guminis, tinkamas matuoti deguonies saturaciją ant kojos/rankos (uždedamas apyrankės pricinpu) |  |  |  |
| 3 | Ilgis: ne mažiau 3 m |  |  |  |
| 4 | Suderinamas su ligoninėje turimais Mindray pulsoksimetrais PM-60 |  |  |  |
| 0 | Temperatūros daviklis, rektalinis, suderinamas su Mindray monitoriais | 20 |  |  |
| 1 | Temperatūros daviklis |  |  |  |
| 2 | Rektalinis |  |  |  |
| 3 | Ilgis: ne mažiau 3 m |  |  |  |
| 4 | Suderinamas su ligoninėje turimais Mindray monitoriais: BeneView T5; BeneView T8; BeneVision N17; BeneVision N15 |  |  |  |
| 0 | Temperatūros daviklis, per odą, suderinamas su Mindray monitoriais | 20 |  |  |
| 1 | Temperatūros daviklis |  |  |  |
| 2 | Fiksuoja temperatūrą per odą |  |  |  |
| 3 | Ilgis: ne mažiau 3 m |  |  |  |
| 4 | Suderinamas su ligoninėje turimais Mindray monitoriais: BeneView T5; BeneView T8; BeneVision N17; BeneVision N15 |  |  |  |
| 2 dalis | Dräger monitorių priedai |  |  |  |
| 0 | EKG kabelis, 3 laidų, tiesioginis, suderinamas su Dräger monitoriais | 20 |  |  |
| 1 | EKG kabelis: 3 laidų |  |  |  |
| 2 | Tiesioginis, su integruota jungtimi monitoriui |  |  |  |
| 3 | IEC žymėjimas: būtina. |  |  |  |
| 4 | Grabber arba Snap tipo pasirinktinai, nurodoma užsakymo metu. |  |  |  |
| 5 | Suderinamas su ligoninėje turimais Dräger monitoriais: VISTA 120/CMS, Vista 120SC |  |  |  |
| 0 | EKG kabelis, 5 laidų, tiesioginis, suderinamas su Dräger monitoriais | 20 |  |  |
| 1 | EKG kabelis: 5 laidų |  |  |  |
| 2 | Tiesioginis, su integruota jungtimi monitoriui |  |  |  |
| 3 | IEC žymėjimas: būtina. |  |  |  |
| 4 | Grabber arba Snap tipo pasirinktinai, nurodoma užsakymo metu. |  |  |  |
| 5 | Suderinamas su ligoninėje turimais Dräger monitoriais: VISTA 120/CMS, Vista 120SC |  |  |  |
| 0 | EKG paciento kabelis, 3 laidų, suderinamas su Dräger monitoriais | 20 |  |  |
| 1 | EKG kabelis: 3 laidų |  |  |  |
| 2 | Tipas: paciento kabelis. |  |  |  |
| 3 | IEC žymėjimas: būtina. |  |  |  |
| 4 | Suderinamas su ligoninėje turimais Dräger monitoriais: VISTA 120/CMS, Vista 120SC |  |  |  |
| 0 | EKG paciento kabelis, 3 laidų, suderinamas su Dräger monitoriais | 20 |  |  |
| 1 | EKG kabelis: 3 laidų |  |  |  |
| 2 | Tipas: paciento kabelis. |  |  |  |
| 3 | IEC žymėjimas: būtina. |  |  |  |
| 4 | Suderinamas su ligoninėje turimais Dräger monitoriais: VISTA 120/CMS, Vista 120SC |  |  |  |
| 0 | EKG 3 laidų komplektas, suderinamas su Dräger monitoriais | 20 |  |  |
| 1 | EKG kabelis: 3 laidų |  |  |  |
| 2 | Komplektas: paciento kabelis ir tiesioginis kabelis jungiamas į monitorių. |  |  |  |
| 3 | IEC žymėjimas: būtina. |  |  |  |
| 4 | Grabber arba Snap tipo pasirinktinai, nurodoma užsakymo metu. |  |  |  |
| 5 | Suderinamas su ligoninėje turimais Dräger monitoriais: VISTA 120/CMS, Vista 120SC |  |  |  |
| 0 | EKG 5 laidų komplektas, suderinamas su Dräger monitoriais | 20 |  |  |
| 1 | EKG kabelis: 3 laidų |  |  |  |
| 2 | Komplektas: paciento kabelis ir tiesioginis kabelis jungiamas į monitorių. |  |  |  |
| 3 | IEC žymėjimas: būtina. |  |  |  |
| 4 | Grabber arba Snap tipo pasirinktinai, nurodoma užsakymo metu. |  |  |  |
| 5 | Suderinamas su ligoninėje turimais Dräger monitoriais: VISTA 120/CMS, Vista 120SC |  |  |  |
| 0 | SpO2 kabelis suaugusiems, guminis, suderinamas su Dräger monitoriais | 20 |  |  |
| 1 | SpO2 kabelis, skirtas suaugusiems |  |  |  |
| 2 | Guminis, pirštinis |  |  |  |
| 3 | Ilgis: ne mažiau 3 m |  |  |  |
| 4 | Suderinamas su ligoninėje turimais Dräger monitoriais: VISTA 120/CMS, Vista 120SC |  |  |  |
| 0 | SpO2 kabelis suaugusiems, plastikinis, suderinamas su Dräger monitoriais | 20 |  |  |
| 1 | SpO2 kabelis, skirtas suaugusiems |  |  |  |
| 2 | Plastikinis, pirštinis |  |  |  |
| 3 | Ilgis: ne mažiau 3 m |  |  |  |
| 4 | Suderinamas su ligoninėje turimais Dräger monitoriais: VISTA 120/CMS, Vista 120SC |  |  |  |
| 0 | Temperatūros daviklis, rektalinis, suderinamas su Dräger monitoriais | 20 |  |  |
| 1 | Temperatūros daviklis |  |  |  |
| 2 | Rektalinis |  |  |  |
| 3 | Ilgis: ne mažiau 3 m |  |  |  |
| 4 | Suderinamas su ligoninėje turimais Dräger monitoriais: VISTA 120/CMS, Vista 120SC |  |  |  |
| 0 | Temperatūros daviklis, per odą, suderinamas su Dräger monitoriais | 20 |  |  |
| 1 | Temperatūros daviklis |  |  |  |
| 2 | Fiksuoja temperatūrą per odą |  |  |  |
| 3 | Ilgis: ne mažiau 3 m |  |  |  |
| 4 | Suderinamas su ligoninėje turimais Dräger monitoriais: VISTA 120/CMS, Vista 120SC |  |  |  |
| 0 | EKG kabelis, 3 laidų, tiesioginis, suderinamas su Dräger monitoriais | 20 |  |  |
| 1 | EKG kabelis: 3 laidų |  |  |  |
| 2 | Tiesioginis, su integruota jungtimi monitoriui |  |  |  |
| 3 | IEC žymėjimas: būtina. |  |  |  |
| 4 | Grabber arba Snap tipo pasirinktinai, nurodoma užsakymo metu. |  |  |  |
| 5 | Suderinamas su ligoninėje turimais Dräger monitoriais: Infinity Kappa, Infinity C500, Infinity Delta |  |  |  |
| 0 | EKG kabelis, 5 laidų, tiesioginis, suderinamas su Dräger monitoriais | 20 |  |  |
| 1 | EKG kabelis: 5 laidų |  |  |  |
| 2 | Tiesioginis, su integruota jungtimi monitoriui |  |  |  |
| 3 | IEC žymėjimas: būtina. |  |  |  |
| 4 | Grabber arba Snap tipo pasirinktinai, nurodoma užsakymo metu. |  |  |  |
| 5 | Suderinamas su ligoninėje turimais Dräger monitoriais: Infinity Kappa, Infinity C500, Infinity Delta |  |  |  |
| 0 | EKG paciento kabelis, 3 laidų, suderinamas su Dräger monitoriais | 20 |  |  |
| 1 | EKG kabelis: 3 laidų |  |  |  |
| 2 | Tipas: paciento kabelis. |  |  |  |
| 3 | IEC žymėjimas: būtina. |  |  |  |
| 4 | Suderinamas su ligoninėje turimais Dräger monitoriais: Infinity Kappa, Infinity C500, Infinity Delta |  |  |  |
| 0 | EKG paciento kabelis, 3 laidų, suderinamas su Dräger monitoriais | 20 |  |  |
| 1 | EKG kabelis: 3 laidų |  |  |  |
| 2 | Tipas: paciento kabelis. |  |  |  |
| 3 | IEC žymėjimas: būtina. |  |  |  |
| 4 | Suderinamas su ligoninėje turimais Dräger monitoriais: Infinity Kappa, Infinity C500, Infinity Delta |  |  |  |
| 0 | EKG 3 laidų komplektas, suderinamas su Dräger monitoriais | 20 |  |  |
| 1 | EKG kabelis: 3 laidų |  |  |  |
| 2 | Komplektas: paciento kabelis ir tiesioginis kabelis jungiamas į monitorių. |  |  |  |
| 3 | IEC žymėjimas: būtina. |  |  |  |
| 4 | Grabber arba Snap tipo pasirinktinai, nurodoma užsakymo metu. |  |  |  |
| 5 | Suderinamas su ligoninėje turimais Dräger monitoriais: Infinity Kappa, Infinity C500, Infinity Delta |  |  |  |
| 0 | EKG 5 laidų komplektas, suderinamas su Dräger monitoriais | 20 |  |  |
| 1 | EKG kabelis: 3 laidų |  |  |  |
| 2 | Komplektas: paciento kabelis ir tiesioginis kabelis jungiamas į monitorių. |  |  |  |
| 3 | IEC žymėjimas: būtina. |  |  |  |
| 4 | Grabber arba Snap tipo pasirinktinai, nurodoma užsakymo metu. |  |  |  |
| 5 | Suderinamas su ligoninėje turimais Dräger monitoriais: Infinity Kappa, Infinity C500, Infinity Delta |  |  |  |
| 0 | SpO2 kabelis suaugusiems, guminis, suderinamas su Dräger monitoriais | 20 |  |  |
| 1 | SpO2 kabelis, skirtas suaugusiems |  |  |  |
| 2 | Guminis, pirštinis |  |  |  |
| 3 | Ilgis: ne mažiau 3 m |  |  |  |
| 4 | Suderinamas su ligoninėje turimais Dräger monitoriais: Infinity Kappa, Infinity C500, Infinity Delta |  |  |  |
| 0 | SpO2 kabelis suaugusiems, plastikinis, suderinamas su Dräger monitoriais | 20 |  |  |
| 1 | SpO2 kabelis, skirtas suaugusiems |  |  |  |
| 2 | Plastikinis, pirštinis |  |  |  |
| 3 | Ilgis: ne mažiau 3 m |  |  |  |
| 4 | Suderinamas su ligoninėje turimais Dräger monitoriais: Infinity Kappa, Infinity C500, Infinity Delta |  |  |  |
| 0 | Temperatūros daviklis, rektalinis, suderinamas su Dräger monitoriais | 20 |  |  |
| 1 | Temperatūros daviklis |  |  |  |
| 2 | Rektalinis |  |  |  |
| 3 | Ilgis: ne mažiau 3 m |  |  |  |
| 4 | Suderinamas su ligoninėje turimais Dräger monitoriais: Infinity Kappa, Infinity C500, Infinity Delta |  |  |  |
| 0 | Temperatūros daviklis, per odą, suderinamas su Dräger monitoriais | 20 |  |  |
| 1 | Temperatūros daviklis |  |  |  |
| 2 | Fiksuoja temperatūrą per odą |  |  |  |
| 3 | Ilgis: ne mažiau 3 m |  |  |  |
| 4 | Suderinamas su ligoninėje turimais Dräger monitoriais: Infinity Kappa, Infinity C500, Infinity Delta |  |  |  |
| 0 | Laidas M300 holteriui | 20 |  |  |
| 1 | Kabelis 6 EKG elektrodams |  |  |  |
| 2 | 75cm ± 5 cm |  |  |  |
| 3 | Skirtas holteriui Drager M300 |  |  |  |
| 3 dalis | Philips monitorių priedai |  |  |  |
| 0 | EKG kabelis, 3 laidų, tiesioginis, suderinamas su Philips monitoriais | 20 |  |  |
| 1 | EKG kabelis: 3 laidų |  |  |  |
| 2 | Tiesioginis, su integruota jungtimi monitoriui |  |  |  |
| 3 | IEC žymėjimas: būtina. |  |  |  |
| 4 | Grabber arba Snap tipo pasirinktinai, nurodoma užsakymo metu. |  |  |  |
| 5 | Suderinamas su ligoninėje turimais Philips monitoriais: INTELLIVUE MP20, INTELLIVueMP70, INTELLIVueMP50, IntelliVue MP5, IntelliVue MP2, IntelliVue MX800, Intelli Vue MX750 |  |  |  |
| 0 | EKG kabelis, 5 laidų, tiesioginis, suderinamas su Philips monitoriais | 20 |  |  |
| 1 | EKG kabelis: 5 laidų |  |  |  |
| 2 | Tiesioginis, su integruota jungtimi monitoriui |  |  |  |
| 3 | IEC žymėjimas: būtina. |  |  |  |
| 4 | Grabber arba Snap tipo pasirinktinai, nurodoma užsakymo metu. |  |  |  |
| 5 | Suderinamas su ligoninėje turimais Philips monitoriais: INTELLIVUE MP20, INTELLIVueMP70, INTELLIVueMP50, IntelliVue MP5, IntelliVue MP2, IntelliVue MX800, Intelli Vue MX750 |  |  |  |
| 0 | EKG paciento kabelis, 3 laidų, suderinamas su Philips monitoriais | 20 |  |  |
| 1 | EKG kabelis: 3 laidų |  |  |  |
| 2 | Tipas: paciento kabelis. |  |  |  |
| 3 | IEC žymėjimas: būtina. |  |  |  |
| 4 | Suderinamas su ligoninėje turimais Philips monitoriais: INTELLIVUE MP20, INTELLIVueMP70, INTELLIVueMP50, IntelliVue MP5, IntelliVue MP2, IntelliVue MX800, Intelli Vue MX750 |  |  |  |
| 0 | EKG paciento kabelis, 3 laidų, suderinamas su Philips monitoriais | 20 |  |  |
| 1 | EKG kabelis: 3 laidų |  |  |  |
| 2 | Tipas: paciento kabelis. |  |  |  |
| 3 | IEC žymėjimas: būtina. |  |  |  |
| 4 | Suderinamas su ligoninėje turimais Philips monitoriais: INTELLIVUE MP20, INTELLIVueMP70, INTELLIVueMP50, IntelliVue MP5, IntelliVue MP2, IntelliVue MX800, Intelli Vue MX750 |  |  |  |
| 0 | EKG 3 laidų komplektas, suderinamas su Philips monitoriais | 20 |  |  |
| 1 | EKG kabelis: 3 laidų |  |  |  |
| 2 | Komplektas: paciento kabelis ir tiesioginis kabelis jungiamas į monitorių. |  |  |  |
| 3 | IEC žymėjimas: būtina. |  |  |  |
| 4 | Grabber arba Snap tipo pasirinktinai, nurodoma užsakymo metu. |  |  |  |
| 5 | Suderinamas su ligoninėje turimais Philips monitoriais: INTELLIVUE MP20, INTELLIVueMP70, INTELLIVueMP50, IntelliVue MP5, IntelliVue MP2, IntelliVue MX800, Intelli Vue MX750 |  |  |  |
| 0 | EKG 5 laidų komplektas, suderinamas su Philips monitoriais | 20 |  |  |
| 1 | EKG kabelis: 3 laidų |  |  |  |
| 2 | Komplektas: paciento kabelis ir tiesioginis kabelis jungiamas į monitorių. |  |  |  |
| 3 | IEC žymėjimas: būtina. |  |  |  |
| 4 | Grabber arba Snap tipo pasirinktinai, nurodoma užsakymo metu. |  |  |  |
| 5 | Suderinamas su ligoninėje turimais Philips monitoriais: INTELLIVUE MP20, INTELLIVueMP70, INTELLIVueMP50, IntelliVue MP5, IntelliVue MP2, IntelliVue MX800, Intelli Vue MX750 |  |  |  |
| 0 | SpO2 kabelis suaugusiems, guminis, suderinamas su Philips monitoriais | 20 |  |  |
| 1 | SpO2 kabelis, skirtas suaugusiems |  |  |  |
| 2 | Guminis, pirštinis |  |  |  |
| 3 | Ilgis: ne mažiau 3 m |  |  |  |
| 4 | Suderinamas su ligoninėje turimais Philips monitoriais: INTELLIVUE MP20, INTELLIVueMP70, INTELLIVueMP50, IntelliVue MP5, IntelliVue MP2, IntelliVue MX800, Intelli Vue MX750 |  |  |  |
| 0 | SpO2 kabelis suaugusiems, plastikinis, suderinamas su Philips monitoriais | 20 |  |  |
| 1 | SpO2 kabelis, skirtas suaugusiems |  |  |  |
| 2 | Plastikinis, pirštinis |  |  |  |
| 3 | Ilgis: ne mažiau 3 m |  |  |  |
| 4 | Suderinamas su ligoninėje turimais Philips monitoriais: INTELLIVUE MP20, INTELLIVueMP70, INTELLIVueMP50, IntelliVue MP5, IntelliVue MP2, IntelliVue MX800, Intelli Vue MX750 |  |  |  |
| 0 | Temperatūros daviklis, rektalinis, suderinamas su Philips monitoriais | 20 |  |  |
| 1 | Temperatūros daviklis |  |  |  |
| 2 | Rektalinis |  |  |  |
| 3 | Ilgis: ne mažiau 3 m |  |  |  |
| 4 | Suderinamas su ligoninėje turimais Philips monitoriais: INTELLIVUE MP20, INTELLIVueMP70, INTELLIVueMP50, IntelliVue MP5, IntelliVue MP2, IntelliVue MX800, Intelli Vue MX750 |  |  |  |
| 0 | Temperatūros daviklis, per odą, suderinamas su Philips monitoriais | 20 |  |  |
| 1 | Temperatūros daviklis |  |  |  |
| 2 | Fiksuoja temperatūrą per odą |  |  |  |
| 3 | Ilgis: ne mažiau 3 m |  |  |  |
| 4 | Suderinamas su ligoninėje turimais Philips monitoriais: INTELLIVUE MP20, INTELLIVueMP70, INTELLIVueMP50, IntelliVue MP5, IntelliVue MP2, IntelliVue MX800, Intelli Vue MX750 |  |  |  |
| 4 dalis | Manžetės |  |  |  |
| 0 | Manžetė, skirta kraujo spaudimo matavimui (suaugusiam, labai didelė) | 10 |  |  |
| 1 | Manžetė, skirta kraujo spaudimo matavimui |  |  |  |
| 2 | Manžetė skirta rankai, kurios apimtis ne siauresnė nei nurodyta: nuo 46 cm iki 66 cm |  |  |  |
| 3 | Pagaminta iš TPU laminuoto nailono audinio, kuris užtikrina lengvą valymą, dezinfekciją ir patvarumą. |  |  |  |
| 4 | Be latekso: būtina |  |  |  |
| 5 | Svarbiausios manžetės vietos yra dvigubai susiūtos, kad būtų užtikrintas didesnis patvarumas. |  |  |  |
| 6 | Vieno vamzdelio |  |  |  |
| 7 | Tinka naudoti su gyvybinių funkcijų stebėjimo monitoriais |  |  |  |
| 0 | Manžetė, skirta kraujo spaudimo matavimui (suaugusiam, didelė) | 20 |  |  |
| 1 | Manžetė, skirta kraujo spaudimo matavimui |  |  |  |
| 2 | Manžetė skirta rankai, kurios apimtis ne siauresnė nei nurodyta: nuo 33 cm iki 47 cm |  |  |  |
| 3 | Pagaminta iš TPU laminuoto nailono audinio, kuris užtikrina lengvą valymą, dezinfekciją ir patvarumą. |  |  |  |
| 4 | Be latekso: būtina |  |  |  |
| 5 | Svarbiausios manžetės vietos yra dvigubai susiūtos, kad būtų užtikrintas didesnis patvarumas. |  |  |  |
| 6 | Vieno vamzdelio |  |  |  |
| 7 | Tinka naudoti su gyvybinių funkcijų stebėjimo monitoriais |  |  |  |
| 0 | Manžetė, skirta kraujo spaudimo matavimui (suaugusiam, vidutinė) | 20 |  |  |
| 1 | Manžetė, skirta kraujo spaudimo matavimui |  |  |  |
| 2 | Manžetė skirta rankai, kurios apimtis ne siauresnė nei nurodyta: nuo 25 cm iki 35 cm |  |  |  |
| 3 | Pagaminta iš TPU laminuoto nailono audinio, kuris užtikrina lengvą valymą, dezinfekciją ir patvarumą. |  |  |  |
| 4 | Be latekso: būtina |  |  |  |
| 5 | Svarbiausios manžetės vietos yra dvigubai susiūtos, kad būtų užtikrintas didesnis patvarumas. |  |  |  |
| 6 | Vieno vamzdelio |  |  |  |
| 7 | Tinka naudoti su gyvybinių funkcijų stebėjimo monitoriais |  |  |  |
| 0 | Manžetė, skirta kraujo spaudimo matavimui (suaugusiam, maža) | 10 |  |  |
| 1 | Manžetė, skirta kraujo spaudimo matavimui |  |  |  |
| 2 | Manžetė skirta rankai, kurios apimtis ne siauresnė nei nurodyta: nuo 20 cm iki 26 cm |  |  |  |
| 3 | Pagaminta iš TPU laminuoto nailono audinio, kuris užtikrina lengvą valymą, dezinfekciją ir patvarumą. |  |  |  |
| 4 | Be latekso: būtina |  |  |  |
| 5 | Svarbiausios manžetės vietos yra dvigubai susiūtos, kad būtų užtikrintas didesnis patvarumas. |  |  |  |
| 6 | Vieno vamzdelio |  |  |  |
| 7 | Tinka naudoti su gyvybinių funkcijų stebėjimo monitoriais |  |  |  |
| 0 | Manžetė, skirta kraujo spaudimo matavimui (vaikiška) | 10 |  |  |
| 1 | Manžetė, skirta kraujo spaudimo matavimui |  |  |  |
| 2 | Manžetė skirta rankai, kurios apimtis ne siauresnė nei nurodyta: nuo 14 cm iki 20 cm |  |  |  |
| 3 | Pagaminta iš TPU laminuoto nailono audinio, kuris užtikrina lengvą valymą, dezinfekciją ir patvarumą. |  |  |  |
| 4 | Be latekso: būtina |  |  |  |
| 5 | Svarbiausios manžetės vietos yra dvigubai susiūtos, kad būtų užtikrintas didesnis patvarumas. |  |  |  |
| 6 | Vieno vamzdelio |  |  |  |
| 7 | Tinka naudoti su gyvybinių funkcijų stebėjimo monitoriais |  |  |  |
| 0 | Manžetė, skirta kraujo spaudimo matavimui (naujagimių) | 20 |  |  |
| 1 | Manžetė, skirta kraujo spaudimo matavimui |  |  |  |
| 2 | Manžetė skirta rankai, kurios apimtis ne siauresnė nei nurodyta: nuo 10 cm iki 14 cm |  |  |  |
| 3 | Pagaminta iš TPU laminuoto nailono audinio, kuris užtikrina lengvą valymą, dezinfekciją ir patvarumą. |  |  |  |
| 4 | Be latekso: būtina |  |  |  |
| 5 | Svarbiausios manžetės vietos yra dvigubai susiūtos, kad būtų užtikrintas didesnis patvarumas. |  |  |  |
| 6 | Vieno vamzdelio |  |  |  |
| 7 | Tinka naudoti su gyvybinių funkcijų stebėjimo monitoriais |  |  |  |
| 0 | Manžetė, skirta kraujo spaudimo matavimui (suaugusiam, labai didelė) | 10 |  |  |
| 1 | Manžetė, skirta kraujo spaudimo matavimui |  |  |  |
| 2 | Manžetė skirta rankai, kurios apimtis ne siauresnė nei nurodyta: nuo 46 cm iki 66 cm |  |  |  |
| 3 | Pagaminta iš TPU laminuoto nailono audinio, kuris užtikrina lengvą valymą, dezinfekciją ir patvarumą. |  |  |  |
| 4 | Be latekso: būtina |  |  |  |
| 5 | Svarbiausios manžetės vietos yra dvigubai susiūtos, kad būtų užtikrintas didesnis patvarumas. |  |  |  |
| 6 | Dviejų vamzdelių |  |  |  |
| 7 | Tinka naudoti su gyvybinių funkcijų stebėjimo monitoriais |  |  |  |
| 0 | Manžetė, skirta kraujo spaudimo matavimui (suaugusiam, didelė) | 10 |  |  |
| 1 | Manžetė, skirta kraujo spaudimo matavimui |  |  |  |
| 2 | Manžetė skirta rankai, kurios apimtis ne siauresnė nei nurodyta: nuo 33 cm iki 47 cm |  |  |  |
| 3 | Pagaminta iš TPU laminuoto nailono audinio, kuris užtikrina lengvą valymą, dezinfekciją ir patvarumą. |  |  |  |
| 4 | Be latekso: būtina |  |  |  |
| 5 | Svarbiausios manžetės vietos yra dvigubai susiūtos, kad būtų užtikrintas didesnis patvarumas. |  |  |  |
| 6 | Dviejų vamzdelių |  |  |  |
| 7 | Tinka naudoti su gyvybinių funkcijų stebėjimo monitoriais |  |  |  |
| 0 | Manžetė, skirta kraujo spaudimo matavimui (suaugusiam, vidutinė) | 10 |  |  |
| 1 | Manžetė, skirta kraujo spaudimo matavimui |  |  |  |
| 2 | Manžetė skirta rankai, kurios apimtis ne siauresnė nei nurodyta: nuo 25 cm iki 35 cm |  |  |  |
| 3 | Pagaminta iš TPU laminuoto nailono audinio, kuris užtikrina lengvą valymą, dezinfekciją ir patvarumą. |  |  |  |
| 4 | Be latekso: būtina |  |  |  |
| 5 | Svarbiausios manžetės vietos yra dvigubai susiūtos, kad būtų užtikrintas didesnis patvarumas. |  |  |  |
| 6 | Dviejų vamzdelių |  |  |  |
| 7 | Tinka naudoti su gyvybinių funkcijų stebėjimo monitoriais |  |  |  |
| 0 | Manžetė, skirta kraujo spaudimo matavimui (suaugusiam, maža) | 10 |  |  |
| 1 | Manžetė, skirta kraujo spaudimo matavimui |  |  |  |
| 2 | Manžetė skirta rankai, kurios apimtis ne siauresnė nei nurodyta: nuo 20 cm iki 26 cm |  |  |  |
| 3 | Pagaminta iš TPU laminuoto nailono audinio, kuris užtikrina lengvą valymą, dezinfekciją ir patvarumą. |  |  |  |
| 4 | Be latekso: būtina |  |  |  |
| 5 | Svarbiausios manžetės vietos yra dvigubai susiūtos, kad būtų užtikrintas didesnis patvarumas. |  |  |  |
| 6 | Dviejų vamzdelių |  |  |  |
| 7 | Tinka naudoti su gyvybinių funkcijų stebėjimo monitoriais |  |  |  |
| 0 | Manžetė, skirta kraujo spaudimo matavimui (vaikiška) | 10 |  |  |
| 1 | Manžetė, skirta kraujo spaudimo matavimui |  |  |  |
| 2 | Manžetė skirta rankai, kurios apimtis ne siauresnė nei nurodyta: nuo 14 cm iki 20 cm |  |  |  |
| 3 | Pagaminta iš TPU laminuoto nailono audinio, kuris užtikrina lengvą valymą, dezinfekciją ir patvarumą. |  |  |  |
| 4 | Be latekso: būtina |  |  |  |
| 5 | Svarbiausios manžetės vietos yra dvigubai susiūtos, kad būtų užtikrintas didesnis patvarumas. |  |  |  |
| 6 | Dviejų vamzdelių |  |  |  |
| 7 | Tinka naudoti su gyvybinių funkcijų stebėjimo monitoriais |  |  |  |
| 0 | Manžetė, skirta kraujo spaudimo matavimui (naujagimių) | 10 |  |  |
| 1 | Manžetė, skirta kraujo spaudimo matavimui |  |  |  |
| 2 | Manžetė skirta rankai, kurios apimtis ne siauresnė nei nurodyta: nuo 10 cm iki 14 cm |  |  |  |
| 3 | Pagaminta iš TPU laminuoto nailono audinio, kuris užtikrina lengvą valymą, dezinfekciją ir patvarumą. |  |  |  |
| 4 | Be latekso: būtina |  |  |  |
| 5 | Svarbiausios manžetės vietos yra dvigubai susiūtos, kad būtų užtikrintas didesnis patvarumas. |  |  |  |
| 6 | Dviejų vamzdelių |  |  |  |
| 7 | Tinka naudoti su gyvybinių funkcijų stebėjimo monitoriais |  |  |  |
| 5 dalis | SEER 1000 holteriio laidas |  |  |  |
| 0 | SEER 1000 holteriio laidas | 20 |  |  |
| 1 | Tinkamas holteirui SEER 1000 |  |  |  |
| 2 | 7-ių laidų elektrodų prijungimo laidas |  |  |  |
| 3 | Ilgis: 75cm ± 5 cm |  |  |  |
| 4 | 3 kanalų |  |  |  |
| 5 | IEC žymėjimas: būtina. |  |  |  |