## Specifikacija
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Bendrieji reikalavimai:
1. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) lietuvių arba anglų kalbomis. Anglų kalba pateiktose techninių charakteristikų aprašymuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, reikalinga įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas medžiagiškumas, tiekėjai turi teisę siūlyti lygiavertį ar geresnių charakteristikų produktą, tuomet kartu su pasiūlymu reikalinga pateikti ir lygiavertiškumo pagrindimą.
3. Visa siūloma įranga turi būti nauja, pristatoma gamyklinėje pakuotėje ir turi turėti CE žymėjimą.
4. Garantinės priežiūros laikotarpis – ne mažiau 12 mėnesių garantija nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Jei gamintojas nustatė ilgesnį detalės garantinį laikotarpį, tuomet galioja gamintojo nustatytas garantinis terminas. Garantinės priežiūros laikotarpiu turi būti užtikrintas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Privalumas jei Tiekėjas turi techninio aptarnavimo centrą arba sutartį su tokiu centru (pateikti tai įrodančius dokumentus). Tiekėjas nuo pranešimo gavimo apie problemą/gedimą turi reaguoti per 1 darbo dieną, o problemą/gedimą išspręsti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų.
5. Tiekėjas po sutarties pasirašymo privalo sutarti laiką su Užsakovu dėl patalpų/praėjimų apžiūrėjimo ir parduodamai virtuvės įrangai reikalingų įvadų sutikrinimą.
6. Tiekėjas pristatęs ir sumontavęs prekes pagal poreikį turi pravesti mokymus kaip naudotis įranga prieš tai iš anksto su perkančiąja organizacija suderintu laiku. Mokymus įforminti protokolu.
7. Siūlomos prekės turės būti jungiamos prie reikalaujamos įtampos 230V 50-60Hz arba 400V 50-60Hz. Jei pateiktas prekės modelis bus kitokios, nei reikalaujama, pasiūlymas bus atmestas.
8. Pateikiant pasiūlymą tiekėjas privalo nurodyti tikslius modelio pavadinimus, modifikacijas, gamintoją, pridėti bukletus ar kitus dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams.
9. Tiekėjas įsipareigoja prekes pristatyti savo transportu ir savo sąskaita perkančiajai organizacijai adresu: Santariškių g.2, Vilniuje. Prekių pristatymo terminas: 60 k.d. nuo užsakymo Tiekėjui pateikimo.
10. Teikiant pasiūlymą, iš techninės specifikacijos galima pašalinti tas pirkimo dalis, kurioms pasiūlymas neteikiamas.
Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalaujamos savybės | Mato vnt. | Perkamas kiekis | Mato vieneto įkainis EUR be PVM | Viso kiekio kaina EUR be PVM | Siūlomos savybės (būtina įrašyti)
1 PIRKIMO DALIS
Elektrinis vilkikas
1 | Elektrinis vilkikas | 3 ratų (priekyje 1, gale 2), be kabinos. Varantieji ratai 2 galiniai. Vilkimo galia 4000 kg. (paklaida +/- 100 kg) Nominali traukos jėga 1000 N. Traukos baterija – ličio jonų LiFePO Baterijos talpa – 25,6V/280Ah Baterijos kroviklis 3-fazis, pakrauna baterija per 3 val.. Padangos superelastinės bepėdsekinės skirtos maisto pramonei. Ilgis 1520 mm. Plotis 950 mm. (parametrų paklaida +/- 5 mm). Papildoma įranga: 3 pozicijų rankinis tvirtinimo kaištis 22 mm (paklaida +/- 1 mm) diametro ir visos 3 superelastinės bepėdsekinės padangos (maisto pramonei). | vnt. | 1 |  | 22900
1 p. d. Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM:
|  | PVM tarifas (%) |  |  | PVM suma
1 p. d. Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM
Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalaujamos savybės | Mato vnt. | Perkamas kiekis | Mato vieneto įkainis EUR be PVM | Viso kiekio kaina EUR be PVM | Siūlomos savybės (būtina įrašyti)
2 PIRKIMO DALIS
Įranga
1 | Mėsos purentuvas | Elektrinis. Galingumas nuo 0,37kW. Įtampa 380V, 50Hz Našumas ne mažiau 1200 porcijų per valandą. Peilių sukimosi greitis ne mažiau kaip 90 apsisukimų per minutę. Pastatomas ant stalo. Matmenys (plotis x gylis x aukštis) 470 x 430 x 445 mm. (paklaida +/- 5 mm). Mėsos minkštiklio anga turi būti sumontuota taip, kad naudotojo pirštai neįstrigtų tarp peilių. | vnt. | 1 |  | 2300
2 p. d. Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM
|  | PVM tarifas (%) |  |  | PVM suma
2 p. d. Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM