## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
VIENKARTINĖS MEDICINOS PRIEMONĖS UROLOGIJAI SU APARATU PANAUDAI
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | APSAUGINIS LAZERIO STIKLIUKAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
1. | Apsauginis lazerio stikliukas
1.1. | Apsauginis lazerio stikliukas blast shield | 15 | Vnt.
1.1.1. | Apsauginis lazerio stikliukas s lazerio-Skaidrus, apskritimo formos, apsauginislazerio stikliukas blast shield padedantis apsaugoti lazerį nuo grįžtamojo lazeriospindulio ir išvengti kritinių lazerio sistemos pažeidimų
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | VIENKARTINĖS MEDICINOS PRIEMONĖS UROLOGIJAI SU APARATU PANAUDAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
2. | Vienkartinės medicinos priemonės urologijai su aparatu panaudai
2.1. | Lazerio skaidulos | 100 | Vnt.
2.1.1. | Daugkartinio naudojimo (ne mažiau 10 kartų) šviesolaidžiai
2.1.2. | Sterilizuojami
2.1.3. | Su RFID sistema
2.1.4. | Pluošto jungtis- SMA 905 arba SMA 906
2.1.5. | Energijos tankis ≤ 50 MW/cm²
2.1.6. | Skaitmeninė apertūra (SA) ≤ 0,22
2.1.7. | Šerdies skersmuo (μm) 200±2%
2.1.8. | Išorinis skersmuo 375 μm ±5% (pakuotėje 5 vnt.)
2.2. | Lazerio skaidulos | 80 | Vnt.
2.2.1. | Daugkartinio naudojimo (ne mažiau 10 kartų) šviesolaidžiai
2.2.2. | Sterilizuojami
2.2.3. | Su RFID sistema
2.2.4. | Pluošto jungtis- SMA 905 arba SMA 906
2.2.5. | Energijos tankis ≤ 50 MW/cm²
2.2.6. | Skaitmeninė apertūra (SA) ≤ 0,22
2.2.7. | Šerdies skersmuo (μm) 365±2%
2.2.8. | Išorinis skersmuo 570 μm ±5% (pakuotėje 5 vnt.)
2.3. | Lazerio skaidulos | 15 | Vnt.
2.3.1. | Daugkartinio naudojimo (ne mažiau 10 kartų) šviesolaidžiai
2.3.2. | Sterilizuojami
2.3.3. | Su RFID sistema
2.3.4. | Pluošto jungtis- SMA 905 arba SMA 906
2.3.5. | Energijos tankis ≤ 50 MW/cm²
2.3.6. | Skaitmeninė apertūra (SA) ≤ 0,22
2.3.7. | Šerdies skersmuo (μm) 550±2%
2.3.8. | Išorinis skersmuo 750 μm ±5% (pakuotėje 5 vnt.)
2.4. | Lazerio skaidulos | 15 | Vnt.
2.4.1. | Daugkartinio naudojimo (ne mažiau 10 kartų) šviesolaidžiai
2.4.2. | Sterilizuojami
2.4.3. | Su RFID sistema
2.4.4. | Pluošto jungtis- SMA 905 arba SMA 906
2.4.5. | Energijos tankis ≤ 50 MW/cm²
2.4.6. | Skaitmeninė apertūra (SA) ≤ 0,22
2.4.7. | Šerdies skersmuo (μm) 1000±2%
2.4.8. | Išorinis skersmuo 1450 μm ±5% (pakuotėje 5 vnt.)
2.5. | Naujas Lazerio aparatas, suderintas su siūlomomis priemonėmis, teikiamas pagal panaudą | 1 | Vnt.
2.5.1. | Paskirtis: Litotripsijai, prostatos enukleacijai, urologinėms chirurginėms operacijoms ir procedūroms.
2.5.2. | Tipas: Holmio YAG lazeris.
2.5.3. | Lazerio klasė 4
2.5.4. | Šviesolaidis.
2.5.5. | Bangos ilgis 2100 nm ± 20 nm
2.5.6. | Maksimali optinė galia ne mažiau 105W.
2.5.7. | Minimali impulso energija ne daugiau 200 mJ.
2.5.8. | Maksimali impulso energija ne mažiau 3500 mJ.
2.5.9. | Impulsinis dažnis: minimalus impulsinis dažnis 3 Hz. maksimalus impulsinis dažnis 80 Hz.
2.5.10. | Impulso trukmės pasirinkimas. Būtina
2.5.11. | Įrenginio valdymas:1. Kojinis pedalas – ne mažiau dviejų mygtukų su ne trumpesniu nei 3 m kabeliu. 2. Lietimui aktyvus ekranas su padalinimo į dvi dalis funkcija. 3. Įjungimo/išjungimo mygtukas.
2.5.12. | Sauga: 1. Avarinio išjungimo mygtukas. 2. Išorinių durų užrakto jungtis. 3. Raktas.
2.5.13. | Sistemos nustatymai: Dvigubi sistemos parametrai valdomi dvigubu pedalu.
2.5.14. | Nutaikomas spindulys: Žalios spalvos spindulys. Turi būti reguliuojama intensyvumo kontrolė.
2.5.15. | Šviesolaidžio atpažinimo sistema atpažįstant prijungtą šviesolaidį, tačiau neblokuojant šviesolaidžio veikimą.
2.5.16. | Aušinimas: Skysčiu aušinamas.
2.5.17. | Šviesolaidžiai: Turi būti galimybė naudoti 200, 365, 550 ir 1000 mikronų šviesolaidžius. Turi būti galimybė naudoti tiek daugkartinius (ne mažiau nei 10 operacijų), tiek vienkartinius šviesolaidžius.
2.5.18. | Apsauginis lęšis keičiamas, apsaugantis pacientą ir lazerio sistemą dėl optinio pluošto lūžio.
2.5.19. | Maitinimas 220-240 V, 50-60 Hz, maitinimo kabelis ne mažiau 6 m.
2.5.20. | Lazerio dydis ne daugiau 600x1200x1500 mm (ilgis, plotis, aukštis)
2.5.21. | Šviesos diodų indikatorius. Sistema pristatoma su šviesos diodų indikatoriumi: žiedas, esantis aplink pluošto išvestį priekiniame skyde, šviečia mėlynai, kai sistema paleidžiama, ir keičia spalvą priklausomai nuo lazerio sistemos būsenos: MĖLYNA -START-UP, ŠVIESIAI MĖLYNA- STANDBY būsena ir prijungtas pluoštas, ŽALIA - READY būsena GELTONA -LASER EMISSION būsena, RAUDONA mirksinti -ERROR būsena
2.5.22. | Aparatas statomas ant grindų, transportabilus ratukų pagalba
2.5.23. | Komplektacija: Lazeris su lietimui aktyviu LCD ekranu ir ratukais - 1 vnt., Specialus šviesolaidžio peilis – 1 vnt., Apipjaustikliai po 1 vnt. kiekvienam skirtingo dydžio šviesolaidžiui.
2.5.24. | Naudojimo instrukcija ir serviso dokumentacija lietuvių ir originalo kalbomis. Būtina. Pateikti kartu su įranga.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
3 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
4373 2026-03-12 11:26:06