Pasiūlymo priedas

................. (tiekėjo pavadinimas) PASIŪLYMO PRIEDAS

2 PIRKIMO DALIS.

VšĮ „PAKRUOJO SVEIKATOS CENTRO“
LABORATORINIŲ REAGENTŲ IR EKSPLOATACINIŲ MEDŽIAGŲ GLIUKOZĖS TYRIMAMS ATLIKTI SU SIŪLOMAIS ANALIZATORIAIS PANAUDAI

Pirkimo objektas: Laboratoriniai reagentai ir eksploatacinės medžiagos (toliau – reagentai) gliukozės tyrimams (toliau – tyrimas) su siūlomais analizatoriais (toliau – analizatorius) panaudai (1 vnt.) (toliau – prekės).

TYRIMAI:
Nr.	Tyrimų, reagentų, eksploatacinių medžiagų pavadinimai	Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi *	Preliminarus tyrimų skaičius per 24 mėn.	Reagentų, kontrolinės medžiagos ir/ar papildomų tyrimo priemonių, reikalingų vienam tyrimui atlikti, kaina / Eur be PVM	Reagentų, kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos tyrimo priemonių, reikalingų visam nurodytam tyrimų kiekiui atlikti, kaina / Eur be PVM (4x5)
1	2	3	4	5	6
1.	Gliukozės tyrimai		18000
1.1.	........Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba sistema	(įrašyti tikslius pavadinimus)

3. AUTOMATINIS GLIUKOZĖS TYRIMŲ ANALIZATORIUS

Eil. Nr.	Pavadinimas/ techniniai parametrai	Reikalaujami techniniai parametrai	Tiekėjo siūloma techninio parametro reikšmė / (tiekėjas privalo nurodyti konkrečias siūlomo analizatoriaus reikšmes)	Dokumentai pagrindžiantys reikalavimų atitiktį (bukletai, techniniai aprašai ir pan. lietuvių kalba, tiksliai pažymint techninius parametrus. / Būtina pateikti nuorodą į konkretų psl., pažymėti siūlomą parametrą ir nurodyti jam kelto reikalavimo eil. nr, esantį šioje techninėje specifikacijoje (t. y. spalvotai pažymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis ir/ar pabraukti konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kuriose nurodoma atitiktis reikalavimams)
1	Analizatorius gliukozei tirti	Analizatoriaus tipas, modelis, gamintojas
2	Matuojami parametrai	Gliukozė
3	Matavimo principas	Fermentinis, amperometrinis arba lygiavertis
4	Tiriamas mėginys	Kapiliarinis ir veninis kraujas, plazma
5	Testų komplektacija	Reagentai paruošti naudojimui su automatine kamštelio pradūrimo funkcija
6	Biosensorinė tyrimo technologija	Lustinis jutiklis arba lygiavertis
7	Jutiklio eksploatacinis laikotarpis gliukozei	Ne mažiau 90 dienų
8	Prietaiso kalibracija	Automatinė
9	Tyrimo atsakymas	Rodomas ekrane ir spausdinamas komplektacijoje esančiu spausdintuvu
10	Prisijungimas prie LIS	Būtina jungtis su dvipusiu režimu
11	Prietaiso komplektacija	Spausdintuvas / Brūkšninio kodo skaitytuvas
12	Analizatorius turi atitikti (ES) 2017/746 direktyvą	Pateikti įrodantį dokumentą
13	Serviso aptarnavimo sertifikatas	Būtina
14	Instrukcijos	Įrangos vartotojo instrukcija pateikiama anglų ir lietuvių kalbomis.
15	Pagaminimo data	Ne anksčiau kaip 2022 m.