Pasiūlymo priedas

................. (tiekėjo pavadinimas) PASIŪLYMO PRIEDAS

4 PIRKIMO DALIS.

VšĮ „PAKRUOJO SVEIKATOS CENTRAS“

LABORATORINIAI REAGENTAI IR EKSPLOTACINĖS MEDŽIAGOS BIOCHEMINIAMS TYRIMAMS SU SIŪLOMU ANALIZATORIUMI  PANAUDAI

- PIRKIMO OBJEKTAS: Laboratoriniai reagentai ir eksploatacinės medžiagos (toliau – reagentai) biocheminiams tyrimams (toliau – tyrimai) atlikti su analizatoriumi panaudai (1 vnt.) (toliau – prekės).

- TYRIMAI:

| Nr. | Tyrimų, reagentų, eksploatacinių medžiagų pavadinimai | Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi* | Preliminarus tyrimų skaičius per 24 mėn. | Reagentų, kontrolinės medžiagos ir/ar papildomų tyrimo priemonių, reikalingų vienam tyrimui atlikti, kaina Eur be PVM |  | Reagentų, kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos tyrimo priemonių, reikalingų visam nurodytam tyrimų kiekiui atlikti, kaina Eur be PVM (4x5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 1. | Albuminas (ALB) |  | 800 |  |  |  |
| 1.1. | ........Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba sistema | (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |
| 2. | Alfa amilazė (AMYL) |  | 3000 |  |  |  |
| 2.1. | ........Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba sistema | (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |
| 3. | Aspartataminotransferazė (AST) | . | 6000 |  |  |  |
| 3.1. | ........Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba sistema | (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |
| 4. | Alaninaminotransferazė (ALT) |  | 6000 |  |  |  |
| 4.1. | ........Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba sistema | (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |
| 5. | Šarminė fosfatazė (ALP) |  | 3000 |  |  |  |
| 5.1. | ........Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba sistema | (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |
| 6. | Gama gliutamiltransferazė (GGT) |  | 3000 |  |  |  |
| 6.1 | ........Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba sistema | (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |
| 7. | Bendras bilirubinas (TBIL) |  | 3000 |  |  |  |
| 7.1. | ........Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba sistema | (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |
| 8. | Tiesioginis bilirubinas (DBIL) |  | 400 |  |  |  |
| 8.1 | ........Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba sistema | (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |
| 9. | Kreatininas (CREA) |  | 16000 |  |  |  |
| 9.1. | ........Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba sistema | (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |
| 10. | Šlapalas (UREA) |  | 6000 |  |  |  |
| 10.1 | ........Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba sistema | (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |
| 11. | Šlapimo rūgštis (UA) |  | 4000 |  |  |  |
| 11.1 | ........Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba sistema | (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |
| 12. | Kalcis (Ca) | . | 600 |  |  |  |
| 12.1. | ........Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba sistema | (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |
| 13. | Magnis (Mg) |  | 1400 |  |  |  |
| 13.1. | ........Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba sistema | (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |
| 14. | Fosforas (P) |  | 500 |  |  |  |
| 14.1. | ........Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba sistema | (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |
| 15. | Geležis (Fe) |  | 1000 |  |  |  |
| 15.1. | ........Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba sistema | (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |
| 16. | C-reaktyvinis baltymas (CRB) |  | 6000 |  |  |  |
| 16.1 | ........Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba sistema | (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |
| 17. | Bendras Cholesterolis (CHOL) |  | 10000 |  |  |  |
| 17.1. | ........Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba sistema | (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |
| 18. | Didelio tankio lipoproteinų cholesterolis (DTL) |  | 10000 |  |  |  |
| 18.1. | ........Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba sistema | (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |
| 19. | Mažo tankio lipoproteinų cholesterolis (tiesioginis metodas) (MTL) |  | 10000 |  |  |  |
| 19.1. | ........Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba sistema | (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |
| 20. | Trigliceridai (TRIG) |  | 10000 |  |  |  |
| 20.1. | ........Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba sistema | (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |
| 21. | Bendras baltymas (TP) |  | 1000 |  |  |  |
| 21.1. | ........Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba sistema | (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |
| 22. | Gliukozė (GLU) |  | 4000 |  |  |  |
| 22.1 | ........Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba sistema | (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |
| 23. | Natris (Na) |  | 1000 |  |  |  |
| 23.1 | ........Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba sistema |  |  |  |  |  |
| 24. | Kalis (K) |  | 1000 |  |  |  |
| 24.1 | ........Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba sistema |  |  |  |  |  |
| Bendra reagentų, kontrolinės medžiagos ir/ar papildomų tyrimo priemonių, reikalingų visam nurodytam tyrimų kiekiui atlikti, kaina Eur be PVM : |  |  |  |  |  |  |
| PVM, Eur |  |  |  |  |  |  |
| Bendra reagentų, kontrolinės medžiagos ir/ar papildomų tyrimo priemonių, reikalingų visam nurodytam tyrimų kiekiui atlikti, kaina Eur su PVM: |  |  |  |  |  |  |

3. BIOCHEMINIŲ TYRIMŲ ANALIZATORIUs – 1 VNT.

|  | Pavadinimas/ techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai |  | Dokumentai pagrindžiantys reikalavimų atitiktį (bukletai, techniniai aprašai ir pan. tiksliai pažymint techninius parametrus gamintojo parengtoje dokumentacijoje ir jų vertimuose į lietuvių kalbą. Būtina pateikti nuorodą į konkretų psl., pažymėti siūlomą parametrą ir nurodyti jo eil. nr, esantį šioje techninėje specifikacijoje (t. y. spalvotai pažymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis ir/ar pabraukti konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur nurodoma atitiktis reikalaujamiems kokybiniams ir techniniams reikalavimams) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. |  |  | Siūloma techninio parametro reikšmė (tiekėjas privalo nurodyti konkrečias siūlomo analizatoriaus reikšmes) |  |
| 1. | Pavadinimas, tipas / modelis, gamintojas | Analizatorius turi būti naujas, pagamintas ne ankščiau kaip 2024 metais |  |  |
| 2. | Analizatoriaus našumas | Ne mažiau kaip 250 fotometrinių ir nemažiau kaip 120 elektrolitų tyrimų per valandą |  |  |
| 3. | Analizatorius tyrimus atlieka vienkartinėse kiuvetėse. Vienu metu analizatorius talpina ne mažiau kaip 250 vienkartinių matavimo kiuvečių. Vienkartinės kiuvetės įdedamos nepertraukiant analizatoriaus darbo. | Būtina. |  |  |
| 4. | Vandens sąnaudos | Iki 3 litrų per valandą. |  |  |
| 5. | Nepertraukiamas mėginių įdėjimas (nereikia sulaukti analizuojamų mėginių darbo ciklo pabaigos). | Būtina. |  |  |
| 6. | Vienu metu galima įdėti ne mažiau kaip 40 mėginių. Bet kuris įdėtas mėginys gali būti pažymėtas kaip skubus (STAT) | Būtina. |  |  |
| 7. | Reagentų talpa analizatoriuje | Analizatoriuje turi tilpti visi reagentų lentelėje išvardintų tyrimų atlikimui reikalingi reagentai. Turi būti galimybė vienu metu sudėti keletą to paties reagento talpų. Nepertraukiamas reagentų keitimas darbo metų. |  |  |
| 8. | Mėginiai į analizatorių gali būti dedami mėginio indeliuose bei įvairaus dydžio pirminiuose mėgintuvėliuose. | Būtina |  |  |
| 9. | Duomenų saugojimas analizatoriaus kompiuterio atmintyje. | Saugomi duomenys – tyrimų ir visų jų pakartojimų, kontrolių, kalibracijų rezultatai. Turi būti išsaugomi ne mažiau kaip 1 metų duomenys. |  |  |
| 10. | Automatinis kokybės kontrolių grafikų braižymas. | Būtina |  |  |
| 11. | Analizatorius turi jungtis į įstaigoje esančią LIS dvikrypčiu ryšiu. | Būtina |  |  |
| 12. | Mėginių ir reagentų brūkšniniai kodai gali būti skaitomi išoriniu arba vidiniu brūkšninio kodo skaitytuvais. | Būtina |  |  |
| 13. | Elektrodai analizatoriuje išlieka stabilūs, analizatorių pervedant į budėjimo režimą arbą analizatorių laikant išjungtą iš maitinimo (naktimis ir savaitgaliais) | Būtina |  |  |
| 14. | Elektrolitų tyrimai atliekami ISE metodu. | Būtina. |  |  |
| 15. | Analizatorius turi atitikti (ES) 2017/746 direktyvą | Kartu su pasiūlymu pateikti tai įrodantį dokumentą |  |  |
| 16. | Analizatorius komplektuojamas kartu su nepertraukiamo maitinimo šaltiniu (UPS), lazeriniu, nespalvotu spausdintuvu. | Būtina |  |  |