Pirkimo sąlygų 8 priedas /

Sutarties 1 priedas

VIRTUVĖS BALDŲ SU ĮRENGINIAIS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas: perkami gaminami virtuvės baldai (nerūdijančio plieno stalai, stelažai ir kt.) kartu su įrenginiais (nerūdijančio plieno garų ištraukimo gaubtais, maišytuvais, sifonais ir kt.) (toliau – prekės), nurodyti šioje techninėje specifikacijoje ir atitinkantys joje nustatytus reikalavimus, įskaitant prekių pagaminimui ir jų pritaikymui įrengiamose vietose reikalingų matavimų atlikimą, prekių pagaminimą, pristatymą, sunešimą ir sumontavimą Pirkėjo nurodytose patalpose, prijungimą prie vandens ir nuotekų sistemų. Prekės perkamos mokslo paskirties pastatui, adresu: Vijūkų g. 78, Kaunas. Prekės perkamos įgyvendinant projektą „Vaikų darželio pastato Vijūkų g. 78, Kaune, statyba“, projekto Nr. 22-311-P-0005. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos fondų lėšomis ir Savivaldybės biudžeto lėšomis.

2. Bendrieji reikalavimai prekėms (tikrinami sutarties vykdymo metu):

2.1. Po sutarties įsigaliojimo Tiekėjas turi atvykti į patalpas, esančias adresu: Vijūkų g. 78, Kaunas, atlikti matavimus, reikalingus prekėms pagaminti ir/ar pritaikyti įrengiamose vietose (už atliktų matavimų teisingumą atsako Tiekėjas). Tiekėjas prekes pristatyti, sunešti, sumontuoti ir prijungti prie vandens ir nuotekų sistemų pagal Pirkėjo pateiktą prekių išdėstymo brėžinį (pridedami priedai Nr. 1 ir Nr. 2) turi ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

2.2. Nerūdijantis plienas, iš kurio pagamintos prekės, turi būti tinkantis sąlyčiui su maistu ir geriamuoju vandeniu.

2.3. Visos prekės ir komplektuojančiosios dalys turi būti naujos, nenaudotos, atitikti techninėje specifikacijoje ir įprastai tokios rūšies prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekės turi būti pateikiamos su visais priedais, reikalingais tinkamai jas eksploatuoti.

2.4. Techninėje specifikacijoje (įskaitant jos priedus, toliau – TS) nurodytų prekių matmenys yra preliminarūs ir gali nežymiai kisti. Prekių matmenys gali būti tikslinami tiek, kiek tai reikalinga tinkamam prekių pritaikymui jų įrengimo vietai Tiekėjui atvykus į prekių įrengimo vietą, išmatavus konkrečias jų įrengimo vietas.

2.5. Prekės turi būti montuojamos taip, kad patalpose esanti kita įranga bei kitas turtas nebūtų sugadinti, priešingu atveju – atlyginti padarytus nuostolius.

2.6. Tiekėjas sumontavęs prekes, turi sutvarkyti prekių įrengimo vietą, išvežti jų montavimo metu susidariusias atliekas (jeigu jų susidaro).

3. Prekėms taikomi aplinkos apsaugos kriterijai

Vadovaujantis aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508, 4.4.4.4 papunkčiu, perkančioji organizacija perkamoms prekėms savarankiškai nustatė aplinkos apsaugos kriterijus, kurie yra susiję su pirkimo objektu, t. y. perkamos prekės  yra tvirtos, ilgaamžės, funkcionalios, jų sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos (t. y. techninėje specifikacijoje nustatytas reikalavimas, kad spintelė, stalai, lentyna, stelažai, vežimėlis, garų ištraukimo gaubtas būtų pagaminti iš nerūdijančio plieno. Atitiktis šiam reikalavimu tikrinama sutarties vykdymo metu).

4. Techniniai reikalavimai prekėms

Būtina užpildyti lentelės 3 stulpelyje reikalaujamas reikšmes, nurodant konkrečius siūlomų prekių (kur reikalaujama) gamintojus ir kitą reikalaujamą informaciją.

Tiekėjo siūlomų prekių atitiktis techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams bus tikrinama sutarties vykdymo metu, tačiau Perkančiajai organizacijai kilus įtarimams dėl siūlomų prekių atitikties techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams, Perkančioji organizacija turi teisę paprašyti Tiekėjo pateikti atitiktį įrodančius prekės gamintojo dokumentus pasiūlymų vertinimo metu.

Jeigu Tiekėjas pats nebus/nėra siūlomų prekių gamintojas, jis turi pateikti siūlomų prekių gamintojų arba jų įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) pasirašytus (fiziniu ar elektroniniu parašu) raštiškus patvirtinimus dėl prekių atitikties lentelės 2 stulpelyje nurodytiems reikalavimams (atitikties deklaracijas ar pan., kuriose turi būti nurodytos visos siūlomų prekių techninės charakteristikos).

Pasiūlymai, kuriuose siūlomos prekės neatitiks techninės specifikacijos reikalavimų, bus atmetami.

Pastaba:

Jei iš techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose pateiktų duomenų (reikalavimų) būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius prekių  modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, standartus, sertifikatus, konkrečią kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiavertes (lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas), ne prastesnių parametrų ir kokybės prekes.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas ir reikalaujamos techninės charakteristikos | Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas, patvirtinantis 2 stulpelyje nurodytus reikalavimus, arba galimybių patvirtinimas (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Vienų durų metalinė persirengimo spintelė (5 vnt.) | Prekės gamintojas (nurodyti gamintoją): .............................................. |
| 1.1. | Spintelės matmenys*: ilgis – 300 mm; plotis (gylis) – 500 mm; aukštis – 1800 mm *matmenys preliminarūs ir gali būti tikslinami sutarties vykdymo metu |  |
| 1.2. | Spintelė pagaminta iš lakštinio plieno ir nudažyta korozijai atsparia milteline emale | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 1.3. | Spintelė turi turėti lentynėlę ir skersinį pakaboms arba kabliuką rūbams pakabinti | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 1.4. | Spintelės durelėse turi būti bent viena ventiliacinė anga | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 1.5 | Spintelės durelėse turi būti įmontuotas užraktas | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 2. | Nerūdijančio plieno stalas su borteliu ir dviem lygiomis lentynomis (A) (3 vnt.) | Prekės gamintojas (nurodyti gamintoją): .............................................. |
| 2.1. | Stalo matmenys*: ilgis – 1200 mm; plotis – 600 mm; aukštis – 850 mm. *matmenys preliminarūs ir gali būti tikslinami sutarties vykdymo metu |  |
| 2.2. | Stalo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio ne siauresnio kaip 35x35 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 2.3. | Reguliuojamos stalo kojelės (gali būti plastikinės) | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 2.4. | Stalviršis su borteliu gale; Bortelio aukštis ne mažiau 40 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 2.5. | Dvi lygios lentynos; Lentynos atstumas iki grindų ne mažiau 130 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 2.6. | Maksimali lentynos apkrova ne mažiau 80 kg | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 3. | Nerūdijančio plieno stalas su borteliu ir dviem lygiomis lentynomis (B) (3 vnt.) | Prekės gamintojas (nurodyti gamintoją): .............................................. |
| 3.1. | Stalo matmenys*: ilgis – 1300 mm; plotis – 700 mm; aukštis – 850 mm. *matmenys preliminarūs ir gali būti tikslinami sutarties vykdymo metu |  |
| 3.2. | Stalo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio ne siauresnio kaip 35x35 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 3.3. | Reguliuojamos stalo kojelės (gali būti plastikinės) | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 3.4. | Stalviršis su borteliu gale; Bortelio aukštis ne mažiau 40 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 3.5. | Dvi lygios lentynos; Lentynos atstumas iki grindų ne mažiau 130 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 3.6. | Maksimali lentynos apkrova ne mažiau 80 kg | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 4. | Nerūdijančio plieno stalas su borteliu gale ir lygia lentyna (A) (1 vnt.) | Prekės gamintojas (nurodyti gamintoją): .............................................. |
| 4.1. | Stalo matmenys*: ilgis – 900 mm; plotis – 700 mm; aukštis – 850 mm. *matmenys preliminarūs ir gali būti tikslinami sutarties vykdymo metu |  |
| 4.2. | Stalo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio ne siauresnio kaip 35x35 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 4.3. | Reguliuojamos stalo kojelės (gali būti plastikinės) | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 4.4. | Stalviršis su borteliu gale; Bortelio aukštis ne mažiau 40 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 4.5. | Lygi lentyna Lentynos atstumas iki grindų ne mažiau 130 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 4.6. | Maksimali lentynos apkrova ne mažiau 80 kg | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 5. | Nerūdijančio plieno stalas su borteliu ir lygia lentyna (B) (1 vnt.) | Prekės gamintojas (nurodyti gamintoją): .............................................. |
| 5.1. | Stalo matmenys*: ilgis – 900 mm; plotis – 600 mm; aukštis – 850 mm. *matmenys preliminarūs ir gali būti tikslinami sutarties vykdymo metu |  |
| 5.2. | Stalo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio ne siauresnio kaip 35x35 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 5.3. | Reguliuojamos stalo kojelės (gali būti plastikinės) | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 5.4. | Stalviršis su borteliu gale; Bortelio aukštis ne mažiau 40 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 5.5. | Lygi lentyna; Lentynos atstumas iki grindų ne mažiau 130 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 5.6. | Maksimali lentynos apkrova ne mažiau 80 kg | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 6. | Nerūdijančio plieno stalas su borteliu ir lygia lentyna (C) (1 vnt.) | Prekės gamintojas (nurodyti gamintoją): .............................................. |
| 6.1. | Stalo matmenys*: ilgis – 1150 mm; plotis – 600 mm; aukštis – 850 mm. *matmenys preliminarūs ir gali būti tikslinami sutarties vykdymo metu |  |
| 6.2. | Stalo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio ne siauresnio kaip 35x35 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 6.3. | Reguliuojamos stalo kojelės (gali būti plastikinės) | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 6.4. | Stalviršis su borteliu gale; Bortelio aukštis ne mažiau 40 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 6.5. | Lygi lentyna; Lentynos atstumas iki grindų ne mažiau 130 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 6.6. | Maksimali lentynos apkrova ne mažiau 80 kg | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 7. | Nerūdijančio plieno stalas su borteliu ir lygia lentyna (D) (1 vnt.) | Prekės gamintojas (nurodyti gamintoją): .............................................. |
| 7.1. | Stalo matmenys*: ilgis – 800 mm; plotis – 600 mm; aukštis – 850 mm. *matmenys preliminarūs ir gali būti tikslinami sutarties vykdymo metu |  |
| 7.2. | Stalo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio ne siauresnio kaip 35x35 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 7.3. | Reguliuojamos stalo kojelės (gali būti plastikinės) | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 7.4. | Stalviršis su borteliu gale; Bortelio aukštis ne mažiau 40 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 7.5. | Lygi lentyna; Lentynos atstumas iki grindų ne mažiau 130 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 7.6. | Maksimali lentynos apkrova ne mažiau 80 kg | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 8. | Nerūdijančio plieno stalas su borteliu ir dviem strypinėmis lentynomis (2 vnt.) | Prekės gamintojas (nurodyti gamintoją): .............................................. |
| 8.1. | Stalo matmenys*: ilgis – 1500 mm; plotis – 700 mm; aukštis – 850 mm. *matmenys preliminarūs ir gali būti tikslinami sutarties vykdymo metu |  |
| 8.2. | Stalo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio ne siauresnio kaip 35x35 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 8.3. | Reguliuojamos stalo kojelės (gali būti plastikinės) | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 8.4. | Stalviršis su borteliu gale; Bortelio aukštis ne mažiau 40 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 8.5. | Dvi strypinės lentynos; Lentynos atstumas iki grindų ne mažiau 130 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 8.6. | Maksimali lentynos apkrova ne mažiau 80 kg | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 9. | Nerūdijančio plieno stalas su dviem lygiomis lentynomis (be bortelio) (2 vnt.) | Prekės gamintojas (nurodyti gamintoją): .............................................. |
| 9.1. | Stalo matmenys*: ilgis – 1200 mm; plotis – 600 mm; aukštis – 850 mm. *matmenys preliminarūs ir gali būti tikslinami sutarties vykdymo metu |  |
| 9.2. | Stalo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio ne siauresnio kaip 35x35 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 9.3. | Reguliuojamos stalo kojelės (gali būti plastikinės) | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 9.4. | Dvi lygios lentynos; Lentynos atstumas iki grindų ne mažiau 130 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 9.5. | Maksimali lentynos apkrova ne mažiau 80 kg | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 10. | Nerūdijančio plieno stalas su borteliu ir plautuve dešinėje stalo pusėje (stalas prie indaplovės su užkabinimu, indaplovė dešinėje stalo pusėje) (1 vnt.) | Prekės gamintojas (nurodyti gamintoją): .............................................. |
| 10.1. | Stalo matmenys*: ilgis – 1000 mm; plotis – 700 mm; aukštis – 850 mm. *matmenys preliminarūs ir gali būti tikslinami sutarties vykdymo metu |  |
| 10.2. | Stalo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio ne siauresnio kaip 35x35 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 10.3. | Reguliuojamos stalo kojelės (gali būti plastikinės) | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 10.4. | Plautuvė dešinėje stalo pusėje | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 10.5. | Plautuvės matmenys*: ilgis – 500 mm; plotis – 400 mm; gylis – 250 mm. *matmenys preliminarūs ir gali būti tikslinami sutarties vykdymo metu |  |
| 10.6. | Stalviršis su borteliu gale; Bortelio aukštis ne mažiau 100 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 10.7. | Skylė spaudiminiam dušui ties plautuvės centru | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 11. | Nerūdijančio plieno stalas su borteliu ir kreipiančiosiomis kasetėms sudėti (stalas prie indaplovės su užkabinimu, indaplovė kairėje stalo pusėje) (1 vnt.) | Prekės gamintojas (nurodyti gamintoją): ..............................................; |
| 11.1. | Stalo matmenys*: ilgis – 650 mm; plotis – 700 mm; aukštis – 850 mm. *matmenys preliminarūs ir gali būti tikslinami sutarties vykdymo metu |  |
| 11.2. | Stalo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio ne siauresnio kaip 35x35 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 11.3. | Su įgilinimu kasečių slydimui | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 11.4. | Reguliuojamos stalo kojelės (gali būti plastikinės) | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 11.5. | Stalviršis su borteliu gale; Bortelio aukštis ne mažiau 100 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 11.6. | Kreipiančiosios indaplovės kasetėms sudėti | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 12. | Nerūdijančio plieno stalas su borteliu, plautuve dešinėje stalo pusėje ir strypine lentyna (1 vnt.) | Prekės gamintojas (nurodyti gamintoją): .............................................. |
| 12.1. | Stalo matmenys*: ilgis – 1700 mm; plotis – 700 mm; aukštis – 850 mm. *matmenys preliminarūs ir gali būti tikslinami sutarties vykdymo metu |  |
| 12.2. | Stalo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio ne siauresnio kaip 35x35 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 12.3. | Su spintele po plautuve | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 12.4. | Reguliuojamos stalo kojelės (gali būti plastikinės) | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 12.5. | Plautuvė dešinėje stalo pusėje | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 12.6. | Plautuvės matmenys*: ilgis – 500 mm; plotis – 400 mm; gylis – 250 mm. *matmenys preliminarūs ir gali būti tikslinami sutarties vykdymo metu |  |
| 12.7. | Stalviršis su borteliu gale; Bortelio aukštis ne mažiau 40 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 12.8. | Skylė maišytuvui ties plautuvės centru | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 12.9. | Strypinė lentyna; Lentynos atstumas iki grindų ne mažiau 130 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 12.10. | Maksimali lentynos apkrova ne mažiau 80 kg | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 13. | Nerūdijančio plieno stalas su borteliais, plautuve dešinėje stalo pusėje ir lygia lentyna (A) (1 vnt.) | Prekės gamintojas (nurodyti gamintoją): .............................................. |
| 13.1. | Stalo matmenys*: ilgis – 1100 mm; plotis – 600 mm; aukštis – 850 mm. *matmenys preliminarūs ir gali būti tikslinami sutarties vykdymo metu |  |
| 13.2. | Stalo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio ne siauresnio kaip 35x35 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 13.3. | Reguliuojamos stalo kojelės (gali būti plastikinės) | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 13.4. | Plautuvė dešinėje stalo pusėje | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 13.5. | Plautuvės matmenys*: ilgis – 500mm; plotis – 400 mm; gylis – 300 mm. *matmenys preliminarūs ir gali būti tikslinami sutarties vykdymo metu |  |
| 13.6. | Stalviršis su borteliu gale ir dešiniajame stalo krašte Bortelių aukštis ne mažiau 40 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 13.7. | Skylė maišytuvui ties plautuvės centru | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 14. | Nerūdijančio plieno stalas su borteliu, plautuve dešinėje stalo pusėje ir lygia lentyna (B) (1 vnt.) | Prekės gamintojas (nurodyti gamintoją): .............................................. |
| 14.1. | Stalo matmenys*: ilgis – 1300 mm; plotis – 600 mm; aukštis – 850 mm. *matmenys preliminarūs ir gali būti tikslinami sutarties vykdymo metu |  |
| 14.2. | Stalo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio ne siauresnio kaip 35x35 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 14.3. | Su spintele po plautuve | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 14.4. | Reguliuojamos stalo kojelės (gali būti plastikinės) | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 14.5. | Plautuvė dešinėje stalo pusėje | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 14.6. | Plautuvės matmenys*: ilgis – 500 mm; plotis – 400 mm; gylis – 300 mm. *matmenys preliminarūs ir gali būti tikslinami sutarties vykdymo metu |  |
| 14.7. | Stalviršis su borteliu gale; Bortelio aukštis ne mažiau 40 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 14.8. | Skylė maišytuvui ties plautuvės centru | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 14.9. | Lygi lentyna; Lentynos atstumas iki grindų ne mažiau 130 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 14.10. | Maksimali lentynos apkrova ne mažiau 80 kg | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 15. | Nerūdijančio plieno stalas su borteliu, plautuve kairėje stalo pusėje ir strypine lentyna (2 vnt.) | Prekės gamintojas (nurodyti gamintoją): .............................................. |
| 15.1. | Stalo matmenys*: ilgis – 1700 mm; plotis – 700 mm; aukštis – 850 mm. *matmenys preliminarūs ir gali būti tikslinami sutarties vykdymo metu |  |
| 15.2. | Stalo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio ne siauresnio kaip 35x35 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 15.3. | Su spintele po plautuve | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 15.4. | Reguliuojamos stalo kojelės (gali būti plastikinės) | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 15.5. | Plautuvė kairėje stalo pusėje | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 15.6. | Plautuvės matmenys*: ilgis – 500 mm; plotis – 400 mm; gylis – 250 mm. *matmenys preliminarūs ir gali būti tikslinami sutarties vykdymo metu |  |
| 15.7. | Stalviršis su borteliu gale; Bortelio aukštis ne mažiau 40 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 15.8. | Skylė maišytuvui ties plautuvės centru | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 15.9. | Strypinė lentyna; Lentynos atstumas iki grindų ne mažiau 130 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 15.10. | Maksimali lentynos apkrova ne mažiau 80 kg | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 16. | Nerūdijančio plieno stalas su borteliu, plovimo vonia ir plautuve (1 vnt.) | Prekės gamintojas (nurodyti gamintoją): .............................................. |
| 16.1. | Stalo matmenys*: ilgis – 1500 mm; plotis – 700 mm; aukštis – 850 mm. *matmenys preliminarūs ir gali būti tikslinami sutarties vykdymo metu |  |
| 16.2. | Stalo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio ne siauresnio kaip 35x35 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 16.3. | Reguliuojamos stalo kojelės (gali būti plastikinės) | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 16.4. | Plovimo vonios matmenys*: ilgis – 800 mm; plotis – 500 mm; gylis – 350 mm. *matmenys preliminarūs ir gali būti tikslinami sutarties vykdymo metu |  |
| 16.5. | Plautuvės matmenys*: ilgis – 400 mm; plotis – 400 mm; gylis – 250 mm. *matmenys preliminarūs ir gali būti tikslinami sutarties vykdymo metu |  |
| 16.6. | Stalviršis su borteliu gale; Bortelio aukštis ne mažiau 40 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 16.7. | Skylės spaudiminiam dušui ir maišytuvui ties vonios ir plautuvės centrais | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 17. | Nerūdijančio plieno stelažas su lygiomis lentynomis (A) (8 vnt.) | Prekės gamintojas (nurodyti gamintoją): .............................................. |
| 17.1. | Stelažo matmenys*: ilgis – 1500 mm; plotis – 600 mm; aukštis – 1800 mm. *matmenys preliminarūs ir gali būti tikslinami sutarties vykdymo metu |  |
| 17.2. | Stelažo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio ne siauresnio kaip 25x25 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 17.3. | Keturi vienetai lygių lentynų | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 17.4. | Apatinė lentyna ne žemiau nei 130 mm nuo grindų | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 17.5. | Maksimali kiekvienos lentynos apkrova ne mažiau kaip 80 kg | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 18. | Nerūdijančio plieno stelažas su lygiomis lentynomis (B) (1 vnt.) | Prekės gamintojas (nurodyti gamintoją): .............................................. |
| 18.1. | Stelažo matmenys*: ilgis – 1350 mm; plotis – 600 mm; aukštis – 1800 mm. *matmenys preliminarūs ir gali būti tikslinami sutarties vykdymo metu |  |
| 18.2. | Stelažo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio ne siauresnio kaip 25x25 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 18.3. | Keturi vienetai lygių lentynų | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 18.4. | Apatinė lentyna ne žemiau nei 130 mm nuo grindų | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 18.5. | Maksimali kiekvienos lentynos apkrova ne mažiau 80 kg | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 19. | Nerūdijančio plieno stelažas su viena lygia ir keturiomis perforuotomis lentynomis bei su vandens surinkimo padėklu (2 vnt.) | Prekės gamintojas (nurodyti gamintoją): .............................................. |
| 19.1. | Stelažo matmenys*: ilgis – 1500 mm; plotis – 400 mm; aukštis – 1800 mm. *matmenys preliminarūs ir gali būti tikslinami sutarties vykdymo metu |  |
| 19.2. | Stelažo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio ne plonesnio kaip 25x25 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 19.3. | Viršutinė lentyna lygi; Keturios apatinės lentynos perforuotos; Vandens surinkimo padėklas | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 19.4. | Apatinė lentyna ne žemiau nei 130 mm nuo grindų | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 19.5. | Maksimali vienos lentynos apkrova ne mažiau 80 kg | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 20. | Nerūdijančio plieno serviravimo vežimėlis (4 vnt.) | Prekės gamintojas (nurodyti gamintoją): .............................................. |
| 20.1. | Vežimėlio matmenys*: ilgis – 910 mm; plotis – 590 mm; aukštis – 950 mm. *matmenys preliminarūs ir gali būti tikslinami sutarties vykdymo metu |  |
| 20.2. | Trys vienetai lygių lentynų | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 20.3. | Vežimėlis su ratukais, du iš jų su stabdžiais | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 20.4. | Maksimali viso vežimėlio apkrova ne mažiau kaip 75 kg. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 21. | Nerūdijančio plieno pakabinama lentyna (dviguba) (A) (6 vnt.) | Prekės gamintojas (nurodyti gamintoją): .............................................. |
| 21.1. | Lentynos matmenys*: ilgis – 1300 mm; plotis – 300 mm; aukštis – 670 mm. *matmenys preliminarūs ir gali būti tikslinami sutarties vykdymo metu |  |
| 21.2. | Tvirtinama prie sienos | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 21.3. | 2 (dvi) reguliuojamo aukščio lentynos | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 22. | Nerūdijančio plieno pakabinama lentyna (dviguba) (B) (3 vnt.) | Prekės gamintojas (nurodyti gamintoją): .............................................. |
| 22.1. | Lentynos matmenys*: ilgis – 1150 mm; plotis – 300 mm; aukštis – 670 mm. *matmenys preliminarūs ir gali būti tikslinami sutarties vykdymo metu |  |
| 22.2. | Tvirtinama prie sienos | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 22.3. | 2 (dvi) reguliuojamo aukščio lentynos | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 23. | Nerūdijančio plieno pakabinama lentyna indų džiovinimui (dviguba) (1 vnt.) | Prekės gamintojas (nurodyti gamintoją): .............................................. |
| 23.1. | Lentynos matmenys*: ilgis – 1400 mm; plotis – 300 mm; aukštis – 370 mm. *matmenys preliminarūs ir gali būti tikslinami sutarties vykdymo metu |  |
| 23.2. | Tvirtinama prie sienos | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 23.3 | 2 (dvi) lentynos Su nulašėjimo padėklu viršutinei lentynai | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 24. | Nerūdijančio plieno pakabinama spintelė su slankiojančiomis durimis (3 vnt.) | Prekės gamintojas (nurodyti gamintoją): .............................................. |
| 24.1. | Spintelės matmenys*: ilgis – 1000 mm; plotis – 300 mm; aukštis – 600 mm. *matmenys preliminarūs ir gali būti tikslinami sutarties vykdymo metu |  |
| 24.2. | Tvirtinama prie sienos; Spintelė su slankiojančiomis durimis Viena lentyna | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 24.3. | Maksimali lentynos apkrova ne mažiau kaip 70 kg | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 25. | Nerūdijančio plieno stalas (1 vnt.) | Prekės gamintojas (nurodyti gamintoją): .............................................. |
| 25.1. | Stalo matmenys*: ilgis – 700 mm; plotis – 700 mm; aukštis – 200 mm. *matmenys preliminarūs ir gali būti tikslinami sutarties vykdymo metu |  |
| 25.2. | Stalo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio ne siauresnio kaip 35x35 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 25.3. | Reguliuojamos stalo kojelės (gali būti plastikinės) | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 26. | Nerūdijančio plieno garų ištraukimo gaubtas su oro padavimu (2 vnt.) | Prekės gamintojas (nurodyti gamintoją): .............................................. |
| 26.1. | Gaubto matmenys*: ilgis – 2000 mm; plotis – 1400 mm; aukštis – 480 mm. *matmenys preliminarūs ir gali būti tikslinami sutarties vykdymo metu |  |
| 26.2. | Cikloniniai oro filtrai 500x430 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 26.3. | Riebalų išleidimo kranelis | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 26.4. | Centrinis, dėžutės formos | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 26.5. | Ištraukimo ir pritekėjimo (padavimo) ortakių skersmuo Ø315 mm, pajungimas iš viršaus; | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 26.6. | LED apšvietimas | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 27. | Nerūdijančio plieno garų ištraukimo gaubtas (A) (1 vnt.) | Prekės gamintojas (nurodyti gamintoją): .............................................. |
| 27.1. | Gaubto matmenys*: ilgis – 1100 mm; plotis – 1100 mm; aukštis – 450 mm. *matmenys preliminarūs ir gali būti tikslinami sutarties vykdymo metu |  |
| 27.2. | Viena eilė labirintinių riebalų filtrų | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 27.3. | Kondensato išleidimo kranelis | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 27.4. | Prisieninis, dėžutės formos | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 27.5. | Prijungiamo ortakio skersmuo Ø250 mm, pajungimas iš viršaus | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 28. | Nerūdijančio plieno garų ištraukimo gaubtas (B) (1 vnt.) | Prekės gamintojas (nurodyti gamintoją): .............................................. |
| 28.1. | Gaubto matmenys*: ilgis – 1000 mm; plotis – 1000 mm; aukštis – 450 mm. *matmenys preliminarūs ir gali būti tikslinami sutarties vykdymo metu |  |
| 28.2. | Centrinis, dėžutės formos | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 28.3. | Kondensato išleidimo kranelis | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 28.4. | Prijungiamo ortakio skersmuo Ø200 mm, pajungimas iš viršaus | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 29. | Maišytuvas virtuvės plautuvei (6 vnt.) | Atitinka įrašyti taip / ne): .................... |
| 29.1. | Viena rankenėlė šalto ir karšto vandens reguliavimui | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 29.2. | Ne mažiau 250 mm aukščio ir ne mažiau 150 mm ilgio | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 29.3. | Spalva chromo | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 29.4. | Su jungtimis prie vandentiekio sistemos | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 30. | Maišytuvas su spaudiminiu dušu (2 vnt.). Maišytuvas su spaudiminiu dušu turi būti tinkamas šios lentelės 16 punkte nurodytai plovimo voniai ir šios lentelės 10 punkte nurodytam stalui su plautuve prie indaplovės | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 30.1. | Dušo žarna atspari aukšto slėgio vandens srovei. Dušo žarnos ilgis ne mažiau 900 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 30.2. | Reguliuojamas atraminis stovas | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 30.3. | Su jungtimis prie vandentiekio sistemos | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 31. | Sifonas plautuvei ir plovimo voniai (8 vnt.) | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 31.1. | Sifonas pagamintas iš plastiko ar jam lygiavertės medžiagos | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 31.2. | Išvesties vamzdžio skersmuo ne mažiau 40 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 32. | Šiukšlių konteineris su dangčiu (4 vnt.) | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 32.1. | Konteinerio talpa 90 (±10 l) | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 32.2. | Korpusas pagamintas iš plastiko ar jam lygiavertės medžiagos | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |

5. Prekių garantinis terminas

5.1. Visoms techninės specifikacijos 4 punkto lentelėje nurodytoms prekėms turi būti suteikiamas 2 metų gamintojo ar tiekėjo garantinis terminas, kuris pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.

5.2. Tiekėjas, siekdamas gauti papildomų kokybės balų, techninės specifikacijos 4 punkto lentelės 1–28 eilutėse nurodytoms prekėms gali siūlyti papildomą, t. y. viršijantį prekėms reikalaujamą privalomą 2 metų garantinį terminą. Tokiu atveju būtina užpildyti lentelės 3 stulpelį, jame nurodant konkrečią reikšmę, ir kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo (-ų) ar jo (-ų) oficialaus** (-ių) / įgalioto** (-ų) atstovo (-ų) ar tiekėjo išduotą suteikiamą papildomą garantinį terminą patvirtinančius dokumentus (jeigu tiekėjas yra pats siūlomų prekių gamintojas, papildomą garantinį terminą patvirtinančių dokumentų pateikti nereikia, turi būti tik užpildytas lentelės 3 stulpelis) bei pateiktų dokumentų pavadinimus nurodyti lentelės 4 stulpelyje. Jei papildomas garantinis terminas suteikiamas ne gamintojo (-ų), o tiekėjo, kartu su pasiūlymu turi būti pateikiamas tiekėjo patvirtinimas / užtikrinimas, kad prekės bus tinkamos naudoti visą tiekėjo nurodytą garantinį laikotarpį, t. y. kad per garantinį terminą, kuris prasideda po prekių perdavimo Pirkėjui dienos, išaiškėjus prekių trūkumams, prekių trūkumai bus pašalinti arba prekės bus pakeistos tinkamos kokybės prekėmis.

**Jeigu teikiami prekės gamintojo oficialaus / įgalioto atstovo dokumentai ir prekės oficialaus / įgalioto atstovo ar gamintojo internetiniame puslapyje nėra informacijos, kad jis yra oficialus / įgaliotas siūlomos prekės gamintojo atstovas, kartu turi būti pateikiamas prekės gamintojo įgaliojimas (ar kitas gamintojo dokumentas, iš kurio turinio būtų galima nustatyti, kad oficialiam / įgaliotam atstovui yra suteikta teisė atstovauti gamintoją), suteikiantis teisę oficialiam / įgaliotam atstovui atstovauti gamintojui, t. y. atlikti veiksmus dėl kurių yra teikiami jo paaiškinimai ir (ar) dokumentai).

| Eil. Nr. | Reikalavimo pavadinimas | Tiekėjo siūloma reikšmė (PILDO TIEKĖJAS) | Teikiamo (-ų) dokumento (-ų) failo (-ų) pavadinimas (-ai), kuriame (kuriuose) yra reikalavimą patvirtinanti informacija (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Techninės specifikacijos 4 punkto lentelės 1–28 eilutėse nurodytoms prekėms gamintojo ar tiekėjo suteikiamas papildomas (viršijantis privalomą 2 metų garantinį terminą) garantinis terminas (jei siūlomas) | Suteikiamas papildomas (viršijantis privalomą 2 metų garantinį terminą) garantinis terminas (įrašyti konkretų tik papildomos garantijos terminą, tuo atveju jei jis siūlomas): ..... metai | (įrašyti) |

PRIDEDAMA:

1. Priedas Nr. 1 „Virtuvės baldų su įrenginiais išdėstymo brėžinys“;

2. Priedas Nr. 2 „Virtuvės baldų su įrenginiais vieta brėžinyje“.